## LOT unique
DSNA / DTI
Travaux de remplacement de la tour aéroréfrigérante n°3 Lot unique : Chauffage / Climatisation / ventilation Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Le soumissionnaire est réputé avoir connaissance des prescriptions réglementaires qui régissent son corps d'état, en rapport avec les ouvrages à exécuter (normes, DTU, arrêtés, décrets et règles de l'art applicables au moment de l'exécution des travaux). Le soumissionnaire a pris connaissance de l'ensemble des travaux à effectuer et des contraintes afférentes au lieu d'exécution (Accessibilité, sûreté, travaux en site occupé, co activité…) Les prix sont établis : - en tenant compte de toutes les dépenses nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages confiés, y compris tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achèvement des travaux, sans aucune exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages, - en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant l'hygiène et la sécurité conformément à la réglementation en vigueur. Ils comprennent les frais relatifs aux installations de chantier, à la prévention des risques (inspection commune, établissement d'un plan de prévention des risques en fonction des enjeux), au maintien quotidien du chantier et de ses abords en parfait état de propreté et à l'évacuation à l'avancement des déchets. Les produits et fournitures nécessaires à l'exécution des prestations sont soumis à l'agrément du maître d'oeuvre (fiches techniques permettant d'apprécier la qualité et la provenance des matériaux / produits à remettre avec l'offre) Les mesures sont données en mètre et arrondies pour le stade de la consultation, l'entreprise retenue devra effectuer une prise de cote précise sur le site.
N° prix | Libellé des prix | Réf CCTP | Unité | Q estim MOe | Q ETS | Prix unitaire € HT | Montant HT
1 | POSTE 1 - Etudes d'execution - installations de chantier
1.1 | Relevés, vérification et mise à jour des données existantes | 3.1.1 | ens | 1
1.2 | Etudes d'execution | 3.1.2 | ens | 1
1.3 | Organisation et accès chantier | 3.1.3 | ens | 1
Sous-total HT | [6 empty] | 0
2 | POSTE 2 - TRAVAUX HYDRAULIQUE ET INTEGRATION GTC
2.1 | Dépose des câbles inox | 3.2.1 | ens | 1
2.2 | Manutention et levage d’équipements | 3.2.2 | ens | 1
2.3 | Supportage pour aérorefroidisseurs | 3.2.3 | ens | 1
2.4 | Aérorefroidisseurs adiabatiques | 3.2.4 | Unité | 2
| Réseaux hydrauliques inox en local TAR et extérieur | 3.2.5
2.5 | DN20 | 3.2.5.1 | Unité
2.6 | DN25 | 3.2.5.2 | Unité
2.7 | DN32 | 3.2.5.3 | Unité | 25
2.8 | DN40 | 3.2.5.4 | Unité
2.9 | DN50 | 3.2.5.5 | Unité | 98
2.10 | DN65 | 3.2.5.6 | Unité
2.11 | DN80 | 3.2.5.7 | Unité
2.12 | DN100 | 3.2.5.8 | Unité | 2
2.13 | DN125 | 3.2.5.9 | Unité | 4
2.14 | DN150 | 3.2.5.10 | Unité | 18
2.15 | DN200 | 3.2.5.11 | Unité | 194
2.16 | Autres dépenses liaisons hydrauliques | 3.2.5.12 | ens | 1
| Réseaux hydrauliques inox en local GF | 3.2.6
2.17 | DN20 | 3.2.6.1 | Unité
2.18 | DN25 | 3.2.6.2 | Unité
2.19 | DN32 | 3.2.6.3 | Unité | 25
2.20 | DN40 | 3.2.6.4 | Unité
2.21 | DN50 | 3.2.6.5 | Unité | 5
2.22 | DN65 | 3.2.6.6 | Unité
2.23 | DN80 | 3.2.6.7 | Unité
2.24 | DN100 | 3.2.6.8 | Unité | 7
2.25 | DN125 | 3.2.6.9 | Unité | 7
2.26 | DN150 | 3.2.6.10 | Unité
2.27 | DN200 | 3.2.6.11 | Unité | 42
2.28 | Autres dépenses liaisons hydrauliques | 3.2.6.12 | ens | 1
2.29 | Calorifuge réseaux et accessoires et repérages | 3.2.7 | ens | 1
2.30 | Dépose de la TAR 3 et des équipements obsolètes | 3.2.8 | ens | 1
2.31 | Dépose de tubes obsolètes | 3.2.9 | ens | 1
2.32 | Circulateurs condenseurs GF 3 et 4 | 3.2.10 | Unité | 2
2.33 | Surpresseur pour TAR 1 à 4 | 3.2.11 | ens | 1
2.34 | Ramonage / hydrocurage haute pression | 3.2.12 | ens | 1
2.35 | Filtres à tamis condenseurs GF 3 et 4 et remplissage glycol | 3.2.13 | Unité | 2
2.36 | Vase d’expansion | 3.2.14 | ens | 1
| Autres accessoires hydrauliques | 3.2.15
2.37 | Purgeurs en points hauts | 3.2.15.1 | Unité | 8
2.38 | Vannes d'isolement / vidange boisseau manuelles | 3.2.15.2 | ens | 1
2.39 | Vannes d'isolement papillon manuelles | 3.2.15.3 | ens | 1
2.40 | Thermomètres gradués | 3.2.15.4 | Unité | 10
2.41 | Sondes, pressostats et autres matériels SIEMENS | 3.2.15.5 | ens | 1
2.42 | Manomètres | 3.2.15.6 | Unité | 8
2.43 | Clapets anti-retour grand diam | 3.2.15.7 | Unité | 2
2.44 | Compteur d'eau DN40 | 3.2.15.8 | ens | 1
2.45 | Vannes motorisées bouclage condenseur | 3.2.15.9 | Unité | 4
2.46 | Disconnecteur | 3.2.15.10 | Unité | 1
2.47 | Autres prestations et accessoires hydrauliques | 3.2.15.11 | ens | 1
2.48 | Armoire électrique TAR 3 et 4 | 3.2.16 | ens | 1
2.49 | Câblage électrique courant fort | 3.2.17 | ens | 1
2.50 | Câblage électrique courant faible | 3.2.18 | ens | 1
2.51 | Paramétrage de matériels de régulation | 3.2.19 | ens | 1
2.52 | Analyse fonctionnelle | 3.2.20 | ens | 1
2.53 | MAJ IHM Desigo CC et liste de points | 3.2.21 | ens | 1
2.54 | Mise en service et réglafes sur TAR | 3.2.22 | ens | 1
2.55 | Essais spécifiques liés au poste | 3.2.23 | ens | 1
2.56 | Couverture du rejet TAR 3 et reprise d'étanchéité | 3.2.24 | ens | 1
2.57 | Passerelle métallique | 3.2.25 | ens | 1
Sous-total HT | [6 empty] | 0
3 | POSTE 3 : DOE, FORMATION ET GPA | 3.4
3.1 | DOE | 3.4.1 | ens | 1
3.2 | Formations | 3.4.2 | ens | 1
3.3 | GPA étendue 2 étés | 3.4.4 | ens | 1
Sous-total HT | [6 empty] | 0
[6 empty] | Total HT | 0
[6 empty] | TVA 20% | 0
[6 empty] | Total TTC | 0