## Feuil1
BORDEREAU TECHNIQUE (BT)
Travaux de rénovation de la tour aéroréfrigérante du CRNA Sud-Est
DSNA/DTI/INFRA/INS – Réf. MPA-25-21146-CCTP
Instructions au candidat : Compléter les colonnes « Marque et référence proposée », pour chaque équipement, indiquer, la marque, le modèle exact et la référence commerciale. Joindre obligatoirement les fiches techniques fabricant (datasheet) pour les équipements marqués OUI. Toute proposition de matériel équivalent doit être justifiée techniquement et validée par la DTI.
Désignation de la fourniture / prestation | Réf. § CCTP | Marque et référence proposée (à compléter par le candidat) | Fiche technique fabricant à fournir
POSTE 2 – Travaux hydrauliques et intégration GTC
Equipements pour travaux hydraulique
Grue pour levage TAR | § 3.2.2 |  | OUI
Aérorefroidisseurs adiabatiques | § 3.2.4 |  | OUI
Réseaux hydrauliques inox - Tubes DN 200 | § 3.2.5 |  | OUI
kits diélectrique pour brides DN200 | § 3.2.5 |  | OUI
Calorifuge réseaux et accessoires | § 3.2.7 |  | OUI
Circulateurs condenseurs GF 3 et 4 | § 3.2.10 |  | OUI
Filtres à tamis condenseurs GF 3 et 4 et remplissage glycol | § 3.2.11 |  | OUI
Vase d’expansion | § 3.2.13 |  | OUI
Autres accessoires hydrauliques - Vannes papillons manuelle | § 3.2.14 |  | OUI
Autres accessoires hydrauliques - Vannes 1 / 4 de tour pour eau glacée | § 3.2.14 |  | OUI
Autres accessoires hydrauliques - vannes papillons motorisées | § 3.2.14 |  | OUI
Autres accessoires hydrauliques - vannes de réglage débit à volant | § 3.2.14 |  | OUI
CFO CFA et armoire électrique
Armoire électrique TAR 3 et 4 | § 3.2.15 |  | OUI
Câble FR-N1X1G1 intérieur pour CFO et CFA | § 3.2.16 |  | OUI
Câble RO2V pour extérieur pour CFO | § 3.2.16 |  | OUI
Chemin de câble capotable | § 3.2.16 |  | OUI
Câble SYT multipaires sans halogène | § 3.2.17 |  | OUI
Câble BUS et RJ45 sans halogène | § 3.2.17 |  | OUI