## Eau_Glacée
N° Vanne | Utilité |  |  |  |  | DN | [7 empty] | Etat | Difficulté pour remplacement | Présence de manchon de dillatation |  |  |  | Priorité | Prix fourniture estimé TTC | Observations | Date de dernière manoeuvre
|  | Raccords filetés | [5 empty] | Raccords brides | [7 empty] | DN 65 | DN 80 | DN 125 | DN 150
|  | DN 20 (3/4') | DN 25 | DN 40 | DN 50 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
G001 | Evaporateur GF1 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 03/2016 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G002 | Evaporateur GF1 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 03/2016 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G003 | Evaporateur GF1 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 03/2016 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G004 | Evaporateur GF1 retour pompe PE 02 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 03/2016 | Moyen |  |  | 1 |  | Fait |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G005 | Evaporateur GF1 retour pompe PE 02 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 03/2016 | Moyen |  |  | 1 |  | Fait |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G006 | Evaporateur GF1 retour pompe PE 01 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 03/2016 | Moyen |  |  | 1 |  | Fait |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G007 | Evaporateur GF1 retour pompe PE 01 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 03/2016 | Moyen |  |  | 1 |  | Fait |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G008 | Evaporateur GF2 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 03/2016 | Moyen |  |  |  |  | Haute |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G009 | Evaporateur GF2 départ | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G010 | Evaporateur GF2 départ | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G011 | Evaporateur GF2 retour pompe PE 04 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 03/2016 | Moyen |  |  | 1 |  | Haute |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G012 | Evaporateur GF2 retour pompe PE 04 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 03/2016 | Moyen |  |  | 1 |  | Haute |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G013 | Evaporateur GF2 retour pompe PE 03 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 03/2016 | Moyen |  |  | 1 |  | Haute |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G014 | Evaporateur GF2 retour pompe PE 03 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 03/2016 | Moyen |  |  | 1 |  | Haute |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
G015 | Evaporateur GF3 départ | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute
G016 | Evaporateur GF3 départ | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute
G017 | Evaporateur GF3 départ | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute
G018 | Evaporateur GF3 retour pompe PE 06 | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
G019 | Evaporateur GF3 retour pompe PE 06 | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
G020 | Evaporateur GF3 retour pompe PE 05 | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
G021 | Evaporateur GF3 retour pompe PE 05 | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
G022 | Evaporateur GF4 départ | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute
G023 | Evaporateur GF4 départ | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute
G024 | Evaporateur GF4 départ | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute
G025 | Evaporateur GF4 retour pompe PE 08 | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
G026 | Evaporateur GF4 retour pompe PE 08 | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
G027 | Evaporateur GF4 retour pompe PE 07 | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
G028 | Evaporateur GF4 retour pompe PE 07 | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
G029 | Evaporateur GF5 départ | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute
G030 | Evaporateur GF5 départ | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute
G031 | Evaporateur GF5 départ | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute
G032 | Evaporateur GF5 retour pompe PE 10 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyen | 1 |  |  |  | Haute
G033 | Evaporateur GF5 retour pompe PE 09 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyen | 1 |  |  |  | Haute
G034 | Evaporateur GF5 retour pompe PE 09 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyen | 1 |  |  |  | Haute
G035 | Evaporateur GF5 retour pompe PE 10 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyen | 1 |  |  |  | Haute
G036 | Secondaire Non opérationnel aval échangeur 5 pompe PF XX (amont) | [10 empty] | 1 |  | 2010 |  |  |  |  | 1 | Fait
G037 | Secondaire Non opérationnel aval échangeur 5 pompe PF XX(aval) | [10 empty] | 1 |  | 2010 |  |  |  |  | 1 | Fait
G038 | Secondaire Non opérationnel aval échangeur 5 pompe PF YY(amont) | [10 empty] | 1 |  | 2010 |  |  |  |  | 1 | Fait
G039 | Secondaire Non opérationnel aval échangeur 5 pompe PF YY(aval) | [10 empty] | 1 |  | 2010 |  |  |  |  | 1 | Fait
G040 | Secondaire Non opérationnel aval échangeur 5 régulation | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2010 | [5 empty] | Fait |  | V3V motorisée
G041 | Secondaire Non opérationnel sortie échangeur 5 | [10 empty] | 1 |  | 2010 | [5 empty] | Fait
G042 | Secondaire Non opérationnel entrée échangeur 5 | [10 empty] | 1 |  | 2010 | [5 empty] | Fait
G043 | Secondaire Non opérationnel aval échangeur 5 réglage | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2010 | [5 empty] | Fait |  | Vanne de réglage
G044 | Primaire Non opérationnel amont entrée échangeur 5 | [10 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne
G045 | Primaire Non opérationnel amont sortie échangeur 5 | [10 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne
G046 | Primaire Non opérationnel amont échangeur 5 pompe PF 10 | [10 empty] | 1 |  | Remplacée en 2020 | Moyen |  |  |  | 1 | Moyenne
G047 | Primaire Non opérationnel amont échangeur 5 pompe PF 10 | [10 empty] | 1 |  | Remplacée en 2020 | Moyen |  |  |  | 1 | Moyenne
G048 | Primaire Non opérationnel amont échangeur 5 pompe PF 09 | [10 empty] | 1 |  | Remplacée en 2020 | Moyen |  |  |  | 1 | Moyenne
G049 | Primaire Non opérationnel amont échangeur 5 pompe PF 09 | [10 empty] | 1 |  | Remplacée en 2020 | Moyen |  |  |  | 1 | Moyenne
G050 | Primaire Non opérationnel Délestage | [10 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | V2V motorisée
G051 | Primaire Non opérationnel Délestage | [10 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | V2V motorisée
G052 | Collecteur C2/ CTA Onduleur 1 départ | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Récente | Très difficile |  |  |  |  | Basse
G053 | Collecteur C2/ CTA Onduleur 2 départ | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Récente | Très difficile |  |  |  |  | Basse
G054 | Vidange Collecteur C2 | 1
G055 | Collecteur 2/Hiross Tech Sud départ | [10 empty] | 1 |  | Remplacée en 11/2021 | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G056 | Evaporateur GF4/ Collecteur C2 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G057 | Collecteur 2/CTA Contrôle circuit 1 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G058 | Evaporateur GF3/ Collecteur C2 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G059 | Collecteur 2/CTA Contrôle circuit 2 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G060 | Evaporateur GF2/ Collecteur C2 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G061 | Collecteur 2/locaux non operationnels départ | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G062 | Evaporateur GF1/ Collecteur C2 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G063 | Collecteur 2/Hiross Tech Nord départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G064 | Chaleur latente/ Collecteur C2 départ | [11 empty] | 1 | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G065 | Collecteur 2/Hiross Tech Sud retour | [10 empty] | 1 |  | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G066 | Evaporateur GF4/ Collecteur C2 retour | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G067 | Collecteur 2/CTA Contrôle circuit 1 retour | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G068 | Evaporateur GF3/ Collecteur C2 retour | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G069 | Collecteur 2/CTA Contrôle circuit 2 retour | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G070 | Evaporateur GF2/ Collecteur C2 retour | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G071 | Collecteur 2/locaux non operationnels retour | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G072 | Evaporateur GF1/ Collecteur C2 retour | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G073 | Collecteur 2/Hiross Tech Nord retour | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G074 | Chaleur latente/ Collecteur C2 retour | [11 empty] | 1 | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G075 | Collecteur C2/ CTA Onduleur 2 retour | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Installé en ? | Très difficile |  |  |  |  | Basse
G076 | Collecteur C2/ CTA Onduleur 1 retour | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Installé en ? | Très difficile |  |  |  |  | Basse
G077 | Collecteur C1/ CTA Onduleur 1 départ | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Installé en ? | Très difficile |  |  |  |  | Basse
G078 | Collecteur C1/ CTA Onduleur 2 départ | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Installé en ? | Très difficile |  |  |  |  | Basse
G079 | Collecteur 1/Hiross Tech Sud départ | [10 empty] | 1 |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G080 | Evaporateur GF4/ Collecteur C1 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G081 | Collecteur 1/CTA Contrôle circuit 1 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G082 | Evaporateur GF3/ Collecteur C1 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G083 | Collecteur 1/CTA Contrôle circuit 2 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G084 | Evaporateur GF2/ Collecteur C1 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G085 | Collecteur 1/locaux non operationnels départ | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G086 | Evaporateur GF1/ Collecteur C1 départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G087 | Collecteur 1/Hiross Tech Nord départ | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G088 | Chaleur latente/ Collecteur C1 départ | [11 empty] | 1 | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G089 | Collecteur 1/Hiross Tech Sud retour | [10 empty] | 1 |  | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G090 | Evaporateur GF4/ Collecteur C1 retour | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G091 | Collecteur 1/CTA Contrôle circuit 1 retour | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G092 | Evaporateur GF3/ Collecteur C1 retour | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G093 | Collecteur 1/CTA Contrôle circuit 2 retour | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G094 | Evaporateur GF2/ Collecteur C1 retour | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G095 | Collecteur 1/locaux non operationnels retour | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G096 | Evaporateur GF1/ Collecteur C1 retour | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G097 | Collecteur 1/Hiross Tech Nord retour | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G098 | Chaleur latente/ Collecteur C1 retour | [11 empty] | 1 | A remplacer | Très difficile |  |  |  |  | Haute
G099 | Collecteur C1/ CTA Onduleur 2 retour | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Installé en ? | Très difficile |  |  |  |  | Basse
G100 | Collecteur C1/ CTA Onduleur 1 retour | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Installé en ? | Très difficile |  |  |  |  | Basse
G101 | CTA Contrôle Circuit 1 aval pompes PF 05 / PF 06 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 2020 | Moyenne |  |  | 1 |  | Haute
G102 | CTA Contrôle Circuit 2 aval pompes PF 07 / PF 08 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 2020 | Moyenne |  |  | 1 |  | Haute
G103 | Hiross Nord Amont Pompe PF12 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 2020 | Moyenne |  |  | 1 |  | Haute
G104 | Hiross Nord Amont Pompe PF11 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 2020 | Moyenne |  |  | 1 |  | Haute
G105 | Hiross Nord Aval Pompe PF 12 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 2020 | Moyenne |  |  | 1 |  | Haute
G106 | Hiross Nord Aval Pompe PF 11 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 2020 | Moyenne |  |  | 1 |  | Haute
G107 | Hiross Sud Amont Pompe PF04 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 2020 | Moyenne |  |  | 1 |  | Haute
G108 | Hiross Sud Amont Pompe PF03 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 2020 | Moyenne |  |  | 1 |  | Haute
G109 | Hiross Sud Aval Pompe PF04 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 2020 | Moyenne |  |  | 1 |  | Haute
G110 | Hiross Sud Aval Pompe PF03 | [9 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 2020 | Moyenne |  |  | 1 |  | Haute
G111 | CTA 2 Onduleurs Amont Pompe 2A2B | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Installé en ? | Moyenne |  | 1
G112 | CTA 2 Onduleurs Aval Pompe 2A2B | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Installé en ? | Moyenne |  | 1
G113 | CTA 1 Onduleurs Amont Pompe 1A1B | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Installé en ? | Moyenne |  | 1
G114 | CTA 1 Onduleurs Aval Pompe 1A1B | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Installé en ? | Moyenne |  | 1
G115 | Connexion réseaux Onduleurs et Hiross | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Installé en ? | Moyenne
G116 | Connexion réseaux Onduleurs et Hiross | [6 empty] | 1 | [5 empty] | Installé en ? | Moyenne
G117 | Connexion réseaux Onduleurs et Hiross | [8 empty] | 1 |  |  |  | Installé en ? | Moyenne
G118 | Connexion réseaux Onduleurs et Hiross | [8 empty] | 1 |  |  |  | Installé en ? | Moyenne
G119 | Collecteur non opérationnel 450 DN entrée | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne | [6 empty] | Vanne de réglage
G120 | Collecteur non opérationnel 450 DN entrée | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne
G121 | Collecteur non opérationnel 450 DN/ départ VC 2 tubes Nord | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G122 | Collecteur non opérationnel 450 DN/ départ VC 2 tubes Nord | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V2V motorisée
G123 | Collecteur non opérationnel 450 DN/ départ VC 2 tubes Sud | [8 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G124 | Collecteur non opérationnel 450 DN/ départ VC 2 tubes Sud | [8 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V2V motorisée
G125 | Collecteur non opérationnel 450 DN/ retour VC 2 tubes Nord | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V2V motorisée
G126 | Collecteur non opérationnel 450 DN/ retour VC 4 tubes | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G127 | Collecteur non opé. 450 DN/ retour Non opérationnel + AN salle tech | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G128 | Collecteur non opérationnel 450 DN/ retour VC 2 tubes Sud | [8 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V2V motorisée
G129 | Collecteur non opérationnel 450 DN/ VC 2 tubes Nord pompes | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne répertorié C121 en hiver
G130 | Collecteur non opérationnel 450 DN/ VC 4 tubes pompe | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G131 | Collecteur non opérationnel 450 DN/ VC 4 tubes pompe | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G132 | Collecteur non opé. 450 DN/ Non opérationnel + AN salle tech pompe | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G133 | Collecteur non opé. 450 DN/ Non opérationnel + AN salle tech pompe | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G134 | Collecteur non opérationnel 450 DN/ VC 2 tubes Sud pompe | [8 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne répertorié C122 en hiver
G135 | Collecteur non opérationnel 450 DN sortie | [10 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G136 | CTA 4 Contrôle circuit 1 entrée | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G137 | CTA 4 Contrôle circuit 2 entrée | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G138 | CTA 4 réglage | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G139 | CTA 4 Contrôle circuit 2 sortie | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G140 | CTA 4 Contrôle circuit 1 sortie | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G141 | CTA 4 régulation | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
G142 | CTA 3 Contrôle circuit 2 entrée | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G143 | CTA 3 Contrôle circuit 1 sortie | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G144 | CTA 3 réglage | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G145 | CTA 3 Contrôle circuit 2 sortie | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G146 | CTA 3 Contrôle circuit 1 sortie | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G147 | CTA 3 régulation | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
G148 | CTA 2 Contrôle circuit 1 entrée | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G149 | CTA 2 Contrôle circuit 2 entrée | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G150 | CTA 2 réglage | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G151 | CTA 2 Contrôle circuit 1 sortie | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G152 | CTA 2 Contrôle circuit 2 sortie | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G153 | CTA 2 régulation | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
G154 | CTA 1 Contrôle circuit 2 entrée | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G155 | CTA 1 Contrôle circuit 1 entrée | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G156 | CTA 1 réglage | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G157 | CTA 1 Contrôle circuit 2 sortie | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G158 | CTA 1 Contrôle circuit 1 sortie | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G159 | CTA 1 régulation | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
G160 | Chaleur Latente Isolement retour collecteur EG | [11 empty] | 1 | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute |  | V2V motorisée
G161 | Chaleur Latente Amont Pompe PF01 | [11 empty] | 1 | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute
G162 | Chaleur Latente Amont Pompe PF02 | [11 empty] | 1 | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute
G163 | Chaleur Latente Aval Pompe PF01 | [11 empty] | 1 | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute
G164 | Chaleur Latente Aval Pompe PF02 | [11 empty] | 1 | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute
G165 | Chaleur Latente Réglage secondaire Echangeur 01 | [10 empty] | 1 |  | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute
G166 | Chaleur Latente Régulation secondaire Echangeur 01 | [10 empty] | 1 |  | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute |  | V3V motorisée
G167 | Chaleur Latente Isolement départ vers collecteur EG | [11 empty] | 1 | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute |  | V2V motorisée
G168 | Chaleur Latente Isolement sortie primaire Echangeur 01 | [11 empty] | 1 | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute |  | V2V motorisée
G169 | Chaleur Latente Aval Pompe PFL01 | [11 empty] | 1 | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute
G170 | Chaleur Latente Aval Pompe PFL02 | [11 empty] | 1 | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute
G171 | Chaleur Latente Amont Pompe PFL01 | [11 empty] | 1 | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute
G172 | Chaleur Latente Amont Pompe PFL02 | [11 empty] | 1 | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute
G173 | Chaleur Latente Isolement Sortie Glaçon | [11 empty] | 1 | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute |  | V2V motorisée
G174 | Chaleur Latente Entrée Glaçon | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute
G175 | Chaleur Latente Entrée Glaçon | [11 empty] | 1 | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute
G176 | Chaleur Latente Entrée Glaçon | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute
G177 | Chaleur Latente Isolement Entrée Production Glace (Eau Glycolée) | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute |  | V2V motorisée
G178 | Chaleur Latente Isolement Entrée Production Glace (Eau Glycolée) | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute |  | V2V motorisée
G179 | Chaleur Latente Isolement Sortie Production Glace (Eau Glycolée) | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute |  | V2V motorisée
G180 | Chaleur Latente Isolement Sortie Production Glace (Eau Glycolée) | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Difficile |  |  |  |  | Haute |  | V2V motorisée
G181 | CTA 2 Air neuf Salle tech entrée | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G182 | CTA 2 Air neuf Salle tech sortie | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G183 | CTA 2 Air neuf Salle tech réglage | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G184 | CTA 2 Air neuf Salle tech régulation | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
G185 | CTA 1 Air neuf Salle tech entrée | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G186 | CTA 1 Air neuf Salle tech sortie | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G187 | CTA 1 Air neuf Salle tech réglage | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G188 | CTA 1 Air neuf Salle tech régulation | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
G189 | CTA Cafétéria sortie | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G190 | CTA Cafétéria entrée | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G191 | CTA Cafétéria réglage | [11 empty] | A vérifier | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
G192 | CTA Cafétéria régulation | [11 empty] | A vérifier | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G193 | CTA Salle de réunion Nord entrée |  |  | 1 | [9 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G194 | CTA Salle de réunion Nord sortie |  |  | 1 | [9 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G195 | CTA Salle de réunion Nord régulation | [5 empty] | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
G196 | CTA Salle de réunion Nord réglage | [5 empty] | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G197 | CTA Bureaux Nord entrée |  |  |  | 1 | [8 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G198 | CTA Bureaux Nord sortie |  |  |  | 1 | [8 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G199 | CTA Bureaux Nord régulation |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
G200 | CTA Bureaux Nord réglage |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G201 | CTA 1 Batteries sortie | [11 empty] | A vérifier | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G202 | CTA 1 Batteries réglage | [11 empty] | A vérifier | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G203 | CTA 1 Batteries régulation | [11 empty] | A vérifier | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
G204 | CTA 1 Batteries sortie | [11 empty] | A vérifier | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G205 | CTA 1 Batteries entrée | [11 empty] | A vérifier | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G206 | CTA 2 Batteries entrée | [11 empty] | A vérifier | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G207 | CTA 2 Batteries sortie | [11 empty] | A vérifier | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G208 | CTA 2 Batteries régulation | [11 empty] | A vérifier | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
G209 | CTA 2 Batteries réglage | [11 empty] | A vérifier | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G210 | CTA 2 Batteries sortie | [11 empty] | A vérifier | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G211 | CTA Bureaux Sud entrée | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G212 | CTA Bureaux Sud réglage |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G213 | CTA Bureaux Sud régulation |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
G214 | CTA Bureaux Sud sortie | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G215 | CTA Salle de réunion Sud entrée | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G216 | CTA Salle de réunion Sud réglage | [5 empty] | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
G217 | CTA Salle de réunion Sud régulation | [5 empty] | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
G218 | CTA Salle de réunion Sud sortie | [6 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne
G219 | CTA Onduleurs 2 entrée | [11 empty] | A vérifier | Installée en ?
G220 | CTA Onduleurs 2 équilibrage | [11 empty] | A vérifier | Installée en ? | [7 empty] | Vanne d'équilibrage
G221 | CTA Onduleurs 2 régulation | [11 empty] | A vérifier | Installée en ? | [7 empty] | V3V motorisée
G222 | CTA Onduleurs 2 sortie | [11 empty] | A vérifier | Installée en ?
G223 | CTA Onduleurs 1 entrée | [11 empty] | A vérifier | Installée en ?
G224 | CTA Onduleurs 1 équilibrage | [11 empty] | A vérifier | Installée en ? | [7 empty] | Vanne d'équilibrage
G225 | CTA Onduleurs 1 régulation | [11 empty] | A vérifier | Installée en ? | [7 empty] | V3V motorisée
G226 | CTA Onduleurs 1 sortie | [11 empty] | A vérifier | Installée en ?
G227 | Isolement CTA Salle de Contrôle Circuit 1 Retour | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V2V motorisée
G228 | Isolement CTA Salle de Contrôle Circuit 2 Retour | [9 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne |  |  |  |  | Moyenne |  | V2V motorisée
G229 | Salle Tech Hiross N°1 Sortie | [6 empty] | 1
G230 | Salle Tech Hiross N°1 Entrée | [6 empty] | 1
G231 | Salle Tech Hiross N°2 Sortie | [6 empty] | 1
G232 | Salle Tech Hiross N°2 Entrée | [6 empty] | 1
G233 | Salle Tech Hiross N°3 Sortie | [6 empty] | 1
G234 | Salle Tech Hiross N°3 Entrée | [6 empty] | 1
G235 | Salle Tech Hiross N°4 Sortie | [6 empty] | 1
G236 | Salle Tech Hiross N°4 Entrée | [6 empty] | 1
G237 | Salle Tech Hiross N°5 Sortie | [6 empty] | 1
G238 | Salle Tech Hiross N°5 Entrée | [6 empty] | 1
G239 | Salle Tech Hiross N°6 Sortie | [6 empty] | 1
G240 | Salle Tech Hiross N°6 Entrée | [6 empty] | 1
G241 | Salle Tech Hiross N°7 Sortie | [6 empty] | 1
G242 | Salle Tech Hiross N°7 Entrée | [6 empty] | 1
G243 | Salle Tech Hiross N°8 Sortie | [6 empty] | 1
G244 | Salle Tech Hiross N°8 Entrée | [6 empty] | 1
G245 | Salle Tech Hiross N°9 Sortie | [6 empty] | 1
G246 | Salle Tech Hiross N°9 Entrée | [6 empty] | 1
G247 | Salle Tech Hiross N°10 Sortie | [6 empty] | 1
G248 | Salle Tech Hiross N°10 Entrée | [6 empty] | 1
G249 | Supervision Tech Hiross N°1 Sortie | [6 empty] | 1
G250 | Supervision Tech Hiross N°1 Entrée | [6 empty] | 1
G251 | Supervision Tech Hiross N°1 Isolement | [6 empty] | 1 | [13 empty] | V2V motorisée
G252 | Supervision Tech Hiross N°2 Sortie | [6 empty] | 1
G253 | Supervision Tech Hiross N°2 Entrée | [6 empty] | 1
G254 | Supervision Tech Hiross N°2 Isolement | [6 empty] | 1 | [13 empty] | V2V motorisée
G255 | Local Opérateur 3ème Nord Sortie |  | 1
G256 | Local Opérateur 3ème Nord Entrée |  | 1
G257 | Local Opérateur 3ème Nord Isolement |  | 1 | [18 empty] | V2V motorisée
G258 | Local Opérateur 3ème Sud Sortie |  | 1
G259 | Local Opérateur 3ème Sud Entrée |  | 1
G260 | Local Opérateur 3ème Sud Isolement |  | 1 | [18 empty] | V2V motorisée
G261 | Local Chargeur 4 ème Nord Sortie (vanne au 3 ème) Hiross N°1 |  |  | 1
G262 | Local Chargeur 4 ème Nord Entrée (vanne au 3 ème)Hiross N°1 |  |  | 1
G263 | Local Chargeur 4 ème Nord Isolement Hiross N°1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | V2V motorisée
G264 | Local Chargeur 4 ème Nord Sortie (vanne au 3 ème) Hiross N°2 |  |  | 1
G265 | Local Chargeur 4 ème Nord Entrée (vanne au 3 ème)Hiross N°2 |  |  | 1
G266 | Local Chargeur 4 ème Nord Isolement Hiross N°2 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | V2V motorisée
G267 | Local Chargeur 4 ème Sud Sortie (vanne au 3 ème) Hiross N°1 |  |  | 1
G268 | Local Chargeur 4 ème Sud Entrée (vanne au 3 ème)Hiross N°1 |  |  | 1
G269 | Local Chargeur 4 ème Sud Isolement Hiross N°1 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | V2V motorisée
G270 | Local Chargeur 4 ème Sud Sortie (vanne au 3 ème) Hiross N°2 |  |  | 1
G271 | Local Chargeur 4 ème Sud Entrée (vanne au 3 ème)Hiross N°2 |  |  | 1
G272 | Local Chargeur 4 ème Sud Isolement Hiross N°2 |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | V2V motorisée
|  | 1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 61 | 12 | 8 | 102 | 21 | 17 |  |  | 4 | 4 | 26 | 8
|  | DN 20 (3/4') | DN 25 | DN 40 | DN 50 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
|  | Raccords filetés |  |  |  | Raccords brides | [9 empty] | DN 65 | DN 80 | DN 125 | DN 150

## Eau_Condenseur
N° Vanne | Utilité | DN | [8 empty] | Etat | Difficulté pour remplacement | Présence de manchon de dilatation |  |  |  | Priorité | Prix fourniture estimé TTC | Observations |  | Date de dernière manoeuvre
|  | Raccords filetés |  |  | Raccors brides | [7 empty] | 50 | 100 | 125 | 200
|  | 20(3/4) | 32(1'1/4) | 50(2') | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
E1 | Retour Condenseur GF1 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée 03/ 2016 | Moyen |  |  | 2 |  | Fait |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
E2 | Retour Condenseur GF1 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée 03/ 2016 | Moyen | 1 |  | 1 |  | Fait |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
E3 | Retour Condenseur GF1 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée 03/ 2016 | Moyen | 1 |  | 1 |  | Fait |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
E4 | Retour Condenseur GF1 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée 03/ 2016 | Moyen | 1 |  | 1 |  | Fait |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
E5 | Départ Condenseur GF1 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée 03/ 2016 | Moyen | 1 |  | 1 |  | Fait |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
E6 | Retour Condenseur GF2 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée 03/ 2016 | Moyen | 2 |  | 1 |  | Haute |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
E7 | Retour Condenseur GF2 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée 03/ 2016 | Moyen | 1 |  | 1 |  | Haute |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
E8 | Retour Condenseur GF2 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée 03/ 2016 | Moyen | 1 |  | 1 |  | Haute |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
E9 | Retour Condenseur GF2 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée 03/ 2016 | Moyen | 1 |  | 1 |  | Haute |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
E10 | Départ Condenseur GF2 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée 03/ 2016 | Moyen | 1 |  | 1 |  | Haute |  | Manchon dilatation remplacé en 03/2016
E11 | Retour Condenseur GF3 et GF4 | [8 empty] | 1 | A remplacer | Moyen |  |  |  | 1 | Haute
E12 | Retour Condenseur GF3 et GF4 | [8 empty] | 1 | A remplacer | Moyen |  |  |  | 1 | Haute
E13 | Retour Condenseur GF3 et GF4 | [8 empty] | 1 | A remplacer | Moyen |  |  |  | 1 | Haute
E14 | Retour Condenseur GF3 et GF4 | [8 empty] | 1 | A remplacer | Moyen |  |  |  | 1 | Haute
E15
E16 | Retour Condenseur GF3 | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
E17 | Départ Condenseur GF3 | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
E18 | Equilibrage Condenseur GF3/ GF4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyen |  | 1 |  |  | Haute
E19 | Retour Condenseur GF4 | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
E20 | Départ Condenseur GF4 | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
E21 | Retour Condenseur GF5 |  |  |  | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyen | 1 |  |  |  | Haute
E22 | Retour Condenseur GF5 |  |  |  | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyen | 1 |  |  |  | Haute
E23 | Retour Condenseur GF5 |  |  |  | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyen | 1 |  |  |  | Haute
E24 | Retour Condenseur GF5 |  |  |  | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyen | 1 |  |  |  | Haute
E25 | Départ Condenseur GF5 |  |  |  | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute
E26 | Secondaire récup chaleur VC 2T | [5 empty] | 1 |  |  |  | Remplacée | Moyen |  |  |  |  | Haute |  | Vanne fermée en permanance
E27 | Secondaire récup chaleur VC 2T | [5 empty] | 1 |  |  |  | Remplacée | Moyen |  |  |  |  | Haute |  | Vanne fermée en permanance
E28 | Primaire récup chaleur VC 2T | [8 empty] | 1 | Remplacée | Moyen |  |  |  |  | Haute |  | Vanne fermée en permanance Modif du remplissage
E29 | Primaire récup chaleur VC 2T | [8 empty] | 1 | Remplacée | Moyen |  |  |  |  | Haute |  | Vanne fermée en permanance Modif du remplissage
E30 | By-pass récup chaleur VC 2T | [8 empty] | 1 | Remplacée | Moyen |  |  |  |  | Haute |  | Vanne ouverte en permanance
E31 | Echangeur 2 sortie secondaire | [8 empty] | 1 | Remplacée | Moyen |  |  |  |  | Haute
E32 | Echangeur 2 régulation | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
E33 | Echangeur 2 équilibrage secondaire | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute
E34 | Echangeur 2 sortie primaire | [8 empty] | 1 | Remplacée | Moyen |  |  |  |  | Haute
E35 | Echangeur 3 entrée secondaire | [8 empty] | 1 | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E36 | Echangeur 3 sortie secondaire | [8 empty] | 1 | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E37 | Echangeur 3 équilibrage secondaire | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Fait |  | Vanne à volant
E38 | Echangeur 3 régulation | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
E39 | Echangeur 3 sortie primaire | [8 empty] | 1 | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E40 | Départ Condenseur GF 3 et GF4 | [8 empty] | 1 | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute |  | V2V motorisée
E41 | Retour Condenseur GF 3 et GF4 | [8 empty] | 1 | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Haute |  | V2V motorisée
E42 | Free cooling départ | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | V2V motorisée
E43 | Free cooling retour | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | V2V motorisée
E44 | TWR 1 et 2 aval PTR 03 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
E45 | TWR 1 et 2 aval PTR 04 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
E46 | TWR 1 et 2 aval PTR 05 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
E47 | TWR 1 et 2 amont PTR 05 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
E48 | TWR 1 et 2 amont PTR 04 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
E49 | TWR 1 et 2 amont PTR 03 | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
E50 | TWR 3 aval PTR 01 | [8 empty] | 1 | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  | 1 | Fait
E51 | TWR 3 aval PTR 02 | [8 empty] | 1 | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  | 1 | Fait
E52 | TWR 3 amont PTR 02 | [8 empty] | 1 | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  | 1 | Fait
E53 | TWR 3 amont PTR 01 | [8 empty] | 1 | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  | 1 | Fait
E54 | Free cooling aval PFC 02 | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Faible
E55 | Free cooling amont PFC 02 | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Faible
E56 | Free cooling amont PFC 01 | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Faible
E57 | Free cooling amont PFC 02 | [6 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyen |  |  | 1 |  | Haute
E58 | Batterie entrée CTA 4 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne
E59 | Batterie sortie CTA 4 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne
E60 | Batterie réglage CTA 4 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
E61 | Batterie régulationCTA 4 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
E62 | Batterie entrée CTA 3 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne
E63 | Batterie sortie CTA 3 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne
E64 | Batterie réglage CTA 3 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
E65 | Batterie régulation CTA 3 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
E66 | Batterie entrée CTA 2 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne
E67 | Batterie sortie CTA 2 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne
E68 | Batterie réglage CTA 2 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
E69 | Batterie régulation CTA 2 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
E70 | Batterie entrée CTA 1 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne
E71 | Batterie sortie CTA 1 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne
E72 | Batterie réglage CTA 1 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | Vanne de réglage
E73 | Batterie régulation CTA 1 free cooling |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Moyenne |  | V3V motorisée
E74 | By-pass Echangeur Chaud VC 2T | [5 empty] | 1 |  |  |  | Remplacée | Moyen |  |  |  |  | Haute |  | Vanne ouverte en permanance Suppression de la canalisation vers ballon de récup
E75 | Vase expansion collecteur DN 450 |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Basse |  |  | Etiquette
E76 | Vase expansion collecteur DN 450 | 1 | [8 empty] | A remplacer | Moyen |  |  |  |  | Basse |  |  | Etiquette
E77 | TWR 1 entrée | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E78 | TWR 1 sortie | [5 empty] | 1 |  |  |  | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E79 | TWR 1 Amont compteur | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E80 | TWR 1 Electrovanne | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E81 | TWR 1 Aval compteur | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E82 | TWR 1 by-pass électrovanne | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E83 | TWR 1 circuit prélèvement | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E84 | TWR 1 Robinet prélèvement | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E85 | Liaison TWR 1 et TWR 2 | [7 empty] | 1 |  | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E86 | TWR 1 TWR 2 Isolement électrovanne déconcentration |  | 1 | [7 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E87 | TWR 1 TWR 2 Electrovanne déconcentration |  | 1 | [7 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E88 | Vidange TWR 1 |  |  | 1 | [6 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E89 | TWR 2 entrée | [6 empty] | 1 |  |  | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E90 | TWR 2 sortie | [5 empty] | 1 |  |  |  | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E91 | TWR 2 Amont compteur | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E92 | TWR 2 Electrovanne | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E93 | TWR 2 Aval compteur | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E94 | TWR 2 by-pass électrovanne | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E95 | TWR 2 circuit prélèvement | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E96 | TWR 2 Robinet prélèvement | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E97 | Vidange TWR 2 |  |  | 1 | [6 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E98 | TWR 3 entrée | [8 empty] | 1 | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E99 | TWR 3 sortie | [8 empty] | 1 | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E100 | TWR 3 Amont compteur | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E101 | TWR 3 Electrovanne | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E102 | TWR 3 Aval compteur | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E103 | TWR 3 by-pass électrovanne | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E104 | TWR 3 circuit prélèvement | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E105 | Electrovanne déconcentration TWR 3 | 1 | [8 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E106 | TWR 3 Robinet prélèvement | [9 empty] | Supprimer en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait
E107 | Vidange TWR 3 |  | 1 | [7 empty] | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E108 | By-pass Echangeur 2/ Echangeur 3 | [8 empty] | 200 | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
E109 | By-pass Echangeur 2/ Echangeur 3 | [8 empty] | 200 | Remplacée en 2015 | Moyen |  |  |  |  | Fait |  |  | Etiquette
Total |  |  |  |  | 5 | 16 | 6 | 32 |  | 420 |  |  | 14 | 1 | 25 | 8
|  | 20(3/4) | 32(1'1/4) | 50(2') | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
|  | Raccords filetés |  |  | Raccors brides | [7 empty] | 50 | 100 | 125 | 200

## Eau_chaude
N° Vanne | Utilité | DN | [10 empty] | Etat | Difficulté pour remplacement | Présence de manchon de dillatation | Priorité | Prix fourniture estimé TTC | Observations | Date de dernière manoeuvre
|  | Raccords filetés |  |  |  | Raccords Brides
|  | 25(1') | 32(1'1/4) | 40 (1'1/2) | 50(2') | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |  |  | DN 65
C1 | Echangeur 4/ Sortie primaire | [7 empty] | 1 |  |  |  | Remplacé | Moyenne | 0 | Moyenne
C2 | Echangeur 4/ Entrée primaire | [7 empty] | 1 |  |  |  | Remplacé | Moyenne | 0 | Moyenne
C3 | Echangeur 4/ Entrée secondaire | [9 empty] | 1 |  | Remplacé | Moyenne | 0 | Moyenne
C4 | Echangeur 4/ sortie secondaire | [9 empty] | 1 |  | Remplacé | Moyenne | 0 | Moyenne
C5 | Echangeur 4/ équilibrage | [9 empty] | 1 |  | Remplacé | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C6 | Depart VC 2 tubes Nord | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V2V motorisée
C7 | Depart VC 2 tubes Sud | [9 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V2V motorisée
C8 | Retour VC 2 tubes Nord | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V2V motorisée
C9 | Retour VC 2 tubes Sud | [9 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V2V motorisée
C10 | CTA 4 Contrôle/ entrée | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C11 | CTA 4 Contrôle/ sortie | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C12 | CTA 4 Contrôle/ réglage | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C13 | CTA 4 Contrôle/ régulation | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C14 | CTA 3 Contrôle/ entrée | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C15 | CTA 3 Contrôle/ sortie | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C16 | CTA 3 Contrôle/ réglage | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C17 | CTA 3 Contrôle/ régulation | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C18 | CTA 2 Contrôle/entrée | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C19 | CTA 2 Contrôle/sortie | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C20 | CTA 2 Contrôle/ réglage | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C21 | CTA 2 Contrôle/ régulation | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C22 | CTA 1 Contrôle/ entrée | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C23 | CTA 1 Contrôle/sortie | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C24 | CTA 1 Contrôle/réglage | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C25 | CTA 1 Contrôle/ régulation | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C26 | CTA 2 Air Neuf Antigel/ entrée |  |  | 1 | [8 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C27 | CTA 2 Air Neuf Antigel/ sortie |  |  | 1 | [8 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C28 | CTA 2 Air Neuf Antigel/réglage | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C29 | CTA 2 Air Neuf Antigel/régulation | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C30 | CTA 2 Air Neuf/entrée | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C31 | CTA 2 Air Neuf/sortie | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C32 | CTA 2 Air Neuf/réglage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C33 | CTA 2 Air Neuf/régulation |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C34 | CTA 1 Air Neuf Antigel/entrée |  |  | 1 | [8 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C35 | CTA 1 Air Neuf Antigel/ sortie |  |  | 1 | [8 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C36 | CTA 1 Air Neuf Antigel/ réglage | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C37 | CTA 1 Air Neuf Antigel/ régulation | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C38 | CTA 1 Air Neuf/entrée | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C39 | CTA 1 Air Neuf/ sortie | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C40 | CTA 1 Air Neuf/ réglage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C41 | CTA 1 Air Neuf/ régulation |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C42 | CTA Cafétéria/ entrée |  |  | 1 | [8 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C43 | CTA Cafétéria/sortie |  |  | 1 | [8 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C44 | CTA Cafétéria/ réglage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C45 | CTA Cafétéria/régulation |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C46 | CTA Réunion Nord Antigel/entrée | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C47 | CTA Réunion Nord Antigel/ sortie | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C48 | CTA Réunion Nord Antigel/ réglage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C49 | CTA Réunion Nord Antigel/ régulation |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C50 | CTA Réunion Nord/ sortie | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C51 | CTA Réunion Nord/ entrée | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C52 | CTA Réunion Nord/ réglage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C53 | CTA Réunion Nord/ régulation |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C54 | CTA Bureaux Nord/ entrée | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C55 | CTA Bureaux Nord/ réglage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C56 | CTA Bureaux Nord/ régulation |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C57 | CTA Bureaux Nord/ sortie | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C58 | CTA 1 Batteries/ entrée | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C59 | CTA 1 Batteries/ régulation | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C60 | CTA 1 Batteries/ équilibrage | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C61 | CTA 1 Batteries/ réglage | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne d'équilibrage
C62 | CTA 1 Batteries/ sortie | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C63 | CTA 2 Batteries/ entrée | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C64 | CTA 2 Batteries/régulation | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C65 | CTA 2 Batteries/ équilibrage | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C66 | CTA 2 Batteries/ réglage | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne d'équilibrage
C67 | CTA 2 Batteries/ sortie | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C68 | CTA Bureaux Sud/ entrée |  |  | 1 | [8 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C69 | CTA Bureaux Sud/ réglage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C70 | CTA Bureaux Sud/ régulation |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C71 | CTA Bureaux Sud/ sortie |  |  | 1 | [8 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C72 | CTA Réunion Sud Antigel/ entrée |  | 1 | [9 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C73 | CTA Réunion Sud Antigel/ réglage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C74 | CTA Réunion Sud Antigel/ régulation |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C75 | CTA Réunion Sud Antigel/sortie |  | 1 | [9 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C76 | CTA Réunion Sud/ entrée | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C77 | CTA Réunion Sud/réglage |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C78 | CTA Réunion Sud/ régulation |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C79 | CTA Réunion Sud/ sortie | 1 | [10 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C80 | Chaufferie Arrivée collecteur | [9 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C81 | Chaufferie Retour collecteur | [9 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C82 | Chaufferie Bouclage | [9 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C83 | Chaufferie retour VC 2 tubes | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C84 | Chaufferie retour CTA Technique |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C85 | Chaufferie retour CTA Contrôle |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C86 | Chaufferie retour CTA Nord et Sud/magasin | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C87 | Chaufferie retour VC 4 tubes | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C88 | Chaufferie retour ECS |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Abandonné
C89 | Chaufferie départ ECS |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Abandonné
C90 | Chaufferie régulation ECS | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Abandonné
C91 | Chaufferie réglage ECS | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Abandonné
C92 | Chaufferie aval pompe ECS |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Abandonné
C93 | Chaufferie départ VC 4 tubes | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C94 | Chaufferie régulation VC 4 tubes | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C95 | Chaufferie réglage VC 4 tubes | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C96 | Chaufferie aval pompe VC 4 tubes | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C97 | Chaufferie départ CTA Nord et Sud/magasin | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C98 | Chaufferie aval pompe CTA Nord et Sud/magasin | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C99 | Chaufferie départ CTA Contrôle |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C100 | Chaufferie aval pompe CTA Contrôle |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C101 | Chaufferie départ CTA Technique |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C102 | Chaufferie aval pompe CTA Technique |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C103 | Chaufferie départ VC 2 tubes | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C104 | Chaufferie régulation VC 2 tubes | [5 empty] | 1 | [5 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C105 | Chaufferie réglage VC 2 tubes | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | Vanne de réglage
C106 | Chaufferie amont PC01 VC 2 tubes | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 1 | Moyenne
C107 | Chaufferieaval PC01 VC 2 tubes | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 1 | Moyenne
C108 | Chaufferie amont PC02 VC 2 tubes | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 1 | Moyenne
C109 | Chaufferie aval PC02 VC 2 tubes | [7 empty] | 1 |  |  |  | A remplacer | Moyenne | 1 | Moyenne
C110 | Chaufferie régulation | [9 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V3V motorisée
C111 | Chaufferie Vidange collecteur retour |  |  |  | 1 | [7 empty] | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C112 | Chaufferie Amont compteur | [9 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C113 | Chaufferie By-pass compteur | [9 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C114 | Chaufferie Aval compteur | [9 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C115 | Chaufferie Départ chaudière 2 | [8 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C116 | Chaufferie Retour chaudière 2 | [8 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V2V motorisée
C117 | Chaufferie amont pompe chaudière 1 | [8 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C118 | Chaufferie Départ chaudière 2 | [8 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C119 | Chaufferie Retour chaudière 2 | [8 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne |  | V2V motorisée
C120 | Chaufferie amont pompe chaudière 2 | [8 empty] | 1 |  |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C121 | Pompe VC 2 tubes Nord | [10 empty] | 1 | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
C122 | Pompe VC 2 tubes Sud | [9 empty] | 1 |  | A remplacer | Moyenne | 0 | Moyenne
Total |  | 22 | 2 | 8 | 10 | 18 | 15 | 9 | 18 | 6 | 13 | 1 |  |  | 4
|  | 25(1') | 32(1'1/4) | 40 (1'1/2) | 50(2') | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |  |  | DN65
|  | Raccords filetés |  |  |  | Raccords Brides