## Page de garde
Base aérienne 125, travaux d’adaptation capacitaire de l’escale aérienne (HM91)
Phase DCE
LOT CVC - PLOMBERIE
DPGF
Bureau d’études : | BETOM Ingénierie Sud-Ouest
N° d’affaire : | BIMO21004-ISTRES BA125-HM91
Révision – Date : | Rév 4 – Mars 2026

## DPGF_CVC
Base aérienne 125, travaux d’adaptation capacitaire de l’escale aérienne (HM91)
ESTIMATION LOT CVC PLOMBERIE / PHASE DCE
N° chapitre | DESIGNATION | PRIX TOTAL € HT
Nota : les quantités sont à confirmer par l'entreprise avant remise de son offre.
Travaux en fourniture et pose, y compris toutes sujétions
1 | PREPARATION CHANTIER
Travaux de préparation de chantier selon CCTP
| Total 1 : PREPARATION CHANTIER | 0
2 | TRAVAUX CVC
2.1 | Production calorifique et frigorifique
2.1.1 | PRODUCTION D’EAU CHAUDE CIRCUIT RADIATEUR
Raccordement sur réseau existant
2.1.2 | PRODUCTION D’EAU GLACEE- EAU CHAUDE PAC
pompe a chaleur réversible aiir/eau
puissannce chaud …... Puissance froid…....
Compteur énergie
Mise en service
Manutention et mise en place
collecteur
Pompe
Ensemble tuyauteries, vannes, pompes, échangeur permettant d'assurer le freecooling
vase d'expansion + soupapes
Ballon tampon
Adaptation des tuyauteries en local technique
Pompe primaire eau chaude y compris l'ensemble des ces equipements et vannerie
| Total 2.1 : Production calorifique et frigorifique | 0
2.1.3 | Remplissage en eau froide
Réseau d'eau froide + calorifuge
compteur + filtre
vanne d'arrêt
disconnecteur
| Total 2.1.3 : Remplissage en eau froide | 0
2.1.4 | Adoucisseur y compris filtre et bac à sel
| Total 2.1.4 : Adoucisseur y compris filtre et bac à sel | 0
2.1.6.1 | Départ et distriubtion Radiateurs
Pompes primaires débit variable
Débit =
HMT = mCE
Marque :
Type :
y compris manchette anti-vibratile
vanne d'arrêt
filtre avec purge
vanne 3 voies motorisée
vanne TA avec prise de pression
Manomètre, pressostats, thermomètre, sonde de température
Distribution
| Tubes acier : |  | 132
Tube acier noir Ø 21,3 à Ø 114.3
DN 50
DN 40
DN 32
DN 25
DN 20
DN 15
Vannes d'arrêt :
DN 65
DN 50
DN 40
DN 32
DN 25
DN 20
DN 15
vannes d'équilibrage
DN 65
DN 50
DN 40
DN 32
DN 25
DN 20
Calorifuge
| Total 2.1.6.1 : Départ et distriubtion Radiateurs | 0
2.1.6.2 | Départ et distriubtion d'eau chuade /Froide CTA
Pompes primaires débit variable
Débit =
HMT =
Marque :
Type :
y compris manchette anti-vibratile
| vanne d'arrêt |  |  | 20000
filtre avec purge
vanne 2 voies motorisée
vanne TA avec prise de pression
Manomètre, pressostats, thermomètre, sonde de température
Distribution
Tubes acier :
Vannes d'arrêt :
Tube acier noir Ø 21,3 à Ø 114.3
DN 65
DN 50
DN 40
DN 32
DN 25
DN 20
DN 15
vannes d'équilibrage
DN 65
DN 50
DN 40
DN 32
DN 25
DN 20
| Calorifuge |  |  |  | 220
| Total 2.1.6.2 : Départ et distriubtion d'eau chuade /Froide CTA | 0
2.1.6.3 | Départ et distriubtion d'eau chuade/Froide Ventilo-convecteurs
Pompes primaires débit variable
Débit =
HMT =
Marque :
Type :
y compris manchette anti-vibratile
vanne d'arrêt
filtre avec purge
vanne TA avec prise de pression
Manomètre, pressostats, thermomètre, sonde de température
Distribution
Tubes acier :
Vannes d'arrêt :
Tube acier noir Ø 21,3 à Ø 114.3
DN 65
DN 50
DN 40
DN 32
DN 25
DN 20
DN 15
vannes d'équilibrage
DN 65
DN 50
DN 40
DN 32
DN 25
DN 20
Calorifuge
| Total 2.1.6.3 : Départ et distriubtion d'eau chuade/Froide Ventilo-convecteurs | 0
2.1.7 | Ventilation sous station chauffage
grille VH -
grille VB -
| Total 2.1.7 : Ventilation sous station chauffage | 0
2.1.10 | Production frigorifique locaux électriques
unités à détente directe local PRODEF
unités à détente directe local DIRISI
unités à détente directe multi-split du bureau et local ACSSI
unités à détente directe multi-split bureaux FRET
| Total 2.1.10 : Production frigorifique locaux électriques | 0
2.1.11 | Traitement thermique
2.11.1 | Traitement par ventilo-convecteur type cassette
VC
Marque : CIAT
Type :MAJOR LINE
compris raccordements et équilibrage hydraulique
compris équipement de régulation
| Total 2.11.1 : Traitement par ventilo-convecteur type cassette | 0
2.11.2 | Traitement par ventilo-convecteur type MURAL
VC mural
Marque : Carier
Type :42WM
compris raccordements et équilibrage hydraulique
compris vanne 2 voie, équipement de régulation
| Total 2.11.2 : Traitement par ventilo-convecteur type MURAL | 0
2.11.3 | Traitement par radiateurs sanitaires
Radiateurs
Marque: Finimetal
Type: Regane 3010
Accessoires
robinets thermostatiques inviolables
Purgeur, Té, Robinet de vidange
| Total 2.11.3 : Traitement par radiateurs sanitaires | 0
| Total 2.1.11 : Traitement thermique | 0
2.2 | Ventillation
2.2.1 | CTA BUREAUX
CTA
Manutention
Piège à son
vanne d'arrêt à BS
vanne TA avec prise de pression
vanne trois voie motorisée
Manomètre
Sonde température
Pressostat
thermomètre
plénum de raccordement
ensemble réseau aéraulique + calorifuge :
gaines rectangulaires
gaines circulaires
DN 400
DN 355
DN 315
DN 250
DN 200
DN 160
DN125
DN99
Calorifuge
Cp ensemble des supports (et supports communs élec / CVC)
Clapet coupe feu sur gaines
DN 400
DN 355
DN 315
DN 250
DN 200
DN 125
DN 100
Module de régulation motorisé
DN250
DN200
DN160
DN125
DN100
Sonde CO2 y compris registre motorisé
grille de diffusion
Bouche de reprise bureau
Entrée d'air
| Total 2.2.1 : CTA BUREAUX | 0
2.2.2 | VMC
Ciason d'extractio Marque : France AIR
Type: SIRIUS
Débit: 1200m3/h
Ventilateur de gaine Marque : France AIR
Type: Canal C
Débit: 150m3/h
Ventilateur de gaine Marque : France AIR
Type: Canal C
Débit: 150m3/h
* gaines circulaires acier galvanisé
DN 315
DN 250
DN 200
DN 160
DN 125
DN 100
Clapet coupe feu sur réseau aéraulique
* bouches de reprise de VMC
| Total 2.2.2 : VMC | 0
| Total 2.2 : Ventillation | 0
3 | Armoires et raccordements - Régulation - GTC
Ensemble des armoires et régulation
Régulation
GTC
| Total 3 : Armoires et raccordements - Régulation - GTC | 0
4.5 | Prescriptions particulières
Réseaux de gaine
ensemble des trappes d'accès sur réseaux gaines aérauliques
Traitement des sorties en terrasse
ensembles tôlés permettant de restituer l'étanchéité au droit des sorties
Calfeutrement
ensemble des calfeutrement des réseaux ausx tarversées des parois
restitution acoustique et coupe feu des caractéristiques des parois traversées.
| Total 4.5 : Prescriptions particulières | 0
| Total 2 : TRAVAUX CVC | 0
2.3 | TRAVAUX PLOMBERIE - SANITAIRES
2.3.1 | Raccordement eau froide
| Total 2.3.1 : Raccordement eau froide | 0
2.3.2 | Productions ECS
Ballon de stockage ECS 500L y compris tuyauterie et accessoires
| Total 2.3.2 : Productions ECS | 0
2.3,3 | Distributions eau froide brute et chaude sanitaire
Anti-bélier au sommet de colonne
- DN15
Vanne d'isolement
- DN15
Tubes multicouches :
- Ø13/16
- Ø16/20
- Ø20/25
- Ø32/40
- Ø50/63
Calorifuge 13 mm type ARMAFLEX XG sur tube DN :
- Ø13/16
- Ø16/20
- Ø20/25
- Ø32/40
- Ø50/63
Calorifuge 25 mm type ARMAFLEX XG sur tube DN :
- Ø13/16
- Ø16/20
- Ø20/25
- Ø32/40
- Ø50/63
Désinfection des réseaux
Désinfection et rinçage des réseaux selon CCTP
Analyse d'eau selon CCTP
| Total 2.3,3 : Distributions eau froide brute et chaude sanitaire | 0
2.3,6 | Eaux Usées - Eaux Vannes
Raccordements, chutes et collecteurs EU/EV des appareils sanitaires en tube PVC Me
DN 32 pour évacuation condensat
DN 40
DN 50
DN 100
Ventilation primaire PVC DN100
Tampon aérateur DN 100
| Total 2.3,6 : Eaux Usées - Eaux Vannes | 0
2.3,7 | Eaux Pluviales
Pour mémoire : prestation Hors Lot
| Total 2.3,7 : Eaux Pluviales | 0
2.3,8 | Appareils sanitaires
NB : les sanitaires des du salon VIP sont en bon état et seront conservés
Cuvette WC standard
Cuvette WC PMR
Barre de relevage coudée murale latérale PMR
Vasque à poser sur plan de toilettes + robinet métigeur
Miroir
Sèche-mains électrique
Patère simple
Double vasque à poser dans plan de toilettes + robinet temporisé
Miroir
Sèche-mains électrique
Patère simple
Douche à l'italienne : robinet mitigeur + barre douche + flexible + douchette
Barre coudée murale pour docuhe PMR
Siège de douche PMR
evier à 2 cuves + robinet mitigeur de cuisine
Urinoir + bâti-support + robinet temporisé EF
Lavabo AUGE + 2 robinets temporisés ECM
Sèche-mains électrique
Patère simple
Douche espace repos :receveur de douche + robinet mitigeur + barre douche + flexible + douchette
Barre coudée murale pour docuhe PMR
Siège de douche PMR
vidoir local ménage
Robinet fontaine d'eau + siphon PVC de MAL
lavabo PMR + robinet temporisé EF seule type 02
Miroir
Sèche-mains électrique
Patère simple
| Total 2.3,8 : Appareils sanitaires | 0
2.3.10 | Sécurité incendie
Plan d'intervention
Plan d'évacuation
Déplacement RIA
| Total 2.3.10 : Sécurité incendie | 0
RECAPITULATIF
1 | Préparation de chantier | 0
2 | TRAVAUX CVC
2.1 | Production calorifique et frigorifique | 0
2.1.3 | Remplissage en eau froide | 0
2.1.4 | Adoucisseur y compris filtre et bac à sel | 0
2.1.6.1 | Départ et distriubtion Radiateurs | 0
2.1.6.2 | Départ et distriubtion d'eau chuade /Froide CTA | 0
2.1.6.3 | Départ et distriubtion d'eau chuade/Froide Ventilo-convecteurs | 0
2.1.7 | Ventilation sous station chauffage | 0
2.1.10 | Production frigorifique locaux électriques | 0
2.1.11 | Traitement thermique | 0
2.2 | Ventillation | 0
3 | Armoires et raccordements - Régulation - GTC | 0
4.5 | Prescriptions particulières | 0
| TRAVAUX CVC | 0
2.3 | TRAVAUX PLOMBERIE - SANITAIRES
2.3.1 | Raccordement eau froide | 0
2.3.2 | Productions ECS | 0
2.3,3 | Distributions eau froide brute et chaude sanitaire | 0
2.3,6 | Eaux Usées - Eaux Vannes | 0
2.3,7 | Eaux Pluviales | 0
3.6 | Appareils sanitaires | 0
3.7 | Sécurité incendie | 0
| TRAVAUX PLOMBERIE - SANITAIRES | 0
| MONTANT HT. CVC-PB | 0
| TVA à 20% | 0
| MONTANT T.T.C CVC-PB | 0