## PDG
MAITRE D’OUVRAGE
Hôpital Albert Chenevier
40 rue de Mesly 94010 Créteil Cedex
Opération :
Restructuration des unités de psychiatrie - Bâtiment Bourguignon – Site Albert Chenevier
Lot 9 - Chauffage – Ventilation – Climatisation - Plomberie Fluides médicaux
ARCHITECTE MANDATAIRE | [6 empty] | ECONOMISTE
AFE ARCHITECTURE | [6 empty] | CABINET ANDRIOT
81, rue Saint Charles – 75015 PARIS | [6 empty] | 49, rue du Rocher - 75008 PARIS
Tél : +33 145 226 140 | [6 empty] | Tél : +33 145 226 152
Courriel : contact@afe-architecture.com | [6 empty] | Courriel : contact@andriot.fr
BET FLUIDES ELECTRIQUES | [6 empty] | BET FLUIDES
T3E Ile de France | [6 empty] | CI TECH
17, rue Véron - 94140 Alfortville | [6 empty] | 1, rue de Terre Neuve – Bâtiment J - 91940 LES ULIS
Tél. : 01 41 79 35 60 | [6 empty] | Tél. : 01 60 14 50 70
Courriel : b.larousse@t3e-idf.fr | [6 empty] | Courriel : b.poirot@c-i-tech.com
BET Fluides et Electricité | [6 empty] | BET Structure
FB INGE | [6 empty] | SC STRUCTURES SARL
2 chemin des longs réages - 91150 PUISELET LE MARAIS | [6 empty] | 6, La Bouchie / 87700 Aixe-Sur-Vienne
Tél.: +33 624 970 056 | [6 empty] | Tél.: +33 629 457 282
Courriel : brice.fevre@fbinge.com | [6 empty] | Courriel : guilain.rovarino@scstructures.fr
DPGF
LOT 09 - CVCD Plomberie Fluides médicaux
DCE |  |  |  | PROJET | [7 empty] | 2026-02-20
Affaire | Code | Bâtiments. | Émetteur |  | Date | Phase | Type | N° | Niveau | Zone | Indice |  | Nbre page
AFE
2451 | 297 | Bourgignon | FB |  | 2026-02-20 | DCE | PE | / | RdCh | TZ | 0 |  | /

## LOT 9
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris Hôpital Henri Mondor Restructuration des unités de psychiatrie - Bâtiment Bourguignon – Site Albert Chenevier |  | UNITE LES MELEZES - BAT C
Lot 9 | Chauffage – Ventilation – Climatisation - Plomberie Fluides médicaux
N° | DESIGNATION | U | Qu | PRIX [€.HT]
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAUX
| CVCD - PLOMBERIE - FM |  |  |  |  | CH2 | ZFACA
1 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | CH3
| Dépenses communes | PM |  |  |  | ART | 000-E212
| Etudes d'exécution | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E214
| Etudes de synthèse | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E215
| Levage - Manutention | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E216
| Consignations / Aléas / Phasage | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E216
| TOTAL DES DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  | 0 | STOT
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  |  | CH4
| Suivant CCTP | PM |  |  | 0 | ART | 006-A017
| TOTAL DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  | 0 | STOT
3 | HYPOTHESES D’ETUDES |  |  |  |  | CH4
| Suivant CCTP | PM |  |  | 0 | ART | 006-A017
| TOTAL DES HYPOTHESES D’ETUDES |  |  |  | 0 | STOT
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | CH4
4.1 | Conservation production, départ chauffage et collecteurs en VS | PM
4.2 | Canalisations de chauffage, y compris toutes sujétions de mise en œuvres, selon CCTP :
| -DN15 | ML |  |  | 0
| -DN20 | ML |  |  | 0
| -DN25 | ML |  |  | 0
| -DN32 | ML |  |  | 0
| -DN40 | ML |  |  | 0
| -DN50 | ML |  |  | 0
| -DN65 | ML |  |  | 0
| -DN80 | ML |  |  | 0
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | ENS |  |  | 0
4.3 | Accessoires hydrauliques
| Vanne d'isolement DN<50/60 | U |  |  | 0
| Vanne de réglage | U |  |  | 0
| Purges | U |  |  | 0
4.4 | Calorifuges du réseau de chauffage pour classe thermique 3 pour les diamètres de tubes suivants, selon CCTP :
| -DN15 | ML |  |  | 0
| -DN20 | ML |  |  | 0
| -DN25 | ML |  |  | 0
| -DN32 | ML |  |  | 0
| -DN40 | ML |  |  | 0
| -DN50 | ML |  |  | 0
| -DN65 | ML |  |  | 0
| -DN80 | ML |  |  | 0
4.5 | Radiateurs
| Radiateurs partie commune | U |  |  | 0
| Radiateurs chambre | U |  |  | 0
| Robinets thermostatiques | U |  |  | 0
| Té de réglage, purgeur, robinet de vidange | U |  |  | 0
| Cache tuyaux tuyaux apparents | ens |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0 | STOT
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CLIMATISATION |  |  |  |  | CH4
5.1 | Unités extérieures
| Batiment C (MELEZES) | U |  |  | 0
5.2 | Unités intérieures type cassettes 4 voies
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
Unités intérieures type gainable chambre sécurisée et sécurisable y compris gaine et diffuseurs et bouche de reprise en applique
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
5.3 | Liaisons frigorifiques
| - | ML |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
5.4 | Condensat
| - | ML |  |  | 0
5.5 | Régulation et télécommande centralisée | U |  |  | 0
5.6 | Raccordement électrique | ENS |  |  | 0
5.7 | Mise en service | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE CLIMATISATION |  |  |  | 0 | STOT
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | CH4
6.1 | Centrale de traitement d'air et extracteur
| Révision des CTA et extracteurs existants charge MOA | PM
6.2 | Gaines de soufflages et de reprises et VMC
| Gaine rectangulaire | KG |  |  | 0
| Ø125 | ML |  |  | 0
| Ø160 | ML |  |  | 0
| Ø200 | ML |  |  | 0
| Ø250 | ML |  |  | 0
| Ø315 | ML |  |  | 0
| Ø355 | ML |  |  | 0
| Ø400 | ML |  |  | 0
| Ø450 | ML |  |  | 0
| Ø500 | ML |  |  | 0
Calorifuge des gaines de soufflages et de reprises
| - | m² |  |  | 0
-
6.3 | Diffuseurs et grilles de reprise
| Diffuseurs à fents orientables - hall | U |  |  | 0
| Diffuseurs 600x600 | U |  |  | 0
| Grilles de reprises 600x600 | U |  |  | 0
| Diffuseurs bouche ronde | U |  |  | 0
| Bouche de reprises ronde | U |  |  | 0
6.4 | Bouches autoréglables | U |  |  | 0
6.5 | Clapets coupe feu
| CCF rectangulaire | U |  |  | 0
| Ø125 | U |  |  | 0
| Ø160 | U |  |  | 0
| Ø200 | U |  |  | 0
| Ø250 | U |  |  | 0
| Ø315 | U |  |  | 0
| Ø355 | U |  |  | 0
| Ø400 | U |  |  | 0
| Ø450 | U |  |  | 0
| Ø500 | U |  |  | 0
6.6 | Nettoyage des réseaux | ENS |  |  | 0
6.7 | Equilibrage de l'installation | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0 | STOT
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
7.1 | Conservation de la production ECS existante | PM |  |  | 0 | ART | 006-B493
7.2 | Réglage Bouclage ECS | ENS |  |  | 0 | ART | 006-B493
7.3 | Equipements sanitaire |  |  |  |  | ART | 006-B493
| Cuvette WC suspendu type 1 sans abattant | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Cuvette WC suspendu rallongée PMR type 3 | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Chasse d'eau directe WC | U |  |  | 0
| Lavabo suspendu + carénage type 1 | U |  |  | 0
| Robinetterie lavabo | U |  |  | 0
| Ensemble de douche | U |  |  | 0 | STOT
Chambre sécurisée et sécurisables (4 par unité de RDC)
| Cuvette WC antivandalisme type 2 | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Chasse d'eau directe WC | U |  |  | 0
| Lavabo antivandalisme y compris robinet temporisé type 2 | U |  |  | 0
| Ensemble de douche | U |  |  | 0 | STOT
STOT
Sanitaire personnel et visiteur
| Cuvette WC suspendu type 1 avec abatant | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Chasse d'eau directe WC | U |  |  | 0
| Lavabo plan moulé autoportant type 3 | U |  |  | 0
Autres appareils sanitaire
| Meuble évier 2 bacs | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Robinetterie evier | U |  |  | 0
| Robinetterie paillasse | U |  |  | 0
Attentes
| Attentes EFS | U |  |  | 0
| Attentes ECS | U |  |  | 0
| Attentes EU | U |  |  | 0
7.4 | Canalisations de EF, ECS, et BECS toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP : |  |  |  |  | ART | 000-G756
| -DN15 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN20 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| -DN25 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G759
| -DN32 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN40 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | PM |  |  | 0 | ART | 000-G760
| Calorifuge des canalisations EF et ECS classe 3 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G761
| -DN15 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN20 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| -DN25 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G759
| -DN32 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN40 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
7.5 | Equipements hydrauliques |  |  |  |  | ART | 000-G762
| Vannes d'isolement | U |  |  | 0 | ART | 000-G763
| Nourrices à vannette eau chaude et eau froid sanitaire | U |  |  | 0
| Clapet EA controlable | U |  |  | 0
| Vanne thermostatique anti brulure | U |  |  | 0
| Organes de sectionnement, purge et vidange | U |  |  | 0 | ART | 000-G764
| Robinet flambable | U |  |  | 0
| Vannes d'équilibrages | U |  |  | 0
7.6 | Réseau EFS chasse directe toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP : |  |  |  |  | ART | 000-G756
| -DN15 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN20 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| -DN25 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G759
| -DN32 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN40 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| Robinet d'arrêt | U |  |  | 0
| Filtre | U |  |  | 0
| Disconnecteur | U |  |  | 0
| Antibelier | U |  |  | 0
| Réducteur de pression | U |  |  | 0
7.7 | Canalisations de EU et EV, toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP :
| -DN32 | ML |  |  | 0
| -DN40 | ML |  |  | 0
| -DN100 | ML |  |  | 0
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | PM |  |  | 0
7.8 | Canalisations de EP, toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP :
| -DN100 | ML |  |  | 0
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | PM |  |  | 0
7.9 | Désinfection des réseaux | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
8 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  |  | CH4
8.1 | Conduit horizontaux et verticaux (hors lot) | PM |  |  | 0
8.4 | Volet de désenfumage (hors façades, menuiserie, skydome)
| Amené d'air | U |  |  | 0
| Extraction | U |  |  | 0
8.5 | Volet tunnel | U
8.6 | Raccordement électrique | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  | 0 | STOT
9 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX |  |  |  |  | CH4
9.1 | Conservation de la production vide et O2 existante | PM |  |  | 0
9.2 | Canalisations fluides médicaux
| -Oxygène | ML |  |  | 0
| -Vide | ML |  |  | 0
9.3 | Prises
| -Oxygène | U |  |  | 0
| -Vide | U |  |  | 0
| Boitier report d'alarme | U |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0 | STOT
10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RECEPTION
10.1 | Synoptique | PM |  |  | 0
10.2 | Etiquetages | ENS |  |  | 0
10.3 | Mise en service | ENS |  |  | 0
10.4 | DOE | ENS |  |  | 0
| Total DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL CVCD PLOMBERIE FM - UNITE DES MELEZES |  |  |  | 0
| Montant HT Base "LES MELEZES" |  |  |  | 0
|  | U |  |  | Total en €
CVCD - PLOMBERIE - FM
1 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  | 0
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  | 0
3 | HYPOTHESES D’ETUDES |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE CLIMATISATION |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
8 | TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  | 0
9 | TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0
10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RECEPTION |  |  |  | 0
| TOTAL CVCD PLOMBERIE FM - UNITE DES MELEZES |  |  |  | 0
| Montant HT Base "LES MELEZES" |  |  |  | 0
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris Hôpital Henri Mondor Restructuration des unités de psychiatrie -bâtiment BOURGUIGNON – Site Albert CHENEVIER |  | UNITE LES OLIVIERS - BAT A
Lot 9 | Chauffage – Ventilation – Climatisation - Plomberie Fluides médicaux
N° | DESIGNATION | U | Qu | PRIX [€.HT]
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAUX
| CVCD - PLOMBERIE - FM |  |  |  |  | CH2 | ZFACA
1 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | CH3
| Dépenses communes | PM |  |  |  | ART | 000-E212
| Etudes d'exécution | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E214
| Etudes de synthèse | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E215
| Levage - Manutention | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E216
| Consignations / Aléas / Phasage | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E216
| TOTAL DES DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  | 0 | STOT
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  |  | CH4
| Suivant CCTP | PM |  |  | 0 | ART | 006-A017
| TOTAL DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  | 0 | STOT
3 | HYPOTHESES D’ETUDES |  |  |  |  | CH4
| Suivant CCTP | PM |  |  | 0 | ART | 006-A017
| TOTAL DES HYPOTHESES D’ETUDES |  |  |  | 0 | STOT
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | CH4
4.1 | Conservation production, départ chauffage et collecteurs en VS | PM
4.2 | Canalisations de chauffage, y compris toutes sujétions de mise en œuvres, selon CCTP :
| -DN15 | ML |  |  | 0
| -DN20 | ML |  |  | 0
| -DN25 | ML |  |  | 0
| -DN32 | ML |  |  | 0
| -DN40 | ML |  |  | 0
| -DN50 | ML |  |  | 0
| -DN65 | ML |  |  | 0
| -DN80 | ML |  |  | 0
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | ENS |  |  | 0
4.3 | Accessoires hydrauliques
| Vanne d'isolement DN<50/60 | U |  |  | 0
| Vanne de réglage | U |  |  | 0
| Purges | U |  |  | 0
4.4 | Calorifuges du réseau de chauffage pour classe thermique 3 pour les diamètres de tubes suivants, selon CCTP :
| -DN15 | ML |  |  | 0
| -DN20 | ML |  |  | 0
| -DN25 | ML |  |  | 0
| -DN32 | ML |  |  | 0
| -DN40 | ML |  |  | 0
| -DN50 | ML |  |  | 0
| -DN65 | ML |  |  | 0
| -DN80 | ML |  |  | 0
4.5 | Radiateurs
| Radiateurs partie commune | U |  |  | 0
| Radiateurs chambre | U |  |  | 0
| Robinets thermostatiques | U |  |  | 0
| Té de réglage, purgeur, robinet de vidange | U |  |  | 0
| Cache tuyaux tuyaux apparents | ens |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0 | STOT
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CLIMATISATION |  |  |  |  | CH4
5.1 | Unités extérieures
| Batiment A (OLIVIERS + MAGNOLIAS) | U |  |  | 0
5.2 | Unités intérieures type cassettes 4 voies
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
Unités intérieures type gainable chambre sécurisée et sécurisable y compris gaine et diffuseurs et bouche de reprise en applique
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
5.3 | Liaisons frigorifiques
| - | ML |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
5.4 | Condensat
| - | ML |  |  | 0
5.5 | Régulation et télécommande centralisée | U |  |  | 0
5.6 | Raccordement électrique | ENS |  |  | 0
5.7 | Mise en service | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE CLIMATISATION |  |  |  | 0 | STOT
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | CH4
6.1 | Centrale de traitement d'air et extracteur
| Révision des CTA et extracteurs existants charge MOA | PM
6.2 | Gaines de soufflages et de reprises et VMC
| Gaine rectangulaire | KG |  |  | 0
| Ø125 | ML |  |  | 0
| Ø160 | ML |  |  | 0
| Ø200 | ML |  |  | 0
| Ø250 | ML |  |  | 0
| Ø315 | ML |  |  | 0
| Ø355 | ML |  |  | 0
| Ø400 | ML |  |  | 0
| Ø450 | ML |  |  | 0
| Ø500 | ML |  |  | 0
Calorifuge des gaines de soufflages et de reprises
| - | m² |  |  | 0
-
6.3 | Diffuseurs et grilles de reprise
| Diffuseurs à fents orientables - hall | U |  |  | 0
| Diffuseurs 600x600 | U |  |  | 0
| Grilles de reprises 600x600 | U |  |  | 0
| Diffuseurs bouche ronde | U |  |  | 0
| Bouche de reprises ronde | U |  |  | 0
6.4 | Bouches autoréglables | U
6.5 | Clapets coupe feu |  |  |  | 0
| CCF rectangulaire | U |  |  | 0
| Ø125 | U |  |  | 0
| Ø160 | U |  |  | 0
| Ø200 | U |  |  | 0
| Ø250 | U |  |  | 0
| Ø315 | U |  |  | 0
| Ø355 | U |  |  | 0
| Ø400 | U |  |  | 0
| Ø450 | U |  |  | 0
| Ø500 | U |  |  | 0
6.6 | Nettoyage des réseaux | ENS |  |  | 0
6.7 | Equilibrage de l'installation | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0 | STOT
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
7.1 | Conservation de la production ECS existante | PM |  |  |  | ART | 006-B493
7.2 | Réglage Bouclage ECS | ENS |  |  | 0 | ART | 006-B493
7.3 | Equipements sanitaire |  |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Cuvette WC suspendu type 1 sans abattant | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Cuvette WC suspendu rallongée PMR type 3 | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Chasse d'eau directe WC | U |  |  | 0
| Lavabo suspendu + carénage type 1 | U |  |  | 0
| Robinetterie lavabo | U |  |  | 0
| Ensemble de douche | U |  |  | 0 | STOT
0
| Chambre sécurisée et sécurisables (4 par unité de RDC) |  |  |  | 0
| Cuvette WC antivandalisme type 2 | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Chasse d'eau directe WC | U |  |  | 0
| Lavabo antivandalisme y compris robinet temporisé type 2 | U |  |  | 0
| Ensemble de douche | U |  |  | 0 | STOT
[5 empty] | 0 | STOT
| Sanitaire personnel et visiteur |  |  |  | 0
| Cuvette WC suspendu type 1 avec abatant | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Chasse d'eau directe WC | U |  |  | 0
| Lavabo plan moulé autoportant type 3 | U |  |  | 0
0
| Autres appareils sanitaire |  |  |  | 0
| Meuble évier 2 bacs | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Robinetterie evier | U |  |  | 0
| Robinetterie paillasse | U |  |  | 0
0
| Attentes |  |  |  | 0
| Attentes EFS | U |  |  | 0
| Attentes ECS | U |  |  | 0
| Attentes EU | U |  |  | 0
7.4 | Canalisations de EF, ECS, et BECS toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP : |  |  |  |  | ART | 000-G756
| -DN15 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN20 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| -DN25 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G759
| -DN32 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN40 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | PM |  |  | 0 | ART | 000-G760
| Calorifuge des canalisations EF et ECS classe 3 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G761
| -DN15 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN20 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| -DN25 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G759
| -DN32 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN40 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
7.5 | Equipements hydrauliques |  |  |  |  | ART | 000-G762
| Vannes d'isolement | U |  |  | 0 | ART | 000-G763
| Nourrices à vannette eau chaude et eau froid sanitaire | U |  |  | 0
| Clapet EA controlable | U |  |  | 0
| Vanne thermostatique anti brulure | U |  |  | 0
| Organes de sectionnement, purge et vidange | U |  |  | 0 | ART | 000-G764
| Robinet flambable | U |  |  | 0
| Vannes d'équilibrages | U |  |  | 0
7.6 | Réseau EFS chasse directe toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP : |  |  |  |  | ART | 000-G756
| -DN15 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN20 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| -DN25 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G759
| -DN32 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN40 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| Robinet d'arrêt | U |  |  | 0
| Filtre | U |  |  | 0
| Disconnecteur | U |  |  | 0
| Antibelier | U |  |  | 0
| Réducteur de pression | U |  |  | 0
7.7 | Canalisations de EU et EV, toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP :
| -DN32 | ML |  |  | 0
| -DN40 | ML |  |  | 0
| -DN100 | ML |  |  | 0
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | PM |  |  | 0
7.8 | Canalisations de EP, toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP :
| -DN100 | ML |  |  | 0
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | PM |  |  | 0
7.9 | Désinfection des réseaux | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
8 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  |  | CH4
8.1 | Conduit horizontaux et verticaux (hors lot) | PM
8.2 | Tourelle de désenfumage (OLIVIERS + MAGNOLIAS) | U |  |  | 0
8.3 | Fourniture édicule en toiture (OLIVIERS + MAGNOLIAS) |  |  |  | 0
8.4 | Volet de désenfumage (hors façades, menuiserie, skydome) |  |  |  | 0
| Amené d'air | U |  |  | 0
| Extraction | U |  |  | 0
8.5 | Volet tunnel | U |  |  | 0
8.6 | Raccordement électrique | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  | 0 | STOT
9 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX |  |  |  |  | CH4
9.1 | Conservation de la production vide et O2 existante | PM |  |  | 0
9.2 | Canalisations fluides médicaux
| -Oxygène | ML |  |  | 0
| -Vide | ML |  |  | 0
9.3 | Prises
| -Oxygène | U |  |  | 0
| -Vide | U |  |  | 0
| Boitier report d'alarme | U |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0 | STOT
10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RECEPTION
10.1 | Synoptique | PM
10.2 | Etiquetages | ENS |  |  | 0
10.3 | Mise en service | ENS |  |  | 0
10.4 | DOE | ENS |  |  | 0
| Total DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL CVCD PLOMBERIE FM - UNITE DES OLIVIERS |  |  |  | 0
| Montant HT Base "LES OLIVIERS" |  |  |  | 0
|  | U |  |  | Total en €
CVCD - PLOMBERIE - FM
1 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  | 0
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  | 0
3 | HYPOTHESES D’ETUDES |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE CLIMATISATION |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
8 | TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  | 0
9 | TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0
10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RECEPTION |  |  |  | 0
| TOTAL CVCD PLOMBERIE FM - UNITE DES OLIVIERS |  |  |  | 0
| Montant HT Base "LES OLIVIERS" |  |  |  | 0
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris Hôpital Henri Mondor Restructuration des unités de psychiatrie -bâtiment BOURGUIGNON – Site Albert CHENEVIER |  | UNITE LES MAGNOLIAS - BAT A
Lot 9 | Chauffage – Ventilation – Climatisation - Plomberie Fluides médicaux
N° | DESIGNATION | U | Qu | PRIX [€.HT]
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAUX
| CVCD - PLOMBERIE - FM |  |  |  |  | CH2 | ZFACA
1 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | CH3
| Dépenses communes | PM |  |  |  | ART | 000-E212
| Etudes d'exécution | ENS |  |  |  | ART | 000-E214
| Etudes de synthèse | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E215
| Levage - Manutention | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E216
| Consignations / Aléas / Phasage | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E216
| TOTAL DES DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  | 0 | STOT
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  |  | CH4
| Suivant CCTP | PM |  |  | 0 | ART | 006-A017
| TOTAL DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  | 0 | STOT
3 | HYPOTHESES D’ETUDES |  |  |  |  | CH4
| Suivant CCTP | PM |  |  | 0 | ART | 006-A017
| TOTAL DES HYPOTHESES D’ETUDES |  |  |  | 0 | STOT
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | CH4
4.1 | Conservation production, départ chauffage et collecteurs en VS | PM
4.2 | Canalisations de chauffage, y compris toutes sujétions de mise en œuvres, selon CCTP :
| -DN15 | ML |  |  | 0
| -DN20 | ML |  |  | 0
| -DN25 | ML |  |  | 0
| -DN32 | ML |  |  | 0
| -DN40 | ML |  |  | 0
| -DN50 | ML |  |  | 0
| -DN65 | ML |  |  | 0
| -DN80 | ML |  |  | 0
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | ENS |  |  | 0
4.3 | Accessoires hydrauliques
| Vanne d'isolement DN<50/60 | U |  |  | 0
| Vanne de réglage | U |  |  | 0
| Purges | U |  |  | 0
4.4 | Calorifuges du réseau de chauffage pour classe thermique 3 pour les diamètres de tubes suivants, selon CCTP :
| -DN15 | ML |  |  | 0
| -DN20 | ML |  |  | 0
| -DN25 | ML |  |  | 0
| -DN32 | ML |  |  | 0
| -DN40 | ML |  |  | 0
| -DN50 | ML |  |  | 0
| -DN65 | ML |  |  | 0
| -DN80 | ML |  |  | 0
4.5 | Radiateurs
| Radiateurs partie commune | U |  |  | 0
| Radiateurs chambre | U |  |  | 0
| Robinets thermostatiques | U |  |  | 0
| Té de réglage, purgeur, robinet de vidange | U |  |  | 0
| Cache tuyaux tuyaux apparents | ens |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0 | STOT
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CLIMATISATION |  |  |  |  | CH4
5.1 | Unités extérieures
5.2 | Unités intérieures type cassettes 4 voies
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
Unités intérieures type gainable chambre sécurisée et sécurisable y compris gaine et diffuseurs et bouche de reprise en applique
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
5.3 | Liaisons frigorifiques
| - | ML |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
5.4 | Condensat
| - | ML |  |  | 0
5.5 | Régulation et télécommande centralisée | U |  |  | 0
5.6 | Raccordement électrique | ENS |  |  | 0
5.7 | Mise en service | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE CLIMATISATION |  |  |  | 0 | STOT
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | CH4
6.1 | Centrale de traitement d'air et extracteur
| Révision des CTA et extracteurs existants charge MOA | PM
6.2 | Gaines de soufflages et de reprises et VMC
| Gaine rectangulaire | KG |  |  | 0
| Ø125 | ML |  |  | 0
| Ø160 | ML |  |  | 0
| Ø200 | ML |  |  | 0
| Ø250 | ML |  |  | 0
| Ø315 | ML |  |  | 0
| Ø355 | ML |  |  | 0
| Ø400 | ML |  |  | 0
| Ø450 | ML |  |  | 0
| Ø500 | ML |  |  | 0
Calorifuge des gaines de soufflages et de reprises
| - | m² |  |  | 0
-
6.3 | Diffuseurs et grilles de reprise
| Diffuseurs à fents orientables - hall | U |  |  | 0
| Diffuseurs 600x600 | U |  |  | 0
| Grilles de reprises 600x600 | U |  |  | 0
| Diffuseurs bouche ronde | U |  |  | 0
| Bouche de reprises ronde | U |  |  | 0
6.4 | Bouches autoréglables | U |  |  | 0
6.5 | Clapets coupe feu
| CCF rectangulaire | U |  |  | 0
| Ø125 | U |  |  | 0
| Ø160 | U |  |  | 0
| Ø200 | U |  |  | 0
| Ø250 | U |  |  | 0
| Ø315 | U |  |  | 0
| Ø355 | U |  |  | 0
| Ø400 | U |  |  | 0
| Ø450 | U |  |  | 0
| Ø500 | U |  |  | 0
6.6 | Nettoyage des réseaux | ENS |  |  | 0
6.7 | Equilibrage de l'installation | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0 | STOT
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
7.1 | Conservation de la production ECS existante | PM |  |  |  | ART | 006-B493
7.2 | Réglage Bouclage ECS | ENS |  |  | 0 | ART | 006-B493
7.3 | Equipements sanitaire |  |  |  |  | ART | 006-B493
| Cuvette WC suspendu type 1 sans abattant | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Cuvette WC suspendu rallongée PMR type 3 | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Chasse d'eau directe WC | U |  |  | 0
| Lavabo suspendu + carénage type 1 | U |  |  | 0
| Robinetterie lavabo | U |  |  | 0
| Ensemble de douche | U |  |  | 0 | STOT
STOT
Sanitaire personnel et visiteur
| Cuvette WC suspendu type 1 avec abatant | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Chasse d'eau directe WC | U |  |  | 0
| Lavabo plan moulé autoportant type 3 | U |  |  | 0
Autres appareils sanitaire
| Meuble évier 2 bacs | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Robinetterie evier | U |  |  | 0
| Robinetterie paillasse | U |  |  | 0
Attentes
| Attentes EFS | U |  |  | 0
| Attentes ECS | U |  |  | 0
| Attentes EU | U |  |  | 0
7.4 | Canalisations de EF, ECS, et BECS toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP : |  |  |  |  | ART | 000-G756
| -DN15 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN20 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| -DN25 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G759
| -DN32 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN40 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | PM |  |  | 0 | ART | 000-G760
| Calorifuge des canalisations EF et ECS classe 3 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G761
| -DN15 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN20 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| -DN25 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G759
| -DN32 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN40 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
7.5 | Equipements hydrauliques |  |  |  |  | ART | 000-G762
| Vannes d'isolement | U |  |  | 0 | ART | 000-G763
| Nourrices à vannette eau chaude et eau froid sanitaire | U |  |  | 0
| Clapet EA controlable | U |  |  | 0
| Vanne thermostatique anti brulure | U |  |  | 0
| Organes de sectionnement, purge et vidange | U |  |  | 0 | ART | 000-G764
| Robinet flambable | U |  |  | 0
| Vannes d'équilibrages | U |  |  | 0
7.6 | Réseau EFS chasse directe toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP : |  |  |  |  | ART | 000-G756
| -DN15 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN20 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| -DN25 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G759
| -DN32 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN40 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| Robinet d'arrêt | U |  |  | 0
| Filtre | U |  |  | 0
| Disconnecteur | U |  |  | 0
| Antibelier | U |  |  | 0
| Réducteur de pression | U |  |  | 0
7.7 | Canalisations de EU et EV, toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP :
| -DN32 | ML |  |  | 0
| -DN40 | ML |  |  | 0
| -DN100 | ML |  |  | 0
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | PM |  |  | 0
7.8 | Canalisations de EP, toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP :
| -DN100 | ML |  |  | 0
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | PM |  |  | 0
7.9 | Désinfection des réseaux | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
8 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  |  | CH4
8.1 | Conduit horizontaux et verticaux (hors lot) | PM
8.4 | Volet de désenfumage (hors façades, menuiserie, skydome)
| Amené d'air | U |  |  | 0
| Extraction | U |  |  | 0
8.5 | Volet tunnel | U |  |  | 0
8.6 | Raccordement électrique | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  | 0 | STOT
9 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX |  |  |  |  | CH4
9.1 | Conservation de la production vide et O2 existante | PM
9.2 | Canalisations fluides médicaux
| -Oxygène | ML |  |  | 0
| -Vide | ML |  |  | 0
9.3 | Prises
| -Oxygène | U |  |  | 0
| -Vide | U |  |  | 0
| Boitier report d'alarme | U |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0 | STOT
10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RECEPTION
10.1 | Synoptique | PM
10.2 | Etiquetages | ENS |  |  | 0
10.3 | Mise en service | ENS |  |  | 0
10.4 | DOE | ENS |  |  | 0
| Total DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL CVCD PLOMBERIE FM - UNITE DES MAGNOLIAS |  |  |  | 0
| Montant HT Base "LES MAGNOLIAS" |  |  |  | 0
|  | U |  |  | Total en €
CVCD - PLOMBERIE - FM
1 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  | 0
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  | 0
3 | HYPOTHESES D’ETUDES |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE CLIMATISATION |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
8 | TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  | 0
9 | TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0
10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RECEPTION |  |  |  | 0
| TOTAL CVCD PLOMBERIE FM - UNITE DES MAGNOLIAS |  |  |  | 0
| Montant HT Base "LES MAGNOLIAS" |  |  |  | 0
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris Hôpital Henri Mondor Restructuration des unités de psychiatrie -bâtiment BOURGUIGNON – Site Albert CHENEVIER |  | UNITE LES ERABLES - BAT B
Lot 9 | Chauffage – Ventilation – Climatisation - Plomberie Fluides médicaux
N° | DESIGNATION | U | Qu | PRIX [€.HT]
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAUX
| CVCD - PLOMBERIE - FM |  |  |  |  | CH2 | ZFACA
1 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  |  | CH3
| Dépenses communes | PM |  |  |  | ART | 000-E212
| Etudes d'exécution | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E214
| Etudes de synthèse | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E215
| Levage - Manutention | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E216
| Consignations / Aléas / Phasage | ENS |  |  | 0 | ART | 000-E216
| TOTAL DES DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  | 0 | STOT
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  |  | CH4
| Suivant CCTP | PM |  |  | 0 | ART | 006-A017
| TOTAL DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  | 0 | STOT
3 | HYPOTHESES D’ETUDES |  |  |  |  | CH4
| Suivant CCTP | PM |  |  | 0 | ART | 006-A017
| TOTAL DES HYPOTHESES D’ETUDES |  |  |  | 0 | STOT
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | CH4
4.1 | Conservation production, départ chauffage et collecteurs en VS | PM |  |  | 0
4.2 | Canalisations de chauffage, y compris toutes sujétions de mise en œuvres, selon CCTP :
| -DN15 | ML |  |  | 0
| -DN20 | ML |  |  | 0
| -DN25 | ML |  |  | 0
| -DN32 | ML |  |  | 0
| -DN40 | ML |  |  | 0
| -DN50 | ML |  |  | 0
| -DN65 | ML |  |  | 0
| -DN80 | ML |  |  | 0
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | ENS |  |  | 0
4.3 | Accessoires hydrauliques |  |  |  | 0
| Vanne d'isolement DN<50/60 | U |  |  | 0
| Vanne de réglage | U |  |  | 0
| Purges | U |  |  | 0
4.4 | Calorifuges du réseau de chauffage pour classe thermique 3 pour les diamètres de tubes suivants, selon CCTP :
| -DN15 | ML |  |  | 0
| -DN20 | ML |  |  | 0
| -DN25 | ML |  |  | 0
| -DN32 | ML |  |  | 0
| -DN40 | ML |  |  | 0
| -DN50 | ML |  |  | 0
| -DN65 | ML |  |  | 0
| -DN80 | ML |  |  | 0
4.5 | Radiateurs
| Radiateurs partie commune | U |  |  | 0
| Radiateurs chambre | U |  |  | 0
| Robinets thermostatiques | U |  |  | 0
| Té de réglage, purgeur, robinet de vidange | U |  |  | 0
| Cache tuyaux tuyaux apparents | ens |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0 | STOT
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CLIMATISATION |  |  |  |  | CH4
5.1 | Unités extérieures
| Batiment B (ERABLES) | U |  |  | 0
5.2 | Unités intérieures type cassettes 4 voies
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| Unités intérieures type gainable chambre sécurisée et sécurisable y compris gaine et diffuseurs et bouche de reprise en applique |  |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
| - | U |  |  | 0
5.3 | Liaisons frigorifiques |  |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
5.4 | Condensat |  |  |  | 0
| - | ML |  |  | 0
5.5 | Régulation et télécommande centralisée | U |  |  | 0
5.6 | Raccordement électrique | ENS |  |  | 0
5.7 | Mise en service | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE CLIMATISATION |  |  |  | 0 | STOT
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | CH4
6.1 | Centrale de traitement d'air et extracteur
| Révision des CTA et extracteurs existants charge MOA | PM
6.2 | Gaines de soufflages et de reprises et VMC
| Gaine rectangulaire | KG |  |  | 0
| Ø125 | ML |  |  | 0
| Ø160 | ML |  |  | 0
| Ø200 | ML |  |  | 0
| Ø250 | ML |  |  | 0
| Ø315 | ML |  |  | 0
| Ø355 | ML |  |  | 0
| Ø400 | ML |  |  | 0
| Ø450 | ML |  |  | 0
| Ø500 | ML |  |  | 0
Calorifuge des gaines de soufflages et de reprises
| - | m² |  |  | 0
-
6.3 | Diffuseurs et grilles de reprise
| Diffuseurs à fents orientables - hall | U |  |  | 0
| Diffuseurs 600x600 | U |  |  | 0
| Grilles de reprises 600x600 | U |  |  | 0
| Diffuseurs bouche ronde | U |  |  | 0
| Bouche de reprises ronde | U |  |  | 0
6.4 | Bouches autoréglables | U |  |  | 0
6.5 | Clapets coupe feu
| CCF rectangulaire | U |  |  | 0
| Ø125 | U |  |  | 0
| Ø160 | U |  |  | 0
| Ø200 | U |  |  | 0
| Ø250 | U |  |  | 0
| Ø315 | U |  |  | 0
| Ø355 | U |  |  | 0
| Ø400 | U |  |  | 0
| Ø450 | U |  |  | 0
| Ø500 | U |  |  | 0
6.6 | Nettoyage des réseaux | ENS |  |  | 0
6.7 | Equilibrage de l'installation | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0 | STOT
7 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE
7.1 | Conservation de la production ECS existante | PM |  |  |  | ART | 006-B493
7.2 | Réglage Bouclage ECS | ENS |  |  | 0 | ART | 006-B493
7.3 | Equipements sanitaire |  |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Cuvette WC suspendu type 1 sans abattant | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Cuvette WC suspendu rallongée PMR type 3 | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Chasse d'eau directe WC | U |  |  | 0
| Lavabo suspendu + carénage type 1 | U |  |  | 0
| Robinetterie lavabo | U |  |  | 0
| Ensemble de douche | U |  |  | 0 | STOT
0
| Chambre sécurisée et sécurisables (4 par unité de RDC) |  |  |  | 0
| Cuvette WC antivandalisme type 2 | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Chasse d'eau directe WC | U |  |  | 0
| Lavabo antivandalisme y compris robinet temporisé type 2 | U |  |  | 0
| Ensemble de douche | U |  |  | 0 | STOT
[5 empty] | 0 | STOT
| Sanitaire personnel et visiteur |  |  |  | 0
| Cuvette WC suspendu type 1 avec abatant | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Chasse d'eau directe WC | U |  |  | 0
| Lavabo plan moulé autoportant type 3 | U |  |  | 0
0
| Autres appareils sanitaire |  |  |  | 0
| Meuble évier 2 bacs | U |  |  | 0 | ART | 006-B493
| Robinetterie evier | U |  |  | 0
| Robinetterie paillasse | U |  |  | 0
0
| Attentes |  |  |  | 0
| Attentes EFS | U |  |  | 0
| Attentes ECS | U |  |  | 0
| Attentes EU | U |  |  | 0
0
7.4 | Canalisations de EF, ECS, et BECS toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP : |  |  |  | 0 | ART | 000-G756
| -DN15 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN20 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| -DN25 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G759
| -DN32 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN40 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | PM |  |  | 0 | ART | 000-G760
| Calorifuge des canalisations EF et ECS classe 3 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G761
| -DN15 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN20 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| -DN25 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G759
| -DN32 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN40 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
7.5 | Equipements hydrauliques |  |  |  | 0 | ART | 000-G762
| Vannes d'isolement | U |  |  | 0 | ART | 000-G763
| Nourrices à vannette eau chaude et eau froid sanitaire | U |  |  | 0
| Clapet EA controlable | U |  |  | 0
| Vanne thermostatique anti brulure | U |  |  | 0
| Organes de sectionnement, purge et vidange | U |  |  | 0 | ART | 000-G764
| Robinet flambable | U |  |  | 0
| Vannes d'équilibrages | U |  |  | 0
7.6 | Réseau EFS chasse directe toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP : |  |  |  | 0 | ART | 000-G756
| -DN15 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN20 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| -DN25 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G759
| -DN32 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G757
| -DN40 | ML |  |  | 0 | ART | 000-G758
| Robinet d'arrêt | U |  |  | 0
| Filtre | U |  |  | 0
| Disconnecteur | U |  |  | 0
| Antibelier | U |  |  | 0
| Réducteur de pression | U |  |  | 0
7.7 | Canalisations de EU et EV, toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP : |  |  |  | 0
| -DN32 | ML |  |  | 0
| -DN40 | ML |  |  | 0
| -DN100 | ML |  |  | 0
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | PM |  |  | 0
7.8 | Canalisations de EP, toute sujétions de mise en œuvres compris, selon CCTP : |  |  |  | 0
| -DN100 | ML |  |  | 0
| Fourreau, carottages et Repérage fluides, selon CCTP | PM |  |  | 0
7.9 | Désinfection des réseaux | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
8 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  |  | CH4
8.1 | Conduit horizontaux et verticaux (hors lot) | PM
8.2 | Tourelle de désenfumage (ERABLES + CEDRES) | U |  |  | 0
8.3 | Fourniture édicule en toiture (ERABLES + CEDRES)
8.4 | Volet de désenfumage (hors façades, menuiserie, skydome) |  |  |  | 0
| Amené d'air | U |  |  | 0
| Extraction | U |  |  | 0
8.5 | Volet tunnel | U |  |  | 0
8.6 | Raccordement électrique | ENS |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  | 0 | STOT
9 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX |  |  |  |  | CH4
9.1 | Conservation de la production vide et O2 existante | PM
9.2 | Canalisations fluides médicaux
| -Oxygène | ML |  |  | 0
| -Vide | ML |  |  | 0
9.3 | Prises
| -Oxygène | U |  |  | 0
| -Vide | U |  |  | 0
| Boitier report d'alarme | U |  |  | 0
| TOTAL DES TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0 | STOT
10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RECEPTION
10.1 | Synoptique | PM
10.2 | Etiquetages | ENS |  |  | 0
10.3 | Mise en service | ENS |  |  | 0
10.4 | DOE | ENS |  |  | 0
| Total DIVERS |  |  |  | 0
| TOTAL CVCD PLOMBERIE FM - UNITE DES ERABLES |  |  |  | 0
| Montant HT Base "LES ERABLES" |  |  |  | 0
|  | U |  |  | Total en €
CVCD - PLOMBERIE - FM
1 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  | 0
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES |  |  |  | 0
3 | HYPOTHESES D’ETUDES |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
5 | TRAVAUX DE CLIMATISATION |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  | 0
8 | TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  | 0
9 | TRAVAUX DE FLUIDES MEDICAUX |  |  |  | 0
10 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RECEPTION |  |  |  | 0
| TOTAL CVCD PLOMBERIE FM - UNITE DES ERABLES |  |  |  | 0
| Montant HT Base "LES ERABLES" |  |  |  | 0
RECAPITULATION
| Montant HT Base "LES MELEZES" |  |  |  | 0
| Montant HT Base "LES OLIVIERS" |  |  |  | 0
| Montant HT Base "LES MAGNOLIAS" |  |  |  | 0
| Montant HT Base "LES ERABLES" |  |  |  | 0
| Montant Total HT Base |  |  |  | 0
Note on D492: ANDRIAMANANTSOA Andrianary: pas de quantité ?