## Récap
Travaux de modernisation des installations aérauliques (CVC-Régulation-GTB-Electricité-Equilibrage) des laboratoires du bâtiment C4, sur le site ASNR du Vésinet. DETAIL DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
ASNR Bâtiment C4 |  |  | Date : | -
|  |  | Version | 0
Récapitulatif
| DESIGNATION | Montant [€ HT ]
| Solution : Pompe à chaleur réversible avec soufflage en débit variable et extraction process. | 0

## Solution PAC
Travaux de modernisation des installations aérauliques (CVC-Régulation-GTB-Electricité-Equilibrage) des laboratoires du bâtiment C4, sur le site ASNR du Vésinet. DETAIL DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.) |  |  | Date :
| Réf affaire : | ASNR Bâtiment C4
N° de poste | Désignation | Unité | Quantité entreprise | Prix Unitaire € H.T. | Total € H.T.
Solution : Pompe à chaleur réversible avec soufflage en débit variable et extraction process.
2 | Execution
2.2 | Dépose des installations existantes |  |  |  | 0
| Dépose des installations du LERCA compris manutention / Grutage | ens | 1 |  | 0
| Dépose des installations du LEI compris manutention / Grutage | ens | 1 |  | 0
2.3 | Production thermique |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une pompe à chaleur 2 tubes de Pfroid de 420 kW et Pchaud de 324kW, avec volume tampon et pompe double de distribution secondaire compris remplissage glycol et toutes sujétions de manutention et de mise en œuvre. Marque Type : | ens | 1 |  | 0
| Manutention et grutage, compris les centrales de traitement d'air | CP | 0 |  | 0
| Fourniture et pose d'unité interieure et extérieure à détente directe pour les laboratoires (41, 42,43, 44, 45, 46 et 51) (LERCA). | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de liaison frigorifique entre les unités intérieures et extérieures (LERCA). | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de groupes à détente directe réversible pour les laboratoire solide et liquide (LEI). | u |  |  | 0
| Fourniture et pose de liaison frigorifique entre les unités intérieures et extérieures (LEI). | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un volume tampon compris résistance électrique compris les vannes d'isolement. | ens | 1 |  | 0
2.4 | Réseaux hydraulique |  |  |  | 0
Tuyauteries en acier noir T3/T10 compris calorifuge type isoxal.
| DN15 | ml |  |  | 0
| DN20 | ml |  |  | 0
| DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 | ml |  |  | 0
| DN50 | ml |  |  | 0
| DN65 | ml |  |  | 0
| DN80 | ml |  |  | 0
| DN100 | ml |  |  | 0
| DN125 | ml |  |  | 0
| DN150 | ml |  |  | 0
| DN200 | ml |  |  | 0
| DN250 | ml |  |  | 0
| DN300 | ml |  |  | 0
| Panoplie hydraulique. | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'une pompe double compris vanne d'isolement, manomètre, dilatoflex, …) Marque : Type : Débit : Hmt : | ens | 1 |  | 0
| Vanne en attente DN | u | 2 |  | 0
2.5 | Calorifuge |  |  |  | 0
| Calorifuge avec finition isoxal | ens | 1 |  | 0
2.7 | Centrales de traitement d'air |  |  |  | 0
| LERCA - Fourniture et pose d'une centrale de traitement d'air, compris toutes sujétions de manutention et de mise en œuvre. Débit de 7185 à 20730 m3/h. | u | 1 |  | 0
| LERCA - Panoplie hydraulique. | u | 1 |  | 0
| LERCA - Fourniture et pose de pièges à sons pour les CTAs. (Air neuf + soufflage). | u | 2 |  | 0
| LEI - Fourniture et pose d'une centrale de traitement d'air, compris toutes sujétions de manutention et de mise en œuvre. Débit de 2230 à 7000 m3/h. | u | 1 |  | 0
| LEI - Panoplie hydraulique. | ens | 1 |  | 0
| LEI - Fourniture et pose de pièges à sons pour les CTAs. (Air neuf + soufflage). | u | 2 |  | 0
2.8 | Réseaux aérauliques |  |  |  | 0
LERCA
| Création de passage dans la toiture, reprise d'étancheité. | u | 6 |  | 0
Fourniture et pose de réseaux de gaine classe C bouchonnée, dégraissée, compris supportage et tous accessoires. (Air Neuf + Soufflage).
| - Diamètre 125 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 160 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 200 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 250 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 315 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 355 | ml |  |  | 0
| - Gaine rectangulaire | kg |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un calorifuge en finition tôle isoxal. | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de gaines perforées de diffusion pour les laboratoires (N°41, 42, 43, 44, 45 et 46). | u | 6 |  | 0
Fourniture et pose de réseaux d'extraction en PVDF Anti-UV M1, compris supportage et tous accessoires. (Extraction Process).
| - Diamètre 125 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 160 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 200 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 250 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 315 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 355 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 400 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 450 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 500 | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de variateurs sur les extracteurs process conservés. | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un extracteur process (Labo 41, 42, 43, 46 et 51), compris variateur et toutes sujétions de manutention et de mise en œuvre. Marque : Type : | u | 1 |  | 0
LEI
| Création de passage dans la toiture, reprise d'étancheité. | u | 2 |  | 0
Fourniture et pose de réseaux de gaine classe C bouchonnée, dégraissée, compris supportage et tous accessoires. (Air Neuf + Soufflage).
| - Diamètre 125 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 160 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 200 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 250 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 315 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 355 | ml |  |  | 0
| - Gaine rectangulaire | kg |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un calorifuge en finition tôle isoxal. | ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose de réseaux d'extraction en PVDF Anti-UV M1, compris supportage et tous accessoires. (Extraction Process).
| - Diamètre 125 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 160 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 200 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 250 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 315 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 355 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 400 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 450 | ml |  |  | 0
| - Diamètre 500 | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de diffuseur de soufflage, type DFU36. Marque : Type : Diamètre de raccordement : | u | 6 |  | 0
| Fourniture et pose d'un extracteur process (LEI Liquide et solide), compris variateur et toutes sujétions de manutention et de mise en œuvre. Marque : Type : | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'un extracteur process dédiée à la sorbonne N°100, variateur et toutes sujétions de manutention et de mise en œuvre. Marque : Type : | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose d'une filtration HEPA type Bag-in bag-out, variateur et toutes sujétions de manutention et de mise en œuvre. Marque : Type : | ens | 1 |  | 0
2.9 | Régulation et maintien de des cascades de pression |  |  |  | 0
LERCA
| Fourniture et pose de régulateur soufflage maitres de débit. Type LAC (Ø250, 315, 355, 400). | u | 5 |  | 0
| Fourniture et pose de régulateur soufflage maitres de débit. Type LAC (Ø500, 630). | u | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de régulateur de débit de sorbonne. Type FAC. | u | 15 |  | 0
| Fourniture et pose de régulateur de débit de sorbonne pour extracteur. Type FAC. | u | 8 |  | 0
| Fourniture et pose d'afficheur LED, alarmes visuelle et sonore. Type IHM-LED. | u | 23 |  | 0
| Fourniture et pose de régulateur de débit Ø250. Type HFC | u | 6 |  | 0
| Fourniture et pose de régulateur de débit Ø315. Type HFC | u | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de registre à débit constant. Type RDC. | u | 3 |  | 0
| Mise en service, programmation, contrôle (IRIAN). | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, programmation et mise en service d'un régulateur. Système LERCA. | ens | 1 |  | 0
| Raccordement puissance et asservisements de la CTA. | ens | 1 |  | 0
LEI
| Fourniture et pose de régulateur soufflage maitres de débit. Type LAC (Ø250). | u | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de régulateur soufflage maitres de débit. Type LAC (Ø630). | u | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de régulateur de débit de sorbonne. Type FAC. | u | 7 |  | 0
| Fourniture et pose d'afficheur LED, alarmes visuelle et sonore. Type IHM-LED. | u | 7 |  | 0
| Fourniture et pose de registre à débit constant. Type RDC. | u | 2 |  | 0
| Fourniture et pose de diffuseur de soufflage, type DFU36. Marque : Type : Diamètre de raccordement : | u | 16 |  | 0
| Mise en service, programmation, contrôle (IRIAN). | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, programmation et mise en service d'un régulateur. CTA LEI. | ens | 1 |  | 0
| Raccordement puissance et asservisements de la CTA. | ens | 1 |  | 0
2.10 | Gestion technique du bâtiment (GTB) |  |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une GTB compris câble et toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
| Programation de la GTB | ens | 1 |  | 0
2.11 | Alimentation électrique des installations CVC |  |  |  | 0
| Reprise en communication des régulateurs et programmation sur la GTB. | ens | 1 |  | 0
| Raccordement puissance et asservisements de la pompe à chaleur. | ens | 1 |  | 0
| Armoire électrique pour alimentation et pilotage des équipements CVC. | ens | 1 |  | 0
| Base de données |  |  |  | 0
| Prise en compte accès site, moyens de chantier, signalisation, préparation chantier, stockage. | ens | 1 |  | 0
| Replis et nettoyage chantier | ens | 1 |  | 0
| Autocontrôles, mise en service et réglages | ens | 1 |  | 0
| Etudes et MAJ DOE. | ens | 1 |  | 0
| TOTAL GENERAL H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0
PSE | Réseaux aérauliques LERCA: Remplacement complet des extracteurs avec installation sur un chassis permettant l'entretien del'étanchéité de la toiture" (CF. article 2,8 du CCTP) | u | 1 |  | 0