## PDG
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
74 rue Georges Bonnac
33 000 BORDEAUX
FERME NEKATOENEA
DOMAINE D’ABBADIA
COMMUNE D’HENDAYE (64)
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot N°05 Electricité Générale
Courants Forts / Faibles
HISTORIQUE ET EVOLUTIONS
Date | Révision | Modifications
2026-06-24 | 0 | Création
N°Affaire : B2307001
Agence de Lourdes
8 avenue Mal Joffre, 65100 LOURDES
Tél. : 05.62.42.30.07
contact.lourdes@energeco.fr
Agence de Bayonne
12 rue des Faures – 64100 BAYONNE
Tél. : 05.59.27.72.73
contact.bayonne@energeco.fr
Agence de Pau
294 bvd de la Paix, 64000 Pau
Tél. : 05.59.27.72.73
contact.pau@energeco.fr

## DPGF
| FERME NEKATOENEA DCE | [5 empty] | Lot N°05 Electricité Générale
| DOMAINE D’ABBADIA | [5 empty] | Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
COMMUNE D’HENDAYE (64)
| n° art. |  | désignation des ouvrages | U | Qtés | PU | PT HT
Lot N°05 Electricité Générale
SOLUTION DE BASE
COMMENTAIRES
Les prescriptions techniques détaillées concernant le matériel étant décrites dans le CCTP aux postes correspondants, le soumissionnaire à obligation de s'y reporter et de tenir compte des accessoires mentionnés pour l'établissement de son offre.
Les prix indiqués au présent DPGF seront calculés main d'œuvre et toutes sujétions de manutention et de pose incluses.
Les quantités portées au présent bordereau s'entendent nettes sans majoration pour coupes, chutes, supportage, etc…
Les marques et types des équipements retenus doivent absolument être mentionnés. Ces matériels constitueront l'offre de base. Toute offre présentée sans description détaillée des matériels sera refusée.
1 | I. |  | GENERALITES
1 | 1.1. |  | PRESENTATION DU PROJET | PM
2 | 1.2. |  | PRESCRIPTION DIVERSES | PM
3 | 1.3. |  | GARANTIES | PM
4 | 1.4. |  | QUALIFICATION | PM
5 | 1.5. |  | OBLIGATION DE L'ENTREPRISE | PM
6 | 1.6. |  | PROPOSITION DE PRIX | PM
7 | 1.7. |  | NORMES ET REGLEMENTS | PM
8 | 1.8. |  | DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES AVANT TRAVAUX | SO
9 | 1.9. |  | VISITE DU SITE ET DES EQUIPEMENTS EXISTANTS | Ens
10 | 1.10. |  | CONSTAT D'HUISSIER | SO
11 | 1.11. |  | DOCUMENTS ET PLANS A CONSULTER | Ens
TOTAL CHAPITRE I.
2 | II. |  | CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION
1 | 2.1. |  | OUVRAGES ANNEXES | Ens
2 | 2.2. |  | MISES EN ŒUVRE | Ens
3 | 2.3. |  | RESERVATIONS / PERCEMENTS / REBOUCHAGES | Ens
4 | 2.4. |  | ETUDES ET DOCUMENTS A FOURNIR | Ens
5 | 2.5. |  | RELATION AVEC LES CONCESSIONNAIRES | Ens
6 | 2.6. |  | NUISANCES SONORES | Ens
7 | 2.7. |  | LIMITES DE PRESTATION | Ens
TOTAL CHAPITRE II.
3 | III. |  | CALCULS & SPECIFICATIONS
1 | 3.1. |  | BASE DE CALCUL | PM
2 | 3.2. |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES INSTALLATIONS | PM
TOTAL CHAPITRE III.
4 | IV. |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
1 | 4.1. |  | ETAT DES LIEUX
|  | • | Prise en compte de l'existant | Ens
TOTAL PARAGRAPHE 4.1.
2 | 4.2. |  | BRANCHEMENT DE CHANTIER
|  | • | Branchement de chantier suivant le CCAP | Ens
TOTAL PARAGRAPHE 4.2.
3 | 4.3. |  | CONSIGNATION / IDENTIFICATION DES RESEAUX
|  | • | Repérage et identification | Ens
TOTAL PARAGRAPHE 4.3.
4 | 4.4. |  | DEPOSE DES INSTALLATIONS
|  | • | Dépose des installations | Ens
TOTAL PARAGRAPHE 4.4.
TOTAL CHAPITRE IV.
5 | V. |  | TRAVAUX PARTIES COMMUNES - CFO
1 | 5.1. |  | ORIGINE DES INSTALLATIONS
1 | 5.1.1. |  | Arrivée concessionnaire
|  | • | Bilan détaillé des puissances du projet | Ens
|  | • | Détermination de la nouvelle puissance de souscription avec l'exploitant | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.1.1.
2 | 5.1.2. |  | Liaison électrique principale
1 | 5.1.2.1. |  | Etat des lieux – Liaison électrique existante
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 5.1.2.1. |  |  |  | PM
2 | 5.1.2.2. |  | Nouvelle liaison principale
|  | • | Décablage des liaisons existantes - tenant et aboutissant | Ens
|  | • | Dépose des liaisons existantes | Ens
|  | • | Fourniture et mise en œuvre de la nouvelle liaison dimensionnée à 60A | Ens
|  | • | Fourniture et mise en œuvre de la nouvelle liaison de commande J/N | Ens
|  | • | Raccordements tenants et aboutissants | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.1.2.2.
3 | 5.1.2.3. |  | Cheminement spécifique local réserve
|  | • | Fourniture et mise œuvre d'un cheminement spécifique | Ens
|  | • | Mise à la terre | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.1.2.3.
TOTAL PARAGRAPHE 5.1.
2 | 5.2. |  | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
1 | 5.2.1. |  | Prise de terre et liaisons équipotentielles
|  | • | Cablette de terre des candélabres | Ens
|  | • | Cablette de terre Remise | Ens
|  | • | Ensemble des laisons equipotentielles | Ens
|  | • | Test et rapport de la valeur de la prise de terre | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.1.
2 | 5.2.2. |  | Tableaux électriques
1 | 5.2.2.1. |  | TGBT
|  | • | Tableau général TGBT | Ens
|  | • | Comptage général et comptages des armoires secondaires | Ens
|  | • | Délestage, compris déploiememt, programmation et mise en service | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.2.1.
2 | 5.2.2.2. |  | TD SG
|  | • | Tableau général TD SG | Ens
|  | • | Prise en compte du découpage lié au réseau ondulable | Ens
|  | • | Horloge astronomique hebdomadaire | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.2.2.
3 | 5.2.2.3. |  | TD REMISE
|  | • | Tableau divisionnaire TD REMISE | Ens
|  | • | Coupure d'urgence en facade du coffret | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.2.3.
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.2.
3 | 5.2.3. |  | Coupures d'urgence
1 | 5.2.3.1. |  | Coupure d'urgence générale électrique
|  | • | MX sur interrupteur général | Ens
|  | • | Coffret de coupure normalisé | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.3.1.
2 | 5.2.3.2. |  | Coupure d'urgence ventilation
|  | • | MX sur disjoncteur(s) | SO
|  | • | Coffret de coupure normalisé | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.3.2. |  |  |  | SO
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.3.
4 | 5.2.4. |  | Cheminements
1 | 5.2.4.1. |  | Chemins de câbles
|  | • | Chemin de câble CFO 200x50 | ml
|  | • | Chemin de câble CFO 100x50 | ml
|  | • | Chemin de câble CFO 50x50 | ml
|  | • | Chemin de câble CFA 200x50 | ml
|  | • | Chemin de câble CFA 100x50 | ml
|  | • | Chemin de câble CFA 50x50 | ml
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.4.1.
2 | 5.2.4.2. |  | Circuits sous conduits
|  | • | Gaine ICT | Ens
|  | • | Tube IRO | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.4.2.
3 | 5.2.4.3. |  | Circuits sous goulotte de distribution
|  | • | Goulotte d'installation appareillable | Ens
|  | • | Accesoires de montage et de finition | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.4.3.
4 | 5.2.4.4. |  | Boite encastrée de sol
|  | • | Boite enacstrée de sol | SO
|  | • | Cadre et couvercle de finition | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.4.4. |  |  |  | SO
4 | 5.2.4.4. |  | Fourreaux extérieurs
|  | • | Etancheité des fourreaux tenants et aboutissants | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.4.4.
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.4.
5 | 5.2.5. |  | Appareillages
1 | 5.2.5.1. |  | Appareillages à actions
|  | • | Interrupteur simple allumage | U
|  | • | Interrupteur simple allumage à voyant | U
|  | • | Va et vient | U
|  | • | Va et vient à voyant | U
|  | • | Bouton poussoir | U
|  | • | Bouton poussoir "Dali Push" | U
|  | • | Bouton poussoir "Marche forcée éclairage extérieur" | U
|  | • | Prise monophasée 10/16A | U
|  | • | Télérupteurs | U
|  | • | Horloge astronomique hebdomadaire | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.5.1.
2 | 5.2.5.2. |  | Appareillages à actions (étanche)
|  | • | Interrupteur simple allumage étanche | U
|  | • | Bouton poussoir saillie étanche | U
|  | • | Prise monophasé 16A saillie étanche | U
|  | • | Prise tétraphasée 32A saillie étanche | U
|  | • | Télérupteurs | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.5.2.
3 | 5.2.5.3. |  | Détecteurs de présence / mouvement
|  | • | Détecteurs de présence | U
|  | • | Détecteurs de mouvement étanche | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.5.3.
4 | 5.2.5.4. |  | Postes de travail informatiques
|  | • | Prise monophasée 10/16A encastrée poste informatique normal | U
|  | • | Prise monophasée 10/16A encastrée poste informatique ondulable | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | U
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.5.4.
5 | 5.2.5.5. |  | Postes de travail dédiés à la projection
|  | • | Prise monophasée 10/16A encastrée poste informatique normal | U
|  | • | Prise HDMI femelle | U
|  | • | Prise RCA femelle | U
|  | • | Cordon HDMI mâle/mâle avec gaine adaptée | U
|  | • | Cordon RCA mâle/mâle avec gaine adaptée | U
|  | • | Câblages et toute suggestions de pose | U
|  | • | Divers accessoires | U
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.5.5.
6 | 5.2.5.6. |  | Stores électriques et volets roulants
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.5.6. |  |  |  | SO
7 | 5.2.5.7. |  | Sèche mains
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.5.7. |  |  |  | SO
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.5.
6 | 5.2.6. |  | Eclairages
1 | 5.2.6.1. |  | Niveaux d’éclairement requis | PM
2 | 5.2.6.2. |  | Commande éclairage intérieur | PM
3 | 5.2.6.3. |  | Commande éclairage extérieur | PM
4 | 5.2.6.4. |  | Luminaires
|  | • | Type 1 - Lanterne | U
|  | • | Ampoule E27, LED | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Type 2 - Etanche technique | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Type 3 - Tube 60cm à détection | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Type 4 - Tube 150cm dimmable DALI | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Type 5 - Applique décorative | U
|  | • | Ampoule E27, LED | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Type 6 - Applique technique à détection | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Type 7 - Rail 230V à 3 commandes | U
|  | • | Embouts de début et de fin de rail y compris emboiture | Ens
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Type 7.1 - Ambiance sur rail type 7 | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Type 7.2 - Spot orientable sur rail type 7 | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Type EXT1 - Lanterne sur mât (modèle identique au Type 1) | U
|  | • | Ampoule E27, LED - Puissance à adapter | Ens
|  | • | Mât du fabricant de 3m - parfaitement adapté au luminaire | Ens
|  | • | Massif béton sur mesure ou préfabriqué | Ens
|  | • | Boitier de cablage de pied de mât | Ens
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.6.2.
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.6.
7 | 5.2.7. |  | Eclairages de sécurité
|  | • | Caractéristique Générales | PM
|  | • | Blocs d'évacuation simple | U
|  | • | Blocs d'évacuation étanche | U
|  | • | Blocs d'évacuation d'ambiances | U
|  | • | Blocs portatif | U
|  | • | Télécommande blocs secours | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | U
|  | • | Divers | U
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.7.
8 | 5.2.8. |  | Forces motrices
1 | 5.2.8.1. |  | Alimentations tableaux électriques
|  | • | Tableau divisionnaire TD SG | U
|  | • | Tableau divisionnaire TD REMISE | U
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.8.1.
2 | 5.2.8.2. |  | Alimentations besoins des autres lots
|  | • | PAC sur dalle extérieure + délestage | Ens
|  | • | Module hydraulique + délestage | Ens
|  | • | ECS à accumulation + délestage | Ens
|  | • | VMC des communs | Ens
|  | • | Autres alimentations | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.8.2.
3 | 5.2.8.3. |  | Alimentations divers
|  | • | Alarme incendie | U
|  | • | Baie informatique | U
|  | • | Télévision | U
|  | • | Autres alimentations | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.8.3.
S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.8.
9 | 5.2.9. |  | Chauffage électrique
|  | • | Pour mémoire - Se reporter à la PSE correspondante | PM
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.9. |  |  |  | PM
10 | 5.2.10. |  | Onduleur
|  | • | Pour mémoire - Déjà intégré dans le chapitre tableaux électriques | PM
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.10. |  |  |  | PM
11 | 5.2.11. |  | IRVE
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 5.2.11. |  |  |  | SO
TOTAL PARAGRAPHE 5.2.
TOTAL CHAPITRE V.
6 | VI. |  | TRAVAUX PARTIES COMMUNES - CFA
1 | 6.1. |  | ORIGINE DES INSTALLATIONS
1 | 6.1.1. |  | Arrivée concessionnaire
|  | • | Assistance à l'exploitant pour la demande du branchement FIBRE | Ens
|  | • | Coordination et visites techniques des agents TELECOM sur site | Ens
|  | • | Cheminements complémentaires | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 6.1.1.
2 | 6.2. |  | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
1 | 6.2.1. |  | Réseau Informatique
1 | 6.2.1.1. |  | Distribution générale
|  | • | Prise en compte concessionnaire | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 6.2.1.1.
2 | 6.2.1.2. |  | Baie de brassage
|  | • | Baie de brassage générale 600x800 | U
|  | • | Passe câbles verticaux | U
|  | • | Passe câbles horizontaux | U
|  | • | Cordons de brassage 20cm - 50cm - 1m | Ens
|  | • | Tiroir optique | U
|  | • | Etagère | U
|  | • | Panneau de brassage 24u | U
|  | • | Noyaux cat 6A adapté cordon et panneauxde brassage | U
|  | • | Panneau de prises de courant 8PC | U
|  | • | Divers, Câblages, toutes suggestions de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 6.2.1.2.
3 | 6.2.1.3. |  | Prises RJ45
|  | • | Prise RJ45 cat 6A blindée de type S/FTP | U
|  | • | Prise RJ45 cat 6A blindée de type S/FTP étanche, dédiée à la PAC | U
|  | • | Prise RJ45 cat 6A blindée de type S/FTP étanche | U
|  | • | Câbles Cat 6A compatible S/FTP | U
|  | • | Divers, Câblages, toutes suggestions de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 6.2.1.3.
S/TOTAL PARAGRAPHE 6.2.1.
2 | 6.2.2. |  | Attentes pour bornes WIFI
|  | • | Prise RJ45 cat 6A blindée de type S/FTP | U
|  | • | Câbles Cat 6A compatible S/FTP | U
|  | • | Divers, Câblages, toutes suggestion de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 6.2.2.
3 | 6.2.3. |  | Alarme incendie
|  | • | Tableau d'alarme type IV | Ens
|  | • | Déclencheur manuel | U
|  | • | Déclencheur manuel étanche | U
|  | • | Diffuseur d'alarme sonore | U
|  | • | Diffuseur d'alarme sonore étanche | U
|  | • | Diffuseur d'alarme lumineux + pancarte | U
|  | • | Divers, Câblages, toutes suggestion de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 6.2.3.
4 | 6.2.4. |  | Alarme intrusion
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 6.2.4. |  |  |  | SO
5 | 6.2.5. |  | Vidéo interphonie
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 6.2.5. |  |  |  | SO
6 | 6.2.6. |  | Contrôle d'accés
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 6.2.6. |  |  |  | SO
7 | 6.2.7. |  | Télévision
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 6.2.7. |  |  |  | SO
8 | 6.2.8. |  | GTB / Alarme technique
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 6.2.8. |  |  |  | SO
9 | 6.2.9. |  | Vidéo surveillance
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 6.2.9. |  |  |  | SO
10 | 6.2.10. |  | Précâblage sonorisation
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 6.2.10. |  |  |  | SO
TOTAL CHAPITRE VI.
7 | VII. |  | TRAVAUX PARTIES LOGEMENTS - CFO
1 | 7.1. |  | ORIGINE DES INSTALLATIONS
1 | 7.1.1. |  | Arrivée concessionnaire
|  | • | Pour mémoire | PM
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 7.1.1. |  |  |  | PM
2 | 7.1.2. |  | Liaisons électriques des logements
1 | 7.1.2.1. |  | Remplacement
|  | • | Logement n°1
|  | • | Décablage des liaisons existantes - tenant et aboutissant | Ens
|  | • | Dépose des liaisons existantes | Ens
|  | • | Fourniture et mise en œuvre d'un câble dimensionnée à 40A | Ens
|  | • | Fourniture et mise en œuvre d'un câble de commande J/N | Ens
|  | • | Fourniture et mise en œuvre d'un câble de commande de délestage | Ens
|  | • | Raccordements tenants et aboutissants | Ens
|  | • | Logement n°2
|  | • | Décablage des liaisons existantes - tenant et aboutissant | Ens
|  | • | Dépose des liaisons existantes | Ens
|  | • | Fourniture et mise en œuvre d'un câble dimensionnée à 40A | Ens
|  | • | Fourniture et mise en œuvre d'un câble de commande J/N | Ens
|  | • | Fourniture et mise en œuvre d'un câble de commande de délestage | Ens
|  | • | Raccordements tenants et aboutissants | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.1.2.1.
2 | 7.1.2.2. |  | Cheminement spécifique local réserve
|  | • | Fourniture et mise œuvre d'un cheminement spécifique | Ens
|  | • | Prise en compte des supports anciens et des défauts de planeité | Ens
|  | • | Mise à la terre | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.1.2.2.
TOTAL PARAGRAPHE 7.1.
2 | 7.2. |  | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
1 | 7.2.1. |  | Prise de terre et liaisons équipotentielles
|  | • | Ensemble des laisons equipotentielles | Ens
|  | • | Test et rapport de la valeur de la prise de terre | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.1.
2 | 7.2.2. |  | Tableaux électriques
1 | 7.2.2.1. |  | TD logement N°1
|  | • | TD Logement N°1 | Ens
|  | • | GTL compléte en pose encastrée | Ens
|  | • | Prise en compte de la commande de Délestage | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.2.1.
2 | 7.2.2.2. |  | TD logement N°2
|  | • | TD Logement N°2 | Ens
|  | • | GTL compléte en pose saillie | Ens
|  | • | Prise en compte de la commande de Délestage | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.2.2.
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.2.
3 | 7.2.3. |  | Coupures d'urgence
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.3. |  |  |  | SO
4 | 7.2.4. |  | Cheminements
1 | 7.2.4.1. |  | Circuits sous conduits
|  | • | Gaine ICT | Ens
|  | • | Tube IRO | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.4.1.
2 | 7.2.4.2. |  | Circuits sous goulotte de distribution
|  | • | Goulotte d'installation appareillable | Ens
|  | • | Accesoires de montage et de finition | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.4.2.
3 | 7.2.4.3. |  | Boite encastrée de sol
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.4.3. |  |  |  | SO
4 | 7.2.4.4. |  | Fourreaux extérieurs
|  | • | Etancheité des fourreaux tenants et aboutissants | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.4.4.
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.4.
5 | 7.2.5. |  | Appareillages
1 | 7.2.5.1. |  | Appareillages à actions
|  | • | Interrupteur simple allumage | U
|  | • | Interrupteur simple allumage à voyant | U
|  | • | Va et vient | U
|  | • | Va et vient à voyant | U
|  | • | Bouton poussoir | U
|  | • | Bouton poussoir "Dali Push" | U
|  | • | Prise monophasée 10/16A | U
|  | • | Télérupteurs | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.5.1.
2 | 7.2.5.2. |  | Détecteurs de présence / mouvement
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.5.2. |  |  |  | SO
3 | 7.2.5.3. |  | Stores électriques et volets roulants
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.5.3. |  |  |  | SO
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.5.
6 | 7.2.6. |  | Eclairages
1 | 7.2.6.1. |  | Niveaux d’éclairement requis | PM
2 | 7.2.6.2. |  | Luminaires
|  | • | Type L1 - Applique décorative | U
|  | • | Ampoule E27, LED | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Type L2 - Spot LED TBTS | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Type L3 - Applique Evier/Lavabo | U
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.6.2.
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.6.
7 | 7.2.7. |  | Eclairages de sécurité
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.7. |  |  |  | SO
8 | 7.2.8. |  | Forces motrices
1 | 7.2.8.1. |  | Alimentations besoins des autres lots
|  | • | ECS à accumulation du logement n°1 + délestage | Ens
|  | • | ECS à accumulation du logement n°2 + délestage | Ens
|  | • | VMC du logement n°1 | Ens
|  | • | VMC du logement n°2 | Ens
|  | • | Bouche VMC du logement n°1 | Ens
|  | • | Bouche VMC du logement n°2 | Ens
|  | • | Autres alimentations | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.8.1.
2 | 7.2.8.2. |  | Alimentations divers
|  | • | Bouche VMC du logement n°1 | Ens
|  | • | Bouche VMC du logement n°2 | Ens
|  | • | Hotte du logement n°1 | Ens
|  | • | Hotte du logement n°2 | Ens
|  | • | Autres alimentations | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.8.2.
S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.8.
9 | 7.2.9. |  | Chauffage électrique
|  | • | Pour mémoire - Se reporter à la PSE correspondante | PM
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.9. |  |  |  | PM
10 | 7.2.10. |  | Onduleur
|  | • | Pour mémoire - Déjà intégré dans le chapitre tableaux électriques | PM
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.10. |  |  |  | PM
11 | 7.2.11. |  | IRVE
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 7.2.11. |  |  |  | SO
TOTAL PARAGRAPHE 7.2.
TOTAL CHAPITRE VII.
8 | VIII. |  | TRAVAUX PARTIES LOGEMENTS - CFA
1 | 8.1. |  | ORIGINE DES INSTALLATIONS
1 | 8.1.1. |  | Arrivée concessionnaire
|  | • | Pour mémoire | PM
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 8.1.1. |  |  |  | PM
2 | 8.1.2. |  | Attentes pour bornes WIFI
|  | • | Prise RJ45 cat 6A blindée de type S/FTP | U
|  | • | Câbles Cat 6A compatible S/FTP | U
|  | • | Divers, Câblages, toutes suggestion de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 8.1.2.
2 | 8.2. |  | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
1 | 8.2.1. |  | Coffret Multimédia
|  | • | Prise en compte concessionnaire | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 8.2.1.
2 | 8.2.2. |  | Réseau informatique
|  | • | Pour mémoire | PM
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 8.2.2. |  |  |  | PM
3 | 8.2.3. |  | Télévision
1 | 8.2.3.1. |  | Réception des chaines
|  | • | Pour mémoire | PM
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 8.2.3.1. |  |  |  | PM
2 | 8.2.3.2. |  | Antenne
|  | • | Essais de couverture | Ens
|  | • | Crosses et étancheité correspondante | Ens
|  | • | Mât support et aubanage si nécessaire | Ens
|  | • | Compléments de cheminement | Ens
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 8.2.3.2.
3 | 8.2.3.3. |  | Dérivateurs / Coupleurs
|  | • | Equipements selon CCTP | Ens
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 8.2.3.3.
4 | 8.2.3.4. |  | Câblages
|  | • | Equipements selon CCTP | Ens
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 8.2.3.4.
5 | 8.2.3.5. |  | Prises de réception
|  | • | Prise TV coaxiale | Ens
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 8.2.3.5.
6 | 8.2.3.6. |  | Conditions de réception
|  | • | Mesures | Ens
|  | • | Equipements complémentaires selon CCTP | Ens
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 8.2.3.6.
7 | 8.2.3.7. |  | Essais
|  | • | Essais et attestations selon CCTP | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 8.2.3.7.
S/TOTAL PARAGRAPHE 8.2.3.
4 | 8.2.4. |  | Détection de fumée
|  | • | Détecteur de fumée DAAF conforme (deux par logement) | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 8.2.4.
5 | 8.2.5. |  | Sonette
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | S/TOTAL PARAGRAPHE 8.2.5. |  |  |  | SO
TOTAL CHAPITRE VIII.
9 | IX. |  | ACHEVEMENT DES OUVRAGES
1 | 9.1. |  | NETTOYAGE DES INSTALLATIONS | Ens
2 | 9.2. |  | EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS
1 | 1. |  | Equilibrage des phases | Ens
2 | 2. |  | Recettage informatique | Ens
TOTAL PARAGRAPHE 9.2.
3 | 9.3. |  | ESSAIS
1 | 9.3.1. |  | Essais et mesures | Ens
2 | 7.2.4.2. |  | Attestation | Ens
TOTAL PARAGRAPHE 9.3.
4 | 9.4. |  | RECEPTION
1 | 1. |  | Visite préparatoire à la réception | Ens
2 | 2. |  | Réception | Ens
TOTAL PARAGRAPHE 9.4.
TOTAL CHAPITRE IX.
10 | X. |  | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
1 | 10.1. |  | PSE01 - RADIATEUR A EAU
|  | • | Sans objet | SO
|  |  | TOTAL PARAGRAPHE 10.1. |  |  |  | SO
2 | 10.2. |  | PSE02 - CHAUFFAGE ELECTRIQUE
1 | 10.2.1. |  | Principe | PM
2 | 10.2.2. |  | Tableaux électriques
1 | 10.2.2.1. |  | TD SG | PM
|  | • | Moins value selon CCTP | Ens
|  | • | Plus value selon CCTP | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 10.2.2.1.
2 | 10.2.2.2. |  | TD LOGEMENT N°1
|  | • | Plus value selon CCTP | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 10.2.2.2.
3 | 10.2.2.3. |  | TD LOGEMENT N°2
|  | • | Plus value selon CCTP | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 10.2.2.3.
S/TOTAL PARAGRAPHE 10.2.2.
3 | 10.2.3. |  | Forces motrices
|  | • | Moins value selon CCTP | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 10.2.3.
4 | 10.2.4. |  | Dimensionnement
|  | • | Etude de diemnsionnement et remise d'un rapport | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 10.2.4.
5 | 10.2.5. |  | Régulation
1 | 10.2.5.1. |  | Parties communes
|  | • | Gestionnaire d'énergie | Ens
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Programmation | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 10.2.5.1.
2 | 10.2.5.2. |  | Parties logements
|  | • | Gestionnaire d'énergie | Ens
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Programmation | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 10.2.5.2.
3 | 10.2.5.3. |  | Délestage
|  | • | Modification selon CCTP | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 10.2.5.3.
S/TOTAL PARAGRAPHE 10.2.5.
6 | 10.2.6. |  | Emetteur mural
1 | 10.2.6.1. |  | Parties communes
|  | • | Emetteur mural | Ens
|  | • | Sortie de câble adaptée | Ens
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Programmation | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 10.2.6.1.
2 | 10.2.5.2. |  | Parties logements
|  | • | Emetteur mural | Ens
|  | • | Sortie de câble adaptée | Ens
|  | • | Câblages et toutes suggestions de pose | Ens
|  | • | Programmation | Ens
S/TOTAL PARAGRAPHE 10.2.6.
TOTAL PARAGRAPHE 10.2.
TOTAL CHAPITRE X.

## RECAP
FERME NEKATOENEA DCE
DOMAINE D’ABBADIA
COMMUNE D’HENDAYE (64)
Lot N°05 Electricité Générale
Décomposition du prix
global et forfaitaire
RECAPITULATIF DES PRIX
MONTANT HT CHAPITRE I.
|  | GENERALITES |  | 0
MONTANT HT CHAPITRE II.
|  | CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION |  | 0
MONTANT HT CHAPITRE III.
|  | CALCULS & SPECIFICATIONS |  | 0
MONTANT HT CHAPITRE IV.
|  | TRAVAUX PREPARATOIRES |  | 0
MONTANT HT CHAPITRE V.
|  | TRAVAUX PARTIES COMMUNES - CFO |  | 0
MONTANT HT CHAPITRE VI.
|  | TRAVAUX PARTIES COMMUNES - CFA |  | 0
MONTANT HT CHAPITRE VII.
|  | TRAVAUX PARTIES LOGEMENTS - CFO |  | 0
MONTANT HT CHAPITRE VIII.
|  | TRAVAUX PARTIES LOGEMENTS - CFA |  | 0
MONTANT HT CHAPITRE IX.
|  | ACHEVEMENT DES OUVRAGES |  | 0
|  | MONTANT TOTAL HT BASE LOT ELEC |  | 0
|  | TVA 20% |  | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC BASE LOT ELEC |  | 0
MONTANT HT CHAPITRE X.
|  | PSE01 - RADIATEUR A EAU |  | 0
|  | PSE02 - CHAUFFAGE ELECTRIQUE |  | 0
|  | MONTANT TOTAL HT BASE + PSE LOT ELEC |  | 0
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC BASE + PSE LOT ELEC
Etiquetage