## PAGE DE GARDE
Direction Régionale Académique des Achats de l'Etat (DRAAE)
ACCORD CADRE MONO-ATTRIBUTAIRE de MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES PORTES, PORTAILS, RIDEAUX METALLIQUES ET AUTRES DISPOSITIFS D'OUVERTURES MOTORISES , AUTOMATIQUES ET SEMI-AUTOMATIQUES POUR LA REGION ACADEMIQUE PACA
Annexe 2 au CCTP : gamme de maintenance
Les opérations de maintenance listées au présent document forment la « Gamme de maintenance générique type » exécutée par le titulaire dans le cadre du marché, à défaut de tout autre gamme de maintenance acceptée au préalable par l’Administration. Les tâches à réaliser , les fréquences données dans le présent documents peuvent toutefois être adaptées en fonction de la taille et de la complexité des installations, en tenant compte de la réglementation en vigueur au moment de l'exécution, des modalités de fonctionnement et des impératifs des sites et services concernés à la condition expresse que ces modifications soient acceptées au préalable par l’administration.
Glossaire :
E | Exploitation | SB | Selon besoin
P | Préventif | M | Mensuel
PC | Préventif conditionnel | T | Trimestriel
OST | Opération pouvant être sous-traitée | S | Semestriel
SB | Selon besoins | A | Annuel
Note on A7: Martino Virginie: a actualiser si changement titre du marché

## TABLEAU ELECTRIQUE
Tableau électrique |  | TAB
Tâches à réaliser | SB | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire |  |  |  | P
Contrôle position Auto/Arrêt/Manu |  |  |  | P
Essai Auto/Arrêt/Manu |  |  |  | P
Essai arrêt d'urgence |  |  |  | P
Contrôle de l'intensité et de l'équilibrage des phases |  |  |  | P
Contrôle de la présence du schéma dans l'armoire électrique. Remise à jour du schéma si nécessaire |  |  |  | P |  | Schéma indispensable
Essai des disjoncteurs différentiels |  |  |  | P
Essai des reports et télécommandes GTB |  |  |  | P
Suivi de la procédure de consignation |  |  |  | P
Contrôle du serrage des connexions |  |  |  | P
Contrôle du calibrage des fusibles par rapport au schéma |  |  |  | P
Contrôle du pouvoir coupe circuit des disjoncteurs par rapport au schéma |  |  |  | P
Contrôle des liaisons équipotentielles |  |  |  | P
Contrôle état des goulottes |  |  |  | P
Contrôle état des presse-étoupes |  |  |  | P
Contrôle fixation de l'armoire |  |  |  | P
Nettoyage et dépoussiérage |  |  |  | P
Suivi de la procédure de déconsignation |  |  |  | P
Fourniture de chiffons, petite visserie, fusibles, ampoules |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée

## COFFRET ELECTRIQUE
Coffret électrique |  | COF
Tâches à réaliser | SB | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la disponibilité et état des voyants, remplacement si nécessaire |  |  |  | P
Contrôle position Auto/Arrêt/Manu |  |  |  | P
Essai Auto/Arrêt/Manu |  |  |  | P
Contrôle de la présence du schéma dans le coffret électrique. Remise à jour du schéma si nécessaire |  |  |  | P |  | Schéma indispensable
Essai arrêt d'urgence |  |  |  | P
Suivi de la procédure de consignation |  |  |  | P
Contrôle connexions et bruits et fixations des relais |  |  |  | P
Essai des reports et télécommandes GTB |  |  |  | P
Contrôle du serrage des connexions |  |  |  | P
Contrôle du réglage des relais thermiques par rapport au schéma |  |  |  | P
Contrôle des temporisations |  |  |  | P
Contrôle état des goulottes |  |  |  | P
Contrôle état des presse-étoupes |  |  |  | P
Contrôle fixation du coffret |  |  |  | P
Nettoyage et dépoussiérage |  |  |  | P
Suivi de la procédure de déconsignation |  |  |  | P
Fourniture de chiffons, petite visserie, fusibles, ampoules |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée

## BARRIERES LEVANTES
Barrières levantes |  | BAR
Tâches à réaliser | SB | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la fixation et du fonctionnement de la motorisation |  |  |  | P
Vérification de l'état et du fonctionnement de la manœuvre manuelle |  |  |  | P
Vérification des fixations de transmission/guidage, état et nettoyage des coulisses |  |  |  | P
Graissage chaînes, bielles, pignons, câbles, crémaillères, coulisses |  |  |  | P
Réglage de la tension des chaînes, courroies, câbles |  |  |  | P
Graissage des paliers |  |  |  | P
Contrôle de la fixation de l'équilibrage, de la tension, et nettoyage |  |  |  | P
Vérification dynamique de l'équilibrage |  |  |  | P
Vérification de la fixation et du fonctionnement des organes de commande |  |  |  | P
Alignement des cellules, sensibilité boucle de détection, zone de détection des radars, serrure, contact à clé |  |  |  | P
Réglage des temporisations |  |  |  | P
Vérification de l'état des organes de sécurité, fixation et bon fonctionnement des cellules |  |  |  | P
Vérification de l'état et du bon fonctionnement des signaux lumineux |  |  |  | P
Vérification du bon fonctionnement de la manœuvre de secours |  |  |  | P
Vérification du marquage au sol |  |  |  | P
Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble de l'équipement afin de se rendre compte de la qualité du mouvement, des points durs éventuels, des frottements,... |  |  |  | P
vérification de la fixation, de l'état des lyres et du fonctionnement et fixation des ventouses ou systèmes de verrouillages situés sur les lyres |  |  |  | P
vérification de la lisse et de la signalisation lumineuse présente sur cette lisse |  |  |  | P
Fourniture de chiffons, huile graisse, petite visserie, fusibles, ampoules,... |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée

## RIDEAUX
Rideaux |  | RID
Tâches à réaliser | SB | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la fixation et du fonctionnement de la motorisation |  |  |  | P
Vérification de l'état et du fonctionnement de la manœuvre manuelle |  |  |  | P
Vérification des fixations de transmission/guidage, état et nettoyage des coulisses |  |  |  | P
Graissage chaînes, pignons, câbles, crémaillères, coulisses |  |  |  | P
Réglage de la tension des chaînes, courroies, câbles |  |  |  | P
Graissage des paliers |  |  |  | P
Contrôle de la fixation des organes d'équilibrage, de la tension et nettoyage |  |  |  | P
Vérification dynamique de l'équilibrage |  |  |  | P
Serrage de toute la visserie des lames |  |  |  | P
Contrôle de l'état, de la fixation et de l'étanchéité des vantaux / sections / lames |  |  |  | P
Vérification du système de verrouillage et de la serrure |  |  |  | P
Vérification de la fixation et du fonctionnement des organes de commande et notamment : alignement des cellules sensibilité boucle de détection, zone de détection des radars, serrure, contact à clé |  |  |  | P
Vérification état et fonctionnement des boîtes à boutons |  |  |  | P
Vérification état et fonctionnement du boîtier de sélection |  |  |  | P
Vérification état, fixation et bon fonctionnement des organes de sécurité : des cellules, retour sur obstacle, barres palpeuses, ou de tout autre dispositif de sécurité |  |  |  | P
Vérification de l'état et du bon fonctionnement des signaux lumineux |  |  |  | P
Vérification de l'état et du fonctionnement des arrêts d'urgence |  |  |  | P
Vérification du bon fonctionnement de la manœuvre de secours |  |  |  | P
Vérification du marquage au sol |  |  |  | P
Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble de l'équipement afin de se rendre compte de la qualité du mouvement, des points durs éventuels, des frottements,... |  |  |  | P
Fourniture de chiffons, huile, graisse, petite visserie, fusibles, ampoules |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée

## PORTES SOUPLES RAPIDES
Portes souples rapides |  | PSR
Tâches à réaliser | SB | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la fixation et du fonctionnement de la motorisation |  |  |  | P
Vérification de l'état et du fonctionnement de la manœuvre manuelle |  |  |  | P
Portes à motorisation électrique : Réglage des vitesses d'ouverture, de fermeture, de ralentissement et de rotation |  |  |  | P
Graissage des paliers de transmission/guidage |  |  |  | P
Graissage chaînes, pignons, câbles, crémaillères |  |  |  | P
Réglage de la tension des chaînes, courroies, câbles |  |  |  | P
Serrage de toute la visserie des tabliers |  |  |  | P
Contrôle de l'état, de la fixation et de l'étanchéité des tabliers |  |  |  | P
Contrôle de l'état des sangles de suspension |  |  |  | P
Vérification de la fixation et du fonctionnement des organes de commande et notamment : alignement des cellules, sensibilité boucle de détection, zone de détection des radars, serrure, contact à clé |  |  |  | P
Vérification état et fonctionnement des boîtes à boutons |  |  |  | P
Vérification état et fonctionnement du boîtier de sélection |  |  |  | P
Vérification état, fixation et bon fonctionnement des organes de sécurité : cellules, retour sur obstacle, barres palpeuses, ou de tout autre dispositif |  |  |  | P
Vérification état, fixation et bon fonctionnement des signaux lumineux |  |  |  | P
Vérification état et fonctionnement des arrêts d'urgence |  |  |  | P
Vérification du bon fonctionnement de la manœuvre de secours |  |  |  | P
Vérification du marquage au sol |  |  |  | P
Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble de l'équipement afin de se rendre compte de la qualité du mouvement, des points durs éventuels, des frottements,... |  |  |  | P
Fourniture de chiffons, huiles, graisses, petite visserie, fusibles, ampoules |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée

## PORTES SECTIONNELLES
Portes sectionnelles |  | PSEC
Tâches à réaliser | SB | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la fixation et du fonctionnement de la motorisation |  |  |  | P
Vérification de l'état et du fonctionnement de la manœuvre manuelle |  |  |  | P
Vérification et réglage de l'embrayage et de l'électrofrein |  |  |  | P
Portes à motorisation électrique : réglage des vitesses d'ouverture, de fermeture, de ralentissement et de rotation |  |  |  | P
Vérification des fixations, état et nettoyage des rails de transmission/guidage |  |  |  | P
Graissage des chaînes, pignons, câbles, crémaillère |  |  |  | P
Réglage de la tension des chaînes, courroies, câbles |  |  |  | P
Vérification et réglage des roulements haut et bas |  |  |  | P
Graissage des paliers |  |  |  | P
Contrôle de la fixation, de la tension et nettoyage des organes d'équilibrage |  |  |  | P
Vérification de toutes les autres pièces du système d'équilibrage (contrepoids, vérin à gaz) |  |  |  | P
Vérification dynamique de l'équilibrage |  |  |  | P
Contrôle des câbles, de leur fixation aux plaques de base et de leur positionnement sur les tambours |  |  |  | P
Contrôle de l'état et de la fixation des charnières et des roulettes |  |  |  | P
Graissage des charnières et des axes de roulettes |  |  |  | P
Graissage des articulations |  |  |  | P
Serrage de toute la visserie |  |  |  | P
Contrôle de l'état, de la fixation et de l'étanchéité des sections |  |  |  | P
Vérification du système de verrouillage et de la serrure |  |  |  | P
Vérification de la fixation et du fonctionnement des organes de commande et notamment : alignement des cellules, sensibilité boucle de détection, zone de détection des radars, serrure, contact à clé |  |  |  | P
Vérification état et fonctionnement des boîtes à boutons |  |  |  | P
Vérification état et fonctionnement du boîtier de sélection |  |  |  | P
Vérification état, fixation et bon fonctionnement des organes de sécurité : cellules, retour sur obstacle, barres palpeuses, ou de tout autre dispositif |  |  |  | P
Vérification de l'état et du bon fonctionnement des signaux lumineux |  |  |  | P
Vérification de l'état et du fonctionnement des arrêts d'urgence |  |  |  | P
Vérification du fonctionnement de la manœuvre de secours |  |  |  | P
Vérification du marquage au sol |  |  |  | P
Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble de l'équipement afin de se rendre compte de la qualité du mouvement, des points durs éventuels, des frottements,... |  |  |  | P
Fourniture de chiffons, huiles, graisses, petite visserie, fusibles, ampoules |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée

## PORTAILS COULISSANT AUTOMATIQUE
Portails coulissants automatiques |  | PCAUTO
Tâches à réaliser | SB | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la fixation et du fonctionnement de la motorisation |  |  |  | P
Vérification de l'état et du fonctionnement de la manœuvre manuelle |  |  |  | P
Vérification des fixations de transmission/guidage, serrage de toute la visserie |  |  |  | P
Vérification générale du corps du portail incluant l'état des soudures et des diverses fixations, les points de corrosion, l'état des peintures... |  |  |  | P
Graissage chaînes, pignons, bielles... |  |  |  | P
Réglage de la tension des chaînes, courroies, câbles |  |  |  | P
Graissage des paliers |  |  |  | P
Nettoyage des rails de guidage |  |  |  | P
Contrôle de la fixation des rails de guidage |  |  |  | P
Vérification des galets |  |  |  | P
Contrôle du roulement |  |  |  | P
Graissage des rails de guidage |  |  |  | P
Vérification de la fixation et du fonctionnement des organes de commande |  |  |  | P
Alignement des cellules, sensibilité boucle de détection, zone de détection des radars, serrure, contact à clé |  |  |  | P
Vérification état et fonctionnement des boîtes à boutons |  |  |  | P
Vérification état et fonctionnement du boîtier de sélection |  |  |  | P
Vérification état, fixation et bon fonctionnement des cellules, retour sur obstacle, barres palpeuses, ou de tout autre dispositif de sécurité |  |  |  | P
Vérification de l'état et du bon fonctionnement des signaux lumineux |  |  |  | P
Vérification de l'état et du bon fonctionnement des arrêts d'urgence |  |  |  | P
Vérification du bon fonctionnement de la manœuvre de secours |  |  |  | P
Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble de l'équipement afin de se rendre compte de la qualité du mouvement, des points durs éventuels, des frottements... |  |  |  | P
Contrôle et remise en état du marquage au sol de l'aire de débattement des équipements avec peinture de signalisation |  |  |  | P
Modification de la programmation (changement de codes, modification du fonctionnement des portails... ) | SB
Fourniture de chiffons, huiles, graisses, petite visserie, fusibles, ampoules, peinture de signalisation de portails automatiques |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée / SB : Selon besoin

## PORTAILS BATTANTS AUTOMATIQUES
Portails battants automatiques |  | PCAUTO
Tâches à réaliser | SB | M | T | S | A | Observations
Contrôle de la fixation et du fonctionnement de la motorisation |  |  |  | P
Vérification de l'état et du fonctionnement de la manœuvre manuelle |  |  |  | P
Vérification des fixations de transmission/guidage, serrage de toute la visserie |  |  |  | P
Graissage articulations ou noix de guidage des organes de motorisation... |  |  |  | P
Graissage des charnieres, appuis, supports, roulements… |  |  |  | P
Graissage des paliers |  |  |  | P
Contrôle des verins ou bras de guidage |  |  |  | P
Vérification de la fixation et du fonctionnement des organes de commande |  |  |  | P
Alignement des cellules, sensibilité boucle de détection, zone de détection des radars, serrure, contact à clé |  |  |  | P
Vérification état et fonctionnement des boîtes à boutons |  |  |  | P
vérification alignement des vantaux et réglage si necessaire
Vérification de l'état des butées. |  |  |  | P
Vérification état, fixation et bon fonctionnement des cellules, retour sur obstacle, barres palpeuses, ou de tout autre dispositif de sécurité |  |  |  | P
Vérification de l'état et du bon fonctionnement des signaux lumineux |  |  |  | P
Vérification de l'état et du bon fonctionnement des arrêts d'urgence |  |  |  | P
Vérification du bon fonctionnement de la manœuvre de secours |  |  |  | P
Contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble de l'équipement afin de se rendre compte de la qualité du mouvement, des points durs éventuels, des frottements... |  |  |  | P
Vérification du marquage au sol |  |  |  | P
Fourniture de chiffons, huiles, graisses, petite visserie, fusibles, ampoules |  |  |  | P
E:Exploitation / P:Préventif / Pc: Préventif conditionnel / Ost:Opération sous-traitée / SB : Selon besoin