## DQE
Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')
CADRE DE LA DPGF
COMMUNE DE BASSURELS GITE D'AIRE DE COTE Création d'un réservoir d'eau potable - 120 M3 -Commune de Bassurels : Lot unique |  |  |  | ESTIMATION DES TRAVAUX Tranche unique
n° | Désignation | Unité | Quantité | Prix € | Total €
Préparation et Installation de chantier
100 | Préparation de chantier | forfait | 1 |  | #VALUE!
101 | Installations de chantier | forfait | 1 |  | #VALUE!
102 | Implantations | forfait | 1 |  | #VALUE!
103 | Panneau de Chantier | forfait | 1 |  | #VALUE!
104 | Marquage et piquetage réseaux existants y compris affleurants | forfait | 1 |  | #VALUE!
105 | Dépose et repose de clôture | forfait | 1 |  | #VALUE!
106 | Débroussaillage | forfait | 1 |  | #VALUE!
107 | Plan exe béton | forfait | 1 |  | #VALUE!
| TOTAL Préparation et Installation de chantier |  |  | H.T. | #VALUE!
Terrassements
108 | Sondages de localisation de réseaux enterrés par terassement mécaniques et manuelles conformes au guide technique | forfait | 1 |  | #VALUE!
109 | Purge de terrains de mauvaise qualité | m³ | 50 |  | #VALUE!
110 | Déblais à évacuer | m³ | 400 |  | #VALUE!
111 | Déblais remis en remblais | m³ | 200 |  | #VALUE!
112 | Nivellement piste | m² | 300 |  | #VALUE!
113 | Démolition et rehabilitation site ancien réservoir | forfait | 1 |  | #VALUE!
| TOTAL Terrassements |  |  | H.T. | #VALUE!
Tranchées
114 | Tranchées tous réseaux | ml | 90 |  | #VALUE!
115 | Plus Value pour tranchée sous pelouse / jardin | ml | 10 |  | #VALUE!
116 | Passage sous ouvrage existant | u | 3 |  | #VALUE!
| TOTAL Tranchées |  |  | H.T. | #VALUE!
Adduction d'Eau Potable
Canalisation PVC Pression
117 | DN 63 mm | ml | 85 |  | #VALUE!
118 | DN 75 mm | ml | 60 |  | #VALUE!
| TOTAL Canalisation PVC Pression |  |  | H.T. | #VALUE!
119 | Grillage avertisseur métallique bleu | ml | 150 |  | #VALUE!
120 | Raccordement sur réseau existant AEP | u | 2 |  | #VALUE!
121 | Raccordement sur bâtiment et percement | forfait | 1 |  | #VALUE!
Vanne de sectionnement
122 | DN 63 | u | 1 |  | #VALUE!
| TOTAL Vanne de sectionnement |  |  | H.T. | #VALUE!
123 | Déconnexion de canalisation | u | 1 |  | #VALUE!
124 | Regard de connexion 500 x 500 mm | u | 1 |  | #VALUE!
| TOTAL Adduction d'Eau Potable |  |  | H.T. | #VALUE!
Ouvrages divers eau potable
125 | Réservoir 120 m3 + chambre des vannes | forfait | 1 |  | #VALUE!
126 | Reprise ligne de commande pompage et prolongement | forfait | 1 |  | #VALUE!
127 | Traitement UV | forfait | 1 |  | #VALUE!
| TOTAL Ouvrages divers eau potable |  |  | H.T. | #VALUE!
Ouvrages divers
128 | Clôture agricole | forfait | 60 |  | #VALUE!
129 | Portillon bois | forfait | 1 |  | #VALUE!
| TOTAL Ouvrages divers |  |  | H.T. | #VALUE!
Vidange Réservoir
Canalisation PVC CR8
130 | DN 160 mm | ml | 35 |  | #VALUE!
| TOTAL Canalisation PVC CR8 |  |  | H.T. | #VALUE!
Tête de buse maçonnées
131 | sur canalisation 160 mm + clapet de nez métallique | u | 1 |  | #VALUE!
| TOTAL Tête de buse maçonnées |  |  | H.T. | #VALUE!
| TOTAL Vidange Réservoir |  |  | H.T. | #VALUE!
Chaussée
132 | Réglage et compactage de la forme | m² | 300 |  | #VALUE!
133 | Géotextile pour chaussée | m² | 100 |  | #VALUE!
Grave non traitée
134 | GTN 0/60 matériaux locaux | m³ | 35 |  | #VALUE!
| TOTAL Grave non traitée |  |  | H.T. | #VALUE!
| TOTAL Chaussée |  |  | H.T. | #VALUE!
Réseau électricité
Fourniture de gaine TPC
135 | DN 110 mm | ml | 85 |  | #VALUE!
136 | DN 75 mm | ml | 50 |  | #VALUE!
| TOTAL Fourniture de gaine TPC |  |  | H.T. | #VALUE!
Pose de gaine TPC
137 | DN 110 mm | ml | 85 |  | #VALUE!
138 | DN 75 mm | ml | 50 |  | #VALUE!
| TOTAL Pose de gaine TPC |  |  | H.T. | #VALUE!
139 | Grillage avertisseur rouge | ml | 135 |  | #VALUE!
| TOTAL Réseau électricité |  |  | H.T. | #VALUE!
Maçonnerie Enrochements
140 | Reprise de maçonnerie et adaptation | m³ | 2 |  | #VALUE!
141 | Fouille en tranchée pour fondation de mur soutènement | ml | 13 |  | #VALUE!
142 | Fondation de mur béton | m³ | 6 |  | #VALUE!
Mur de soutènement poids en maçonnerie
143 | Aspect pierre séche et joint creusé | m³ | 11 |  | #VALUE!
| TOTAL Mur de soutènement poids en maçonnerie |  |  | H.T. | #VALUE!
Parement chambre des vannes
144 | Aspect pierre séche et joint creusé ep 40 cm | m² | 25 |  | #VALUE!
| TOTAL Parement chambre des vannes |  |  | H.T. | #VALUE!
| TOTAL Maçonnerie Enrochements |  |  | H.T. | #VALUE!
Espaces verts
145 | Fourniture et mise en oeuvre de terre végétale ep 15 cm et Enherbement type fond de grange | m² | 200 |  | #VALUE!
| TOTAL Espaces verts |  |  | H.T. | #VALUE!
Récolements
146 | Repérage des réseaux à l'avancement | forfait | 1 |  | #VALUE!
147 | Plans de récolement | forfait | 1 |  | #VALUE!
| TOTAL Récolements |  |  | H.T. | #VALUE!
Lot unique, Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL
n° | Désignation |  | H.T. € | T.V.A 20.0% € | T.T.C. €
| Préparation et Installation de chantier |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Terrassements |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Tranchées |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Adduction d'Eau Potable |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Ouvrages divers eau potable |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Ouvrages divers |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Vidange Réservoir |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Chaussée |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Réseau électricité |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Maçonnerie Enrochements |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Espaces verts |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Récolements |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL Lot unique |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Lot unique : TOTAL GLOBAL
Désignation |  |  | H.T. € | T.V.A 20.0% € | T.T.C. €
Lot unique |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on E6: attention : référence verditech¦4¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E7: attention : référence verditech¦6¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E8: attention : référence verditech¦8¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E9: attention : référence verditech¦10¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E10: attention : référence verditech¦12¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E11: attention : référence verditech¦205¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E12: attention : référence verditech¦310¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E13: attention : référence verditech¦311¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E17: attention : référence verditech¦16¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E18: attention : référence verditech¦313¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E19: attention : référence verditech¦315¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E20: attention : référence verditech¦320¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E21: attention : référence verditech¦316¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E22: attention : référence verditech¦334¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E26: attention : référence verditech¦226¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E27: attention : référence verditech¦336¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E28: attention : référence verditech¦338¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E33: attention : référence verditech¦54¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E34: attention : référence verditech¦366¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E37: attention : référence verditech¦56¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E38: attention : référence verditech¦58¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E39: attention : référence verditech¦231¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E41: attention : référence verditech¦179¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E44: attention : référence verditech¦344¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E45: attention : référence verditech¦346¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E49: attention : référence verditech¦120¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E50: attention : référence verditech¦348¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E51: attention : référence verditech¦377¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E55: attention : référence verditech¦352¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E56: attention : référence verditech¦353¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E61: attention : référence verditech¦230¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E65: attention : référence verditech¦333¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E71: attention : référence verditech¦183¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E72: attention : référence verditech¦185¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E74: attention : référence verditech¦189¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E81: attention : référence verditech¦213¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E82: attention : référence verditech¦378¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E86: attention : référence verditech¦217¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E87: attention : référence verditech¦379¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E90: attention : référence verditech¦219¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E94: attention : référence verditech¦340¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E95: attention : référence verditech¦368¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E96: attention : référence verditech¦370¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E98: attention : référence verditech¦374¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E102: attention : référence verditech¦376¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E108: attention : référence verditech¦363¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E112: attention : référence verditech¦221¦ne modifiez pas ce commentaire!
Note on E113: attention : référence verditech¦222¦ne modifiez pas ce commentaire!