## BPU
BPUF (Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires)
N° Prix | Libellé | Unité | PU HT (€)
1 | Fixation d’une caméra sur support mural ou sur mât fixe. Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.1.1.1), la fixation de caméra sur support mural ou sur mât fixe. Ce prix comprend : - Mise en place et sécurisation des accès (nacelle/échafaudage), balisage et protection de la zone ; - Percements, scellements/chevillage ou cerclage, fourniture et pose du support (platine/bras/équerre) adapté et compatible ; - Fixation de la caméra sur son support ; - Passage/cheminement du câble dans mât/gaines/fourreau existants ou à créer ; - Nettoyage, remise en état de la zone de travail ; - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
2 | Fixation d’une caméra sur mât pliant galvanisé. Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.1.1.2), la fixation de caméra sur mât pliant galvanisé. Ce prix comprend : - Dépliage/repliage du mât, préparation et sécurisation de la zone. - Fixation mécanique (platine/colliers/bras) et pose de la caméra. - Passage/cheminement du câble dans mât/gaines/fourreau existants ou à créer ; - Relevage et verrouillage du mât en position haute, contrôle absence de contrainte sur câbles. - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
3 | Founiture et pose d’un panneau d’information RGPD. Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément aux articles §3.1.1.1/§3.1.1.2), la fourniture et la pose d'un panneau d'information RGPD. Ce prix comprend : - La fourniture d’un panneau d’information RGPD au format 500 x 300 mm, profil aluminium avec revêtement rétro‑réfléchissant ; - La fixation mécanique du panneau sur support mural, poteau exisant ou à créer si besoin avec tous les éléments de fixation. - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
4 | Paramétrage et mise en service d’une caméra. Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.1.1.3), le paramétrage et la mise en service d'une caméra. Ce prix comprend : - Attribution adresse IP / masque / paramètres réseau selon plan d’adressage ; - Réglages image (cadrage, netteté, luminosité), orientation ; - Enregistrement des prépositions (si caméra PTZ), tests de pilotage ; - Paramétrage zones de masquage/floutage des zones non publiques ; - Création/sécurisation des accès (login/mot de passe) et remise des identifiants ; -y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | Forfait
5 | Fixation d’un interphone IP Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.2.1), la pose d'un interphone IP (type TCIS‑2 ou équivalent) sur le poteau des tirettes ou support équivalent (hors écluse). Ce prix comprend : - Reconnaissance du support existant. - Fabrication d’une platine de fixation en acier inoxydable adaptée à l’interphone et au support, fourniture de la visserie inox. - Fixation de l’interphone, protection mécanique des câbles (gaines/goulottes). - Réglage hauteur/orientation pour usage optimal et essais de fonctionnement. - le dossier technique comprenant la fiche technique matériels ; - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
6 | Fourniture et pose d’un panneau d’information « SOS ». Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.2.1), la fourniture et la pose d’un panneau d’information « SOS » / consignes usagers avec n° PCC (signalétique). Ce prix comprend : - La fourniture d’un panneau d’information "SOS", profil aluminium avec revêtement rétro‑réfléchissant ; - La fixation mécanique du panneau sur le poteau des tirettes (dans le cas d'une écluse) ou tout autre supports à proximité de l'interphone dans le cas d'un pont (avec tous les éléments de fixation). -y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
7 | Fixation d’un haut‑parleur IP. Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.2.2), la pose et la fixation d'un haut‑parleur IP fourni par VNF (type ZIPS‑HHO ou équivalent). Ce prix comprend : - Reconnaissance du support, fabrication/pose de platine en inox adaptée et visserie inox. - Fixation du haut‑parleur, protection des câbles (gaines/goulottes). - Implantation/orientation pour couverture sonore de la zone SAS/pont mobile. - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
8 | Fourniture de feux de navigation fluviale 4 modules LED (rouge/rouge/orange/vert). Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.3.1.1), la fourniture de feux de naviagation fluviale à 4 modules LED (rouge/rouge/orange/vert). Ce prix comprend : - Panneau 1400 x 1400 mm - 4 lentilles Ø200 mm - L'alimentation sera en 24Vac – IP65 mini / IK10 - homologation CE - conforme NF EN 12368 - tous les accessoires, connectiques, documentation, certificats CE, contrôle visuel à la livraison; - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
9 | Fourniture de feux de SAS 2 lentilles LED (rouge/vert). Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.3.1.2), la fourniture de SAS 2 lentilles LED (rouge/vert) Ce prix comprend : - 2 lentilles Ø100 mm (ou Ø200 mm en cas de besoin particulier) - L'alimentation sera en 24Vac – IP65 mini / IK10 - homologation CE - conforme NF EN 12368 - tous les accessoires, connectiques, documentation, certificats CE, contrôle visuel à la livraison. - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
10 | Fourniture d'un bloc complet avec trois feux de tirettes Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.3.1.3), la fourniture d'un bloc complet avec trois feux de tirettes LED (blanc/bleu/rouge). Ce prix comprend : - Bloc en acier galvanisé reçevant les trois feux - Système de fixation si besoin - 3 verrines (blanc/bleu/rouge) - L'alimentation sera en 24Vac - homologation CE - tous les accessoires, connectiques, documentation, certificats CE, contrôle visuel à la livraison. - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
11 | Fourniture d'une plaque de feu de tirettes en plexiglas avec motifs Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.3.1.3), la fourniture d'une plaque de feu de tirettes en plexiglas avec motifs. Ce prix comprend : - La confection de la plaque en plexiglas de couleur blanc, bleu ou rouge en fonction du motif nécessaire (Feu blanc : Vérifier l’amarrage et le dégagement des portes, Feu bleu : Lever pour écluser et Feu rouge : Alarme navigation). - tous les accessoires particuliers de fixation. - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
12 | Fixation et raccordement de feux de navigation fluviale 4 modules (rouge/rouge/orange/vert). Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.3.2.1), la fixation et le raccordement de feux de navigation fluviale 4 modules (rouge/rouge/orange/vert). Ce prix comprend : - Mise en place sur support existant (mur/mât) ou support à fournir selon site. - Fixations anticorrosion, réglage alignement/orientation. - Cheminement terminaison câbles en gaines (TPC/Caprisouple® ou équivalent). - tous les accessoires (Brides, chevilles, visserie inox). - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
13 | Fixation et raccordement de feux de SAS 2 lentilles (rouge/vert). Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.3.2.2), la fixation et raccordement de feux de SAS 2 lentilles (rouge/vert). Ce prix comprend : - Pose sur support existant (mât/support mural) ou support à fournir selon site. - Scellement des supports si nécessaire (DTU 21). - Cheminement terminaison câbles en gaines (TPC/Caprisouple® ou équivalent). - tous les accessoires (Brides, chevilles, visserie inox). - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
14 | Fixation et raccordement de feux tirettes. Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.3.2.3), la fixation d'un bloc feux et le raccordement de feux de tirettes. Ce prix comprend : - Fixation du bloc en acier galvanisé reçevant les trois feux (3 verrines (blanc/bleu/rouge). - Adaptation du système de fixation (platine ou soudure). - Cheminement terminaison câbles en gaines (TPC/Caprisouple® ou équivalent). - tous les accessoires (Brides, chevilles, visserie inox). - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
15 | Fixation d'une plaque de feu de tirettes en plexiglas avec motifs. Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.3.2.3), la fixation d'une plaque de feu de tirettes en plexiglas avec motifs. Ce prix comprend : - Fixation d'une plaque en plexiglas de couleur blanc, bleu ou rouge en fonction du motif nécessaire (Feu blanc : Vérifier l’amarrage et le dégagement des portes, Feu bleu : Lever pour écluser et Feu rouge : Alarme navigation). - Adaptation du système de fixation si besoin. - tous les accessoires (Brides ou visserie inox). - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
16 | Fourniture et pose d’un mât pliant galvanisé de 6 mètres et de ses éléments de fixation. Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.4.1.1), la fourniture et la pose d’un mât pliant galvanisé de 6 mètres. Ce prix comprend : - la fourniture du mât de 6 mètres conforme NF EN 40 et Eurocodes avec platine, articulation/verrouillage, trappe de visite ; - boîtier de raccordement, passage de câbles dans le mât, mise à la terre et la pose complète conformément ; - toutes adaptations mécaniques nécessaires pour caméra ; - pose du luminaire (récuperé au préalable sur l'ancien mât si en bon état) - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
17 | Fourniture et pose d’un mât pliant galvanisé de 8 mètres et de ses éléments de fixation. Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.4.1.1), la fourniture et la pose d’un mât pliant galvanisé de 8 mètres. Ce prix comprend : - la fourniture du mât de 8 mètres conforme NF EN 40 et Eurocodes avec platine, articulation/verrouillage, trappe de visite ; - boîtier de raccordement, passage de câbles dans le mât, mise à la terre et la pose complète conformément ; - toutes adaptations mécaniques nécessaires pour caméra ; - pose du luminaire (récuperé au préalable sur l'ancien mât si en bon état) - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
18 | Fourniture et pose d’un mât galvanisé de 12 mètres avec double éclairage type « col de cygne ». Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.4.1.1), la fourniture et la pose d’un mât galvanisé de 12 mètres avec double éclairage type « col de cygne ». Ce prix comprend : - la fourniture du mât de 12 mètres avec double éclairage type "col de cygne" conforme NF EN 40 et Eurocodes avec platine, articulation/verrouillage, trappe de visite ; - boîtier de raccordement, passage de câbles dans le mât, mise à la terre et la pose complète conformément ; - toutes adaptations mécaniques nécessaires pour caméra ; - pose des luminaires (récuperés sur l'ancien mât, si même type "col de cygne" et si en bon état) - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
19 | Fourniture et pose d’un poteau en acier galvanisé de 2 mètres pour support de feux de navigation ou feux de SAS. Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.4.1.2.), la fourniture et la pose d’un poteau en acier galvanisé de 2 mètres, boulonnable, destiné à recevoir des feux de navigation ou des feux de SAS.. Ce prix comprend : - la fourniture et la pose du mât de 2 mètres, des ancrages/chevillage ou goujons, - réglage de la verticalité, mise à la terre des masses métalliques ; - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
20 | Fourniture et pose d’un poteau en acier galvanisé de 2,5 mètres pour support de feux de navigation, feux de SAS ou d'un bloc des feux des tirettes. Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.4.1.2.), la fourniture et la pose d’un poteau en acier galvanisé de 2,5 mètres, boulonnable, destiné à recevoir des feux de navigation, des feux de SAS ou d'un bloc des feux des tirettes. Ce prix comprend : - la fourniture et la pose du mât de 2,5 mètres, des ancrages/chevillage ou goujons, - réglage de la verticalité, mise à la terre des masses métalliques ; - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
21 | Fourniture et pose d’un poteau en acier galvanisé de 3 mètres pour support de feux de navigation ou feux de SAS. Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.4.1.2.), la fourniture et la pose d’un poteau en acier galvanisé de 3 mètres, boulonnable, destiné à recevoir des feux de navigation ou des feux de SAS.. Ce prix comprend : - la fourniture et la pose du mât de 3 mètres, des ancrages/chevillage ou goujons, - réglage de la verticalité, mise à la terre des masses métalliques ; - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
22 | Création d’un massif en béton armé pour mât d’éclairage (mât ≤ 6 mètres). Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.4.2.1.), la conception, le dimensionnement et l'exécution d’un massif en béton armé pour mât d’éclairage (mât ≤ 6 mètres). Ce prix comprend : - L'étude de dimensionnement du massif béton pour qu'il soit adaptés à la hauteur/efforts, prise en compte efforts vent et sollicitations dynamiques liées au pliage ; - le terrassement, coffrage, ferraillage, béton C25/30 dosé 350 kg/m³, ancrages/tiges filetées galvanisées, fourreau TPC ; - béton de propreté, mise à la terre, cure, remise en état ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
23 | Création d’un massif en béton armé pour mât d’éclairage (mât > 6 mètres et ≤ 8 mètres). Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.4.2.1), la conception, le dimensionnement et l'exécution d’un massif en béton armé pour mât d’éclairage (mât > 6 mètres et ≤ 8 mètres). Ce prix comprend : - L'étude de dimensionnement du massif béton pour qu'il soit adaptés à la hauteur/efforts, prise en compte efforts vent et sollicitations dynamiques liées au pliage ; - le terrassement, coffrage, ferraillage, béton C25/30 dosé 350 kg/m³, ancrages/tiges filetées galvanisées, fourreau TPC ; - béton de propreté, mise à la terre, cure, remise en état ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
24 | Création d’un massif en béton armé pour mât d’éclairage (mât > 8 mètres et ≤ 12 mètres). Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.4.2.1), la conception, le dimensionnement et l'exécution d’un massif en béton armé pour mât d’éclairage (mât > 8 mètres et ≤ 12 mètres). Ce prix comprend : - L'étude de dimensionnement du massif béton pour qu'il soit adaptés à la hauteur/efforts, prise en compte efforts vent et sollicitations dynamiques liées au pliage ; - le terrassement, coffrage, ferraillage, béton C25/30 dosé 350 kg/m³, ancrages/tiges filetées galvanisées, fourreau TPC ; - béton de propreté, mise à la terre, cure, remise en état ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
25 | Création d’un massif en béton armé pour poteau de feux (poteau ≤ 2 mètres). Ce prix rémunère au forfait t à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.4.2.2.), la conception, le dimensionnement et l'exécution d’un massif en béton armé pour poteau de feux (navigation ou SAS) (poteau ≤ 2 mètres). Ce prix comprend : - Le dimensionnement du massif béton pour qu'il soit adaptés à la hauteur/efforts ; - le terrassement, coffrage, ferraillage, béton C25/30 dosé 350 kg/m³, ancrages/tiges filetées galvanisées, fourreau TPC ; - béton de propreté, mise à la terre, cure, remise en état ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
26 | Création d’un massif en béton armé pour poteau de feux (poteau > 2 mètres et ≤ 3 mètres). Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.4.2.2), la conception, le dimensionnement et l'exécution d’un massif en béton armé pour poteau de feux (navigation, SAS ou bloc de feux des tirettes) (poteau > 2 mètres et ≤ 3 mètres) . Ce prix comprend : - Le dimensionnement du massif béton pour qu'il soit adaptés à la hauteur/efforts ; - le terrassement, coffrage, ferraillage, béton C25/30 dosé 350 kg/m³, ancrages/tiges filetées galvanisées, fourreau TPC ; - béton de propreté, mise à la terre, cure, remise en état ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
27 | Réalisation de saignées dans maçonneries/béton (largeur 5 à 12 cm). Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.1.), la réalisation de saignées dans les maçonneries/béton (largeur 5 à 12 cm) pour cheminements de câbles et conduits avec rebouchage et remise en état. Ce prix comprend : - Le traçage, rainurage/burinage, rebouchage au mortier, finition et nettoyage ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
28 | Réalisation de tranchée d'une profondeur 60 centimètres. Ce prix rémunère au mètre linéaire à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.2), la réalisation d'un tranchée d'une profondeur 60 cm et d'une largeur de 40 cm minimum, la pose de grillage avertisseur, remblai compacté et remise en état. Ce prix comprend : - Repérage préalable des réseaux existants et validation des tracés, - Décaissement et ouverture de la tranchée selon les dimensions prescrites (Profondeur 60 cm et largeur 40 cm min) ; - Mise en place d’un lit de sable (« sable à lapin » ou sablon) de 10 cm d’épaisseur minimum sous gaine ; - Recouvrement des gaines par une couche de 20 cm de « sable à lapin » ou sablon ; - Recouvrement d’une couche de 15 à 20 cm de terre/tout-venant ; - Mise en place d’un grillage avertisseur réglementaire en PEHD ; - Remblai de la tranchée par couches successives compactées ; - Remise en état des surfaces et ouvrages dégradés selon la nature du terrain à l’état initial ; - y compris toutes sujétions particulières. LE MÈTRE LINÉAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | ml
29 | Réalisation de tranchée d'une profondeur 80 centimètres. Ce prix rémunère au mètre linéaire à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.2), la réalisation d'un tranchée d'une profondeur 80 cm et d'une largeur de 40 cm minimum, la pose de grillage avertisseur, remblai compacté et remise en état. Ce prix comprend : - Repérage préalable des réseaux existants et validation des tracés, - Décaissement et ouverture de la tranchée selon les dimensions prescrites (Profondeur 80 cm et largeur 40 cm min) ; - Mise en place d’un lit de sable (« sable à lapin » ou sablon) de 10 cm d’épaisseur minimum sous gaine ; - Recouvrement des gaines par une couche de 20 cm de « sable à lapin » ou sablon ; - Recouvrement d’une couche de 15 à 20 cm de terre/tout-venant ; - Mise en place d’un grillage avertisseur réglementaire en PEHD ; - Remblai de la tranchée par couches successives compactées ; - Remise en état des surfaces et ouvrages dégradés selon la nature du terrain à l’état initial ; - y compris toutes sujétions particulières. LE MÈTRE LINÉAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | ml
30 | Fourniture et pose de gaine TPC Ø32. Ce prix rémunère au mètre linéaire à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.3.1.), la fourniture et la pose de gaine TPC ø32 avec tire‑fil. Ce prix comprend : - La fourniture et la pose de gaine TPC ø32 avec tire‑fil ; - Coloris pour gaines TPC : Rouge pour les courants forts et Vert pour les courants faibles ou fibre optique ; - Intégration d’un tire-fil en nylon - y compris toutes sujétions particulières. LE MÈTRE LINÉAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | ml
31 | Fourniture et pose de gaine TPC Ø40. Ce prix rémunère au mètre linéaire à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.3.1.), la fourniture et la pose de gaine TPC ø40 avec tire‑fil. Ce prix comprend : - La fourniture et la pose de gaine TPC ø40 avec tire‑fil ; - Coloris pour gaines TPC : Rouge pour les courants forts et Vert pour les courants faibles ou fibre optique ; - Intégration d’un tire-fil en nylon - y compris toutes sujétions particulières. LE MÈTRE LINÉAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | ml
32 | Fourniture et pose de gaine TPC Ø50. Ce prix rémunère au mètre linéaire à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.3.1.), la fourniture et la pose de gaine TPC ø50 avec tire‑fil. Ce prix comprend : - La fourniture et la pose de gaine TPC ø50 avec tire‑fil ; - Coloris pour gaines TPC : Rouge pour les courants forts et Vert pour les courants faibles ou fibre optique ; - Intégration d’un tire-fil en nylon - y compris toutes sujétions particulières. LE MÈTRE LINÉAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | ml
33 | Fourniture et pose de gaine TPC Ø63. Ce prix rémunère au mètre linéaire à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.3.1.), la fourniture et la pose de gaine TPC ø63 avec tire‑fil. Ce prix comprend : - La fourniture et la pose de gaine TPC ø63 avec tire‑fil ; - Coloris pour gaines TPC : Rouge pour les courants forts et Vert pour les courants faibles ou fibre optique ; - Intégration d’un tire-fil en nylon - y compris toutes sujétions particulières. LE MÈTRE LINÉAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | ml
34 | Fourniture et pose de gaine TPC Ø90. Ce prix rémunère au mètre linéaire à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.3.1.), la fourniture et la pose de gaine TPC ø90 avec tire‑fil. Ce prix comprend : - La fourniture et la pose de gaine TPC ø90 avec tire‑fil ; - Coloris pour gaines TPC : Rouge pour les courants forts et Vert pour les courants faibles ou fibre optique ; - Intégration d’un tire-fil en nylon - y compris toutes sujétions particulières. LE MÈTRE LINÉAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | ml
35 | Fourniture et pose de gaine Caprisouple® (ou équivalent IP66). Ce prix rémunère au mètre linéaire à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.3.1.), la fourniture et la pose de gaine caprisouple® (ou équivalent ip66) pour protection mécanique en environnement humide. Ce prix comprend : - La fourniture et la pose de gaine Caprisouple® (armé en plastique spiralés ou équivalent IP66) avec tire‑fil ; - y compris toutes sujétions particulières. LE MÈTRE LINÉAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | ml
36 | Pénétration dans les bâtiments-perçage et remise en état. Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.3.2.), la pénétration dans les bâtiments par perçage pour passage de fourreaux/câbles, obturation et remise en état. Ce prix comprend : - Repérage précis de la zone d’intervention et vérification de l’absence de réseaux existants ; - Traçage préalable des emplacements de perçage ; - Réalisation du perçage par méthode adaptée au matériau rencontré ; - Mise en place des gaines et/ou câbles ; - Obturation des gaines et colmatage du percement à la mousse polyuréthane (P.U) pour assurer la stabilisation et l’étanchéité ; - Réparation des éventuels éclats ou détérioration engendrés ; - Nettoyage complet de la zone de travail et évacuation des gravats. - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
37 | Fourniture et pose de demi‑coquilles de protection de câbles. Ce prix rémunère au mètre linéaire à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.3.3.), la fourniture et la pose de demi‑coquilles de protection de câbles en émergence. Ce prix comprend : - Ce prix rémunère, au mètre, la fourniture et mise en œuvre des coquilles (matériau imputrescible), pose continue et fermeture assurant protection mécanique, conformément au CCTP §3.5.3.3. - y compris toutes sujétions particulières. LE MÈTRE LINÉAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | ml
38 | Fourniture de câble 2 x 0,75 mm² type HO7‑RNF. Ce prix rémunère au mètre linéaire et à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.6.2.1.), la fourniture de câble 2 x 0,75 mm² type ho7‑rnf (ou équivalent) pour l'alimentation du télémètre pour le SCUO. Ce prix comprend : - La fourniture, l'acheminement du câble et la pose du câble ; - Conformité aux normes en vigueur et notamment à la NF C 15-100, - Compatible avec une pose en fourreau, caniveau, goulotte ou chemin des câbles (cablofil), - Adapté à une installation en extérieur, résistant aux contraintes mécaniques usuelles, à l’humidité et aux variations climatiques. - y compris toutes sujétions particulières. LE MÈTRE LINÉAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | ml
39 | Fourniture de câble électrique 3G1,5 mm². Ce prix rémunère au mètre linéaire à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.3.4.), fourniture de câble cuivre U1000 RO2V 3G1,5 mm². Ce prix comprend : - La fourniture et l'acheminement du câble ; - Conformité aux normes en vigueur et notamment à la NF C 15-100, - Compatible avec une pose en fourreau, caniveau, goulotte ou chemin des câbles (cablofil), - Adapté à une installation en extérieur, résistant aux contraintes mécaniques usuelles, à l’humidité et aux variations climatiques. - y compris toutes sujétions particulières. LE MÈTRE LINÉAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | ml
40 | Fourniture de câble cuivre U1000 RO2V 5G1,5 mm². Ce prix rémunère au mètre linéaire à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.3.4.), la fourniture de câble cuivre U1000 RO2V 5G1,5 mm². Ce prix comprend : - La fourniture et l'acheminement du câble ; - Conformité aux normes en vigueur et notamment à la NF C 15-100, - Compatible avec une pose en fourreau, caniveau, goulotte ou chemin des câbles (cablofil), - Adapté à une installation en extérieur, résistant aux contraintes mécaniques usuelles, à l’humidité et aux variations climatiques. - y compris toutes sujétions particulières. LE MÈTRE LINÉAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | ml
41 | Fourniture de câble cuivre U1000 RO2V 7G1,5 mm². Ce prix rémunère au mètre linéaire à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.3.4.), la fourniture de câble cuivre U1000 RO2V 7G1,5 mm². Ce prix comprend : - La fourniture et l'acheminement du câble ; - Conformité aux normes en vigueur et notamment à la NF C 15-100, - Compatible avec une pose en fourreau, caniveau, goulotte ou chemin des câbles (cablofil), - Adapté à une installation en extérieur, résistant aux contraintes mécaniques usuelles, à l’humidité et aux variations climatiques. - y compris toutes sujétions particulières. LE MÈTRE LINÉAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | ml
42 | Tirage de câbles dans cheminements (fourreaux/gaines/chemins de câbles). Ce prix rémunère au forfait par ouvrage à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.3.5.), tirage de câbles dans cheminements (fourreaux/gaines/chemins de câbles), avec identification à chaque extrémité. Ce prix comprend : - Ce prix rémunère par ouvrage ,l’inspection préalable, passage aiguille/tire‑fil, tirage avec contrôle effort et rayon de courbure, réserve, fixation, étiquetage ISO/IEC 14763‑2 et tests de continuité/isolement/performance selon câble, conformément au CCTP §3.5.3.5. - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
43 | Fourniture de connecteurs RJ45 mâles et sertissage sur câble Ethernet Cat 6A blindé anti‑rongeur. Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.5.3.6.), la fourniture de connecteurs rj45 mâles et le sertissage sur câble ethernet cat 6A blindé anti‑rongeur (câble fourni par vnf). Ce prix comprend : - La fourniture des connecteurs mâles RJ45 (par exemple de marque RS PRO réf : 791-8501 et son enjoliveur plastique réf 201-0295) ; - La confection du sertissage des connecteurs RJ45 mâles sur les éléments « tenants » extérieurs ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
44 | Raccordement des équipements électriques sur le bornier. Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.6.1), le raccordement des équipements électriques sur le bornier. Ce prix comprend : - La connexion des conducteurs/câbles sur le bornier, en respectant le repérage et le serrage ; - de réaliser les raccordements conformément aux normes et règlements en vigueur ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
45 | Système SCUO : pose du boîtier télémètre. Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.6.2.1.), la pose du boîtier télémètre sur le poteau des tirettes en SAS. Ce prix comprend : - la fourniture/conception du supports de fixation sur le poteau des tirettes ; - La pose du boitier télémètre sur le poteau des tirettes ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
46 | Système SCUO (Si BCSF en version 3): pose des antennes (radio 868 MHz, Wi‑Fi et GPS). Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.6.2.1.), la pose des antennes (radio 868 mhz et wi‑fi, et antenne gps) sur guérite/mât. Ce prix comprend : - La fourniture et pose des supports/accessoires de fixation ; - la pose des antennes (radio 868 mhz et wi‑fi, et antenne gps) ; - l'orientation des antennes et les passages de câbles ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
47 | Système SCUO (Si BCSF en version 4): pose du boîtier radio et raccordement du câble RJ 45 sur le module BCSF. Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.6.2.1.), la pose du boîtier radio et le raccordement du câble RJ 45 sur le module BCSF. Ce prix comprend : - La pose du boitier radio en extérieur (sur mûr ou mât) ; - La fourniture et pose du supports/accessoires de fixation ; - le raccordement du boitier radio sur la BCSF (module dans l'armoire fibre optique) via un câble RJ45 ; - l'orientation des antennes et les passages de câbles ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
48 | Câblage sur panneau de brassage RJ45 et raccordement des équipements communicants (caméras, interphones, haut‑parleurs). Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.6.2.2.), le câblage sur le panneau de brassage rj45 et le raccordement des équipements communicants (caméras, interphones, haut‑parleurs). Ce prix comprend : - Vérification de l’existant et identification des connecteurs déjà en place ; - Raccordement des équipements (Caméras, interphones et haut-parleurs.) sur le module de brassage via sertissage ; - Apposition d’étiquettes de repérage sur chaque emplacement, format 33 x 6 mm, comprenant la dénomination fonctionnelle et le code couleur correspondant, - Organisation soignée du câblage assurant une lisibilité et une maintenance facilitées - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
49 | Fourniture, installation et mise en service d’un système temporaire d’affichage vidéo au PCC de Saint‑Quentin (02100). Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.7.), la fourniture, l'installation et la mise en service d’un système temporaire d’affichage vidéo au PCC de Saint‑Quentin (02100) pour exploitation/essais d’environ 150 caméras. Ce prix comprend : - La fourniture et l'installation de l'ensemble des équipements (écrans, informatique, souris, logiciels/licences si nécessaires) ; - la connexion au réseau ; - un dispositif de pilotage pour les caméras de type PTZ (joystick ou équivalent) ; - les essais fonctionnels et mise en service ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
50 | Dépose des anciens feux de navigation existants. Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.8.1.), la dépose des anciens feux de navigation existants. Ce prix comprend : - La dépose, démontage des fixations/câblages associés, manutention des anciens feux de navigation et évacuation ou remise à VNF selon instructions, - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
51 | Dépose des anciens mâts/candélabres d’éclairage existants. Ce prix rémunère à l'unité à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.8.1.), la dépose des anciens mâts/candélabres d’éclairage existants. Ce prix comprend : - La dépose des anciens mâts/candélabres d’éclairage existants et l'évacuation ou remise à VNF ; - la conservation des câbles électriques et du luminaire pour réinstallation sur le futur mât d'éclairage ; - y compris toutes sujétions particulières. LE PRIX UNITAIRE EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | U
52 | Dépose de tout autre matériel obsolète (téléphones muraux, anciens câbles, accessoires, etc.). Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §3.8.1.), la dépose de tout autre matériel obsolète. Ce prix comprend : - La dépose, tri, évacuation/recyclage en filières agréées de tout autre matériel obsolète (téléphones muraux, anciens feux du poteaux tirettes, anciens câbles électriques, accessoires, etc.) ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
53 | Pré‑étude avant bon de commande. Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §4), la visite technique préalable, les métrés, les relevés, l'analyse des contraintes et production d’un quantitatif détaillé (BPU par poste) et l'ICP. Ce prix comprend : - Visite technique préalable du site (métrés et relevés), étude de conditions particulières (si présentes) ex : traversées de voie publique pour tranchées + ICP ; - Analyse fonctionnelle et technique + élaboration du plan de principe ; - Réalisation du quantitatif détaillé (BPU poste par poste) + rédaction du dossier de pré-étude ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
54 | Sécurité Ce prix rémunère au forfait annuel à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §5.1), la participation annuelle aux réunions d'inspection commune préalable (ICP) et démarches associées (PP/PPSPS/analyse de risques). Ce prix comprend : - Participation aux réunions d’Inspection Commune Préalable annuelles ; - Élaboration de l’Analyse de Risques ou du PPSPS propre aux travaux ; - Participation à l’ensemble des réunions de chantier relatives à la sécurité ; - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | F
55 | Installation de chantier. Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §5.2), l'installation de chantier de 1 à 5 sites. Ce prix comprend notamment : -Amenée et repli des installations de chantier ; -Déplacements internes des matériels ; -Aménagements provisoires et branchements VRD ; -Base vie et installations provisoires ; -Clôture et sécurisation du chantier ; -Protection des ouvrages existants ; -Protection des matériels de l’entreprise ; -Accès, sécurité et circulation sur l’ouvrage ; -Hébergement et déplacements des personnels ; -Nettoyage et gestion des déchets ; -Remise en état des lieux et des accès ; -y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | Forfait/ 1 à 5 sites
56 | Installation de chantier. Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §5.2), installation de chantier de 1 à 20 sites. Ce prix comprend notamment : -Amenée et repli des installations de chantier ; -Déplacements internes des matériels ; -Aménagements provisoires et branchements VRD ; -Base vie et installations provisoires ; -Clôture et sécurisation du chantier ; -Protection des ouvrages existants ; -Protection des matériels de l’entreprise ; -Accès, sécurité et circulation sur l’ouvrage ; -Hébergement et déplacements des personnels ; -Nettoyage et gestion des déchets ; -Remise en état des lieux et des accès ; -y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | Forfait/ 1 à 20 sites
57 | Fourniture des documents d’ouvrages exécuté (DOE) + plans de récolement. Ce prix rémunère au forfait à partir des éléments communiqués par le maître d’œuvre, dans les conditions définies au CCAP et au CCTP (conformément à l'article §5.3.1), la production et la fourniture des documents d’ouvrages exécuté (DOE) + plans de récolement. Ce prix comprend notamment : - Schémas électriques ; - plans de récolement ; - notices ; - rapports ; - plans DWG/SEE + PDF. - y compris toutes sujétions particulières. LE FORFAIT EN EUROS HORS TAXE (en toutes lettres) : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………..… | Forfait/ site