## DQE
DQE – Détail Quantitatif Estimatif
N° Prix | Titres & n° de paragraphe référence au CCTP |  | Intitulé du prix | Unité | Quantité (sur 4 ans) | PU HT (€) | Montant HT (€)
3.1 — VIDÉO
1 | 3.1.1 Pose caméra | 3.1.1.1 | Fixation d'une caméra sur support mural ou mât fixe | U | 14
2 |  | 3.1.1.2 | Fixation d'une caméra sur mât pliant (accessible depuis le sol) | U | 134
3 |  | 3.1.1.1/3.1.1.2 | Fourniture et pose d'un panneau d'information RGPD/site | U | 74
4 |  | 3.1.1.3 | Paramétrage / mise en service d'une caméra (cadrage, masquage, prépositions) | F | 148
3.2 — AUDIO
5 | 3.2.1 Interphone | 3.2.1 | Fixation d'un interphone IP (Incluant platine ou support inox) | U | 74
6 |  | 3.2.1 | Fourniture et pose d’un panneau d’information « SOS » | U | 74
7 | 3.2.2 Haut-Parleur | 3.2.2 | Fixation d’un haut‑parleur IP (Incluant platine ou support inox) | U | 74
3.3 — FEUX DE NAVIGATION / SAS / TIRETTES
8 | 3.3 Fourniture et pose des feux | 3.3.1.1 | Fourniture feux de navigation 4 modules LED 200 mm (rouge / rouge / orange / vert) | U | 148
9 |  | 3.3.1.2 | Fourniture feux SAS à 2 lentilles rouge/vert | U | 136
10 |  | 3.3.1.3 | Fourniture d'un bloc complet avec trois feux de tirettes | U | 37
11 |  | 3.3.1.3 | Fourniture d'une plaque de feu de tirettes en plexiglas avec motifs | U | 100
12 |  | 3.3.2.1 | Fixation et raccordement de feux de navigation | U | 148
13 |  | 3.3.2.2 | Fixation et raccordement de feux SAS | U | 136
14 |  | 3.3.2.3 | Fixation et raccordement de feux tirettes | U | 37
15 |  | 3.3.2.3 | Fixation d'une plaque de feu de tirettes en plexiglas avec motifs | U | 100
3.4 — POTEAUX ET MASSIFS BÉTON
16 | 3.4.1 Fourniture et pose poteaux | 3.4.1.1 | Fourniture et pose d'un mât pliant de 6 mètres galvanisé, pose du luminaire (récuperé sur l'ancien mât si en bon état) et de ses éléments de fixation | U | 25
17 |  |  | Fourniture et pose d'un mât pliant de 8 mètres galvanisé, pose du luminaire (récuperé sur l'ancien mât si en bon état) et de ses éléments de fixation | U | 20
18 |  |  | Fourniture et pose d'un mât de 12 mètres galvanisé avec double éclairages type "col de cygne", pose des luminaires (récuperés sur l'ancien mât, si même type "col de cygne" et si en bon état) et de leurs éléments de fixation | U | 16
19 |  | 3.4.1.2 | Fourniture et pose d'un poteau galvanisé de 2 mètres pour support de feux de navigation ou feux de SAS et de ses éléments de fixation | U | 88
20 |  |  | Fourniture et pose d'un poteau galvanisé de 2,5 mètres pour support de feux de navigation, feux de SAS ou d'un bloc de feux des tirettes et de leurs éléments de fixation | U | 68
21 |  |  | Fourniture et pose d'un poteau galvanisé de 3 mètres pour support de feux de navigation ou feux de SAS et de leurs éléments de fixation | U | 68
22 | 3.4.2 Massifs béton | 3.4.2.1 | Création d’un massif béton pour mât d'éclairage (mât ≤ 6 mètres) | F | 25
23 |  |  | Création d’un massif béton pour mât d'éclairage (mât > 6 mètres et ≤ 8 mètres) | F | 20
24 |  |  | Création d’un massif béton pour mât d'éclairage (mât > 8 mètres et ≤ 12 mètres) | F | 16
25 |  | 3.4.2.2 | Création d’un massif béton pour poteau de feux (poteau ≤ 2 mètres) | F | 68
26 |  |  | Création d’un massif béton pour poteau de feux (poteau > 2 mètres et ≤ 3 mètres) | F | 88
3.5 — CHEMINEMENTS DES CÂBLES
27 | 3.5.1 Saignées | 3.5.1 | Réalisation de saignées dans maçonneries/béton largeur (5–12 cm), rebouchage et remise en état de la saignée | F | 74
28 | 3.5.2 Tranchées | 3.5.2 | Réalisation tranchée de 60 cm de prof. (40 cm de largeur min) avec pose de grillage avertisseur et remise en état des surfaces à l'état initial | ml | 750
29 |  |  | Réalisation tranchée de 80 cm de prof. (40 cm de largeur min) avec pose de grillage avertisseur et remise en état des surfaces à l'état initial | ml | 150
30 | 3.5.3 Fourniture et passage de câbles | 3.5.3.1 | Fourniture et pose d'une gaine TPC Ø32 | ml | 2960
31 |  |  | Fourniture et pose d'une gaine TPC Ø40 | ml | 4810
32 |  |  | Fourniture et pose d'une gaine TPC Ø50 | ml | 800
33 |  |  | Fourniture et pose d'une gaine TPC Ø63 | ml | 1110
34 |  |  | Fourniture et pose d'une gaine TPC Ø90 | ml | 740
35 |  |  | Fourniture et pose d'une gaine Caprisouple ® | ml | 814
36 |  | 3.5.3.2 | Pénétration dans les bâtiments – Perçage | F | 74
37 |  | 3.5.3.3 | Fourniture de coquilles de protection de câbles | ml | 135
38 |  | 3.5.3.4 | Fourniture de câble 2x 0,75 mm2 HO7-RNF pour alimenter le télémètre | ml | 4080
39 |  |  | Fourniture de câble 3G1.5 type U1000 RO2V | ml | 5180
40 |  |  | Fourniture de câble 5G1.5 type U1000 RO2V | ml | 5180
41 |  |  | Fourniture de câble 7G1.5 type U1000 RO2V | ml | 7400
42 |  | 3.5.3.5 | Tirage câble(s) dans cheminements avec identification des câbles à chaque extrémité | F | 74
43 |  | 3.5.3.6 | Fourniture de connecteur RJ45 mâle et sertissage sur câble Ethernet CAT6 blindé anti-rongeur. | F | 300
3.6 — TRAVAUX DANS LES ARMOIRES
44 | 3.6.1 Armoire API | 3.6.1 | Câblage des équipements électriques sur le bornier | F | 74
45 | 3.6.2 Armoire Fibre Optique | 3.6.2.1 | Système SCUO: pose du télémètre | F | 68
46 |  |  | Système SCUO (Si BCSF en version 3) : pose des antennes radio 868 MHz, GPS et Wi-Fi | F | 20
47 |  |  | Système SCUO (Si BCSF en version 4): pose du boîtier radio (en extérieur) et raccordement du câble RJ 45 sur le module BCSF | F | 48
48 |  | 3.6.2.2 | Câblage panneaux de brassage RJ45 et raccordement des équipements (Caméras, interphones et haut-parleurs) sur le module de brassage | F | 74
3.7 — Fourniture et mise en service d'un PCC portable/transitoire
49 | 3.7 |  | Fourniture, installation et mise en service d'un système d'affichage au PCC de Saint-Quentin | F | 1
3.8 — DÉPOSE / ÉVACUATION
50 | 3.8.1 Dépose de matériel existant | 3.8.1 | Dépose des anciens feux de navigation | U | 148
51 |  |  | Dépose des anciens mâts d'éclairage | U | 60
52 |  |  | Dépose de tout autre matériel remplacé ou rendu obsolète par le nouveau système (Exemple : anciens téléphones muraux, anciens feux du poteaux tirettes, anciens câbles électriques de feux de navigation, etc) | F | 70
4 — PRÉ-ÉTUDES AVANT BON DE COMMANDE
53 | 4 |  | Visite technique préalable du site (métrés et relevés), étude de conditions particulières (si présentes) ex : traversées de voie publique pour tranchées + ICP | F | 70
Analyse fonctionnelle et technique + élaboration du plan de principe
Réalisation du quantitatif détaillé (BPU poste par poste) + rédaction du dossier de pré-étude
5 — SÉCURITÉ / INSTALLATION DE CHANTIER / DOE
54 | 5.1 Sécurité et conditions spécifiques sur les chantiers | 5.1 | Participation aux réunions d’Inspection Commune Préalable annuelles | F | 4
Élaboration de l’Analyse de Risques ou du PPSPS propre aux travaux
Participation à l’ensemble des réunions de chantier relatives à la sécurité
55 | 5.2 Installation de chantier | 5.2 | L'installation de chantier comprend notamment : -Amenée et repli des installations de chantier -Déplacements internes des matériels -Aménagements provisoires et branchements VRD -Base vie et installations provisoires -Clôture et sécurisation du chantier -Protection des ouvrages existants -Protection des matériels de l’entreprise -Accès, sécurité et circulation sur l’ouvrage -Hébergement et déplacements des personnels -Nettoyage et gestion des déchets -Remise en état des lieux et des accès | Forfait/ 1 à 5 sites | 6
56 |  |  | L'installation de chantier comprend notamment : -Amenée et repli des installations de chantier -Déplacements internes des matériels -Aménagements provisoires et branchements VRD -Base vie et installations provisoires -Clôture et sécurisation du chantier -Protection des ouvrages existants -Protection des matériels de l’entreprise -Accès, sécurité et circulation sur l’ouvrage -Hébergement et déplacements des personnels -Nettoyage et gestion des déchets -Remise en état des lieux et des accès | Forfait/ 1 à 20 sites | 4
57 | 5.3 Plan de récolement | 5.3 | Fourniture des documents d’ouvrages exécutés (DOE) + plans de récolement | Forfait/ site | 74
TOTAL HT | [6 empty] | 0
TVA (%) | [6 empty] | 20
TOTAL TTC | [6 empty] | 0