## Inventaire 2026 CH Falaise
N° | site | Identifiant (Armoire) | Identifiant (Supports) | Type / Référence (Type support) | Marque (Type support) | Hauteur supports | Identifiant (Luminaires) | Type (Type luminaire) | Marque (Type luminaire) | Référence (Type luminaire) | Référence (Type crosse) | Type (Type source) | Marque lampe (Type source) | Référence lampe (Type source) | Puis. Lampe (Type source)
1 | Bernardin RDC |  |  | Projecteur LED | [10 empty] | 10W
2 | Bernardin RDC |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
3 | Bernardin RDC |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
4 | Bernardin RDC |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
5 | Bernardin RDC |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
6 | Bernardin RDC |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
7 | Bernardin RDC |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
8 | Bernardin RDC |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
9 | Bernardin RDC |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
10 | Bernardin RDC |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
11 | Bernardin RDC |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
12 | Bernardin RDC |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
13 | Bernardin RDC |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
14 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
15 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
16 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
17 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
18 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
19 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
20 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
21 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
22 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | HPL-N125W ballast
23 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | HPL-N125W ballast
24 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
25 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
26 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
27 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
28 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
29 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
30 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut
31 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
32 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
33 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
34 | St Louis TGBT |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
35 | Menuiserie |  |  | Park fluo | [10 empty] | Tube fluo 2x58W
36 | Menuiserie |  |  | Park fluo | [10 empty] | Tube fluo 2x58W
37 | Menuiserie |  |  | Hublot | [10 empty] | PLS 2x9W
38 | Menuiserie |  |  | Hublot | [10 empty] | PLS 2x9W
39 | Magasin s/sol |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
40 | Magasin s/sol |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
41 | Magasin s/sol |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
42 | Magasin s/sol |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
43 | Horloge pt garde |  |  | Hublot | [10 empty] | PLS 9W
44 | CMP A |  |  | Hublot | [10 empty] | B22 60w
45 | CMP A |  |  | Applique | [10 empty] | ML160W E27 all direct
46 | CMP A |  |  | Applique | [10 empty] | ML160W E27 all direct
47 | CMP A |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
48 | Magasin s/sol |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
49 | Magasin s/sol |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | HPL-N125W ballast
50 | Magasin s/sol |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
51 | Magasin s/sol |  |  | Applique | [10 empty] | ML160W E27 all direct
52 | Magasin s/sol |  |  | Applique | [10 empty] | 20W LED E27 all direct
53 | Magasin s/sol |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
54 | Magasin s/sol |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
55 | Magasin s/sol |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
56 | Magasin s/sol |  |  | Applique | [10 empty] | HPL-N125W E27
57 | Magasin s/sol |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
58 | Magasin s/sol |  |  | Applique | [10 empty] | ML160W E27 all direct
59 | Magasin s/sol |  |  | Park LED | [10 empty] | 40W
60 | Magasin s/sol |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
61 | Magasin s/sol |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
62 | Magasin s/sol |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
63 | Magasin s/sol |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
64 | Magasin s/sol |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
65 | Magasin s/sol |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
66 | Magasin s/sol |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
67 | IFSI |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
68 | IFSI |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
69 | IFSI |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
70 | IFSI |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
71 | IFSI |  |  | Applique | [10 empty] | PLS 2x9W
72 | IFSI |  |  | Applique | [10 empty] | PLS 2x9W
73 | IFSI |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
74 | Hopital tr1 |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
75 | Hopital tr1 |  |  | Hublot | [10 empty] | PLS 2x9W
76 | Hopital tr1 |  |  | Hublot | [10 empty] | PLS 2x9W
77 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
78 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
79 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
80 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
81 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
82 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
83 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
84 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
85 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
86 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
87 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
88 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
89 | Hopital tr1 |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
90 | sansonnett |  |  | Crosse | [10 empty] | HPL-N125W ballast
91 | sansonnett |  |  | Hublot | [10 empty] | 60W E27
92 | sansonnett |  |  | Hublot | [10 empty] | 60W E28
93 | sansonnett |  |  | Hublot | [10 empty] | 60W E29
94 | Hopital tr1 |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
95 | Hopital tr1 |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | ML160W E27 all direct
96 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
97 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
98 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
99 | Hopital tr1 |  |  | Poteau bas | [10 empty] | ML160W E27 all direct
100 | Hopital tr1 |  |  | Park LED | [10 empty] | 40W
101 | Hopital tr1 |  |  | Park LED | [10 empty] | 40W
102 | Hopital tr1 |  |  | Projecteur LED | [10 empty] | 10W
103 | Hopital tr1 |  |  | Projecteur LED | [10 empty] | 10W
104 | Hopital tr1 |  |  | Projecteur LED | [10 empty] | 10W
105 | Hopital tr1 |  |  | Crosse | [10 empty] | HPL-N125W ballast
106 | Hopital tr1 |  |  | Crosse | [10 empty] | HPL-N125W ballast
107 | Hopital tr1 |  |  | Crosse | [10 empty] | HPL-N125W ballast
108 | Hopital tr1 |  |  | Crosse | [10 empty] | HPL-N125W ballast
109 | Hopital tr1 |  |  | Crosse | [10 empty] | HPL-N125W ballast
110 | Hopital tr1 |  |  | Crosse | [10 empty] | HPL-N125W ballast
111 | Hopital tr1 |  |  | Crosse | [10 empty] | HPL-N125W ballast
112 | Hopital tr1 |  |  | Crosse | [10 empty] | HPL-N125W ballast
113 | Alma |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | 2XML160W E27 all direct
114 | Alma |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | 2X E27 LED 30W
115 | Alma |  |  | Poteau Haut | [10 empty] | 2XML160W E27 all direct
116 | Alma |  |  | Poteau bas | [10 empty] | 2xPLC18W
117 | Alma |  |  | Poteau bas | [10 empty] | 2xPLC18W
118 | Alma |  |  | Poteau bas | [10 empty] | 2xPLC18W
119 | Alma |  |  | Spot | [10 empty] | 12V 4W LED
120 | Alma |  |  | Applique | [10 empty] | ML160W E27 all direct
121 | Alma |  |  | Applique | [10 empty] | ML160W E27 all direct
122 | Alma |  |  | Poteau bas | [10 empty] | 2xPLC18W
123 | Alma |  |  | Poteau bas | [10 empty] | 2xPLC18W
124 | Alma |  |  | Applique | [10 empty] | ML160W E27 all direct