## Feuil1
BORDEREAU TECHNIQUE (BT)
Travaux de remplacement des circulateurs des réseaux d'eau glacée des centrales de traitement d'air de la salle technique et salle de contrôle du CRNA/Sud-Ouest
DSNA/DTI/INFRA/INS – Réf. MPA-26-21147-CCTP
Instructions au candidat : Compléter les colonnes « Marque et référence proposée », pour chaque équipement, indiquer, la marque, le modèle exact et la référence commerciale. Joindre obligatoirement les fiches techniques fabricant (datasheet) pour les équipements marqués OUI. Toute proposition de matériel équivalent doit être justifiée techniquement et validée par la DTI.
Désignation de la fourniture / prestation | Réf. § CCTP | Marque et référence proposée (à compléter par le candidat) | Fiche technique fabricant à fournir
POSTE 2 – Travaux hydrauliques et intégration GTC
Equipements pour travaux hydraulique
Circulateurs pour eau glacée | § 3.2.2 |  | OUI
Filtre à tamis | § 3.2.6 |  | OUI
Réseaux hydrauliques inox | § 3.2.3 |  | OUI
Vannes de régulation 2 voies communicantes | § 3.2.5 |  | OUI
Calorifuge réseaux et accessoires | § 3.2.10 |  | OUI
Bipasse pour débit mini circulateurs | § 3.2.7 |  | OUI
Autres accessoires hydrauliques - Vannes papillons manuelle | § 3.2.9 |  | OUI
Autres accessoires hydrauliques - Vannes 1 / 4 de tour pour eau glacée | § 3.2.9 |  | OUI
Sondes de T moyenne d’air mélangé | § 3.2.11 |  | OUI
CFO CFA
Câble FR-N1X1G1 pour CFO | § 3.2.12 |  | OUI
Câble SYT multipaires sans halogène | § 3.2.13 |  | OUI
Câble BUS et RJ45 sans halogène | § 3.2.13 |  | OUI