## LOT unique
DSNA / DTI - MPA-26-21147
Travaux de remplacement des circulateurs des réseaux d'eau glacée des centrales de traitement d'air de la salle technique et salle de contrôle du CRNA/Sud-Ouest Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
Le soumissionnaire est réputé avoir connaissance des prescriptions réglementaires qui régissent son corps d'état, en rapport avec les ouvrages à exécuter (normes, DTU, arrêtés, décrets et règles de l'art applicables au moment de l'exécution des travaux). Le soumissionnaire a pris connaissance de l'ensemble des travaux à effectuer et des contraintes afférentes au lieu d'exécution (Accessibilité, sûreté, travaux en site occupé, co activité…) Les prix sont établis : - en tenant compte de toutes les dépenses nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages confiés, y compris tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achèvement des travaux, sans aucune exception ni réserve, tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages, - en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant l'hygiène et la sécurité conformément à la réglementation en vigueur. Ils comprennent les frais relatifs aux installations de chantier, à la prévention des risques (inspection commune, établissement d'un plan de prévention des risques en fonction des enjeux), au maintien quotidien du chantier et de ses abords en parfait état de propreté et à l'évacuation à l'avancement des déchets. Les produits et fournitures nécessaires à l'exécution des prestations sont soumis à l'agrément du maître d'oeuvre (fiches techniques permettant d'apprécier la qualité et la provenance des matériaux / produits à remettre avec l'offre) Les mesures sont données en mètre et arrondies pour le stade de la consultation, l'entreprise retenue devra effectuer une prise de cote précise sur le site.
N° prix | Libellé des prix | Réf CCTP | Unité | Q estim MOe | Q ETS | Prix unitaire € HT | Montant HT
1 | POSTE 1 - Etudes d'execution - installations de chantier
1.1 | Relevés, vérification et mise à jour des données existantes | 3.1.1 | ens | 1
1.2 | Etudes d'execution | 3.1.2 | ens | 1
1.3 | Organisation et accès chantier | 3.1.3 | ens | 1
Sous-total HT POSTE 1 | [6 empty] | 0
2 | POSTE 2 - TRAVAUX HYDRAULIQUE ET INTEGRATION GTC
2.1 | Vidange puis dépose des liaisons et équipements obsolètes | 3.2.1 | ens | 1
2.2 | Circulateurs pour eau glacée | 3.2.2 | Unité | 4
2.3 | Panoplies pour circulateurs | 3.2.3
2.3.1 | Supportage |  | ens | 1
2.3.2 | Tubes |  | ens | 1
2.3.3 | Vannes d'isolement |  | ens | 1
2.3.4 | Clapet AR |  | Unité | 4
2.3.5 | Autres prestations et accessoires |  | ens | 1
2.4 | Rinçage batteries eau glacée de 4 CTA | 3.2.4 | ens | 1
2.5 | Vannes de régulation 2 voies communicantes | 3.2.5 | Unité | 4
2.6 | Filtres à tamis | 3.2.6 | Unité | 4
2.7 | Bipasses pour débit mini circulateurs | 3.2.7 | ens | 1
2.8 | Panoplies pour les CTA | 3.2.8
2.8.1 | Supportage |  | ens | 1
2.8.2 | Tubes |  | ens | 1
2.8.3 | Vannes d'isolement |  | ens | 1
2.8.4 | Purgeurs |  | ens | 1
2.8.5 | Autres prestations et accessoires |  | ens | 1
2.9 | Autres accessoires hydrauliques et repérages | 3.2.9 | ens | 1
2.10 | Calorifuge réseaux et accessoires | 3.2.10 | ens | 1
2.11 | Sondes de T moyenne d’air mélangé (CTA ST NE/SO) | 3.2.11 | Unité | 2
2.12 | Raccordements CFO | 3.2.12 | ens | 1
2.13 | Raccordements CFA + modules TXM | 3.2.13 | ens | 1
2.14 | Switchs 2 alimentations | 3.2.14 | ens | 1
2.15 | Analyse fonctionnelle | 3.2.15 | ens | 1
2.16 | Liste de points et sondes | 3.2.16 | ens | 1
2.17 | Mise à jour de la programmation automates | 3.2.17 | ens | 1
2.18 | Mise à jour IHM | 3.2.18 | ens | 1
2.19 | Essais spécifiques liés au poste | 3.2.19 | ens | 1
Sous-total HT POSTE 2 | [6 empty] | 0
3 | POSTE 3 : DOE, FORMATION ET GPA | 3.4
3.1 | DOE | 3.4.1 | ens | 1
3.2 | Formations | 3.4.2 | ens | 1
3.3 | GPA | 3.4.4 | ens | 1
Sous-total HT POSTE 3 | [6 empty] | 0
[6 empty] | Total HT P1+P2+P3 | 0
[6 empty] | TVA 20% | 0
[6 empty] | Total TTC | 0