## ALLOTISSEMENT
Appel d’offres : N° 075-A : Fourniture de dispositifs médicaux des abords urologiques, digestifs et gynécologiques ANNEXE N° 1 au CCTP - ALLOTISSEMENT
N° LOT | LIBELLE DU LOT | NOTICE TECHNIQUE LOT | N° SOUS LOT | LIBELLE DU SOUS LOT | ANNEXE DU SOUS LOT | UNITE
1 | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES HERNIES |  | 1 | TAILLE 3X4CM ENVIRON | Dispositif stérile de traitement des hernies avec préférentiellement une conformation tridimensionnelle à type de bouchon (plug) en polypropylène Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | Unité
1 | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES HERNIES |  | 2 | TAILLE 4X5CM ENVIRON | Dispositif stérile de traitement des hernies avec préférentiellement une conformation tridimensionnelle à type de bouchon (plug) en polypropylène Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | Unité
1 | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES HERNIES |  | 3 | TAILLE 2X3CM ENVIRON | Dispositif stérile de traitement des hernies avec préférentiellement une conformation tridimensionnelle à type de bouchon (plug) en polypropylène Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | Unité
1 | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES HERNIES |  | 4 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES | Dispositif stérile de traitement des hernies avec préférentiellement une conformation tridimensionnelle à type de bouchon (plug) en polypropylène Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | Unité
2 | IMPLANT DE REFECTION DE PAROI EN POLYESTER MULTIFILAMENTS | Implant stérile de réfection de paroi en polyester multifilaments Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 1 | TAILLE 15X15CM ENVIRON |  | Unité
2 | IMPLANT DE REFECTION DE PAROI EN POLYESTER MULTIFILAMENTS | Implant stérile de réfection de paroi en polyester multifilaments Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 2 | TAILLE 30X30CM ENVIRON |  | Unité
2 | IMPLANT DE REFECTION DE PAROI EN POLYESTER MULTIFILAMENTS | Implant stérile de réfection de paroi en polyester multifilaments Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 3 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
3 | IMPLANT DE REFECTION DE PAROI EN POLYESTER MONOFILAMENT ANATOMIQUE | Implant stérile de réfection de paroi en polyester monofilament anatomique Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 1 | FORME ANATOMIQUE DROITE 10X15CM ENVIRON |  | Unité
3 | IMPLANT DE REFECTION DE PAROI EN POLYESTER MONOFILAMENT ANATOMIQUE | Implant stérile de réfection de paroi en polyester monofilament anatomique Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 2 | FORME ANATOMIQUE GAUCHE 10X15CM ENVIRON |  | Unité
3 | IMPLANT DE REFECTION DE PAROI EN POLYESTER MONOFILAMENT ANATOMIQUE | Implant stérile de réfection de paroi en polyester monofilament anatomique Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 3 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
4 | IMPLANT DE REFECTION DE PAROI EN POLYESTER MONOFILAMENT AUTO-ADHERENT | Implant stérile de réfection de paroi en polyester monofilament auto-adhérent à type de renfort plat rectangulaire, carré ou elliptique Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 1 | TAILLE 10X15CM ENVIRON |  | Unité
4 | IMPLANT DE REFECTION DE PAROI EN POLYESTER MONOFILAMENT AUTO-ADHERENT | Implant stérile de réfection de paroi en polyester monofilament auto-adhérent à type de renfort plat rectangulaire, carré ou elliptique Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 2 | TAILLE 20X15CM ENVIRON |  | Unité
4 | IMPLANT DE REFECTION DE PAROI EN POLYESTER MONOFILAMENT AUTO-ADHERENT | Implant stérile de réfection de paroi en polyester monofilament auto-adhérent à type de renfort plat rectangulaire, carré ou elliptique Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 3 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
5 | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES HERNIES ANATOMIQUE DROIT ET GAUCHE | Dispositif stérile de traitement des hernies à type de renfort anatomique droit et gauche en polypropylène Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 1 | FORME ANATOMIQUE DROITE 10X15CM ENVIRON |  | Unité
5 | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES HERNIES ANATOMIQUE DROIT ET GAUCHE | Dispositif stérile de traitement des hernies à type de renfort anatomique droit et gauche en polypropylène Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 2 | FORME ANATOMIQUE GAUCHE 10X15CM ENVIRON |  | Unité
5 | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES HERNIES ANATOMIQUE DROIT ET GAUCHE | Dispositif stérile de traitement des hernies à type de renfort anatomique droit et gauche en polypropylène Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 3 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
6 | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES HERNIES PLAT | Dispositif stérile de traitement des hernies à type de renfort plat éventuellement prédécoupé en polypropylène Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 1 | TAILLE 10X15CM ENVIRON |  | Unité
6 | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES HERNIES PLAT | Dispositif stérile de traitement des hernies à type de renfort plat éventuellement prédécoupé en polypropylène Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 2 | TAILLE 6X10CM ENVIRON |  | Unité
6 | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES HERNIES PLAT | Dispositif stérile de traitement des hernies à type de renfort plat éventuellement prédécoupé en polypropylène Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 3 | TAILLE 7X15CM ENVIRON |  | Unité
6 | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES HERNIES PLAT | Dispositif stérile de traitement des hernies à type de renfort plat éventuellement prédécoupé en polypropylène Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 4 | TAILLE 15X15CM ENVIRON |  | Unité
6 | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES HERNIES PLAT | Dispositif stérile de traitement des hernies à type de renfort plat éventuellement prédécoupé en polypropylène Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 5 | TAILLE 30X30CM ENVIRON |  | Unité
6 | DISPOSITIF DE TRAITEMENT DES HERNIES PLAT | Dispositif stérile de traitement des hernies à type de renfort plat éventuellement prédécoupé en polypropylène Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 6 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
7 | PROTHESE POUR CURE DE HERNIE EN POLYPROPYLENE | Prothèse pour cure de hernie, en polypropylène, proposée, de préférence sous une forme modulaire de treillis associés entre eux Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 1 | PROPOSER AU MOINS DEUX TAILLES |  | Unité
7 | PROTHESE POUR CURE DE HERNIE EN POLYPROPYLENE | Prothèse pour cure de hernie, en polypropylène, proposée, de préférence sous une forme modulaire de treillis associés entre eux Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 2 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
8 | TREILLIS SYNTHETIQUE RESORBABLE | Treillis stérile synthétique résorbable en 60 à 90 jours Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 1 | TAILLE 10X10CM ENVIRON |  | Unité
8 | TREILLIS SYNTHETIQUE RESORBABLE | Treillis stérile synthétique résorbable en 60 à 90 jours Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 2 | TAILLE 30X30CM ENVIRON |  | Unité
8 | TREILLIS SYNTHETIQUE RESORBABLE | Treillis stérile synthétique résorbable en 60 à 90 jours Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 3 | TAILLE 13X11CM ENVIRON |  | Unité
8 | TREILLIS SYNTHETIQUE RESORBABLE | Treillis stérile synthétique résorbable en 60 à 90 jours Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 4 | TAILLE 21X26CM ENVIRON |  | Unité
8 | TREILLIS SYNTHETIQUE RESORBABLE | Treillis stérile synthétique résorbable en 60 à 90 jours Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 5 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
9 | TREILLIS NON RESORBABLE | Treillis stérile non résorbable en polypropylène comprenant un traitement de surface type couche biorésorbable (exemple cellulose régénérée oxydée) permettant de limiter les adhérences au treillis Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 1 | TAILLE 10X15CM ENVIRON |  | Unité
9 | TREILLIS NON RESORBABLE | Treillis stérile non résorbable en polypropylène comprenant un traitement de surface type couche biorésorbable (exemple cellulose régénérée oxydée) permettant de limiter les adhérences au treillis Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 2 | TAILLE 20X25CM ENVIRON |  | Unité
9 | TREILLIS NON RESORBABLE | Treillis stérile non résorbable en polypropylène comprenant un traitement de surface type couche biorésorbable (exemple cellulose régénérée oxydée) permettant de limiter les adhérences au treillis Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 3 | TAILLE 25X35CM ENVIRON |  | Unité
9 | TREILLIS NON RESORBABLE | Treillis stérile non résorbable en polypropylène comprenant un traitement de surface type couche biorésorbable (exemple cellulose régénérée oxydée) permettant de limiter les adhérences au treillis Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 4 | TAILLE 14X18CM ENVIRON GRAND OVALE |  | Unité
9 | TREILLIS NON RESORBABLE | Treillis stérile non résorbable en polypropylène comprenant un traitement de surface type couche biorésorbable (exemple cellulose régénérée oxydée) permettant de limiter les adhérences au treillis Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 5 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
10 | PROTHESE PARIETALE RESORBABLE SYNTHETIQUE | Prothèse pariétale synthétique résorbable (préférentiellement en 12 à 18 mois) indiquée dans le renfort et la reconstruction des déficiences de tissus mous Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible Disponible sous forme d'un dépôt permanent et/ou temporaire des implants à la demande de la Pharmacie | 1 | TAILLE 20X25CM ENVIRON |  | Unité
10 | PROTHESE PARIETALE RESORBABLE SYNTHETIQUE | Prothèse pariétale synthétique résorbable (préférentiellement en 12 à 18 mois) indiquée dans le renfort et la reconstruction des déficiences de tissus mous Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible Disponible sous forme d'un dépôt permanent et/ou temporaire des implants à la demande de la Pharmacie | 2 | TAILLE 25X30CM ENVIRON |  | Unité
10 | PROTHESE PARIETALE RESORBABLE SYNTHETIQUE | Prothèse pariétale synthétique résorbable (préférentiellement en 12 à 18 mois) indiquée dans le renfort et la reconstruction des déficiences de tissus mous Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible Disponible sous forme d'un dépôt permanent et/ou temporaire des implants à la demande de la Pharmacie | 3 | TAILLE 30X35CM ENVIRON |  | Unité
10 | PROTHESE PARIETALE RESORBABLE SYNTHETIQUE | Prothèse pariétale synthétique résorbable (préférentiellement en 12 à 18 mois) indiquée dans le renfort et la reconstruction des déficiences de tissus mous Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible Disponible sous forme d'un dépôt permanent et/ou temporaire des implants à la demande de la Pharmacie | 4 | TAILLE 15X20CM ENVIRON RECTANGULAIRE |  | Unité
10 | PROTHESE PARIETALE RESORBABLE SYNTHETIQUE | Prothèse pariétale synthétique résorbable (préférentiellement en 12 à 18 mois) indiquée dans le renfort et la reconstruction des déficiences de tissus mous Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible Disponible sous forme d'un dépôt permanent et/ou temporaire des implants à la demande de la Pharmacie | 5 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
11 | PROTHESE PARIETALE SEMI RESORBABLE EN FORME DE DOME |  | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
12 | PROTHESE PARIETALE BIOLOGIQUE CHIRURGIE DIGESTIVE RISQUE SEPTIQUE | Prothèse pariétale biologique destinée à la reconstruction, restauration et régénération de tissus mous dans le cadre d'une chirurgie digestive chez des patients présentant un risque septique Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible Disponible sous forme d'un dépôt permanent et/ou temporaire des implants à la demande de la Pharmacie | 1 | TAILLE 20X25CM ENVIRON |  | Unité
12 | PROTHESE PARIETALE BIOLOGIQUE CHIRURGIE DIGESTIVE RISQUE SEPTIQUE | Prothèse pariétale biologique destinée à la reconstruction, restauration et régénération de tissus mous dans le cadre d'une chirurgie digestive chez des patients présentant un risque septique Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible Disponible sous forme d'un dépôt permanent et/ou temporaire des implants à la demande de la Pharmacie | 2 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
13 | PROTHESE PARIETALE NON RESORBABLE POLYESTER | Prothèse pariétale non résorbable en polyester monofilament auto adhérent | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
14 | PROTHESE PARIETALE BIFACE | Prothèse pariétale biface pour le traitement des hernies omibilicales ou pour orifice de trocart avec système de positionnement | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
15 | PROTHESE PARIETALE EN POYLPROPYLENE AVEC ANNEAU | Prothèse pariétale en polypropylène pour le traitements des hernies inguinales avec anneau de mémoire | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
16 | PROTHESE PARIETALE SYNTHETIQUE A RESORPTION LONGUE EN DEUX TEMPS | Prothèse pariétale synthétique résorbable en 36 mois et en deux temps indiquée dans le renfort et la reconstruction des déficiences de tissus mous | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
17 | TEST DE DEPISTAGE DE RUPTURE PREMATUREE DES MEMBRANES-PH | Test de dépistage de rupture prématurée des membranes, qualitatif, par mesure de pH, stérile, usage unique, en emballage individuel. | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
18 | TEST DE DEPISTAGE DE RUPTURE PREMATUREE DES MEMBRANES- DETECTION HORMONALE | Test de dépistage de rupture prématurée des membranes par détection hormonale, stérile, à usage unique, en emballage individuel | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
19 | DILATATEUR POUR IMPLANTATIONS PERINEALES | Dilatateur stérile, à usage unique, pour implantations périnéales. | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
20 | AIGUILLE INJECTION CYSTOSCOPIQUE | Pour injection dans l'urètre, le col vésical et les parois vésicales au cours de procédures endoscopiques en urologie adulte ou pédiatrique, stérile, à usage unique. | 1 | AIGUILLE D'INJECTION CYSTOSCOPIQUE 35 CM ENVIRON |  | Unité
20 | AIGUILLE INJECTION CYSTOSCOPIQUE | Pour injection dans l'urètre, le col vésical et les parois vésicales au cours de procédures endoscopiques en urologie adulte ou pédiatrique, stérile, à usage unique. | 2 | AUTRES LONGUEURS - ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
21 | CONSOMMABLES STERILES POUR MORCELLATEUR | stérile, à usage unique, comprenant tuyau d'aspiration avec porte-câble, de type référence 41702208. | 1 | SET DE TUBULURES POUR MORCELLATEUR POMPE ASPIRANTE |  | Unité
22 | CLIP DE STERILISATION TUBAIRE | Clip de stérilisation tubaire usage unique et stérile compatible avec l'applicateur restérilisable de clips référence FE-7DA-863* ** s'agissant de la compatibilité : la notice d'instruction des clips doit mentionner la compatibilité à l'applicateur restérilisable de clips référence FE-7DA-863* | 1 | TOUS TYPES, TOUTES PRESENTATIONS - ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LE |  | Unité
23 | CLIP DE STERILISATION TUBAIRE AVEC SON APPLICATEUR | Clip de stérilisation tubaire usage unique et stérile avec son applicateur qui est lui, soit à usage unique stérile et en version endoscopique de préférence soit réutilisable | 1 | TOUS TYPES, TOUTES PRESENTATIONS - ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LE |  | Unité
24 | AIGUILLE DE PRELEVEMENT OVOCYTE POUR POMPE FOLLICULAIRE | Aiguille de prélèvement d'ovocytes 17G-30cm pour pompe folliculaire | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
25 | AIGUILLE DE PONCTION OVOCYTAIRE 30CM/1.5MM |  | 1 | AIGUILLE DE PONCTION OVOCYTAIRE 30CM/1.5MM |  | Unité
25 | AIGUILLE DE PONCTION OVOCYTAIRE 30CM/1.5MM |  | 2 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
26 | KIT POUR EXPLORATION DE LA PERMÉABILITÉ TUBAIRE PAR TECHNIQUE HYFOSY (HYSTÉROSALPINGO FOAM SONOGRAPH | Produit de contraste hyperéchogène en gel, non iodé, pour HyFoSy. | 1 | Kit complet et dispositifs associés disponibles dans la gamme (ou équivalents) |  | Unité
27 | IMPLANT TESTICULAIRE | Implant testiculaire, toutes tailles, avec ou sans système de fixation. Proposer l'ensemble de la gamme disponible | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
28 | IMPLANT POUR TRAITEMENT REFLUX VESICO-RENAL DE L'ENFANT | Implant stérile à usage unique biodégradable pour le traitement du reflux vésico-rénal de l'enfant par injection endoscopique L'offre des candidats devra détailler l'ensemble des dispositifs et accessoires nécessaires à la réalisation de l'acte (type aiguille d'injection cystoscopique) | 1 | IMPLANT |  | Unité
28 | IMPLANT POUR TRAITEMENT REFLUX VESICO-RENAL DE L'ENFANT | Implant stérile à usage unique biodégradable pour le traitement du reflux vésico-rénal de l'enfant par injection endoscopique L'offre des candidats devra détailler l'ensemble des dispositifs et accessoires nécessaires à la réalisation de l'acte (type aiguille d'injection cystoscopique) | 2 | AIGUILLE METALLIQUE |  | Unité
29 | IMPLANT POUR LE TRAITEMENT DU REFLUX VESICO-RENAL DE L'ADULTE | Implant stérile à usage unique non résorbable pour le traitement du reflux vésico-rénal de l'adulte par injection endoscopique Avec mise à disposition de l'ancillaire de pose (exemple : pistolet,...) L'offre des candidats devra détailler l'ensemble des dispositifs et accessoires, nécessaires à la réalisation de l'acte (exemple : aiguille, ...) | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
30 | PROTHESE PARIETALE BIOLOGIQUE CHIRURGIE PELVIENNE | Prothèse pariétale biologique destinée à la reconstruction, restauration et régénération de tissus mous dans le cadre d'une chirurgie pelvienne Gamme comprenant au minimum la dimension : 8X8 cm environ Complement de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 1 | TAILLE 8X8 CM ENVIRON |  | Unité
30 | PROTHESE PARIETALE BIOLOGIQUE CHIRURGIE PELVIENNE | Prothèse pariétale biologique destinée à la reconstruction, restauration et régénération de tissus mous dans le cadre d'une chirurgie pelvienne Gamme comprenant au minimum la dimension : 8X8 cm environ Complement de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 2 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
31 | SONDE VESICALE DE TYPE BAZY | Sonde vésicale béquillée de type Bazy, sans ballonnet, avec au moins 2 oeils latéraux et godet universel, toutes longueurs, à usage unique, Stérile. Gamme comprenant au minimum les CH 18, 20 et 22 | 1 | TAILLE CH 18, 20 ET 22 |  | Unité
31 | SONDE VESICALE DE TYPE BAZY | Sonde vésicale béquillée de type Bazy, sans ballonnet, avec au moins 2 oeils latéraux et godet universel, toutes longueurs, à usage unique, Stérile. Gamme comprenant au minimum les CH 18, 20 et 22 | 2 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
32 | SONDE URETERALE SIMPLE CROSSE | Sonde urétérale simple crosse, extrémité distale ouverte, extrémité proximale droite,oeils sur crosse et corps, radio-opaque, avec guide, CH7 , à usage unique, stérile | 1 | TAILLE CH7 |  | Unité
32 | SONDE URETERALE SIMPLE CROSSE | Sonde urétérale simple crosse, extrémité distale ouverte, extrémité proximale droite,oeils sur crosse et corps, radio-opaque, avec guide, CH7 , à usage unique, stérile | 2 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
33 | SONDE URETERALE DE DRAINAGE DROITE | Sonde urétérale de drainage droite, longueur 70 cm environ, à extrémité distale biseautée , avec au moins 2 oeils, stérile, usage unique, avec mandrin Gamme comprenant les tailles de CH3 à CH8 | 1 | GAMME DE TAILLES DE CH3 à CH8 |  | Unité
33 | SONDE URETERALE DE DRAINAGE DROITE | Sonde urétérale de drainage droite, longueur 70 cm environ, à extrémité distale biseautée , avec au moins 2 oeils, stérile, usage unique, avec mandrin Gamme comprenant les tailles de CH3 à CH8 | 2 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
34 | SONDE URETERALE POUR INTERVENTION SUR GUIDE 0,038 | Sonde urétérale pour intervention sur guide (procédure endoscopique), extrémité droite ouverte, stérile. Gamme taille de CH3 à CH7 Préciser si autres tailles disponibles | 1 | TYPE FLUSH SANS ŒIL LATERAL CH3 A CH7 |  | Unité
34 | SONDE URETERALE POUR INTERVENTION SUR GUIDE 0,038 | Sonde urétérale pour intervention sur guide (procédure endoscopique), extrémité droite ouverte, stérile. Gamme taille de CH3 à CH7 Préciser si autres tailles disponibles | 2 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
35 | FIXATION POUR SONDE URINAIRE | Fixation pour sonde de Foley à la cuisse | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
36 | TUTEUR URETERAL DOUBLE CROSSE SILICONE | Tuteur urétéral double crosse extrêmités F/F, silicone pour implantation longue durée, avec guide rigide,stérile, usage unique. | 1 | CH7 LONGUEUR 16CM ENVIRON |  | Unité
36 | TUTEUR URETERAL DOUBLE CROSSE SILICONE | Tuteur urétéral double crosse extrêmités F/F, silicone pour implantation longue durée, avec guide rigide,stérile, usage unique. | 2 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
37 | TUTEUR URETERAL DOUBLE CROSSE MULTILONGUEUR | Tuteur urétéral double crosse extrêmité O/O, radioopaque, durée max d'implantation 12 mois, oeils sur crosse et corps, guide et poussoir connectable,stérile, usage unique. | 1 | TOUTES CHARRIERES - ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
38 | TUTEUR URETERAL DOUBLE CROSSE RENFORCE | Tuteur urétéral double crosse à extrêmité O/O , radioopaque, durée max d'implantation 12 mois, renforcé pour tumeur compressive, avec poussoir et guide, toutes charrières, à usage unique, stérile Longueur 28 cm | 1 | TOUTES CHARRIERES - ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
39 | DRAIN POUR NEPHROSTOMIE PERCUTANEE | Drain pour nephrostomie de type GIL VERNET avec mandrin stérile, usage unique CH10 | 1 | TAILLE CH10 |  | Unité
39 | DRAIN POUR NEPHROSTOMIE PERCUTANEE | Drain pour nephrostomie de type GIL VERNET avec mandrin stérile, usage unique CH10 | 2 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
40 | EXTRACTEUR DE CALCUL POUR URETEROSCOPIE RIGIDE OU SEMI-RIGIDE | Extracteur en nitinol , toutes longueurs, extrémité arrondie Préciser si autres tailles disponibles | 1 | EXTRACTEUR CH 3 |  | Unité
40 | EXTRACTEUR DE CALCUL POUR URETEROSCOPIE RIGIDE OU SEMI-RIGIDE | Extracteur en nitinol , toutes longueurs, extrémité arrondie Préciser si autres tailles disponibles | 2 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
41 | EXTRACTEUR DE CALCUL POUR URETEROSCOPIE SOUPLE | Extracteur en nitinol , toutes longueurs, extrémité arrondie Préciser si autres tailles disponibles | 1 | EXTRACTEUR CH 2,2 |  | Unité
41 | EXTRACTEUR DE CALCUL POUR URETEROSCOPIE SOUPLE | Extracteur en nitinol , toutes longueurs, extrémité arrondie Préciser si autres tailles disponibles | 2 | EXTRACTEUR CH 1.5 |  | Unité
41 | EXTRACTEUR DE CALCUL POUR URETEROSCOPIE SOUPLE | Extracteur en nitinol , toutes longueurs, extrémité arrondie Préciser si autres tailles disponibles | 3 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
42 | SET DE NEPHROSTOMIE PERCUTANEE | Set de nephrostomie percutanée stérile, usage unique constitué de : - 1 jeu de dilatateurs fasciaux - 1 cathéter à boucle - 1tube de raccordement avec robinet pour poche de drainage - 1 canule métallique de raidissement à extrémité échogène - 1 guide de Seldinger 0,038 avec extrémité en J - 2 aiguilles échogènes avec stylet 21 G et 18G | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
43 | KIT DE REMPLACEMENT POUR NEPHROSTOMIE PERCUTANEE | Set de nephrostomie percutanée de remplacement stérile, usage unique constitué de : - 1 cathéter à boucle - 1 tube de raccordement avec robinet pour poche de drainage - 1 canule métallique de raidissement à extrémité échogène - 1 guide de Seldinger 0,038 avec extrémité en J | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
44 | TUTEUR URETERAL SIMPLE CROSSE PU 90 CM | Tuteur urétéral simple crosse PU 90 cm ouvert ouvert avec oeils de drainage uniquement sur crosse avec clamp de fixation,mandrin spiralé 150 cm | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
45 | SONDE URETERALE CHEVASSU |  | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
46 | SYSTÈME DE RECUEIL POUR RTUP | Evacuateur de copeaux de prostate et de vessie - Compatible connecteur Storz et connecteur Wolf | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
47 | CATHETER DE DILATATION URETERAL A BALLONNET + SYSTEME D'INSUFFLATION | Set pour dilatation urétérale : cathéter à ballonnet 4cm + système d’insufflation | 1 | CATHETER A BALLONNET 12Fr | Diamètre externe ballonnet gonflé : 12 Fr | Unité
47 | CATHETER DE DILATATION URETERAL A BALLONNET + SYSTEME D'INSUFFLATION | Set pour dilatation urétérale : cathéter à ballonnet 4cm + système d’insufflation | 2 | CATHETER A BALLONNET 15Fr | Diamètre externe ballonnet gonflé : 15 Fr | Unité
47 | CATHETER DE DILATATION URETERAL A BALLONNET + SYSTEME D'INSUFFLATION | Set pour dilatation urétérale : cathéter à ballonnet 4cm + système d’insufflation | 3 | CATHETER A BALLONET 18Fr | Diamètre externe ballonnet gonflé : 18 Fr | Unité
47 | CATHETER DE DILATATION URETERAL A BALLONNET + SYSTEME D'INSUFFLATION | Set pour dilatation urétérale : cathéter à ballonnet 4cm + système d’insufflation | 4 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
48 | IMPLANT PENIEN SEMI-RIGIDE INTEGRANT UNE STRUCTURE INTERNE EN SILICONE | Implant pénien semi-rigide intégrant une structure interne en silicone avec accessoires nécessaires à la pose. Approvisionnement sous forme de dépôt permanent et/ou temporaire à la demande de la pharmacie selon les capacités du fournisseur | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
49 | TUBULURE IRRIGATION POUR URETEROSCOPIE STORZ | Tubulure irrigation pour urétéroscopie souple compatible KARL STORZ | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
50 | TUTEUR DOUBLE CROSSE OUVERT/OUVERT | Tuteur double crosse ouvert/ouvert avec poussoir connectable, fil guide et sonde Flush toutes longueurs avec œils sur crosse et partie droite | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
51 | IMPLANT PENIEN EXPANSIBLE HYDRAULIQUE 3 PIECES | Le fournisseur précisera la nature, le rythme d'utilisation … de chaque accessoire | 1 | IMPLANT PENIEN MALLEABLE HYDRAULIQUE 3 PIECES | Implant pénien malléable hydraulique 3 pièces, tous modèles | Unité
51 | IMPLANT PENIEN EXPANSIBLE HYDRAULIQUE 3 PIECES | Le fournisseur précisera la nature, le rythme d'utilisation … de chaque accessoire | 2 | ACCESSOIRES NECESSAIRES A LA POSE LE CAS ECHEANT |  | Unité
52 | IMPLANT PENIEN EXPANSIBLE HYDRAULIQUE 2 PIECES | Le fournisseur précisera la nature, le rythme d'utilisation … de chaque accessoire | 1 | IMPLANT PENIEN MALLEABLE HYDRAULIQUE 2 PIECES | Implant pénien malléable hydraulique 2 pièces, tous modèles | Unité
52 | IMPLANT PENIEN EXPANSIBLE HYDRAULIQUE 2 PIECES | Le fournisseur précisera la nature, le rythme d'utilisation … de chaque accessoire | 2 | ACCESSOIRES NECESSAIRES A LA POSE LE CAS ECHEANT |  | Unité
53 | IMPLANT URO-GENITAL SPHINCTIEN PERIURETRAL | Le fournisseur précisera la nature, le rythme d'utilisation … de chaque accessoire | 1 | SYSTEME COMPLET : MANCHETTE - BALLON REGUL PRESSION + POMPE + KIT CONNEXION | Système complet composé d'une manchette occlusive, d'un ballon régulateur de pression, d'une pompe de contrôle et d'un kit de connexion | Unité
53 | IMPLANT URO-GENITAL SPHINCTIEN PERIURETRAL | Le fournisseur précisera la nature, le rythme d'utilisation … de chaque accessoire | 2 | KIT DE CONNECTION SEUL |  | Unité
53 | IMPLANT URO-GENITAL SPHINCTIEN PERIURETRAL | Le fournisseur précisera la nature, le rythme d'utilisation … de chaque accessoire | 3 | BALLON REGULATEUR DE PRESSION SEUL |  | Unité
53 | IMPLANT URO-GENITAL SPHINCTIEN PERIURETRAL | Le fournisseur précisera la nature, le rythme d'utilisation … de chaque accessoire | 4 | POMPE DE CONTROLE SEULE |  | Unité
53 | IMPLANT URO-GENITAL SPHINCTIEN PERIURETRAL | Le fournisseur précisera la nature, le rythme d'utilisation … de chaque accessoire | 5 | MANCHETTE OCCLUSIVE SEULE |  | Unité
53 | IMPLANT URO-GENITAL SPHINCTIEN PERIURETRAL | Le fournisseur précisera la nature, le rythme d'utilisation … de chaque accessoire | 6 | ACCESSOIRES NECESSAIRES A LA POSE LE CAS ECHEANT |  | Unité
54 | EVACUATEUR DE COPEAUX | A usage unique, pour recueil stérile des copeaux après résection trans-urétrale de prostate (RTUP)/ de tumeur de vessie, avec connecteur compatible pour les résectoscopes | 1 | EVACUATEUR DE COPEAUX COMPATIBLE OLYMPUS |  | Unité
54 | EVACUATEUR DE COPEAUX | A usage unique, pour recueil stérile des copeaux après résection trans-urétrale de prostate (RTUP)/ de tumeur de vessie, avec connecteur compatible pour les résectoscopes | 2 | EVACUATEUR DE COPEAUX COMPATIBLE STORZ |  | Unité
54 | EVACUATEUR DE COPEAUX | A usage unique, pour recueil stérile des copeaux après résection trans-urétrale de prostate (RTUP)/ de tumeur de vessie, avec connecteur compatible pour les résectoscopes | 3 | EVACUATEUR DE COPEAUX COMPATIBLE WOLF |  | Unité
55 | GAINE D'ACCES URETERAL AVEC CATHETER DOUBL LUMIERE POUR URETEROSCOPIE SOUPLE |  | 1 | GAINE 12F 35CM ENVIRON |  | Unité
55 | GAINE D'ACCES URETERAL AVEC CATHETER DOUBL LUMIERE POUR URETEROSCOPIE SOUPLE |  | 2 | GAINE 12F 45CM ENVIRON |  | Unité
55 | GAINE D'ACCES URETERAL AVEC CATHETER DOUBL LUMIERE POUR URETEROSCOPIE SOUPLE |  | 3 | GAINE 14F 35CM ENVIRON |  | Unité
55 | GAINE D'ACCES URETERAL AVEC CATHETER DOUBL LUMIERE POUR URETEROSCOPIE SOUPLE |  | 4 | GAINE 14F 45CM ENVIRON |  | Unité
55 | GAINE D'ACCES URETERAL AVEC CATHETER DOUBL LUMIERE POUR URETEROSCOPIE SOUPLE |  | 5 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
56 | CONSOMMABLES POUR LASER LUMENIS HOLMIUM VERSAPULSE POWERSUITE 100W |  | 1 | FIBRES USAGE MULTIPLE 200 A 550 MICRONS - TOUS MODELES | Fibres à usage multiple 200 à 550 microns, tous modèles | Unité
56 | CONSOMMABLES POUR LASER LUMENIS HOLMIUM VERSAPULSE POWERSUITE 100W |  | 2 | FIBRES USAGE MULTIPLE 1000 MICRONS - TOUS MODELES |  | Unité
56 | CONSOMMABLES POUR LASER LUMENIS HOLMIUM VERSAPULSE POWERSUITE 100W |  | 3 | FIBRES A USAGE UNIQUE, STERILES - TOUS MODELES |  | Unité
57 | TUTEUR URETERAL DOUBLE J A EXTREMITE MAGNETIQUE | Toutes tailles | 1 | TUTEUR URETERAL DOUBLE J COURTE DUREE - TOUTES REFERENCES | tuteur uréteral double J courte durée (max 4 semaines) à extrêmité magnétique pour retrait sans cystoscope | Unité
57 | TUTEUR URETERAL DOUBLE J A EXTREMITE MAGNETIQUE | Toutes tailles | 2 | DISPOSITIF MAGNETIQUE DE RECUPERATION DU TUTEUR |  | Unité
58 | BANDELETTE SOUS URETRALE TRAITEMENT INCONTINENCE URINAIRE D'EFFORT FEMME VOIE TRANSOBTURATRICE | Bandelette sous urétrale de traitement de l'incontinence urinaire d'effort de la femme, non résorbable en monofilament de polypropylène tricoté de type I et d'une épaisseur inférieure ou égale à 0,5 mm et la plus petite possible implantée par voie transobturatrice Avec ancillaire de pose à usage unique Si l'ancillaire de pose existe en réutilisable, le proposer dans l'offre | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
59 | BANDELETTE SOUS URETRALE TRAITEMENT INCONTINENCE URINAIRE D'EFFORT FEMME VOIE RETROPUBIENNE | Bandelette sous urétrale de traitement de l'incontinence urinaire d'effort de la femme, non résorbable en monofilament de polypropylène tricoté de type I implantée par voie rétrobupienne Avec ancillaire de pose à usage unique sous la forme d'une aiguille la plus fine et flexible possible afin de réduire les risques de plaie vésicale ou intestinale | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
60 | BANDELETTE SOUS URETRALE TRAITEMENT INCONTINENCE URINAIRE D'EFFORT FEMME TRANSOBTURATRICE SECURISEE | Bandelette sous urétrale de traitement de l'incontinence urinaire d'effort de la femme, non résorbable en monofilament de polypropylène tricoté de type I implantée par voie transobturatrice qui sera sécurisée par des caractéristiques comme par exemple, la couleur (bleue) de la bandelette, la gaine plastique de protection,... Avec ancillaire de pose à usage unique Si l'ancillaire de pose existe en réutilisable, le proposer dans l'offre | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
61 | BANDELETTE SOUS URETRALE TRAITEMENT INCONTINENCE URINAIRE D'EFFORT FEMME VOIE RETROPUBIENNE SECURIS | Bandelette sous urétrale de traitement de l'incontinence urinaire d'effort de la femme, non résorbable en monofilament de polypropylène tricoté de type I implantée par voie rétropubienne qui sera sécurisée par des caractéristiques comme par exemple, la couleur (bleue) de la bandelette, la gaine plastique de protection,... Avec ancillaire de pose à usage unique Si l'ancillaire de pose existe en réutilisable, le proposer dans l'offre | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
62 | BANDELETTE SOUS URETRALE TRAITEMENT INCONTINENCE URINAIRE EFFORT FEMME KIT RETROPUB/TRANSOBTURATRICE | Bandelette sous urétrale de traitement de l'incontinence urinaire d'effort de la femme, non résorbable en monofilament de polypropylène tricoté de type I présentée sous un kit permettant une implantation par voie rétropubienne ou transobturatrice Avec ancillaire de pose à usage unique dédié aux deux techniques Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
63 | IMPLANT DE SUSPENSION POUR TRAITEMENT DU PROLAPSUS COMPARTIMENT ANTERIEUR | Implant de suspension pour traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute de forme prédécoupée en monofilament de polypropylène tricoté de type 1 avec un grammage compris entre 20 et 40g/m2? composé d'un implant pour compartiment antérieur | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
64 | IMPLANT DE SUSPENSION POUR TRAITEMENT DU PROLAPSUS COMPARTIMENT ANTERIEUR/POSTERIEUR | Implant de suspension pour traitement du prolapsus des organes pelviens chez la femme par voie chirurgicale haute de forme prédécoupée en monofilament de polypropylène tricoté de type 1 avec un grammage compris entre 20 et 40g/m2, composé d'un implant pour compartiment antérieur et postérieur | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES | composé d'un implant pour compartiment antérieur et d'un implant pour compartiment postérieur | Unité
65 | MATERIAU DE RENFORCEMENT CHIRURGIE MALADIE DE LAPEYRONIE | Matériau à base de collagène, stérile, indiqué dans le renforcement de tissus mous de la sphère urogénitale et notamment dans la Chirurgie de la maladie de La Peyronie Complément de gamme : Préciser l’ensemble de la gamme disponible | 1 | TAILLE 7X10CM ENVIRON |  | Unité
65 | MATERIAU DE RENFORCEMENT CHIRURGIE MALADIE DE LAPEYRONIE | Matériau à base de collagène, stérile, indiqué dans le renforcement de tissus mous de la sphère urogénitale et notamment dans la Chirurgie de la maladie de La Peyronie Complément de gamme : Préciser l’ensemble de la gamme disponible | 2 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
66 | PROTHESE SUTURABLE SYNTHETIQUE EN POLYPROPYLENE NON RESORBABLE | Prothèse suturabe synthètique en polypropylène non résorblale Complément de gamme : Préciser l’ensemble de la gamme disponible | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES |  | Unité
67 | IMPLANT DE REFECTION DE PAROI MACROPOREUX EN POLYTETRAFUOROETHYLENE MONOFILAMENT |  | 1 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES | Implant de réfection de paroi macroporeux en polytétrafuoroethyléne monofilament à type de renfort plat rectangulaire ou carré Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | Unité
67 | IMPLANT DE REFECTION DE PAROI MACROPOREUX EN POLYTETRAFUOROETHYLENE MONOFILAMENT |  | 2 | ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE - TOUTES LES TAILLES ET TOUTES LES REFERENCES | Implant de réfection de paroi macroporeux en polytétrafuoroethyléne monofilament à type de renfort plat ovale Complément de gamme : Préciser l'ensemble de la gamme disponible | Unité
68 | CONSOMMABLES POUR GENERATEUR DE RADIOFREQUENCE RADIONICS | Consommables compatibles* avec le générateur de radiofréquence RADIONICS RFG-3Cplus comprenant par exemple les dispositifs suivants : Préciser les consommables et/ou accessoires nécessaires à la réalisation des séances de radiofréquence (référence et nombre d'unités nécessaires par séance) *S'agissant de la compatibilité : la notice d'instruction des consommables doit mentionner la compatibilité au générateur de radiofréquence RADIONICS RFG-3Cplus Pour les tests, fournir aux Services, les matériels (en dehors des consommables stériles), câbles et supports nécessaires, qui devront être préalablement présentés et enregistrés au Biomédical | 1 | CABLE |  | Unité
68 | CONSOMMABLES POUR GENERATEUR DE RADIOFREQUENCE RADIONICS | Consommables compatibles* avec le générateur de radiofréquence RADIONICS RFG-3Cplus comprenant par exemple les dispositifs suivants : Préciser les consommables et/ou accessoires nécessaires à la réalisation des séances de radiofréquence (référence et nombre d'unités nécessaires par séance) *S'agissant de la compatibilité : la notice d'instruction des consommables doit mentionner la compatibilité au générateur de radiofréquence RADIONICS RFG-3Cplus Pour les tests, fournir aux Services, les matériels (en dehors des consommables stériles), câbles et supports nécessaires, qui devront être préalablement présentés et enregistrés au Biomédical | 2 | CANULE DROITE 18G 10CM ENVIRON UU STERILE | Canule droite 18G 10 cm environ à usage unique stérile | Unité
68 | CONSOMMABLES POUR GENERATEUR DE RADIOFREQUENCE RADIONICS | Consommables compatibles* avec le générateur de radiofréquence RADIONICS RFG-3Cplus comprenant par exemple les dispositifs suivants : Préciser les consommables et/ou accessoires nécessaires à la réalisation des séances de radiofréquence (référence et nombre d'unités nécessaires par séance) *S'agissant de la compatibilité : la notice d'instruction des consommables doit mentionner la compatibilité au générateur de radiofréquence RADIONICS RFG-3Cplus Pour les tests, fournir aux Services, les matériels (en dehors des consommables stériles), câbles et supports nécessaires, qui devront être préalablement présentés et enregistrés au Biomédical | 3 | ELECTRODE UU STERILE 10CM ENVIRON | Electrode thermocouple à usage unique stérile 10 cm environ | Unité
68 | CONSOMMABLES POUR GENERATEUR DE RADIOFREQUENCE RADIONICS | Consommables compatibles* avec le générateur de radiofréquence RADIONICS RFG-3Cplus comprenant par exemple les dispositifs suivants : Préciser les consommables et/ou accessoires nécessaires à la réalisation des séances de radiofréquence (référence et nombre d'unités nécessaires par séance) *S'agissant de la compatibilité : la notice d'instruction des consommables doit mentionner la compatibilité au générateur de radiofréquence RADIONICS RFG-3Cplus Pour les tests, fournir aux Services, les matériels (en dehors des consommables stériles), câbles et supports nécessaires, qui devront être préalablement présentés et enregistrés au Biomédical | 4 | PLAQUE PATIENT A USAGE UNIQUE |  | Unité