## Page Garde
Groupe hospitalo-universitaire
AP-HP.Sorbonne Université
Sites : Pitié Salpêtrière – Charles Foix – Saint Antoine –
Tenon – Rothschild – Trousseau – La Roche-Guyon
Sites concernés :
Hôpital ROTHSCHILD 5 Rue Santerre 75012 PARIS |  |  | Hôpital TROUSSEAU 26 Av. du Dr Arnold Netter 75012 PARIS | Hôpital LA ROCHE GUYON 1 Rue de l’Hôpital 95780 LA ROCHE GUYON
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LOT N° 1D "MACONNERIE - SOLS DURS"

## BORDEREAU
ENTREPRISE
N° | Libellé | Unité de mesure | Prix Unitaire
d'article |  |  | € HT
I - MACONNERIE
A - PREPARATION
i. Protections
Nota : tous les PU des protections ci-dessous comprennent la pose et la dépose
Clôture de chantier:
MA01 | - de 2,00m ht à panneaux tôle prélaquée fixés sur ossature en bois | ml
compris pose, entretien et dépose en fin de chantier.
MA02 | - en panneaux à structure métallique et remplissage grillagé de | ml
2,00 ht à fixation par un plot en béton pour 2 pieds
(installation & repliement).
MA03 | Cloison de cantonnement des zones travaux: | m²
- plaque BA13 avec doublage polyane, compris tous jointoiements
nécessaires pour une étanchéité parfaite.
MA04 | 2 faces de polyanes épais sur ossature sapin. | m²
MA05 | Film de polyane 150 microns en rouleau, posé au sol et scotché compris | m²
coupe et recouvrements
MA06 | Protection du sol des zones de travaux par panneaux d'Isorel neufs pour | m²
protection des zones de chantier ou des sols souples conservés, compris
amortissement, installation, entretien, fixation au sol et repliement en fin
de chantier.
ii. Echafaudages
Montage, démontage et utilisation d'un échafaudage mobile
MA07 | - échafaudage mobile constitué d'un plateau avec plinthes et d'une | U
ossature métallique montée sur roulette.
MA08 | - majoration pour bâchage | U
Echafaudage, compris montage et démontage
MA09 | - non baché (hauteur de travail x longueur au sol) | m²
10 | - majoration pour bâchage | U
iii. Gestion de l'air
11 | Pose décontaminateur d'air type AIR-SUR, compris mise en service sur site, | semaine
entretien et repliement du matériel après travaux. (la semaine)
12 | Installation et entretien d'un exctracteur avec filtre pour mise en dépression | semaine
des locaux (la semaine)
B- DEMOLITION
MA13 | Cloisons et parois non porteuses (jusqu'à 15 cm d'épaisseur), y compris: | m²
- dépose des portes, chassis, … compris dans la cloison
- raccords enduits murs plafonds et sols consécutifs à la démolition.
MA14 | Dépose cloisons vitrées | m²
15 | Dépose bloc porte dans cloison porteuse non démolie y compris raccords pour | U
création baie libre
16 | Chape sur 8 cm d'épaisseur maximum, compris préparations usuelles et primaire | m²
17 | Paillasse maçonnée, y compris jambages, raccords sols et murs, socle | ml
18 | Socles B.A. (jusqu'0,15 d'ép.), y compris raccord sol | m²
Revêtements de sols:
19 | - Démolition carrelage scellé et du mortier de pose. | m²
20 | - Démolition carrelage collé. Grattage du support. | m²
21 | - Dépose de dalles de sols collées, y compris grattage des résidus et ragréage jusqu'au support brut et dépose relevés en plinthes. | m²
22 | - Dépose des revêtements de sols vinylliques collés, y compris grattage des résidus et ragréage jusqu'au support brut et dépose relevés en plinthes. | m²
23 | - Dépose des revêtements de sols textiles collés, y compris grattage des résidus et ragréage jusqu'au support brut et dépose relevés en plinthes. | m²
24 | - Découpe soignée du sol sur une largeur de 10 cm | ml
Revêtements muraux:
25 | - Démolition faïence scellée, toutes dimensions. Raccord enduit et | m²
dressement du support
26 | - Démolition faïence collée, toutes dimensions. Raccord enduit et | m²
dressement du support
27 | - Dépose de revêtement PVC | m²
Faux plafonds, y compris raccords sur les murs périphériques et enlèvement
laine de verre ou de roche :
28 | - dépose de plafonds suspendus en dalles minérales, y compris ossature, | m²
cornière de rive et tous supports et fixations.
29 | - dépose de plafonds suspendus en staff ou en plaque de plâtre, y compris | m²
tous supports et fixations.
30 | - dépose de plafonds suspendus en dalles ou en lames métalliques, y | m²
compris ossature, cornière de rive et tous supports et fixations.
Démolition de plinthes, y compris raccords sur les murs :
31 | - carrelées scellées, y compris piochement du support | ml
32 | - carrelées collées, y compris piochement du support | ml
33 | - en bois avec arrachage des clous | ml
34 | Démolition de dallage en béton armé > 0,10 m d'épaisseur, y compris coupe | m3
des aciers, hors chargements des gravois.
35 | Démolition des ouvrages verticaux de plus de 0,15m d'épaisseur, à la masse ou | m3
à la pioche, en matériaux creux, plâtres, briques, béton cellulaire, non compris
le chargement des gravois.
MA36 | Ouverture ou agrandissement de baie ou châssis dans cloison porteuse, | m3
comprenant note de calcul, démolition, création de linteau (y compris IPN),
raccord chape, enduits tableaux et linteaux.
37 | Plus value pour sciage diamant y compris toute sujétion | U
38 | Ouverture de baie dans cloison légère y compris linteaux, raccord | m²
chape, enduit tableaux et linteaux
MA39 | Piochement des anciens enduits (plâtre, ciment…) sur maçonneries destinées | m²
à recevoir un nouvel enduit
Démolition manuelle de BA ou maçonnerie:
40 | - rencontré lors de fouilles, à l'aide d'un marteau piqueur | m3
41 | Descente et évacuation des gravois aux décharges publiques, y compris transports et droits de décharges – terre/carreau de plâtre/béton/paque de plâtre/siporex/ | m3
NOTA:
sont exclus de cette prestation, les gravois provenant des corps d'état
techniques
42 | Descente et évacuation des gravois aux décharges publiques, y compris transports et droits de décharges – tout venant | m3
MA43 | Descente et évacuation des gravois aux décharges publiques, y compris transports et droits de décharges – mobilier | m3
C- CLOISONNEMENT:
Blocs de bétons hourdés au mortier de ciment, jointoyés en montant, y compris
rejointoiement destinés à rester apparent sur chaque face.
- Parpaings creux
MA44 | 10x20x50 | m²
45 | 15x20x50 | m²
46 | 20x20x50 | m²
- Parpaings pleins
47 | 10x20x50 | m²
48 | 15x20x50 | m²
49 | 20x20x50 | m²
50 | Linteau en bloc creux de 20 cm d'épaisseur, y compris coffrage de sous-face et | ml
décoffrage
Carreau de plâtre plein lisse, pose collée et ragréage des joints, y compris
raccords en plâtre sur murs. Premier rang posé sur système anti-humidité.
51 | 5 cm d'épaisseur | m²
52 | 7 cm d'épaisseur | m²
53 | 10 cm d'épaisseur | m²
54 | Plus value pour carreaux hydrofuges | m²
Cloison placostyl des Ets Placoplâtre comosées de rails haut, bas et ossature
acier galvanisé et plaques de plâtre cartonnées.
Renfort au droit des appareils sanitaires, lisses protections, blocs portes, etc…
Isolation par laine de verre classée M0 de 45 mm ou 75 mm suivant cloisons.
Y compris les finitions nécessaires par bandes de calicot, et raccords aux sols,
murs et plafonds existants
55 | - Cloison ép. 98 mm constituée de 2 plaques de parement BA13 sur chaque | m²
face, classées M1.
Isolant 45 mm
56 | - Cloison ép. 98 mm constituée de 1 plaque de parement BA25 sur chaque | m²
face, classées M1.
Isolant 45 mm
57 | - Cloison ép. 72 mm constituée de 1 plaque de parement BA13 sur chaque | m²
face, classées M1.
Isolant 45 mm
58 | Doublage de parois en plaque de plâtre BA 13, collée sur mur, y compris bande | m²
et joints de finition, toutes découpes et raccords
MA59 | Doublage de parois verticales en plaques de plâtre cartonées standard de | m²
15 mm d'épaisseur, fixées par des plots de colle sur le support.
MA60 | Doublage de parois verticales en plaques de plâtre cartonées Hydrofuges de | m²
15 mm d'épaisseur, fixées par des plots de colle sur le support.
MA61 | PV pour doublage identique mais en plaque Placoflam PPF BA 15, | m²
MA62 | - Cloison ép. 100 mm constituée de 1 plaque Placoflam PPF BA 15, classée | m²
M0 sur chaque face. Isolant 75mm.
Résistance au feu: CF 1H.
63 | - Cloison ép. 132 mm constituée de 2 plaques Placoflam PPF BA 15, classée | m²
M0 sur chaque face. Isolant 75mm.
Résistance au feu: CF 2H.
64 | Cloison ép. 120 mm de grande hauteur (définition selon DTU), constituée d'une double peau avec des raidisseurs tous les 48 cm | m²
65 | Plus value pour plaque PHD (haute dureté) (par face). | m²
66 | Plus value pour plaque hydrofuge (par face). | m²
67 | Plus value pour plaque phonique (par face). | m²
68 | Plus value pour plaques de plâtre BA13 plombées avec bande plombée (1mm ép) | m²
69 | Plus value pour plaques de plâtre BA13 plombées avec bande plombée (2mm ép) | m²
70 | Plus value pour plaques de plâtre BA13 plombées avec bande plombée (3mm ép) | m²
71 | Cloison 1/2 Still avec ossature en acier galvanisé, 2 plaques BA 13 (1 face) pour
| cache-tuyaux | m²
72 | Plafond suspendu en plaques de plâtre BA 13 mm sur ossature PLACOSTYL, | m²
compris traitement des joints par bandes et enduit spécial.
D- TRAVAUX DIVERS
Gaines en carreaux de plâtres plein lisse de 10 cm d'épaisseur:
73 | - 2 faces | m²
74 | - 3 faces | m²
MA75 | Cheminements Techniques Protégés ou Conduits de désenfumage | m²
de type PROMATECT (EI60)
76 | Scellement et calfeutrement bloc porte dans cloison maçonnée, compris | U
tous raccords.
Scellement des aciers au mortier chimique sans retrait pour acier:
77 | - HAΦ8mm avec percement Φ12mm, pour création d'ouvrage en liaison | U
avec la structure existante.
78 | - HA Fe500 Φ12mm avec percement Φ16mm, pour création d'ouvrage | U
en liaison avec la structure existante.
79 | Scellement d'une fenêtre ou un châssis dans cloison maçonnée, compris | U
tous raccords.
80 | Pose huisserie (non fournie) dans cloison sèche (PLACOSTIL), compris tous | U
raccords.
Pose trappe visite étanche
81 | - dimension 30x30 | U
82 | - dimension 40x40 | U
83 | - dimension 60x60 | U
84 | Bouchement de baie en carreaux de plâtre plein de 10 cm d'épaisseur, y compris | m²
sujétions raccordements compris dépose bloc porte.
85 | Façon de dés en béton, support tuyauterie | U
MA86 | Réalisation de saignées dans matériaux durs: | ml
87 | Traitement des surfaces de chape par durcisseur | m²
MA88 | Traitement d'étanchéité sur support par application de produit type fermassec des | m²
Ets Weber & Broutin.
MA89 | Dallage BA jusqu'à 20 cm d'épaisseur, compris toutes sujétions de mise en œuvre | m²
MA90 | PV par tranche de 10 cm supplémentaire | m²
91 | Armature treillis soudé 3,5-3,5 en panneau maille 150x150mm (1 kg/m²), compris recouvrements | m²
92 | Armature en acier doux Ø 5 à 8 mm pour ouvrage en béton, compris façonnage, mise en place, coupes, recouvrements et ligatures | kg
93 | Chaînage horizontal ou vertical en BA de 0,15x0,15 m de ht compris béton dosé à 350 kg, coffrage et armatures. | ml
94 | Béton moulé de gravillon dosé à 350 kg de ciment, fabriqué sur le chantier par bétonnière et utilisé pour les petits ouvrages (appui, seuil, plot, etc.) | m3
95 | Béton de propreté de gravillon dosé à 150kg de ciment de 5cm d'épaisseur fabriqué sur le chantier par bétonnière | m²
96 | Béton de gravillon dosé à 350kg de ciment de 5cm d'épaisseur fabriqué sur le chantier par bétonnière pour semelle isolée, semelle filante ou longrine en béton armé (hors coffrage et armature) | m3
97 | Fabrication et mise en place de coffrage soigné sans réemploi en sapin, compris décoffrage, comprenant platelage en panneau CP, traverses et fixations par clous, pour parement soigné. | m²
E- PERCEMENTS TROUS
Percement de trous par carottage dans murs ou planchers
existants d'épaisseur 20 cm pour passage fluide, compris évacuations des gravois
et calfeutrement (reconstitution degré CF, coffrage, raccords enduits en
sous-face, chape):
98 | - Ø 100 | U
99 | - Ø 125 | U
100 | - Ø 150 | U
101 | - Ø 200 | U
Percement de trous par démolition dans murs ou planchers, compris toutes
102 | sujétions, évacuations des gravois et calfeutrement (reconstitution degré CF, | m²
coffrage, raccords, enduits en sous-face, chape).
NOTA: Avant tous travaux de percements, il sera effectué un sondage et
l'entreprise produira les notes de calculs afférentes aux travaux.
F- ENDUITS ET CHAPES
Enduit dressé au mortier de ciment comprenant gobetis, couche de corps et
finition:
MA103 | - sur murs anciens | m²
MA104 | - sur murs neufs | m²
MA105 | Enduit plâtre sur murs. | m²
MA106 | Enduit plâtre sur plafond pour obtenir un degré CF 1H du plancher. | m²
MA107 | Enduit plâtre sur plafond pour obtenir un degré CF 2H du plancher. | m²
MA108 | Plaque de plâtre BA 15 sur plafond, compris traitement des joints, découpes et | m²
ossatures, y compris raccords sur murs périphériques.
MA109 | Baguette de protection en angle, en inox, de 2ml hauteur. Pose vissée et non collée. | U
MA110 | Chape ciment de 8 cm d'épaisseur armée d'un treillis soudé y compris résine d'adhérence sous chape en une couche | m²
Raccord enduits sur murs:
MA111 | - mortier de ciment | m²
MA112 | - plâtre ou mortier colle | m²
Raccord enduits sur sols:
MA113 | - mortier de ciment | m²
MA114 | - plâtre ou mortier colle | m²
MA115 | Réfection des angles de murs épaufrés ou éclatés par enduit de nature dito ceux | ml
existants, compris piochage au préalable.
MA116 | Calfeutrement des fissures, etc., au mortier de ciment dosé à 50kg/m3. | ml
G- FLOCAGE
Projection en sous-face de plancher en fibres minérales (M0), finition roulée,
type PROTECFLAMME des Ets RUAUD ou équivalent (compris protections).
MA117 | - CF 2H | m²
118 | - CF 3H | m²
119 | Réalisation de protection incendie stable au feu 2H00 pour gaines métalliques | m²
par mise en œuvre de fibre profetée - Finition brute
120 | Plus value pour anti-défibrage pour flocage restant apparent | m²
H- ISOLATIONS
Doublage thermo-acoustique collé sur parois existantes, type CALIBEL
Laine de Roche (Ets ISOVER), y compris bandes, joints de finition et toutes
découpes.
121 | - en 30 + 10 mm | m²
122 | - en 60 + 10 mm | m²
123 | - en 80 + 10 mm | m²
124 | - en 90 + 10 mm | m²
Doublage thermo-acoustique en polystyrène collé sur parois existantes, y compris
bandes, joints de finition et toutes découpes
125 | - en 30 + 10 mm | m²
126 | - en 60 + 10 mm | m²
127 | - en 80 + 10 mm | m²
128 | - en 90 + 10 mm | m²
I- TERRASSEMENT
129 | Décapage manuel de terre de classe A ou B sur une épaisseur de 0,20m avec terres laissées en dépôt sur l'emprise du terrain | m²
130 | Forme en sable de 5cm d'épaisseur, tassée nivélée | m²
131 | Forme de 15cm d'ép. en béton fabriqué sur le chantier dosé à 250 kg, compris | m²
régalage.
132 | Fouille manuelle en petite partie ou sous-œuvre, terres classe B laissée au dépôt | m3
ou chargées sur véhicule.
133 | Terrassement en tranchées (dim. : 0,80 x 1,00 ht) | m3
Terrassement en pleine masse (térrassements éxécutés manuellements)
134 | - quantité inférieure à 50m3 | m3
135 | - quantité supérieure à 50m3 | m3
136 | Chargement et transport des terres de toutes natures aux D.P., y compris droit | m3
de décharge,
137 | Blindage non jointif de parois de fouille, en planches de 72mm ép. et bastaings | m²
de coffrage (sapin de pays) avec récupération des bois en fin de chantier.
138 | Remblai manuel de terre en dépôt de rives de fouilles, compris pilonage par | m3
couches successives de 0,20 m d'épaisseur au marteau thermique pilonneur
poids 70/90 kg (non compris le carburant)
II- SOLS DURS
A - ETANCHEITE
Préparation du support. Brossage et assèchage. Etanchéité à base de résine type TRIFLEX sous carrelage et revêtements muraux, y compris relevé.
SD01 | - Sol (y compris relevés) | m²
SD02 | - Murs | m²
B - CARRELAGE SOL
SD03 | Ragréage du sol à base de ciment classement P3 pour revêtement carrelage collé. | m²
SD04 | Réalisation d'une chape avec forme de pente | m²
Pose seule
Pose collée : Grès cérame lisse, compris fourniture de colle,
mortier de jointement et joint de fractionnement
SD05 | Format : jusqu'à 20x20 | m²
SD06 | Format : 20x20 à 60x60 | m²
SD07 | Format : PV au-delà de 60x60 | m²
Pose scellée : Grès cérame lisse, compris fourniture de mortier de
pose et de jointement et joint de fractionnement
SD08 | Format : jusqu'à 20x20 | m²
SD09 | Format : 20x20 à 60x60 | m²
SD10 | Format : PV au-delà de 60x60 | m²
SD11 | Plus value pour joints en mortier époxy | m²
SD12 | Plus value pour pente sous forme de pose | m²
SD13 | Profilé cornière d'arrêt carrelage en laiton, compris callage et scellement | ml
Joint de dilatation
SD14 | - Fourniture et pose | ml
SD15 | - Réparation | ml
Nota :
Les fournitures de carrelage seront réglées selon l'article 3.1.3 du C.C.A.P.
C - PLINTHES
Fourniture et pose de plinthes grès cérame
SD16 | . droite 10 ht | ml
SD17 | . à gorge 10 ht compris pièces d'angles | ml
D- REPARATIONS
Fourniture et pose en recherche des carreaux grès cérame lisse ou antidérapant dito existant. Dépose et démolition forme. Coupe de rive pour raccordement avec carrelage existant. Nettoyage. Descente et évacuation des gravois. (Par commande de 80 carreaux à changer)
SD18 | Raccord par carreaux isolés. | U
SD19 | Raccord par groupe de 2 à 10 carreaux contigus. | U
SD20 | Raccord par groupe de 11 carreaux à 1 m² contigus. | U
Nota :
Raccord sur zone de 1 à 2 m² (coef. applicable sur prix unitaires des Chapitres B et D ci-avant) - (Coef. : 1.50) Au-delà, de 2 m², les zones de raccord seront chiffrées à l'aide des prix unitaires des Chapitres B et D sans majoration).
E - REVETEMENTS MURAUX
Pose seule : Faïence 108 x 108 ou 150 x 150, Pose collée, teinte blanche, y compris toutes préparations.
Jointoiement au ciment blanc.
SD21 | - dosseret | m²
SD22 | - surface | m²
SD23 | Plus-value pour pose de frise ou listel, de nature et dimensions identiques au revêtement de surface | ml
Nota :
Les fournitures de faïences concernées dans l'article SD24 seront réglées selon l'article 3.1.3 du C.C.A.P.
SD24 | Pose seule : Grès émaillé 20 x 20, pose collée, jointoiement au ciment blanc | m²
Nota :
Les fournitures de carrelage seront réglées selon l'article 3.1.4 du C.C.P. pour ceux non décrits ci-avant.
SD25 | Trappe de visite, compris scellement et pose faïence (fourniture suivant article 3.1.4 du C.C.P.) | U
SD26 | Cornière inox ou plastique de protection d'angle 50 x 50 autocollante | ml
SD27 | Revêtement en résine époxydique bi-composant sans solvant, ép. 3mm, marque de référence Sté SCREG RESINES ou équivalent, y compris toutes sujétions et remontée en plinthes | m²
Nota :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi.
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
III - TRAVAUX EN REGIE
Travaux en régie:
TR01 | Taux horaire compagnon qualifié | H
TR02 | Taux horaire ouvrier d'exécution | H
TR03 | Majoration nuit (22H- 5H) et dimanche | H
TR04 | Prix forfaitaire pour une durée d'une semaine | U
TR05 | Prix forfaitaire pour une durée d'un mois | U
TR06 | Taux horaire ingenieur pour étude structure | H
Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
TR D 01 | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention | U
TR D 02 | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, | H
percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion
Date et signature électronique obligatoire