## Page Garde
Groupe hospitalo-universitaire AP-HP.Sorbonne Université Sites : Pitié Salpêtrière – Charles Foix – Saint Antoine Tenon – Rothschild – Trousseau – La Roche-Guyon
Sites concernés
Hôpital SAINT-ANTOINE 184 Rue Faubourg St Antoine 75012 PARIS |  | Hôpital TENON 4, Rue de la Chine 75 020 PARIS |  | Hôpital TROUSSEAU 26 Av. du Dr Arnold Netter 75012 PARIS
| Hôpital ROTHSCHILD 5 Rue Santerre 75012 PARIS |  | Hôpital ROCHE-GUYON 1, RueJustinien BLAZY 95780 LA ROCHE GUYON
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LOT N° 10 BCD " ÉTANCHÉITÉ "

## BORDEREAU
ENTREPRISE :
N° | Libellé | Unité de mesure | PU Estimatif
d'article
A - ECHAFAUDAGES / PROTECTIONS
ET01 | Echafaudage métallique de pied, compris plancher de travail, garde-corps, garde-gravois, cloison de garantie & échelles d'accès | m²
ET02 | Echafaudage en éventail constitué de potences, vérins, de montants obliques contreventes plancher de travail, garde-corps garde-gravois, cloison de garantie. | ml
ET03 | Echafaudage vertical sur balcon, compris plancher, garde-corps, garde-gravois et cloison de garantie. | ml
ET04 | Echafaudage sur consoles suspendues compris douilles à scellement pour fixation des consoles, plancher de travail, cloisons de garantie et garde-gravois, mise en place à la corde à nœuds. | ml
ET05 | - Fourniture de nacelle verticale ou articulé hauteur maximale 10 m | U
ET06 | - Fourniture de nacelle verticale ou articulé hauteur maximale 20 m | U
ET07 | - Fourniture de nacelle verticale ou articulé hauteur maximale 30 m | U
ET08 | Plancher de travail supplémentaire compris complément d'ossature, garde-corps & garde-gravois. | ml
ET09 | Dépose, déplacement & réinstallation de l'échafaudage sur le même chantier y compris coltinage nécessaire. | m²
ET10 | Installation d'une ligne de vie jusqu'à 10 mL de longueur pour fixation des harnais de sécurité. | U
ET11 | Installation d'une ligne de vie jusqu'à 25 mL de longueur pour fixation des harnais de sécurité. | U
ET12 | Filet de protection posé verticalement sur les échafaudages, pour éviter les risques de chutes des matériaux & matériel. | m²
ET13 | Mise en place de bâche de protection au titre de mesure conservatoire, suite à sinistre | m²
ET14 | Mise en place et location d'une durée forfaitaire de 2 mois d'une tente "parapluie" de protection sur support au titre de mesure conservatoire suite à sinistre comprenant la mise en place de haubans pour sécurisation au vent. | m²
ET15 | Prolongation de la location d'une durée forfaitaire de 2 mois de la tente "parapluie" | m²
ET16 | Corde à nœuds pour double transport, montage et location pour la durée des travaux. | U
ET17 | Dépose de dalles en béton | m²
ET18 | Descellement et démolition d'accessoires en toitures, piquage et piochage à la main ou au pistolet pneumatique de chape de ciment, compris nettoyage jusqu'à 4 cm d'ép. | m²
ET19 | Dépose de sorties de ventilation | U
ET20 | Dépose de cuvettes d'évacuation E.P | U
ET21 | Dépose de joints de dilatation | ml
ET22 | Arrachage d'étanchéité sur relevé | ml
ET23 | Arrachage d'étanchéité adhérente | m²
Nota:
la descente et l'enlèvement des gravois éventuels aux D.P sont compris dans le prix du bordereau, les droits de décharges sont à reprendre en plus et payé sur double facture acquittée.
B- REPOSE DE MATERIAUX EN REEMPLOI:
ET24 | Ragréage pour remise en état de sol ciment plan et à pente | m²
ET25 | Régalage de forme en gravillons jusqu'à 7 cm d'ép. y compris criblage et pose d'un antimousse | m²
Nota:
la descente et l'enlèvement des gravois éventuels aux D.P sont compris dans le prix du bordereau, les droits de décharges sont à reprendre en plus et payé sur double facture acquittée.
C- ISOLATION
ET26 | Fourniture et pose d'écran Pare-vapeur y compris toutes sujétions | m²
ET27 | Fourniture et pose de panneaux en verre cellulaire ou polyuréthanne comprenant toutes sujétions de coupe et de pose jusqu'à 60mm d'épaisseur. | m²
ET28 | Au-delà de 60mm jusqu'à 120mm d'épaisseur | m²
ET29 | Fixation des panneuax sur acier jusqu'à 90mm d'épaisseur | m²
ET30 | Au-delà de 90mm d'épaisseur | m²
D- ETANCHEITE TRAVAUX NEUFS (Isolation à reprendre en B)
ET31 | Etanchéité multicouche de bitume, système indépendant, y compris la couche d'indépendance sur tous supports. | m²
ET32 | Etanchéité multicouche de bitume, système indépendant, y compris la couche d'indépendance sur tous supports, exécutés par petites parties en recherche. | m²
ET33 | Etanchéité multicouche de bitume avec système adhérent | m²
ET34 | Etanchéité multicouche de bitume avec système adhérent, exécuté par petites parties en recherche. | m²
E- ETANCHEITE TRAVAUX NEUFS: MULTI COUCHE ELASTOMERE
ET35 | Système indépendant, y compris la couche d'indépendance sur tous les supports | m²
ET36 | Idem, exécuté par petites parties en recherche | m²
ET37 | Système adhérent | m²
ET38 | Idem, exécuté par petites parties en recherche | m²
F- ETANCHEITE TRAVAUX NEUFS: ASPHALTE COULE
ET39 | Asphalte noir jusqu'à 25mm d'épaisseur avec sablage en surface | m²
ET40 | Idem, exécuté par petites parties en recherche | m²
ET41 | Mise en place d'un traitement en tête de relevés de type flashing | m²
G- ETANCHEITE DE FOSSES :
ET42 | Cuvelage de fosses à pompes | m²
ET43 | Cuvelage de fosses à huiles et batteries | m²
H- PROTECTION D'ETANCHEITE:
ET44 | Exécution d'une chape en ciment jusqu'à 4cm d'épaisseur | m²
ET45 | Par "cm" d'épaisseur supplémentaire | m²
ET46 | Solin en Ciment grillagé jusqu'à 0,50cm d'épaisseur | ml
ET47 | Dalles préfabriquées de 40x40 cm | m²
ET48 | Fourniture & mise en pace de gravillons jusqu'à 7 cm d'épaisseur | m²
I- FOURNITURE ET POSE D'ACCESSOIRES DIVERS: comprenant toutes sujétions de raccordement et de soudure entre le support et l'étanchéité
ET49 | Cuvette d'évacuation simple ou d'angle jusqu'à Ø 100 mm | U
ET50 | Au-delà de 100mm jusqu'à Ø 140 mm | U
ET51 | Crapaudines tous modèles | U
ET52 | Sorties de tuyaux jusqu'à Ø 100mm. | U
ET53 | Au-delà de 100mm jusqu'à Ø 150mm | U
ET54 | Crosse Antenne TV | U
ET55 | Dessus de murs par costières en Zinc, fixées par tasseaux à 1 ou 2 larmiers | ml
ET56 | Relevé d'étanchéité en procédé multicouches bitume ou élastomère, avec équerre de renfort | ml
ET57 | Traitement de joint de dilatation en surface courante (joint plat) | ml
ET58 | Traitement de joint de dilatation sur costières maçonnées | ml
ET59 | Pare-graviers | U
ET60 | Trop-plein | U
ET61 | Costière formant relevé et dilatation, en tôle d'acier galvanisé 75/100ème de 400 mm de développé | ml
ET62 | Bande de solin en zinc pour protection haute des relevés | ml
ET63 | Bande de solin en aluminium brut pour protection haute des relevés | ml
ET64 | Bande en zinc à ourlet pour rives de murs d'acrotère | ml
ET65 | Bande en aluminium pour rives de murs d'acrotère, retombée goutte d'eau jusqu'à 70 mm de hauteur | ml
ET66 | Bande en aluminium pour rives et rehausse jusqu'à 130 mm de murs d'acrotère | ml
ET67 | Système de couvertine en aluminuim 20/10ème d'épaisseur anodisé teinte naturelle, de 400 mm de développé, 4 plis | ml
ET68 | Couvertine en finition alu laqué de teinte RAL, au choix du maitre d'œuvre, de 400 mm de développé, 4 plis | ml
ET69 | Couvertine en tôle 12/10 laquée, au choix du maitre d'œuvre, de 400 mm de développé, 4 plis | ml
ET70 | Percements | U
J- MISE EN SECURITE DES TERRASSES :
Garde corps, montants droits ou inclinés, finition anodisé naturelle,
ET71 | 1 lisse, fixation sur dessus d'acrotère jusqu'à une hauteur de 500 mm | ml
ET72 | 2 lisses, fixation sur dessus d'acrotère jusqu'à une hauteur de 900 mm | ml
ET73 | 3 lisses, fixation sur dessus d'acrotère jusqu'à une hauteur de 1100 mm | ml
Garde corps, montants cintrés ou coudés, finition anodisé naturelle,
ET74 | 1 lisse, fixation sur dessus d'acrotère jusqu'à une hauteur de 500 mm | ml
ET75 | 2 lisses, fixation sur dessus d'acrotère jusqu'à une hauteur de 900 mm | ml
ET76 | 3 lisses, fixation sur dessus d'acrotère jusqu'à une hauteur de 1100 mm | ml
Garde corps autoporté, finition anodisé naturelle,
ET77 | Montants droits 3 lisses jusqu'à une hauteur de 1100 mm | ml
ET78 | Montants cintrés ou coudés 3 lisses jusqu'à une hauteur de 1100 mm | ml
ET79 | Plinthe en aluminium | ml
ET80 | Ensemble d'accessoires d'angles rentrants ou sortants pour garde corps 1 lisse | U
ET81 | Ensemble d'accessoires d'angles rentrants ou sortants pour garde corps 2 lisses | U
ET82 | Ensemble d'accessoires d'angles rentrants ou sortants pour garde corps 3 lisses | U
K- LANTERNEAUX
ET83 | Fourniture et pose de lanterneaux d'éclairement de 1,00 x 1,00m sur costières métalliques double dôme et aération statique | U
ET84 | Fourniture et pose de lanterneaux de désemfumage de 1,00 x 1,00 m avec système de déclenchement automatique | U
L- DIVERS
ET85 | Dépose et repose des dalles sur plots pour nettoyage de la membrane d'étanchéité | U
ET86 | Nettoyage des chêneaux | ml
ET87 | Découpe et dépose partielle de l'enrobé au sol | m²
ET88 | Découpe et évacuation de pliages métalliques | ml
ET89 | Mise en œuvre d'enrobé à froid en partie courante au droit de la découpe d'enrobé | m²
ET90 | Mise en œuvre d'un étanchéité en résine bitumineuse en partie courante au droit du relief en béton | ml
ET91 | Mise en œuvre d'un étanchéité en résine bitumineuse en partie courante au droit de découpe d'enrobé | ml
ET92 | Fourniture et pose de bavettes aluminium | ml
ET93 | Déblaiement du sablons pour réalisation de l'étanchéité et remise en place en fin d'intervention | H
ET94 | Dépose de grilles métalliques de caniveaux, remise en place et calage après mise en eau | ml
ET95 | Dépose, démontage avec soin et mise en stockage pour réemploi ultérieur des grilles métalliques. | m²
ET96 | Remise en place et fixation de grilles métalliques | m²
ET97 | Fourniture et mise en place de caillebotis standard 1x1 mètre | U
ET98 | Dépose et repose de caillebotis sur place pour accès aux relevés. | m²
ET99 | Reprise d'étanchéité autour de ventilation ml | ml
ET100 | Ouverture, grattage et reprise de fissures au mortier | ml
ET101 | Fourniture et pose de protections métalliques en tête d erelevés + mastic silicone | ml
M- ENLEVEMENT DES GRAVATS
ET102 | Chargement en camions et enlèvement de tous gravois en DP, compris montage ou descente automatique et inscription des BSD sur trackdéchets | m3
Nota:
Droits de décharges: seront payés sur production d'un double de la facture acquittée
N- NETTOYAGE DE TERRASSES
ET103 | Entretien annuel de terrasses végétalisées, remise en état des pluviales et et crapaudines | m²
ET104 | Entretien de terrasses gravillonnées, brassage des gravillons, enlèvement des végétaux, remise en état des pluviales et crapaudines | m²
O- TRAVAUX EN REGIE
ET105 | Taux horaire, toutes qualifications confondues horaires de jour (de 5h à 22h du lundi au samedi hors dimanche et jour fériés) | H
ET 106 | Taux horaire, toutes qualifications confondues horaires de nuit (de 22h à 5h du lundi au samedi, dimanche et jour fériés) | HT
Date et signature électronique obligatoire