## Page Garde
Groupe hospitalo-universitaire
AP-HP.Sorbonne Université
Sites : Pitié Salpêtrière – Charles Foix – Saint Antoine –
Tenon – Rothschild – Trousseau – La Roche-Guyon
Sites concernés:
| TROUSSEAU |  | ROTHSCHILD
| 26 Avenue du Dr Arnold Netter |  | 5 Rue Santerre
| 75012 PARIS |  | 75012 PARIS
LA ROCHE – GUYON
1 Rue de l’Hôpital
95780 LA ROCHE GUYON
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LOT N° 11 D "ELECTRICITE"

## BORDEREAU
ENTREPRISE :
N° | Libellé | Unité de mesure | Prix Unitaire
d'article |  |  | € HT
1-DISTRIBUTION-COUPURE-PROTECTION
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution. Cela comprend notamment : les notes de calcul, la recherche de circuit, la consignation, la déconsignation, la fourniture, la pose, les raccordements, les cosses, les repères, les cache-bornes et les fixations, ainsi que la fourniture des schémas électriques sur support informatique et sur support papier en trois exemplaires. Toute modification d’un tableau donnera lieu à la fourniture d’un nouveau schéma électrique actualisé.
1-1 Distribution
Grilles de dérivations à plots sous coffret
EL 01 | Grilles de dérivations Section jusqu'à 4*25mm² | U
EL 02 | Grilles de dérivations Section de 4*35 à 70mm² | U
EL 03 | Grilles de dérivations Section de 4*70 à 150mm² | U
1-1-1 Répartiteurs
EL 04 | Répartiteurs étagés double neutre
EL 05 | Répartiteur étagé - 4P 100A | U
EL 06 | Répartiteur étagé - 4P 125A | U
EL 07 | Répartiteur étagé - 4P 160A | U
1-1-2 Répartiteurs étagé 1/2 rangée ( 9 modules) Double Neutre type multiclip
EL 08 | Répartiteur- 4P 63A | U
EL 09 | Répartiteur- 4P 125A | U
EL 10 | Répartiteur- 4P 160A | U
1-1-3 Répartiteurs étagé (18 modules) Double Neutre type multiclip
EL 11 | Répartiteur - 4P 160A | U
EL 12 | Répartiteurs - 4P 250A | U
1-2-Appareils de sectionnement et de protection
1-2-1 Interrupteurs sectionneurs à coupure visible fixation sur rails
EL 13 | Interrupteur Intensité 4*40 à 63A | U
EL 14 | Interrupteur Intensité 4*100 à 125A | U
EL 15 | Interrupteur Intensité 4*160A à 250A. | U
1-2-2 Interrupteurs sectionneurs de proximité sous coffret à commande latérale
EL 16 | Interrupteurs Intensité 4*32 à 63A | U
EL 17 | Interrupteurs Intensité 4*100 à 125A | U
EL 18 | Interrupteurs Intensité 4*160A à 250 A. | U
1-2-3 Disjoncteurs compacts avec déclencheurs magnéto-thermiques (pdc 25 à 36 KA)
EL 19 | Disjoncteurs Intensité 4* 63A | U
EL 20 | Disjoncteurs Intensité 4*100 à 125A | U
EL 21 | Disjoncteurs Intensité 4*160A à 250 A. | U
1-2-4 Disjoncteurs compacts avec déclencheurs magnéto-thermiques (pdc 36 à 55 KA)
EL 22 | Disjoncteurs Intensité 4*100 à 125A | U
EL 23 | Disjoncteurs Intensité 4*160A à 250 A. | U
1-2-5 Blocs déclencheurs différentiels réglables
EL 24 | différentiels Pour disjoncteur intensité 4*100 à 125A | U
EL 25 | différentiels Pour disjoncteur intensité 4*160A | U
1-2-6 Auxiliaires
EL 26 | Déclencheur MX ou MN | U
EL 27 | Contact divers | U
1-2-7 Automatisme de contrôle UA
EL 28 | ATYS PM 4 pôles 40 A | U
EL 29 | ATYS PM 4 pôles 63 A | U
EL 30 | ATYS PM 4 pôles 100 A | U
EL 31 | ATYS PM 4 pôles 125 A | U
EL 32 | ATYS PM 4 pôles 160 A | U
EL 33 | Coffret de commutation pour application IGH | U
EL 34 | Coffret de commutation | U
EL 35 | ATYS PM + COM 4 pôles 40 A | U
EL 36 | ATYS PM + COM 4 pôles 63 A | U
EL 37 | ATYS PM + COM 4 pôles 100 A | U
EL 38 | ATYS PM + COM 4 pôles 125 A | U
EL 39 | ATYS PM + COM 4 pôles 160 A | U
EL 40 | Coffret de commutation pour application IGH | U
EL 41 | Coffret de commutation | U
EL 42 | ATYS P 4 pôles 125 A | U
EL 43 | ATYS P 4 pôles 160 A | U
EL 44 | ATYS P 4 pôles 200 A | U
EL 45 | ATYS P 4 pôles 250 A | U
EL 46 | Coffret de commutation pour application IGH | U
EL 47 | Coffret de commutation | U
1-2-8 Appareils modulaires
EL 48 | disjoncteur modulaire NG125N pdc 25KA 4*50A courbe C | U
EL 49 | disjoncteur modulaire NG125N pdc 25KA 4*63A courbe C | U
EL 50 | disjoncteur modulaire NG125N pdc 25KA 4*80A courbe C | U
EL 51 | disjoncteur modulaire NG125N pdc 25KA 4*100A courbe C | U
EL 52 | disjoncteur modulaire NG125N pdc 25KA 4*160A courbe C | U
EL 53 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 2*10/20A courbe C | U
EL 54 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 3*10/20A courbe C | U
EL 55 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 4*10/20A courbe C | U
EL 56 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 2*25/32A courbe C | U
EL 57 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 3*25/32A courbe C | U
EL 58 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 4*25/32A courbe C | U
EL 59 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 2*25/40A courbe C | U
EL 60 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 3*25/40A courbe C | U
EL 61 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 4*25/40A courbe C | U
EL 62 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 2*63/100A courbe C | U
EL 63 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 3*63/100A courbe C | U
EL 64 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 4*63/100A courbe C | U
EL 65 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 2*10/20A courbe D | U
EL 66 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 3*10/20A courbe D | U
EL 67 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 4*10/20A courbe D | U
EL 68 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 2*25/32A courbe D | U
EL 69 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 3*25/32A courbe D | U
EL 70 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 4*25/32A courbe D | U
EL 71 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 2*25/40A courbe D | U
EL 72 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 3*25/40A courbe D | U
EL 73 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 4*25/40A courbe D | U
EL 74 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 2*63/100A courbe D | U
EL 75 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 3*63/100A courbe D | U
EL 76 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 4*63/100A courbe D | U
EL 77 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 2*10/20A courbe Z | U
EL 78 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 3*10/20A courbe Z | U
EL 79 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 4*10/20A courbe Z | U
EL 80 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 2*25/32A courbe Z | U
EL 81 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 3*25/32A courbe Z | U
EL 82 | Disjoncteur modulaire MT pdc 6000A 4*25/32A courbe Z | U
EL 83 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 2*25/40A courbe Z | U
EL 84 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 3*25/40A courbe Z | U
EL 85 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 4*25/40A courbe Z | U
EL 86 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 2*63/100A courbe Z | U
EL 87 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 3*63/100A courbe Z | U
EL 88 | Disjoncteur modulaire MT pdc 10000A 4*63/100A courbe Z | U
EL 89 | Bloc différentiel modulaire AC 30mA jusqu'à 2*32A | U
EL 90 | Bloc différentiel modulaire AC 30mA jusqu'à 3*32A | U
EL 91 | Bloc différentiel modulaire AC 30mA jusqu'à 4*32A | U
EL 92 | Bloc différentiel modulaire AC300mA jusqu'à 2*32A | U
EL 93 | Bloc différentiel modulaire AC300mA jusqu'à 3*32A | U
EL 94 | Bloc différentiel modulaire AC 300mA jusqu'à 4*32A | U
EL 95 | Bloc différentiel modulaire SI 30mA jusqu'à 2*32A | U
EL 96 | Bloc différentiel modulaire SI 30mA jusqu'à 3*32A | U
EL 97 | Bloc différentiel modulaire SI 30mA jusqu'à 4*32A | U
EL 98 | Bloc différentiel modulaire SI 30mA 2*40/100A | U
EL 99 | Bloc différentiel modulaire SI 30mA 3*40/100A | U
EL 100 | Bloc différentiel modulaire SI 30mA 4*40/100A | U
EL 101 | Bloc différentiel modulaire AC 30mA 2*40/100A | U
EL 102 | Bloc différentiel modulaire AC 30mA 3*40/100A | U
EL 103 | Bloc différentiel modulaire AC 30mA 4*40/100A | U
EL 104 | Bloc différentiel modulaire AC 300mA 2*40/100A | U
EL 105 | Bloc différentiel modulaire AC 300mA 3*40/100A | U
EL 106 | Bloc différentiel modulaire AC 300mA 4*40/100A | U
EL 107 | Bloc différentiel modulaire AC 300mA 4*125/160A | U
EL 108 | DT40 +VIGI 1 pole + neutre 10A | U
EL 109 | DT40 +VIGI 1 pole + neutre 16A | U
EL 110 | DT40N +VIGI 1 pole + neutre 10A | U
EL 111 | DT40N +VIGI 1 pole + neutre 16A | U
EL 112 | Télérupteur modulaire 2*16A | U
EL 113 | Contacteur modulaire 2*20A | U
EL 114 | Contacteur modulaire 4*20A | U
EL 115 | Contacteur modulaire 4*40A | U
EL 116 | relais inverseur modulaire iRLI 250V A9E15535 | U
EL 117 | relais contacteur modulaire iCT 250V A9C24732 | U
EL 118 | relais de contrôle iRCI A9E21181 | U
EL 119 | relais temporisé Acti 9 RTC A9A16067 | U
EL 120 | Transformateur de sécurité 40VA 220/12-24V | U
2-COFFRETS MODULAIRES-BOITES
Sont inclus toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution. Cela comprend notamment : Les fixations, la recherche de circuit, les consignations, les déconsignations, les perçages pour passage des câbles, les presse-étoupes et les schémas de câblages et tous travaux de raccordement accéssoires compris
2-1 Coffrets en plastique, 13 modules par rangée avec ou sans porte Type Schneider Electric PRISMA G
EL 121 | Coffret 1 rangée | U
EL 122 | Coffret 2 rangées | U
EL 123 | Coffret 3 rangées | U
2-2 Coffrets en tôle, 24 modules par rangée avec ou sans porte Type Schneider Electric PRISMA G
EL 124 | Coffret 200*550*200 | U
EL 125 | Coffret 400*550*200 | U
EL 126 | Coffret 600*550*200 | U
EL 127 | Coffret 800*550*200 | U
EL 128 | Coffret 1000*550*200 | U
EL 129 | Coffret 1200*550*200 | U
2-3 Coffrets en plastique, 13 modules par rangée avec ou sans porte IP 65 Type Schneider Electric KAEDRA
EL 130 | Coffret 1 rangée | U
EL 131 | Coffret 2 rangées | U
EL 132 | Coffret 3 rangées | U
2-4 Armoire de base avec passerrelle de communication, 24 modules par rangée avec ou sans porte Type Schneider Electric PRISMA SeT G Active
EL 133 | Armoire 1580*600*200 | U
EL 134 | Armoire 1730*600*200 | U
EL 135 | Armoire 1880*600*200 | U
EL 136 | Armoire 2030*600*200 | U
2-5 Gaines à câbles pour coffrets Type Schneider Electric
EL 137 | Gaine à câbles de 600*200*200 | U
EL 138 | Gaine à câbles de 800*200*200 | U
EL 139 | Gaine à câbles de 1000*200*200 | U
EL 140 | Gaine à câbles de 1200*200*200 | U
2-6 Accessoires en coffrets
EL 141 | Montant profilé avec minimum de 0,50m | ML
EL 142 | Rail support tous profiles avec minimum de 0,50m | ML
EL 143 | Plastron tous modèles hauteur jusqu'à 200 | U
EL 144 | Borne de filerie jusqu'à 6mm2 | U
EL 145 | Borne de filerie 10/16mm20 | U
EL 146 | Borne de filerie 25/35mm2 | U
EL 147 | Goulotte de filerie tous modèles | ML
EL 148 | Etiquette gravée | U
EL 149 | Etiquette imprimée (jusqu'à 10cm à l'équerre) | U
EL 150 | Collecteur de terre avec connecteurs | ML
2-7 Boîtes étanches
EL 151 | Boîte plastique 80*80 | U
EL 152 | Boîte plastique 100*100 | U
EL 153 | Boîte plastique 165*130 | U
EL 154 | Raccord de jonction 6mm2 (bornes Vicking) | U
EL 155 | Raccord de jonction 10/16mm2 (bornes Vicking) | U
EL 156 | Boite de raccordement type BEROMET jusqu'à 70 mm2 | U
EL 157 | Boite de raccordement type BEROMET entre 71 mm2 et 90 mm2 | U
EL 158 | Boite de raccordement type BEROMET entre 91 mm2 et 150 mm2 | U
2-8 Façons sur coffrets et tableaux
EL 159 | Plus-value de câblage | ML
EL 160 | Perçage PVC sur existant | U
EL 161 | Perçage tôle sur existant | U
3-FILS-CABLES
Sont inclus toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution. Cela comprend notamment : : la fourniture, la pose,l’aiguillage en faux plafond, en coffrage ou en caniveau, l’aiguillage sous tube ou fourreau en place, les fixations par brides, rilsan ou attaches tamponnées avec un minimum de 3 attaches par mètre linéaire. Toutes les façons accessoires et de préparation, les têtes de câbles, les attentes aux appareils (sauf tableaux et armoires où une longueur égale à la hauteur plus la largeur sera accordée), l’étiquetage. Concernant les câbles téléphoniques, informatiques, la fibre, Sont inclus toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution. Cela comprend notamment : la recheche de câble, la pose, les noyaux côté prises et répartiteur, les recettes, tests de réflectométrie, leur raccordement et l'étiquetage.
3-1 Câbles (U1000-RO2V)
EL 162 | Câble RO2V 3G.5 mm² | ML
EL 163 | Câble RO2V 5G1.5 mm² | ML
EL 164 | Câble RO2V 3G2.5 mm² | ML
EL 165 | Câble R02V 5G2.5mm² | ML
EL 166 | Câble RO2V 3G6 mm² | ML
EL 167 | Câble RO2V 5G6 mm² | ML
EL 168 | Câble RO2V 5G10mm² | ML
EL 169 | Câble RO2V 5*G16mm² | ML
EL 170 | Câble RO2V 5G25 mm² | ML
EL 171 | Câble RO2V 5G35 mm² | ML
EL 172 | Câble RO2V 1x50 mm² | ML
EL 173 | Câble R02V 1x70mm² | ML
EL 174 | Câble RO2V 1x95 mm² | ML
3-2 Câbles (FILFRN1X6G3-U)
3-2-1 Câbles rigides
EL 175 | Câble FILFRN1X6G3U 3G.5 mm² | ML
EL 176 | Câble FILFRN1X6G3U 3G1.5 mm2 | ML
EL 177 | Câble FILFRN1X6G3U 5G1.5 mm² | ML
EL 178 | Câble FILFRN1X6G3U 3G2.5 mm² | ML
EL 179 | Câble FILFRN1X6G3U 5G2.5mm² | ML
EL 180 | Câble FILFRN1X6G3U 3G6 mm² | ML
EL 181 | Câble FILFRN1X6G3U 5G6 mm² | ML
EL 182 | Câble FILFRN1X6G3U 5G10mm² | ML
EL 183 | Câble FILFRN1X6G3U 5*G16mm² | ML
EL 184 | Câble FILFRN1X6G3U 5G25 mm² | ML
EL 185 | Câble FILFRN1X6G3U 1x35 mm2 | ML
EL 186 | Câble FILFRN1X6G3U 1x50 mm2 | ML
EL 187 | Câble FILFRN1X6G3U 1x70 mm2 | ML
EL 188 | Câble FILFRN1X6G3U 1x95 mm2 | ML
3-3 Fils et câbles V-U ou V-K
EL 189 | Fil H07 V-U ou V-K 1.5mm2 | ML
EL 190 | Fil H07 V-U ou V-K 2.5mm2 | ML
EL 191 | Fil H07 V-U ou V-K 6mm2 | ML
EL 192 | Fil H07 V-U ou V-K 10mm2 | ML
EL 193 | Fil H07 V-U ou V-K 16mm2 | ML
EL 194 | Fil H07 V-U ou V-K 25mm2 | ML
EL 195 | Fil H07 V-U ou V-K 35mm2 | ML
EL 196 | Fil H07 V-U ou V-K 50mm2 | ML
EL 197 | Fil H07 V-U ou V-K 70mm2 | ML
3-4 fils et cables souples(H07Z1-K-U LSOH)
EL 198 | Fil H07Z1-K LSOH 1.5mm2 | ML
EL 199 | Fil H07Z1-K LSOH 2.5mm2 | ML
EL 200 | Fil H07Z1-K LSOH 6mm2 | ML
EL 201 | Fil H07Z1-K LSOH 10mm2 | ML
EL 202 | Fil H07Z1-K LSOH 16mm2 | ML
EL 203 | Fil H07Z1-K LSOH 25mm2 | ML
EL 204 | Fil H07Z1-K LSOH 35mm2 | ML
EL 205 | Fil H07Z1-K LSOH 50mm2 | ML
EL 206 | Fil H07Z1-K LSOH 70mm2 | ML
3-5 Câble CR1-C1
EL 207 | Câble résistant au feu CR1-C1 2G 1,5mm² | ML
EL 208 | Câble résistant au feu CR1-C1 3G 1,5mm² | ML
EL 209 | Câble résistant au feu CR1-C1 3G 2,5mm² | ML
3-6 Câbles courants faibles
EL 210 | Câble SYT1 3P6/10 | ML
EL 211 | Câble SYT1 15P6/10 | ML
EL 212 | Câble STYT1 32 P6/10 | ML
EL 213 | Câble STYT1 64 P6/10 | ML
EL 214 | Câble STYT1 128 P6/10 | ML
EL 215 | Câble STYT2 32 P8/10 | ML
EL 216 | Câble STYT2 3 P8/10 | ML
EL 217 | Câble STYT2 5P 8/10 | ML
EL 218 | Câble STYT2 15P 8/10 | ML
EL 219 | Câble CR1-C1 2P8/10 | ML
EL 220 | Câble CR1-C1 5P/8/10 | ML
EL 221 | Câble U/FTP 100 Ohms catégorie 6A type "ACOME" 4P6/10 | ML
EL 222 | Câble U/FTP 100 Ohms catégorie 6A type "ACOME" 2*4P6/10 | ML
EL 223 | Câble coaxial pour dérivation RG6 TV | ML
EL 224 | Câble coaxial pour dérivation RG59 Vidéo analogique | ML
EL 225 | Câble coaxial pour dérivation RG11 longues distances | ML
EL 226 | Liaison Fibre 6 Fo , Grade C, OS2 | ML
EL 227 | Liaison Fibre 12 à 24 Fo , Grade C, OS2 | ML
EL 228 | fibre monomode 9/125 24 brins | ML
EL 229 | fibre monomode 9/125 12 brins | ML
EL 230 | raccordement fibre sur tiroir 24 brins connecteur SC | U
EL 231 | raccordement fibre sur tiroir 12 brins connecteur SC | U
EL 232 | Cordon HDMI de 2 à 5 M | U
3-7 Cordon RJ 45 de brassage en U/FTP droit
EL 233 | Fourniture et pose de cordon de brassage 4p Cat 6a S/FTP couleur 3m | U
EL 234 | Fourniture et pose de cordon de brassage 4p Cat 6a S/FTP couleur 5m | U
EL 235 | Fourniture et pose de jarretières optiques 2Fo OM4, OM5, LC, 5m duplex | U
EL 236 | Fourniture et pose de jarretières optiques 2Fo OS2, LC, 5m duplex | U
4-CONDUITS
4-1 Tubes IRL, ICTA, ICTL
Sont inclus toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution. Cela comprend notamment : accessoires d'assemblage et façons nécessaires et fixation sur colliers tamponnés (mini 3 ml)
EL 237 | Tube plastique de 20 à 25 | ML
EL 238 | Tube plastique de 32 à 40 | ML
EL 239 | Tube plastique de 50 | ML
4-2 Moulures et goulottes plastiques
Sont inclus toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution. Cela comprend notamment : couvercle, coupes, entailles, fixations, embouts d'extrémité, angles, dérivations et cloisons de séparation
EL 240 | Goulotte plastique 50*80 mm 1 rangée type Legrand -clippage direct | ML
EL 241 | Goulotte plastique 50*105 mm 1 rangée type Legrand -clippage direct | ML
EL 242 | Goulotte plastique 50*105 mm 2 rangées type Legrand -clippage direct | ML
EL 243 | Goulotte plastique 50*130 mm 2 rangées type Legrand - clippage direct | ML
EL 244 | Goulotte anti microbien 50*130 mm 2 rangées type Legrand - clippage direct | ML
EL 245 | Goulotte plastique 50*145 mm 2 rangées type Legrand -clippage direct | ML
EL 246 | Goulotte plastique 50*180 mm 3 rangées type Legrand - DLP clippage direct | ML
EL 247 | Goulotte anti microbien 50*180 mm 3 rangées type Legrand - clippage direct | ML
EL 248 | Goulotte plastique 35*80 mm 1 rangée type Legrand - avec accessoires | ML
EL 249 | Goulotte plastique 35*105 mm 1 rangée type Legrand - avec accessoires | ML
EL 250 | Goulotte plastique 35*150 mm 1 rangée type Legrand - avec accessoires | ML
EL 251 | Goulotte plastique 35*195 mm 1 rangée type Legrand - avec accessoires | ML
EL 252 | Goulotte plastique 50*80 mm 1 rangée type Legrand - avec accessoires | ML
EL 253 | Goulotte plastique 50*105 mm 1 rangée type Legrand - avec accessoires | ML
EL 254 | Goulotte plastique 65*150 mm 1 rangée type Legrand - avec accessoires | ML
EL 255 | Goulotte plastique 65*195 mm 1 rangée type Legrand - avec accessoires | ML
EL 256 | Goulotte plastique 50*195 mm 2 rangées type Legrand - avec accessoires | ML
EL 257 | Goulotte plastique 50*220 mm 3 rangées type Legrand - avec accessoires | ML
4-3 petits matériels
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment : la recherche de circuit, les consignations déconsignations, tous travaux de raccordement accéssoires compris, reprise et entaille de couvercle, les tests,
EL 258 | Prises pour goulottes 2P+T Standard blanche | U
EL 259 | Prises pour goulottes 2P+T Standard rouge | U
EL 260 | Prises pour goulottes 2P+T avec détrompage rouge | U
EL 261 | Prises pour goulottes 2P+T Standard rouge avec voyant | U
EL 262 | Prises pour goulottes 2P+T Standard blanche avec voyant | U
EL 263 | Prises doubles pour goulottes 2X2P+T Standard blanche | U
EL 264 | Prises doubles pour goulottes 2X2P+T Standard rouge | U
EL 265 | Prises doubles pour goulottes 2X2P+T avec détrompage rouge | U
EL 266 | Prises triples pour goulottes 3X2P+T Standard blanche | U
EL 267 | Prises triples pour goulottes 3X2P+T Standard rouge | U
EL 268 | Prises triples pour goulottes 3X2P+T avec détrompage rouge | U
EL 269 | Passage de plancher 3 compartiments | ML
4-4 Chemins de câbles en tôle d'acier galvanisé
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment : tous les accessoires et la visserie d'assemblage et de fixation, les façons de coupes, coudes, perçages, entailles, les consoles ou ferrures support de toutes natures et leurs fixations
EL 270 | Chemins de câbles 24/48*100mm | ML
EL 271 | Chemins de câbles 24/48*150mm | ML
EL 272 | Chemins de câbles 24/48*200mm | ML
EL 273 | Chemins de câbles 24/48*300mm | ML
EL 274 | capot pour dalle 200 | ML
4-5 Chemins de câbles en fil
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment : tous les accessoires et la visserie d'assemblage et de fixation, les façons de coupes, coudes, perçages, entailles, les consoles ou ferrures support de toutes natures et leurs fixations
4-6 Type CABLOFIL
EL 275 | 30*100mm | ML
EL 276 | 30*150mm | ML
EL 277 | 30*200mm | ML
EL 278 | 30*300mm | ML
EL 279 | 54*100mm | ML
EL 280 | 54*150mm | ML
EL 281 | 54*200mm | ML
EL 282 | 54*300mm | ML
EL 283 | 54*500mm | ML
4-7 Type DALMARIN
EL 284 | 27*99mm | ML
EL 285 | 30*150mm | ML
EL 286 | 30*200mm | ML
EL 287 | 27*316mm | ML
EL 288 | 51*99mm | ML
EL 289 | 54*150mm | ML
EL 290 | 54*200mm | ML
EL 291 | 54*300mm | ML
EL 292 | 54*500mm | ML
5-OUVRAGES DIVERS
5-1 Percements
Avec enlèvement et transport à la décharge publique des gravats, Compris les fourreaux, rebouchage et raccords
EL 293 | Percement Jusqu'à 10 cm de diamètre ou côté, tendre et dur | U
EL 294 | Percement Jusqu'à 10 cm de diamètre ou côté, en béton | U
EL 295 | Percement De 11 à 20 cm de diamètre ou côté, tendre et dur | U
EL 296 | Percement De 11 à 20 cm de diamètre ou côté, en béton | U
5-2 Saignées
EL 297
EL 297 | Saignées Jusqu'à 12 cm de développé, dans matériaux tendre ou dur | ML
EL 298 | Saignées Jusqu'à 12 cm de développé, dans du béton | ML
5-3 Ferrures
tous profilés en tôle perforée, compris toutes façons et fixations en tous matériaux
EL 299 | Ferrure en tôle (avec minimum de 0,500Kg) | Kg
EL 300 | Pose ou repose ferrure en tôle perforée (avec minimum de 0,500 kg) | Kg
EL 301 | Dépose ferrure K0,50 sur prix de pose | H
5-4 Fixations
EL 302 | Tiges filetées jusqu'à 8mm de diamètre et 1 mètre de longueur | ML
EL 303 | Fixation par tampon autoforeur en tous matériaux | U
5-5 Terre
EL 304 | Tresse cuivre électrolytique 28 mm² | ML
EL 305 | Barrette de coupure de terre | U
EL 306 | Mise de la terre de masse métallique par boulon, collier ou bride | U
6-PETIT APPAREILLAGE
6-1 Système de surveillance d'isolement
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment : La recherche de circuit, la consignation, la déconsignation, la fourniture, la pose, les raccordements, les cosses, les repères, les cache-bornes et les fixations, Toute modification d’un tableau donnera lieu à la fourniture d’un nouveau schéma électrique actualisé.
EL 307 | Controleur permanent isolement (CPI) IMD- IM9 | U
EL 308 | Controleur permanent isolement (CPI) IMD- IM10H | U
Vigilohm HRP
EL 309 | Transformateur isolement 10 KVA 240V /240V | U
6-2 Appareillage électrique
EL 310 | Interrupteur unipolaire | U
EL 311 | Interupteur Va et vient | U
EL 312 | Interupteur Va et vient antibactérien | U
EL 313 | Interupteur Va et vient plexo | U
EL 314 | Interrupteur Va et vient à voyant | U
EL 315 | Interrupteur Variateur 1à10V Mosaic 2 Modules | U
EL 316 | Bouton poussoir | U
EL 317 | Bouton poussoir à voyant | U
EL 318 | Variateur électronique PushPull | U
EL 319 | Voyant de signalisation | U
EL 320 | PC 2*16 A+T standard blanche | U
EL 321 | PC 2*16A+T standard rouge | U
EL 322 | PC 2*16A+T standard rouge à voyant | U
EL 323 | PC 2*16A+T standard verte | U
EL 324 | PC 2*16A+T standard verte à voyant | U
EL 325 | PC 2*16 A+T à détrompage | U
EL 326 | PC 2x 2*16A standard blanche | U
EL 327 | PC 2*16A+T standard plexo | U
EL 328 | PC 2x 2*16A standard blanche antimicrobien | U
EL 329 | PC 2x 2*16A standard rouge | U
EL 330 | PC 2x 2*16A standard verte | U
EL 331 | PC 2X 2*16A à détrompage | U
EL 332 | PC 2X 2*16A Plexo | U
EL 333 | PC 3X 2*16A standard blanche | U
EL 334 | PC 3X 2*16A standard rouge | U
EL 335 | PC 3X 2*16A standard verte | U
EL 336 | PC 3X 2*16A à détrompage | U
EL 337 | PC 3X 2*16A Plexo | U
EL 338 | PC 2*32 A+T | U
EL 339 | PC 3*32 A+N+T | U
EL 340 | Sortie de câble | U
6-3 Support universel
EL 341 | Plaque mosaic 1 module | U
EL 342 | Plaque mosaic 2 modules | U
EL 343 | Plaque mosaic 3 modules | U
EL 344 | Plaque mosaic 4 modules | U
EL 345 | Plaque mosaic 6 modules | U
EL 346 | Plaque mosaic 2 X 2 modules verticale | U
EL 347 | Plaque mosaic 2 X 2 modules horizontale | U
EL 348 | plaque mosaic 3 X 2 modules horizontale | U
EL 349 | Plaque mosaic 3 X 2 modules verticale | U
EL 350 | plaque mosaic 4 X 2 modules horizontale | U
EL 351 | Plaque mosaic 3 X 2 modules verticale | U
EL 352 | plaque mosaic 4 X 2 modules horizontale | U
EL 353 | Boîtier encastré 1 module | U
EL 354 | Boîtier encastré 2 modules | U
EL 355 | Boîtier encastré 3 modules | U
EL 356 | Boîtier encastré 4 modules | U
EL 357 | Boîtier encastré 6 modules | U
EL 358 | Boitier encastré 2* 6 modules | U
EL 359 | Boitier coup de poing rouge avec signalisation à réarmement par clefs | U
7 ENSEMBLE POSTE DE TAVAIL
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment : Poste de travail bureautique encastré ou saillie y compris boitier plaques mosaic, raccordements , recette informatique, la réflectrométrie, les noyaux coté prise et répartiteur, l'étiquettages, ainsi que les fixations sur matériaux et supports de toutes nature et fixation par vis,
EL 360 | 1 Poste de travail bureautique "normal "comprenant 4 PC 2* 16A+T + 3 Prises RJ | U
EL 361 | 2 postes de travail bureautique"normal" comprenant 8 PC 2*16A+ t + 5 Prises RJ | U
EL 362 | 1 Poste de travail bureautique "ondulé "comprenant 3 PC 16A+T sur circuit normal 2 PC2*16A+T à détrompage + 3 Prises RJ | U
EL 363 | 2 postes de travail bureautique"ondulé comprenant 5 PC 2*16A+T sur circuit normal , 3 PC2*16A+Tà détrompage sur cicuit ondulé+ 5 Prises RJ | U
EL 364 | Ajout d'une PC | U
EL 365 | Ajout d'une RJ45 | U
EL 366 | Ajout d'une HDMI | U
Poste de travail bureautique sur goulottes Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment : Les consignations, les déconsignations, les raccordements , plaques mosaic, recette informatique, réflectrométrie, les noyaux coté prise et côté répartiteur, les étiquettes, les fixations, les couvercles, coupes, entailles, embouts d'extrémité, angles, dérivations et cloisons de séparation,
EL 367 | 1 Poste de travail bureautique "normal "comprenant 4 PC 2* 16A+T + 3 Prises RJ | U
EL 368 | 2 postes de travail bureautique"normal" comprenant 8 PC 2*16A+ t + 5 Prises RJ | U
EL 369 | 1 Poste de travail bureautique "ondulé "comprenant 3 PC 2*16A+T sur circuit normal,2 PC2*16A+T à détrompage + 3 Prises RJ | U
EL 370 | 2 postes de travail bureautique"ondulé comprenant 5 PC 2*16A+T sur circuit normal , 3 PC2*16A+Tà détrompage sur cicuit ondulé+ 5 Prises RJ | U
EL 371 | Ajout d'une PC | U
EL 372 | Ajout d'une RJ45 | U
EL 373 | Ajout d'une HDMI | U
8-ECLAIRAGE
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment : Consignations, déconsignations, la recherche de circuit, fixation sur matériaux toutes natures, ainsi que la visserie, les douilles, les lampes, les presse-étoupes. Tiges filetées ou supports compris, les raccordements.
8-1 Appareillages
EL 374 | Hublot plastique étanche LED | U
EL 375 | Hublot plastique étanche 2x9W antivandale, ampoule basse consommation, classe II | U
EL 376 | Luminaire600*600 à LED version économique | U
EL 377 | Luminaire étanche à LED PHILIPS 840479 (compté comme) | U
EL 378 | Luminaire 600*600 à LED Graduable +transformateur 0-10V | U
EL 379 | Luminaire 600*600 à LED Graduable puissance + varaible Kelvin + transformateur 0-10V | U
EL 380 | Luminaire 1200*200 à LED | U
EL 381 | Cadre pour pose en saille ou integration | U
EL 382 | Spot à LED IP 20 | U
EL 383 | Spot à LED IP 44 | U
EL 384 | Spot à LED IP65 | U
EL 385 | Petit spot à LED orientable | U
EL 386 | Luminaire salle blanche 2*55w indirect IP65 graduable | U
EL 387 | Luminaire salle blanche 40w indirect IP65 graduable | U
EL 388 | Ruban LED dimable18 W/ML RGBW | ML
EL 389 | Plafonnier rond LED D400 300W 230V 36W 50000H | U
EL 390 | Plafonnier rond LED D400 5W 230V 36W 50000H | U
EL 391 | détecteur mural universel sans neutre (2 fils) | U
EL 392 | détecteur mural universel avec neutre (2 fils) | U
EL 393 | Détecteur de présence avec contrôleur d'appli Dali intégré plafond | U
EL 394 | Détecteur de mouvement pour commande éclairage | U
EL 395 | détecteur de mouvement presence et luminosité | U
EL 396 | détecteur couloir on/off plafond | U
EL 397 | détecteur de mouvement BUS plafond | U
EL 398 | détecteur infrarouge de présence plafond | U
EL 399 | Liseuse spot flex-e-light avec flexible 640mm | U
EL 400 | Plafond lumineux modulaire 600x600 Cumulux ou techniquement équivalent | U
EL 401 | Plafond lumineux modulaire 600x1200 Cumulux ou techniquement équivalent | U
EL 402 | Spot encastré 2x13W blanc | U
EL 403 | Spot encastré diamètre environ 80mm lampe économique | U
EL 404 | Luminaire LED encastré type STAGNO LED DALI pour salles blanches 600X600 | U
8-2 Gaines tête de lits
Marque TLV
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment :Les consignations, déconsignations, la fourniture et pose de gaines tête de lit horizontale avec 1.20m de descente aluminium et jusqu'à 2.00m de longueur, équipée de : 3PC / 2RJ / 1 emplacement appel malade / 3 prises fluides médicaux (O2, Air Med, Vide) prétubées en attente de raccordement, l'ensemble des raccordements, la mise en service.
EL 405 | modèle Fluidys | U
EL 406 | modèle Axis | U
EL 407 | modèle Hi-Beam | U
EL 408 | modèle Goodwood Move | U
EL 409 | Plus value pour ajout prise de fluides médicaux | U
EL 410 | Plus value pour ajout PC par rapport à l'équipement de base | U
EL 411 | Plus value pour ajout RJ | U
EL 412 | Plus value par tranche de 1.00m de descente aluminium | U
EL 413 | Plus value par tranche de 1.00m de gaine | U
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment :Les consignations, déconsignations,la fourniture et pose de gaine tete de lit verticale jusqu'à 2.50m, équipée de 3PC / 2RJ / 1 emplacement appel malade / 3 prises fluides médicaux (O2, Air Med, Vide) prétubées en attente de raccordement en partie haute de la gaine, l'ensemble des raccordements et la mise en service.
EL 414 | modèle Fluidys | U
EL 415 | modèle Silea | U
EL 416 | modèle Goodwood Move | U
EL 417 | Plus value pour ajout prise de fluides médicaux | U
EL 418 | Plus value pour ajout PC | U
EL 419 | Plus value pour ajout RJ | U
EL 420 | Plus value pour ajout éclairage de lecture | U
EL 421 | Plus value pour éclairage de veille | U
EL 422 | Plus value pour éclairage applique | U
8-3 Eclairage extérieur
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment : Consignations, déconsignations, la recherche de circuit, fixation sur matériaux toutes natures, ainsi que la visserie, les douilles, les lampes, les presse-étoupes, les supports, les fourreaux éventuelles, les raccordements.mise en service essais.
EL 423 | Mât candélabre fonte ville de Paris D1 h=3,85m RAL 8019 | U
EL 424 | Mât TYPE vp95 GHM thermolaqué h=4m | U
EL 425 | Mât simple feu type rivage ville de Paris crosse G23 renforcée h=7m RAL 8019 | U
EL 426 | Mât double feu ssymétrique 7/4 type rivage ville de Paris crosse G23 (routier) crosse CPA avancée 0,75m(piéton) h=7m RAL 8020 | U
EL 427 | Mât double feu symétrique type rivage | U
EL 428 | Mât double feu symétrique type Rivage Ville de Paris crosse G23 h=7m RAL8021 | U
EL 429 | Crosse fonte Ville de Paris pour lanterne Beauregard RAL8019 deport 0,50m | U
EL 430 | Console CT5 Ville de Paris avancée 0,50m pour lanterne CITEA NG MIDI | U
EL 431 | Massif béton pour mât 4m | U
EL 432 | Massif béton pour mât 7m | U
EL 433 | Luminaire type Comatélec CITEA NG MIDI 5139 48 LEDS 700mA /353032 DALI | U
EL 434 | Luminaire HAPILED 5118 32 LEDS 500mA /333592 DALI | U
EL 435 | Lanterne portée type Beauregard 2 Inox RAL 9005 LED 53W | U
EL 436 | Lanterne suspendue type Beauregard 2 Inox RAL 9005 LED 53W | U
EL 437 | Projecteur Gecko Flood 15 W | U
EL 438 | Coffret de raccordement pied de poteau SOGEXI Europak | U
EL 439 | Module de variation CA2P Eclatec | U
EL 440 | Kit illumination type Connectillum | U
EL 441 | Crosse pour éclairage extérieur avec fixation | U
EL 442 | Interrupteur horaire IHP type Merlin Gérin réf: 15853 ou équivalent | U
9-Équipements électriques spécifiques
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment : Les fixations, la recherche de circuit, les perçages pour passage des câbles, les presse-étoupes et les schémas de câblages,tous travaux de raccordement accéssoires compris, les essais et mise en service
9-1 Signalisation lumineuse pour radiologie interventionnelle Alert X salles Bocs opératoires
EL 443 | Coffret Electrique de protection type CD | U
EL 444 | Prise compact PN7C | U
EL 445 | Bloc Voyants rouge/blanc 220V | U
EL 446 | Plaque d'adaptation inox pour montage socle DSN1 encastré | U
EL 447 | Coffret de base et circuit arrêt d'urgence | U
EL 448 | Coffret avec prise dédiée en salle polystère | U
EL 449 | Cordon / Botier Alerte'X pour ampli de brillance | U
EL 450 | Kit boitier avec 2P+T20A 230VAC+2Pil Polyster Bleu | U
EL 451 | P+T20A 230VAC+2Pil Polyster Bleu | U
EL 452 | Acc Boitier Métal Bleu + manchon inclinée 30° m20 | U
9-2 Bornes de recharge VE Extérieur
| Compris fourniture, pose, mise en service et essai | U
EL 453 | Borne de recharge Evlink 7,4 KW-32A-1 prise T2S + 1 prise TE-RDC-DD 6mA + RCD Type A + Mx | U
EL 454 | Support sur pied Evlink | U
EL 455 | Kit boitier mural métal Evlink | U
10 -EQUIPEMENTS COURANTS FAIBLES
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment : La recherche de circuit, la fixation sur matériaux, les supports de toutes natures. les plaques, la pose, le repérage, la visserie, la la réflectromètrie, les recettes, l'étiquettage, les câblages des noyaux coté prise et côté répartiteur, la programmation, essais et mise en service
10-1 Appareillages divers
EL 456 | baie 600x600 42 U sans porte ni flanc Capacité de charge 500 kg | U
EL 457 | baie 600x600 42 U avec portes et panneaux latéraux. Capacité de charge 500 kg | U
EL 458 | baie 800x800 42 U sans porte ni flanc Capacité de charge 650 kg | U
EL 459 | baie 800x800 42 U avec portes et panneaux latéraux. Capacité de charge 650 kg | U
EL 460 | Panneau de brassage 16 ports, non équipé | U
EL 461 | Panneau de brassage 32 ports, non équipé | U
EL 462 | bandeau de connection téléphone 3*16 ports cablé en 4-5 | U
EL 463 | Noyau RJ 45, 9 contacts avec porte-étiquette Type 3M Catégorie 6 avec blindage | U
EL 464 | Module de raccordement 16 plots couleur Catégorie 6 | U
EL 465 | Module porte-étiquette | U
EL 466 | Boitier de consolidation équipable 4 modules RJ45 | U
EL 467 | Bloc de connexion de distribution vert (répartiteur téléphonique) | U
EL 468 | Prise RJ 45, 9 contacts Type 3M Catégorie 6 avec blindage | U
EL 469 | Prise RJ45 catégorie 6 | U
EL 470 | Prise RJ45 plexo catégorie 6 | U
EL 471 | Prise HDMI 2 Modules | U
EL 472 | Prise HDMI Double | U
EL 473 | Chargeurs 2 USB type C réf Legrand: 077590 | U
EL 474 | Chargeurs 2 USB type C + 1 USB type A réf Legrand: 077592 | U
EL 475 | Chargeurs 2 USB tyoe A ref Legrand: 077594 | U
EL 476 | Sonnerie 8/12V ou 220V | U
EL 477 | Transformateur 8/12V jusqu'à 40VA | U
EL 478 | Prise TV Mosaic 45 | U
EL 479 | Fiche TV | U
EL 480 | Dérivateur TV 4 dérivations type TUNA | U
10-2 Appel malade
Ackerman systevo call easy
EL 481 | module d'affichage avec appel et présence ref: 74910c5n | U
EL 482 | terminal avec fonction office avec afficheur ref: 76921B1 | U
EL 483 | systevo touch ip avec ecran ref: 79cm307 | U
EL 484 | module afficheur systevo display E74910D1 | U
EL 485 | Module appel et d'extinction 73091C | U
EL 486 | prise magnétique systevo E73091F | U
EL 487 | Poire auto éjectable 3 fonctions 74163b9 | U
EL 488 | centrale systevo control IP 72800A | U
EL 489 | Tirette WC E73090D | U
EL 490 | terminal de chambre avec afficheur ref: 74920A1 | U
EL 491 | afficheur de couloir ref: 74656a1 | U
EL 492 | Hublot porte pour chambre E72590D | U
EL 493 | Module appel et d'extinction 73091C | U
EL 494 | support de connection de module de chambre 74920Z1 | U
10-3 Interphonie
Amphitec
EL 495 | telephone mural /digicode amphitec PTC 70C | U
EL 496 | interphone/téléphone mural /digicode amphitec PTC 500 | U
EL 497 | Portier VOIP amphitec IPAC 500 | U
Zenitel
EL 498 | Interphone anti microbien type Zenitel | U
EL 499 | Portier Interphone vidéo IP & SIP type Zenitel | U
Aiphone
EL 500 | Module défilement de nom avec afficheur VFD AIPHONE | U
EL 501 | Centrale audio standard gamme GT | U
EL 502 | Centrale vidéo standard gamme GT | U
EL 503 | Moniteur couleur mains libre 7 pouces avec boucle magnétique | U
EL 504 | Platine vidéo 4 boutons de Type IX AIPHONE | U
EL 505 | Poste maître IP Type IX AIPHONE | U
10-4 Portier
EL 506 | portier téléphonique 1 bouton d'appel préprogramé + clavier digicode | U
EL 507 | portier téléphonique 3 boutons d'appel préprogramé + clavier digicode | U
EL 508 | portier téléphonique à défilement d'appel préprogramé + clavier digicode | U
EL 509 | Portier video Filaire | U
EL 510 | Portier video collectif | U
EL 511 | Poste intérieur avec combiné | U
EL 512 | Poste intérieur connexion wifi | U
10-5 Gâche électrique
EL 513 | gâche électrique 12 v alternatif à émission de courant | U
EL 514 | gâche électrique 12 v alternatif à manque de tension | U
EL 515 | gâche électrique 24 v alternatif à émission de courant | U
EL 516 | gâche électrique 24 v alternatif à manque de tension | U
EL 517 | gâche électrique 48 v alternatif à émission de courant | U
EL 518 | gâche électrique 48 v alternatif à manque de tension | U
10-6 Controle acces
ARD
EL 519 | Lecteur ARD F30400N | U
EL 520 | ventouses 12/24/48V | U
EL 521 | UTL Grand coffret interieur b17310 | U
EL 522 | Bandeau profil à ventouse 12/24/48v 400mm | U
EL 523 | Module d'extension de 6 entrées et 2 sorties relais avec cordon | U
EL 524 | béquilles Assa Abloy aperio | U
EL 525 | Hub | U
11 Portes automatiques
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment : la fixation sur matériaux, la visserie, les supports de toutes natures, la pose, le repérage, les régflages et la mise en service
EL 526 | Verrou motorisé type Alligator pour porte à 1 vantaux | U
EL 527 | Verrou motorisé type Alligator pour porte à 2 vantaux | U
EL 528 | Boitier BBG vert à double contact | U
EL 529 | Ventouse électromagnétiques homologuée pour issue de secours à encastrer ou en saillie 250 kg- 12/24 V DC avec contact reed | U
EL 530 | Ventouse électromagnétiques homologuée pour issue de secours à encastrer ou en saillie 500 kg- 12/24 V DC avec contact reed | U
EL 531 | Ventouse au sol à rupture 50Kg 24VDC-CP fixe et orientable | U
EL 532 | Bandeau de 2 ou 3 ventouses homologuée pour issue de secours à encastrer 12/24 V DC avec contact reed | U
12 SECURITE INCENDIE
Sont inclus, toutes les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution.Cela comprend notamment : la fourniture et remplacement de matériel de détection incendie et de mise en sécurité incendie, compris raccordement, essais, programmation obligatoire via le mainteneur du site,reset et les mises à jour UAE (unité d'aide à l'exploitation) et DOE.
12-1 Def Cassiopée Forte/Orion
EL 533 | Carte ALBA 150 | U
EL 534 | Carte MB2B | U
EL 535 | Carte MG2B | U
EL 536 | Carte C20 R | U
EL 537 | Carte MGNET | U
EL 538 | Carte de zones | U
EL 539 | Détecteur ; OAO /OAT | U
EL 540 | Détecteur thermovélocimétrique OA-T E2 082 E2 | U
EL 541 | Détecteur de flamme VIRA LIR 002 A2 | U
EL 542 | Détecteur optique de fumée radio oao-w lh 003 a1 | U
EL 543 | Déclencheur Manuel DMAO : ORION | U
EL 544 | Indicateur d'action IA : 02IA002 | U
EL 545 | Diffuseur sonore ; avs 2000 | U
EL 546 | Avertisseur AVAGS | U
EL 547 | Carte de zones | U
EL 548 | Socle de détecteurs | U
12-2 CMSI Antares 2/ 4 /5
EL 549 | Boitier déporté adressable BDA déporté 4 relais | U
EL 550 | ED4R Elément déporté 4 relais | U
EL 551 | EDR2E Elément déporté 1 relais et 2 entrées | U
EL 552 | EDR2E Module déporté 1 relais 2 entrée | U
EL 553 | M10RL - Module 10 relais | U
EL 554 | GSR20 Carte électronique 20 relais | U
EL 555 | EDL Elément déporté 4 lignes adressable | U
EL 556 | EDA Elément déporté 4 lignes adressable | U
EL 557 | GLDNA Carte lignes | U
EL 558 | GLDA Carte lignes | U
EL 559 | M4COM Module de communication | U
EL 560 | UCB unité de contrôle de base | U
EL 561 | MGE | U
EL 562 | CPUB Carte de gestion centrale | U
EL 563 | CGB Carte de boucle de transmission CGB | U
EL 564 | UCE16 | U
EL 565 | Carte UCE8 8 voies | U
EL 566 | M2BD Module de gestion 2 voies | U
EL 567 | MGR-OO Module de gestion fibre optique | U
EL 568 | EDAL Elément déporté 4 lignes de DAS EDAL | U
EL 569 | ED1D - Elément déporté gestion DAS par DAS | U
EL 570 | ED4YL Elément déporté gestion DAS par DAS | U
EL 571 | ED4L - Elément déporté gestion 1 à 16 DAS | U
EL 572 | ED4V - Elément déporté gestion des ED1D | U
EL 573 | SC8 Carte électronique 8 fonctions | U
EL 574 | SC24 Carte électronique 24 fonctions | U
EL 575 | EILC - Elément intermédiaire ligne de contrôle (entre début et fin de ligne) | U
EL 576 | EILT - Elément intermédiaire ligne de télécom. | U
EL 577 | ETLC - Elément terminal ligne de contrôle (fin de ligne) | U
EL 578 | ETLT - Elément terminal ligne de télécommande | U
EL 579 | ET2LC - Elément terminal pour 2 lignes de contrôle | U
EL 580 | Carte PIM | U
EL 581 | Carte d'alimentation ALBA | U
EL 582 | Sirène AVS 2000 SIP | U
EL 583 | Diffuseur sonore à message parlé AVSMP | U
EL 584 | Avertisseur sonore AVSU-PZ marque DEF | U
EL 585 | Diffuseur sonore AGS 2000 | U
EL 586 | Diffuseur sonore DFD2000R1 | U
EL 587 | Dispositif sonore marque Sessy réf AVS 2000 SIP | U
EL 588 | Avertisseur sonore DSNA | U
EL 589 | Avertisseur alarme sélective AVAGS-ALT | U
EL 590 | Déclencheur électromagnétique VDM45-20 | U
EL 591 | Déclencheur électromagnétique VDM45-40 | U
EL 592 | Déclencheur thermique Dupuy FU70 | U
EL 593 | Déclencheur thermique Cemap FUC70 | U
EL 594 | Déclencheur manuel pour issue de secours KAC | U
EL 595 | Dispositif intermediaire de commande DIC | U
EL 596 | Dispositif de vérouillage issue de secours EM 3000 H NF/EM 5300 H NF | U
EL 597 | Flash lumineux | U
EL 598 | CLARION - Tableau répétiteur SDI/ECS et UGA | U
EL 599 | ZEPHYR-AGS - Alarme générale sélective avec socle | U
EL 600 | ET2LC - Elément terminal pour 2 lignes de contrôle | U
EL 601 | Ventouse porte coupe feu 48 V émission VEM | U
12-3 ESSER / ECS 8000 / CMSI EUROPA 3000
EL 602 | Module d'extension 3 emplacement | U
EL 603 | Mico module esserbus | U
EL 604 | Micro module RS 3000 | U
12-4 SDI NOVA
EL 605 | Carte extension ligne DI | U
EL 606 | Carte C1 | U
EL 607 | Carte C2 | U
EL 608 | Carte extension ligne DI EXT-NOVA2 | U
EL 609 | Carte extension ligne REP NOVA2 | U
EL 610 | Détecteur Ionique SIAN | U
EL 611 | Détecteur Optique SOAN | U
EL 612 | Détecteur Thermo vélocimétrique STVAN | U
EL 613 | Socle détecteur ESAN | U
EL 614 | Détecteur Optique VOA | U
EL 615 | Détecteur Thermo vélocimétrique VTVA | U
EL 616 | Indicateur d’Action IAA | U
EL 617 | Déclencheur manuel BMAL | U
EL 618 | Socle de détecteurs | U
12-5 SDI TYCO ZX - CMSI ZS-A type A SYNERGIE 1000
EL 619 | Elément d'entrée adressable CIM800 | U
EL 620 | Isolateur court-circuit LIM800 | U
EL 621 | Module déporté small ZS-MDS | U
EL 622 | Module déporté médium ZS-MDM | U
EL 623 | Carte de pilotage DCT modèle ZS-DCT | U
EL 624 | 816 P Détecteur optique | U
EL 625 | ZX 5BI Socle détecteur | U
EL 626 | 801HL Indicateur d'Action | U
EL 627 | CP 820 déclencheur manuel | U
EL 628 | CS ZX4F Equipement de contrôle et de signalisation | U
EL 629 | Diffuseur sonore DS SY | U
12-6 SDI Altaïr
EL 630 | Carte de détection CGDI | U
EL 631 | Carte de détection CG4L | U
EL 632 | Carte de détection CG4LS | U
EL 633 | Carte CGDO | U
EL 634 | Carte MCUB | U
EL 635 | Carte X4EVAC | U
EL 636 | Carte IE4M | U
12-7 Petit Appareillage
EL 637 | Boîte plastique 100*100 rouge 360° | U
EL 638 | Socle pour DM avec couvercle transparent | U
EL 639 | Disffuseur lumineux LED rouge | U
EL 640 | BAES 45 à 60 lm et fonction visibilité adressable protocole ADR et CGLine + | U
EL 641 | Drapeau de signalisation issue de secours | U
EL 642 | Bloc de sécurité standard 60 lumens type Legrand réf: 62525 | U
EL 643 | Coffret de télécommande de blocs | U
EL 644 | Télécommande pour BAES adressable de type TLU2 | U
EL 645 | Luminaire sur source centralisée d'évacuation saillie à LED 230V | U
13 prestations prises individuellement
Les prix unitaires suivants ne s’appliquent qu’à des prestations exécutées à titre isolé. Ils ne sont pas applicables lorsque les sujétions nécessaires à leur parfaite exécution sont incluses dans un prix forfaitaire, ou lorsqu’il est stipulé que les prestations comprennent la fourniture, la pose, les raccordements et les accessoires.
EL 646 | rédaction de note de calcul | H
EL 647 | Forfait mesure électrique par appareil à la journée | U
EL 648 | Consignation électrique | H
EL 649 | Modification armoire électrique | H
EL 650 | Dévoiement ou dépose de câble courant fort | H
EL 651 | Recherche et repérage de conducteurs courant fort ou faible sur installation existante | H
EL 652 | Dévoiement ou dépose de câble courant faible | H
EL 653 | Repérage et étiquettage circuit toute nature électrique | H
EL 654 | mise en service ou dépannage 1/2 journée Appel Malade | U
EL 655 | Prestation de mise en service Interphone 1/2 journée | U
EL 656 | Changement de libellés sécurité incendie | U
EL 657 | Reprogrammation de centrale incendie, essais suite à modification de boucle | U
13-1 Pose / Repose / Dépose
13-1-1 Appareils de distribution, de coupure et de protection
Compris raccordement, fixation et cosses
EL 658 | Pose ou repose appareil jusqu'à 2*38 à 60A | U
EL 659 | Pose ou repose appareil jusqu'à 3*38 à 60A | U
EL 660 | Pose ou repose appareil 4*38 à 100A | U
EL 661 | Pose ou repose appareil 4*125/160A | U
EL 662 | Dépose Distribution-Coupure Protection K0,5 sur les prix de pose | H
13-1-2 Façons sur fils et câbles
Pose ou repose de fils et câbles, y compris tous tubes, y compris cosse
EL 663 | Pose ou repose câble 1.5 à 16 mm² | ML
EL 664 | Pose ou repose câble 25 à 50mm² | ML
EL 665 | Pose ou repose de câbles Courant Faible/ Fibre tous types | ML
EL 666 | Pose sans fourniture des câbles Courant Faible / Fibre tous types | ML
EL 667 | Dépose de fils et câbles, K0,5 sur les prix de pose | H
EL 668 | Dépose et repose plaques de faux-plafond | M2
13-1-3 Moulures et goulottes
Compris tous les accessoires d'assemblage et de fixation
EL 669 | Pose ou repose Couvercle seul 65 mm | ML
EL 670 | Couvercle seul de 85 mm | ML
EL 671 | Socle et couvercle jusqu'à 50 mm | ML
EL 672 | Socle et couvercle de 51 à 100 mm | ML
EL 673 | Socle et couvercle de 101 à 150 mm | ML
EL 674 | Dépose, K0,50 sur les prix de pose | H
13-1-4 Dalles métalliques (compris tous les accessoires de pose et de fixation)
EL 675 | Couvercle jusqu'à 100mm | ML
EL 676 | Couvercle de 101 à 200mm | ML
EL 677 | Couvercle de 201 à 300mm | ML
EL 678 | Couvercle de 301 à 500 mm | ML
EL 679 | Dalle de 101 à 200mm | ML
EL 680 | Dalle de 201 à 300mm | ML
EL 681 | Dalle de 301 à 500mm | ML
EL 682 | Dépose, K0, 50 sur les prix de pose | H
13-1-5 Petit appareillage courant fort
Compris rebornage jusqu'à 32A et tous accessoires de fixation
EL 683 | Pose ou repose appareillage 1 modules | U
EL 684 | Pose ou repose appareillage 2 modules | U
EL 685 | Pose ou repose appareillage 3 modules | U
EL 686 | Pose ou repose appareillage 4 modules | U
EL 687 | Pose ou repose appareillage 5 modules | U
EL 688 | Pose ou repose appareillage 6 modules | U
EL 689 | Pose ou repose cadre saillie | U
EL 690 | Pose ou repose boîtier encastré | U
EL 691 | Dépose, K0,50 sur les prix de pose | H
13-1-6 Installation de chantier
EL 692 | pose et d'installation de chantier (tableau, éclairage étanche 25m) | U
EL 693 | pose et d'installation de chantier (tableau, éclairage étanche 50m) | U
EL 694 | Fourniture, Pose et dépose d’un tableau électrique provisoire de chantier compris, mise en place et raccordement de l’éclairage LED de chantier | U
EL 695 | dépose K 0,50 sur les prix de pose | H
13-1-7 Appareillage d'éclairage
EL 696 | Pose et repose appareillage d'éclairage tous types de modèle Compris rebornage et fixation | U
EL 697 | Dépose, K0,50 sur les prix de pose | H
13-1-8 Petit appareillage Courant Faible
13-1-8-1 Appel malade
EL 698 | Pose ou repose appareil à 2 plots | U
EL 699 | Pose ou repose appareil à 4 plots | U
EL 700 | Pose ou repose appareil à 6 plots | U
EL 701 | Pose ou repose appareil à 8 plots | U
EL 702 | Dépose, K 0,50 sur les prix de pose | H
EL703 | 13-1-8-2 Pose ou repose équipement courant faible ( borne DECT, WIFI, Caméra, Interphone, ….) | U
EL704 | Dépose, K0,50 sur les prix de pose | H
14-DIVERS
Travaux en régie :
EL705 | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues, | H
EL706 | Convecteur électrique d'appoint sur pied puissance 3000 W 240V équipé d'une prise de courant | U
EL707 | Rampe de protection de câble 5 à 2 canaux (passage de route) | U
EL708 | Onduleur de 1000 à 3000VA | U
EL709 | Fourniture et pose Sèche main Dyson airblade V | U
15 EQUIPEMENTS DE TRAVAIL EN HAUTEUR ET DE LEVAGE
pose, dépose et transport sont compris
EL 710 | Echaffaudage 1/2 Journée | U
EL 711 | Echaffaudage 1 Journée | U
EL 712 | Nacelle 1/2 journée pour travaux en hauteur | U
EL 713 | Nacelle 1 journée pour travaux en hauteur | U
EL 714 | Grue pour la pose ou dépose de candélabres 1/2 journée | U
EL 715 | Grue pour la pose ou dépose de candélabres 1 journée | U
Date et signature électronique obligatoire

## FT obligatoires
DISTRIBUTION-COUPURE-PROTECTION
Disjoncteurs Intensité 4* 63A
Prise marechal bloc
Cofret Electrique de protection type CD
Prise compact PN7C
Bloc Voyants rouge/blanc 220V
Plaque d'adaptation inox pour montage socle DSN1 encastré
Coffret de base et circuit arrêt d'urgence
Coffret avec prise dédiée en salle polystère
Cordon / Botier Alerte'X pour ampli de brillance
Kit boitier avec 2P+T20A 230VAC+2Pil Polyster Bleu
P+T20A 230VAC+2Pil Polyster Bleu
Acc Boitier Métal Bleu + manchon inclinée 30° m20
Conduit et goulotte
Goulotte anti microbien 50*130 mm 2 rangées type Legrand - clippage direct
Goulotte anti microbien 50*180 mm 3 rangées type Legrand - clippage direct
Passage de plancher Sol 3 compartiments
Eclairage
Détecteur de présence avec contrôleur d'appli Dali intégré
Lentille de couloir PD4N type A angle détection 360° (montage plafond)
Plafonnier rond LED D400 300W 230V 36W 50 000H
Plafonnier rond LED D400 5W 230V 36W 50 000H
Luminaire salle blanche 40w indirect IP65 graduable
Liseuse spot flex-e-light avec flexible 640mm
Accéssoires
Interrupteur Variateur 1à10V Mosaic 2 Modules
Interupteur Va et vient antibactérien
Interrupteur va et vient à voyant
Interupteur Va et vient plexo
PC 2x 2*16A standard blanche antimicrobienn
PC 2*16A+T standard rouge à voyant
PC 2*16A+T standard plexo
PC 2X 2*16A Plexo
PC 3X 2*16A Plexo
Bornes recharge voiture
Borne de recharge Evlink 7,4 KW-32A-1 prise T2S + 1 prise TE-RDC-DD 6mA + RCD Type A + Mx
Location matériel
Echaffaudage 1/2 Journée
Echaffaudage 1 Journée
Courant Faible
Interphone
Interphone anti microbien type Zenitel
Portier Interphone vidéo IP & SIP type Zenitel
baie 600x600 42 U avec portes et panneaux latéraux Capacité de charge 500 kg
baie 800x800 42 U avec portes et panneaux latéraux Capacité de charge 650 kg
Prise RJ45 plexo catégorie 6
Câble
Cordon HDMI
Prise HDMI
Prise HDMI Double
Contrôle d'accès
ventouses 12/24/48V
Lecteur ARD F30400N
UTL Grand coffret interieur b17310
Bandeau profil à ventouse 12/24/48v 400mm
Module d'extension de 6 entrées et 2 sorties relais avec cordon
Sécurité Incendie
Luminaire sur source centralisée dévacuation saillie à LED 230V
B.A.E.S. 45 lm et fonction visibilité adressable protocole ADR et CGLine +
Télécommande pour BAES adressable de type TLU2
Ventouse électromagnétiques homologuée pour issue de secours à encastrer ou en saillie 250 kg- 12/24 V DC avec contact reed
Ventouse électromagnétiques homologuée pour issue de secours à encastrer ou en saillie 500 kg- 12/24 V DC avec contact reed
Ventouse au sol à rupture 50Kg 24VDC-CP fixe et orientable
Bandeau de 2 ou 3 ventouses homologuée pour issue de secours à encastrer 12/24 V DC avec contact reed
Drapeau de signalisation issue de secours
Porte automatiques
Verrou motorisé type Alligator pour porte à 2 vantaux
Verrou motorisé type Alligator pour porte à 1 vantaux