## Page Garde
Groupe hospitalo-universitaire
AP-HP.Sorbonne Université
Sites : Pitié Salpêtrière – Charles Foix – Saint Antoine –
Tenon – Rothschild – Trousseau – La Roche-Guyon
Sites concernés:
| Hôpital Saint-Antoine 184 Rue Faubourg St Antoine 75012 PARIS |  |  | Hôpital TENON 4 Rue de la Chine 75020 PARIS
| Hôpital ROTHSCHILD 5 Rue Santerre 75012 PARIS |  | Hôpital TROUSSEAU 26 Av. du Dr Arnold Netter 75012 PARIS |  | Hôpital LA ROCHE GUYON 1 Rue de l’Hôpital 95780 LA ROCHE GUYON
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LOT N° 12BCD " METALLERIE "

## BORDEREAU
ENTREPRISE :
N° | Libellé | Unité de mesure | Prix Unitaire
d'article |  |  | € HT
Protections
ME01 | Mise en place de polyane | m²
ME02 | Mise en place du cloisonnement de la zone de chantier | m²
ME03 | Panneaux d'Isorel pour protection des zones de chantier ou des sols souples conservés, compris amortissemnt, installation, entretien et repliement en fin de chantier. | m²
METALLERIE
Déposes et manutentions
Fers non assemblés
ME04 | Dépose en démolition ou conservation, compris coupes, manutentions, évacuations aux DP et toutes sujétions | Kg
Fers assemblés
ME05 | Dépose en démolition ou conservation, compris coupes, manutentions, évacuations aux DP et toutes sujétions | Kg
Réparations de menuiseries extérieures en aluminium
Comprenant la dépose des pièces défectueuses, la fourniture et la mise en œuvre des pièces neuves, ainsi que les sujétions de mise en œuvre, y compris la dépose et la repose éventuelle des vitrages
ME06 | Forfait de prise en charge | U
ME07 | Révision-réparation de châssis coulissant (cale anti-dégondage, béquille, cylindre de serrure, galet simple, double ou réglable) | U
ME08 | Révision-réparation de fenêtre à la française à 1 vantail (Serrure, gâche, gonds, mise en jeu) | U
ME09 | Révision-réparation de fenêtre à la française à 2 vantaux (Serrure, gâche, gonds, mise en jeu) | U
ME10 | Ferme porte n°3 | U
ME11 | Galet simple pour coulissant | U
ME12 | Galet réglable pour coulissant | U
ME13 | Galet double réglable pour coulissant | U
ME14 | Paumelle | U
ME15 | Crémone en applique | U
ME16 | Fermeture française complète 1 vantail | U
ME17 | Fermeture de châssis coulissant | U
ME18 | Pivot de sol | U
ME19 | Compas d'arrêt pour soufflet | U
Réparations de portes intérieures en aluminium
Comprenant dégondage des vantaux, mise en jeu, huilage, révision de la serrure et des verrous, et regondage
20 | Porte 1 vantail | U
21 | Porte 2 vantaux | U
22 | Ventilation en lames persiennes dans vantail tôle, comprenant dégondage et regondage, découpe de tôle, ajustage et impression anti-rouille | U
Quincaillerie spécifique
Compas de limitation d'ouverture sans frein en zamak et alu brut à clé sur organigramme de l'hôpital
23 | Pour ouvrants à la française, oscillo-battant et à soufflet | U
Crémones
24 | A 1 fourche, avec poignée, anodisé argent, y compris tringles | U
25 | A levier, anodisé argent, y compris tringles | U
Paumelles pour fenêtres aluminium anodisé argent, 2 lames de 40mm.
26 | Pour vantail à fleur | U
27 | Pour vantail à recouvrement | U
Paumelles pour portes aluminium anodisé argent, 2 lames de 40mm
28 | Axe de rotation déporté de 18 à 20 mm. | U
29 | Axe de rotation déporté de 36 mm | U
Verrous aluminium anodisé noir en applique y compris gâches (la paire)
30 | Pour vantail semi-fixe de fenêtre | P
31 | Pour vantail semi-fixe de porte | P
Portes du commerce
Portes en tôle emboutie composées d'une huisserie en profilé acier 3 mm avec pattes à scellement, vantail en tôle emboutie de 20 ou 30/10 avec poignée fixe ou soudée. Serrure à larder, axe 50, ressort renforcé, canon européen. Ferrage par paumelles acier de 100mm, dimensions standard hors huisseries. Verrous baïonnette haut et bas pour les portes à 2 vantaux
En tôle 20/10e
1 Vantail
ht de 2,03m
32 | de 0,85 à 1,00 m | U
33 | de 1,00 (exclus) à 1,20 m | U
ht de 2,13m
34 | de 0,85 à 1,00 m | U
35 | de 1,00 (exclus) à 1,20 m | U
2 Vantaux
ht de 2,03m
36 | de 1,40 à 1,60 m | U
37 | de 1,60 (exclus) à 2,00 m | U
38 | de 2,00 (exclus) à 2,40 m | U
ht de 2,13m
39 | de 1,40 à 1,60 m | U
40 | de 1,60 (exclus) à 2,00 m | U
41 | de 2,00 (exclus) à 2,40 m | U
En tôle 30/10e
1 Vantail
ht de 2,03m
42 | de 0,85 à 1,00 m | U
43 | de 1,00 (exclus) à 1,20 m | U
ht de 2,13m
44 | de 0,85 à 1,00 m | U
45 | de 1,00 (exclus) à 1,20 m | U
2 Vantaux
ht de 2,03m
46 | de 1,40 à 1,60 m | U
47 | de 1,60 (exclus) à 2,00 m | U
48 | de 2,00 (exclus) à 2,40 m | U
ht de 2,13m
49 | de 1,40 à 1,60 m | U
50 | de 1,60 (exclus) à 2,00 m | U
51 | de 2,00 (exclus) à 2,40 m | U
Portes plombées
Portes plombées 2 mm composées d'un bloc porte plombé et d'un habillage plombé
1 Vantail
ht de 2,03m
52 | de 0,85 à 1,00 m | U
53 | de 1,00 (exclus) à 1,20 m | U
ht de 2,13m
54 | de 0,85 à 1,00 m | U
55 | de 1,00 (exclus) à 1,20 m | U
2 Vantaux
ht de 2,03m
56 | de 1,40 à 1,60 m | U
57 | de 1,60 (exclus) à 2,00 m | U
58 | de 2,00 (exclus) à 2,40 m | U
ht de 2,13m
59 | de 1,40 à 1,60 m | U
60 | de 1,60 (exclus) à 2,00 m | U
61 | de 2,00 (exclus) à 2,40 m | U
ME 62 | Porte automatique plombée 2 mm vantail coulissante passage libre 900 | U
ME63 | Occulus plombés 400x400 | U
ME64 | Occulus plombés 300x400 | U
Portes pour réhabilitation blocs opératoires
Fabrication et pose d'un bloc-porte de rénovation pour remplacement de portes verres sur huisseries bois en entrée de bloc opératoire . La conception devra permettre le remplacement des portes en quelques heures et sans poussière d'une part, et offrir des surfaces lisses et facilement décontaminables d'autre part.
Cadre formant bâti de rénovation et supportant un ferrage 3 paumelles. Vantaux en aluminium anodisé ton naturel, comprenant un système de fermeture à cylindre enropéen, et un ensemble de manœuvre en nylon. Partie haute en vitrage clair feuilleté 44/2. partie basse tôlée aux 2 faces.
Détails d'exécution à soumettre à l'accord du MO
1 Vantail
ht de 2,03m
65 | de 0,85 à 1,00 m | U
66 | de 1,00 (exclus) à 1,20 m | U
2 Vantaux
ht de 2,03m
67 | de 1,20 à 1,40 m | U
68 | de 1,20 (exclus) à 1,40 m | U
Tôles pleines
69 | Fourniture et pose d'une tôle pleine en acier plate ou pliée épaisseur 20/10e, finition par peinture antirouille, fixation par chevillage | m²
70 | Fourniture et pose d'une tôle pleine en acier plate ou pliée épaisseur 30/10e, finition par peinture antirouille, fixation par chevillage | m²
71 | Fourniture et pose d'une tôle pleine en inox épaisseur 20/10e, fixation chevillée | m²
72 | Fourniture et pose d'une tôle pleine en inox épaisseur 30/10e, fixation chevillée | m²
Grilles de ventilation
Grilles en acier du commerce, à sceller dans la maçonnerie, comprenant pré-cadre et cadre en tôle 12/10e et grille à visser. L'ensemble galvanisé à chaud
73 | Pour passage d'air de 10 dm² | U
74 | Pour passage d'air de 20 dm² | U
75 | Pour passage d'air de 40 dm² | U
Grilles en alliage léger du commerce, à sceller dans la maçonnerie, pré-cadre en acier galvanisé a chaud L 40x23x1,5 mm, cadre et lames en persiennes en aluminium anodisé épaisseur 1,8mm
76 | Pour passage d'air de 10 dm² | U
77 | Pour passage d'air de 20 dm² | U
78 | Pour passage d'air de 40 dm² | U
Majoration grillage anti-rongeurs en acier galvanisé, maille 10x10mm fourni fixé sur façade arrière de la grille
79 | Pour passage d'air de 10 dm² | U
80 | Pour passage d'air de 20 dm² | U
81 | Pour passage d'air de 40 dm² | U
Ventilations a incorporer dans menuiseries, en atelier, constituées de grilles du commerce à lames chevrons en tôle galvanisé de 12/10e montées sur cadre 20x30x2mm avec jet d'eau en partie basse.
82 | Pour débit de 15 m3/h | U
83 | Pour débit de 30 m3/h | U
84 | Pour débit de 60 m3/h | U
Chassis et grilles de défense
Châssis fabriqué en atelier, impression antirouille sur l'ensemble
85 | Châssis d'éclairage fixe composé d'un cadre L40x40x4mm, petits bois T 40x40x5 mm, percloses clipsées | m²
86 | Châssis grillagé pour protection, composé d'un cadre fer U angles vifs de 18 mm avec pattes de fixation soudées sur ossature existante, remplissage avec grillage soudé mailles carrées de 25 mm, fils Ø 3,0 mm. | m²
Grille de défense entre tableaux, fabriquée en atelier, composé de 2 traverses en plat 30x14 mm avec platines d'about pour fixation par chevilles et boulons 10x32 mm. Protection anti-rouille sur l'ensemble.
87 | A barreaux carrés ou plats soudés entre traverses, 6 barreaux carrés de 16mm ou plats 20x14mm | m²
88 | Plus value pour traverse supplémentaire en plus de 2 | ml
89 | A barreaux carrés ou plats soudés sur traverses, 6 barreaux carrés de 16mm ou plats 20x14mm | m²
90 | Plus value pour traverse supplémentaire en plus de 2 | ml
91 | A barreaux ronds pénétrants, 6 barreaux diamètre 20mm avec pointe goupillée sur traverse | m²
92 | Plus value pour traverse supplémentaire en plus de 2 | ml
Garde-corps et rampes
Montants tube rectangulaire, lisses tube rond, plinthe
Montants tube rectangulaire 35x20x2mm tous les 1,30m, lisse haute tube fer noir soudé Ø 26x34 mm, plinthe fer plat 100x5 mm. Hauteur 1,00 m, impression anti-rouille sur l'ensemble
93 | Garde-corps | ml
94 | Rampe droite | ml
Montants et lisses rectangulaires
Montants tube rectangulaire 50x30mm tous les 1,30m, lisse haute tube rectangulaire 50x30mm, lisse basse tube rectangulaire 40x37mm. Hauteur 1,00m, impression anti-rouille sur l'ensemble.
95 | Garde-corps | ml
96 | Rampant droit avec pente jusqu'à 0,25 m/m | ml
97 | Rampant droit avec pente au-delà de 0,25 m/m | ml
98 | Garde corps (dito existant) composé de montant tubulaire en acier galvanisé, d'une lisse horizontale formant main courante, d'une lisse horizontale intermédiaire, l'ensemble sera assemblé par pièces préfabriquées. Impression anti-rouille sur l'ensemble | ml
99 | Plus value pour inclinaison jusqu'à 11° | ml
Mains courantes et barres d'appui: main courante métallique sur écuyers fabriquée en atelier
Main courante en fer plat composée d'une lisse en fer plat 40x8mm, montée sur écuyers à reprendre ci-après. Impression anti-rouille sur l'ensemble.
100 | En partie rectiligne | ml
101 | Débillardée | ml
102 | Crosse d'extrémité | U
Main courante en fer rond composée d'une lisse en rond plat Ø 20 mm, montée sur écuyers à reprendre ci-après. Impression anti-rouille sur l'ensemble.
103 | En partie rectiligne | ml
104 | Débillardée | ml
105 | Crosse d'extrémité | U
Cloisons métalliques
106 | Cloison en métal déployé acier fabriquée en atelier composée de poteaux de 2,50m de haut à espacement de 1,65m, lisse basse et haute de 20x40x4mm, lisse intermédiaire T 40x40x5mm. Fixation par platines, chevilles et boulons. | m²
Ossatures métalliques
Planchers, solives, en fers non assemblés, profilés I, U ou H coupés de longueur, posés sur arases, y compris réglage, mise à niveau et impression anti-rouille sur l'ensemble.
107 | Profilés jusqu'à 120 mm. | Kg
108 | Profilés de plus de 120 mm. | Kg
Ouvrages en fers assemblés droits de moins de 1 tonne, profilés I, U ou H, assemblage par équerre et boulons, y compris réglage, mise à niveau et impression anti-rouille sur l'ensemble.
109 | Profilés jusqu'à 120 mm. | Kg
110 | Profilés de plus de 120 mm. | Kg
Charpentes légères
En tubes d'acier ronds, carrés ou rectangulaires 60x60x3,2 mm pour exécution d'abris, auvents, etc., avec poteaux, pannes et accessoires. Protection anti-rouille sur l'ensemble.
111 | Profilés jusqu'à 120 mm. | Kg
112 | Profilés de plus de 120 mm. | Kg
Linteaux, poitrails
113 | En profilés IPE accouplés par tiges filetées, d'entretoise en tubes d'aciers 26x34 mm et accessoires. Protection anti-rouille sur l'ensemble. | Kg
Plate-forme assemblée droite de moins de 1 tonne en profilés I, U ou H
114 | Profilés jusqu'à 100 mm | Kg
115 | Profilés de plus de 100 mm | kg
116 | Majoration pour exécution en sous œuvre ………………… coef 1,30 sur main-d'œuvre
MONORAIL
117 | Profilé IPE avec suspentes Ø 10 mm, fixation en plafond par platine avec chevilles et boulons 10x40mm. Protection anti-rouille sur l'ensemble | Kg
Grilles de clôture en acier à barreaudage de 2,00m de hauteur fabriquée en atelier, composée de 2 lisses en tube, montants tous les 1,50m en tube, platines en pied pour scellement, remplissage par barreaux en tube.
118 | Section lisse 40x27x2 & section montant 40x40x3 mm | ml
119 | Section lisse 60x30x2 & section montant 60x60x3 mm | ml
120 | Section lisse 80x40x2 & section montant 80x80x3 mm | ml
121 | Grille de clôture en alliage léger à barreaudage de 1,35m de hauteur fabriquée en atelier,composée de profilés verticaux en L à espacement de 1,50m, traverses en tubes 50x40 mm, barreaux 25x25 mm et embouts de poteaux. | ml
Portails en acier fabriqués en atelier, composés de poteaux tube 80x80x4mm avec platines, montants et traverses tubes 60x30x2,5 mm, soubassement tôle 20/10e, barreaux tube 35x35x2,5 mm, serrure à larder axe 50, ressort renforcé, par cylindre européen. Battement ou arrêt pour portail à 2 vantaux. Impression anti-rouille sur l'ensemble.
122 | Portail 1 vantail de 1,00x2,00 m de ht | U
123 | Portail 1 vantail de 1,00m de largeur et d'hauteur comprise entre 2,00m et 2,50m | U
124 | Portail 2 vantaux de 3,50x2,00 m de ht avec croisillons L 40x40x4mm et arrêt de grille à bascule | U
Blindage de portes bois existantes: Ouvrage comprenant la dépose et la repose du ou des vantaux, le démontage des paumelles et de la serrure existante, le masquage des anciennes entailles, le rabottage des chants si nécessaire, la fourniture et la pose d'une tôle acier 15/10e électrozinguée, pliée suivant demande y compris recouvrement du dormant de ferrage et cadre 3 côtés anti-pince à l'extérieur, barre de seuil en tôle pliée anti-sciage de tringle, renforts de paumelles sur platine à visser, paumelles de 120 ou 140mm avec butée à billes, judas optique à 170e de vision, butoir au sol, poignée de triage extérieure, serrure à reprendre en supplément suivant existant. Y compris prise en charge, relevé de mesures et passage en fabrication
Blindage en caisson avec retour en feuillure
Porte à 1 vantail
ht de 2,03m
125 | de 0,85 à 1,00 m | U
126 | de 1,00 (exclus) à 1,20 m | U
ht de 2,13m
127 | de 0,85 à 1,00 m | U
128 | de 1,00 (exclus) à 1,20 m | U
Porte 2 Vantaux
ht de 2,03m
129 | de 1,40 à 1,60 m | U
130 | de 1,60 (exclus) à 2,00 m | U
131 | de 2,00 (exclus) à 2,40 m | U
ht de 2,13m
132 | de 1,40 à 1,60 m | U
133 | de 1,60 (exclus) à 2,00 m | U
134 | de 2,00 (exclus) à 2,40 m | U
Serrure de haute sûreté en applique de type bandeau, compris béquille intérieure
135 | Serrure haute sûreté 3 points 2 étoiles | U
136 | Serrure haute sûreté 5 points 2 étoiles | U
Ouvrages divers de la métallerie
Protections:
137 | Protection d'angle en cornière inox 15/10e fabriquée en atelier de 0,12m de développé avec pattes de scellement | ml
138 | Protection de pieds de poteau fabriquée en atelier composée de deux ceintures en fer rond plein Ø 22 mm avec liaison et pattes de fixation aux boulons 8x35 mm. Impression anti-rouille sur l'ensemble. | ml
139 | Protection murale pour matériel roulant tel que lits, fauteuils roulants, chariots, etc., en acrylovinyleique souple de 100mm de haut monté sur profilé aluminium avec à chaque point d'ancrage, un coussinet support. | ml
140 | Protection pour porte automatique, potelet de défense,tube de Ø 60 mm avec bout bombé et d'une hauteur de 1,10m. | U
Protection anti-chariot:
141 | Avec lisse plate en inox de hauteur 15cm | ml
142 | Avec 2 lisses en tube inox rond cintré | ml
143 | Plus value pour laquage au four des éléments | m²
Echelle à crinoline
144 | Echelle à crinoline alu : montants tube ovale, barreaux striés Ø 27 mm, largeur intérieure échelle 400mm, crinoline tube Ø 30mm, encombrement hors tout 720mm x 860mm, entraxe de scellement de 492mm. Assemblage par soudure électrique sous gaz argon. | ml
145 | Plus value pour palier de repos fixe tous les 6m. | U
146 | Echelle à crinoline inox 316 ou 304 : montant tubulaire rect. 50 x 25 x 1,5mm ou tubes rect. 60 x 30 x 2mm, entre montants: 400mm, marche-pieds anti-dérapants: 40 x 30mm, pattes de fixation avec boulons à expansion inox, crinoline: arceaux plat 60 x 5 mm et tube Ø 24 x 1,5mm, y compris toutes sujétions de main d'oeuvre. | ml
Quincailleries spécifiques: les quincailleries contenues dans ce chapitre peuvent dans certains cas venir en majorations des quincailleries de bases prévues dans les chapitres considérés (portes, menuiseries, etc.).
Anti-panique, fermeture à barre horizontale (1 par vantail), commande par béquille extérieure, condamnation par clé
Porte à 1 vantail
147 | Fermeture horizontale | U
148 | Fermeture verticale à pênes haut et bas basculants | U
149 | Fermeture modèle coup de poing pour chaufferie | U
Porte à 2 vantaux
150 | 1 à fermeture horizontale, 1 à pênes haut et bas basculants | U
Arrêt
151 | Arrêt en acier et contrepoids fonte | U
Battements
152 | Battement caoutchouc pour porte battante | U
Equerres et pattes de scellement
153 | Equerre L jusqu'à 50x50 mm | U
154 | Equerre de façon en fer plat de moyenne 30x5 mm | U
155 | Patte à scellement de moyenne 30x6 mm, dév. Moyenne 0,10m | U
Paumelles
De grille à souder
156 | De 80mm | U
157 | De 100mm | U
158 | De 120mm | U
159 | De 140mm | U
Butée à billes
160 | De 100 à 140mm | U
Serrure
161 | Serrure à larder d'axe 50 à ressort renforcer pour canon européen | U
162 | Cylindre européen KESO sur organigramme de l'hôpital | U
Fourniture, pose et programmation de Contrôle d'accès électronique type RUBIS SALTO ou équivalent
ME163 | Ensemble plaque béquille de type XS4 one de chez SALTO | U
ME164 | Ensemble plaque béquille de type XS4 original de chez SALTO | U
ME165 | Ensemble plaque béquille de type XS4 pour porte en verre de chez SALTO | U
ME166 | Cylindre electronique de type Neo Cylinder de chez SALTO | U
ME167 | Fourniture et pose de bequille électronique APERIO E100 de chez Assa Abloy | U
Verrou à souder
ME168 | Ø 16 mm long. 500mm | U
Interventions spécifiques
169 | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | H
Date et signature électronique obligatoire