## Page Garde
Groupe hospitalo-universitaire
AP-HP.Sorbonne Université
Sites : Pitié Salpêtrière – Charles Foix – Saint Antoine –
Tenon – Rothschild – Trousseau – La Roche-Guyon
Sites concernés :
Hôpital ROTHSCHILD 5 Rue Santerre 75012 PARIS |  |  | Hôpital TROUSSEAU 26 Av. du Dr Arnold Netter 75012 PARIS | Hôpital LA ROCHE GUYON 1 Rue de l’Hôpital 95780 LA ROCHE GUYON
Hôpital CHARLES FOIX 7, Avenue de la République 94 205 Ivry cedex
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LOT N° 14 DE "PLOMBERIE"

## BORDEREAU
ENTREPRISE :
N° | Libellé | Unité de mesure | Prix Unitaire
d'article |  |  | € HT
Nota:
Les soudures en étain, les joints fibres et la filasse sont interdits
Nota : Arrêt des eaux, remise en service et essais en présence du personnel des Services Techniques (inclus dans les prix unitaires). (Article applicable pour les travaux de dépose ainsi que les travaux de fourniture et pose ou repose seule).
A - PREPARATION
PB001 | Cloison de cantonnement des zones travaux 2 faces de polyane épais sur ossature sapin | m²
B1 - DEPOSE
Dépose sans réemploi, y compris descellement des supports, bouchements et raccords. Descente et évacuation des gravois aux D.P., y compris tous frais
Canalisations
Tuyaux fonte ou Grès:
PB002 | Diamètre < 75 | ml
PB003 | Diamètre 75 à 100 | ml
PB004 | Diamètre 125 à 150 | ml
PB005 | Diamètre 175 à 200 | ml
PB006 | Diamètre 200 à 300 | ml
PB007 | Diamètre 300 à 400 | ml
PB008 | Diamètre 400 à 500 | ml
Tuyaux cuivre :
PB009 | Diamètre 10/12 à 14/16 | ml
PB010 | Diamètre 16/18 et 20/22 | ml
PB011 | Diamètre 24/28 à 40/42 | ml
Tube fer galvanisé :
PB012 | Diamètre 15/21 à 26/34 | ml
PB013 | Diamètre 33/42 à 50/60 | ml
PB014 | Diamètre 66/76 à 102/114 | ml
Tube PVC :
PB015 | Diamètre 32 à 50 | ml
PB016 | Diamètre 50 à 125 (50 exclus) | ml
PB017 | Diamètre 125 à 160 (125 exclus) | ml
Appareils sanitaires (y compris robinetteries, bouchonnage des réseaux, supportage et vidange)
PB018 | Baignoires fonte ou acier | U
PB019 | Receveur douche | U
PB020 | Lavabo, lave mains, vasque | U
PB021 | Cuvette WC et réservoir | U
PB022 | Cabine de douche | U
PB023 | Meuble évier | U
PB024 | Radiateur | U
PB025 | Bouche ou grille de ventilation compris bouchonnage | U
B2 - DEPOSE et REPOSE
Dépose nettoyage détartrage et repose, y compris descellement des supports, bouchements et raccords pour réemplois
Appareils sanitaires (y compris robinetteries, bouchonnage des réseaux, supportage et vidange)
PB026 | Baignoires fonte ou acier | U
PB027 | Receveur douche | U
PB028 | Lavabo, lave mains, vasque | U
PB029 | Cuvette WC et réservoir | U
PB030 | Cabine de douche | U
PB031 | Meuble évier | U
PB032 | Radiateur | U
PB033 | Bouche ou grille de ventilation | U
C - CANALISATIONS
Evacuations Fontes et PVC
Fourniture et pose de tuyauteries fonte SME ou SMU, y compris piquage et coupement, réglage des pentes, façon de joints, colliers galvanisés avec bague en matériaux résilients,
Pièce de raccords
| Coudes, Cônes de réduction ou d'augmentation, à valeur de 0,5m | Pour Mémoire
| Culotte ou branchement simple, Té à valeur de 1 m | Pour Mémoire
| Culotte ou branchement double à valeur de 2m | Pour Mémoire
| Tampon à valeur de 0,5m | Pour Mémoire
| Siphon vertical ou horizontal à valeur de 1m | Pour Mémoire
| Raccordement sur canalisation existante compris dans le prix | Pour Mémoire
| Tamponnage provisoire ou définitif compris dans le prix | Pour Mémoire
Fonte SME
PB034 | Diamètre 50 | ml
PB035 | Diamètre 75 | ml
PB036 | Diamètre 100 | ml
PB037 | Diamètre 125 | ml
PB038 | Diamètre 150 | ml
PB039 | Diamètre 200 | ml
Fonte SMU
PB040 | Diamètre 50 | ml
PB041 | Diamètre 75 | ml
PB042 | Diamètre 100 | ml
PB043 | Diamètre 125 | ml
PB044 | Diamètre 150 | ml
PB045 | Diamètre 200 | ml
Fonte SMU+
PB046 | Diamètre 50 | ml
PB047 | Diamètre 75 | ml
PB048 | Diamètre 100 | ml
PB049 | Diamètre 125 | ml
PB050 | Diamètre 150 | ml
PB051 | Diamètre 200 | ml
Evacuation PVC
PB052 | Diamètre 50 | ml
PB053 | Diamètre 75 | ml
PB054 | Diamètre 100 | ml
PB055 | Diamètre 125 | ml
PB056 | Diamètre 150 | ml
PB057 | Diamètre 200 | ml
Clapet Aerateur / Equilibreur de pression (Style Clapet DURGO)
PB058 | Diamètre 32 | U
PB059 | Diamètre 40 | U
PB060 | Diamètre 50 | U
PB061 | Diamètre 75 | U
PB062 | Diamètre 100 | U
Cuivre
Fourniture et pose tubes cuivre , y compris raccord à brasure, coupures, coudes, tés, cintrages, colliers en acier isophoniques acoustiques. Raccordements par soudo brasure. Les tubes encastrés seront du type WICU sans raccord.
PB063 | Diamètre 10/12 | ml
PB064 | Diamètre 12/14 | ml
PB065 | Diamètre 14/16 | ml
PB066 | Diamètre 16/18 | ml
PB067 | Diamètre 20/22 | ml
PB068 | Diamètre 24/28 | ml
PB069 | Diamètre 30/32 | ml
PB070 | Diamètre 40/42 | ml
PB071 | Diamètre 50/52 | ml
Fer galvanisé (avec pression nominale de 16 BARS)
Fourniture et pose tubes fer galvanisé, y compris raccords galvanisés, coupements, filetage, pièces de raccords (coudes, tés), colliers acier galvanisé acoustiques. Tubes soudés filetables jusqu'au Diamètre 50/60 (Tarif 1) et sans soudure filetable au-delà (Tarif 3).
PB072 | Diamètre 15/21 PN 16 | ml
PB073 | Diamètre 20/27 PN 16 | ml
PB074 | Diamètre 26/34 PN 16 | ml
PB075 | Diamètre 33/42 PN 16 | ml
PB076 | Diamètre 40/49 PN 16 | ml
PB077 | Diamètre 50/60 PN 16 | ml
PB078 | Diamètre 66/76 PN 16 | ml
PB079 | Diamètre 80/90 PN 16 | ml
PB080 | Diamètre 102/114 PN 16 | ml
Fonte ductible (ou fonte express)
Fourniture et pose de foncte ductible (ou fonte express), y compris coupements, pièces de raccords, collage et colliers spécifiques avec bague en matériaux résiliant.
Canalisation
PB081 | Diamètre 60 | ml
PB082 | Diamètre 80 | ml
PB083 | Diamètre 100 | ml
PB084 | Diamètre 125 | ml
PB085 | Diamètre 150 | ml
PB086 | Diamètre 200 | ml
PVC-C HTA-F (Eau Froide)
Fourniture et pose tubes HTA, y compris coupements, pièces de raccords, collage et colliers spécifiques avec bague en matériaux résiliant.
Canalisation
PB087 | Diamètre 16 PN16 | ml
PB088 | Diamètre 20 PN16 | ml
PB089 | Diamètre 25 PN16 | ml
PB090 | Diamètre 32 PN16 | ml
PB091 | Diamètre 40 PN16 | ml
PB092 | Diamètre 50 PN16 | ml
PB093 | Diamètre 63 PN16 | ml
PB094 | Diamètre 110 PN16 | ml
PB095 | Diamètre 125 PN16 | ml
PB096 | Diamètre 150 PN16 | ml
Manchon électrosoudable
PB097 | Diamètre 16 | U
PB098 | Diamètre 20 | U
PB099 | Diamètre 25 | U
PB100 | Diamètre 32 | U
PB101 | Diamètre 40 | U
PB102 | Diamètre 50 | U
PB103 | Diamètre 63 | U
PB104 | Diamètre 75 | U
PB105 | Diamètre 90 | U
PB106 | Diamètre 110 | U
Coude 90° Electrosoudable
PB107 | Diamètre 16 | U
PB108 | Diamètre 20 | U
PB109 | Diamètre 25 | U
PB110 | Diamètre 32 | U
PB111 | Diamètre 40 | U
PB112 | Diamètre 50 | U
PB113 | Diamètre 63 | U
PB114 | Diamètre 75 | U
PB115 | Diamètre 90 | U
PB116 | Diamètre 110 | U
Coude Té Egal Electrosoudable
PB117 | Diamètre 16 | U
PB118 | Diamètre 20 | U
PB119 | Diamètre 25 | U
PB120 | Diamètre 32 | U
PB121 | Diamètre 40 | U
PB122 | Diamètre 50 | U
PB123 | Diamètre 63 | U
PB124 | Diamètre 75 | U
PB125 | Diamètre 90 | U
PB126 | Diamètre 110 | U
Bouchon femelle Electrosoudable
PB127 | Diamètre 16 | U
PB128 | Diamètre 20 | U
PB129 | Diamètre 25 | U
PB130 | Diamètre 32 | U
PB131 | Diamètre 40 | U
PB132 | Diamètre 50 | U
PB133 | Diamètre 63 | U
Réduction PB électrosoudable - HTA tout diamètre sortie
PB134 | Diamètre 20 | U
PB135 | Diamètre 25 | U
PB136 | Diamètre 32 | U
PB137 | Diamètre 40 | U
PB138 | Diamètre 50 | U
PB139 | Diamètre 63 | U
PB140 | Diamètre 75 | U
PB141 | Diamètre 90 | U
PB142 | Diamètre 110 | U
Manchon union intermédiaire - male à souder PB - taraudé male ou femelle
PB143 | Diamètre 16 | U
PB144 | Diamètre 20 | U
PB145 | Diamètre 25 | U
PB146 | Diamètre 32 | U
PB147 | Diamètre 40 | U
PB148 | Diamètre 50 | U
PB149 | Diamètre 63 | U
Manchon union intermédiaire - femelle à souder PB - taraudé male ou femelle
PB150 | Diamètre 16 | U
PB151 | Diamètre 20 | U
PB152 | Diamètre 25 | U
PB153 | Diamètre 32 | U
PB154 | Diamètre 40 | U
PB155 | Diamètre 50 | U
PB156 | Diamètre 63 | U
Pièce intermédiaire fixe male à souder PB - fileté mâle male ou femelle
PB157 | Diamètre 16 | U
PB158 | Diamètre 20 | U
PB159 | Diamètre 25 | U
PB160 | Diamètre 32 | U
PB161 | Diamètre 40 | U
PB162 | Diamètre 50 | U
PB163 | Diamètre 63 | U
Pièce intermédiaire fixe male à souder PB - fileté mâle male ou taraudé femelle
PB164 | Diamètre 16 | U
PB165 | Diamètre 20 | U
PB166 | Diamètre 25 | U
PB167 | Diamètre 32 | U
PB168 | Diamètre 40 | U
PB169 | Diamètre 50 | U
PB170 | Diamètre 63 | U
Pièce intermédiaire écrou mobile male à souder PB - filetage tout diamètre mâle
PB171 | Diamètre 16 | U
PB172 | Diamètre 20 | U
PB173 | Diamètre 25 | U
PB174 | Diamètre 32 | U
PB175 | Diamètre 40 | U
PB176 | Diamètre 50 | U
PB177 | Diamètre 63 | U
Pièce intermédiaire écrou mobile femelle électrosoudable PB - filetage tout diametre mâle
PB178 | Diamètre 16 | U
PB179 | Diamètre 20 | U
PB180 | Diamètre 25 | U
PB181 | Diamètre 32 | U
PB182 | Diamètre 40 | U
PVC-C HTA (Eau Chaude)
Fourniture et pose tubes HTA, y compris coupements, pièces de raccords, collage et colliers spécifiques avec bague en matériaux résiliant.
Canalisation
PB183 | Diamètre 16 PN16 | ml
PB184 | Diamètre 20 PN16 | ml
PB185 | Diamètre 25 PN16 | ml
PB186 | Diamètre 32 PN16 | ml
PB187 | Diamètre 40 PN16 | ml
PB188 | Diamètre 50 PN16 | ml
PB189 | Diamètre 63 PN16 | ml
PB190 | Diamètre 110 PN16 | ml
PB191 | Diamètre 125 PN16 | ml
PB192 | Diamètre 150 PN16 | ml
Manchon électrosoudable
PB193 | Diamètre 16 | U
PB194 | Diamètre 20 | U
PB195 | Diamètre 25 | U
PB196 | Diamètre 32 | U
PB197 | Diamètre 40 | U
PB198 | Diamètre 50 | U
PB199 | Diamètre 63 | U
PB200 | Diamètre 75 | U
PB201 | Diamètre 90 | U
PB202 | Diamètre 110 | U
Coude 90° Electrosoudable
PB203 | Diamètre 16 | U
PB204 | Diamètre 20 | U
PB205 | Diamètre 25 | U
PB206 | Diamètre 32 | U
PB207 | Diamètre 40 | U
PB208 | Diamètre 50 | U
PB209 | Diamètre 63 | U
PB210 | Diamètre 75 | U
PB211 | Diamètre 90 | U
PB212 | Diamètre 110 | U
Coude Té Egal Electrosoudable
PB213 | Diamètre 16 | U
PB214 | Diamètre 20 | U
PB215 | Diamètre 25 | U
PB216 | Diamètre 32 | U
PB217 | Diamètre 40 | U
PB218 | Diamètre 50 | U
PB219 | Diamètre 63 | U
PB220 | Diamètre 75 | U
PB221 | Diamètre 90 | U
PB222 | Diamètre 110 | U
Bouchon femelle Electrosoudable
PB223 | Diamètre 16 | U
PB224 | Diamètre 20 | U
PB225 | Diamètre 25 | U
PB226 | Diamètre 32 | U
PB227 | Diamètre 40 | U
PB228 | Diamètre 50 | U
PB229 | Diamètre 63 | U
Réduction PB électrosoudable - HTA tout diamètre sortie
PB230 | Diamètre 20 | U
PB231 | Diamètre 25 | U
PB232 | Diamètre 32 | U
PB233 | Diamètre 40 | U
PB234 | Diamètre 50 | U
PB235 | Diamètre 63 | U
PB236 | Diamètre 75 | U
PB237 | Diamètre 90 | U
PB238 | Diamètre 110 | U
Manchon union intermédiaire - male à souder PB - taraudé male ou femelle
PB239 | Diamètre 16 | U
PB240 | Diamètre 20 | U
PB241 | Diamètre 25 | U
PB242 | Diamètre 32 | U
PB243 | Diamètre 40 | U
PB244 | Diamètre 50 | U
PB245 | Diamètre 63 | U
Manchon union intermédiaire - femelle à souder PB - taraudé male ou femelle
PB246 | Diamètre 16 | U
PB247 | Diamètre 20 | U
PB248 | Diamètre 25 | U
PB249 | Diamètre 32 | U
PB250 | Diamètre 40 | U
PB251 | Diamètre 50 | U
PB252 | Diamètre 63 | U
Pièce intermédiaire fixe male à souder PB - fileté mâle male ou femelle
PB253 | Diamètre 16 | U
PB254 | Diamètre 20 | U
PB255 | Diamètre 25 | U
PB256 | Diamètre 32 | U
PB257 | Diamètre 40 | U
PB258 | Diamètre 50 | U
PB259 | Diamètre 63 | U
Pièce intermédiaire fixe male à souder PB - fileté mâle male ou taraudé femelle
PB260 | Diamètre 16 | U
PB261 | Diamètre 20 | U
PB262 | Diamètre 25 | U
PB263 | Diamètre 32 | U
PB264 | Diamètre 40 | U
PB265 | Diamètre 50 | U
PB266 | Diamètre 63 | U
Pièce intermédiaire écrou mobile male à souder PB - filetage tout diamètre mâle
PB267 | Diamètre 16 | U
PB268 | Diamètre 20 | U
PB269 | Diamètre 25 | U
PB270 | Diamètre 32 | U
PB271 | Diamètre 40 | U
PB272 | Diamètre 50 | U
PB273 | Diamètre 63 | U
Pièce intermédiaire écrou mobile femelle électrosoudable PB - filetage tout diametre mâle
PB274 | Diamètre 16 | U
PB275 | Diamètre 20 | U
PB276 | Diamètre 25 | U
PB277 | Diamètre 32 | U
PB278 | Diamètre 40 | U
PEHD
Fourniture et pose tubes PEHD, y compris coupements, pièces de raccords, soudure et colliers spécifiques avec bague en matériaux résiliant.
Canalisation
PB279 | Diamètre 20 PN 16 | ml
PB280 | Diamètre 25 PN 16 | ml
PB281 | Diamètre 32 PN 16 | ml
PB282 | Diamètre 40 PN 16 | ml
PB283 | Diamètre 50 PN 16 | ml
PB284 | Diamètre 63 PN 16 | ml
PB285 | Diamètre 75 PN 16 | ml
PB286 | Diamètre 90 PN 16 | ml
PB287 | Diamètre 110 PN 16 | ml
PB288 | Diamètre 125 PN 16 | ml
Manchon électrosoudable
PB289 | Diamètre 20 | U
PB290 | Diamètre 25 | U
PB291 | Diamètre 32 | U
PB292 | Diamètre 40 | U
PB293 | Diamètre 50 | U
PB294 | Diamètre 63 | U
PB295 | Diamètre 75 | U
PB296 | Diamètre 90 | U
PB297 | Diamètre 110 | U
PB298 | Diamètre 125 | U
Coude 90° Electrosoudable
PB299 | Diamètre 20 | U
PB300 | Diamètre 25 | U
PB301 | Diamètre 32 | U
PB302 | Diamètre 40 | U
PB303 | Diamètre 50 | U
PB304 | Diamètre 63 | U
PB305 | Diamètre 75 | U
PB306 | Diamètre 90 | U
PB307 | Diamètre 110 | U
PB308 | Diamètre 125 | U
Coude Té Egal Electrosoudable
PB309 | Diamètre 20 | U
PB310 | Diamètre 25 | U
PB311 | Diamètre 32 | U
PB312 | Diamètre 40 | U
PB313 | Diamètre 50 | U
PB314 | Diamètre 63 | U
PB315 | Diamètre 75 | U
PB316 | Diamètre 90 | U
PB317 | Diamètre 110 | U
PB318 | Diamètre 125 | U
Bouchon femelle Electrosoudable
PB319 | Diamètre 20 | U
PB320 | Diamètre 25 | U
PB321 | Diamètre 32 | U
PB322 | Diamètre 40 | U
PB323 | Diamètre 50 | U
PB324 | Diamètre 63 | U
PB325 | Diamètre 75 | U
Réduction PB électrosoudable - PEHD tout diamètre sortie
PB326 | Diamètre 20 | U
PB327 | Diamètre 25 | U
PB328 | Diamètre 32 | U
PB329 | Diamètre 40 | U
PB330 | Diamètre 50 | U
PB331 | Diamètre 63 | U
PB332 | Diamètre 75 | U
PB333 | Diamètre 90 | U
PB334 | Diamètre 110 | U
Manchon union intermédiaire - male à souder PB - taraudé male ou femelle
PB335 | Diamètre 16 | U
PB336 | Diamètre 20 | U
PB337 | Diamètre 25 | U
PB338 | Diamètre 32 | U
PB339 | Diamètre 40 | U
PB340 | Diamètre 50 | U
PB341 | Diamètre 63 | U
Manchon union intermédiaire - femelle à souder PB - taraudé male ou femelle
PB342 | Diamètre 20 | U
PB343 | Diamètre 25 | U
PB344 | Diamètre 32 | U
PB345 | Diamètre 40 | U
PB346 | Diamètre 50 | U
PB347 | Diamètre 63 | U
PB348 | Diamètre 75 | U
Pièce intermédiaire fixe male à souder PB - fileté mâle male ou femelle
PB349 | Diamètre 20 | U
PB350 | Diamètre 25 | U
PB351 | Diamètre 32 | U
PB352 | Diamètre 40 | U
PB353 | Diamètre 50 | U
PB354 | Diamètre 63 | U
PB355 | Diamètre 75 | U
Pièce intermédiaire fixe male à souder PB - fileté mâle male ou taraudé femelle
PB356 | Diamètre 20 | U
PB357 | Diamètre 25 | U
PB358 | Diamètre 32 | U
PB359 | Diamètre 40 | U
PB360 | Diamètre 50 | U
PB361 | Diamètre 63 | U
PB362 | Diamètre 75 | U
Pièce intermédiaire écrou mobile male à souder PB - filetage tout diamètre mâle
PB363 | Diamètre 20 | U
PB364 | Diamètre 25 | U
PB365 | Diamètre 32 | U
PB366 | Diamètre 40 | U
PB367 | Diamètre 50 | U
PB368 | Diamètre 63 | U
PB369 | Diamètre 75 | U
Pièce intermédiaire écrou mobile femelle électrosoudable PB - filetage tout diametre mâle
PB370 | Diamètre 20 | U
PB371 | Diamètre 25 | U
PB372 | Diamètre 32 | U
PB373 | Diamètre 40 | U
PB374 | Diamètre 50 | U
PB375 | Diamètre 63 | U
PB376 | Diamètre 75 | U
Polybutene (gamme instaflex ou équivalent)
Fourniture et pose tubes polybutene, y compris coupements, pièces de raccords, soudure et colliers polybutene avec bague en matériaux résiliant.
Canalisation
PB377 | Diamètre 16 | ml
PB378 | Diamètre 20 | ml
PB379 | Diamètre 25 | ml
PB380 | Diamètre 32 | ml
PB381 | Diamètre 40 | ml
PB382 | Diamètre 50 | ml
PB383 | Diamètre 63 | ml
PB384 | Diamètre 75 | ml
PB385 | Diamètre 90 | ml
PB386 | Diamètre 110 | ml
Manchon électrosoudable
PB387 | Diamètre 16 | U
PB388 | Diamètre 20 | U
PB389 | Diamètre 25 | U
PB390 | Diamètre 32 | U
PB391 | Diamètre 40 | U
PB392 | Diamètre 50 | U
PB393 | Diamètre 63 | U
PB394 | Diamètre 75 | U
PB395 | Diamètre 90 | U
PB396 | Diamètre 110 | U
Coude 90° Electrosoudable
PB397 | Diamètre 16 | U
PB398 | Diamètre 20 | U
PB399 | Diamètre 25 | U
PB400 | Diamètre 32 | U
PB401 | Diamètre 40 | U
PB402 | Diamètre 50 | U
PB403 | Diamètre 63 | U
PB404 | Diamètre 75 | U
PB405 | Diamètre 90 | U
PB406 | Diamètre 110 | U
Coude Té Egal Electrosoudable
PB407 | Diamètre 16 | U
PB408 | Diamètre 20 | U
PB409 | Diamètre 25 | U
PB410 | Diamètre 32 | U
PB411 | Diamètre 40 | U
PB412 | Diamètre 50 | U
PB413 | Diamètre 63 | U
PB414 | Diamètre 75 | U
PB415 | Diamètre 90 | U
PB416 | Diamètre 110 | U
Bouchon femelle Electrosoudable
PB417 | Diamètre 16 | U
PB418 | Diamètre 20 | U
PB419 | Diamètre 25 | U
PB420 | Diamètre 32 | U
PB421 | Diamètre 40 | U
PB422 | Diamètre 50 | U
PB423 | Diamètre 63 | U
Réduction PB électrosoudable - Polybutene tout diamètre sortie
PB424 | Diamètre 20 | U
PB425 | Diamètre 25 | U
PB426 | Diamètre 32 | U
PB427 | Diamètre 40 | U
PB428 | Diamètre 50 | U
PB429 | Diamètre 63 | U
PB430 | Diamètre 75 | U
PB431 | Diamètre 90 | U
PB432 | Diamètre 110 | U
Manchon union intermédiaire - male à souder PB - taraudé male ou femelle
PB433 | Diamètre 16 | U
PB434 | Diamètre 20 | U
PB435 | Diamètre 25 | U
PB436 | Diamètre 32 | U
PB437 | Diamètre 40 | U
PB438 | Diamètre 50 | U
PB439 | Diamètre 63 | U
Manchon union intermédiaire - femelle à souder PB - taraudé male ou femelle
PB440 | Diamètre 16 | U
PB441 | Diamètre 20 | U
PB442 | Diamètre 25 | U
PB443 | Diamètre 32 | U
PB444 | Diamètre 40 | U
PB445 | Diamètre 50 | U
PB446 | Diamètre 63 | U
Pièce intermédiaire fixe male à souder PB - fileté mâle male ou femelle
PB447 | Diamètre 16 | U
PB448 | Diamètre 20 | U
PB449 | Diamètre 25 | U
PB450 | Diamètre 32 | U
PB451 | Diamètre 40 | U
PB452 | Diamètre 50 | U
PB453 | Diamètre 63 | U
Pièce intermédiaire fixe male à souder PB - fileté mâle male ou taraudé femelle
PB454 | Diamètre 16 | U
PB455 | Diamètre 20 | U
PB456 | Diamètre 25 | U
PB457 | Diamètre 32 | U
PB458 | Diamètre 40 | U
PB459 | Diamètre 50 | U
PB460 | Diamètre 63 | U
Pièce intermédiaire écrou mobile male à souder PB - filetage tout diamètre mâle
PB461 | Diamètre 16 | U
PB462 | Diamètre 20 | U
PB463 | Diamètre 25 | U
PB464 | Diamètre 32 | U
PB465 | Diamètre 40 | U
PB466 | Diamètre 50 | U
PB467 | Diamètre 63 | U
Pièce intermédiaire écrou mobile femelle électrosoudable PB - filetage tout diametre mâle
PB468 | Diamètre 16 | U
PB469 | Diamètre 20 | U
PB470 | Diamètre 25 | U
PB471 | Diamètre 32 | U
PB472 | Diamètre 40 | U
Divers
PB473 | Plus value pour canalisation se trouvant en plénum | ml
D - ROBINETTERIES
Fourniture et pose de robinets d'arrêt 1/4 de tour en laiton matricé avec bille chromée de qualité vanne gachot ou équivalent
PB474 | Diamètre 12/17 PN 16 | U
PB475 | Diamètre 15/21 PN 16 | U
PB476 | Diamètre 20/27 PN 16 | U
PB477 | Diamètre 33/42 PN 16 | U
PB478 | Diamètre 50/60 PN 16 | U
Clapet anti-pollution à bouchon laiton (pour chocs thermiques)
PB479 | Diamètre 15/21 | U
PB480 | Diamètre 20/27 | U
PB481 | Diamètre 26/34 | U
PB482 | Diamètre 33/42 | U
PB483 | Diamètre 40/49 | U
PB484 | Diamètre 50/60 | U
PB485 | Diamètre 66/76 | U
PB486 | Diamètre 80/90 | U
PB487 | Diamètre 90 jusqu'à 125 | U
Anti-Béliers (tous modèles)
PB488 | Diamètre 15/21 | U
PB489 | Diamètre 20/27 | U
PB490 | Diamètre 26/34 | U
PB491 | Diamètre 33/42 | U
PB492 | Diamètre 40/49 | U
PB493 | Diamètre 50/60 | U
PB494 | Diamètre 66/76 | U
PB495 | Diamètre 80/90 | U
PB496 | Diamètre 90 jusqu'à 125 | U
Fourniture et pose de vannes à bille en CPVC type système HTA avec bille chromée, y compris toutes sujétions
PB497 | Diamètre 16 PN 16 | U
PB498 | Diamètre 20 PN 16 | U
PB499 | Diamètre 25 PN 16 | U
PB500 | Diamètre 32 PN 16 | U
PB501 | Diamètre 40 PN 16 | U
PB502 | Diamètre 50 PN 16 | U
PB503 | Diamètre 63 PN 16 | U
Fourniture et pose de vannes à brides, y compris toutes sujétions
PB504 | Diamètre 40/49 | U
PB505 | Diamètre 50/60 | U
PB506 | Diamètre 66/76 | U
PB507 | Diamètre 80/90 | U
PB508 | Diamètre 90 jusqu'à 125 | U
Fourniture et pose de disconnecteurs hydrauliques avec vannes d'isolement et Entonnoirs (contrôlables) munis de filtres
PB509 | Diamètre 15/21 | U
PB510 | Diamètre 20/27 | U
PB511 | Diamètre 26/34 | U
PB512 | Diamètre 33/42 | U
PB513 | Diamètre 40/49 | U
PB514 | Diamètre 50/60 | U
PB515 | Diamètre 66/76 | U
PB516 | Diamètre 80/90 | U
PB517 | Diamètre 90 jusqu'à 125 | U
Polybutene gamme instaflex ou équivalent
PB518 | Vanne d'arrêt BTV 2 HMS soudage dans l'emboîture sans vidange du D20 au D50 | U
PB519 | Vanne d'arrêt BTV 2 HMS soudage dans l'emboîture sans vidange D63 | U
PB520 | Vanne d'arrêt BTV 2 HMS - avec bout mâle pour vidange G 1/4 du D20 au D50 | U
PB521 | Vanne d'arrêt BTV 2 HMS - avec bout mâle pour vidange G 1/4 D63 | U
PB522 | Vanne d'arrêt BTV 2 HMS du D20 au D50 | U
PB523 | Vanne d'arrêt BTV 2 HMS du D63 | U
PB524 | Vanne d'arrêt BTV 2 HMS-embout G1/4 du D20 auD50 | U
PB525 | Vanne d'arrêt BTV 2 HMS-embout G1/4 D63 | U
Polybutene gamme instaflex ou équivalent
PB526 | Vanne d'arrêt BTV 2 HWS soudage dans l'emboîture sans vidange du D20 au D50 | U
PB527 | Vanne d'arrêt BTV 2 HWS soudage dans l'emboîture sans vidange D63 | U
PB528 | Vanne d'arrêt BTV 2 HWS - avec bout mâle pour vidange G 1/4 du D20 au D50 | U
PB529 | Vanne d'arrêt BTV 2 HWS - avec bout mâle pour vidange G 1/4 D63 | U
PB530 | Vanne d'arrêt BTV 2 HWS du D20 au D50 | U
PB531 | Vanne d'arrêt BTV 2 HWS du D63 | U
PB532 | Vanne d'arrêt BTV 2 HWS-embout G1/4 du D20 auD50 | U
PB533 | Vanne d'arrêt BTV 2 HWS-embout G1/4 D63 | U
Polybutene gamme instaflex ou équivalent
PB534 | Robinet à bille PVC-C / PB bout mâle D20 | U
PB535 | Robinet à bille PVC-C / PB bout mâle D25 | U
PB536 | Robinet à bille PVC-C / PB bout mâle D32 | U
PB537 | Robinet à bille PVC-C / PB bout mâle D40 | U
PB538 | Robinet à bille PVC-C / PB bout mâle D50 | U
PB539 | Robinet à bille PVC-C / PB bout mâle D63 | U
Fourniture et pose compris tous raccords et mise en œuvre d' une vanne TA déquilibrage F-F
PB540 | Ø 15/21 PN 16 | U
PB541 | Ø 20/27 PN 16 | U
PB542 | Ø 26/34 PN 16 | U
PB543 | Ø 33/42 PN 16 | U
PB544 | Ø 40/49 PN 16 | U
PB545 | Ø 50/60 PN 16 | U
E - CALORIFUGEAGE
Isolant flexible elastomère épaisseur 13 mm
PB546 | Du Ø 12 au 20 | ml
PB547 | Du Ø 22 au 32 | ml
PB548 | Du Ø 34 au 48 | ml
PB549 | Du Ø 48 au 64 | ml
PB550 | Du Ø 70 au 89 | ml
PB551 | Du Ø 101 au 114 | ml
PB552 | Ø 127/ 140 | ml
Isolant flexible elastomère épaisseur 19 mm
PB553 | Du Ø 12 au 20 | ml
PB554 | Du Ø 22 au 32 | ml
PB555 | Du Ø 34 au 48 | ml
PB556 | Du Ø 48 au 64 | ml
PB557 | Du Ø 70 au 89 | ml
PB558 | Du Ø 101 au 114 | ml
PB559 | Ø 127/ 140 | ml
Isolant flexible elastomère épaisseur 32 mm
PB560 | Du Ø 17 au 27 | ml
PB561 | Du Ø 34 au 48 | ml
F - APPAREILS SANITAIRES
Tous le sprix sont réputés fournitures raccordement et pose
Appareils sanitaires type VILLEROY et BOCH :
Lavabos sans trop plein
PB562 | - Dimensions 50/45 | U
PB563 | - Dimensions 55/47 | U
PB564 | - Dimensions 60/49 | U
Lave-mains :
PB565 | - Dimensions 45/35 | U
PB566 | - Dimensions 50/35 | U
PB567 | - Dimensions 50/22 | U
Cuvette WC TARGA :
PB568 | - Dimensions 7609/10 | U
PB569 | Barre d'appui doite Delabie inox | U
PB570 | Barre d'appui coudé Delabie inox 400x400 ref 5081S | U
PB571 | Barre d'appui coudé Delabie inox 300x300 ref 5080P2 | U
PB572 | Barre d'appui en T avec barre de douche inox Delabie | U
PB573 | Barre d'appui en T avec barre de douche époxy blanc Delabie | U
PB574 | Barre relevable epoxy 650mm Delabie sans béquille | U
PB575 | Barre relevable epoxy 850mm Delabie sans béquille | U
PB576 | Barre relevable epoxy 650mm Delabie avec béquille | U
PB577 | Barre relevable epoxy 850mm Delabie avec béquille | U
PB578 | Miroir inclinable 510201N Delabie | U
PB579 | Siège douche mural avec pied rabattable sans dosseret Delabie | U
PB580 | Siège douche mural avec pied rabattable et dosseret Delabie | U
PB581 | Barre de maintien simple refence 50505P2 Delabie | U
PB582 | Patère double Delabie | U
Robinetteries, Appareils sanitaires
L'ensemble des robinetteries seront raccordées au réseau par des flexibles en intérieur teflon Les mitigeurs seront systématiquement équipés de brise-jets.
Fourniture et pose, y compris flexible teflon et brise jets de :
PB583 | Attente machine à laver comprenant robinet d'arrêt, siphon - crosse et clapet anti-retour | U
Mitigeurs mécaniques lavabo — Gamme BIOSAFE / Manette ajourée
H.85 L.135 — Cartouche céramique Ø40 — Butée T° max préréglée — Débit 5 L/min à 3 bar — Sortie BIOSAFE — Flexibles PEX F3/8".
PB584 | Mitigeur lavabo monotrou H.85 L.135 — SANS tirette ni vidage — manette ajourée DELABIE réf. 2521 ou équivalent | U
PB585 | Mitigeur lavabo monotrou H.85 L.135 — bec orientable — SANS tirette ni vidage — manette ajourée DELABIE réf. 2522 ou équivalent | U
PB586 | Mitigeur lavabo monotrou H.85 L.135 — SANS tirette ni vidage — LEVIER HYGIÈNE L.150 DELABIE réf. 2521L — usage bloc / personnel soignant | U
Mitigeurs mécaniques à équilibrage de pression SECURITHERM EP
Sécurité antibrûlure totale : débit EC restreint en cas de coupure EF. Température constante quelles que soient les variations de pression. Clapets antiretour intégrés. Recommandé réseau hospitalier à pression variable.
PB587 | Mitigeur lavabo mécanique SECURITHERM EP — H.85 L.135 — SANS tirette ni vidage — manette ajourée DELABIE réf. 2521EP ou équivalent | U
PB588 | Mitigeur lavabo mécanique SECURITHERM EP — H.85 L.135 — SANS tirette ni vidage — LEVIER HYGIÈNE L.150 DELABIE réf. 2521LEP ou équivalent | U
Mitigeurs thermostatiques séquentiels SECURITHERM BIOCLIP — Lavabo / Auge
Séquencement EF → eau mitigée → ECS — Prévention légionellose : corps froid, pas d'eau chaude stagnante. Choc thermique possible. Corps à intérieur lisse. Prise de température intégrée. NF Médical. Garantie 30 ans.
PB589 | Mitigeur thermostatique séquentiel lavabo H.95 L.135 — manette ajourée — sans vidage DELABIE SECURITHERM BIOCLIP H95 ou équivalent | U
PB590 | Mitigeur thermostatique séquentiel lavabo H.85 L.135 — manette ajourée — sans vidage DELABIE SECURITHERM BIOCLIP H85 ou équivalent | U
PB591 | Mitigeur thermostatique séquentiel lavabo H.60 L.135 — manette ajourée — sans vidage DELABIE SECURITHERM BIOCLIP H60 ou équivalent | U
PB592 | Mitigeur thermostatique séquentiel lavabo — LEVIER HYGIÈNE L.150 — sans vidage DELABIE SECURITHERM BIOCLIP — usage bloc / ISO | U
PB593 | Mitigeur thermostatique séquentiel lavabo H.105 — avec douchette extractible anticalcaire DELABIE SECURITHERM réf. H105 — usage auge lavage mains chirurgicale | U
Mitigeurs et robinets temporisés lavabo
Corps laiton massif. Déclenchement souple. Brise-jet antitartre hygiénique.
PB594 | Robinet temporisé lavabo col de cygne — déclenchement souple ~ 7 sec — brise-jet antitartre DELABIE TEMPOSTOP 2 réf. 740500 ou équivalent | U
PB595 | Robinet temporisé lavabo mural — déclenchement souple — brise-jet antitartre DELABIE TEMPOSTOP 2 mural réf. 740200 ou équivalent | U
PB596 | Mitigeur temporisé lavabo sur plage — déclenchement souple ~ 15 sec — sans robinet d'arrêt DELABIE TEMPOSOFT MIX 2 réf. 742520 ou équivalent | U
PB597 | Mitigeur temporisé lavabo sur plage H.170 — bec haut col de cygne — manette standard DELABIE TEMPOMIX 3 réf. 794110 — usage chambre patient / EHPAD | U
PB598 | Mitigeur temporisé lavabo sur plage H.170 — bec haut col de cygne — avec robinets d'arrêt DELABIE TEMPOMIX 3 réf. 795000 ou équivalent | U
PB599 | Mitigeur temporisé lavabo mural bec fixe H.120 — entraxe 90 — robinets d'arrêt inclus DELABIE TEMPOMIX 3 mural réf. 790000 ou équivalent | U
Mitigeurs douche mécaniques et thermostatiques — DELABIE
Corps froid SECURITHERM. Anti-intercommunication ECS/EFS. Choc thermique accessible personnel technique. Débit NF E.C.A.U. Médical 9–12 L/min à 3 bar.
PB600 | Mitigeur mural douche 2 trous — entraxe 150 mm — mécanique — manette pleine DELABIE réf. 2538 — usage chambre patient / EHPAD | U
PB601 | Mitigeur mural douche 2 trous — entraxe 150 mm — sortie basse manette haute DELABIE réf. 2539 — usage chambre PMR | U
PB602 | Mitigeur mural douche monotrou encastré — sortie basse manette haute DELABIE réf. 2537 — pour installation en niche | U
PB603 | Mitigeur mural douche monotrou encastré — sortie haute manette basse DELABIE réf. 2534 — pour installation en niche inversée | U
PB604 | Mitigeur mural douche — colonne intégrée entraxe 800 mm DELABIE réf. 2535 ou équivalent | U
PB605 | Mitigeur thermostatique douche séquentiel SECURITHERM mural — entraxe 150 mm — choc thermique DELABIE SECURITHERM — usage chambre / soins | U
PB606 | Mitigeur thermostatique douche SECURITOUCH — corps froid — butée 38°C/41°C — choc thermique DELABIE SECURITHERM SECURITOUCH ou équivalent | U
PB607 | Colonne de douche bicommande SECURITHERM — alu anodisé — pommeau ROUND inviolable anticalcaire DELABIE — alimentation haute robinets d'arrêt M1/2" — PMR — garantie 10 ans | U
PB608 | Mitigeur thermostatique douche temporisé TEMPOMIX — entraxe 150 mm — usage douche collective DELABIE TEMPOMIX douche mural réf. 790000 ou similaire ou équivalent | U
Robinetterie évier et auge — DELABIE
Bec orientable à intérieur lisse — Levier Hygiène L.100 ou L.150 — débit 5 à 9 L/min selon modèle.
PB609 | Mitigeur évier monotrou H.155 L.230 — bec orientable — LEVIER HYGIÈNE L.100 DELABIE réf. 2510L — usage évier salle de soin / bloc | U
PB610 | Mitigeur évier monotrou H.155 L.230 — bec orientable 120° — manette pleine DELABIE réf. 2510 ou équivalent | U
PB611 | Mitigeur évier monotrou H.215 L.214 — bec haut lisse orientable — manette pleine DELABIE réf. 2519 ou équivalent | U
PB612 | Mitigeur évier thermostatique séquentiel SECURITHERM — bec orientable — levier hygiène DELABIE évier thermostatique — usage auge chirurgien | U
PB613 | Mitigeur évier électronique TEMPOMATIC MIX — bec orientable H.160 L.230 — PILES DELABIE réf. 20164T4 — débit 9 L/min — conforme NF Médical ou équivalent | U
ROBINETTERIE — SANIFIRST (Groupe Presto) — Fourniture et pose complète
Gamme conçue spécifiquement pour les ETS de santé. Corps lisse intérieur/extérieur. Brise-jet étoile sans rétention. Flexibles SPEX. Choc thermique. Débit conforme NF E.C.A.U. Médical. Garantie 10 ans / 3 ans cartouche thermo.
Mitigeurs mécaniques lavabo — SANIFIRST Modul'Mix®
Corps universel laiton chromé — Cartouche céramique Ø35/Ø40 — Becs et manettes interchangeables — Débit 4 à 5 L/min à 3 bar — Flexibles SPEX G3/8".
PB614 | Mitigeur lavabo monotrou H.100 mm — bec fixe — manette PLEINE — SANS vidage SANIFIRST Modul'Mix® ou équivalent | U
PB615 | Mitigeur lavabo monotrou H.100 mm — bec fixe — COMMANDE AU COUDE — SANS vidage SANIFIRST Modul'Mix® — usage bloc / salle de soin | U
PB616 | Mitigeur lavabo monotrou H.200 mm — bec orientable — manette pleine — SANS vidage SANIFIRST Modul'Mix® — usage chambre PMR / EHPAD | U
Mitigeurs thermostatiques lavabo — SANIFIRST Mastermix®
Technologie brevetée : cartouche céramique + cartouche thermostatique NF EN 1111 — Non-intercommunication ECS/EFS — Butée 41°C — Choc thermique sécurisé (clé technique) — Corps froid — Garantie 10 ans / 3 ans cartouche.
PB617 | Mitigeur thermostatique lavabo monotrou — manette courte ergonomique — SANS vidage — butée 41°C SANIFIRST Mastermix® ou équivalent | U
PB618 | Mitigeur thermostatique lavabo monotrou — manette LONGUE ergonomique PMR — SANS vidage — butée 41°C SANIFIRST Mastermix® — recommandé patient / PMR ou équivalent | U
Mitigeurs électroniques lavabo — SANIFIRST Modul'Mix® Electronic
Détection infrarouge. Rinçage anti-stagnation. Piles. Bec fixe ou orientable. Débit 4 L/min.
PB619 | Mitigeur électronique lavabo H.200 mm — bec fixe ou orientable — PILES — commande au coude SANIFIRST Modul'Mix® Electronic ou équivalent | U
PB620 | Mitigeur électronique lavabo H.300 mm — bec fixe ou orientable — PILES — commande au coude — saillie 250 mm SANIFIRST Modul'Mix® Electronic 300 ou équivalent | U
Mitigeurs et colonnes de douche — SANIFIRST / PRESTO
Mitigeurs muraux 2 trous entraxe 150 mm. Sécurité anti-brûlure. Choc thermique. Corps froid. Débit conforme NF E.C.A.U. Médical 9–12 L/min à 3 bar.
PB621 | Mitigeur mural douche 2 trous entraxe 150 mm — mécanique — manette pleine SANIFIRST Modul'Mix® douche — usage chambre patient / EHPAD | U
PB622 | Mitigeur thermostatique mural douche 2 trous entraxe 150 mm — butée 41°C — choc thermique SANIFIRST Mastermix® douche — débit 9–12 L/min à 3 bar ou équivalent | U
Colonnes de douche temporisées en applique — PRESTO DL 400 SE® / SANIFIRST
Alimentation en eau pré-mitigée G1/2" (15x21). Pomme orientable anticalcaire. Débit 6 L/min à 3 bar. Temporisation 30 sec réglable. Résistance choc thermique 75°C / 30 min. Système anti-blocage S® breveté. Garantie 10 ans.
PB623 | Colonne de douche temporisée en applique — robinet droit MF G1/2" — eau pré-mitigée — chromé PRESTO DL 400 SE® réf. 27400 ou équivalent — H.1290 mm — usage EHPAD / chambre | U
PB624 | Colonne de douche temporisée en applique — robinet équerre G1/2" — eau pré-mitigée — gris satin PRESTO DL 400 SE® réf. 27402 ou équivalent — usage EHPAD / chambre | U
PB625 | Colonne de douche électronique sensitif TOUCH — sans contact — piles lithium 6V PRESTO DL 400 E-TOUCH® réf. 27432 ou équivalent — rinçage anti-légionelles programmable | U
PB626 | Colonne de douche électronique infrarouge SENSOR — sans contact — piles lithium 6V PRESTO DL 400 E-SENSOR réf. 27470 / 27471 ou équivalent — rinçage anti-légionelles paramétrable via Prestocom — usage hospitalier | U
Mitigeurs évier — SANIFIRST Modul'Mix®
PB627 | Mitigeur évier monotrou bec orientable H.160 mm — commande au coude — SANS vidage — débit 9 L/min SANIFIRST Modul'Mix® évier ou équivalent | U
PB628 | Mitigeur évier monotrou bec haut lisse orientable H.215 mm — manette pleine — débit 9 L/min SANIFIRST Modul'Mix® évier bec haut ou équivalent | U
APPAREILS SANITAIRES — BONDES / WC / BÂTIS-SUPPORTS
Bondes et siphons — DELABIE Inox 304 bactériostatique
PB629 | Bonde à grille inox HYGIENA Delabie Ø30 mm — lavabo / lave-mains DELABIE réf. Hygiena ou équivalent | U
PB630 | Vidage à clapet inox Delabie 1"1/4 — auge chirurgien / vasque inox DELABIE réf. Vidange à clapet ou équivalent | U
PB631 | Siphon bottier inox Delabie 1"1/4 — lavabo / lave-mains — démontable DELABIE ou équivalent | U
PB632 | Siphon inox déporté PMR — facilite accès fauteuil roulant — démontable DELABIE réf. siphon déporté PMR ou équivalent | U
PB633 | Bonde évacuation douche Ø90 mm inox avec garde d'eau — usage douche PMR DELABIE ou équivalent | U
PB634 | Raccords muraux chromés Delabie — alimentation 15/21 — y compris rosaces DELABIE réf. Raccords muraux ou équivalent | U
WC suspendus sans bride — PORCHER + bâti GEBERIT Duofix
Céramique porcelaine vitrifiée blanc alpin. Sans bride RimLS+. Alimentation indépendante. Chasse directe 4,5–6 L. Compatible bâti Geberit Duofix Sigma 12 cm.
PB635 | Cuvette WC suspendue sans bride — PORCHER Ulysse RimLS+ réf. P006701 ou équivalent | U
PB636 | Cuvette WC suspendue RALLONGÉE sans bride PMR — PORCHER Matura réf. P2430 ou équivalent | U
PB637 | Abattant seul WC suspendu — thermodur déclipsable — charnières inox réglables Ideal Standard Astor W302601 ou équivalent compatible Porcher | U
PB638 | Abattant à fermeture amortie SOFT-CLOSE — thermodur — compatible Porcher | U
Bâtis-supports GEBERIT Duofix — Fourniture et pose complète
PB639 | Bâti-support Duofix UP320 Sigma 12 cm — réglable H.82/98/112 cm — certifié 400 kg. Réservoir encastré Sigma inclus. Pose complète y compris raccordements eau/évacuation, visserie inox et réglages. | U
PB640 | Bâti-support — fixation mur porteur — H.112 cm GEBERIT Duofix Sigma réf. 111.154.11.2 (bâti) + plaque Sigma 01 blanche réf. 115.770.11.5 ou équivalent Y compris pose, réglage, visserie inox, raccordements eau et évacuation | U
PB641 | Bâti-support — AUTOPORTANT (sans fixation murale) — H.112 cm GEBERIT Duofix Sigma réf. 111.796.00.1 ou équivalent + plaque Sigma 01 blanche — y compris pose complète | U
PB642 | Bâti-support — GAIN DE PLACE — H.82 cm — WC PMR surélevé GEBERIT Duofix Sigma ou équivalent — y compris pose complète | U
PB643 | Plaque de déclenchement — blanche — double touche 24,6×16,4 cm GEBERIT Sigma 01 réf. 115.770.11.5 ou équivalent — fourniture et pose seule (hors bâti) | U
PB644 | Plaque de déclenchement — chromée — double touche — design GEBERIT Sigma 21 réf. 115.884.11.1 ou équivalent — fourniture et pose seule | U
PB645 | Mécanisme de chasse type 212 pour réservoir encastré Sigma / Omega GEBERIT réf. 244.820.00.1 ou équivalent — fourniture et pose (remplacement seul) | U
WC sur socle — PORCHER — Fourniture et pose complète
Cuvette céramique porcelaine vitrifiée. Sortie orientable D8 cm. Y compris réservoir attenant 6L, abattant thermodur et raccordements complets.
PB646 | Cuvette WC sur socle PORCHER sans bride — sortie orientable — chasse 6L ou équivalent réf. PORCHER Okyris P0230 ou équivalent actif au catalogue Y compris réservoir 6L attenant + abattant standard thermodur + raccordements | U
PB647 | Cuvette WC sur socle SURÉLEVÉE PMR — PORCHER ou équivalent — assise ≥ 46 cm Y compris réservoir et abattant | U
PB648 | Réservoir WC sur socle seul — 6L — porcelaine — alimentation latérale ou basse réf. PORCHER ou équivalent — y compris mécanisme et robinet flotteur | U
PB649 | Mécanisme de chasse complet interrompable — bouton poussoir chromé — réservoir attenant GEBERIT ou équivalent — y compris soupape et robinet flotteur (remplacement) | U
Divers
PB650 | Douchette lave bassin des Ets CHAVONNET ou équivalent, Réf. 2591 02 | U
PB651 | Pommeau de douche anticalcaire monojet diamètre 100mm ref 815 | U
PB652 | Pommeau de douche anticalcaire monojet diamètre 100mm ref 813 | U
PB653 | Commande fémorale Delabie | U
PB654 | Remplacement mécanisme de chasse des cuvettes WC (GEBERIT ou JACOB DELAFON). Mécanisme complet interrompable avec bouton poussoir chromé, soupape à évacuation et robinet flotteur, alimentation latérale ou basse. | U
PB655 | Soupape évacuation interrompable et bouton poussoir uniquement. | U
PB656 | Robinet flotteur uniquement, alimentation latérale ou basse. | U
PB657 | Distributeur papier Delabie - GM inox | U
PB658 | Bonde hygiéna Delabe | U
PB659 | Vidange à clapet Delabie | U
PB660 | Siphon inox Delabie | U
PB661 | Raccords muraux Delabie | U
PB662 | Armoire miroir Delabie - 4 Fonctions - 60x100cm Distributeur de savon, robinet et sèche-mains avec détection automatique des mains par cellule infrarouge Miroir verre de 4 mm d’épaisseur et bandeau de verre noir avec pictogrammes lumineux Finition mélaminé noir mat et inox 304 | U
PB663 | Lavabo Collectif suspendu Delabie inox 1200 double vasque Aquesduto Delabie ou équivalent | U
PB664 | Fourniture d’une plaque de déclenchement Geberit sigma 1 couleur blanche ( 52,5 x 1,15 = 60,37) | U
G- Divers
PB665 | Vase d'expension 200 L 16 bars | U
PB666 | Robinet de prise d'échantillon flammable | U
PB667 | Bonde à grille | U
PB668 | Siphon étanchéité 15*15 | U
PB669 | Chauffe eau électrique 15L | U
PB670 | Chauffe eau électrique 30L | U
PB671 | Chauffe eau électrique 50L | U
PB672 | Groupe de sécurité pour ballon d'eau chaude | U
PB673 | Siphon pour ballon d'eau chaude | U
H- TRAVAUX EN REGIE
PB674 | Désinfection des réseaux (longueur comprise entre 100 et 1000 ml) | U
PB675 | Désinfection des réseaux (longueur > 1000 ml) | U
PB676 | Taux horaire plombier, toutes qualifications confondues horaires de jour (de 6h à 21h du lundi au samedi) | H
PB677 | Taux horaire plombier, toutes qualifications confondues horaires de nuit (de 21h à 6h du lundi au samedi) | H
PB678 | Plus value intervention de nuit sur fourniture posée | %
PB679 | Plus value intervention du dimanche sur fourniture posée | %
Nota :
L'entreprise devra l'équilibrage des boucles du réseau via des vannes d'équilibrage
Date et signature électronique obligatoire

## Fiches Techniques
Fiches techniques
Robinetteries, Appareils sanitaires
L'ensemble des robinetteries seront raccordées au réseau par des flexibles en intérieur teflon Les mitigeurs seront systématiquement équipés de brise-jets.
Mitigeurs mécaniques lavabo — Gamme BIOSAFE / Manette ajourée
H.85 L.135 — Cartouche céramique Ø40 — Butée T° max préréglée — Débit 5 L/min à 3 bar — Sortie BIOSAFE — Flexibles PEX F3/8".
PB584 | Mitigeur lavabo monotrou H.85 L.135 — SANS tirette ni vidage — manette ajourée DELABIE réf. 2521 ou équivalent
Mitigeurs douche mécaniques et thermostatiques — DELABIE
Corps froid SECURITHERM. Anti-intercommunication ECS/EFS. Choc thermique accessible personnel technique. Débit NF E.C.A.U. Médical 9–12 L/min à 3 bar.
PB600 | Mitigeur mural douche 2 trous — entraxe 150 mm — mécanique — manette pleine DELABIE réf. 2538 — usage chambre patient / EHPAD
ROBINETTERIE — SANIFIRST (Groupe Presto) — Fourniture et pose complète
Gamme conçue spécifiquement pour les ETS de santé. Corps lisse intérieur/extérieur. Brise-jet étoile sans rétention. Flexibles SPEX. Choc thermique. Débit conforme NF E.C.A.U. Médical. Garantie 10 ans / 3 ans cartouche thermo.
Mitigeurs mécaniques lavabo — SANIFIRST Modul'Mix®
Corps universel laiton chromé — Cartouche céramique Ø35/Ø40 — Becs et manettes interchangeables — Débit 4 à 5 L/min à 3 bar — Flexibles SPEX G3/8".
PB616 | Mitigeur lavabo monotrou H.200 mm — bec orientable — manette pleine — SANS vidage SANIFIRST Modul'Mix® — usage chambre PMR / EHPAD
Bâtis-supports GEBERIT Duofix — Fourniture et pose complète
PB641 | Bâti-support — AUTOPORTANT (sans fixation murale) — H.112 cm GEBERIT Duofix Sigma réf. 111.796.00.1 ou équivalent + plaque Sigma 01 blanche — y compris pose complète