## page de garde
Groupe hospitalo-universitaire
AP-HP.Sorbonne Université
Sites : Pitié Salpêtrière – Charles Foix – Saint Antoine –
Tenon – Rothschild – Trousseau – La Roche-Guyon
Sites concernés :
|  | Hôpital universitaire La Pitié-Salpêtrière 47 à 83 Boulevard de l'Hôpital 75651 Paris cedex 13 | Hôpital Charles Foix 7 Avenue de la République 94205 Ivry cedex
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LOT N° 18AE " VOIRIES et RESEAUX DIVERS"

## BORDEREAU
ENTREPRISE :
N° | Libellé | Unité de mesure | Prix unitaire € HT
d'article
A- Signalétique
VR1 | Traçage au sol en résine thermoplastique pour délimitation de zones "Parking", "Passage des piétons", "Ambulances" ou "Zone de livraison" (bande de 20 cm de large) | ml
VR2 | Marquage au sol en résine thermoplastique pour délimitation de zones (bande de 20 cm de large) (lighe jaune ou rouge) | ml
VR3 | Marquage au sol en résine thermoplastique pour la réalisation d'un passage piéton | ml
VR4 | Marquage au sol en résine thermoplastique - Logo PMR 1mx1.20m | U
VR5 | Marquage au sol Logo voiture électrique
VR6 | Grand format | U
VR7 | Petit format | U
VR8 | Marquage mot "AMBULANCES" | U
VR9 | Fourniture et pose de panneaux B6a1 et "Parking" ou "Livraison" en toutes lettres | U
VR10 | Fourniture et pose de plot routier solaire | U
VR11 | Fourniture et pose de panneaux de signalisation routière, éléments de fixation, compris toutes sujétions de scellements et de mise en œuvre. | U
VR12 | Mise en œuvre marquage 3D traversée piétons | m²
VR13 | Dépose / repose pour rescellement de potelet, barrière ou poteau de signalisation. Y compris évacuation des gravats et reprises du support selon existant | U
VR14 | Fourniture et pose de "Borne fixe", identique à l'existant, 700mm ht, tête boule, compris toutes sujétions et dépose éventuelle de l'élément endommagé. | U
VR15 | Fourniture et pose de borne de protection "Anti-stationnement", de 1,00x0,30x0,15/0,25 , compris toutes sujétions et dépose éventuelle de l'élément endommagé | U
VR16 | Fourniture et pose de potelets métalliques "Amovibles", identiques à l'existant, compris toutes sujétions et dépose éventuelle de l'élément endommagé | U
VR17 | Fourniture et pose de potelets métalliques "Fixe", identiques à l'existant, compris toutes sujétions et dépose éventuelle de l'élément endommagé | U
VR18 | Fourniture et pose de potelets métalliques "Fixe" acier peint diamètre 160mm, y compris toutes sujétions de pose. | U
VR19 | Fourniture et pose de potelets métalliques "Fixe" acier peint diamètre 160mm, y compris toutes sujétions de pose. | U
VR20 | Plus-value pour potelet amovible tout diamêtre | U
VR21 | Fourniture et pose de balisette plastique toutes couleurs, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | U
VR22 | Fourniture et pose de rondin bois en chêne traité contre les insectes et imputréscible, y compris toute sujétion de pose | U
VR23 | pose de potelets métalliques ou plastique fournis par le GPHS, compris toutes sujétions et dépose éventuelle de l'élément endommagé | U
Fourniture et pose de barrières type croix St André ou équivalent
VR24 | - longueur 83 cm | U
VR25 | - longueur 150 cm | U
VR26 | Plus value pour barière amovible toutes longueurs | U
VR27 | Fourniture et pose de potelets à mémoire de forme | U
VR28 | Fourniture et pose de stop park y compris toutes sujétions | U
VR29 | Fourniture et pose d'épingles ou arceaux pour attache de vélo - Modèle type "trombonne Paris" ou équivalent - permettant deux points d'attache - Tube diamètre minimum 40mm epaisseur 2mm - Acier zingué + thermolaqué laqué RAL au choix du MOA/MOE | U
VR30 | Plus-value pour pose de l'arceau sur platine | U
VR31 | Fourniture et pose de station de gonflage en acier inoxydable thermolaquée avec RAL au choix du MOA/MOE, poignée de pompage en aluminium anodisé, tuyaux tressé métallique en inox, manomètre et tête de gonflage pour tout type de valve - Produit Altao T'Pump ou equivalent. | U
VR32 | Fourniture et pose de totem de réparation - Structure en acier inoxydable 304L thermolaquée RAL au choix du MOA - Support en tubes diamètre 40mm en acier inox brossé 304L - Outils seris sur câbles gainé diamètre 5mm en libre service (tournevis plat taille 5, tournevis cruciforme-tournevis torx taille 25 - clé mixte - 2 démonte pneu - clé en étoile 6 pans taille 4,5,6) - Type ALTAO Fix ou equivalent. | U
VR33 | Fourniture et pose d'abris vélo en aluminium laqués (thermolaquage au choix du MOA) de longueur 4m permettant l'installation de 5 épingles à vélo (donc le stationnement de 10 vélos) - Abris fournis sans câbles aciers et fourches - Type d'abris : Abris Arcade Cyclogard ou équivalent | U
VR34 | Plus-value pour pose de l'abris vélo sur platine | U
VR35 | Fourniture et pose de séparateurs béton 1m x 0,75mht | U
VR36 | Fourniture et pose de séparateurs béton 2,4m x 0,75mht | U
B- Terrassement (y compris toutes sujétions)
VR37 | Décapage manuel de terre de classe A ou B sur une épaisseur de 0,20m avec terres laissées en dépôt sur l'emprise du terrain | m²
VR38 | Forme en sable de 5cm d'épaisseur, tassée nivélé | m²
VR39 | Forme de 15cm d'ép. en béton fabriqué sur le chantier dosé à 250 kg, compris régalage. | m²
VR40 | Fouille manuelle en petite partie ou sous-œuvre, terres classe B laissée au dépôt ou chargées sur véhicule. | m3
VR41 | Terrassement en tranchées (dim. : 0,80 x 1,00 ht) | m3
VR42 | Terrassement en tranchées (dim. : 0,50 x 0,60 ht) dans structure de chaussée | m3
Terrassement en pleine masse
VR43 | Quantité inférieure à 50 m3 | m3
VR44 | Quantité supérieure à 50 m3 | m3
VR45 | Chargement et transport des terres de toutes natures aux D.P., y compris droit de décharge, | m3
VR46 | Blindage non jointif de parois de fouille, en planches de 72mm ép. et bastaings de coffrage (sapin de pays) avec récupération des bois en fin de chantier. | m²
VR47 | Remblai manuel de terre en dépôt de rives de fouilles, compris pillonage par couches successives de 0,20 m d'épaisseur au marteau thermique pilonneur poids 70/90 kg (non compris le carburant) | m3
Démolition manuelle de BA ou maçonnerie:
VR48 | rencontré lors de fouilles, à l'aide d'un marteau piqueur | m3
VR49 | mise à niveau tampon voirie | U
VR50 | Fourniture et mise en œuvre de sablon | m3
B- Canalisations (y compris toutes sujétions)
VR51 | Dépose d'anciennes canalisations et évacuation aux DP, compris fouille et droits de décharge | ml
Fourniture et pose de canalisations PVC
VR52 | Ø 150 et 200 | ml
VR53 | Ø 300 | ml
| Fourniture et pose de regard en béton, y compris toute sujétion d'évacuation des gravats et mise en œuvre | U
Fourniture et pose de tampon selon résistance demandée :
VR54 | - 125 kN | U
VR55 | - 250 kN | U
VR56 | - 400 kN | U
D- Bordures
Remplacement de bordures comprenant: La démolition des bordures et assises existantes, La fourniture et pose de bordures normalisées en béton sur fondation et arase en mortier, joints au ciment et solins de calage, Evacuation des gravois aux DP, y compris droit de décharge
VR57 | Bordure trottoir (série T1 à T3) | ml
VR58 | Bordure d'allée (série P1 à P3) | ml
VR59 | Dépose de bordure béton | ml
Fourniture et pose de bordure granit cis toutes sujetions de pose (altimétrie, pente pour passage PMR ou passage pieton, bordure à zero pour caniveau, passage pieton) cis joint de fractionnement
VR60 | 30x30 | ml
VR61 | 15x25 | ml
VR62 | Bordure P1 | ml
VR63 | Dépose et repose, y compris coupe éventuelle, de bordure granit | U
VR64 | Séparateur de voie - Fourniture et pose de bordure d'ilôt granit 20x18 droite deux bord arrondi La fourniture et pose de séparateur de voie comprend la réalisation des fondations du séparateure et du joint en mortier coloré noir entre la bordure et l'enrobé. | ml
VR65 | Fourniture et pose de plot lumineux solaire routier | U
E- Pavage
VR66 | Dépose reposes de pavés toutes dimensions et tout type, y compris toutes sujétions de mise en œuvre : reprise complète du support avec évacuation des terres existantes et remplacement, reprise complète des joints | m²
VR67 | Fourniture et pose de pavés de granit cubiques (80 au m²), gris ou roses, posés sur forme en béton maigre, rejointoiement et nettoyage de surface | m²
VR68 | Pavage en pavés de granit, provenance et dimensions suivant existants (modèle ancien), compris toutes sujétions de mise en œuvre | m²
VR69 | Fourniture et pose de pavés type Napoléon, y compris toute sujétion de préparation du support et jointement et autre mise en oeuvre. | m²
VR70 | Plus value pour sciage des pavés type Napoléon | m²
VR71 | Dépose de pavage toutes dimensions, compris arrachage, décrottage, rangemet, ou s'il y a lieu leur chargement et transport avec mise en dépôt quelle que soit le surface à réaliser | m²
Nota:
Pour une reprise de pavage d'une surface inférieure à 1 m² majoration de 30% sur les prix ci-dessus
VR72 | Dallage granit 30x60x4 sur trottoit sur lit de pose en mortier + Joint mortier cis joint de fractionnement, pente pour passage pieton/PMR | m²
VR73 | Fourniture et pose de pierre de parement sur mur ou muret, y compris toute sujétion de dépose préalable, préparation du support et pose. | m²
F- Béton (y compris toutes sujétions)
VR74 | Fourniture et mise en œuvre de béton maigre pour pose de pavé | m²
VR75 | Fourniture & mise en œuvre de béton dosé à 350 kg/m3 | m3
VR76 | Fourniture & mise en œuvre de béton désactivé 8/10 | m3
VR77 | Fourniture & mise en œuvre de mortier ciment | m3
VR78 | Fourniture et mise en œuvre de béton bouchardé | m²
G- Caniveaux (comprenant radiers et parois en béton coulés sur place ou préfabriqués, grilles de couverture métalliques, terrassements, suivant section intérieure (largeur x profondeur au point bas)
VR79 | < 200 cm² | ml
VR80 | De 201 à 400 cm² | ml
VR81 | De 401 à 900 cm² | ml
VR82 | > 901 cm² | ml
VR83 | Plus value pour canniveaux encaisses à grille, y compris toutes sujétions et grilles dito existant | ml
VR84 | réfection protection lourde sur étanchéité | m²
VR85 | mise en œuvre caniveau CC1 | ml
VR86 | fourniture et pose fourreau TPC diamètre 90 | ml
fourniture et pose de tuyaux en polyéthylène posés dans les tranchées, y compris raccords, soudures et toutes sujétions
VR87 | Ø 100 | ml
VR88 | Ø 140 ou 160 | ml
mise en œuvre, y compris enrobage sablon, de canalisations PVC dans les tranchées
VR89 | Ø 150 et Ø 200 | ml
VR90 | Ø 300 | ml
VR91 | Ø 400 | ml
VR92 | Ø 500 | ml
VR93 | Ø 600 | ml
VR94 | Ø 800 | ml
VR95 | Ø 1000 | ml
VR96 | Plus value pour enrobage béton | U
VR97 | dépose ancienne canalisation et évacuation aux D.P., compris droits de décharge | U
H- Espace verts
Fourniture des gazons et réengazonnement manuel
VR98 | Pour une surface inférieur à 200m² | m²
VR99 | Pour une surface supérieur à 200m² | m²
VR100 | Abattage et déssouchage d'arbre et évacuation, y compris toutes sujétions | U
VR101 | Déssouchage d'arbre et évacuation en décharger, y compris tous frais | U
VR102 | Plantations d'arbres et d'arbustes (sans fourniture), compris trous, drains et tuteurs (fourniture suivant article 3.3.3 du C.C.A.P) | U
VR103 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale | m3
VR104 | Réalisation fosse de plantation | m²
I- Travaux divers
VR105 | Essai de portance, compris essi sur fond de forme | U
VR106 | Fourniture et pose de geotextile | m²
VR107 | Rabotage de chaussée sur 5cm | m²
VR108 | Décroutage enrobé sur chaussée ou trottoir | m²
Démolition d'ouvrage enterrée en béton
VR109 | non armé | m3
VR110 | armé | m3
VR111 | Sciage de dalle béton | U
VR112 | Fourniture et mise en œuvre de revêtement de sol amortissant pour aires de jeux, parcs, écoles et crèches. Sol comprenant un mélange de granulats de caoutchouc et de résine non toxique, conformes aux normes européennes EN1177, drainant, imputrescible, ne craignant ni le gel ni la chaleur, permettant la mise en oeuvre de motifs, de formes et de couleur, (d'origine française, suisse ou belge) | m²
VR113 | Engravure sur revêtement de finition ( Type asphalte, enrobé) largeur inférieure à 50cm | ml
VR114 | Fourniture et mise en œuvre de dalle 50 x50 x 4 gravillon lavé grisé | m²
VR115 | Fourniture et mise en œuvre de gravillon | m²
VR116 | mise en œuvre galinette, socle en béton | U
Raccords de voirie, bouchement de trous : Enrobé NOIR Découpe, écarrissage des rives démolition pour reprise couche de base ou fondation Raccord couche d'accrochage grave ciment Revêtement de finition en enrobé (de couleur noire) sur 0,06 m d'ép. Evacuation des gravois aux DP, y compris droit de décharge
VR117 | Quantité par commande < ou = 10 m² | m²
VR118 | Quantité par commande compris entre 10 m² et 50 m² | m²
VR119 | Quantité par commande > ou = 50 m² | m²
VR120 | Quantité par commande > ou = 100 m² | m²
VR121 | Quantité par commande > ou =250 m² | m²
VR122 | Quantité par commande > ou =500 m² | m²
Raccords de voirie, bouchement de trous : Enrobé ROUGE Découpe, écarrissage des rives démolition pour reprise couche de base ou fondation Raccord couche d'accrochage grave ciment Revêtement de finition en enrobé (de couleur rouge) sur 0,06 m d'ép. Evacuation des gravois aux DP, y compris droit de décharge
VR123 | Quantité par commande < ou = 10 m² | m²
VR124 | Quantité par commande compris entre 10 m² et 50 m² | m²
VR125 | Quantité par commande > ou = 50 m² | m²
VR126 | Quantité par commande > ou = 100 m² | m²
VR127 | Quantité par commande > ou =250 m² | m²
VR128 | Quantité par commande > ou =500 m² | m²
Raccords de voirie, bouchement de trous : Asphalte Découpe, écarrissage des rives démolition pour reprise couche de base ou fondation Raccord couche d'accrochage grave ciment Revêtement de finition en asphalte (de couleur dito existant) sur 0,02 m d'ép. Evacuation des gravois aux DP, y compris droit de décharge
VR129 | Quantité par commande < ou = 10 m² | m²
VR130 | Quantité par commande compris entre 10 m² et 50 m² | m²
VR131 | Quantité par commande > ou = 50 m² | m²
VR132 | Quantité par commande > ou = 100 m² | m²
VR133 | Quantité par commande > ou =250 m² | m²
VR134 | Quantité par commande > ou =500 m² | m²
Enrobé NOIRE
Travaux identiques mais pour trottoirs, finition enrobé (de couleur dito existant) sur 0,04 m d'ép.
VR135 | Quantité par commande < ou = 10 m² | m²
VR136 | Quantité par commande compris entre 10 m² et 50 m² | m²
VR137 | Quantité par commande > ou = 50 m² | m²
VR138 | Quantité par commande > ou = 100 m² | m²
VR139 | Quantité par commande > ou =250 m² | m²
VR140 | Quantité par commande > ou =500 m² | m²
Enrobé ROUGE
Travaux identiques mais pour trottoirs, finition enrobé (de couleur dito existant) sur 0,04 m d'ép.
VR141 | Quantité par commande < ou = 10 m² | m²
VR142 | Quantité par commande compris entre 10 m² et 50 m² | m²
VR143 | Quantité par commande > ou = 50 m² | m²
VR144 | Quantité par commande > ou = 100 m² | m²
VR145 | Quantité par commande > ou =250 m² | m²
VR146 | Quantité par commande > ou =500 m² | m²
Asphalte
Travaux identiques mais pour trottoirs, finition asphalte (de couleur dito existant) sur 0,02 m d'ép.
VR147 | Quantité par commande < ou = 10 m² | m²
VR148 | Quantité par commande compris entre 10 m² et 50 m² | m²
VR149 | Quantité par commande > ou = 50 m² | m²
VR150 | Quantité par commande > ou = 100 m² | m²
VR151 | Quantité par commande > ou =250 m² | m²
VR152 | Quantité par commande > ou =500 m² | m²
VR153 | Chargement et transport des terres de toutes natures aux DP, y compris droit de décharge | m3
VR154 | Remblaiement pour tous les moyens, manutentions et tassement en grave ciment 0/20 à 3% | m3
VR155 | fourniture et mise en œuvre de stabilisé type enverpaq ou équivalent | m²
VR156 | Remblaiement en béton concassé 0/20 | m3
VR157 | Mise en place d'un barriérage et de tôle de passage pour véhicule VL/PL et piétons pour des interventions séparées entre l'ouverture et la fermeture de fouille | ft
VR158 | Maintien de la circulation piétonne à l'aide de plaques métalliques | ml
VR159 | Fourniture de bancs type Roda longueur 2m | U
VR160 | Fourniture et pose de tables de pic-nic en bois avec bancs intégrés. Section de bois du plateau et des bancs d'épaisseur 4,5cm minimul. Nb de places : 6 - longueur du plateau : 200cm | U
VR161 | Fourniture et pose de fontaine à eau en fonte type "ville de paris" grille carrée hauteur 1320mm profondeur 610mm largeur 310mm - ou equivalent | U
VR162 | Fourniture et pose de poubelle extérieure métallique empéchant l'accès aux nuisibles. | U
VR163 | Dépose, réparation et repose de banc en bois. Y compris remplacement des éléments bois détériorés, réparation ou remplacement de éléments métalliques détériorée, mis en peinture. | U
J- Travaux en régie
VR164 | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | H
VR165 | location d'un camion 15t grue | ft
VR166 | installation de chantier (barrière heras ou équivalent, roulotte,…) | j
VR167 | Location pelle 5t | j
VR168 | Majoration nuit (22h-5h) et dimanche | U
k- Travaux de désamiantage
les prix comprendront l'ensemble des paramètres nécessaires pour la réalisation d'une opération de retrait d'amiante : EPC, EPI, contrôles électriques des installations, raccords tous fluides, mise en dépression des confinements, mise en œuvre de filtres HEPA 99,9%, etc...
VR169 | rédaction d'un plan de retrait | U
VR170 | mise en œuvre confinement de chantier (y compris sas et base vie d'approche) | U
VR171 | mesure empoussièrement META début de chantier (point zéro) | U
VR172 | mesure empoussièrement META en phase chantier | U
VR173 | mesure empoussièrement META 1ère restitution | U
VR174 | retrait élément de voirie (enrobés, asphalte) contenant de l'amiante | m²
VR175 | conditionnement déchets et évacuation en décharge spécialisée | t

## Fiches techniques
Les entrepreneurs devront la fourniture des fiches techniques ci-dessous à leur offre :
| - | VR16 - Potelets métalliques amovibles
| - | VR17 - Potelets métaliques fixes
| - | VR27 - Potelet à mémoire de forme
| - | VR29 - Arceaux vélo