## LOT 20 SSI
Travaux d’entretien et de modernisation du groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
CHUBB UTI.COM
DI 001 | Détecteur de gaine | U
DI 002 | Détecteur optique I.SCAN | U
DI 003 | Détecteur thermo vélocimétrique ATSE | U
DI 004 | Déclencheur manuel KAC | U
DI 005 | Déclencheur manuel CHUBB-A | U
DI 006 | Socle de détecteurs ATSE | U
DI 007 | Socle de détecteurs CHUBB | U
DI 008 | Indicateur d'action ATSE | U
DI 009 | Indicateur d'action CHUBB | U
DI 010 | Batteries de secours | U
DI 011 | Reprogrammation de centrale, essais suite à modification de boucle | U
DEF Altair C
DI 012 | Détecteur de gaine | U
DI 013 | Détecteur optique VOA | U
DI 014 | Détecteur Thermo vélocimétrique VTVA | U
DI 015 | Indicateur d’Action | U
DI 016 | Déclencheur Manuel DM ; BMAL | U
DI 017 | Socle de détecteurs | U
DI 018 | Batteries 12 V- 18 AH | U
DI 019 | Batteries 12 V- 24 Ah | U
DI 020 | Alimentation interne 12V18A | U
DI 021 | Changement de libellés | U
DI 022 | Reprogrammation de centrale, essais suite à modification de boucle | U
DEF ALTAIR
DI 023 | Détecteur de gaine | U
DI 024 | Bloc ACS 24/2A | U
DI 025 | Détecteur Optique OA-O | U
DI 026 | Détecteur Thermo vélocimétrique VTVA | U
DI 027 | Indicateur d’Action IAA | U
DI 028 | Déclencheur manuel BMAL | U
DI 029 | Socle de détecteurs | U
DI 030 | Batterie de secours 12V-24AH | U
DI 031 | Alimentation 24 V | U
DI 032 | Carte extension ligne DI - CGDO | U
DI 033 | Boitier d'alarme technique ATVA | U
DI 034 | Imprimante interne | U
DI 035 | Changement de libellés | U
DI 036 | Reprogrammation de centrale, essais suite à modification de boucle | U
DEF Cassiopée FS
DI 037 | Détecteur de gaine | U
DI 038 | Détecteur optique OAO /OAT | U
DI 039 | détecteur thermo vélocimétriqe | U
DI 040 | Déclencheur Manuel DMAO : ORION | U
DI 041 | Indicateur d'action IA : 02IA002 | U
DI 042 | Socle de détecteurs | U
DI 043 | Carte ALBA 150 | U
DI 044 | Carte MB2B | U
DI 045 | Alimentation AES 24V -2A | U
DI 046 | Carte C20 R | U
DI 047 | Carte MGNET | U
DI 048 | Batterie | U
DI 049 | Changement de libellés | U
DI 050 | Reprogrammation de centrale, essais suite à modification de boucle | U
DEF PIANO C, Cassiopée Mezzo 2 C,Forte C,Forte S
DI 051 | Détecteur de gaine | U
DI 052 | Détecteur Optique OAO | U
DI 053 | Détecteur thermo vélocimétrique OA-T E2 082 E2 | U
DI 054 | Détecteur de flamme VIRA LIR 002 A2 | U
DI 055 | Détecteur optique de fumée radio oao-w lh 003 a1 | U
DI 056 | Déclencheur Manuel DMAO : ORION | U
DI 057 | Indicateur d'action IA | U
DI 058 | Socle de détecteurs | U
DI 059 | Batterie 12 V 12AH | U
DI 060 | Batterie 12 V 7AH | U
DI 061 | Changement de libellés | U
DI 062 | Reprogrammation de centrale, essais suite à modification de boucle | U
DEF Nova Vega
DI 063 | Détecteur de gaine | U
DI 064 | Détecteur Optique VOA | U
DI 065 | Détecteur Thermo vélocimétrique VTVA | U
DI 066 | Indicateur d’Action IAA | U
DI 067 | Déclencheur manuel BMAL | U
DI 068 | Socle de détecteurs | U
DI 069 | Détecteur Optique SOAN | U
DI 070 | Détecteur Thermo vélocimétrique STVAN | U
DI 071 | Socle détecteur ESAN | U
DI 072 | Indicateur d’Action IAA | U
DI 073 | Indicateur d'Action IACU | U
DEF ANTARES 2
DI 074 | Détecteur de gaine | u
DI 075 | Carte électronique 8 fonctions SC8 | U
DI 076 | Carte électronique 24 fonctions SC24 | U
DI 077 | Carte lignes GLDNA | U
DI 078 | Carte lignes GLDA | U
DI 079 | Carte électronique 20 relais GSR20 | U
DI 080 | Carte UCE8 | U
DI 081 | Alimentation interne Antares 2 ALC8 | U
DI 082 | Alimentation chargeur SEFI 48V 6AH | U
DI 083 | Batterie 12V 18AH | U
DI 084 | Batterie 12V 40AH | U
DI 085 | Alimentation externe 48V 8A Slat | U
DI 086 | Batterie alimentation 12V 38A | U
DI 087 | Ventouse porte coupe feu 48 V émission VEM | U
DI 088 | Coffret non stop ascenseur Sessy | U
DI 089 | Bobine PCF Tension 48V Rupture | U
DI 090 | Bobine CCF Tension 48V Emission | U
DI 091 | Bobine VCF Tension 48 V Emission | U
DI 092 | Ventouse porte coupe feu 48 V émission VEM | U
DI 093 | Avertisseur sonore AVSU-PZ marque DEF | U
DI 094 | Avertisseur alarme sélective AVAGS-ALT | U
DI 095 | Avertisseur sonore DSNA | U
DI 096 | Déclencheur manuel pour issue de secours KAC | U
DI 097 | Boitier déporté BD | U
DI 098 | Tableau répétiteur d'exploitation DEF NOVA V | U
DI 099 | Tableau répétiteur report STAR C | U
DI 100 | Tableau répétiteur d'exploitation DEF ALTRA | U
DI 101 | Flash lumineux | U
DI 102 | BAAS | U
DI 103 | Reprogrammation du CMSI, essais suite à modification | U
DEF POLARIS 8
DI 103 | Détecteur de gaine | u
DI 104 | DAD CARAIBES I | U
DI 105 | cartes REP4R | U
DI 106 | carte R12P2 | U
DI 107 | cartes EX4P10 | U
DI 108 | Carte CP2P10C | U
DI 109 | Détecteur optique VO | U
DI 110 | Détecteur optique OC-O | U
DI 111 | Socle de détecteurs | U
DI 112 | Déclencheur manuel KAC | U
DI 113 | Déclencheur manuel BML | U
DI 114 | Carte boucle détection incendie | U
DI 115 | Indicateur d'action | U
DI 116 | Alimentation 24 V | U
DI 117 | Batterie de secours 12 V 7AH | U
DI 118 | Alimentation UGA 24 V 2AH | U
DI 119 | Changement de libellés | U
DI 120 | Reprogrammation de centrale, essais suite à modification de boucle | U
Finesecur Baltic512
DI 121 | Détecteur de gaine | u
DI 122 | Détecteur optique 112A | U
DI 123 | Détecteur thermo vélocimétrique | U
DI 124 | Socle de détecteurs | U
DI 125 | Déclencheur manuel | U
DI 126 | Carte de zones détection incendie | U
DI 127 | indicateur d'action | U
DI 128 | Alimentation chargeur Slat 24V 2AH | U
DI 129 | Batteries secours 12V 7AH | U
DI 130 | Avertisseur sonore Finesecur | U
DI 131 | tableau répétiteur | U
DI 132 | Carte d'alimentation | U
DI 133 | Flash lumineux | U
DI 134 | Changement de libellés | U
DI 135 | Reprogrammation de centrale, essais suite à modification de boucle | U
LEGRAND Sidalec / Convent.
DI 136 | Détecteur de gaine | u
DI 137 | Détecteur optique | U
DI 138 | Détecteur thermo vélocimétrique PIXI | U
DI 139 | Déclencheur manuel KAC | U
DI 140 | Socle de détecteurs | U
DI 141 | Indicateur d'action SIDALEC | U
DI 142 | Batteries de secours 12 V 7AH | U
DI 143 | Avertisseur sonore DSNA | U
DI 144 | Changement de libellés | U
DEF Antares 3
DI 145 | Déclencheur manuel - DMOCL | U
DI 146 | TRE - Star C / Mural | U
DI 147 | Bobine P.C.F / Tension - 48V/ bandeau | U
DI 148 | Avertisseur sonore - AVSU-2000 | U
SIEMENS Cerberus TG06
DI 149 | Détecteur de gaine | u
DI 150 | Détecteur optique | U
DI 151 | Détecteur Thermo vélocimétrique | U
DI 152 | Indicateur d’Action Cerberus | U
DI 153 | Socle de détecteur | U
DI 154 | Déclencheur Manuel Cerberus | U
DI 155 | Avertisseur sonore DS Cerberus | U
DI 156 | Batteries de secours 12 V- 7 AH | U
DI 157 | Cartes zones TG06 | U
DI 158 | Tableau répétiteur TR31 | U
DI 159 | Carte d'alimentation | U
DI 160 | Flash lumineux | U
DI 161 | Changement de libellés | U
SIEMENS Cerberus TG02D
DI 162 | Détecteur de gaine | u
DI 163 | Détecteur optique | U
DI 164 | Détecteur Thermo vélocimétrique | U
DI 165 | Indicateur d’Action Cerberus | U
DI 166 | Socle de détecteurs | U
DI 167 | Déclencheur Manuel Cerberus AT50 | U
DI 168 | Avertisseur sonore DS Cerberus | U
DI 169 | Batteries de secours 12 V- 7 AH | U
DI 170 | Carte d'alimentation | U
DI 171 | Cartes zones TG02 | U
DI 172 | Tableau répétiteur | U
DI 173 | Flash lumineux | U
DI 174 | Changement de libellés | U
Siemens BC11
DI 175 | Détecteur de gaine | u
DI 176 | Détecteur optique DO1104A | U
DI 177 | Détecteur Thermo vélocimétrique | U
DI 178 | Indicateur d’Action Siemens | U
DI 179 | Déclencheur Manuel | U
DI 180 | Avertisseur sonore DS Siemens | U
DI 181 | Batteries de secours 12 V- 12 AH | U
DI 182 | Cartes zones INT/CPUB | U
DI 183 | Alimentation AES Slat 48V 4A | U
DI 184 | Alimentation AES Slat 48V 4A | U
DI 185 | Changement de libellés | U U
ZETTLER MINI DMS
DI 186 | Détecteur de gaine | u
DI 187 | Détecteur optique PIXI | U
DI 188 | Détecteur thermo vélocimétrique PIXI TH | U
DI 189 | Déclencheur manuel KAC | U
DI 190 | Socle de détecteurs MINI DMS | U
DI 191 | Indicateur d'action ZETTLER | U
DI 192 | Batteries de secours 12V 3,2AH | U
DI 193 | Avertisseur sonore DSNA | U
DI 194 | Changement de libellés | U
ZETTLER Phoenix 1064
DI 195 | Détecteur de gaine | u
DI 196 | Détecteur optique | U
DI 197 | Détecteur thermo vélocimétrique | U
DI 198 | Indicateur d'Action 801HL | U
DI 199 | Socle de détecteurs | U
DI 200 | Déclencheur Manuel | U
DI 201 | Carte d'alimentation | U
DI 202 | Batterie de secours | U
DI 203 | Changement de libellés | U
DI 204 | Reprogrammation de centrale, essais suite à modification de boucle | U
ZETTLER Tyco / Expert
DI 205 | Détecteur de gaine | u
DI 206 | Détecteur optique 816P | U
DI 207 | Détecteur thermo vélocimétrique | U
DI 208 | Indicateur d'Action 801HL | U
DI 209 | déclencheur manuel CP 820 | U
DI 210 | Socle de détecteurs | U
DI 211 | Elément d'entrée adressable CIM800 | U
DI 212 | Isolateur court-circuit LIM800 | U
DI 213 | AES Altas MercureRk 48 Volts | U
DI 214 | batterie de secours | U
DI 215 | Carte d'alimentation | U
DI 216 | Changement de libellés | U
DI 217 | Reprogrammation de centrale, essais suite à modification de boucle | U
Zettler / BMCI
DI 218 | Détecteur de gaine | u
DI 219 | Détecteur optique Zettler | U
DI 220 | Détecteur thermo vélocimétrique PIXI | U
DI 221 | Déclencheur manuel ZETTLER | U
DI 222 | Socle de détecteurs | U
DI 223 | Indicateur d'action ZETTLER | U
DI 224 | Batteries de secours 12 V 24AH | U
DI 225 | Batteries de secours 12 V 12AH | U
DI 226 | Bobine PCF tension 24V | U
DI 227 | Alimentation chargeur UGA 24 V 2A | U
DI 228 | Changement de libellés | U
DI 229 | Reprogrammation de centrale, essais suite à modification de boucle | U
DEF CMSI ANTARES 4
DI 230 | MG2B Carte de gestion pour voie rebouclée | u
DI 231 | AVSU 2000 | U
DI 232 | AES réf ACS 48-6-A-NS | U
DI 233 | AES 48V 4A C48 SB | U
DI 234 | Batterie 12V18A | U
DI 235 | Module déporté | U
DI 236 | Elément déporté 4 lignes adressable ED4L | U
DI 237 | Elément déporté 4 relais programmable ED4R | U
DI 238 | Elément déporté 4 lignes adressable EDL | U
DI 239 | Elément déporté 4 lignes adressable EDA | U
DI 240 | Elément déporté 4 lignes de DAS EDAL | U
DI 241 | Elément déporté 4 ligne EDBDA | U
DI 242 | Dispositif de verrouillage issue de secours EM 3000 H NF/EM 5300 H NF | U
DI 243 | Déclencheur électromagnétique VDM45-20 | U
DI 244 | Déclencheur électromagnétique VDM45-40 | U
DI 245 | Carte de gestion centrale CPUB | U
DI 246 | Carte d'alimentation ALBA | U
DI 247 | Face avant d'exploitation CEA4 | U
DI 248 | Carte de boucle de transmission CGB | U
DI 249 | Platine 24 fonctions YS/UCMC / USC4 | U
DI 250 | Base d'exploitation Antares 4 / EGA4 | U
DI 251 | Chargeur d'alimentation CMSI / SDI | U
DI 252 | Elément interne pour ligne de contrôle / EILC/EITL/ETLC/ETLT | U
DI 253 | Bobine PCF Tension 48V Rupture | U
DI 254 | Bobine CCF Tension 48V Emission | U
DI 255 | Bobine VCF Tension 48 V Emission | U
DI 256 | Tableau répétiteur ALTRA | U
DI 257 | Tableau répétiteur ALTRA + | U
DI 258 | Diffuseur sonore AGS 2000 | U
DI 259 | Diffuseur sonore DFD2000R1 | U
DI 260 | AGS AVAGS-ALT | U
DI 261 | Diffuseur lumineux radiance | U
DI 262 | Reprogrammation du CMSI, essais suite à modification | U
DEF CMSI Antarès 5
DI 263 | Alarme générale sélective AGS 2000 | U
DI 264 | Sirène AVS 2000 SIP | U
DI 265 | Diffuseur lumineux Radiance | U
DI 266 | Elément déporté 4 adresses ED4L | U
DI 267 | Elément déporté 4 relais ED4R | U
DI 268 | CLARION - Tableau répétiteur SDI/ECS et UGA | U
DI 269 | ZEPHYR-AGS - Alarme générale sélective avec socle | U
DI 270 | Forte-S | U
DI 271 | Déclencheur Manuel DMAO : ORION | U
DI 272 | Indicateur d'action IA : 02IA002 | U
DI 273 | Tableau répétiteur d'alarme TRE: Altra+ / âges | U
DI 274 | Diffuseur sonore ; AVS 2000 | U
DI 275 | Avertisseur AVAGS | U
DI 276 | MG2B - Carte 256 pts ligne/boucle FORTE PU: 286,79 x 1,15 | U
DI 277 | Radiance RCW - Avertisseur Lumineux | U
DI 278 | Socle 1.5 gamme radiance | U
DI 279 | POWERLINE 24-4 - Alim. & coffret | U
DI 280 | ETLC - Element terminal ligne contrôle | U
DI 281 | ETLT -Element terminal ligne télécommande | U
DI 282 | ED4V | U
DI 283 | ED1D | U
DI 284 | IAE - Indicateur action étanche | U
DI 285 | OA-T KIT - Détecteur thermique chaleur adressable | U
DEF EQUIPEMENTS CENTRAUX SDI
DI 286 | LEONIS DUO S ECS adr. Com. Metal 12U 1024adr. Max | U
DI 287 | M1BT carte extension 1 boucle adressable LEONIS | U
DI 288 | Pack 2 Cages optique multimode 2km MGR-OO MRLE-OO | U
DI 289 | M10RL EG carte option 10 relais LEONIS | U
DEF EQUIPEMENTS TERMINAUX SDI
DI 290 | LOA--A Détecteur adressable LOA avec son socle SLX | U
DI 291 | LOTA--A Détecteur adressable LOTA avec son socle SLX | U
DI 292 | IA Ind. action Vega/Orion 3 bornes | U
DI 293 | IAE - Indicateur action étanche | U
DI 294 | Déclencheur manuel adressable LDMA avec son socle | U
DI 295 | VPDM - Volet de protection DM Orion | U
DI 296 | LDMA-IP DM adressable IP65 gamme LOTA | U
DI 297 | KIT 2 PE M20 IP68 2 | U
DI 298 | CLARION+ SSI TRE ECRAN COULEUR | U
DI 299 | Powerline 48-4 Coffret | U
DEF EQUIPEMENTS CENTRAUX CMSI
DI 300 | ANTARES 5-A BAIE 300 | U
DI 301 | M2BD Module gestion 2 boucles (Edx) ANTARES 5 | U
DI 302 | M10RL Module 10 Relais programmables ANTARES 5 | U
DI 303 | AU848 - AES EAES 48V 8A en coffret | U
DI 304 | AES 48V 12A RACK 3U | U
DI 305 | USCA5 - Platine 26 fonctions ANTARES 5 | U
DI 306 | Pack CLARION et SE-TRE | U
DI 307 | M4COM Module communication ANTARES 5 | U
DEF EQUIPEMENTS TERMINAUX CMSI
DI 308 | ZEPHYR-DSAF avec socle | U
DI 309 | ZEPHYR-AGS | U
DI 310 | COMBI2000R-Dispositif Sonore Lumineux Sans Socle | U
DI 311 | SOCLE COMBI2000 | U
DI 312 | Radiance RCW - Avertisseur Lumineux | U
DI 313 | Socle 2.5 gamme radiance | U
DI 314 | ETLT -Elt.termin.ligne télécommande | U
DI 315 | EILC -Elémt.interméd.ligne contrôle | U
DI 316 | ETLC - Elmt.terminal ligne contrôle | U
DI 317 | EILT -Elt.interm.ligne télécommande | U
DI 318 | CLARION+ TRE ECRAN COULEUR | U
DI 319 | TRE CLARION | U
DI 320 | ED4L - Module déporté 4 adresses | U
DI 321 | ED4R - Module déporté 4 relais | U
DI 322 | ED4V Module déporté 4 lignes - 16 ED1D par ligne | U
DI 323 | ED1D - Module 1 adresse pour DAS (1 LT et 2 LC) | U
TYCO Synergie 1000
DI 324 | Carte de commande DAS 4 lignes | U
DI 325 | Cartes relais 24 relais | U
DI 326 | alimentation AES1 Mercure 24V16A | U
DI 327 | Batterie de secours 12V65A | U
DI 328 | Bobine PCF Tension 24V Rupture | U
DI 329 | Bobine VCF Tension 24V émission | U
DI 330 | Bobine TCF Tension 48 V émission | U
DI 331 | Reprogrammation du CMSI, essais suite à modification | U
DI 332 | Diffuseur sonore DS SY | U
DI 333 | Tableau répétiteurs à leds | U
DI 334 | Module déporté Small ZS-MDS | U
DI 335 | Module déporté médium ZS-MDM | U
DI 336 | Batterie 12V-48V | U
DI 337 | Répétiteur Emulateur 230 VAC | U
DI 338 | Carte de pilotage DCT modèle ZS-DCT | U
SIEMENS Cerberus STT20
DI 339 | Carte de commande DAS 4 lignes | U
DI 340 | Alimentation chargeur | U
DI 341 | alimentation AES | U
DI 342 | Batterie de secours | U
DI 343 | Bobine PCF Tension 48/24 V Rupture | U
DI 344 | Bobine VCF Tension 24/48V émission | U
DI 345 | Bobine TCF Tension 24/48 V émission | U
DI 346 | Avertisseur sonore | U
DI 347 | Avertisseur AGS | U
DI 348 | Boitier déporté | U
DI 349 | Flash lumineux | U
DI 350 | Tableau répétiteur | U
DI 351 | Reprogrammation du CMSI, essais suite à modification | U
LEGRAND Sidalec / IT248 ( Radio)
DI 352 | Détecteur optique | U
DI 353 | Détecteur thermo vélocimétrique PIXI | U
DI 354 | Déclencheur manuel KAC | U
DI 355 | Socle de détecteurs | U
DI 356 | Indicateur d'action SIDALEC | U
DI 357 | Batteries de secours 12 V 7AH | U
DI 358 | Avertisseur sonore DSNA | U
DI 359 | Changement de libellés | U
DEF Cassiopée Forte/Orion CASSIOPEE PIANO C
DI 360 | Détecteur ; OAO /OAT | U
DI 361 | Détecteur OA-T E2 082 E2 | U
DI 362 | Détecteur de flamme VIRA LIR 002 A2 | U
DI 363 | Détecteur radio oao-w lh 003 a1 | U
DI 364 | Déclencheur Manuel DMAO : ORION | U
DI 365 | Indicateur d'action IA IAA: 02IA002 | U
DI 366 | Socle de détecteurs | U
DI 367 | Changement de libellés | U
DI 368 | Indicateur d'action IA : 02IA002 | U
SDI ALTAIR (3)
DI 369 | type Optique VOA Eris | U
DI 370 | type Thermo vélocimétrique VTVA Eris | U
DI 371 | type Thermo vélocimétrique OAT Eris | U
DI 372 | Socle détecteur Véga | U
DI 373 | Déclencheur Manuel DM ; BMAL | U
SDI CASSIOPEE FORTE S DEF
DI 374 | Détecteur optique de fumée radio oao-w lh 003 a1 | U
DI 375 | Indicateur d'action IA 02IA002 | U
DI 376 | Socle de détecteurs | U
DI 377 | Tableau répétiteur d'alarme TRE: Altra+ / ages | U
SDI NOVA
DI 378 | Détecteur Optique VIA /VOA | U
DI 379 | Détecteur Thermo vélocimétrique VTVA | U
DI 380 | Socle de détecteurs | U
DI 381 | Détecteur Ionique SIAN | U
DI 382 | Détecteur Optique SOAN | U
DI 383 | Détecteur Thermo vélocimétrique STVAN | U
DI 384 | Socle détecteur ESAN | U
DI 385 | Indicateur d’Action IAA | U
DI 386 | Indicateur d'Action IACU | U
DI 387 | Face avant AB sans UGA (ABNOVA-U) | U
MATTER & PLATT - EXTINCTION AUTOMATIQUE INERGENE
DI 388 | Détecteur Ionique type IX01 | U
DI 389 | Détecteur optique de fumée OX01 | U
DI 390 | Bris de glace double action type KR1SR | U
DI 391 | Sirène deux tons AVSU | U
DI 392 | BAAS | U
DI 393 | DM | U
DEF / ALTAIR / ANTARES 4
DI 394 | Socle pour détecteur Orion | U
DI 395 | Détecteur : EO 3000 | U
DI 396 | Diffuseur sonore ; AVSU-PZ | U
DI 397 | Détecteur : EO 2000 | U
FINSECUR / SDI BALTIC 512 / CMSI BALTIC 512 RCK
DI 398 | Détecteur : FOA 112 /FTVA 112 | U
DI 399 | Déclencheur manuel DM . NEMO 112 | U
DI 400 | Indicateur d'action IA : FI IA 112 | U
DI 401 | Diffuseur sonore | U
SIEMENS / BC11XX-1F
DI 402 | Détecteur DI/ OPTIQUE | U
DI 403 | Déclencheur mauel DM / KAC | U
DI 404 | Indicateur d'action IA | U
Fourniture et mise en service de :
DI 405 | dispositif de réarmement automatique de CCF sur VMC avec interrupteur à clé, y compris raccordement et mise en service | U
DI 406 | reprise d'asservissement de clapet coupe feu sur installation VMC comprenant raccordement des contacts sur bobines (alimentation, début et fin de course | U
DI 407 | modification de clapet coupe feu existant par remplacement de bobines de commande | U
SIEMENS CENTRALE COLLECTIF BC 11
DI 408 | ECS/CMSI conventionnel - BC1112UGACMSI-PC | U
DI 409 | Déclencheur manuel conventionnel | U
DI 410 | Indicateur d'action | U
DI 411 | Batterie 12V/7,2Ah | U
DI 412 | MODULE GENERAL MG BC11 | U
DI 413 | CARTE PROCESSEUR 12 ZONES POUR BC11 | U
DI 414 | CR3100 CARTE UGA ET CMSI A MANQUE DE TENSION (BC11) | U
DI 415 | ATES (AD100) - RABELAIS CUISINE | U
SIEMENS CENTRALE SINTESO FC20 - TEA 20 - SST 20 ENS - UAE DESIGO CC - CMSI STT20
DI 416 | DMDIS déclencheur manuel collectif | U
DI 417 | diffuseur sonore et lumineux - SY+EMBASE LUMINEUSE-PC | U
DI 418 | diffuseur lumineux - SOLISTA | U
DI 419 | AES 48-4B R (sans batterie) | U
DI 420 | BAT 12 12 batterie 12 V | U
DI 421 | FT2011 - TRE | U
DI 422 | ECS FC2060 Boitier + batterie | U
DI 423 | MODULE DEPORTE MEA20i - 48 | U
DI 424 | MODULE DEPORTE MEA20i - 24 | U
DI 425 | ELC20S ELEMENT DE SURVEILLANCE DE LIGNE DE CONTROLE POUR MEA20i-XX (Lot de 10 pces) | U
DI 426 | MODULE DEPORTE MEA20a - 48 | U
DI 427 | ELC20a ELEMENT DE SURVEILLANCE DE LIGNE DE CONTROLE POUR MEA20a-XX (Lot de 10 pces) | U
DI 428 | FDT221 Détecteur Thermique adressable (socle inclus) | U
DI 429 | FDCIO222/FDCH221-PC en boitier | U
DI 430 | TAE20 TERMINAL D'AIDE A L'EXPLOITATION POUR STT20. | U
DI 431 | ELT20 ELEMENT DE SURVEILLANCE DE LIGNE DE TELECOMMANDE POUR MEA20a-XX ET MEA20i-XX (Lot de 10 pces) | U
DI 432 | MODULE DEPORTE MEA20AT | U
DI 433 | ECS FC2060 en rack | U
DI 434 | FCL2001-A1 CARTE FDNET - CARTE DE LIGNE | U
DI 435 | FCA2008-A1 - Compartiment pour 5 cartes pour FC2060R | U
DI 436 | FT2040 R PC - Tableau de report d'exploitation en rack | U
DI 437 | AES56V4A-S-RACK (sans batterie) | U
DI 438 | BAT 12V/17Ah | U
DI 439 | FDO221 - Détecteur optique de fumée adressable (socle inclus) | U
DI 440 | FDM225 - PC | U
DI 441 | FDMC295 - CAPOT PROTECTION DM | U
DI 442 | diffuseur sonore - SY+SOCLE-PC | U
DI 443 | AGS | U
DI 444 | MODULE DEPORTE MEA20M | U
DI 445 | ELC11 ELEMENT DE LIGNE DE CONTRÔLE POUR MEA20M (Lot de 10 pces) | U
DI 446 | ELT11 ELEMENT DE LIGNE DE CONTRÔLE POUR MEA20M (Lot de 10 pces) | U
DI 447 | ELD11 ELEMENT DE LIGNE DE CONTRÔLE POUR MEA20M (Lot de 10 pces) | U
DI 448 | CP4260 EMB CARTE PROCESSEUR MATERIEL CENTRAL DU STT20 | U
DI 449 | MGB20 MODULE GENERAL 32 FONCTIONS DE BASE POUR STT20. | U
DI 450 | MSC20 MODULE DE SIGNALISATION ET DE COMMANDE 16 FONCTIONS POUR STT20 | U
DI 451 | MGA20 MODULE DE GESTION D'ALARME 4 ZA POUR STT20 | U
DI 452 | MAV20 MODULE D'ARRET VENTILATEURS 16 FONCTIONS POUR STT20 | U
DI 453 | TAE20 TERMINAL D'AIDE A L'EXPLOITATION POUR STT20. | U
DI 454 | MD30-2AES/17AH-PC MATERIEL DEPORTE MD30 | U
ACTIVA 128 - TSI ADRESSABLE ATSE
DI 455 | Indicateur d'action | U
ESSER
DI 456 | DAI OPTIQUE | U
DI 457 | DM THERMO | U
DI 458 | DM THERMIQUE | U
DI 459 | INDICATEUR D'ACTION | U
DI 460 | Déclencheur manuel | U
DI 461 | Tableau répétiteur | U
DI 462 | Programmation | U
DI 463 | Isolateur de court-circuit DM | U
DI 464 | Isolateur de court-circuit Détecteur | U
DI 465 | Changement de libelé | U
DI 466 | Diffuseur sonore | U
DI 467 | AGS et raccordement | U
DI 468 | flash lumineux | U
DI 469 | Cable RO2V | M/L
DI 470 | Cable CR1 | M/L
DI 471 | Cable C1/C2 | M/L
DI 472 | AES 48V/8Ah | U
DI 473 | dispositif de rearmement automatique de CCF avec interrupteurs a cle, y compris pour raccordement et mise en service | U
DI 474 | Ventouse électro (DAS) sur PCFavec support et cable CR1 sur boitier existant | U
DI 475 | CCF sur installation VMC comprenant raccord des contacts sur bobine (alimentation début et fin de course) | U
DI 476 | Grille VDF | U
DI 477 | VCF ALDES modèle VANTOINE | U
Divers
DI 478 | Mise à jour libéllés | 30max – ½ journée
DI 479 | Mise à jour UAE | ½ journée
DI 480 | Mise à jour dossier d'identité du SSI | ½ journée
DI 481 | recollement des plans SSI | ½ journée
DI 482 | dépose DI, IA, DS | H
DI 483 | dépose DAS | H
DI 484 | dépose TRE | H
DI 485 | pose DI, IA, DS avec étiquetage | H
DI 486 | pose DAS avec étiquetage | H
DI 487 | pose TRE avec étiquetage | H
DI 488 | Fourniture et remplacement des systèmes de verrouillage motorisés d'issue de secours (type SERSYS) | U
DI 489 | programmation de centrale de détection incendie, essais suite à modification de bouclage sur installation | ½ journée
DI 490 | programmation de centrale d’asservissements, essais suite à modification. | ½ journée
DI 491 | cout horaire ouvrable | H
DI 492 | abaisseur de tension 48/24v Das | U
DI 493 | AGES - Tableau report d'alarme | U
DI 494 | Boitier Autonome Alarme Sonore | U
DI 495 | Câble C1/C2 | m
DI 496 | Câble CR1 | m
DI 497 | Câble RO2V | m
DI 498 | câble SDN | U
DI 499 | Câble STYT2 | m
DI 500 | Câble SYT 1 | m
DI 501 | centrale type 2b | U
DI 502 | centrale type4 | U
DI 503 | Clapet coupe feu entre 301 x 301 mm et 400 x 400mm motorisé | U
DI 504 | Clapet coupe feu inférieur à 300 x 300 mm motorisé | U
DI 505 | Clapet coupe feu sup 400 x 400 mm motorisé | U
DI 506 | coffret de relayage | U
DI 507 | contact de fin de course | U
DI 508 | contact de position | U
DI 509 | cuivre- raccords et fixations | U
DI 510 | DAAF | U
DI 511 | Dalle marine 54*100mm avec capot de protection IK10 | U
DI 512 | Démantèlement de détecteurs Ioniques (DSCI) | U
DI 513 | Dispositif Adaptateur de Commande électrique | U
DI 514 | Dispositif de Commande manuelle désenfumage à câble | U
DI 515 | Dispositif de Commande manuelle désenfumage à CO²/Pneumatique | U
DI 516 | Dispositif de réarmement automatique de CCF avec interrupteur à clé, y compris raccordement et mise en service | U
DI 517 | Dispositif de verrouillage issue de secours ALLIGATOR | U
DI 518 | Dispositif de verrouillage issue de secours GROOM | U
DI 519 | Dispositif de verrouillage issue de secours SERSYS | U
DI 520 | ECS HEPHAIS | U
DI 521 | ECS PIANO-C | U
DI 522 | équerres/ étriers / Poulies | U
DI 523 | Fusible pour CCF | U
DI 524 | Goulotte | m
DI 525 | Grille de désenfumage entre 1001 x 1001 et 1199 x 1199mm | U
DI 526 | Grille de désenfumage inférieur à 1000 x 1000 mm | U
DI 527 | Grille de désenfumage Sup 1200 x 1200 mm | U
DI 528 | Groom Pivot linteau | U
DI 529 | Kits ventouses Aldes 24v à émission. | U
DI 530 | Module Treuil double DAC | U
DI 531 | Module Treuil Simple DAC | U
DI 532 | modules pneumatiques pour treuil | U
DI 533 | moulure de protection | U
DI 534 | récepteurs châssis ouverture intérieure à la Française | U
DI 535 | Reconditionnement de détecteurs | U
DI 536 | Relais FINDER 2RT 2 48Volts | U
DI 537 | Remplacement d'un exutoire de 1M2 de surface Utile | U
DI 538 | reprise d’asservissement de clapet coupe feu sur installation VMC comprenant raccordement des contacts sur bobines (alimentation, début et fin de course) | U
DI 539 | tableau de report CHUBB LON REP | U
DI 540 | tableau report d'exploitation CLARION+ (SDI) | U
DI 541 | tableau report d'exploitation CLARION+ (SMSI) | U
DI 542 | test de réflectométrie dans les 2 sens. | U
DI 543 | Tube IRO | m
DI 544 | Ventouses 24v ou 48v rupture ou émission | U
DI 545 | Vérins | U
DI 546 | vérins amortisseurs | U
DI 547 | verrou 48 V/E et pêne | U
DI 548 | verrou pneumatique et pêne | U
DI 549 | volet de désenfumage entre 1001 x 1001 et 1199 x 1199mm | U
DI 550 | volet de désenfumage inférieur à 1000 x 1000 mm | U
DI 551 | volet de désenfumage Sup 1200 x 1200 mm | U
DI 552 | Détecteur OPTIQUE adressable type ORION + | U
DI 553 | Détecteur ORION multicritères type OA-M | U
DI 554 | Détecteur OPTIQUE thermique adressable type VOTA | U
DI 555 | Détecteur radio OAOW | U
DI 556 | Indicateur d’action étanche de marque DEF | U
DI 557 | Indicateur d’action commandable | U
DI 558 | Indicateur d’action de marque DEF/DPS | U
DI 559 | Socle détecteur + porte étiquette ORION | U
DI 560 | Déclencheur manuel de type DMOA | U
DI 561 | Déclencheur manuel radio type DMORW | U
DI 562 | Diffuseur d’évacuation lumineux type DL2000 | U
DI 563 | Tableau répétiteur Alphanumérique type Alpha RE | U
DI 564 | Boîtier déporté type BDC | U
DI 565 | Carte de détection DEF PROXIMA C 128 | U
DI 566 | Carte de détection DEF POLARIS C 6/10 | U
DI 567 | Carte de détection DEF POLARIS C 2/4 | U
DI 568 | Carte de détection DEF/DPS type Azur 250 | U
DI 569 | Carte type C2OR | U
DI 570 | Carte d’asservissement DEF/DPS Crypton 256 | U
DI 571 | Carte d’alimentation CMSI DEF ANTARES II | U
DI 572 | Carte d’alimentation CMSI DEF/DPS Crypton 256 | U
DI 573 | Afficheur Alphanumérique FORTE S | U
DI 574 | Afficheur Alphanumérique Antares IV type CEA4 | U
DI 575 | Platine de 24 US/UCMC type USCA4 | U
DI 576 | Elément déporté type EDR2E | U
DI 577 | Elément Intermédiaire de ligne de télécommande type EILT | U
DI 578 | Résistance de fin de ligne type RFL | U
DI 579 | Batterie 12V/7Ah | U
DI 580 | Batterie 12V/12Ah | U
DI 581 | Batterie 12V/17Ah | U
DI 582 | Batterie 12V/24Ah | U
DI 583 | Alimentation ACS 48V 3A | U
DI 584 | Alimentation ACS 48V 6A | U
DI 585 | Ventouse 48 v à rupture | U
DI 586 | Dispositif Adaptateur de Commande pneumatique | U
DI 587 | pressostats | 10
DI 588 | Moteur de désenfumage 3200 | U
DI 589 | Moteur de désenfumage 5400 | U
DI 590 | Moteur de désenfumage 7200 | U
DI 591 | Moteur de désenfumage 10 800 | U
DI 592 | tourelle de désenfumage 3200 | U
DI 593 | tourelle de désenfumage 5400 | U
DI 594 | tourelle de désenfumage 7200 | U
DI 595 | tourelle de désenfumage 10 800 | U
DI 596 | soudure fibre | U
DI 597 | coffret fibre | U
DI 598 | Jarretière optiques LC-LC duplex 1m | U
DI 599 | Jarretière optiques LC-SC duplex 1m | U
DI 600 | Jarretière optiques LC-SC duplex 3m | U
DI 601 | Jarretière optiques LC-SC duplex 5m | U
DI 602 | Convertisseur RS432 / Ethernet | U
DI 603 | Convertisseur Ethernet / Fibre optique Monomode | U
DI 604 | Convertisseur Cuivre / Fibre | U
DI 605 | Réparation d'un brin fibre optique par fusion | U
DI 606 | Switch Ethernet 24 ports | U
DI 607 | EAES 24V 10A en rack 19" | U
DI 608 | Batterie 12V 38Ah | U
DI 609 | Nettoyage annuel des têtes de fibres (sur la baie fibre et sur chaque | U
DI 610 | Cout horaire d'un technicien heures non ouvrables | H
DI 611 | Cout horaire d'un technicien heures ouvrables | H
DI 612 | coffret de relayage 16A -1 V | U
DI 613 | coffret de relayage 20A-1 V | U
DI 614 | coffret de relayage 32A-1 V | U
DI 615 | coffret de relayage 20A-2 V DALHANDER | U
DI 616 | coffret de relayage 20A-2 V Bobinage indépendant | U
DI 617 | Ventouses 24v ou 48v | U
DI 618 | Clapet Coupe-Feu 2H 600 X 600, motorisé | U
DI 619 | Volet Coupe-Feu 1H 800 x 600 | U
DI 620 | Gaine UV | ML
DI 621 | tube cristal pressostats | ML
DI 622 | casquette de protection coffret de relayage | U
DI 623 | Gaine | ML
DI 624 | cout horaire non ouvrable | H