Relance des marchés d’entretien – Lot 3 – Faux-plafonds

Liste des fiches techniques à fournir obligatoirement par les candidats

- Dalles de faux-plafond en laine minérale démontables sur ossature apparente pour environnement avec risque de contamination et nettoyage fréquent

- Dalles de faux-plafond en laine minérale démontables sur ossature apparente pour environnement sec à haute qualité d’air intérieur

- Dalles de faux-plafond en laine minérale démontables sur ossature apparente pour environnement sec à haute qualité d’air intérieur, revêtement peinture nettoyable et désinfectable

- Dalles de faux-plafond en laine minérale démontables, clipsées sur ossature apparente pour environnement sec à haute qualité d’air intérieur, revêtement peinture nettoyable et désinfectable

- Cassettes de faux-plafond métalliques démontables sur ossature

- Lames d’acier démontables

- Faux plafond en bac ouvrant, lames d’acier démontable

- Unité flottante acoustique