## Page Garde
Groupe hospitalo-universitaire
AP-HP.Sorbonne Université
Sites : Pitié Salpêtrière – Charles Foix – Saint Antoine –
Tenon – Rothschild – Trousseau – La Roche-Guyon
Site concerné: Hôpital Saint-Antoine 184 Rue du Faubourg Saint-Antoine 75 012 PARIS
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LOT N° 4B "MENUISERIE - PAILLASSES"

## BPU
ENTREPRISE
| Libellé | Unité de mesure | Prix Unitaire € HT
A - PREPARATION
Cloison de cantonnement des zones travaux :
ME1 | 2 faces de polyanes épais sur ossature téléscopique tubulaire en acier | m²
ME2 | Cloison sèche stratifée lisse sur ossature sapin y compris polyane 1 face côté chantier pour intervention en zone sensible, stérile ou bloc opératoire | m²
ME3 | Création de sas polyane sur ossature télescopique tubulaire en acier avec fermeture zip, puis repliement en fin de chantier | U
ME4 | Intégration de porte 1 vantail 0,93 m | U
B - DEPOSE ET REVISION DE MENUISERIES
Révision de menuiseries extérieures, comprenant dégondage des vantaux, mise en jeu, huilage, révision de la crémone, regondage, nettoyage de toutes les gorges, mastiquage des vitre, mise en œuvre de joints à lèvre :
ME5 | fenêtre 1 ou 2 vantaux | U
ME6 | porte-fenêtre 1 ou 2 vantaux | U
ME7 | imposte vitrée (£ 1 m²) | U
Travaux de réparation sur menuiseries extérieures, y compris dépose des anciennes pièces ou éléments défectueux, fourniture et mise en place de pièces ou éléments neufs, y compris toutes sujétions de main d'œuvre :
ME8 | petites quincailleries (galets, butées, crémone etc…) | U
ME9 | pièce d'appuis à l'identique (paumelle, etc…) | U
ME10 | jet d'eau à l'identique | U
ME11 | Travaux de révision sur portes intérieures comprenant dégondage du vantail, mise en jeu, graissage | U
Remplacement des coffres de serrure :
ME12 | Mise en place systématique d'un coffre à cylindre type CE Type JPM MULTIBAT ou équivalent pour canon européen réf 021001 sur organigramme hôpital | U
REVISION BLOCS-PORTES et FACADE de GAINES
Dégondage des vantaux Mise en jeu des vantaux Révision de la quincaillerie/remplacement des éléments usagés ou défectueux Impression des parties métalliques neuves et anciennes Graissage et huilage des paumelles, crémones, galets, etc… Regondage
ME13 | - Bloc portes | U
ME14 | - Façade de gaines | U
C - TRAVAUX NEUFS
Nota :
L'ensemble des ouvrages neufs de menuiseries décrits dans les articles ci-après comprennent les impressions préalables avant pose
HUISSERIES
Huisseries métalliques pour porte ordinaire, RE ou REI (isophoniques). Quatre paumelles doubles renforcées vissées à bague en laiton conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte
Huisserie d'épaisseur 100 mm ou moins
ME15 | 1 vantail | U
ME16 | 2 vantaux | U
Huisserie d'épaisseur 120 mm ou plus
ME17 | 1 vantail | U
ME18 | 2 vantaux | U
Huisseries bois avec baguette d'habillage pour porte ordinaire Quatre paumelles doubles renforcées vissées à bague en laiton conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte
ME19 | 1 vantail | U
ME20 | 2 vantaux | U
Huisseries en bois rouge avec baguette d'habillage pour porte RE ou REI. Quatre paumelles doubles renforcées vissées à bague en laiton conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte
ME21 | 1 vantail | U
ME22 | 2 vantaux | U
Huisseries bois avec baguette d'habillage pour porte isophonique Quatre paumelles doubles renforcées vissées à bague en laiton conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte
ME23 | 1 vantail | U
ME24 | 2 vantaux | U
Nota :
Sont exclus les paumelles roulées
BLOCS PORTES
Ouvrants à âmes pleines 2,04 ht composées d'un cadre en bois exotique et d'une âme en panneaux de fibres extra-dures avec parement isogyl pré-peint et serrure de sûreté pour canon européen Les blocs portes avec degré de résistance au feu devront posséder les Procès-Verbaux de classement feu requis. Plaque signalétique RE ou REI fixée par double encollage. La finition à prevoir de base est 'à peindre'.
Ordinaire 32 dBA
ME25 | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
RE 30 ou REI 30
ME26 | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
ME27 | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | U
ME28 | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | U
REI 60
ME29 | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
ME30 | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | U
ME31 | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | U
Plus value sur ouvrants RE ou REI ci-dessus pour :
ME32 | 32 dBA | U
ME33 | Plus value pour finition stratifiée 2 faces 13/10è par vantail | U
ME34 | Plus value pour 2,11 ht par vantail | U
Occulus rond ou rectangulaire avec cadre et parclose en bois exotique, RE ou REI
Diamètre vitré 300 mm
ME35 | RE 30 | U
ME36 | REI 30 | U
Vitre Rectangulaire 400 x 300 mm
ME37 | RE 30 | U
ME38 | REI 30 | U
ME39 | plus value pour fourniture et pose de plinthe automatique sous porte | U
Porte DAS, double action, pivot linteau et ventouses incorporées à rupture ou émission, 24 ou 48V
RE 30 et REI 30
ME40 | 140 x 204 | U
ME41 | 160 x 204 | U
ME42 | 180 x 204 | U
RE 60 et REI 60
ME43 | 140 x 204 | U
ME44 | 160 x 204 | U
ME45 | 180 x 204 | U
ME46 | Plus value pour Oculus REI 30 | U
ME47 | Plus value pour Oculus REI 60 | U
ME48 | Plus value pour 2 contacts de position | U
ME49 | Plus value pour verrou électromagnétique | U
ME50 | Plus value pour plomb épaisseur 1mm | U
ME51 | Plus value pour plomb épaisseur 2mm | U
ME52 | Plus value pour plomb épaisseur 3mm | U
Porte DAS, REI 60, double action, pivot linteau et ventouses incorporées avec verrou électromagnétique (type SERSYS), contrôle d'accès par digicode ou interphone (fourni au lot électricité)
ME53 | 140 x 204 | U
ME54 | 160 x 204 | U
ME55 | 180 x 204 | U
ME56 | Plus value pour Oculus REI 60 | U
Porte double-action pliante et va et vient antipince-doigts entre vantaux, de marque Ellipse ou similaire
ME57 | 110 x 204 | U
ME58 | 120 x 204 | U
ME59 | 140 x 204 | U
Bloc porte pliante 2/3 - 1/3 simple action 2,04 ht, huisserie métallique Référence : porte ellipse Simple Action La finition à prevoir de base est 'à peindre'
ME60 | passage libre de 518 à 918 | U
ME61 | passage libre de 1018 à 1200 | U
Bloc porte pliante 2/3 - 1/3 double action 2,04 ht Référence : porte ellipse Double Action La finition à prevoir de base est 'à peindre'
ME62 | passage libre de 995 | U
ME63 | passage libre de 1095 à 1395 | U
Bloc porte coulissante en applique ou à galandage, ouvrants à âmes pleines 2,04 ht composées d'un cadre en bois exotique et d'une âme en panneaux de fibres extra-dures avec parement isogyl pré-peint et serrure de sûreté pour canon européen. La finition à prevoir de base est 'à peindre'
ME64 | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
ME65 | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | U
ME66 | Plus value pour finition stratifiée sur vantail de type Polyrey, 2 faces | U
QUINCAILLERIE
ME67 | Fourniture et pose de béquilles doubles chromées ou en aluminium anodisé, montées sur plaque de propreté dito, sans vis apparente. Elles seront du type condamnation / décondamnation et voyant d'occupation avec carré démontable pour portes sanitaires de type BEZAULT RIVBLOC ou équivalent | U
Dispositif anti-panique à fermeture avec serrure de sûreté extérieure en fermeture par condamnation latérale (associé à une serrure de sûreté) de type PUSH BAR série 90 des Ets JPM ou équivalent
ME68 | pour porte 1 vantail (horizontal) | U
ME69 | pour porte 2 vantaux (horizontal) | U
ME70 | Crémone pompier de type " ST 720" version CF des Ets Vachette ou équivalent | U
FERME-PORTES
ME71 | Ferme-porte à technologie à pignon et crémaillère symétrique et bras à compas, conforme à la norme EN 1154, certifié CE, conformité accessibilité < 50 N de type Groom GR150 ou équivalent | U
ME72 | Ferme-porte à technologie à pignon et crémaillère symétrique et bras à compas, conforme à la norme EN 1154, certifié CE, conformité accessibilité < 50 N de type GROOM Type GR200 ou équivalent | U
ME73 | Ferme-porte à technologie à pignon et crémaillère symétrique et bras à compas, conforme à la norme EN 1154, certifié , conformité accessibilité < 50 N de type Groom GR300 ou équivalent | U
ME74 | Ferme-porte à technologie à pignon excentré et bras anti-vandalisme, conforme à la norme EN 1154, certifié CE , conformité accessibilité < 50 N validée par un laboratoire indépendantde type Groom GR400 ou équivalent. | U
ME75 | Ferme-porte à technologie à pignon excentré et bras anti-vandalisme et temporisation, conforme à la norme EN 1154, certifié CE , conformité accessibilité < 50 N validée par un laboratoire indépendantde type Groom GR450 ou équivalent. | U
ME76 | Ferme-porte à technologie à pignon excentré et bras anti-vandalisme et temporisation spécifique porte lourde, conforme à la norme EN 1154, certifié CE , conformité accessibilité < 50 N validée par un laboratoire indépendantde type Groom GR500 ou équivalent. | U
ME77 | Ferme-porte technologie crémaillère elliptique à pignon asymétrique et bras anti-vandalisme, conforme à la norme EN 1154, certifié CE, conformité accessibilité < 50 N de type GROOM 3400 / 3500ou équivalent | U
DIVERS
ME78 | Sélecteur de porte pour 2 vantaux des ets DIAX ou équivalent | U
ME79 | Butoirs de portes pose chevillées | U
ME80 | Butoirs de portes pose collées | U
ME81 | Cylindre à bouton profil européen EVVA Akura 44 sur l’organigramme de l’hôpital ref : M.A44.PZ.KZ-M | U
ME82 | Demi-Cylindre profil européen modulaire EVVA Akura 44 sur l’organigramme de l’hôpital ref M.A44.PZ.HZ-M. | U
ME83 | Serrure placards Ets Vachette - Réf. 53 64 ou 54 64 ou équivalent compatible organigramme de l'hôpital | U
ME84 | Cylindres pour placards Ets JPM - Réf. 303 ou équivalent compatible organigramme de l'hôpital | U
ME85 | Double cylindre profil européen modulaire EVVA Akura 44 sur l’organigramme de l’hôpital ref M.A44.PZ.DZ-M. | U
ME86 | Cylindre double entrées profil européen EVVA 4KS SY-MO sur l’organigramme de l’hôpital ref M.ICS.PZ.DZ-S. | U
ME87 | Canon Européens ISEO CITY | U
ME88 | Barre de pivotement sur bloc porte | U
CONTROLE D ACCES
Serrures à code mécanique équipée de cylindre à bouton :
ME89 | de type KEYLEX PROFIL - Référence : 22701 ou UNITECnic Référence 3300 ou équivalent. Finition alu brossé | U
ME90 | Modèle KEYLEX 2000 ou équivalent | U
ME91 | Béquille à code électronique autonome Handle double sur rosace ou sur plaque pour porte tirant gauche ou droite. Matière : Inox et zamak finition chromé velours | U
ME92 | Batteuse électronique compacte LOKOD Ktronic | U
ME93 | Crémone en applique pour porte battante avec points de blocage haut et bas pour cylindre européen | U
ME94 | Gâche électrique à emission ou rupture de courant (12 ou 24 V) [Modèle Ets ASSA ABLOY ref Eff Eff ou équivalent] Fourniture et pose de la gâche, raccordement électrique au lot électricité sur les câbles en attente du lot menuiserie bois | U
ME95 | Serrure Trois points anti effraction pour porte d'entrée dans un logement ou assimilé Référence VIGISTYLE | U
Fourniture, pose et programmation de Contrôle d'accès électronique type RUBIS SALTO ou équivalent
ME96 | Ensemble plaque béquille de type XS4 one - UE de chez SALTO | U
ME97 | Ensemble plaque béquille de type XS4 original - UE de chez SALTO | U
ME98 | Ensemble plaque béquille de type XS4 original Entrée/Sortie - UE de chez SALTO
ME99 | Ensemble plaque béquille de type XS4 pour porte en verre de chez SALTO | U
ME100 | Serrure de casier de type GantnerNEL.Lock de chez SALTO | U
ME101 | Cylindre electronique de type Neo Cylindre de chez SALTO | U
ME102 | Serrure associée de chez JPM série ELX 150 réversible Axe 50 mm entr'axe 70 mm ou équivalent | U
PROTECTIONS MURALES
Les Protections murales PVC seront thermosoudées. La pose bord à bord ou avec une finition silicone sera proscrite.
Fourniture et pose :
ME103 | Panneau de protection et d'habillage de bas de porte en PVC rigide classé M1 et coloré dans la masse Référence : SPM Type DECOCHOC ou équivalent - Epaisseur 2 mm Collée pour 1 face de vantail de porte - Hauteur : jusqu'à 130 cm Toutes sujétions compris découpe et formes arrondies | U
ME104 | Panneau de protection et d'habillage avec pliage en L ou en U en PVC antibactérien rigide classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse Référence : SPM de Type DECOCHOC ou équivalent - Epaisseur 2mm Collé pour 1 face de vantail de porte, remontée de 20 cm en cas de pliage en U en chant inférieur - toute hauteur Toutes sujétions compris découpe et formes arrondies | U
ME105 | Plus-value pour motif vague sur lla protection de porte | U
ME106 | Panneau de protection et d'habillage découpé sur mesure et thermoformé Référence : SPM Type DECOCHOC - Epaisseur 2mm | m²
ME107 | Plaque de protection murale et d'habillage en PVC rigide, classé M1 et coloré dans la masse. Y compris toutes sujétions, joints, soudures, pliages des angles, réservations diverses Surface légèrement grainée en cuir Référence : SPM Type Decochoc 2mm ou équivalent | m²
ME108 | Plaque de protection murale et d'habillage en PVC rigide, classé M1 et coloré dans la masse. Y compris toutes sujétions, joints, soudures, pliages des angles, réservations diverses. Surface totalement lisse Référence : SPM Type Décoclean 2mm Lisse ou équivalent | m²
ME109 | Plaque de protection murale et d'habillage classée M1, en PVC rigide translucide avec visuel au dos. Y compris toutes sujétions, joints, soudures, pliages des angles, réservations diverses Surface totalement lisse Référence : SPM Type Décoprint 2mm Lisse ou équivalent | m²
ME110 | Plaque de protection murale et d'habillage classée M1, en PVC rigide motif décoratif. Y compris toutes sujétions, joints, soudures, pliages des angles, réservations diverses Référence : SPM Type DECOTREND ou équivalent | m²
ME111 | Plaque de protection murale et d'habillage classée M1, en PVC rigide motif bois. Y compris toutes sujétions, joints, soudures, pliages des angles, réservations diverses Référence : SPM Type DECOWOOD ou équivalent | m²
ME112 | Plaque de protection murale et d'habillage, classée M1, en PVC rigide. Y compris toutes sujétions, joints, soudures, pliages des angles, réservations diverses Surface totalement lisse, avec certificat alimentaire Référence : Hygiplaque, Hygiconcept 2mm Lisse ou équivalent | m²
Cornière d'angle PVC lisse classée M1 et coloré dans la masse
ME113 | Référence : SPM PROFILA 50 | ml
ME114 | Référence : SPM PROFILA 30 | ml
ME115 | Référence : SPM PROTECTA 2 | ml
ME116 | Référence : SPM LINEA FLEX | ml
ME117 | Cornière 90° en inox brossé avec agrément alimentaire 304L d'une largeur d'aile de 30 mm et d'une épaisseur de 10/10 Référence : SPM PROFIL'INOX 50 | ml
ME118 | Pare choc arrondi en PVC lisse constitué d'un profilé PVC d'une hauteur de 200 mm et d'une épaisseur de 30 mm à clipper sur des supports en aluminium Finition assurée par des embouts, des angles externes et internes à 90° et des pièces de raccordement en aluminium Référence : SPM type IMPACT | ml
ME119 | Fourniture et mise en place de plaques INOX granitées ou brossé sur paroies verticales ou horizontales (vissées et collées) d'épaisseur 15/10. Y compris toutes sujetions, dépose et repose de la quincaillerie, découpes arrondies etc. | m²
ME120 | Fourniture et pose de protections murales de type Elasto punch 100D de chez SPM ou équivalent | ml
ME121 | Fourniture et pose de protections murales de type LINEAPUNCH NEO de chez SPM ou équivalent | ml
ME122 | Fourniture et mise en place de plaques INOX granitées ou brossées, pliées et entaillées sur les champs sur vantaux de portes (vissées et collées) d'épaisseur 15/10. Y compris toute sujetions, dépose et repose de la quincaillerie, découpes arrondies etc. | m²
MAINS COURANTES
ME123 | Main courante ronde de 40 mm de diamètre décor bois de 1,5 mm d’épaisseur. Des accessoires de finition en PVC lisse aspect anodisé ou aspect chrome, équipés de joints bactéricides souples, (embouts, bouchons ronds ou plats, angles internes et externes à 90° ou sur mesure de 90 à 165°) complètent l’ensemble et viennent se manchonner dans le profilé à l’aide de vis de blocage Référence : SPM Type Escort Decowood | ml
ME124 | Main courante ronde de 40 mm de diamètre en aluminium anodisé satiné argent de 1,5 mm d’épaisseur. Des accessoires de finition en PVC lisse aspect anodisé ou aspect chrome, équipés de joints bactéricides souples, (embouts, bouchons ronds ou plats, angles internes et externes à 90° ou sur mesure de 90 à 165°) complètent l’ensemble et viennent se manchonner dans le profilé à l’aide de vis de blocage. Référence : SPM Type Escort Anodise | ml
ME125 | Main courante pare-chocs avec liseret clippé d'une hauteur de 140 mm, constituée d'un profilé en PVC lisse classé M1 et coloré dans la masse Ensemble clippé sur un profilé continu pré-percé en aluminium et se termine par des accessoires en PVC lisse (embouts, angles internes et externes à 90°) | ml
ME126 | finition imitation bois Référence : SPM Type ESCORT DECOWOOD ou équivalent | ml
ME127 | Finition PVC colori au choix: Référence : SPM type ESCORT GAINEE PVC ou équivalent | ml
ME128 | Finition Inox Référence SPM type Escort Anodisé ou équivalent | ml
ME129 | Main courante trilobée s avec système d’éclairage LED, d’une section progressive de 28 mm à 40 mm liée à son design et anti-rotation . Sa hauteur est de 42 mm, son épaisseur de 40 mm et son encombrement au mur de 80 mm. Elle est constituée d’un profilé en aluminium continu de 2 mm d’épaisseur recouvert d’un film PVC décor, d’un connecteur filaire, d’une bande de LED de 5 m sécable tous les 50 mm et d’un closoir en partie basse.décor PVC, Boix ou inox au choix Reference: Linea’Touch LED de SPM ou équivalent | ml
Main courante trilobée Hauteur de 42 mm, son épaisseur de 40 mm et son encombrement au mur de 80 mm.
ME130 | Référence : SPM LINEA TOUCH Gainée PVC ou équivalent | ml
ME131 | Référence : SPM LINEA TOUCH Anodisée ou équivalent | ml
ME132 | Référence : SPM LINEA TOUCH DECOWOOD ou équivalent | ml
ME133 | Main courante en bois massif (hêtre, érable ou chêne) vitrifié, y compris tous accessoires en acier inoxydable : embouts terminaux, angles, platines de fixation Référence : ENTRO Système lignum protect ou équivalent | ml
ME134 | Plus-value pour protection anti-collision intégrée en HPL Référence : ENTRO Système lignum protect ENTRO Système lignum protect | ml
PLINTHES
ME135 | Fourniture et pose de plinthes droites en contreplaqué de 10 mm x 100 mm, angles saillants à coupe d'onglet | ml
ME136 | Plinthe droite en médium 10 mm x 100 mm trainée, angles saillants à coupe d'onglet | ml
ME137 | Plus value pour pose en raccord de plinthes en bois avec l'existant (pour quantité inférieure à 2 ml dans un même local) | ml
CHASSIS VITRES
ME138 | Ensemble Châssis bois rouge vitré RE 30, feuillures et parcloses démontables, avec vitrage clair de 6 mm épaisseur | m²
Ensemble REI Châssis bois rouge avec vitre, vitrage éventuellement recoupé selon Procès Verbal de classement REI
ME139 | REI 30 | m²
ME140 | REI 60 | m²
ME141 | Plus value pour ajout d'une vitre et incorporation de store d'occultation type vénitien dans les châssis ci-dessus, manoeuvre par aimant | m²
ME142 | plus value pour équivalent plomb de 1mm | m²
ME143 | plus value pour équivalent plomb de 2mm | m²
ME144 | plus value pour équivalent plomb de 3mm | m²
FACADES DE GAINES TECHNIQUE
Ouvrants à la française à un ou plusieurs vantaux (selon dimensions gaines) en panneaux particule de bois ignifugé dans la masse, alaisés en bois dur aux 4 sens Pour doubles vantaux, battement rapporté en feuillu dur Fermeture par serrure de type Vachette ou équivalent et cylindre JPM KESO sur passe de l'hôpital
ME145 | REI 30 | m²
ME146 | REI 60 | m²
ME147 | Fourniture et pose huisserie en bois rouge pour porte RE ou REI. Quatre paumelles doubles renforcées vissées par vantail non apparentes, à bague en laiton conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte | m²
Ouvrants à la française à un ou plusieurs vantaux (selon dimensions gaines) en panneaux particule de bois ignifugé dans la masse, alaisés en bois dur aux 4 sens Pour doubles vantaux, battement rapporté en feuillu dur Fermeture par serrure de type Vachette ou équivalent et cylindre JPM KESO sur passe de l'hôpital
ME148 | REI 30 | m²
ME149 | REI 60 | m²
PLACARDS
Réalisé en panneaux particules placage stratifié en bois, en hêtre, toutes faces. Réaction au feu M1, marque Polyrey ou équivalent (ht 2,20 m environ) comprenant : - 2 corps (un corps haut et bas), - socle et plinthe, - panneaux fixes et portes battantes, charnières invisibles, - serrure sûreté de type Vachette ou équivalent et cylindre sur passe hopital, - tablettes intérieures et séparation, nombre 3 par ml, tringle, - manoeuvre par poignée de tirage,
ME150 | ml longueur placard | ml
ME151 | Le même avec parements marque Oberflex ou équivalent | ml
ME152 | Le même avec parements de porte à peindre | ml
Réalisé en panneaux particules placage stratifié en bois, en hêtre, toutes faces. Réaction au feu M1, marque Polyrey ou équivalent (ht 2,20 m environ) comprenant : - 2 corps (un corps haut et bas), - socle et plinthe, - panneaux fixes et portes battantes, charnières invisibles, - serrure sûreté de type Vachette ou équivalent et cylindre sur passe hopital, - tablettes intérieures et séparation, nombre 3 par ml, tringle, - manoeuvre par poignée de tirage,
ME153 | ml longueur placard | ml
COFFRES - TRAPPES
ME154 | Coffre cache tuyaux en médium 19 mm ép., classe M1, dont une face démontable, fixée par vis à cuvette, fixation par tasseaux Feuillure le long des murs et plafonds pour former un joint creux | m²
Trappes pour coffrages, soffites, gaines techniques ou plafonds, de degré EI 30
ME155 | dimensions 30x30 | u
ME156 | dimensions 40x40 | u
ME157 | dimensions 60x60 | u
ME158 | plus value pour EI 60 | m²
PORTES EN GLACE TREMPEE
Comprenant la fourniture et pose de porte standard en glace trempée avec équipements (paumelles, poignée béquille, serrure sans clé, joint mousse en feuillure), non compris huisserie, dimension 2.04 ou 2.10 x 0.73 ou 0.83
ME159 | Glace claire en 8 mm d'ép. : | U
ME160 | Glace imprimée en 8 mm d'ép. : | U
TABLETTES / PLANS DE TRAVAIL
Fourniture et pose :
Plan de travail en stratifié de 40 mm d'ép., sous-face contrebalancée, chants plaqués en stratifié, compris toutes sujétions de découpes, découpes pour passe-câbles, joint, pose sur piètement métallique peint époxy
ME161 | Largeur de travail : 650 mm | ml
ME162 | Largeur de travail : 700 mm | ml
ME163 | Largeur de travail : 750 mm | ml
ME164 | Largeur de travail : 900 mm | ml
ME165 | Plus value pour dosseret de 10 cm de hauteur identique au plateau | ml
ME166 | Plus-value sur articles précédents pour suspentes métalliques au lieu de piètement | ml
Plan de travail postformé de 40 mm d'ép., en stratifié, sous-face contrebalancée, découpes pour passe-câbles, joint silicone, pose sur piètement métallique peint époxy
ME167 | Largeur de travail : 650 mm | ml
ME168 | Largeur de travail : 700 mm | ml
ME169 | Largeur de travail : 750 mm | ml
ME170 | Largeur de travail : 900 mm | ml
ME171 | Plus value pour dosseret de 10 cm de hauteur identique au plateau | ml
ME172 | Plus-value sur articles précédents pour suspentes métalliques au lieu de piètement | ml
Tablettes réalisées en stratifié sur panneaux hydrofuge 19 mm, y compris toutes sujétions de coupes, placage des chants, joints d'étanchéité en mastic silicone Fixation aux parois par vis inox chevillées et tasseaux au bois, non visibles
ME173 | Largeur : 200 mm | ml
ME174 | Largeur : 300 mm | ml
ME175 | Largeur : 400 mm | ml
ME176 | Largeur : 500 mm | ml
ME177 | Largeur : 600 mm | ml
ME178 | Plus-value sur les 5 articles précédents pour chant en finitions bois vernis, assemblage rainure languette | ml
ME179 | pose sur crémaillère | ml
CLOISON AMOVIBLE
ME180 | Cloison démontable composée : - Ossature aluminium revêtue résine époxy comprenant lisses hautes et basses, poteaux, traverses, couvre-joints, etc... - Parois allège en plaques de plâtre cartonné haute dureté 13 m/m, classement M1 (BA 13 PHD) revêtues d'un film vinylique collé à chaud en usine - Ame isolante en laine de verre épaisseur 40 mm - Vitrage isolant en glace claire de 6m/m avec vide d'air de 57 mm - Cloison type PM70 des Ets MECANOBLOC ou équivalent | m²
ME181 | Cloison dito pleine (sans vitrage) | m²
ME182 | Bloc porte bois ame pleine (stratifié), huisserie aluminium dito ci-dessus, avec joint phériphérique, 1 vantail (0,73 à 0,93 m largeur), comprenant serrure et béquilles BEZAULT de type JAZZ ou équivalent | U
ME183 | Plus value pour porte vitrée | U
ME184 | Bloc porte coulissante en applique ou à galandage bois ame pleine (stratifié), huisserie aluminium dito ci-dessus, avec joint phériphérique, 1 vantail (0,73 à 0,93 m largeur), comprenant serrure et béquilles | U
ME185 | Plus value pour porte vitrée | U
ME186 | Plus value pour incorporation de store d'occultation type vénitien dans les châssis ou les portes ci-dessus, manoeuvre par bouton molleté | m²
ME187 | Fourniture et pose de Cloisons extensible tissus souple de Type algaflex serie 7000 + composées de | ml
Neuf
Rail ajustable
pinces de jonction
Montant aluminium
Rideau
Nota :
Pour barrière phonique en plénum de faux plafond, voir lot "FAUX PLAFONDS"
PARQUETS
ME188 | Démolition des parquets anciens, compris enlèvement des lambourdes et nettoyage de la surface, y compris évacuation en D.P. | m²
Reprise de parquets existants en lames identiques, compris toutes sujétions
ME189 | quantité inférieure à 1 m² | m²
ME190 | quantité de 1 à 5 m² | m²
ME191 | quantité de 6 à 30 m² | m²
ME192 | Poncage, nettoyage, vernissage avec vernis Syntilor ou équivalent, incolore ou teinté (plinthes incluses) sur parquet ancien | m²
ME193 | Fourniture et pose parquet flottant finition vernie composé d'un parement en bois noble (chêne) sur structure bois ép. 15 mm, assemblé par rainures et languettes collées. Pose sur isolant phonique (type ASOUR ou équivalent) | m²
ME194 | Fourniture et pose parquet flottant finition vernie composé d'un parement en bois noble (chêne) sur structure médium ép. 10 mm, assemblé par rainures et languettes clipsable. Pose sur isolant phonique (type ASOUR) | m²
BANQUE D'ACCUEIL
Fabrication et pose d'une banque d'accueil en panneaux stratifiés type Polyrey de 40 mm d'ép., chants plaqués en stratifié. Y compris toute sujétions : passe-document, passes-câbles, piètement inox. Hors Hygiaphone et travaux de maçonnerie préalables
ME195 | Surfaces des éléments en stratifié (hors chutes) | m²
ME196 | Surfaces des éléments vitrés (verre feuilleté 6mm d'épaisseur, champs polis) | m²
PLANCHER TECHNIQUE
ME197 | Dépose et évacuation de plancher existant | m²
ME198 | Dépose de plancher existant pour réemploi | m²
ME199 | Repose de plancher existant | m²
Fourniture et pose de plancher technique de classe 2A y compris ossature et traverse de renfort, mise à la terre
ME200 | - dalle sans revêtement | m²
ME201 | - dalle revêtement stratifié | m²
ME202 | - dalle revêtement PVC | m²
ME203 | - dalle revêtement minéral | m²
ME204 | - dalle perforée | m²
ME205 | - dalle plombante | m²
Fourniture et pose de plancher technique de classe 6A et 6B y compris ossature, mise à la terre et traverse de renfort
ME206 | - dalle sans revêtement | m²
ME207 | - dalle revêtement stratifié | m²
ME208 | - dalle revêtement PVC | m²
ME209 | - dalle revêtement minéral | m²
ME210 | - dalle perforée | m²
ME211 | - dalle plombante | m²
Paillasse-Mobilier
ME212 | Dépose paillasse sans réemploi, compris enlèvement aux D.P. | ml
ME213 | Dépose paillasse avec soin pour réemploi, compris stockage dans l'établissement | ml
ME214 | Dépose et repose paillasse compris stockage dito article précédent | ml
PAILLASSES TYPE CORIAN ou Equivalent
Fourniture et pose de paillasses sans meubles fixes
Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par peinture résine époxy Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plans de travail en résine de synthèse acrylique 30 mm d'ép. mini., dosseret à congé arrondi de 10 cm de hauteur et retombée de 4 cm avec bord arrondi, façon de 1/4 de rond en angle Compris découpes nécessaires pour passage tuyauteries et goulottes, fourniture des passe-câble
ME215 | Largeur de travail : 650 mm | ml
ME216 | Largeur de travail : 700 mm | ml
ME217 | Largeur de travail : 750 mm | ml
ME218 | Largeur de travail : 900 mm | ml
Fourniture et pose de paillasses équipées de meubles bas autoporteurs
Plans de travail en résine de synthèse acrylique, 30 mm d'ép. mini., dosseret à congé arrondi de 10 cm de hauteur et retombée de 4 cm avec bord arrondi, façon de 1/4 de rond en angle Compris découpes nécessaires pour passage tuyauteries et goulottes
ME219 | Largeur de travail : 650 mm | ml
ME220 | Largeur de travail : 700 mm | ml
ME221 | Largeur de travail : 750 mm | ml
ME222 | Largeur de travail : 900 mm | ml
ME223 | Plus value pour bord avec forme de goutte d'eau | ml
ME224 | Plus value pour dosseret avec tablette de 100 à 200 mm | ml
ME225 | Cuve intégrée en matériaux de synthèse dito, sans joint ; dimensions intérieures : 400 x 400 x 300 mm | U
ME226 | Cuve intégrée en matériaux de synthèse dito, sans joint ; dimensions intérieures : 550 x 400 x 300 mm | U
Meubles bas autoporteurs à portes
Réalisé en panneaux particules hydrofuges 19 mm d'ép., mélaminé blanc Hauteur sous paillasse 900 mm maxi Chants PVC 2mm mini Pieds plastiques réglables en hauteur, plinthe clipsable avec profil d'étanchéité Façade avec portes ouvrants à la française équipées de charnières invisibles Lisse haute venant se bloquer sous paillasse Aménagements intérieurs par séparations verticales et étagères (2 rangs) Réglables en hauteur. Loqueteaux magnétiques. Boutons plastiques de couleur au choix
ME227 | Elément de 400 mm, 1 porte | U
ME228 | Elément de 500 mm, 1 porte | U
ME229 | Elément de 600 mm, 1 porte | U
ME230 | Elément de 800 mm, 2 portes | U
ME231 | Elément de 1000 mm, 2 portes | U
ME232 | Elément de 1200 mm, 2 portes | U
Meubles bas autoporteurs à tiroirs
Réalisé en panneaux particules hydrofuges 19 mm d'ép., mélaminé blanc, Chants PVC 2 mm mini Hauteur sous paillasse 900 mm maxi Pieds plastiques réglables en hauteur Plinthe clipsable avec profil d'étanchéité Tiroirs coulissants métalliques à galet nylon Butée d'arrêt en position d'ouverture Lisse haute venant se bloquer sous paillasse Boutons plastiques de couleur au choix
ME233 | Elément de 400 mm, 4 tiroirs | U
ME234 | Elément de 500 mm, 4 tiroirs | U
ME235 | Elément de 600 mm, 4 tiroirs | U
ME236 | Elément de 800 mm, 4 tiroirs | U
Meubles bas à roulettes
Conception identique aux meubles autoporteurs avec plateau en panneau de particules stratifié et sans plinthe Equipé de 4 roulettes pivotantes dont 2 à bloquage
ME237 | Elément de 400 mm, 1 porte | U
ME238 | Elément de 500 mm, 1 porte | U
ME239 | Elément de 600 mm, 1 porte | U
ME240 | Elément de 800 mm, 2 portes | U
ME241 | Elément de 1000 mm, 2 portes | U
ME242 | Elément de 1200 mm, 2 portes | U
ME243 | Elément de 400 mm, 3 tiroirs | U
ME244 | Elément de 500 mm, 3 tiroirs | U
ME245 | Elément de 600 mm, 3 tiroirs | U
ME246 | Elément de 800 mm, 3 tiroirs | U
Meubles supendus
Même réalisation que le meuble bas Dimensions : 1040 mm de hauteur & 340 mm de profondeur Equipés de 2 étagères à hauteur réglable
ME247 | Elément de 400 mm, 1 porte | U
ME248 | Elément de 500 mm, 1 porte | U
ME249 | Elément de 600 mm, 1 porte | U
ME250 | Elément de 800 mm, 2 portes | U
ME251 | Elément de 1000 mm, 2 portes | U
ME252 | Elément de 1200 mm, 2 portes | U
Plus value pour finition stratifiée type Polyrey ou techniquement équivalent sur façades, champs et jouées, colori au choix du maître d'ouvrage
ME253 | Elément de 400 mm, 1 porte | U
ME254 | Elément de 500 mm, 1 porte | U
ME255 | Elément de 600 mm, 1 porte | U
ME256 | Elément de 800 mm, 2 portes | U
ME257 | Elément de 1000 mm, 2 portes | U
ME258 | Elément de 1200 mm, 2 portes | U
Paillasses type INOX cuisines
Ossatures en tubes inoxydables 30x30 avec traverses Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plateau Inox 18/10 de 12/10ème d'ép. avec ou sans cuve, compris dosseret de 150 mm de hauteur.
ME259 | Largeur de travail : 650 mm | ml
ME260 | Dosseret 40 cm façon de crédence Inox | ml
Plateau Inox 18/10 de 12/10ème d'ép. avec ou sans cuve, compris dosseret de 100 mm de hauteur
ME261 | Largeur de travail : 650 mm | ml
Tablette type INOX cuisines
Tablette en acier inoxydable 18/10 de 12/10 d'épaisseur posée sur console en tube en acier inoxydable 18/10 de 30x30. Scellement par cheville suivant nature du matériaux et vis en acier inoxydable
ME262 | Largeur de tablette : 300 mm | ml
ME263 | Largeur de tablette : 400 mm | ml
ME264 | Largeur de tablette : 500 mm | ml
Meubles inox
Ossatures en tubes inoxydables 30x30 avec traverses Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique ou roulettes inoxydables munies de freins en façade Plateau Inox 18/10 de 12/10ème d'ép. compris dosseret de 0.15 de hauteur Hauteur meuble 900 mm maxi Plinthe clipsable avec profil d'étanchéité Façade avec portes ouvrants à la française équipées de charnières invisibles Lisse haute venant se bloquer sous paillasse Aménagements intérieurs par séparations verticales et étagères (2 rangs) Réglables en hauteur Loqueteaux magnétiques. Boutons inox
ME265 | Elément de 400 mm, 1 porte | U
ME266 | Elément de 500 mm, 1 porte | U
ME267 | Elément de 600 mm, 1 porte | U
ME268 | Elément de 800 mm, 2 portes | U
ME269 | Elément de 1000 mm, 2 portes | U
ME270 | Elément de 1200 mm, 2 portes | U
PAILLASSES TYPE TRESPA
Fourniture et pose de paillasses sans meubles fixes
Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par peinture résine époxy Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plans de travail en Trespa Compris découpes nécessaires pour passage tuyauteries et goulottes, fourniture des passe-câble
ME271 | Largeur de travail : 650 mm | ml
ME272 | Largeur de travail : 700 mm | ml
ME273 | Largeur de travail : 750 mm | ml
ME274 | Largeur de travail : 900 mm | ml
PAILLASSES TYPE EMALITE
Fourniture et pose de paillasses sans meubles fixes
Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par peinture résine époxy Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plans de travail en Emalite Compris découpes nécessaires pour passage tuyauteries et goulottes, fourniture des passe-câble
ME275 | Largeur de travail : 650 mm | ml
ME276 | Largeur de travail : 700 mm | ml
ME277 | Largeur de travail : 750 mm | ml
ME278 | Largeur de travail : 900 mm | ml
Robinetterie
Fourniture, pose et raccordement de robinetterie mitigeuse mécanique , y compris vidage automatique par bonde à grille et siphon PVC à culot démontable
ME279 | Type Delabie biosafe H100 ou équivalent | U
ME280 | Type Delabie biosafe H155 ou équivalent | U
ME281 | Type Delabie biosafe H220ou équivalent | U
ME282 | Type Delabie biosafe H320ou équivalent | U
Fourniture, pose et raccordement de robinetterie mitigeuse thermostatique , y compris vidage automatique par bonde à grille et siphon PVC à culot démontable
ME283 | Type Delabie securitherm H 95 ou équivalent | U
ME284 | Type Delabie securitherm Bioclip H 95 ou équivalent | U
ME285 | Type Delabie securitherm H 160 ou équivalent | U
ME286 | Type Delabie securitherm Bioclip H 160 ou équivalent | U
ME287 | Type Delabie colonne pour évier avec douchette extractible Biosafe | U
ME288 | Type Delabie Securitherm sequentiel à douchette extractible | U
Nota : Tous les mitigeurs seront impérativement équipés de brise-jet hygiéniques type "Etoile"
ME289 | Façon de joints d'étanchéité en mastic à la pompe, avec mastic de type silicone n° 1 | ml
AMENAGEMENT STRATIFIE COMPACT
Recouvrement par encollage et/ou vissage de surfaces verticales en panneaux stratifiés HPL Compact de 6 mm d'épaisseur, y compris toutes sujetions dont joints, réservations, découpes, pièces d'angles, le cas échéant ossature métalique, etc. Référence : Polyrey stratifié HPL Compact ou équivalent
ME290 | pour une surface inférieure à 5 m² | m²
ME291 | pour une surface comprise entre 5 m² et 30 m² | m²
ME292 | pour une surface comprise entre 30 m² et 120 m² | m²
ME293 | Pour une surface supérieure à 120 m² | m²
ME294 | plus value pour game Reysitop | m²
ME295 | plus value pour épaisseur de 8 mm | m²
Trappe de visite stratifiée compact 8 mm d'épaisseur, ouverture par carré
ME296 | 30x30 | U
ME297 | 40x40 | U
ME298 | 50x50 | U
ME299 | 60x60 | U
Agencement en panneaux stratifiés compact HPL autoportant de 8 mm d'épaisseur, y compris tous accessoires d'assemblage en acier inoxydable (charnières, pieds, targettes…) Référence : Polyrey HPL Compact ou équivalent
ME300 | pour une surface inférieure à 5 m² | m²
ME301 | pour une surface comprise entre 5 m² et 30 m² | m²
ME302 | pour une surface comprise entre 30 m² et 120 m² | m²
ME303 | Pour une surface supérieure à 120 m² | m²
ME304 | plus value pour épaisseur de 10 mm | m²
ME305 | plus value pour épaisseur de 12 mm | m²
ME306 | plus value pour game Reysitop | m²
ME307 | Porte stratifiée compact de 10 mm d'épaisseur à chants polis avec béquille double bec de canne à condamnation. Passage de 90 cm.Teinte au choix | U
PANNEAUX ACOUSTIQUES
ME308 | Panneaux acoustiques mdf 18 mm stratifiés face(s) et champs, perforés ou rainurés, sur pietement ou suspendu. Stratifié au choix de la maitrise d'œuvre Gamme Oberflex Obersound, collections 5.5 Designers ou équivalent | m²
D - OUVRAGES MENUISERIES DIVERS
ME309 | Casiers 30 cm x 30 cm en bois stratifié | U
ME310 | Portillon 0 m 80 x hauteur 1 m 10, avec anti-pince doigt | U
ME311 | Fourniture et pose d'anti-pince doigt h= 1 m 50 sur porte existante, côté paumelles et côté poignée | U
ME312 | plus value fourniture d'anti-pince doigt h=1 m 50 sur porte neuve, côté paumelles et côté poignée | ml
ME313 | Fourniture et pose de grilles d'entrée d'air sur menuiseries existantes des ets Nicoll | U
ME314 | replacage stratifé de mobilier, couleur au choix du MOE | m²
ME315 | replacage stratifé de porte, couleur au choix du MOE | m²
ME316 | Fourniture et pose de joints de calfeutrement pour menuiserie extérieure | m²
Fourniture et pose de plaques de contreplaqué, compris toutes sujétions de coupes et fixations (minimum 1m²)
ME317 | Epaisseur 8 mm | m²
ME318 | Epaisseur 10 mm | m²
ME319 | Epaisseur 12 mm | U
ME320 | Epaisseur 22 mm | U
ME321 | Fourniture et pose de plinthe automatique sous porte existante | U
ME322 | Fourniture et pose de table à langer horizontal de type Rubbermaid ou équivalent | U
ME323 | Protection de chant de porte en aluminium extrudé chez Malerba ou équivalent | U
E - TRAVAUX EN REGIE
ME324 | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | U
ME325 | Majoration nuit (22H- 5H) et dimanche | H
ME326 | Pose d'accessoires (porte-manteaux, dévidoir papier toilette, barre de douche…etc...). Ce prix comprend la founiture des vis et chevilles adaptées au support et au poids de l'accessoire à poser | U
ME327 | Mise à disposition d'une personne sous 72h pendant 5 jours ouvrables pour travaux de petite menuiserie, fixation et pose | U
ME328 | Mise à disposition d'une personne sous 72h pendant 1 jour ouvrable pour travaux de petite menuiserie, fixation et pose | U
Les colles utilisées par le titulaire du marché devront avoir l'écolabel A+
Date et signature électronique obligatoire

## Fiches techniques à fournir
Fiches techniques à fournir obligatoirement
ME26 | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur)
ME29 | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur)
ME40 | 140 x 204
ME43 | 140 x 204
ME104 | Panneau de protection et d'habillage avec pliage en L ou en U en PVC antibactérien rigide classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse Référence : SPM de Type DECOCHOC ou équivalent - Epaisseur 2mm Collé pour 1 face de vantail de porte, remontée de 20 cm en cas de pliage en U en chant inférieur - toute hauteur Toutes sujétions compris découpe et formes arrondies