## Page de garde
Groupe hospitalo-universitaire
AP-HP.Sorbonne Université
Sites : Pitié Salpêtrière – Charles Foix – Saint Antoine –
Tenon – Rothschild – Trousseau – La Roche-Guyon
Site concerné: Hôpital LA ROCHE GUYON 1 Rue de l’Hôpital 95780 LA ROCHE GUYON
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
LOT N° 6 D " AGENCEMENT "

## BORDEREAU
ENTREPRISE
N° | Libellé | Unité de mesure | Prix Unitaire
d'article |  |  | € HT
NOTA: Les marques et types citées dans ce bordereau sont données à titre indicatif pour fixer le niveau de prestations demandé. Ils peuvent être remplacées par d'autres marques dont les caractéristiques techniques seraient au moins équivalentes.
I - MACONNERIE
A - PREPARATION
1. Protections
Nota : tous les PU des protections ci-dessous comprennent la pose et la dépose
Clôture de chantier:
MA01 | - de 2,00m ht à panneaux tôle prélaquée fixés sur ossature en bois | ml
compris pose, entretien et dépose en fin de chantier.
MA02 | - en panneaux à structure métallique et remplissage grillagé de | ml
2,00 ht à fixation par un plot en béton pour 2 pieds
(installation & repliement).
MA03 | Cloison de cantonnement des zones travaux: | m²
- plaque BA13 avec doublage polyane, compris tous jointoiements
nécessaires pour une étanchéité parfaite.
MA04 | 2 faces de polyanes épais sur ossature sapin. | m²
MA05 | Film de polyane 150 microns en rouleau, posé au sol et scotché compris | m²
coupe et recouvrements
MA06 | Film de absorbant poussiere en rouleau, posé au sol et scotché compris | m²
coupe et recouvrements
MA07 | Protection du sol des zones de travaux par panneaux d'Isorel neufs pour | m²
protection des zones de chantier ou des sols souples conservés, compris
amortissement, installation, entretien, fixation au sol et repliement en fin
de chantier.
2. Echafaudages
Montage, démontage et utilisation d'un échafaudage mobile
MA08 | - échafaudage mobile constitué d'un plateau avec plinthes et d'une | U
ossature métallique montée sur roulette.
MA09 | - majoration pour bâchage | U
Echafaudage, compris montage et démontage
MA10 | - non baché (hauteur de travail x longueur au sol) | m²
MA11 | - majoration pour bâchage | U
3. Gestion de l'air
12 | Pose décontaminateur d'air type AIR-SUR, compris mise en service sur site, | semaine
entretien et repliement du matériel après travaux. (la semaine)
13 | Installation et entretien d'un exctracteur avec filtre pour mise en dépression | semaine
des locaux (la semaine)
B- DEMOLITION
14 | Cloisons et parois non porteuses (jusqu'à 15 cm d'épaisseur), y compris: | m²
- dépose des portes, chassis, … compris dans la cloison
- raccords enduits murs plafonds et sols consécutifs à la démolition.
15 | Dépose bloc porte dans cloison porteuse non démolie y compris raccords pour | U
création baie libre
16 | Chape sur 8 cm d'épaisseur maximum, compris préparations usuelles et primaire | m²
17 | Paillasse maçonnée, y compris jambages, raccords sols et murs, socle | ml
18 | Socles B.A. (jusqu'0,15 d'ép.), y compris raccord sol | m²
Revêtements de sols:
19 | - Démolition carrelage scellé et du mortier de pose. | m²
20 | - Démolition carrelage collé. Grattage du support. | m²
21 | - Dépose de dalles de sols collées, y compris grattage des résidus | m²
22 | - Dépose des revêtements de sols vinylliques collés, y compris grattage | m²
des résidus et dépose relevés en plinthes.
23 | - Dépose des revêtements de sols textiles collés, y compris grattage | m²
des résidus.
24 | - Découpe soignée du sol sur une largeur de 10 cm | ml
Revêtements muraux:
25 | - Démolition faïence scellée, toutes dimensions. Raccord enduit et | m²
dressement du support
26 | - Démolition faïence collée, toutes dimensions. Raccord enduit et | m²
dressement du support
MA27 | - Dépose de revêtement PVC | m²
Faux plafonds, y compris raccords sur les murs périphériques et enlèvement
laine de verre ou de roche :
28 | - dépose de plafonds suspendus en dalles minérales, y compris ossature, | m²
cornière de rive et tous supports et fixations.
29 | - dépose de plafonds suspendus en staff ou en plaque de plâtre, y compris | m²
tous supports et fixations.
30 | - dépose de plafonds suspendus en dalles ou en lames métalliques, y | m²
compris ossature, cornière de rive et tous supports et fixations.
Démolition de plinthes, y compris raccords sur les murs :
31 | - carrelées scellées, y compris piochement du support | m²
32 | - carrelées collées, y compris piochement du support | m²
33 | - en bois avec arrachage des clous | ml
34 | Démolition de dallage en béton armé > 0,10 m d'épaisseur, y compris coupe | m3
des aciers, hors chargements des gravois.
35 | Démolition des ouvrages verticaux de plus de 0,15m d'épaisseur, à la masse ou | m3
à la pioche, en matériaux creux, plâtres, briques, béton cellulaire, non compris
le chargement des gravois.
MA36 | Ouverture ou agrandissement de baie ou châssis dans cloison porteuse, | m3
comprenant note de calcul, démolition, création de linteau, raccord chape,
enduits tableaux et linteaux.
37 | Plus value pour sciage diamant y compris toute sujection | U
38 | Ouverture de baie dans cloison légère y compris IPN pour linteaux, raccord | m²
chape, enduit tableaux et linteaux
MA39 | Piochement des anciens enduits (plâtre, ciment…) sur maçonneries destinées | m²
à recevoir un nouvel enduit
Démolition manuelle de BA ou maçonnerie:
40 | - rencontré lors de fouilles, à l'aide d'un marteau piqueur | m3
41 | Descente et évacuation des gravois aux décharges publiques, y compris | m3
transports et droits de décharges (prix unitaire appliquable au cubage en oeuvre)
applicable aux prix unitaires MA13 à MA38).
NOTA:
sont exclus de cette prestation, les gravois provenant des corps d'état
techniques
42 | Evacuation de tous les matériels, non récupérés par l'établissement, y compris
| toutes manutentions et frais (par benne de 6 m3). | U
C- CLOISONNEMENT:
Blocs de bétons hourdés au mortier de ciment, jointoyés en montant, y compris
rejointoiement destinés à rester apparent sur chaque face.
- Parpaings creux
43 | 10x20x50 | m²
44 | 15x20x50 | m²
45 | 20x20x50 | m²
- Parpaings pleins
46 | 10x20x50 | m²
47 | 15x20x50 | m²
48 | 20x20x50 | m²
49 | Linteau en bloc creux de 20 cm d'épaisseur, y compris coffrage de sous-face et | ml
décoffrage
Carreau de plâtre plein lisse, pose collée et ragréage des joints, y compris
raccords en plâtre sur murs. Premier rang posé sur système anti-humidité.
50 | 5 cm d'épaisseur | m²
51 | 7 cm d'épaisseur | m²
52 | 10 cm d'épaisseur | m²
53 | Plus value pour carreaux hydrofuges | m²
Cloison placostyl des Ets Placoplâtre comosées de rails haut, bas et ossature
acier galvanisé et plaques de plâtre cartonnées.
Renfort au droit des appareils sanitaires, lisses protections, blocs portes, etc…
Isolation par laine de verre classée M0 de 45 mm ou 75 mm suivant cloisons.
Y compris les finitions nécessaires par bandes de calicot, et raccords aux sols,
murs et plafonds existants
54 | - Cloison ép. 98 mm constituée de 2 plaques de parement BA13 sur chaque | m²
face, classées M1.
Isolant 45 mm
55 | - Cloison ép. 72 mm constituée de 1 plaque de parement BA13 sur chaque | m²
face, classées M1.
Isolant 45 mm
56 | Plus value pour plaque PHD (haute dureté) (par face). | m²
57 | Plus value pour plaque hydrofuge (par face). | m²
58 | - Cloison ép. 100 mm constituée de 1 plaque Placoflam PPF BA 15, classée | m²
M0 sur chaque face. Isolant 75mm.
Résistance au feu: CF 1H.
59 | - Cloison ép. 132 mm constituée de 2 plaques Placoflam PPF BA 15, classée | m²
M0 sur chaque face. Isolant 75mm.
Résistance au feu: CF 2H.
60 | Cloison ép. 120 mm de grande hauteur (définition selon DTU), constituée d'une double peau avec des raidisseurs tous les 48 cm | m²
Cloison 1/2 Still avec ossature en acier galvanisé, 2 plaques BA 13 (1 face) pour
cache-tuyaux:
61 | - 2 côtés | m²
62 | - 3 côtés | m²
63 | Plafond suspendu en plaques de plâtre BA 13 mm sur ossature PLACOSTYL, | m²
compris traitement des joints par bandes et enduit spécial.
D- TRAVAUX DIVERS
Gaines en carreaux de plâtres plein lisse de 10 cm d'épaisseur:
64 | - 2 faces | m²
65 | - 3 faces | m²
66 | Scellement et calfeutrement bloc porte dans cloison maçonnée, compris | U
tous raccords.
Scellement des aciers au mortier chimique sans retrait pour acier:
67 | - HAΦ8mm avec percement Φ12mm, pour création d'ouvrage en liaison | U
avec la structure existante.
68 | - HA Fe500 Φ12mm avec percement Φ16mm, pour création d'ouvrage | U
en liaison avec la structure existante.
69 | Scellement d'une fenêtre ou un châssis. | U
70 | Pose huisserie (non fournie) dans cloison sèche (PLACOSTIL), compris tous | U
raccords.
MA 71 | Pose trappe visite étanche 40x40 | U
72 | Bouchement de baie en carreaux de plâtre plein de 10 cm d'épaisseur, y compris | m²
sujétions raccordements compris dépose bloc porte.
73 | Grille de ventilation de type NICOLL, PVC 15x15 cm environ, fourniture et pose. | U
74 | Façon de dés en béton, support tuyauterie | U
MA75 | Réalisation de saignées dans matériaux durs: | ml
76 | Traitement des surfaces de chape par durcisseur | m²
MA77 | Traitement d'étanchéité sur support par application de produit type fermassec des | m²
Ets Weber & Broutin.
MA78 | Dallage BA jusqu'à 20 cm d'épaisseur, compris toutes sujétions de mise en œuvre | m²
MA79 | PV par tranche de 10 cm supplémentaire | m²
80 | Armature treillis soudé 3,5-3,5 en panneau maille 150x150mm (1 kg/m²), compris recouvrements | m²
81 | Armature en acier doux Ø 5 à 8 mm pour ouvrage en béton, compris façonnage, mise en place, coupes, recouvrements et ligatures | kg
82 | Chaînage horizontal ou vertical en BA de 0,15x0,15 m de ht compris béton dosé à 350 kg, coffrage et armatures. | ml
83 | Béton moulé de gravillon dosé à 350 kg de ciment, fabriqué sur le chantier par bétonnière et utilisé pour les petits ouvrages (appui, seuil, plot, etc.) | m3
E- PERCEMENTS TROUS
Percement de trous par carottage dans murs ou planchers
existants d'épaisseur 20 cm pour passage fluide, compris évacuations des gravois
et calfeutrement (reconstitution degré CF, coffrage, raccords enduits en
sous-face, chape):
84 | - Ø 100 | U
85 | - Ø 125 | U
86 | - Ø 150 | U
Percement de trous par démolition dans murs ou planchers, compris toutes
MA87 | sujétions, évacuations des gravois et calfeutrement (reconstitution degré CF, | m²
coffrage, raccords, enduits en sous-face, chape).
NOTA: Avant tous travaux de percements, il sera effectué un sondage et
l'entreprise produira les notes de calculs afférentes aux travaux.
F- ENDUITS ET CHAPES
Enduit dressé au mortier de ciment comprenant gobetis, couche de corps et
finition:
MA88 | - sur murs anciens | m²
MA89 | - sur murs neufs | m²
90 | Enduit plâtre sur murs. | m²
91 | Enduit plâtre sur plafond pour obtenir un degré CF 1H du plancher. | m²
92 | Enduit plâtre sur plafond pour obtenir un degré CF 2H du plancher. | m²
93 | Plaque de plâtre BA 15 sur plafond, compris traitement des joints, découpes et | m²
ossatures, y compris raccords sur murs périphériques.
94 | Baguette de protection en angle, en inox, de 2ml hauteur. Pose vissée et non collée. | U
95 | Chape ciment de 8 cm d'épaisseur armée d'un treillis soudé y compris résine d'adhérence sous chape en une couche | m²
Raccord enduits sur murs:
96 | - mortier de ciment | m²
97 | - plâtre ou mortier colle | m²
Raccord enduits sur sols:
98 | - mortier de ciment | m²
99 | - plâtre ou mortier colle | m²
100 | Réfection des angles de murs épaufrés ou éclatés par enduit de nature dito ceux | ml
existants, compris piochage au préalable.
101 | Calfeutrement des fissures, etc., au mortier de ciment dosé à 50kg/m3. | ml
G- FLOCAGE
Projection en sous-face de plancher en fibres minérales (M0), finition roulée,
type PROTECFLAMME des Ets RUAUD ou équivalent.
102 | - CF 2H | m²
103 | - CF 3H | m²
104 | Réalisation de protection incendie stable au feu 2H00 pour gaines métalliques | m²
par mise en œuvre de fibre profetée - Finition brute
105 | Plus value pour anti-défibrage pour flocage restant apparent | m²
H- ISOLATIONS
Doublage thermo-acoustique collé sur parois existantes, type CALIBEL
Laine de Roche (Ets ISOVER), y compris bandes, joints de finition et toutes
découpes.
MA106 | - en 30 + 10 mm | m²
107 | - en 60 + 10 mm | m²
108 | - en 80 + 10 mm | m²
109 | - en 90 + 10 mm | m²
Doublage thermo-acoustique en polystyrène collé sur parois existantes, y compris
bandes, joints de finition et toutes découpes
MA110 | - en 30 + 10 mm | m²
MA111 | - en 60 + 10 mm | m²
MA112 | - en 80 + 10 mm | m²
MA113 | - en 90 + 10 mm | m²
MA114 | Doublage de parois en plaque de plâtre BA 13, collée sur mur, y compris bande | m²
et joints de finition, toutes découpes et raccords
MA115 | Doublage de parois verticales en plaques de plâtre cartonées standard de | m²
15 mm d'épaisseur, fixées par des plots de colle sur le support.
MA116 | Doublage de parois verticales en plaques de plâtre cartonées Hydrofuges de | m²
15 mm d'épaisseur, fixées par des plots de colle sur le support.
MA117 | PV pour doublage identique mais en plaque Placoflam PPF BA 15, | m²
I- TERRASSEMENT
118 | Décapage manuel de terre de classe A ou B sur une épaisseur de 0,20m avec terres laissées en dépôt sur l'emprise du terrain | m²
119 | Forme en sable de 5cm d'épaisseur, tassée nivélée | m²
120 | Forme de 15cm d'ép. en béton fabriqué sur le chantier dosé à 250 kg, compris | m²
régalage.
121 | Fouille manuelle en petite partie ou sous-œuvre, terres classe B laissée au dépôt | m3
ou chargées sur véhicule.
122 | Terrassement en tranchées (dim. : 0,80 x 1,00 ht) | m3
Terrassement en pleine masse (térrassements éxécutés manuellements)
123 | - quantité inférieure à 50m3 | m3
124 | - quantité supérieure à 50m3 | m3
125 | Chargement et transport des terres de toutes natures aux D.P., y compris droit | m3
de décharge,
126 | Blindage non jointif de parois de fouille, en planches de 72mm ép. et bastaings | m²
de coffrage (sapin de pays) avec récupération des bois en fin de chantier.
127 | Remblai manuel de terre en dépôt de rives de fouilles, compris pilonage par | m3
couches successives de 0,20 m d'épaisseur au marteau thermique pilonneur
poids 70/90 kg (non compris le carburant)
II-FAUX PLAFONDS
A- INSTALLATION & PROTECTION DES ZONES DE CHANTIER
FP01 | Création de sas polyane sur ossature bois avec fermeture zip, pour travaux dans les gaines techniques, puis repliement en fin de chantier. | U
FP02 | Création de cloisonnement sur ossature bois pour isolation de zone de travaux, puis repliement en fin de travaux | m²
FP03 | Mise en place d'un grand échafaudage au dessus de 4,00 ml de hauteur | journée
B - DEPOSE
Dépose de faux plafonds en réemploi (ossatures, supports, cornières, etc.., restant en place).
FP04 | Dalles fibres minérales 300x300, 600x600, 600x1200 | m²
FP05 | Bacs, cassettes ou lames métalliques | m²
Dépose sans réemploi de faux plafonds, y compris dépose des ossatures, supports, cornières etc... Descente et évacuation des gravois aux D.P.
FP06 | Dalles fibres minérales toutes dimensions | m²
FP07 | Staff, plaques de plâtre BA 13 / BA 15 | m²
FP08 | Lames, bacs ou cassettes métalliques | m²
C - REPOSE EXISTANT
Repose de faux plafonds déposés en réemploi, y compris nettoyage des éléments, révision des ossatures, supports, cornières, etc...
FP09 | Dalles fibres minérales 300x300, 600x600, 600x1200 | m²
FP10 | Lames, bacs ou cassettes métalliques | m²
D - POSE FAUX PLAFOND DEMONTABLE NEUF
Fourniture et pose de faux plafonds démontables sur ossatures apparentes T24 mm et cornières de rives prélaquées. Façonnage et découpage au droit des tuyauteries, encastrement des appareils d'éclairage, etc…
FP11 | Dalles fibres minérales 600 x 600 x 15 mm Pose à feuillure Réaction au feu M0. Stabilité feu SF 1/2 H | m²
FP12 | Dalles dito fibres 600/600 Pose sans feuillure | m²
FP13 | Dalles 600 x 600 x 25 mm rigides autoportantes en laine de roche revêtues d'un voile de verre aux 2 faces avec couleur sur la face apparente pour locaux humides. Réaction au feu M0. Stabilité feu SF 1/2 H. | m²
FP14 | Dalles dito 600 x 600 x 40 mm. | m²
FP15 | Cassettes 600 x 600 mm en aluminium laqué perforé, sur structure apparente T15 ou 24 mm | m²
FP16 | Dalles en plaques de plâtre 1200 x 600 mm revêtues de vinyl granité lessivable sur ossature apparente laquée PSTL. Réaction au feu M1. | m²
FP17 | Dalles en plaques de plâtre 600 x 600 mm (BA 15) sur ossature apparente laquée Réaction au feu M0. | m²
FP18 | Plus-value pour plaques hydrofuge | m²
FP19 | Bacs autoportants en lames d'acier laqué (5/10ème) non perforé, sur ossature porteuse perforée, y compris suspentes et rives (dim. 300 mm de largeur) - Stabilité feu : SF 1/2 H | m²
FP20 | Bacs 600 x 600 mm en acier laqué non perforé sur ossature non apparente galvanisée. Réaction au feu M0. | m²
FP21 | dalles 600 x 600 spéciales cuisine: classement M1, dalles très résitantes à l'humidité, parement supportant les produits détersifs, poids propre de 3 kg par dalle (+/- 15%), démontables sans outils. Type Komacelref ral 9010 ou équivalent | m²
FP22 | Bacs autoportants en lames d'acier laqué (5/10ème) non perforé, sur ossature porteuse perforée, y compris suspentes et rives (dim. 300 mm de largeur) - Stabilité feu : SF 1/2 H | m²
FP23 | Bacs métalliques galbés non perforés, constituée d'une plage de réglage latérale munie d'un profil pivot permettant le basculement des bacs. Sur l'autre côté, fourniture et mise en œuvre d'un profil d'accrochage en tôle supportant les bacs galbés autoportants. L'ensemble sera en tôle d'acier électrozinguée laquée au four (choix du coloris par l'hôpital). Y compris toutes sujétions | m²
E- POSE PLAFONDS NON DEMONTABLES NEUFS
| Fourniture et pose faux plafonds compris ossatures, façonnage et découpage au droit des tuyauteries, encastrement des appareils d'éclairage, etc… | m²
FP24 | Parement composé d'une plaque de plâtre cartonnée 15 mm ép. sur ossature acier galvanisé STIL PRIM FEU. Réaction au feu M0 | m²
FP25 | Plus value pour une plaque PPF BA 15 supplémentaire. | m²
FP26 | Plus value pour une plaque BA 15 hydrofuge | m²
FP27 | Plafond suspendu identique à l'article FP 23, mais avec plaques de plâtre BA 13 mm, compris traitement des joints par bandes et enduit spécial | m²
FP28 | Plafond identique à l'article précédent, mais avec une ossature en sapin traité, finition identique | m²
FP29 | Plaques de Staff plan et lisse de 15 mm d'épaisseur composées de plâtre à mouler armé de fibres sur ossature en fil de fer galvanisé polochonné et cornière traitée anti-corrosion. | m²
F - TRAVAUX DIVERS EN NEUF
Jouées en plaque de plâtre cartonné, type BA 15, Classement M0, sur ossature acier galvanisé.
FP30 | Retombées jusqu'à 0.50 ml | ml
FP31 | Retombées de 0.50 ml à 1.00 ml | ml
FP32 | Trappe de visite 60 x 60 cm métalliques, étanche dans plafonds, Ouvrant pivotant, fermeture par batteuse à carré. Joint élastomère en fond de feuillure. Ossature de maintien de la trappe indépendante de celle du faux plafond. Trappe assurant un degré CF et stabilité au feu dito faux-plafond. | U
FP33 | Grille de ventilation en cas de présence de canalisation de fluides médicaux dans faux plafonds (la surface de grilles doit être égale à 1/100è de la surface du local). Traitement anti-corrosion et prélaquage en usine. | U
FP34 | Isolation par laine de verre (ép. 20 mm) ensachée sous polyéthylène noir, pour module de 600 x 600 | m²
FP35 | Isolation thermique par laine de verre de 60 mm d'ép. pare-vapeur en rouleaux de 1.20 m de largeur posée sur plafonds suspendus de toute nature. | m²
FP36 | Renforcement de la tenue au feu par panneaux de laine de roche haute densité (1200 x 600 x 50 mm d'ép.) placés sur dalles ou panneaux en fibres minérales. | m²
FP37 | Barrière phonique en plénum, hauteur 0.50 m, au-dessus des cloisons démontables, consituée de plaques de staff de part et d'autre enfermant la laine de verre de 60 mm d'ép., l'ensemble étant fixé sur ossature métallique. | ml
FP38 | Jouées de cantonnement en plénum, hauteur 0.50 m en Placoflam PPF BA 15 sur ossature métallique avec laine minérale de 45 mm d'ép. | ml
Coffrage cache-tuyaux (verticaux et horizontaux) en Placo BA 15, sur ossatures métalliques, compris bandes de joint et enduit, toutes sujétions pour découpes diverses
FP39 | 2 faces 0.40 x 0.40 | ml
FP40 | 3 faces 0.40 x 0.40 x 0.40 | ml
FP41 | Chargements et enlèvements de toutes natures aux D.P., y compris tous frais et droits | m³
III -PLATRERIE
Cloison placostyl des Ets Placoplâtre comosées de rails haut, bas et ossature
acier galvanisé et plaques de plâtre cartonnées.
Renfort au droit des appareils sanitaires, lisses protections, blocs portes, etc…
Isolation par laine de verre classée M0 de 45 m/m ou 75 m/m suivant cloisons.
Y compris les finitions nécessaires par bandes de calicot
PL01 | - Cloison ép. 98 m/m constituée de 2 plaques de parement BA13 sur chaque | m²
face.
Isolant 45 mm
PL02 | - Cloison ép. 72 m/m constituée de 1 plaque de parement BA13 sur chaque | m²
face.
Isolant 45 mm
PL03 | - Cloison ép. 72 m/m constituée de 1 plaque de parement BA13 PHD (haute | m²
dureté) sur chaque face, classée M1.
Isolant 45 mm
Résistance au feu: CF 1/2H
PL04 | Plus value pour plaque hydrofuge (par face). | m²
PL05 | Plus value pour plaque M1 (par face). | m²
PL06 | - Cloison ép. 100 m/m constituée de 1 plaque Placoflam PPF BA 15, classée | m²
M0 sur chaque face. Isolant 75m/m.
Résistance au feu: CF 1H.
PL07 | - Cloison ép. 132 m/m constituée de 2 plaques Placoflam PPF BA 15, classée | m²
M0 sur chaque face. Isolant 75m/m.
Résistance au feu: CF 2H.
PL08 | Cloison ép. 1456/m de grande hauteur, constituée d'une double peaux avec des rédisseurs tous les 48 cm | ml
Cloison 1/2 Still avec ossature en acier galvanisé, 2 plaques BA 13 (1 face) pour
cache-tuyaux:
PL09 | - 2 côtés dim. 30x30 | ml
PL10 | - 2 côtés dim. 30x30x30 | ml
PL11 | Plafond suspendu en plaques de plâtre BA 13 mm sur ossature PLACOSTYL, | m²
compris traitement des joints par bandes et enduit spécial.
PL12 | Pose huisserie (non fournie) dans cloison sèche (PLACOSTIL) | U
ISOLATIONS
Doublage thermo-acoustique collé sur parois existantes, type CALIBEL LR
(Ets ISOVER), y compris bandes, joints de finition et toutes découpes.
PL13 | - en 60 + 10 mm | m²
PL14 | - en 80 + 10 mm | m²
PL15 | - en 90 + 10 mm | m²
NOTA:
Y compris dépose du polystyrène existant, en allège des châssis ouvrants côté
façade.
PL16 | Doublage de parois en plaque de plâtre BA 13, collée sur mur, y compris bande | m²
et joints de finition, toutes découpes et raccords
PL17 | Doublage de parois verticales en plaques de plâtre cartonées standard de | m²
15 mm d'épaisseur, fixées par des plots de colle sur le support.
PL18 | Doublage de parois verticales en plaques de plâtre cartonées Hydrofuges de | m²
15 mm d'épaisseur, fixées par des plots de colle sur le support.
PL19 | PV pour doublage identique mais en plaque Placoflam PPF BA 15, | m²
IV-SOLS SOUPLES
A - DEPOSE
SS01 | Dépose sols minces collés à simple ou double encollage, y compris grattage et nettoyage du support, descente et des gravois aux D.P.évacuation | m²
B - PREPARATION DU SUPPORT
SS02 | Dégraissage et enduction d'un primaire d'accrochage avant ragréage sur carrelage existant | m²
SS03 | Primaire d'accrochage sur chape après dépose d'anciens revêtements de sols collés, traitement des microfissures avant ragréage | m²
SS04 | Ragréage à base de ciment, classement P3, y compris ponçage de finition | m²
C - REVETEMENTS SOLS
C.1. Fourniture et pose par collage en plein de revêtements sol PVC en lés
C.1.1. - Avec sous couche mousse
Revêtement en lès 2 ml de large, avec en sous-couche un complexe mousse PVC à cellules fermées, renforcée par une simple ou double grille de verre non tissé. Couche d'usure teintée et constituée d'un décor pleine masse, bénéficiant d'un traitement évitant la métallisation. Traitement fongistatique et bactériostatique dans toute la masse du produit. Joints soudés à chaud Classement réaction feu M3.
SS05 | TARALAY CONFORT MATIERES 33 U3P3 E2/3 C2 Couche d'usure de 0,65 mm, soit 30% au dessus de la norme | m²
SS06 | TARALAY CONFORT MATIERES 43 U4P3 E2/3 C2 Couche d'usure de 0,85 mm, soit 30% au dessus de la norme | m²
SS07 | TARALAY PREMIUM CONFORT 33 U3P3 E2/3 C2 Couche d'usure de 0,65 mm, soit 30% au dessus de la norme | m²
SS08 | TARALAY PREMIUM CONFORT 43 U4P3 E2/3 C2 Couche d'usure de 0,85 mm, soit 30% au dessus de la norme | m²
C.1.2. - Sans sous couche mousse
Revêtement en lès 2 ml de large, sans sous couche mousse. construction calandré pressé 800 T et double grille de verre pleine masse. Couche d'usure teintée et constituée d'un décor pleine masse, bénéficiant d'un traitement évitant la métallisation. Traitement fongistatique et bactériostatique protectsol 2 Classement réaction feu M3.
SS09 | TARALAY PREMIUM COMPACT 33 U3P3 E2/3 C2 ou équivalent Couche d'usure de 1,2 mm, soit 30% au dessus de la norme | m²
SS10 | TARALAY PREMIUM COMPACT 43 U4P3 E2/3 C2 ou équivalent Couche d'usure de 1,2mm, soit 30% au dessus de la norme | m²
SS11 | GERFLOR TARALAY PREMIUM HOP COMPACT 43 POSE LIBRE | m²
C.1.3. - Remontées en plinthes (Classement E3)
SS12 | Remontée en plinthes du revêtement de sol défini dans les articles précedents sur 15 cm de hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide. Finition des contours au joint acrylique à la pompe. | ml
C.2. Fourniture et pose par collage en plein de revêtements sol en dalles
C.2.1. - Avec sous couche mousse
Revêtement en dalles 50 x 50, avec en sous-couche un complexe mousse PVC à cellules fermées, renforcée par une simple ou double grille de verre non tissé. Couche d'usure teintée et constituée d'un décor pleine masse, bénéficiant d'un traitement évitant la métallisation. Traitement fongistatique et bactériostatique dans toute la masse du produit. Classement réaction feu M3.
SS13 | GERFLOR CREATION 55 à coller ou équivalent | m²
SS14 | GERFLOR Création 70 à coller ou équivalenet | m²
C.2.2. - Dalles diverses
Revêtement dalles (dimension et marque à préciser) ou équivalent, compris toutes découpes et toutes sujétions Pose juxtaposée
SS15 | GERFLOR CRATION 55 CLIC ou équivalent | m²
SS16 | GERFLOR 70 CLIC ou équivalent | m²
SS17 | GERFLOR TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT 43 POSE LIBRE SOUS AT | m²
C.2.3. - Remontées en plinthes (Classement E3)
SS18 | Remontée en plinthes du revêtement de sol défini dans l'article C.2.1 précedent sur 15 cm de hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide. Finition des contours au joint acrylique à la pompe. | ml
C.3. Fourniture et pose par collage en plein de revêtements sol électroconducteurs en lés
C.3.1. - Revêtements de sols
Revêtement en és électroconducteur 5 x 104 x 106 selon a norme EN108 en PVC plastifié à base de carbone conducteur, renforcé d'une grille de verre. Soudure à chaud des joints. Réseau conducteur en lamelle de cuivre et raccordement sur prise de terre. Application préalable d'un primaire conducteur de type THOMSIT R 762 des Ets HENKEL.
SS19 | GERFLOR MIPOLAM EL5 U4P3 E3 C2 ou équivalent | m²
C.3.2. - Remontées en plinthes (Classement E3)
SS20 | Remontée en plinthes du revêtement de sol défini dans l'article précedent sur 15 cm de hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide. Finition des contours au joint acrylique à la pompe. | ml
C.4. Fourniture et pose par collage en plein de revêtements sol homogène en lés
C.4.1. - Revêtements de sols
Revêtement en lés de 2 m de large, homogène, monocouche, coloré dans la masse, à faible taux de charge minérale (groupe P d'abrasion) avec un traitement de surface polyurethane, évitant l'application d'une métallisation lors de la mise en service. Soudure à chaud des joints.
SS21 | MIPOLAM AFFINITY U4P3 E3 C2 ou PLANET | m²
C.4.2. - Remontées en plinthes (Classement E3)
SS22 | Remontée en plinthes du revêtement de sol défini dans l'article précedent sur 15 cm de hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide. Finition des contours au joint acrylique à la pompe. | ml
C.5. Fourniture et pose par collage en plein de revêtements sol antidérapant en lés
C.5.1. - Revêtements de sols
Revêtement en lés de 2 m de large, en PVC chargé antidérapant (R10), constitué d'une feuille plastifiée teintée en incrustation de particules de carbure de silicium et de grains de PVC colorés associée à un envers PVC plastifié renforcé d'une grille de verre très résistante. Traité dans toute l'épaisseur du produit fongistatique/Bactériostatique PROTECSOL 2 ou équivalent.
SS23 | GERFLOR TARALAY SECURITE SD | m²
C.5.2. - Remontées en plinthes (Classement E3)
SS24 | Remontée en plinthes du revêtement de sol défini dans l'article précedent sur 15 cm de hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide. Finition des contours au joint acrylique à la pompe. | ml
C.6. Fourniture et pose par collage en plein de revêtements linoléum en lés
C.6.1. - Revêtements de sols
Revêtement en lès de type "LINOLEUM" (classe 34) des Ets FORBO-SARLINO, GERFLOR , collage en plein, compris toutes découpes et sujétions Soudure à chaud des joints. Gerflor linoleum marmorette, colorette, lino art 2,5 m
SS25 | LINOLEUM en 3.2 mm ép. | m²
SS26 | Revêtement de sol en lés type en 2 ml de largeur, collage en plein, compris toutes découpes et sujétions Soudure à chaud des joints. TYPE U4P3 E3C3 GEFLOR TARALAY IPRESSION COMPACT 43 | m²
C.6.2. - Remontées en plinthes (Classement E3)
SS27 | Remontée en plinthes du revêtement de sol défini dans l'article précedent sur 15 cm de hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide. Finition des contours au joint acrylique à la pompe. | ml
SS28 | Fourniture et pose de plinthes, y compris soudure à chaud des joints | ml
C.7. Fourniture et pose par collage en plein de revêtements caoutchouc
SS29 | Fourniture et pose par collage en plein de revêtement sol caoutchouc en lés de 1,22 m largeur sur sous-couche, avec une Protection de finition. | m²
D - DOUCHES
Revêtements spécial douche
Fourniture et pose par collage en plein de revêtement PVC homogène spécial douche type taradouche ou équivalent, y compris préparation du support. Revêtement sol antidérapant, en lès de 2 ml largeur, Soudure à chaud des joints. Classement feu M2. Seuil de porte étanche. Manchon au pourtour des canalisations Remontée en plinthe sur 15 cm hauteur, y compris façon d'angles, cornière d'appuis formant gorge, et profile d'arrêt PVC.
Revêtement mural de 2 ml largeur. Soudure à chaud des joints. Classement feu M1. Application d'un fixateur préalable et de lissage sur murs Enduit.
SS30 | . Revêtement de sol MULTISAFE ou GERFLOR sécurité SD | m²
SS31 | . Siphon Sol | U
SS32 | . Mural homogène décor dans la masse, joint masquant de type TARALAY MURAL CALYPSO | m²
SS33 | Seuil de douche à souder en PVC | ml
E - REPARATIONS ET RACCORDS
Découpe et dépose revêtement sol mince existant. Grattage et ragréage du support. Fourniture et pose collée nouveau revêtement en raccord. Descente et évacuation des gravois aux D.P. (par commande de 50 dalles à changer)
SS34 | Dalles isolées | U
SS35 | Un ensemble de deux à dix dalles groupées. | U
Nota :
Au-delà de 10 dalles groupées, dépose et préparation du support non compris, à reprendre selon les paragraphes de l'article C
SS36 | Travaux identiques mais pour revêtements en lès, tous produits décrits ci-avant (surface minimum de 1 m²) | U
Nota :
Pour surface supérieure à 1 m², selon articles travaux neufs
F- PARQUETS
SS37 | Démolition des parquets anciens, compris enlèvement des lambourdes et nettoyage de la surface, y compris évacuation en D.P. | m²
Reprise de parquets existants en lames identiques, compris toutes sujétions
SS38 | quantité inférieure à 1 m² | U
SS39 | quantité de 1 à 5 m² | U
SS40 | Parquet flottant finition vernie composés d'un parement en bois noble (chêne) sur structure bois ép. 15 mm, assemblé par rainures et languettes collées. Pose sur isolant phonique. | m²
SS41 | Parquet flottant finition vernie composés d'un parement en bois noble (chêne) sur structure médium ép. 8 mm, assemblé par rainures et languettes clipsable. Pose sur isolant phonique. | m²
G- TRAVAUX DIVERS
SS42 | Foruniture et pose de plinthes semi-rigide | ml
SS43 | Fourniture et pose de plinthes souples droites | ml
| Fourniture et pose butée de porte | U
| Fourniture et pose un ferme porte | U
SS44 | Barre de seuil en inox bombée, percée, compris vis inox et cheville pour pose | ml
SS45 | Carrottage de sol, pour siphon Ø 50 mm, compris toutes sujétions | U
SS46 | Recoupe de porte en bois, y compris dégondage, rabotage et regondage (par vantail) après pose revêtement de sol | U
H- ESCALIERS
Fourniture et pose d'un revêtement en lés de 1 m de large, calandré, non chargé (PVC pur) avec en sous couche un complexe mousse PVC, associé à une grille de verre non tissée. Couche d'usure teintée et constituée d'un décor pleine masse. Traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes les couches du matériau.
SS47 | GERFLOR TARASTEP PRO | m²
SS48 | TARASTEP MATIERES 43 U4P3 E2 C2 Couche d'usure de 0,85 mm, soit 30% au dessus de la norme | m²
SS49 | TARASTEP MASSIFS 43 U4P3 E2 C2 Couche d'usure de 1 mm, soit 40% au dessus de la norme | m²
Remplacement de nez de marche, y compris dépose de l'existant, fourniture du nouvel élément, compris toutes sujétions
SS50 | en aluminium brut avec bande anti-dérapante | ml
SS51 | en laiton poli avec bande anti-dérapante | ml
SS52 | en caoutchouc, bec de corbin noir | ml
SS53 | Dépose de revêtements de toutes natures, sur escaliers (marches et contremarches) et nettoyage du support | m²
V- SOLS DURS
A - ETANCHEITE
Préparation du support. Brossage et assèchage. Etanchéité à base de résine type TRIFLEX sous carrelage et revêtements muraux, y compris relevé.
SD01 | - sol (y compris relevés) | m²
SD02 | - Murs | m²
B- CARRELAGE SOL
SD03 | - Démolition carrelage scellé et du mortier de pose. | m²
SD04 | - Démolition carrelage collé. Grattage du support. | m²
SD05 | - Dépose de dalles de sols collées, y compris grattage des résidus | m²
SD06 | - Dépose des revêtements de sols vinylliques collés, y compris grattage | m²
des résidus
SD07 | - Dépose des revêtements de sols textiles collés, y compris grattage | m²
des résidus.
SD08 | - Découpe soignée du sol sur une largeur de 10 cm | ml
SD09 | Ragréage du sol à base de ciment classement P3 pour revêtement carrelage collé. | m²
SD10 | Réalisation d'une chape avec forme de pente pour douche | m²
Pose seule
Pose collée : Grès cérame lisse, compris fourniture de colle, mortier de jointoiement et joint de fractionnement
SD11 | Format : 10x10 | m²
SD12 | Format : 15x15 ou 20x20 | m²
SD13 | Format : 30x30 | m²
Pose scellée : Grès cérame lisse, compris fourniture de mortier de pose et de jointoiement et joint de fractionnement
SD14 | Format : 10x10 | m²
SD15 | Format : 15x15 ou 20x20 | m²
SD16 | Format : 30x30 | m²
Joint de dilatation
SD17 | - Fourniture et pose | ml
SD18 | - Réparation | ml
SD19 | Plus value sur prix ci-dessus pour pose de carreaux anti-dérapant | m²
SD20 | Plus value sur prix ci-avant pour pose en diagonale | m²
SD21 | Plus value pour joints en mortier époxy | m²
SD22 | Plus value pour pente sous forme de pose | m²
SD23 | Profilé cornière d'arrêt carrelage en laiton, compris callage et scellement | ml
Nota :
Les fournitures de carrelage seront réglées selon l'article 3.3.3 du C.C.A.P.
C- PLINTHES
Fourniture et pose de plinthes grès cérame
SD24 | . droite 10 x 30 | ml
SD25 | . à gorge 10 x 10, 10 x 20 compris pièces d'angles | ml
D- REPARATIONS
Fourniture et pose en recherche des carreaux grès cérame lisse ou antidérapant 10 x 10 dito existant. Dépose et démolition forme. Coupe de rive pour raccordement avec carrelage existant. Nettoyage. Descente et évacuation des gravois. (Par commande de 80 carreaux à changer)
SD26 | Raccord par carreaux isolés. | U
SD27 | Raccord par groupe de 2 à 10 carreaux contigus. | U
SD28 | Raccord par groupe de 11 carreaux à 1 m² contigus. | U
E- REVETEMENTS MURAUX
Pose seule : Faïence 108 x 108 ou 150 x 150, Pose collée, teinte blanche. Jointoiement au ciment blanc.
SD29 | - dosseret | m²
SD30 | - surface | m²
SD31 | Plus-value pour pose de frise ou listel, de nature et dimensions identiques au revêtement de surface | ml
Nota :
Les fournitures de faïences concernées dans les articles SD28 & SD29 seront réglées selon l'article 3.3.3 du C.C.A.P.
SD32 | Fourniture et pose de grès émaillé 20 x 20 série TINTE UNITE des Ets MARAZZI ou équivalent. Teinte blanche, pose collée. Jointoiement au ciment blanc. | m²
Pose seule : Grès émaillé 20 x 20, pose collée, jointoiement au ciment blanc
SD33 | - dosseret (mur) | m²
SD34 | - surface (sol) | m²
SD35 | Fourniture et pose de faïence VILLEROY et BOCH 10.8/10.8 ou 15/15, collée, teinte blanche, jointoiement au ciment blanc | m²
Nota :
Les fournitures de carrelage seront réglées selon l'article 3.3.3 du C.C.A.P. pour ceux non décrits ci-avant.
SD36 | Socle de bac à douches et habillage faïence ou grès émaillé. Tablier de baignoire, carreaux de plâtre hydrofuge de 70 mm d'ép., compris habillage faïence (pose seule) (fourniture suivant article 3.3.3 du C.C.A.P.) | U
SD37 | 1 face | U
SD38 | 1 face et 1 retour | U
SD39 | 4 faces | U
SD40 | Trappe de visite, compris scellement et pose faïence (9 carreaux 108x108) (fourniture suivant article 3.3.3 du C.C.A.P.) | U
SD41 | Socles béton au droit des canalisations | U
SD42 | Cornière inox de protection d'angle 50 x 50 autocollante | ml
SD43 | Cornière inox ou plastique de protection d'angle 50 x 50 autocollante | ml
SD44 | Revêtement en résine époxydique bi-composant sans solvant, ép. 3mm, marque de référence Sté SCREG RESINES ou équivalent, y compris toutes sujétions et remontée en plinthes | m²
Fourniture et pose de faïence blanche 108/108 ou 15/15 collée sur paillasses, compris toutes coupes et sujétions
SD45 | Sur support bois | m²
SD46 | Sur support ciment | m²
SD47 | Panneau de protection et d'habillage de bas de porte en PVC rigide classé M1 et coloré dans la masse.
Epaisseur 2 mm
Collée pour 1 face de vantail de porte - Hauteur : 80 cm
| Référence : SPM Type DECOCHOC | U
SD48 | Plaque pare-chocs auto adhésive en PVC lisse, constituée d'un profilé PVC lisse d'une hauteur de 200 mm et d'une épaisseur de 3,5 mm dans sa partie centrale et de 2 mm sur les bords.
Rainures décoratives
Classement au feu M1
| Référence : SPM Type Contact 200 | ml
SD49 | Cornière d'ange 90° auto-adhésive avec liseré de couleur d'une largeur d'aile de 60 mm.
Constituée d'un profilé en PVC lisse classé M1 et coloré dans la masse d'une épaisseur de 4 mm dans sa partie centrel et de 2 mm sur les bords.
Arrête arrondie formant un liseré décoratif et non blessant.
| Référence : SPM type PROTECTA 60 à 90° | ml
SD50 | Plaque de protection murale et d'habillage en PVC rigide, classé M1 et coloré dans la masse.
Surface égèrement grainée en cuir
Hauteur : 130 cm
| Référence : SPM Type Decochoc | m²
SD51 | Main courante pare-chocs avec liseré clippé d'une hauteur de 140 mm, constituée d'un profié en PVC lisse classé M1 et coloré dans la masse
Ensemble clippé sur un profilé continu pré-percé en aluminium et se termine par des accessoires en PVC lisse (embouts, anges internes et externes à 90°)
| Référence : SPM Type ESCOMT | ml
VI - PEINTURE
Tous les travaux sur menuiserie se feront sur les deux faces, qu'elles soient intérieures ou extérieures
A - EN PLAFONDS
Travaux préparations suivant indications des DTU en fonction de l'état du support et finition par :
- 2 couches de peinture glycérophtalique satinée ou mate y compris emploi de couleur fines aux 2 couches.
PE01 | a) sur fonds en bon état et neufs | m²
PE02 | b) sur fonds en mauvais état | m²
PE03 | c) sur fonds en très mauvais état | m²
- 2 couches de peinture acrylique satinée ou mate y compris emploi de couleur fines aux 2 couches.
PE04 | a) sur fonds en bon état et neufs | m²
PE05 | b) sur fonds en mauvais état | m²
PE06 | c) sur fonds en très mauvais état | m²
PE07 | Lessivage et 1 couche de peinture glycérophtalique satinée ou mate y compris couleur fines. | m²
PE08 | Lessivage seul en conservation | m²
B - SUR MURS ET CLOISONS
Travaux préparations suivant indications des DTU en fonction de l'état du support et finition par :
2 couches de peinture glycérophtalique brillante ou satinée avec couleurs fines aux 2 couches.
PE09 | a) sur fonds en bon état et neuf | m²
PE10 | b) sur fonds en mauvais état | m²
PE11 | c) sur fonds en très mauvais état | m²
- 2 couches de peinture acrylique brillante ou satinée y compris emploi de couleur fines aux 2 couches.
PE12 | a) sur fonds en bon état et neufs | m²
PE13 | b) sur fonds en mauvais état | m²
PE14 | c) sur fonds en très mauvais état | m²
PE15 | Lessivage et 1 couche de peinture glycérophtalique brillante ou satinée avec couleurs fines aux deux couches | m²
PE16 | Lessivage et 1 couche de peinture acrylique brillante ou satinée avec couleurs fines aux deux couches | m²
PE17 | Lessivage seul en conservation | m²
PE18 | 2 couches de peinture acrylique, finition élémentaire, y compris travaux préparatoires sur maçonneries brutes ou enduites en sous sols. | m²
Fourniture et collage à joints vifs, y compris toutes coupes, découpes et sujétions diverses de toile de verre de toute nature (chevron, rustique, etc…) quelque soit le fond, y compris : - Modification des travaux préparatoires - Exécution de la couche intermédiaire en peinture vinylique. - 2 couches de peinture glycérophtalique brillante ou satinée avec couleurs fines aux 2 couches.
PE19 | a) sur fonds en bon état et neuf | m²
PE20 | b) sur fonds en mauvais état | m²
PE21 | c) sur fonds en très mauvais état | m²
Fourniture et collage à joints neufs y compris toutes coupes, découpes et sujétions diverses de papier peint lessivable.
PE22 | a) sur fonds en bon état et neuf | m²
PE23 | b) sur fonds en mauvais état | m²
PE24 | c) sur fonds en très mauvais état | m²
Fourniture et collage à joints vifs y compris toutes coupes, découpes et sujétions diverses de revêtements muraux vinyles , y compris travaux préparatoires et travaux d'appret (grammage jusqu'à 350 g./m²)
PE25 | a) sur fonds en bon état et neuf | m²
PE26 | b) sur fonds en mauvais état | m²
PE27 | c) sur fonds en très mauvais état | m²
PE28 | Majoration sur les prix de peinture et revêtements pour décapage et ponçage des anciens fonds en peinture paillette et enduisage en plein pour unification des fonds. | m²
C - SUR MENUISERIES BOIS INTERIEURES
Travaux préparations suivant indications des DTU en fonction de l'état du support et finition par :
2 couches de peinture glycérophtalique brillante avec couleur fines aux 2 couches.
PE29 | a) sur menuiseries en bon état et neuves | m²
PE30 | b) sur menuiseries en mauvais état | m²
2 couches de peinture glycérophtalique satinée avec couleurs fines aux 2 couches.
PE31 | a) sur menuiseries en bon état et neuves | m²
PE32 | b) sur menuiseries en mauvais état | m²
PE33 | 2 couches de vernis glycréophtalique brillant ou mat sur menuiseries en bon état. | m²
PE34 | Lessivage et 1 couche de peinture glycérophtalique satinée y compris couleur fine. | m²
PE35 | Lessivage et 1 couche de peinture glycérophtalique satinée y compris couleur fine. | m²
PE36 | Lessivage seul en conservation | m²
D - SUR MENUISERIES BOIS EXTERIEURES
Travaux préparations suivant indications des DTU en fonction de l'état du support et finition par :
2 couches de peinture laque satinée microporeuse avec couleurs fines aux 2 couches.
PE37 | a) sur menuiseries en bon état et neuves | m²
PE38 | b) sur menuiseries en mauvais état | m²
2 couches de peinture laque brillante microporeuse avec couleurs fines aux 2 couches.
PE39 | a) sur menuiseries en bon état et neuves | m²
PE40 | b) sur menuiseries en mauvais état | m²
PE41 | Lessivage seul en conservation | m²
E - SUR METAUX DIVERS
Travaux préparations suivant indications des DTU en fonction de l'état du support et finition par :
2 couches de peinture glycérophtalique brillante avec couleurs fines aux 2 couches.
PE42 | a) sur métaux en bon état et neufs | m²
PE43 | b) sur métaux en mauvais état | m²
2 couches de peinture glycérophtalique satinée avec couleurs fines aux deux couches.
PE44 | a) sur métaux en bon état et neufs | m²
PE45 | b) sur métaux en mauvais état | m²
PE46 | Lessivage et 1 couche de peinture glycérophtalique brillante y compris couleurs fines. | m²
PE47 | Lessivage et 1 couche de peinture glycérophtalique satinée y compris couleurs fines. | m²
PE48 | Lessivage seul en conservation | m²
F - PEINTURE DE SOL
Peinture de sol polyuréthane, compris préparation du support et primaire d'accréchage
PE49 | Sol ciment neuf trafic léger | m²
PE50 | trafic lourd | m²
PE51 | Sol ancien dèjà peint trafic lèger | m²
PE52 | trafic lourd | m²
PE53 | Sol ancien en ciment non peint trafic lèger | m²
PE54 | trafic lourd | m²
Peinture de sol polyuréthane, compris réagréage fin
PE55 | Sol ciment neuf trafic léger | m²
PE56 | trafic lourd | m²
PE57 | Sol ancien dèjà peint en epoxy trafic lèger | m²
PE58 | trafic lourd | m²
PE59 | Sol ancien en ciment non peint trafic lèger | m²
PE60 | trafic lourd | m²
G - DIVERS
PE61 | Pose et repose de matériels fixés divers (mais hors matériels électriques) | U
PE62 | Nettoyage en fin de chantier (au m² de plancher du local nettoyé) | m²
G - PROTECTIONS
Les protections sont comprises dans les prix unitaires.
VII - VITRERIE
A - PREPARATION
Cloison de cantonnement des zones travaux :
VM01 | 2 faces de polyanes épais sur ossature sapin | m²
VM02 | Installation de nacelle | U
B - DEPOSE
VM03 | Dépose de vitrages simples, pour remplacement, toutes épaisseurs confondues, y compris : - démasticage et nettoyage des feuillures - Evacuation aux D.P. | m²
VM04 | Dépose de vitrages isolants ou feuilletés pour remplacement, toutes épaisseurs confondues, y compris dépose des parcloses, joints et nettoyage des feuillures | m²
VM 05 | Enlèvement des gravois de vitrages déposés, nettoyage, changement | m3
et transport aux D.P., y compris tous droits et frais.
C - VITRAGES NEUFS
Vitres et glaces en simple vitrage :
VM 06 | Pour menuiseries bois ou métal sans parclose, à feuillures ouvertes non drainantes, pose par double masticage au mastic à l'huile de lin, de vitrage simple jusqu'à 4 mm d'épaisseur | m²
Pour menuiseries bois, métal ou aluminium avec parcloses, à feuillures fermées auto-drainantes, pose avec joints (jusqu'à 4 mm d'ép.)
VM 07 | Type A | m²
VM 08 | Type D | m²
Plus-value pour glace claire de :
VM 09 | 6 mm | m²
VM 10 | 8 et 10 mm | m²
VM 11 | 12 mm | m²
VM 12 | 15 et 19 mm | m²
VM 13 | Plus-value pour glace teintée Bronze ou gris | m²
VM 14 | Glaces argentées claires de 4 mm d'épaisseur, pose avec 4 pattes à glaces chromées | m²
Glaces argentées claires de 6 ou 8 mm d'ép., pose sous parcloses avec joint :
VM 15 | Type A | m²
VM 16 | Type D | m²
VM 17 | Plus-value pour glaces argentées Bronze de 6 ou 8 mm d'épaisseur | m²
Verre imprimé clair de 6 ou 8 mm d'épaisseur, pose avec parcloses avec joint :
VM18 | Type A | m²
VM19 | Type D | m²
Verre uni armé, clair maille de 25 mm, de 6 mm d'épaisseur, pose sous parcloses avec joint :
VM 20 | Type A | m²
VM 21 | Type D | m²
VM 22 | sur marquises ou lanterneaux | m²
Vitrages feuilletés à deux composants verriers clairs de 6,8 mm ou 8,8 mm d'ép., pose sous parcloses avec joint :
VM 23 | Type A | m²
VM 24 | Type D | m²
Vitrages isolants Avec lame d'air déshydraté de 6, 8 ou 12 mm, La pose se fait sous parcloses avec joints de deux types soit par : - 2 fonds de joint plastazote + 2 joints silicone V 23.7 - joint caoutchouc en U ou 2 demi-joints fournis par le menuisier Composition :
VM 25 | 4 / 6 / 4 ou 4 / 12 / 4 | m²
VM 26 | 4 / 8 / 6 | m²
VM 27 | 6 / 8 / 6 | m²
VM 28 | 6 / 8 / 10 | m²
Survitrages préfabriqués avec profils d'aluminium anodisé teinte naturelle, joints en élastomère noir et accessoires de pose
VM 29 | - glace claire de 4 mm | m²
VM 30 | - glace claire de 8 mm | m²
Vitrages isolants Avec lame d'air déshydraté de 6, 8 ou 12 mm, La pose se fait sous parcloses avec joints de deux types soit par : - 2 fonds de joint plastazote + 2 joints silicone V 23.7 - joint caoutchouc en U ou 2 demi-joints fournis par le menuisier Composition :
VM 31 | Double vitrage type 33/2 - 8 - 33/2 Dimensions : 1355 x 1045 (George Heyer) | Un
VM 32 | Double vitrage type 33/2 - 8 - 33/2 Dimensions : 1590 x 1015 (George Heyer) | Un
VM 33 | Double vitrage type 33/2 - 8 - 33/2 Dimensions : 1545 x 1390 (Clinique Médicale) | Un
D - PORTES EN GLACE TREMPEE
Comprenant la fourniture et pose de porte standard en glace trempée avec équipements (paumelles, poignée béquille, serrure sans clé, joint mousse en feuillure), non compris huisserie
Glace claire en 8 mm d'ép. :
VM 34 | 2.04 x 0.73 ou 0.83 | U
VM 35 | 2.10 x 0.73 ou 0.83 | U
Glace imprimée en 8 mm d'ép. :
VM 36 | 2.04 x 0.73 ou 0.83 | U
VM 37 | 2.10 x 0.73 ou 0.83 | U
VM 38 | Plus-value pour glace teintée Bronze | U
Glace teintée Bronze en 10 mm d'ép. :
VM 39 | 2.04 x 0.73 ou 0.83 | U
E - VITRAGES SPECIFIQUES
VM 40 | Fourniture et pose de vitrage isolant clair type CONTRAFLAM (Ets SAINT-GOBAIN) CF 30/15 | m²
VM 41 | Fourniture et pose de vitrage isolant clair type CONTRASONOR 43 (Ets SAINT-GOBAIN) | m²
VM 42 | Fourniture et pose de vitrage CF type TRISTOP de 12 mm d'ép. (Ets SAINT-GOBAIN) | m²
VM 43 | Fourniture et pose d'un film translucide, adhésif, dépoli ou type "Vénitien" posé sur vitrage existant, compris nettoyage du vitrage et toutes sujétions. | m²
VM 44 | Fourniture et pose d'un film solaire adhésif posé sur vitrage existant, compris nettoyage du vitrage et toutes sujétions. | m²
VM 45 | Fourniture et pose mirroir 100x70 | U
Les marques et types citées dans ce bordereau sont données à titre indicatif pour fixer le niveau de prestations demandé. Ils peuvent être remplacées par d'autres marques dont les caractéristiques techniques seraient au moins équivalentes.
VIII- TRAVAUX EN REGIE
Travaux en régie:
TR01 | Taux horaire compagnon qualifié | H
TR02 | Taux horaire ouvrier d'exécution | H
TR03 | Prix forfaitaire pour une durée d'une semaine | U
TR04 | Prix forfaitaire pour une durée d'un mois | U
TR05 | Taux horaire ingenieur pour étude structure | H
Date et signature électronique obligatoire

## Fiches techniques à joindre
Fiches techniques à joindre au dossier
VM 43 | Fourniture et pose d'un film translucide, adhésif, dépoli ou type "Vénitien" posé sur vitrage existant, compris nettoyage du vitrage et toutes sujétions.
VM 44 | Fourniture et pose d'un film solaire adhésif posé sur vitrage existant, compris nettoyage du vitrage et toutes sujétions.