## Bordereau de prix SSI
Département des infrastructures, de la reconstruction et de la logistique
Bordereau des Prix Unitaires
Objet de la consultation
Lot 12 Travaux de SSI, Désenfumage, Equipements d'Alarme pour le CHU Caen Normandie et CH Falaise (avec contraintes amiante)
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
TRAVAUX HORS AMIANTE
DETECTION INCENDIE
DEF - DETECTION
1 | Fourniture et pose d'un Socle détecteur incendie | U | 0 | 0
2 | Fourniture et pose d'un détecteur thermique adressable ORION | U | 0 | 0
3 | Fourniture et pose d'un Détecteur thermique adressable FORTE | U | 0 | 0
4 | Fourniture et pose d'un détecteur optique adressable ORION | U | 0 | 0
5 | Fourniture et pose d'un Détecteur optique adressable FORTE | U | 0 | 0
6 | Fourniture et pose d'un Déclencheur conventionnel ORION | U | 0 | 0
7 | Fourniture et pose d'un Déclencheur conventionnel FORTE | U | 0 | 0
8 | Fourniture et pose d'un Détecteur multicritère adressable | U | 0 | 0
9 | Fourniture et pose d'un Détecteur linéaire adressable | U | 0 | 0
10 | Fourniture et pose d'un Indicateur d'action | U | 0 | 0
11 | Fourniture et pose d'un Indicateur d'action étanche | U | 0 | 0
12 | Fourniture et pose d'un Déclencheur manuel adressable | U | 0 | 0
13 | Fourniture et pose d'un Déclencheur manuel adressable étanche | U | 0 | 0
14 | Fourniture et pose d'une Sirène AGS | U | 0 | 0
15 | Fourniture et pose d'une Sirène de 110 dB | U | 0 | 0
16 | Fourniture et pose d'une Sirène de 90 dB | U | 0 | 0
17 | Fourniture et pose d'un Isolateur de Court-circuit (intégré au matériel DEF) | U | 0 | 0
18 | Fourniture et pose d'un flash lumineux | U | 0 | 0
DEF - MODULES
19 | Fourniture et pose d'un Tableau report d'alarme adressable | U | 0 | 0
20 | Fourniture et pose d'un Module ATAV | U | 0 | 0
21 | Fourniture et pose d'une Unité centrale FORTE - MB2B | U | 0 | 0
22 | Fourniture et pose d'une Face avant Forte ECS - FORTE-S | U | 0 | 0
23 | Fourniture et pose d'une Carte 256 points ligne - ORION | U | 0 | 0
24 | Fourniture et pose d'une Carte 256 points ligne - FORTE | U | 0 | 0
25 | Fourniture et pose d'une Extension module DI de base - IE2M | U | 0 | 0
26 | Fourniture et pose d'une Interface Réseau FORTE - MGNET | U | 0 | 0
27 | Fourniture et pose d'une Mezzo sortie Altra + JBUS - ISO-RS | U | 0 | 0
35 | Fourniture et pose d'une Carte Unité centrale - ANTARES 4 - CPIB | U | 0 | 0
36 | Fourniture et pose d'une Carte Unité centrale - ANTARES 5 | U | 0 | 0
37 | Fourniture et pose d'une Carte Unité de gestion de boucle - ANTARES 4 - CGB | U | 0 | 0
37 | Fourniture et pose d'une Carte Unité de gestion de boucle - ANTARES 5 | U | 0 | 0
38 | Fourniture et pose d'une Carte Interface Réseau - ANTARES 4 - CGR | U | 0 | 0
39 | Fourniture et pose d'une Carte Interface Réseau - ANTARES 5 | U | 0 | 0
39 | Fourniture et pose d'une Carte Base d'exploitation - ANTARES 4 - EGA4 | U | 0 | 0
40 | Fourniture et pose d'une Carte Base d'exploitation - ANTARES 5 | U | 0 | 0
41 | Fourniture et pose d'une platine US-UCMC 24 FONCTIONS - ANTARES 4 - USCA4 | U | 0 | 0
41 | Fourniture et pose d'une platine US-UCMC 24 FONCTIONS - ANTARES 5 | U | 0 | 0
42 | Fourniture et pose d'un Module déporté 4 adresses - ED4L | U | 0 | 0
43 | Fourniture et pose d'un MADAD-ED4L | U | 0 | 0
43 | Fourniture et pose d'un Module déporté 4 relais - ED4R | U | 0 | 0
44 | Fourniture et pose d'un MADAB-3-ED4R | U | 0 | 0
45 | Fourniture et pose d'un EDR2E - Module 1 relais - 2 Entrées | U | 0 | 0
45 | Fourniture et pose d'un MADAD-EDBDA | U | 0 | 0
46 | Fourniture et pose d'un Module Déporté ANTARES 4 - reprise BDA - EDBDA | U | 0 | 0
47 | Fourniture et pose d'un Module Déporté ANTARES 5 | U | 0 | 0
47 | Fourniture et pose d'un Boitier Déporté adressable - BDA | U | 0 | 0
48 | Fourniture et pose d'un ETLT - éléments terminaux | U | 0 | 0
SIEMENS - DETECTION
49 | Fourniture et pose d'un Socle détecteur incendie | U | 0 | 0
50 | Fourniture et pose d'un Détecteur optique adressable étanche | U | 0 | 0
51 | Fourniture et pose d'un flash lumineux | U | 0 | 0
SIEMENS - MODULES
52 | Fourniture et pose d'un Face avant carte UGA | U | 0 | 0
53 | Fourniture et pose d'un Plastron | U | 0 | 0
54 | Fourniture et pose d'une Carte de BUS DI SINTESO | U | 0 | 0
55 | Fourniture et pose d'un FC20 Alimentation 70W ref FP2001-A1 | U | 0 | 0
56 | Fourniture et pose d'un FC20 Carte périphérique avec carte de ligne intégrée (2 circuits de détection) ref FCI2002-A1 | U | 0 | 0
57 | Fourniture et pose d'un FC20 Unité centrale (PMI France) ref FCM2001-F2 | U | 0 | 0
58 | Fourniture et pose d'un FC 20 Imprimante FTO2001-A1 | U | 0 | 0
59 | Fourniture et pose d'un FC 20 Carte extension de câblage ref FCI2003-A1 | U | 0 | 0
60 | Fourniture et pose d'un FC 20 Carte réseau Fcnet ref FN2001-A1 | U | 0 | 0
61 | Fourniture et pose d'un FC 20 Carte de communication RS232 ref FCA2001-A1 | U | 0 | 0
62 | Fourniture et pose d'un FC 20 Carte de communication RS485 ref FCA2002-A1 | U | 0 | 0
63 | Fourniture et pose d'un FC 20 Carte périphérique avec carte de ligne intégrée (4 circuits de détection) FCI2004-A1 | U | 0 | 0
64 | Fourniture et pose d'un FC 20 Alimentation150W ref SV 24V-150W | U | 0 | 0
65 | Fourniture et pose d'un FC 20 adress+ FCL2005-A1 | U | 0 | 0
66 | Fourniture et pose d'un FC 20 interactive ref FCL2006-A1 | U | 0 | 0
67 | Fourniture et pose d'un STT20 Batterie 12V-24Ah (2 pièces) BAT 12-24 | U | 0 | 0
68 | Fourniture et pose d'un STT20 Module général de base 32 fonctions | U | 0 | 0
69 | Fourniture et pose d'un STT20 Carte électronique MGB20 CF4200 | U | 0 | 0
70 | Fourniture et pose d'un STT20 Module de signalisation et de commande | U | 0 | 0
71 | Fourniture et pose d'un STT20 Carte électronique MSC20 CF4210 | U | 0 | 0
72 | Fourniture et pose d'un STT20 Module de gestion d'alarme | U | 0 | 0
73 | Fourniture et pose d'un STT20 Carte électronique MGA20 CF4220 | U | 0 | 0
74 | Fourniture et pose d'un STT20 Module arrêt ventilateur | U | 0 | 0
75 | Fourniture et pose d'un STT20 Carte électronique MAV20 CF4230 | U | 0 | 0
76 | Fourniture et pose d'un STT20 Module déporté CP4210 | U | 0 | 0
77 | Fourniture et pose d'un STT20 Carte Périphérique MEA20-24 | U | 0 | 0
78 | Fourniture et pose d'un STT20 Carte Périphérique MEA20-48 | U | 0 | 0
79 | Fourniture et pose d'un STT20 Carte Périphérique MEA20-AT | U | 0 | 0
80 | Fourniture et pose d'un STT20 Carte Périphérique MEA20I | U | 0 | 0
SIEMENS - EXTINCTION AUTOMATIQUE
81 | Fourniture et pose d'un coffret de relayage extinction automatique | U | 0 | 0
82 | Fourniture et pose d'un flexible de raccordement | U | 0 | 0
83 | Fourniture et pose d'un boitier de commande de sécurité | U | 0 | 0
84 | Fourniture et pose d'un afficheur lumineux "Evacuation immédiate" | U | 0 | 0
85 | Fourniture et pose d'une buse modulaire | U | 0 | 0
86 | Fourniture et pose d'une carte de détection | U | 0 | 0
87 | Fourniture et pose d'un mécanisme de déclenchement ouverture bouteille de gaz inerte | U | 0 | 0
88 | Fourniture et pose d'une bouteille de gaz inerte | U | 0 | 0
SIEMENS - DIVERS FIXATIONS
89 | Fourniture et pose d'une Equerre | U | 0 | 0
90 | Fourniture et pose d'un Rail | U | 0 | 0
91 | Fourniture et pose des Accessoires de fixations et supportages pour tubes et câbles | U | 0 | 0
92 | Fourniture et pose d'un Détecteur optique adressable | U | 0 | 0
93 | Fourniture et pose d'un Détecteur thermique adressable | U | 0 | 0
94 | Fourniture et pose d'un Détecteur optique flamme adressable | U | 0 | 0
95 | Fourniture et pose d'un Détecteur multicritère adressable | U | 0 | 0
96 | Fourniture et pose d'un Détecteur linéaire adressable | U | 0 | 0
97 | Fourniture et pose d'un Indicateur d'action | U | 0 | 0
98 | Fourniture et pose d'un Indicateur d'action étanche | U | 0 | 0
99 | Fourniture et pose d'un Déclencheur manuel | U | 0 | 0
100 | Fourniture et pose d'un Déclencheur manuel adressable étanche | U | 0 | 0
101 | Fourniture et pose d'une Sirène AGS | U | 0 | 0
102 | Fourniture et pose d'une Sirène de 110 dB | U | 0 | 0
103 | Fourniture et pose d'une Sirène de 90 dB | U | 0 | 0
104 | Fourniture et pose d'un Isolateur de Court-circuit (Inclus dans chaque équipement SIEMENS) | U | 0 | 0
105 | Fourniture et pose d'un Tableau report d'alarme adressable | U | 0 | 0
CHUBB - DETECTION
106 | Fourniture et pose d'un Détecteur DA14 ou équivalent | U | 0 | 0
107 | Fourniture et pose d'un Détecteur DA24 ou équivalent | U | 0 | 0
108 | Fourniture et pose d'un Détecteur DA04 ou équivalent | U | 0 | 0
109 | Fourniture et pose d'un Indicateur d'action (IA10) | U | 0 | 0
110 | Fourniture et pose d'un Indicateur d'action (IA2000) | U | 0 | 0
111 | Fourniture et pose d'un Indicateur d'action étanche | U | 0 | 0
112 | Fourniture et pose d'un Déclencheur manuel adressable (DM MCP3 ACTIVA) | U | 0 | 0
113 | Fourniture et pose d'un Déclencheur manuel adressable étanche | U | 0 | 0
114 | Fourniture et pose d'une AGS (BZ1L) | U | 0 | 0
115 | Fourniture et pose d'une Sirène (CHORUS S33 NFS) | U | 0 | 0
116 | Fourniture et pose d'un Isolateur de Court-circuit | U | 0 | 0
117 | Fourniture et pose d'un Tableau report d'exploitation - TRE - LCD ACTIVA | U | 0 | 0
118 | Fourniture et pose d'un flash lumineux | U | 0 | 0
CHUBB - CARTES ET MODULES DEPORTES
119 | Fourniture et pose d'une carte 4 fonctions MDV 4 | U | 0 | 0
120 | Fourniture et pose d'une carte 8 fonctions MDV 8 | U | 0 | 0
121 | Fourniture et pose d'une carte de COM - 4 voies Lon MMP | U | 0 | 0
122 | Fourniture et pose d'un INDA 1000 - BUS DI | U | 0 | 0
123 | Fourniture et pose d'un report LON REP EVAC | U | 0 | 0
124 | Fourniture et pose d'un satellite 8 voies en coffret | U | 0 | 0
125 | Fourniture et pose d'un satellite 8 voies relais en coffret | U | 0 | 0
126 | Fourniture et pose d'un UT CMSI FACE AVANT | U | 0 | 0
127 | Fourniture et pose d'un SAT I 4 VOIES LON FTT | U | 0 | 0
128 | Fourniture et pose d'un SAT I 8 VOIES LON FTT | U | 0 | 0
129 | Fourniture et pose d'un SAT C 4 VOIES LON LPT | U | 0 | 0
130 | Fourniture et pose d'un SAT C 8 VOIES LON LPT | U | 0 | 0
131 | Fourniture et pose d'un SAT C 8 RELAIS LON LPT | U | 0 | 0
132 | Fourniture et pose d'un UAC 16ZD LON FTT | U | 0 | 0
133 | Fourniture et pose d'un UAC 16ZD/16R LON FTT | U | 0 | 0
134 | Fourniture et pose d'un UAI 2B I.SCAN LON FTT | U | 0 | 0
135 | Fourniture et pose d'un CARTE de gestion BUS - LPI/CBSAT | U | 0 | 0
136 | Fourniture et pose d'une carte de fonction CFC14 - 2ZA CFC | U | 0 | 0
ESSER
137 | Fourniture et pose d'un Détecteur optique IQ8 | U | 0 | 0
138 | Fourniture et pose d'un Détecteur thermique IQ8 | U | 0 | 0
139 | Fourniture et pose d'un Indicateur d'action | U | 0 | 0
140 | Fourniture et pose d'un Indicateur d'action étanche | U | 0 | 0
141 | Fourniture et pose d'un Déclencheur manuel adressable | U | 0 | 0
142 | Fourniture et pose d'un Déclencheur manuel adressable étanche | U | 0 | 0
143 | Fourniture et pose d'une AGS | U | 0 | 0
144 | Fourniture et pose d'une sirène | U | 0 | 0
145 | Fourniture et pose d'un Tableau report d'exploitation - TRE | U | 0 | 0
146 | Fourniture et pose d'un flash lumineux | U | 0 | 0
ESSER - CARTES ET MODULES DEPORTES
147 | Fourniture et pose d'une carte de BUS CMSI | U | 0 | 0
148 | Fourniture et pose d'une carte de BUS SDI | U | 0 | 0
149 | Fourniture et pose d'un satellite 8 voies en coffret | U | 0 | 0
150 | Fourniture et pose d'un satellite 8 voies relais en coffret | U | 0 | 0
151 | Fourniture et pose d'une face avant CMSI | U | 0 | 0
152 | Fourniture et pose d'une face avant SDI | U | 0 | 0
153 | Fourniture et pose d'une facette de fonction - Carte UCMC | U | 0 | 0
SYSTÈME D'ASPIRATION
157 | Fourniture et pose d'un Phénix 1V adressable - DEF | U | 0 | 0
158 | Fourniture et pose d'un Phénix 2V adressable - DEF | U | 0 | 0
159 | Fourniture et pose d'une Unité de filtrage - DEF | U | 0 | 0
160 | Fourniture et pose de Tube pression | ml | 0 | 0
161 | Fourniture et pose d'un système Titanus - SIEMENS | U | 0 | 0
DECLENCHEURS AUTONOMES ET ELECTROMAGNETIQUES
162 | Fourniture et pose d'un Détecteur autonome déclencheur secouru avec 2 batteries 12V 1,2 Ah | U | 0 | 0
163 | Fourniture et pose d'un Boitier de réarmement à distance pour LOTUS1 | U | 0 | 0
164 | Fourniture et pose d'un Déclencheur pour maintient de porte 12/24V à rupture +bp+contreplaque articulée-20kg/24V 40mA-50kg/48V 80mA | U | 0 | 0
165 | Fourniture et pose d'un Déclencheur pour maintient de porte 24/48V à rupture +bp+contreplaque articulée-20kg/24V 40mA-50kg/48V 80mA | U | 0 | 0
166 | Fourniture et pose d'un Support universel sol/mur | U | 0 | 0
DESENFUMAGE MECANIQUE
COFFRETS DE RELAYAGE
167 | Fourniture et mise en service d'un coffret de relayage 1 vitesse | U | 0 | 0
168 | Fourniture et mise en service d'un coffret de relayage 2 vitesses | U | 0 | 0
169 | Fourniture et pose d'un Support terrasse extérieure contre la pluie, pour coffret de relayage 1 vitesse 16,7A/400v | U | 0 | 0
170 | Fourniture et pose d'un Support terrasse extérieure contre la pluie, pour coffret de relayage 2 vitesses 16,7A/400v | U | 0 | 0
171 | Fourniture et pose d'une Visière de protection sur coffret Ordinys 280x190x180 | U | 0 | 0
172 | Fourniture et pose d'une Visière de protection sur coffret Ordinys 380x280x180 | U | 0 | 0
173 | Fourniture et pose d'un Pressostat Plage de réglage 20 à 300Pa | U | 0 | 0
174 | Fourniture et pose d'un Interrupteur de proximité | U | 0 | 0
175 | Fourniture et pose d'un Boitier Commande Arrêt Moteur Pompier | U | 0 | 0
176 | Fourniture et pose d'un Boitier de réarmement moteur | U | 0 | 0
EQUIPEMENTS D'ALARME
BAAS ET DM
177 | Fourniture et pose d'un BAAS marche/arrêt | U | 0 | 0
178 | Fourniture et pose d'un BAAS marche/arrêt + flash | U | 0 | 0
179 | Fourniture et pose d'un BAAS marche/arrêt + message enregistré (60db) 1 contact auxiliaire (pour porte coupe feu) | U | 0 | 0
180 | Fourniture et pose d'un BAAS marche/arrêt + message enregistré+ flash | U | 0 | 0
181 | Fourniture et pose d'un BAAS principal 4 zones | U | 0 | 0
182 | Fourniture et pose d'un BAAS principal 8 zones | U | 0 | 0
183 | Fourniture et pose d'un BAAS CELTIC satellite | U | 0 | 0
184 | Fourniture et pose d'un BAAS CELTIC satellite + flash | U | 0 | 0
185 | Fourniture et pose d'un BAAS CELTIC-satellite + message enregistré | U | 0 | 0
186 | Fourniture et pose d'un BAAS satellite + message enregistré + flash | U | 0 | 0
187 | Fourniture et pose d'un Déclencheur manuel rouge à membrane-Option capot protection 41-CPNEMO | U | 0 | 0
TYPE 4
188 | Fourniture et pose d'un Tableau autonome de type 4 - livré avec sa pile de 9V | U | 138.1875 | 165.825
189 | Fourniture et pose d'un Tableau autonome de type 4 - alimentation 230V-1 ligne sirène surveillée-1 ligne DM | U | 226.4 | 271.68
190 | Fourniture et pose d'un Tableau autonome de type 4 - alimentation 230V-1 ligne sirène surveillée-2 lignes DM | U | 249.3125 | 299.175
191 | Fourniture et pose d'un Tableau autonome de type 4 - alimentation 230V-1 ligne sirène surveillée-4 lignes DM | U | 377.775 | 453.33
192 | Fourniture et pose d'un Tableau autonome de type 4 RADIO livré avec une pile 9V | U | 360.45 | 432.54
193 | Fourniture et pose d'un Déclencheur manuel conventionnel RADIO livré avec sa pile de 9V | U | 82.8375 | 99.405
194 | Fourniture et pose d'une Sirène d'évacuation classe B NFS32001 conso 20mA | U | 44.9375 | 53.925
195 | Fourniture et pose d'un Capot de protection pour NEMOC | U | 6.15 | 7.38
196 | Fourniture et pose d'un Flash lumineux solista 10 à 60V, conso 6mA, prévoir module Eip | U | 59.525 | 71.43
TRANSMETTEUR
197 | Fourniture et pose d'un transmetteur | U | 725 | 870
198 | Fourniture et pose d'une carte GSM pour transmetteur | U | 207.25 | 248.7
199 | Fourniture et pose d'une batterie pour transmetteur | U | 26.5 | 31.8
SUPERVISION - PROGRAMMATION
DEF
200 | Mise à jour U.A.E - Cout par point | U | 0 | 0
201 | Mise à jour U.A.E - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
202 | Paramétrage détecteur multi ponctuel - Cout par point | U | 0 | 0
203 | Paramétrage détecteur multi ponctuel - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
204 | Programmation SDI - Cout par point | U | 0 | 0
205 | Programmation SDI - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
206 | Programmation SMSI - Cout par point | U | 0 | 0
207 | Programmation SMSI - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
SIEMENS
208 | Mise à jour U.A.E - Cout par point | U | 0 | 0
209 | Mise à jour U.A.E - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
210 | Paramétrage détecteur multi ponctuel - Cout par point | U | 0 | 0
211 | Paramétrage détecteur multi ponctuel - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
212 | Programmation SDI - Cout par point | U | 0 | 0
213 | Programmation SDI - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
214 | Programmation SMSI - Cout par point | U | 0 | 0
215 | Programmation SMSI - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
CHUBB
216 | Mise à jour U.A.E - Cout par point | U | 0 | 0
217 | Mise à jour U.A.E - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
218 | Paramétrage détecteur multi ponctuel - Cout par point | U | 0 | 0
219 | Paramétrage détecteur multi ponctuel - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
220 | Programmation SDI - Cout par point | U | 0 | 0
221 | Programmation SDI - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
222 | Programmation SMSI - Cout par point | U | 0 | 0
223 | Programmation SMSI - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
ESSER
224 | Mise à jour U.A.E - Cout par point | U | 0 | 0
225 | Mise à jour U.A.E - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
226 | Paramétrage détecteur multi ponctuel - Cout par point | U | 0 | 0
227 | Paramétrage détecteur multi ponctuel - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
228 | Programmation SDI - Cout par point | U | 0 | 0
229 | Programmation SDI - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
230 | Programmation SMSI - Cout par point | U | 0 | 0
231 | Programmation SMSI - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
DIVERS
232 | Mise à jour du classeur texte clair et programmation - Cout par point | U | 0 | 0
233 | Mise à jour du classeur texte clair et programmation - Chaque point supplémentaire | U | 0 | 0
234 | Mise à jour du plan - Cout par plan | U | 0 | 0
235 | Mise à jour du plan - Chaque plan supplémentaire | U | 0 | 0
ASSERVISSEMENTS
MULTIMARQUES
236 | Fourniture et pose d'un Déclencheur manuel de déverrouillage des issues de secours | U | 0 | 0
237 | Fourniture et pose d'un Ferme porte électrique asservi à la DI | U | 0 | 0
238 | Fourniture et pose d'une Ventouse | U | 0 | 0
239 | Remplacement d'une ventouse compris dépose, fourniture et pose | U | 0 | 0
240 | Remplacement contre-plaque compris dépose, fourniture et pose | U | 0 | 0
241 | Fourniture et pose d'un Contact à billes | U | 0 | 0
242 | Remplacement d'une ventouse sur PCF coulissante compris dépose, fourniture et pose | U | 0 | 0
243 | Fourniture et pose d'un support de ventouse réglable | U | 0 | 0
244 | Remplacement d'une contre-plaque ventouse compris dépose, fourniture et pose | U | 0 | 0
245 | Fourniture et pose d'un dispositif Adaptateur de Commande de type Electrique/Electrique | U | 0 | 0
DEF
246 | Fourniture et pose d'une alimentation ALBA 150 - Module Alimentation Forte et Aspirant. | U | 0 | 0
247 | Fourniture et pose d'une alimentation AES 48V-6A | U | 0 | 0
248 | Fourniture et pose d'une alimentation AES 48V-8A | U | 0 | 0
249 | Fourniture et pose d'une alimentation AES 48V-12A | U | 0 | 0
CHUBB
250 | Fourniture et pose d'une AES RESONANCE 120W 24v - 7 Ah | U | 0 | 0
251 | Fourniture et pose d'une AES RESONANCE 120W 24v - 17 Ah | U | 0 | 0
252 | Fourniture et pose d'une AES RESONANCE 120W 24v - 24 Ah | U | 0 | 0
253 | Fourniture et pose d'une AES VARIATION 225W - 24v 10Ah | U | 0 | 0
254 | Fourniture et pose d'une AES VARIATION 225W - 24v 17Ah | U | 0 | 0
255 | Fourniture et pose d'une AES VARIATION 225W - 24v 24Ah | U | 0 | 0
256 | Fourniture et pose d'une AES VARIATION 225W - 24v 38Ah | U | 0 | 0
257 | Fourniture et pose d'une AES VARIATION 225W - 48v 7Ah | U | 0 | 0
258 | Fourniture et pose d'une AES VARIATION 225W - 48v 10Ah | U | 0 | 0
259 | Fourniture et pose d'une AES VARIATION 225W - 48v 17Ah | U | 0 | 0
260 | Fourniture et pose d'une AES VARIATION 225W - 48v 24Ah | U | 0 | 0
261 | Fourniture et pose d'une AES 24V-4A | U | 0 | 0
262 | Fourniture et pose d'une AES 24V-6A | U | 0 | 0
263 | Fourniture et pose d'une AES 24V-8A | U | 0 | 0
264 | Fourniture et pose d'une AES 48V-4A | U | 0 | 0
265 | Fourniture et pose d'une AES 48V-6A | U | 0 | 0
266 | Fourniture et pose d'une AES 48V-8A | U | 0 | 0
267 | Fourniture et pose d'une ALIMENTATION DEPORT LON LPT | U | 0 | 0
ESSER
268 | Fourniture et pose d'une AES 24V-4A | U | 0 | 0
269 | Fourniture et pose d'une AES 24V-6A | U | 0 | 0
270 | Fourniture et pose d'une AES 24V-8A | U | 0 | 0
271 | Fourniture et pose d'une AES 48V-4A | U | 0 | 0
272 | Fourniture et pose d'une AES 48V-6A | U | 0 | 0
273 | Fourniture et pose d'une AES 48V-8A | U | 0 | 0
CCF ALDES
274 | Fourniture et pose d'un Moteur de réarmement EHOPS | U | 0 | 0
275 | Fourniture et pose d'un Moteur de réarmement B20S | U | 0 | 0
276 | Fourniture et pose d'un Boitier de boutons de réarmement 8 Modules | U | 0 | 0
277 | Fourniture et pose d'un Boitier de boutons de réarmement 6 Modules | U | 0 | 0
278 | Fourniture et pose d'un Boitier de boutons de réarmement 4 Modules | U | 0 | 0
279 | Fourniture et pose d'un Bouton de Réarmement Modulaire | U | 0 | 0
280 | Fourniture et pose d'un Kit levier poignée réarmement | U | 0 | 0
281 | Fourniture et pose d'une Platine contacts CCF | U | 0 | 0
CABLES, GAINES, CHEMINEMENTS
282 | Fourniture et pose d'un Câble SYT1 1p 9/10 avec écran | ml | 0 | 0
283 | Fourniture et pose d'un Câble SYT1 1p 9/10 sans écran | ml | 0 | 0
284 | Fourniture et pose d'un Câble SYT1 2p 9/10 avec écran | ml | 0 | 0
285 | Fourniture et pose d'un Câble SYT1 2p 9/10 sans écran | ml | 0 | 0
286 | Fourniture et pose d'un Câble SYT1 5p 9/10 avec écran | ml | 0 | 0
287 | Fourniture et pose d'un Câble SYT1 5p 9/10 sans écran | ml | 0 | 0
288 | Fourniture et pose d'un Câble SYT1 7p 9/10 avec écran | ml | 0 | 0
289 | Fourniture et pose d'un Câble SYT1 7p 9/10 sans écran | ml | 0 | 0
290 | Fourniture et pose d'un Câble SYT1 10p 9/10 avec écran | ml | 0 | 0
291 | Fourniture et pose d'un Câble SYT1 10p 9/10 sans écran | ml | 0 | 0
292 | Fourniture et pose d'un Câble SYT1 12p 9/10 avec écran | ml | 0 | 0
293 | Fourniture et pose d'un Câble SYT1 12p 9/10 sans écran | ml | 0 | 0
294 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 1p 9/10 avec écran | ml | 0 | 0
295 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 3p 9/10 avec écran | ml | 0 | 0
296 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 3p 9/10 sans écran | ml | 0 | 0
297 | Fourniture et pose d'un câble CR1 7p 9/10ème | ml | 0 | 0
298 | Fourniture et pose d'un câble CR1 10p 9/10ème | ml | 0 | 0
299 | Fourniture et pose d'un câble CR1 12p 9/10ème | ml | 0 | 0
300 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 2G1,5 mm² | ml | 0 | 0
301 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 2G2,5 mm² | ml | 0 | 0
302 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 2G4 mm² | ml | 0 | 0
303 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 2G6 mm² | ml | 0 | 0
304 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 4G6 mm² | ml | 0 | 0
305 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 4G1,5 mm² | ml | 0 | 0
306 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 4G2,5 mm² | ml | 0 | 0
307 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 4G4 mm² | ml | 0 | 0
308 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 4G10 mm² | ml | 0 | 0
309 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 4G16 mm² | ml | 0 | 0
310 | Fourniture et pose d'un Câble CR1 4G25 mm² | ml | 0 | 0
311 | Fourniture et pose d'un Câble R02V 2G1,5 mm² | ml | 0 | 0
312 | Fourniture et pose d'un Câble R02V 3G1,5 mm² | ml | 0 | 0
313 | Fourniture et pose d'un Câble R02V 3G1,5 mm² | ml | 0 | 0
314 | Fourniture et pose d'un câble RO2V 5G1,5 mm² | ml | 0 | 0
315 | Fourniture et pose d'un câble RO2V 12G1,5 mm² | ml | 0 | 0
316 | Fourniture et pose d'un câble RO2V 18G1,5 mm² | ml | 0 | 0
317 | Fourniture et pose d'un câble HO5RRF 2G1,5 mm² | ml | 0 | 0
318 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SCHNEIDER - 2P - 10A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
319 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SCHNEIDER - 2P - 16A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
320 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SCHNEIDER - 2P - 20A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
321 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 10A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
322 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 16A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
323 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 20A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
324 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 32A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
325 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SCHNEIDER - 4P - 40A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
326 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SIEMENS - 2P - 10A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
327 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SIEMENS - 2P - 16A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
328 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SIEMENS - 2P - 20A - Courbe C - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
329 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 10A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
330 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 16A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
331 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 20A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
332 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 32A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
333 | Fourniture et pose d'un disjoncteur SIEMENS - 4P - 40A - Courbe D - 400Vca-6000A/10kA | U | 0 | 0
334 | Fourniture et pose d'un bloc différentiel SCHNEIDER - 2P - 40A - 30mA - Type A-SI | U | 0 | 0
335 | Fourniture et pose d'un bloc différentiel SCHNEIDER - 4P - 40A - 300mA - 230Vca-400Vca - Type AC | U | 0 | 0
336 | Fourniture et pose d'un bloc différentiel SIEMENS - 2P - 40A - 30mA - Type A-SI | U | 0 | 0
337 | Fourniture et pose d'un bloc différentiel SIEMENS - 4P - 40A - 300mA - 230Vca-400Vca - Type AC | U | 0 | 0
338 | Fourniture et pose d'un câble liaison DATA catégorie 6A | ml | 0 | 0
339 | Fourniture et pose d'une Boite de dérivation 80x80 960° | U | 0 | 0
340 | Fourniture et pose d'une Boite de dérivation 100x100 960° | U | 0 | 0
341 | Fourniture et pose d'une Boite de dérivation 150x110 960° | U | 0 | 0
342 | Fourniture et pose d'une Gaine ICTA résistante aux UV IK08 Diamètres 25 | ml | 0 | 0
343 | Fourniture et pose d'une Gaine ICTA résistante aux UV IK08 Diamètres 32 | ml | 0 | 0
344 | Fourniture et pose d'une Gaine ICTA diamètre 20 avec accessoires de fixation | ml | 0 | 0
345 | Fourniture et pose d'un Tube IRL diamètre 20 avec accessoires de fixation | ml | 0 | 0
346 | Fourniture et pose d'un Tube IRL diamètre 32 avec accessoires de fixation | ml | 0 | 0
347 | Fourniture et pose d'un CABLOFIL H=50 largeur 100 avec accessoires de fixation | ml | 0 | 0
348 | Fourniture et pose d'une Goulotte 20x12 avec accessoires de fixation | ml | 0 | 0
349 | Fourniture et pose d'une Goulotte 32x16 avec accessoires de fixation | ml | 0 | 0
350 | Fourniture et pose d'une Goulotte 40x20 avec accessoires de fixation | ml | 0 | 0
351 | Fourniture et pose d'une Goulotte 35x80 avec accessoires de fixation | ml | 0 | 0
352 | Fourniture et pose d'une Goulotte 50x80 avec accessoires de fixation | ml | 0 | 0
353 | Fourniture et pose d'une batterie étanche au plomb 7Ah 12V | U | 0 | 0
354 | Fourniture et pose d'une batterie étanche au plomb 12Ah 12V | U | 0 | 0
355 | Fourniture et pose d'une batterie étanche au plomb 17Ah 12V | U | 0 | 0
356 | Fourniture et pose d'une batterie étanche au plomb 24Ah 12V | U | 0 | 0
357 | Fourniture et pose d'une batterie étanche au plomb 36Ah 12V | U | 0 | 0
358 | Fourniture et pose d'une batterie étanche au plomb 44Ah 12V | U | 0 | 0
359 | Fourniture et pose d'une batterie étanche au plomb 65Ah 12V | U | 0 | 0
MISE EN ŒUVRE
360 | Main d'œuvre de jour (5h00-21h00) | H | 0 | 0
361 | Surcoût horaire de nuit (21h00 - 05h00) | H | 0 | 0
362 | Surcout horaire pour travaux dans locaux grand hauteur (h>4m) | H | 0 | 0
363 | Repérage des aciers de murs porteurs par pacométrie | U | 0 | 0
364 | Repérage des aciers de murs porteurs par scanner | U | 0 | 0
365 | Percement plancher et banche | U | 0 | 0
366 | Rebouchage des traversées au platre | U | 0 | 0
367 | Dépose et répose de matériel seul | U | 0 | 0
368 | Reprise de câblage | U | 0 | 0
369 | Montage et démontage echafaudage (formule de calcul : P= P0xSxH) | U | 0 | 0
370 | Moyen de levage (par grutage) | J | 0 | 0
371 | Moyen de levage (par nacelle) pour des hauteurs entre 6 à 12 mètres. | J | 0 | 0
372 | Batterie destinée à la destruction | U | 0 | 0
373 | Détecteur ionique destiné à la destruction | U | 0 | 0
DIVERS
AUTRES PRESTATIONS
374 | Coefficient de majoration appliqué au prix d’achat des matériaux et équipements sur frais justifiés (factures fournisseur à l’appui) pour les travaux non listés au BPU | %
375 | Heure de main d’œuvre qualifiée en horaire de jour pour travaux non listés au BPU y compris travaux de réemploi. L’utilisation de ce poste doit faire l’objet d’un détail systématique sur le devis. | euros/Heure | 0 | 0
376 | Repérage des aciers de murs porteurs par pacométrie | U | 0 | 0
377 | Repérage des aciers de murs porteurs par scanner | U | 0 | 0
378 | Percement plancher et banche | U | 0 | 0
379 | Rebouchage des traversées au platre | U | 0 | 0
380 | Dépose et répose de matériel seul | U | 0 | 0
381 | Reprise de câblage | U | 0 | 0
MAJORATIONS HORAIRES DECALES
382 | Majoration horaire de nuit (de 22h à 6h) applicable à toute ligne du BPU | %
383 | Majoration horaire le samedi applicable à toute ligne du BPU | %
384 | Majoration horaire le dimanche/jour férié applicable à toute ligne du BPU | %
AMIANTE
385 | Coefficient de majoration pour travaux en milieu amianté s'appliquant au montant des lignes du BPU (hors rubrique amiante) | %
386 | Rédaction MOA | U | 0 | 0
387 | Montage et démontage d'un SAS amiante compris déprimogène 500m3/h | U | 0 | 0
388 | Confinement sol/mur/plafond (par rapport à l'emprise au sol de la zone à atmosphère contrôlée) | m² | 0 | 0
REMISE
400 | Remise si le montant des travaux atteint 8 000,00 € hors taxes | %