## BPU - travaux contrôle accès
Département des infrastructures, de la reconstruction et de la logistique
Bordereau des Prix Unitaires
Objet de la consultation
Lot 14 Contrôle d'acces, anti intrusion, videosureveillance, système de protection des travilleurs isolés pour le CHU Caen Normandie et CH Falaise (avec contraintes amiante)
N° | Désignation des ouvrages | U | Qté | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
I-MISE EN ŒUVRE
Prestations
1 | Rédaction du Mode Opératoire amiante | U | 1
2 | Percement plancher et banche | U | 1
3 | Rebouchage des traversées | U | 1
4 | Repérage des aciers de murs porteurs par pacométrie | U | 1
5 | Repérage des aciers de murs porteurs par scanner type FERROSCAN FS10 "HILTI" ou équivalent | U | 1
6 | Reprise cloison pour fixation ventouse | M² | 1
7 | Reprise raccordement électrique | U | 1
8 | Création d'un départ - Fourniture d'une protection électrique (Le raccordement au réseau est réalisé par le service électrique du CHU) | U | 1
9 | Programmation, mise en service & essai | U | 1
10 | Journée de mise en service | U | 1
11 | Journée de test | U | 1
12 | Formation exploitant (groupe de 6 personnes) par jour | U | 1
13 | Dépose et repose de matériel seules | H | 1
14 | Reprise de câblage | H | 1
Fourniture pour travaux sous Mode Opératoire Amiante
30 | Fourniture d'un sas de protection amiante | U | 1
31 | MOCP Mesure de concentration d'amiante dans l'air | U | 1
32 | EPI | U | 1
Location de matériel
40 | Transport échafaudage / aller retour | U | 1
41 | Montage et démontage Echafaudage : PRIX du M² (P0) au sol à multiplier par la hauteur en mètre (formule de calcul : P= P0xSxH) | M² | 1
42 | Moyen de levage (par grutage) PAR JOUR | U/J | 1
43 | Moyen de levage (par nacelle) PAR JOUR, pour des hauteurs entre 8 à 12 mètres. | U/J | 1
Mise à jour des plans et D.O.E
50 | Cout par points jusqu'à 10 points inclus | U | 1
51 | Cout de 11 à 20 points inclus | U | 1
52 | Au-delà de 21 points inclus | U | 1
II-INTRUSION
VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES - 48 VOLTS
60 | Ventouse 300kg en saillie, conforme NFS, dim : L:268 H:48 P:25,5mm-24/48V conso : 500/250mA | U | 1
61 | Support de fixation en L pour ventouse V348S | U | 1
62 | Kit support en Z pour ventouse V348S | U | 1
63 | Ventouse 300kg en saillie-conforme NFS Dim: L:268 H:73 P:40,8mm-48V conso: 500/250mA | U | 1
64 | Support de fixation en L pour ventouse V648S | U | 1
65 | Kit support en Z pour ventouse V648S | U | 1
VENTOUSES
70 | Ventouse 150kg, montage en applique | U | 1
71 | Armature Z&L pour ventouse 150kg | U | 1
72 | Ventouse 300 kg montage encastre avec signalisation | U | 1
73 | Ventouse 300 kg montage en applique avec signalisation homologuée NFS 61-937 | U | 1
74 | Support de fixation en L pour V300 | U | 1
75 | Armature en Z&L pour ventouse 300 kg | U | 1
76 | Armature montage pour portes en verre pour série V300 | U | 1
77 | Ventouse 600 kg montage en applique avec signalisation homologuée NFS 61-937 | U | 1
78 | Armature en L pour ventouse 600 kg | U | 1
79 | Armature en Z&L pour ventouse 600 kg | U | 1
80 | Ventouse 2x600 kg double-portes , saillie avec visualisation et relais | U | 1
81 | Ventouse électro-magnétique cisaillement-1500kg-Livrée avec contre-plaque | U | 1
87 | Boitier de télécommande relais des ventouses NFS61937, obligatoire pour issues de secours | U | 1
DETECTEUR
90 | Détecteur ouverture haute sécurité | U | 1
91 | Détecteur ouverture haute sécurité triple reed | U | 1
92 | Détecteur sabot de sol NFA2P Type 3 | U | 1
93 | Détecteur sabot de sol NFA2P Type 3 haute gamme | U | 1
| Détecteur Anti-intrusion DD CARRIER | U | 1
CENTRALE
100 | Centrale 20 points équipée 12 intégrant trans/modem RTC-NF&A2PT2 | U | 1
101 | Centrale 44 points équipée 12 intégrant trans/modem RTC-NF&A2PT2 | U | 1
102 | Centrale 16 pts extensible à 48-8gpes-Trans RTC intégré-Alim 2,5A-NF&A2PT3 | U | 1
103 | Centrale 16 pts extensible à 96-16gpes-Trans RTC intégré-Alim 2,5A-NF&A2PT3 | U | 1
104 | Centrale 16 pts extensible à 264-32gpes-Trans RTC intégré-Alim 2,5A-NF&A2PT3 | U | 1
105 | Centrale 16 pts extensible à 520-32gpes-Trans RTC intégré-Alim 2,5A-NF&A2PT3 | U | 1
106 | Centrale 8 entrées extensible à 24-Transmetteur téléphonique RTC integré.NF A 2P-Type 2 | U | 1
107 | Centrale bus 8 à 64 pts-4 secteurs-Transmetteur intégré-Bus RS485-9 à 56 sorties-4secteurs-99 codes-10 familles-alim intégrée 12V/2,5A-Coffret métal | U | 1
108 | Centrale bus 8 à 128 pts-8 secteurs-Transmetteur intégré-Bus RS485-6 à 126 sorties-4 secteurs-99 codes-10familles-alim intégrée 12V/2,5A-Coffret métal | U | 1
109 | Centrale intrusion ATS3500A CARRIER | U
110 | Centrale intrusion ATS1500A CARRIER | U
CLAVIER
110 | Clavier GALAXY deporte avec porte à rabat | U | 1
111 | Clavier GALAXY MKVII + tête de lecture proximité intégrée pour badges format ASK | U | 1
112 | Clavier GALAXY déporte avec porte à rabat | U | 1
113 | Clavier GALAXY MKVII+tête de lecture proximité intégrée pour badges format ASK | U | 1
114 | Clavier couleur avec écran tactile | U | 1
115 | Clavier LCD en abs pour centrale 2651/2660/2680 | U | 1
116 | Clavier LCD en Zamak pour centrale HARMONIA-2650/2660/2680 | U | 1
117 | Clavier LCD en ABS avec lecteur de proximité 1 badge porte clé fourni | U | 1
118 | Clavier Anti-intrusion ATS1136 CARRIER | U | 1
MODULE
120 | Module adresse 8 entrées et 4 sorties | U | 1
121 | Module d'adresse 8 entrées et 4 sorties avec alimentation intégrée 12V 3A-Prévoir batterie SP160 | U | 1
122 | Module adresse 8 entrées et 4 sorties | U | 1
123 | Module adresse 8 entrées et 4 sorties avec alimentation intégrée 12V 3A-Prévoir batterie SP160 | U | 1
124 | Module 8 entrées/4 sorties en boitier métal raccordables sur bus pour 2660 et 2680 | U | 1
125 | Module 8 entrées/ 4 sorties + alimentation 1,3 A/h en coffret | U | 1
LOGICIEL
130 | Fourniture logiciel de programmation et exploitation locale à distance | U | 1
LEVEE DE DOUTE AUDIO / INTERPHONE
140 | Contr audio connecte sur le bus p/gest de 2 can audio+interphonie+1 bus audio p/connex MUX AUDIO | U | 1
141 | Multiplexeur auo en boitier plastique pour gestion de 4 canaux audio-3 micro par canal | U | 1
142 | Terminal de parlophonie compose un micro écoute et haut parleur | U | 1
INTERFACE DE COMMUNICATION POUR DIMENSION
150 | Module de connexion en local | U | 1
151 | Module de connexion sur ligne téléphonique NF&A2PT2 | U | 1
152 | Module Ethernet (TCP-IP) | U | 1
153 | Interface pour connexion imprimante fil de l'eau | U | 1
154 | Rallonge de 2m pour GAL INT | U | 1
155 | Logiciel de programmation et exploitation locale à distance | U | 1
TRANSMISSION
160 | Carte synthèse pour 2651-2661 et DIAPASON | U | 1
161 | Interface GSM/GPRS pour HARMONIA 2661 et 2681 | U | 1
162 | Interface IP pour centrales HARMONIA transmission des alarmes et de la levée de doutes, envoi vers télésurveilleur, PC, FTP ou mobile, sert également de modem IP pour paramétrage distant | U | 1
163 | Carte interphonie bus enfichable sur carte mère | U | 1
164 | Boitier d'interphonie pour raccordement sur bus audio 26-MH35C, jusqu'à 15 boitiers par bus audio | U | 1
165 | Câble pour connexion USB pour HARMONIA | U | 1
TRANSMETTEURS
170 | Transmetteur vocal phonique et digital | U | 1
171 | Carte de base 3031, 5 entrées, 4 numéros-NF&A2P | U | 1
172 | Trans 3031 en coffret + alim integrée-NF&A2PT3 | U | 1
173 | Transmetteur série 31-3031 digital + phonique en coffret + alim integrée-NF&A2PT3 | U | 1
174 | Carte de base 3031, 5 entrées, 4 numéros-NF&A2P | U | 1
TRANSMETTEURS -CARTES OPTIONNELLES
180 | Clavier de programmation (carte enfichable) | U | 1
181 | Carte synthèse vocale pour centrale 2660-2680 | U | 1
182 | Carte extension 16 entrées | U | 1
183 | Carte extension 8 sorties | U | 1
184 | Carte dialogue minitel à distance | U | 1
TRANSMETTEURS - Accessoires 31D
190 | Boitier de programmation | U | 1
191 | Boitier de programmation avec imprimante | U | 1
192 | Micro écoute | U | 1
193 | Boitier interphonie, MICRO+HP 'nécessité 3530H + 3057) | U | 1
TRANSMETTEURS - Secours GSM
200 | Interface de transmission GSM bi-bande en coffret +alim intégrée (prévoir batterie SP070) | U | 1
201 | Antenne déportée bi-bande avec câble de 10m et sa connectique | U | 1
202 | Trans.vocal 5e+1 entrée M/A-boitier métal-Synthèse enregistrable sur chaque entrée-Levée doute audio-2 télécommandes en transmission | U | 1
203 | Trans. Vocal&digital multi protocole. 8 entrées + 1M/A-Alim 230V/700mA-batterie admissible (non fournie) :12V/1,2Ah-boitier ABS | U | 1
204 | Trans. Vocal&digital multi protocole.GSM et/ou RTC-8 entrées+1 M/A.Alim chargeur 14V/700mA-Batterie admissible (non fournie) :12V/1,2Ah boitier ABS-Antenne intégrée | U | 1
SIRENES INTRUSION
220 | Mini sirène intérieure autonome ABS. Prévoir (accumulateur 9V-6802) 112db | U | 1
221 | Sirène intérieure en ABS-NF-A2P type 3-Puissance sonore 114dB-Prévoir SP020 | U | 1
222 | Sirène autonome intérieure 120dB NFA 2P type 3. Prévoir batterie SP012 | U | 1
223 | Sirène extérieure avec flash à led en polycarbonate.109dB, certifiée NF-A2P type3,Prévoir SP020 | U | 1
224 | Sirène extérieure autonome 110dB-booster 116 dB-contrôle batterie-témoin de mise en service-mémo alarme-nbre de cycle réglable NF A2P-Type 3-Prévoir SP012 | U | 1
225 | Sirène extérieure autonome 110dB-booster 116dB-Contrôle batterie-témoin de mise en service-memo alarme-nbre de cycle réglable NF A2P-Type 3 +FLASH-Prévoir SP012 | U | 1
SERRURES
230 | Serrure 1 sortie 4 clés M/A | U | 1
231 | Serrure 2 sorties 4 clés contact inverseur | U | 1
232 | Serrure 1 sortie impulsion 4 clés | U | 1
233 | Serrure clé ronde à came 4 clés-1 sortie | U | 1
234 | Serrure clé ronde à came 4 clés-2 sorties | U | 1
235 | Clé supplémentaire | U | 1
BOITIER DE COMMANDE
240 | Boitier de commande 3 leds pilotables-sans serrure-NF&A2P type 3 | U | 1
CLAVIERS
250 | Clavier 12/24V ca/cc 2 relais 1A/5A-60codes-Boitier ABS, touches polycarbonate-IP 65 | U | 1
251 | Clavier 12/24V ca/cc 4 relais 1A 12 codes | U | 1
252 | Clavier SU2+Boitier Saillie Inox+ touches metal.12-24 Vcc | U | 1
DETECTEURS
260 | Détecteur d'ouverture magnétique à visser-NF&A2P type 3 | U | 1
261 | Détecteur ouverture gd écartement métal-NF&A2P type 3 | U | 1
262 | Détecteur magnétique gd écartement ABS-NF&A2P type 3 | U | 1
263 | Détecteur ouverture gd écartement 8cm-ABS-NO-NF | U | 1
264 | Détecteur d'ouverture encastré 2m de cable-NF&A2P type 3 | U | 1
265 | Plaque encastrement pour 1160 | U | 1
266 | Détecteur sabot de sol-NF&A2P type 3 | U | 1
267 | Détecteur de chocs à inertie-NF&A2P type 3 | U | 1
268 | Détecteur de chocs inertiel+ ouverture (prévoir analyseur 4 impulsions ref 9205, maxi 7 détecteurs) | U | 1
269 | Analyseur 4 impulsions pour 9333,9433 | U | 1
270 | Détecteur de chocs à inertie+analyseur-NF&A2P type 3 | U | 1
271 | Détecteur bris de vitre, flex et audio, portée 7,6m | U | 1
272 | Détecteur bris de vitre, flex et auo, portée 7,6m-A encastrer | U | 1
273 | Boitier testeur pour série FG1000 | U | 1
274 | Barre pédale alarme à mémoire | U | 1
275 | Bouton alarme à mémoire | U | 1
276 | Détecteur sismique pour coffre-NF&A2P type 3 | U | 1
277 | Détecteur sismique pour DAB/GAB-NF&A2P type 3 | U | 1
278 | Détecteur IRP de commande ouverture-portée 2,5x3m avec angle de couverture réglable de -14° à +14°-Relais CRT temporise réglable- 12/24Vdc | U | 1
279 | Détecteur mécanique pour verrou | U | 1
280 | Détecteur mécanique de feuillure | U | 1
281 | Détecteur mécanique de fond de gâche | U | 1
282 | IRP vol-12x12m-Immunité aux animaux 20KG-Bande X-NF&A2P type 2 | U | 1
283 | Détecteur volumétrique tritech 8x16m-NF&A2P type 2 | U | 1
284 | Détecteur IRP à miroir et capteur double élément-longue portée 28x18m-Réglable longue portée 61mx6° monte sur rotule | U | 1
285 | Det IR+hyper trifocus 18x25m-anti masque-NF&A2P type 3 | U | 1
286 | IRP à miroir-lge portée 60x5m-2 sensibilités réglables | U | 1
287 | Détecteur IRP extérieur 30m IP55 | U | 1
288 | Détecteur IRP extérieur 50m IP55 | U | 1
289 | Détecteur double IRP+ hyper-Extérieur 10-30m-IP55 | U | 1
290 | IRP volumétrique double élément-étanche-14m | U | 1
291 | IRP plafind 360°-20m-optiques à miroir-supervision-livré avec 2 miroirs | U | 1
292 | Détecteur tritech IR + hyper -360°-15x12m | U | 1
293 | Détecteur bivolumétrique IR + hyper 12mx12m-NF&AP type 2 | U | 1
294 | Détecteur bivolumétrique IR + hyper 12mx12m-Immunité aux animaux jusqu'à 20kg-NF&A2P type 2 | U | 1
295 | Détecteur tritech 18x25m ou 8x10m-NF&A2P type 2-anti masque hyper fréquence | U | 1
296 | Détecteur IR+ hyper trifocus 18x25m-anti masque-NF&A2P type 3 | U | 1
297 | Détecteur bivolumétrique IR + hyper+ Am 27mx21m-NF&A2P type 3 | U
298 | Détecteur bivolumétrique IR + hyper+ Am 61mx5m-NF&A2P type 3 | U | 1
299 | Détecteur bivolumétrique IR + hyper +AM 360° | U | 1
CABLES
310 | Câble d'alarme rigide 4xAWG24 écran PVC blanc en 100m | U | 1
311 | Câble d'alarme rigide 6xAWG24 écran PVC blanc en 100m | U | 1
312 | Câble d'alarme rigide 10xAWG24 écran PVC blanc en 100m | U | 1
313 | Câble d'alarme rigide 14xAWG24 écran PVC blanc en 100m | U | 1
314 | Câble d'alarme souple 4x0,22 écran PVC blanc en 100m | U | 1
315 | Câble d'alarme souple 6x0,22 écran PVC blanc en 100m | U | 1
316 | Câble d'alarme souple 10x0,22 écran PVC blanc en 100m | U | 1
317 | Câble d'alarme souple 20x0,22 écran PVC blanc en 100m | U | 1
318 | Câble jarretière-6 fils gaine souple | U | 1
BOITES DE RACCORDEMENTS
320 | Boite de raccordement 2 paires mini-NF&A2P type 3 | U | 1
321 | Boite de raccordement 4 paires-NF&A2P type 3 | U | 1
322 | Boite de raccordement 7 paires | U | 1
323 | Boite de raccordement 10 paires | U | 1
324 | Boite de raccordement 22 paires | U | 1
DIVERS
330 | Flexible acier-diam.int:9mm-L:45cm+embouts métal | U | 1
331 | Gaine métallique L:30cm Diam:6mm | U | 1
332 | Gaine métallique rouleau 10m | U | 1
333 | Embout pour gaine métal | U | 1
334 | Relais à monter sur socle, 12V-contact 230Vca-7A-Prévoir les socles 29-1040S | U | 1
335 | Relais à monter sur socle 24V-sortie 2xcontact RT 230VCA-Prévoir les socles 29-1040S | U | 1
336 | Socle pour relais 1040-xxx | U | 1
337 | Bouton-poussoir NO-NF Diam : 15mm | U | 1
338 | Plaque gravée porte + bouton fixation par vis | U | 1
339 | Bouton poussoir saillie étroit | U | 1
340 | Bouton poussoir saillie large | U | 1
341 | Déclencheur manuel vert (capot BB-CAP) | U | 1
342 | Déclencheur manuel vert double contact | U | 1
343 | Capot double action pour BBV et BBJ | U | 1
344 | BBV-Clé réarmement-livre par 10 pièces | U | 1
III-ALARME TECHNIQUE
COFFRETS D'ALARMES TECHNIQUES - APPELS D'URGENCE
350 | Bouton d'appel poussoir | U | 1
351 | Bouton d'appel interrupteur | U | 1
352 | Alimentation stabilisée 24 volts 2A | U | 1
353 | Contact magnétique de position | U | 1
354 | Bouton Marche/Arrêt | U | 1
355 | Fourniture d'une Lampe Flash | U | 1
356 | Fourniture Avertisseur Sonore faible DB | U | 1
357 | Tableau 6 voyants | U | 1
358 | Tableau 6 voyants - Reports | U | 1
359 | Alarmes techniques 16 Zones en coffret C3 | U | 1
360 | Report Alarmes Techniques 16 Zones en coffret C1 | U | 1
361 | Carte 16 relais 5 Volts (1 relais par direction) | U | 1
362 | Alarmes techniques 16 Zones en coffret ABS Blanc | U | 1
363 | Alarmes techniques 8 Zones en coffret ABS Blanc | U | 1
364 | Report de synthèse Alarmes Techniques | U | 1
365 | Coffret alarme technique 2 entrées NO/NF - alim 220V et pile 9V | U | 1
366 | Coffret alarme technique 4 entrées NO/NF - alim 220V et pile 9V | U | 1
367 | Coffret alarme technique 8 entrées NO/NF - alim 220V et pile 9V | U | 1
368 | Coffret alarme technique 16 entrées NO/NF - alim 220V et pile 9V | U | 1
369 | Coffret alarme technique 32 entrées NO/NF - alim 220V et pile 9V | U | 1
370 | Alimentation 4A/24V en coffret métal pouvant recevoir 2x batteries SP070 (2x7Ah) Dim : 375*285*90 | U | 1
371 | Alimentation 4A/24V en coffret métal pouvant recevoir 2 x batteries SP250 (2x25Ah) | U | 1
372 | Coffret alimentation mural 24V 2A-Capacité maxi 24Ah sous 24V (Prévoir 2 batteries 12V-7Ah) | U | 1
373 | Coffret alimentation mural 24V 4A-Capacité maxi 24Ah sous 24V (Prévoir 2 batteries 12V-7Ah) | U | 1
374 | Coffret alimentation mural 24V 8A-Capacité maxi 38Ah sous 24V (Prévoir 2 batteries 12V) | U | 1
375 | Coffret alimentation mural 48V 84A-Capacité maxi 324Ah sous 48V (Prévoir 4batteries 12V-16Ah) | U | 1
376 | Coffret alimentation à poser-48V 8A-Capacité maxi 65Ah sous 48V (prévoir 4 batteries 12V) | U | 1
377 | Coffret alimentation en rack -48V 8A | U | 1
COFFRETS D'ALARMES TECHNIQUES
380 | Coffret alarme technique 2 entrées NO/NF - alim 220V et pile 9V | U | 1
381 | Coffret alarme technique 4 entrées NO/NF - alim 220V et pile 9V | U | 1
382 | Coffret alarme technique 8 entrées NO/NF - alim 220V et pile 9V | U | 1
383 | Coffret alarme technique 16 entrées NO/NF - alim 220V et pile 9V | U | 1
384 | Coffret alarme technique 32 entrées NO/NF - alim 220V et pile 9V | U | 1
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
390 | Alimentation 4A/24V en coffret métal pouvant recevoir 2x batteries SP070 (2x7Ah) Dim : 375*285*90 | U | 1
391 | Alimentation 4A/24V en coffret métal pouvant recevoir 2 x batteries SP250 (2x25Ah) | U | 1
COFFRET ALIMENTATION
400 | Coffret alimentation mural 24V 2A-Capacité maxi 24Ah sous 24V (Prévoir 2 batteries 12V) | U | 1
401 | Coffret alimentation mural 24V 4A-Capacité maxi 24Ah sous 24V (Prévoir 2 batteries 12V-7Ah) | U | 1
402 | Coffret alimentation mural 24V 8A-Capacité maxi 38Ah sous 24V (Prévoir 2 batteries 12V) | U | 1
403 | Coffret alimentation mural 48V 84A-Capacité maxi 324Ah sous 48V (Prévoir 4batteries 12V-16Ah) | U | 1
404 | Coffret alimentation à poser-48V 8A-Capacité maxi 65Ah sous 48V (prévoir 4 batteries 12V) | U | 1
405 | Coffret alimentation en rack -48V 8A | U | 1
IV-ISSUE DE SECOURS
VENTOUSES 500-600 kg - 24 volts
410 | Boitier de télécommande relais des ventouses NFS61937, obligatoire pour issues de secours | U | 1
V-CONTRÔLE D'ACCES
CONTRÔLE D'ACCES
420 | NEDAP nouveau batiment (FEH + OP) | U
421 | Coffret 4 cartes | U
422 | Carte POE | U
423 | Carte RS485 | U
424 | Lecteur de badge STID | U
425 | Centrale contrôle d'accès Synergis cloudlink GENETEC | U | 1
426 | Contrôleur de bus LP1502 genetec | U | 1
427 | Contrôleur de porte MR52 GENETEC | U | 1
428 | Coffret pour 6 carte MULTIACCESSPSU ELMDENE | U | 1
429 | Lecteur de badge large ARC-A STID | U | 1
430 | Lecteur de badge étroit ARC1 STID | U | 1
431 | Batterie 12V FX1218 IZYX | U | 1
432 | Buzzer IZYX | U | 1
433 | Coffret d'alimentation serrure PSX600 IZYX | U | 1
434 | DM Vert RCP310G IZYX | U | 1
435 | Centrale | U | 1
436 | UTL | U | 1
437 | Lecteur de badge | U | 1
438 | Serrure électrique pour issue de secours pour porte double vantaux | U | 1
439 | Contact de porte | U | 1
440 | Boite à relais pour les voyants | U | 1
441 | Voyant vert ou rouge | U | 1
442 | Support des voyants | ML | 1
443 | Déclencheur manuel vert | U | 1
444 | Contrôleur 1 porte 1 lecteur | U | 1
445 | Contrôleur 1 porte 2 lecteurs | U | 1
446 | Contrôleur 2 portes 4 lecteurs | U | 1
447 | Convertisseur IP/RS pour asservissement. | U | 1
448 | Carte d'interface 16 entrées | U | 1
449 | Carte d'interface 12 sorties | U | 1
450 | Interface de 1 porte 2 lecteurs RS 485 | U | 1
451 | Lecteur de cartes a puce sans contact R10 (lecture seule) | U | 1
452 | Lecteur de cartes a puce sans contact à longue portée | U | 1
453 | Programmation & Mise en service par porte | U | 1
CONTRÔLE D'ACCES : Alimentation
460 | Alimentation 230v/12v secourue | U | 1
461 | Alimentation 230v/48v secourue | U | 1
462 | Alimentation 230v | U | 1
CONTRÔLE D'ACCES : divers
470 | Déplacement lecteur, déclencheur manuel, convertisseur, etc.. < à 10 mètres | U | 1
471 | Déplacement lecteur, déclencheur manuel, convertisseur, etc.. > à 10 mètres < à 20 mètres | U | 1
CONTRÔLE D'ACCES : câbles
480 | câbles SYT1 5 paires 9/10ème | ML | 1
481 | câbles RO2V 5G1,5 | ML | 1
482 | câbles RO2V12X1,5 | ML | 1
483 | câbles RO2V18X1,5 | ML | 1
484 | câbles CR1 5 paires 9/10ème | ML | 1
485 | câbles CR1 7 paires 9/10ème | ML | 1
486 | câbles CR1 10 paires 9/10ème | ML | 1
487 | câbles CR1 12 paires 9/10ème | ML | 1
488 | câble HO5RRF 2X1,5 | ML | 1
CONTRÔLE D'ACCES : INTERPHONE
490 | Centrale INTERPHONIE. | U | 1
491 | Platine de rue audio. | U | 1
492 | Platine de rue vidéo. | U | 1
493 | Poste intérieur. | U | 1
494 | Fourniture et pose d'un portier vidéo "type habitation" 1 à 4 boutons | U | 1
495 | Interphone de guichet OP-6502IP-B OPUS | U | 1
496 | Interphone mural TCIS-3 ZENITEL IK07 | U | 1
497 | Interphone extérieur TCIS-2 ZENITEL | U | 1
498 | Visiophone TCIV-2 ZENITEL | U | 1
GUNNEBO CONTRÔLE D'ACCES
500 | Interface Smart Control | U | 1
501 | Lecteur LXS R11A | U | 1
GUNNEBO CONTRÔLE D'ACCES -SUPERVISION
510 | Licence 32 accès | U | 1
511 | MIL 101 Opérateur | U | 1
GUNNEBO CONTRÔLE D'ACCES - GESTION des ALARMES
520 | FirstWare + Option RTC | U | 1
521 | WavePad unité de control | U | 1
522 | MIB V2 8E/4S (relais) | U | 1
VI-VIDEOSURVEILLANCE
Caméras
530 | Caméra dome | U | 1
531 | Caméra fixe 180° | U | 1
532 | Caméra dôme fixe NDE-3502-AL BOSCH | U | 1
533 | Caméra dôme 360° DS-5704-F360L BOSCH | U | 1
534 | Caméra type bullet NBE-3502-AL BOCH EXTERIEUR | U | 1
Moniteur
535 | Moniteur LCD 42" | U | 1
Enregistreur
536 | Enregistreur numérique | U | 1
Alimentation
540 | Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation 230v/12v secourue | U | 1
541 | Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation 230v/24v secourue | U | 1
Câbles
550 | câbles SYT1 5 paires 9/10ème | ML | 1
551 | câbles RO2V 5G1,5 | ML | 1
552 | câbles RO2V12X1,5 | ML | 1
553 | câbles RO2V18X1,5 | ML | 1
554 | câbles CR1 5 paires 9/10ème | ML | 1
555 | câbles CR1 7 paires 9/10ème | ML | 1
556 | câbles CR1 10 paires 9/10ème | ML | 1
557 | câbles CR1 12 paires 9/10ème | ML | 1
558 | câble HO5RRF 2X1,5 | ML | 1
559 | Câble liaison DATA catégorie 6A | ML | 1
VII-PROTECTION DES TRAVAILLEURS ISOLES
Emetteur portatif
570 | Emetteur portatif | U | 1
571 | Fourniture et pose d'un rack PTI | U | 1
Balise de localisation
580 | Balise de localisation d'intérieur | U | 1
581 | Balise de localisation à boucle | U | 1
582 | Balise de localisation étanche IP 67 | U | 1
583 | Balise de localisation antidéflagrante | U | 1
Antenne déportée avec câble coaxial et sa connectique
590 | Antenne | U | 1
591 | Support de fixation | U | 1
Equipement central
600 | Moniteur LCD 42" | U | 1
601 | Centrale | U | 1
Câbles
610 | câbles SYT1 5 paires 9/10ème | ML | 1
611 | câbles RO2V 5G1,5 | ML | 1
612 | Câbles RO2V 3G1.5 | ML | 1
613 | câbles RO2V12X1,5 | ML | 1
614 | câbles RO2V18X1,5 | ML | 1
615 | câbles FRN1X6G3 5G1,5 | ML
616 | câbles FRN1X6G3 3G1,5 | ML
617 | câbles FRN1X6G3 3G2,5 | ML
618 | câbles CR1 5 paires 9/10ème | ML | 1
619 | câbles CR1 7 paires 9/10ème | ML | 1
620 | câbles CR1 10 paires 9/10ème | ML | 1
621 | câbles CR1 12 paires 9/10ème | ML | 1
622 | câble HO5RRF 2X1,5 | ML | 1
623 | câble coaxial 17VATC | ML | 1
VII-DIVERS
630 | Boitier en aluminium anti vandale | U | 1
631 | Mousse Polyuréthane coupe feu | M² | 1
632 | Kit fixation d'une cheville chimique | U | 1
633 | Kit fixation ventouse de porte (3 chevilles) | U | 1
634 | Boite de raccordement 80x80 étanche | U | 1
635 | Boite de raccordement 100x100 étanche | U | 1
636 | Boite de raccordement 150x110 étanche | U | 1
637 | Disjoncteur IC60N 2P 6A+VIGI ASI 30mA | U
638 | Disjoncteur IC60N 2P 10A+VIGI ASI 30mA | U
639 | Disjoncteur IC60N 2P 16A+VIGI ASI 30mA | U
VIII-CHEMINEMENTS
640 | Gaine ICTA diamètre 20 avec accessoires de fixation | ML | 1
641 | Tube IRL diamètre 20 avec accessoires de fixation | ML | 1
642 | Tube IRL diamètre 32 avec accessoires de fixation | ML | 1
643 | CABLOFIL H=50 largeur 100 avec accessoires de fixation | ML | 1
644 | Goulotte 20x12 avec accessoires de fixation | ML | 1
645 | Goulotte 32x16 avec accessoires de fixation | ML | 1
646 | Goulotte 40x20 avec accessoires de fixation | ML | 1
647 | Goulotte 35x80 avec accessoires de fixation | ML | 1
648 | Goulotte 50x80 avec accessoires de fixation | ML | 1
IX-AUTRES PRESTATIONS
700 | Coefficient de majoration appliqué au prix d’achat des matériaux et équipements sur frais justifiés (factures fournisseur à l’appui) pour les travaux non listés au BPU | %
701 | Heure de main d’œuvre qualifiée en horaire de jour pour travaux non listés au BPU y compris travaux de réemploi. L’utilisation de ce poste doit faire l’objet d’un détail systématique sur le devis. | €/h
702
X-MAJORATION HORAIRES DECALES
703 | Majoration horaire de nuit (de 22h à 6h) applicable à toute ligne du BPU | %
704 | Majoration horaire le samedi applicable à toute ligne du BPU | %
705 | Majoration horaire le dimanche/jour férié applicable à toute ligne du BPU | %
XI-AMIANTE
710 | Majoration appliquée aux travaux sous contraintes amiante (SS4) s'appliquant au montant des lignes du BPU (hors rubrique amiante) | %
711 | Rédaction MOA | U
712 | Montage et démontage d'un SAS amiante compris déprimogène 500m3/h | m2
713 | Confinement sol/mur/plafond (par rapport à l'emprise au sol de la zone à atmosphère contrôlée) | U
XII-REMISE
800 | Remise si le montant des travaux atteint 8 000,00 € hors taxes | %