## Lot 4 BPU
N°
Département des infrastructures, de la reconstruction et de la logistique
Bordereau des Prix Unitaires
Objet de la consultation
Lot 4 Travaux de Faux-Plafond et Mensuieries Intérieures pour le CHU Caen Normandie et le CH Falaise (hors amiante)
| Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
FAUX PLAFONDS
DEPOSE DE FAUX PLAFOND
1 | Tous type de faux plafonds existants au CHU y compris le faux plafond traité comme bardage | m²
1
2 | Isolation en laine de verre | m²
2
3 | Démontage avec soins pour réemploi tous types de faux plafonds existants | m²
3
3 | REPOSE DE FAUX PLAFOND
3
3 | Faux-plafonds fibres démontables à ossature apparente
3 | Surface fissurée, à fissures directionnelles
3 | À bords droits
4 | 600 x 600 x 15 | m²
4
4 | À bords feuillurés
5 | 600 x 600 x 15 | m²
5
5 | Surface fissurée, à fissures non directionnelles
5 | À bords droits
6 | 600 x 600 x 15 | m²
7 | 600 x 1200 x 15 | m²
7
7 | À bords feuillurés
8 | 600 x 600 x 15 | m²
8
8 | Surface lisse
8 | À bords droits
9 | 600 x 600 x 15 | m²
10 | 600 x 1200x 15 | m²
10
10 | À bords feuillurés
11 | 600 x 600 x 15 | m²
11
11 | Faux-plafonds démontables hygiénique pour bloc opératoire
11 | A bords droits,revêtue d'un film vinyle sur feuille aluminium antimicrobien , clipsé
12 | 600 x 600 x 15 | m²
12
12 | Faux-plafonds démontables à haute performance hygiénique pour bloc opératoire
12 | A bords droits,revêtue d'un film vinyle sur feuille aluminium antimicrobien , clipsé, étanchéité assurée par joint silicone
13 | 600 x 600 x 15 | m²
13
13 | Faux-plafond démontable à haute résistance à l'humidité
13 | À bords droits, sur ossature apparente largeur 24 mm anticorrosion, clipsé, étanchéité assurée par joint silicone
14 | 600 x 600 x 15 | m²
14
14 | Faux-plafonds en lames métalliques sans profils d'obturation des joints
15 | Lames de 84 mm de large | m²
15
15 | Faux-plafonds en bacs métalliques autoportant
16 | Bacs de module 300 mm : système autoportant de type PM 2 kgs. | m²
17 | Bacs de module 300 mm : système autoportant de type PM 12 kgs. | m²
18 | Bacs de module 210 mm : système autoportant de type PM 12 kgs. | m²
18
18 | Faux-plafonds en bacs métalliques
19 | En bacs métalliques à ossature non apparente 600X600mm | m²
19
19 | Faux-plafonds ou bardage industriel
20 | Dalles en laine de roche à forte absorption acoustique sur ossature apparente T 35 dimension : 1200X1000X50 | m²
21 | Dalles en laine de roche à forte absorption acoustique sur ossature apparente T 35 dimension : 1500X1000X75 | m²
21
21 | REMPLACEMENT D'ELEMENTS DE FAUX PLAFOND EN RECHERCHE
21
21 | Sur faux-plafonds fibres démontables à ossature apparente épaisseur 20mm
21 | Surface fissurée, à fissures directionnelles
21 | À bords droits
22 | 600 x 600 | m²
23 | 600 x 1200 | m²
23
23 | À bords feuillurés
24 | 600 x 600 | m²
24
24 | Surface fissurée, à fissures non directionnelles
24 | À bords droits
25 | 600 x 600 | m²
26 | 600 x 1200 | m²
26
26 | À bords feuillurés
27 | 600 x 600 | m²
27
27 | Surface lisse
27 | À bords droits
28 | 600 x 600 | m²
29 | 600 x 1200 | m²
29
29 | À bords feuillurés
30 | 600 x 600 | m²
30
30 | Sur faux-plafonds démontables hygiénique pour bloc opératoire épaisseur 20mm
30 | A bords droits,revêtue d'un film vinyle sur feuille aluminium antimicrobien , clipsé
31 | 600 x 600 | m²
31
31 | Sur faux-plafonds démontables à haute performance hygiénique pour bloc opératoire épaisseur 20mm
31 | A bords droits, revêtue d'un film vinyle sur feuille aluminium antimicrobien, clipsé, étanchéité assurée par joint silicone
32 | 600 x 600 | m²
32
32 | Sur faux-plafond démontable à haute résistance à l'humidité
32 | À bords droits, sur ossature apparente largeur 24 mm anticorrosion, clipsé, étanchéité assurée par joint silicone
33 | 600 x 600 x 12 | m²
34 | 600 x 600 x 20 | m²
34
34 | Sur faux-plafonds en lames métalliques sans profils d'obturation des joints
35 | Lames de 84 mm | m²
35
35 | Sur faux-plafonds en bacs métalliques autoportant
36 | Bacs de module 300 mm : système autoportant de PM 2 kgs. | m²
37 | Bacs de module 300 mm : système autoportant de type PM 12 kgs. | m²
38 | Bacs de module 210 mm : système autoportant de type PM 12 kgs. | m²
38
38 | Sur faux-plafonds en bacs métalliques
39 | En bacs métalliques à ossature non apparente 600X600mm | m²
39
39 | Sur faux-plafonds ou bardage industriel
40 | Dalles en laine de roche à forte absorption acoustique sur ossature apparente T 35 dimension : 1200X1000X50 | m²
41 | Dalles en laine de roche à forte absorption acoustique sur ossature apparente T 35 dimension : 1500X1000X75 | m²
41
41 | FAUX-PLAFONDS EN BACS METALLIQUES AUTOPORTANTS
41
42 | Ossature primaire de portée 3,50 m en H acier galvanisé y compris éclisses de raccordement,équerres pour raccordement en croix, brides de suspension | m²
43 | Ossature primaire de portée 4,00 m en H acier galvanisé y compris éclisses de raccordement,équerres pour raccordement en croix, brides de suspension | m²
44 | Ossature primaire de portée 5,00 m en H acier galvanisé y compris éclisses de raccordement,équerres pour raccordement en croix, brides de suspension | m²
45 | Ossature primaire de portée 6,50 m en H acier galvanisé y compris éclisses de raccordement,équerres pour raccordement en croix, brides de suspension et clavettes de blocage | m²
46 | Fourniture et pose de suspentes charge admissible 30kgs | U= 50 paires
47 | Fourniture et pose de suspentes charge admissible 40kgs | U= 50 paires
48 | Fourniture et pose de suspentes charge admissible 70kgs | U= 50 paires
49 | Fourniture et pose de faux-plafond en bacs métalliques autoportants pleins de PM 2 kgs | m²
50 | Fourniture et pose de faux-plafond en bacs métalliques autoportants pleins de PM12 kgs | m²
51 | Plus-value pour cornières de rives ventilées | ml
51 | FAUX-PLAFONDS EN LAINE DE ROCHE AGGLOMÉRÉE
51
51 | Fourniture et pose de faux-plafond de caractéristiques suivantes:
51 | Surface fissurée, à fissures directionnelles
51 | À bords droits sur ossature apparente largeur 24 mm
52 | 600 x 600 x 20 | m²
53 | 600 x 1200x 20 | m²
53
53 | À bords feuillurés sur ossature apparente largeur 24 mm
54 | 600 x 600 x 20 | m²
54
54 | Surface fissurée, à fissures non directionnelles
54 | À bords droits sur ossature apparente largeur 24 mm
55 | 600 x 600 x 20 | m²
56 | 600 x 1200 x 20 | m²
56
56 | À bords feuillurés sur ossature apparente largeur 24 mm
57 | 600 x 600 x 20 | m²
57
57 | A bords feuillurés sur ossature apparente largeur 24 mm
58 | 600 x 1 200 x 20 | m²
58
58 | À surface lisse
58 | À bords droits sur ossature apparente largeur 24 mm
59 | 600 x 600 x 20 | m²
60 | 600 x 1200x 20 | m²
60
60 | À bords feuillurés sur ossature apparente largeur 24 mm
61 | 600 x 600 x 20 | m²
61
61 | À performance hygiènique pour blocs opératoires
61 | à bords droits clipsés, revêtue d'un film vinyle sur feuille aluminium antimicrobien
62 | 600 x 600 x 20 | m²
62
62 | À haute performance hygiénique pour bloc opératoire
62 | à bords droits clipsés, revêtue d'un film vinyle sur feuille aluminium antimicrobien, étanchéité assurée par joint silicone
63 | 600 x 600 x 25 | m²
64 | 600 x 1200 x 25 | m²
65 | Dalles en laine de roche à forte absorption acoustique sur ossature apparente T 35 dimension : 1200X1000X50 | m²
66 | Dalles en laine de roche à forte absorption acoustique sur ossature apparente T 35 dimension : 1500X1000X75 | m²
66 | FAUX-PLAFONDS EN BACS METALLIQUES
67 | Fourniture et pose de faux-plafond en bacs métalliques pleins de dimensions 600 x 600 | m²
68 | Ossature non apparente | m²
69 | Ossature apparente | m²
70 | Fourniture et pose de faux-plafond en bacs métalliques perforés de dimensions 600 x 600 | m²
70 | FAUX-PLAFONDS EN LAMES METALLIQUES
71 | Fourniture et pose de faux-plafond en lames métalliques de 84 mm de large | m²
72 | ilots acoustique suspendus | u
72
72 | PORTEURS ET RIVES
72
73 | Porteur T 24 mm laqué blanc | ml
73
74 | Entretoise T 24 de 1 200 mm de longueur laquée blanc | U
74
75 | Entretoise T 24 de 600 mm de longueur laquée blanc | U
75
76 | Porteur T 15 mm laqué blanc | ml
76
77 | Entretoise T 15de 1 200 mm de longueur laquée blanc | U
77
78 | Entretoise T 15 de 600 mm de longueur laquée blanc | u
78
79 | Plus value pour ossatures apparentes largeur 24mm laquées de couleur sur coiffe en acier | ml
79
80 | Plus value pour ossatures apparentes de largeur24 mm laquées de couleur sur coiffe en aluminium Gamme RAL | ml
80
81 | Plus value pour ossatures apparentes de largeur 24mm laquées de couleur sur coiffe en acier h=70mm | ml
81
82 | Cornière de rive 20/24 | ml
82
83 | Cornière de rive décalée | ml
83
83 | Cornière de retombée
84 | MF 8 | ml
85 | MF 10 | ml
85
86 | Porteur T 35 mm laquée blanc | ml
86
87 | Ossature T 35 mm laquée blanc avec joint mousse PVC pour environnement contrôlé type bloc opératoire | ml
87
87 | Entretoise T 35 mm laquée blanc
88 | -1500 mm | U
89 | -900 mm | U
89
89 | ISOLATION
89
89 | Matelas isolant thermique sur faux-plafonds
90 | Laine de verreÉpaisseur 60 mm | m²
91 | Laine de verre Épaisseur 80 mm | m²
92 | Laine de verreÉpaisseur 100 mm | m²
93 | Laine de verreÉpaisseur 120 mm | m²
94 | Laine de verreÉpaisseur 140 mm | m²
95 | Laine de verreÉpaisseur 160 mm | m²
96 | Laine de verreÉpaisseur 200 mm | m²
97 | Plus value pour fourniture et mise en œuvre de pare-vapeur | m²
97
97 | PANNEAUX DE BOIS
97
98 | Panneau aggloméré de particule mélaminé | m²
98
98 | Contre-plaqué "stratifié"
99 | épaisseur 10 mm | m²
100 | épaisseur 15 mm | m²
100
100 | FAUX PLAFONDS STABLE AU FEU 1/4h
100
101 | Fourniture et pose de faux-plafond de stabilité au feu 1/4 heure | m²
101
101 | RECOUPEMENT DES PLENUMS
101
102 | Réalisation de cellules de recoupement des plénums | m²
102
102 | DIVERS
103 | DOE | U
103
104 | Fourniture de BIG BAG | U
104
105 | Plue value au m² pour intervention sur des faux-plafonds d’une hauteur supérieure à 4,00m | m²
105
105
105 | DEPOSE D’OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
105
105 | Dépose avec soin d’ouvrages de menuiserie intérieure, en prenant toutes les dispositions pour ne causer aucune dégradation aux ouvrages contigus conservés
105
106 | Dépose huisserie de portes en bois ou en métal à 1 vantail de toutes dimensions | U
107 | Dépose huisserie de portes en bois ou en métal à 2 vantaux de toutes dimensions | U
108 | Dépose porte (sans les huisseries) 1 vantail | U
109 | Dépose châssis de fenêtre + vitrage châssis de toute dimension, de toute nature : aluminium, bois, PVC, ... | U
110 | Dépose imposte vitrée de toutes dimensions | U
111 | Dépose plinthe de toute nature : bois, PVC, ... | ml
112 | Démontage cloison de briques, compris enlèvement des gravois, transport et mise en dépôt de cloison placostil, compris enlèvement des gravois, transport et mise en dépôt aux D.P. | m²
113 | Démontage de protection murale | ml
114 | Dépose de faux plafond, compris enlèvement des gravois, transport et mise en dépôt aux D.P. | m²
115 | Dépose et repose objets divers : tableau, tringle à rideaux, portemanteaux, étagère | U
115
115 | PERCEMENT POUR POSE DE CHASSIS VITRES OU DE PORTES
115
116 | Percement de mur en brique | m²
116
117 | Percement de cloison de plaques de plâtres | m²
117
117 | HUISSERIES DE PORTESCHÂSSIS
117
117 | Fourniture et pose de bâti bois
118 | 98 mm d’épaisseur | ml
119 | 72 mm d’épaisseur | ml
120 | 50 mm d’épaisseur | ml
121 | 20 cm d’épaisseur | ml
122 | 18 cm d’épaisseur | ml
123 | 14 cm d’épaisseur | ml
123
123 | Fourniture et pose de huisserie métalliquefinition: une couche primaire polyester au four
124 | 98 mm d’épaisseur | ml
125 | 72 mm d’épaisseur | ml
126 | 50 mm d’épaisseur | ml
127 | 20 cm d’épaisseur | ml
128 | 18 cm d’épaisseur | ml
129 | 14 cm d’épaisseur | ml
129
129 | Fourniture et pose de huisserie en bois dur : assemblée à tenons et mortaises, compris champlat et couvre-joint, finition prépeint.
130 | 98 mm d’épaisseur | ml
131 | 72 mm d’épaisseur | ml
132 | 50 mm d’épaisseur | ml
133 | 20 cm d’épaisseur | ml
134 | 18 cm d’épaisseur | ml
135 | 14 cm d’épaisseur | ml
135
135 | Fourniture et pose de huisserie en sapincompris champlat et couvre-jointfinition : prépeint
136 | 98 mm d’épaisseur | ml
137 | 72 mm d’épaisseur | ml
138 | 50 mm d’épaisseur | ml
139 | 20 cm d’épaisseur | ml
140 | 18 cm d’épaisseur | ml
141 | 14 cm d’épaisseur | ml
141
142 | Fourniture et pose de joint isophonique | ml
142
143 | Fourniture et pose de joint coupe-feu | ml
143
144 | Châssis à vitrer en bois dur | ml
144
144 | PORTES
144
144 | Fourniture et pose de vantail ou vantaux de portes neuves à ajuster sur huisserie, compris paumelles de 140 (béquilles et serrure à compter séparément)
144
144
144 | Porte isoplane à âme pleine
144 | · 1 vantail
145 | 0,63 x 2,04 m | U
146 | 0,73 x 2,04 m | U
147 | 0,83 x 2,04 m | U
148 | 0,93 x 2,04 m | U
149 | 1,20 x 2,04 m | U
150 | 0,63 x 2,11 m | U
151 | 0,73 x 2,11 m | U
152 | 0,83 x 2,11 m | U
153 | 0,93 x 2,11 m | U
154 | 1,20 x 2,11 m | U
154
154 | · 2 vantaux
155 | 2 fois 0,73 x 2,04 m | U
156 | 2 fois 0,83 x 2,04 m | U
156
156 | Porte stratifiée
156 | · 1 vantail
157 | 0,63 x 2,04 m | U
158 | 0,73 x 2,04 m | U
159 | 0,83 x 2,04 m | U
160 | 0,93 x 2,04 m | U
161 | 1,20 x 2,04 m | U
162 | 0,63 x 2,11 m | U
163 | 0,73 x 2,11 m | U
164 | 0,83 x 2,11 m | U
165 | 0,93 x 2,11 m | U
166 | 1,20 x 2,11 m | U
166
166 | · 2 vantaux
167 | 2 fois 0,73 x 2,04 m | U
168 | 2 fois 0,83 x 2,04 m | U
169 | 2 fois 0,73 x 2,11 m | U
170 | 2 fois 0,83 x 2,11 m | U
171 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
171
171 | Bloc porte plombé 2mm
171 | Finition à peindre
172 | 0,93x2,04 | U
173 | 1,13x2,04 | U
174 | 1,20x2,04 | U
174 | Finition stratifié
175 | 0,93x2,04 | U
176 | 1,13x2,04 | U
177 | 1,20x2,04 | U
177
177 | Bloc porte plombé 3mm
177 | Finition à peindre
178 | 0,93x2,04 | U
179 | 1,13x2,04 | U
180 | 1,20x2,04 | U
180 | Finition stratifié
181 | 0,93x2,04 | U
182 | 1,13x2,04 | U
183 | 1,20x2,04 | U
183 | BLOCS PORTES COUPE-FEU
183
183 | Fourniture et pose de vantail ou vantaux de portes neuves à ajuster sur huisserie, compris paumelles de 140 (béquilles et serrure à compter séparément).
183
183 | Porte coupe-feu ½ h prépeinte
183 | · 1 vantail
184 | 0,63 x 2,04 m | U
185 | 0,73 x 2,04 m | U
186 | 0,83 x 2,04 m | U
187 | 0,93 x 2,04 m | U
188 | 1,20 x 2,04 m | U
189 | 0,63 x 2,11 m | U
190 | 0,73 x 2,11 m | U
191 | 0,83 x 2,11 m | U
192 | 0,93 x 2,11 m | U
193 | 1,20 x 2,11 m | U
193
193 | · 2 vantaux
194 | 2 x 0,73 x 2,04 m | U
195 | 2 x 0,83 x 2,04 m | U
196 | 2 x 0,73 x 2,11 m | U
197 | 2 x 0,83 x 2,11 m | U
198 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
198
198 | Porte coupe-feu 1 h prépeinte
198 | · 1 vantail
199 | 0,63 x 2,04 m | U
200 | 0,73 x 2,04 m | U
201 | 0,83 x 2,04 m | U
202 | 0,93 x 2,04 m | U
203 | 1,20 x 2,04 m | U
204 | 0,63 x 2,11 m | U
205 | 0,73 x 2,11 m | U
206 | 0,83 x 2,11 m | U
207 | 0,93 x 2,11 m | U
208 | 1,20 x 2,11 m | U
208
208 | · 2 vantaux
209 | 2 x 0,73 x 2,04 m | U
210 | 2 x 0,83 x 2,04 m | U
211 | 2 x 0,73 x 2,11 m | U
212 | 2 x 0,83 x 2,11 m | U
213 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
213
213 | Fourniture et pose de vantail ou vantaux de portes neuves à ajuster sur huisserie, compris paumelles double action (béquilles et serrure à compter séparément)
213
213 | Porte coupe-feu ½ h Double action prépeinte
213 | · 1 vantail
214 | 0,93 x 2,04 m | U
215 | 1,13x2,04m | U
216 | 1,20 x 2,04 m | U
217 | 0,93 x 2,11 m | U
218 | 1,13x2,11m | U
219 | 1,20 x 2,11 m | U
219
219 | · 2 vantaux
220 | 0,93 x 0,43 x 2,04m | U
221 | 0,93 x 0,43 x 2,11m | U
222 | 0,93 x 0,53 x 2,04m | U
223 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
224 | 0,93 x 0,63 x 2,11m | U
225 | 0,93 x 0,63 x 2,04m | U
226 | 0,93 x 0,93 x 2,04m | U
227 | 0,93 x 0,93 x 2,11m | U
227
227 | Porte coupe-feu 1 h Double action prépeinte
227 | · 1 vantail
228 | 0,93 x 2,04 m | U
229 | 1,13*2,04m | U
230 | 1,20 x 2,04 m | U
231 | 0,93 x 2,11 m | U
232 | 1,13*2,11m | U
233 | 1,20 x 2,11 m | U
234 |  | U
235 | · 2 vantaux | U
236 | 0,93 x 0,43 x 2,04m | U
237 | 0,93 x 0,43 x 2,11m | U
238 | 0,93 x 0,53 x 2,04m | U
239 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
240 | 0,93 x 0,63 x 2,11m | U
241 | 0,93 x 0,63 x 2,04m | U
242 | 0,93 x 0,93 x 2,04m | U
243 | 0,93 x 0,93 x 2,11m | U
243
243
243
243
243
243 | Porte coupe-feu ½ h stratifiée
243 | · 1 vantail
244 | 0,63 x 2,04 m | U
245 | 0,73 x 2,04 m | U
246 | 0,83 x 2,04 m | U
247 | 0,93 x 2,04 m | U
248 | 1,03 x 2,04 m | U
249 | 1,20 x 2,04 m | U
250 | 0,63 x 2,11 m | U
251 | 0,73 x 2,11 m | U
252 | 0,83 x 2,11 m | U
253 | 0,93 x 2,11 m | U
254 | 1,20 x 2,11 m | U
254
254 | · 2 vantaux
255 | 2 fois 0,73 x 2,04 m | U
256 | 2 fois 0,83 x 2,04 m | U
257 | 2 fois 0,73 x 2,11 m | U
258 | 2 fois 0,83 x 2,11 m | U
259 | 0,93 + 0,53 x 2,11m | U
259
259 | Porte coupe-feu 1 h stratifiée
259 | · 1 vantail
260 | 0,63 x 2,04 m | U
261 | 0,73 x 2,04 m | U
262 | 0,83 x 2,04 m | U
263 | 0,93 x 2,04 m | U
264 | 1,20 x 2,04 m | U
265 | 0,63 x 2,11 m | U
266 | 0,73 x 2,11 m | U
267 | 0,83 x 2,11 m | U
268 | 0,93 x 2,11 m | U
269 | 1,20 x 2,11 m | U
269
269 | · 2 vantaux
270 | 2 fois 0,73 x 2,04 m | U
271 | 2 fois 0,83 x 2,04 m | U
272 | 2 fois 0,73 x 2,11 m | U
273 | 2 fois 0,83 x 2,11 m | U
274 | 0,93 x 0,53 x 2,04m | U
275 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
275
275 | Fourniture et pose de vantail ou vantaux de portes neuves à ajuster sur huisserie, compris paumelles double action (béquilles et serrure à compter séparément)
275
275 | Porte coupe-feu ½ h Double action stratifiée
275 | · 1 vantail
276 | 0,93 x 2,04 m | U
277 | 1,20 x 2,04 m | U
278 | 0,93 x 2,11 m | U
279 | 1,20 x 2,11 m | U
279
279 | · 2 vantaux
280 | 2 fois 0,73 x 2,04 m | U
281 | 2 fois 0,83 x 2,04 m | U
282 | 2 fois 0,73 x 2,11 m | U
283 | 2 fois 0,83 x 2,11 m | U
284 | 0,93 x 0,53 x 2,04m | U
285 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
285
285 | Porte coupe-feu 1 h Double action stratifiée
285 | · 1 vantail
286 | 0,93 x 2,04 m | U
287 | 1,20 x 2,04 m | U
288 | 0,93 x 2,11 m | U
289 | 1,20 x 2,11 m | U
289
289 | · 2 vantaux bloc porte
290 | 0,93 x 0,43 x 2,04m | U
291 | 0,93 x 0,43 x 2,11m | U
292 | 0,93 x 0,53 x 2,04m | U
293 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
294 | 0,93 x 0,63 x 2,11m | U
295 | 0,93 x 0,63 x 2,04m | U
296 | 0,93 x 0,93 x 2,04m | U
297 | 0,93 x 0,93 x 2,11m | U
297
297 | BLOC-PORTE COUPE-FEU DAS
297
297 | Fourniture et pose de bloc-porte de vantail ou vantaux, compris paumelles de 140 (béquilles et serrure à compter séparément)
297
297 | Bloc-porte coupe-feu ½ h prépeinte
297 | · 1 vantail
298 | 0,93 x 2,04 m | U
299 | 0,93 x 2,11 m | U
300 | 1,20 x 2,04 m | U
301 | 1,20 x 2,11 m | U
301
301
301 | · 2 vantaux
302 | 0,93 x 0,43 x 2,04m | U
303 | 0,93 x 0,43 x 2,11m | U
304 | 0,93 x 0,43 x 2,04m | U
305 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
306 | 0,93 x 0,63 x 2,11m | U
307 | 0,93 x 0,63 x 2,04m | U
308 | 0,93 x 0,93 x 2,04m | U
309 | 0,93 x 0,93 x 2,11m | U
309
309 | Bloc-porte coupe-feu 1 h prépeinte
309 | · 1 vantail
310 | 0,63 x 2,04 m | U
311 | 0,73 x 2,04 m | U
312 | 0,83 x 2,04 m | U
313 | 0,93 x 2,04 m | U
314 | 1,20 x 2,04 m | U
315 | 0,63 x 2,11 m | U
316 | 0,73 x 2,11 m | U
317 | 0,83 x 2,11 m | U
318 | 0,93 x 2,11 m | U
319 | 1,20 x 2,11 m | U
319
319 | · 2 vantaux
320 | 2 fois 0,73 x 2,04 m | U
321 | 2 fois 0,83 x 2,04 m | U
322 | 2 fois 0,73 x 2,11 m | U
323 | 2 fois 0,83 x 2,11 m | U
| 0,93 x 0,53 x 2,04 m | U
324 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
324
324 | Fourniture et pose de bloc-porte de vantail ou vantaux, compris paumelles double action (béquilles et serrure à compter séparément)
324
324 | Bloc-porte coupe-feu ½ h Double action prépeinte
324 | · 1 vantail
325 | 0,93 x 2,04 m | U
326 | 1,20 x 2,04 m | U
327 | 0,93 x 2,11 m | U
328 | 1,20 x 2,11 m | U
328
328 | · 2 vantaux
329 | 0,93 x 0,43 x 2,04m | U
330 | 0,93 x 0,43 x 2,11m | U
331 | 0,93 x 0,43 x 2,04m | U
332 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
333 | 0,93 x 0,63 x 2,11m | U
334 | 0,93 x 0,63 x 2,04m | U
335 | 0,93 x 0,93 x 2,04m | U
336 | 0,93 x 0,93 x 2,11m | U
336
336 | Bloc-porte coupe-feu 1 h Double action prépeinte
336 | · 1 vantail
337 | 0,93 x 2,04 m | U
338 | 1,20 x 2,04 m | U
339 | 0,93 x 2,11 m | U
340 | 1,20 x 2,11 m | U
340
340 | · 2 vantaux
341 | 0,93 x 0,43 x 2,04m | U
342 | 0,93 x 0,43 x 2,11m | U
343 | 0,93 x 0,43 x 2,04m | U
344 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
345 | 0,93 x 0,63 x 2,11m | U
346 | 0,93 x 0,63 x 2,04m | U
347 | 0,93 x 0,93 x 2,04m | U
348 | 0,93 x 0,93 x 2,11m | U
348
348
348
348
348 | Bloc-porte coupe-feu ½ h stratifiée
348 | · 1 vantail
349 | 0,63 x 2,04 m | U
350 | 0,73 x 2,04 m | U
351 | 0,83 x 2,04 m | U
352 | 0,93 x 2,04 m | U
353 | 1,03 x 2,04 m | U
354 | 1,20 x 2,04 m | U
355 | 0,63 x 2,11 m | U
356 | 0,73 x 2,11 m | U
357 | 0,83 x 2,11 m | U
358 | 0,93 x 2,11 m | U
359 | 1,20 x 2,11 m | U
359
359 | · 2 vantaux
360 | 2 fois 0,73 x 2,04 m | U
361 | 2 fois 0,83 x 2,04 m | U
362 | 2 fois 0,73 x 2,11 m | U
363 | 2 fois 0,83 x 2,11 m | U
364 | 0,93 + 0,53 x 2,04m | U
365 | 0,93 + 0,53 x 2,11m | U
365
365 | Bloc-porte coupe-feu 1 h stratifiée
365 | · 1 vantail
366 | 0,63 x 2,04 m | U
367 | 0,73 x 2,04 m | U
368 | 0,83 x 2,04 m | U
369 | 0,93 x 2,04 m | U
370 | 1,20 x 2,04 m | U
371 | 0,63 x 2,11 m | U
372 | 0,73 x 2,11 m | U
373 | 0,83 x 2,11 m | U
374 | 0,93 x 2,11 m | U
375 | 1,20 x 2,11 m | U
375
375 | · 2 vantaux
376 | 2 fois 0,73 x 2,04 m | U
377 | 2 fois 0,83 x 2,04 m | U
378 | 2 fois 0,73 x 2,11 m | U
379 | 2 fois 0,83 x 2,11 m | U
380 | 0,93 x 0,53 x 2,04m | U
381 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
381 | Fourniture et pose de bloc-porte de vantail ou vantaux , compris paumelles double action (béquilles et serrure à compter séparément)
381
381 | Bloc-porte coupe-feu ½ h Double action stratifiée
381 | · 1 vantail
382 | 0,93 x 2,04 m | U
383 | 1,20 x 2,04 m | U
384 | 0,93 x 2,11 m | U
385 | 1,20 x 2,11 m | U
385
385 | · 2 vantaux
386 | 0,93 x 0,43 x 2,04m | U
387 | 0,93 x 0,43 x 2,11m | U
388 | 0,93 x 0,43 x 2,04m | U
389 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
390 | 0,93 x 0,63 x 2,11m | U
391 | 0,93 x 0,63 x 2,04m | U
392 | 0,93 x 0,93 x 2,04m | U
393 | 0,93 x 0,93 x 2,11m | U
393
393
393 | Bloc-porte coupe-feu 1h Double action stratifiée
393 | · 1 vantail
394 | 0,93 x 2,04 m | U
395 | 1,20 x 2,04 m | U
396 | 0,93 x 2,11 m | U
397 | 1,20 x 2,11 m | U
397
397 | · 2 vantaux
398 | 0,93 x 0,43 x 2,04m | U
399 | 0,93 x 0,43 x 2,11m | U
400 | 0,93 x 0,43 x 2,04m | U
401 | 0,93 x 0,53 x 2,11m | U
402 | 0,93 x 0,63 x 2,11m | U
403 | 0,93 x 0,63 x 2,04m | U
404 | 0,93 x 0,93 x 2,04m | U
405 | 0,93 x 0,93 x 2,11m | U
405
405 | ACCESSOIRE SUR PORTE
405 | Plus value ventilation
406 | Fourniture et pose de grille de ventilation haute et basse | U
406
406 | Plus value oculus
406 | Façonnage d'un oculus quel que soit sa dimension
407 | façonnage d'oculus sur porte à âme pleine | U
408 | façonnage d'oculus sur porte coupe feu | U
409 | façonnage d'oculus sur porte plombée | U
410 | -vitrage simple 6 mm | m²
411 | vitrage STADIP 33/2 | m²
412 | vitrage CF 1/2h | m²
413 | vitrage CF 1h | m²
414 | vitrage plombé 2mm | m²
415 | vitrage plombé 3mm | m²
415
415 | Plus value porte coulissante
416 | rail pour porte coulissante | U
416
416 | Plus value porte acoustique
417 | Plus-value pour porte acoutique 39dB(A) | m²
417
417 | REVISION DE PORTE
417
417 | Révision de porte
418 | Porte 1 vantail | U
419 | Porte 2 vantaux | U
419
420 | Remplacement de pièces de ferrage sur menuiseries existantes | U
420
420 | CLOISONS SECHES
420
420 | Cloisons de distribution en plaques de plâtre sur ossature métallique
420
420 | standard
421 | Type 72/48 hauteur maxi 3 450mm | m²
422 | Type 98/48 hauteur maxi 4 150mm | m²
423 | Type 120/70 hauteur maxi 5 450mm | m²
423
423 | hydrofuge
424 | Type 72/48 hauteur maxi 3 450mm | m²
425 | Type 98/48 hauteur maxi 4 150mm | m²
426 | Type 120/70 hauteur maxi 5 450mm | m²
426
426
426 | CF/PF 1 H
427 | Type 72/48 hauteur maxi 3 450mm | m²
428 | Type 98/48 hauteur maxi 4 150mm | m²
429 | Type 120/70 hauteur maxi 5 450mm | m²
429
429 | CF/PF 2 H
430 | Type 98/48 hauteur maxi 4 150mm | m²
431 | Type 120/70 hauteur maxi 5 450mm | m²
431
431 | Doublages de mur en plaques de plâtre vissées sur ossature
432 | -Plaque d'épaisseur 13 mm | m²
433 | -Plaque d'épaisseur 13 mm hydrofuge | m²
434 | -Plaque CF/FF 1H M0 | m²
435 | -Plaque CF/FF 2H M0 | m²
435
435 | Doublages de mur en plaques de plâtre collées
436 | -Plaque d'épaisseur 13 mm | m²
437 | -Plaque d'épaisseur 13 mm hydrofuge | m²
437
437 | Cloisons de distribution en plaques de mortier de ciment sur ossature métallique
438 | Type 72/48 | m²
439 | Type 98/48 | m²
440 | Type 120/70 | m²
440
440 | Doublages de mur en plaques de mortier de ciment
441 | Doublage en plaques vissées sur ossature métallique. | m²
442 | Doublage en plaques collées. | m²
442
442 | Isolation acoustique fibre minérale semi-rigide
443 | Panneaux de 45 mm d’épaisseur | m²
444 | Panneaux de 65 mm d’épaisseur | m²
444
445 | Pare-vapeur | m²
445
445 | Poteaux de renforts
446 | tube métallique carré 48*48 | ml
447 | tube métallique R 84 | ml
447
447 | Laine de verre
448 | Plaque d'épaisseur de 120 mm | m²
449 | -Plaque d'épaisseur de 60 mm | m²
449
449 | QUINCAILLERIE
449
449 | Ensemble de béquille double et plaque de propreté en aluminium anodisé
450 | à cylindre européen | U
451 | à condamnation avec voyant, condamnation carré de 7 | U
452 | à condamnation sans voyant, condamnation carré de 7 | U
453 | sans trou de clé | U
453
454 | Béquille de porte en aluminium anodisé | U
454
455 | Béquilles de porte en Nylon avec insert acier continu et anti-corrosif | U
455
456 | Plaques de propreté en Nylon pour cylindre européen | U
456
457 | Plaques de propreté en Nylon à condamnation | U
457
457 | Béquille et plaque de propreté en Zamak chromé
457 | Entraxe 165mm, plaque 184x40, saillie béquille 56mm
458 | bec de cane | U
459 | clé L | U
460 | clé I | U
461 | condamnation | U
462 | condamnation voyant | U
462
462 | Entraxe 195mm, plaque 220x40, saillie béquille 60mm
463 | bec de cane | U
464 | clé L | U
465 | clé I | U
466 | condamnation | U
467 | condamnation voyant | U
467
467
467 | Ferme porte en applique
468 | Fourniture et pose de ferme porte à came à glissière pour une porte de largeur inférieure ou égale à 1250 mm, ferme porte à came et contre-piston | U
469 | Fourniture et pose de ferme porte à came à glissière pour une porte de largeur inférieure ou égale à 1600 mm, ferme porte à came et contre-piston | U
470 | plus-value pour mise en place d’un bras à glissière avec arrêt mécanique. | U
471 | Fourniture et pose de ressort pour Groom à fixations et mécanisme invisibles. Force réglable par tension du ressort, finition blanc | U
471
471
471 | Pivots de sol
471 | Fourniture et pose pivot de sol sans percement au sol sans penture haute et basse
472 | · Avec arrêt à 90 ° | U
473 | · Avec arrêt à 105° | U
473
473 | Fourniture et pose d’un pivot de sol sans percement au sol et sans penture haute et basse
474 | · Sans arrêt | U
475 | · Avec arrêt à 90° | U
475
475 | Fourniture et pose d’un pivot de sol à force réglable, vitesse de fermeture réglable, freinage à l’ouverture, compris plaque de recouvrement en acier inox.
476 | · Avec arrêt à 90 ° | U
477 | · Sans arrêt | U
477
477
477 | Arrêts de porte au sol
478 | Fourniture et pose d’un arrêt de porte | U
479 | Fourniture et pose d’un battement à bascule en laiton poli | U
479
480 | Butoir au sol | U
480
481 | Butoir sur plinthe | U
481
481 | Serrure anti-panique
482 | Fourniture et pose de serrure anti-panique avec manœuvre extérieure par clé, barre laquée rouge | U
482
482 | Fourniture et pose de serrures anti-panique en appliques série fonte
483 | · à pêne latéralsans manoeuvre extérieure, main droite ou gauche | U
484 | ·avec manoeuvre extérieure par béquille et clé, cylindre européen (cylindre fourni par le CHU), main droite ou gauche | U
485 | ·à pênes haut et bas, sans manoeuvre extérieure, main droite ou gauche | U
486 | ·A pênes haut et bas, avec manoeuvre extérieure par béquille et clé, cylindre européen (cylindre fourni par le CHU), main droite ou gauche | U
486
486 | Fourniture et pose de serrures anti-panique en applique
487 | ·à pêne latéralsans manoeuvre extérieure, réversible | U
488 | ·à pênes haut et bas, sans manoeuvre extérieure, réversible | U
489 | · A pênes haute et bas et latéral, réversible | U
489
489 | Fourniture et pose de serrures anti-panique en Applique Evolutionnaire
490 | · à pêne latéralsans manoeuvre extérieure, main droite ou gauche | U
491 | ·avec manoeuvre extérieure par clé, cylindre européen (cylindre fourni par le CHU), main droite ou gauche | U
492 | ·à pênes haut et bas, sans manoeuvre extérieure, main droite et gauche | U
493 | · Béquille EN 2000 réversible et débrayable finition argent | U
493
493 | Crémone de porte pompier
494 | Fourniture et pose d’ensemble crémone de porte pompier à poignée à levier | U
494
495 | Crémone fonte type RY 50modèle à clé | U
495
496 | Crémone fonte type RY 51 | U
496
497 | Sélecteur de fermeture | U
497
498 | Serrure en applique verticale | U
498
498
498 | Serrure à larder
499 | Fouillot bronze pour carré de 7mm | U
500 | Pêne et demi-tour bronze réversible | U
501 | Bec de canne et condamnation à fouillot de condamnation carré de 6 mm | U
502 | Bec de canne | U
503 | Fouillot bronze pour carré de 8mm | U
504 | Pêne et demi-tour bronze réversible | U
504 | A rouleau
504
505 | Serrure à larder pour hôpital modèle renforcée | U
505
505
506 | Serrure à larder à pêne demi touravec équerre | U
506
507 | Serrure à cylindre à 2 points | U
507
507 | Serrure de porte en verre
508 | Fourniture et pose de serrure de milieu de porte en verre | U
509 | Fourniture et pose de serrure basse de porte en verre | U
509
510 | Serrures à combinaisons digitales autonomes | U
510
510 | Serrure à code mécanique
511 | en applique, entrée par code uniquement | U
512 | en applique, entrée par code ou par clé | U
513 | en applique à larder, entrée par code uniquement | U
514 | à larder, entrée par code et par clé | U
514
514 | Verrou de sûreté
515 | à bouton et pêne | U
516 | -à cylindre double | U
516
516 | Verrou en fonte pour porte coupe feu
517 | -petit modèle | U
518 | -grand modèle | U
518
518 | Serrure de portails à cylindre européen
519 | -finition brute | U
520 | -finition verte | U
520
521 | Serrure de sûreté de grille en applique à cylindre européenhorizontale | U
521
521 | Console pliante
522 | 300 mm de longueur 1 console | U
523 | 400 mm de longueur 1 console | U
523
523 | Consoles d’étagères modernes
524 | 100 x 65 mm 1 console | U
525 | 150 x 100 mm 1 console | U
526 | 200 x 130 mm 1 console | U
527 | 250 x 165 mm 1 console | U
528 | 300 x 200 mm 1 console | U
528
529 | Charnière à glisser boîtier à enfoncer 200 angle d'ouverture à 110 ° | U
529
530 | Charnière à glisser boîtier à visser angle d'ouverture à 110 ° | U
530
530 | Coulisse à galet à sortie partielle charge 100 kg
531 | longueur 400 mm | U
532 | longueur 450 mm | U
533 | longueur 500 mm | U
533
533 | Coulisse à galet à sortie partielle charge 40 kg
534 | longueur 300 mm | U
535 | -longueur 350 mm | U
536 | -longueur 400 mm | U
537 | -longueur 450 mm | U
538 | -longueur 500 mm | U
539 | -longueur 550 mm | U
540 | -longueur 600 mm | U
540
540 | Coulisse à galet à sortie totale
541 | -longueur 250 mm | U
542 | -longueur 300 mm | U
543 | -longueur 400 mm | U
544 | -longueur 450 mm | U
545 | -longueur 500 mm | U
546 | -longueur 550 mm | U
547 | -longueur 600 mm | U
547
547 | Barre de seuils
548 | -largeur 38mm | ml
549 | -largeur 100mm | ml
550 | -largeur 150mm | ml
550
550 | Fourniture et pose de seuil de porte à fixation invisible
551 | -largeur 30 mm | ml
552 | -largeur 41 mm | ml
552
552 | CONTREPLAQUESSTRATIFIESPANNEAU DE PARTICULES
552
553 | Fourniture et pose de coffres de gaine en stratifié de 18 mm | m²
553
553 | Fourniture et pose de contreplaqué tout Okoumé
554 | Epaisseur 5 mm | m²
555 | Epaisseur 8 mm | m²
556 | Epaisseur 10 mm | m²
557 | Epaisseur 12 mm | m²
558 | Epaisseur 15 mm | m²
559 | Epaisseur 22 mm | m²
559
559 | Fourniture et pose de contreplaqué tout Okoumé de qualité hydrofuge
560 | Epaisseur 5 mm | m²
561 | Epaisseur 8 mm | m²
562 | Epaisseur 10 mm | m²
563 | Epaisseur 12 mm | m²
564 | Epaisseur 15 mm | m²
565 | Epaisseur 22 mm | m²
565
565 | Fourniture et pose de contreplaqué tout Okoumé M 1
566 | Epaisseur 5 mm | m²
567 | Epaisseur 8 mm | m²
568 | Epaisseur 10 mm | m²
569 | Epaisseur 12 mm | m²
570 | Epaisseur 15 mm | m²
571 | Epaisseur 22 mm | m²
571
571 | Fourniture et pose de panneaux de particules
572 | Epaisseur 10 mm | m²
573 | Epaisseur 12 mm | m²
574 | Epaisseur 16 mm | m²
575 | Epaisseur 19 mm | m²
576 | Epaisseur 22 mm | m²
576
576 | Fourniture et pose de panneaux de particules de qualité hydrofuge
577 | Epaisseur 12 mm | m²
578 | Epaisseur 19 mm | m²
579 | Epaisseur 22 mm | m²
580 | Epaisseur 25 mm | m²
581 | Epaisseur 30 mm | m²
581
581 | Fourniture et pose de panneaux de particules stratifiées qualité hydrofuge
582 | Epaisseur 12 mm | m²
583 | Epaisseur 16 mm | m²
584 | Epaisseur 19 mm | m²
585 | Epaisseur 22 mm | m²
585
586 | Plus-value finition couleur unie | m²
586
586 | Fourniture et pose de panneaux de particules stratifiées postformé
587 | Epaisseur 25 mm 1 chant postformé ½ rond | m²
588 | Epaisseur 28 mm 1 chant postformé ½ rond | m²
589 | Epaisseur 25 mm 1 chant postformé 1/4 rond | m²
590 | Epaisseur 28 mm 1 chant postformé 1/4 rond | m²
590
591 | -Plus-value finition couleur unie | m²
591
591 | Fourniture et mise en oeuvre sur ouvrage réalisé de Plaque de stratifié sur kraft de couleur coordonné aux panneaux de particules stratifiés
592 | Epaisseur 8/10 ème | m²
593 | Epaisseur 12/10 ème | m²
593
593 | Fourniture et mise en oeuvre sur ouvrage réalisé de Plaque de stratifié sur kraft de couleur coordonné aux panneaux de particules stratifiés comprenant un décor
594 | Epaisseur 8/10 ème | m²
595 | Epaisseur 12/10 ème | m²
595
596 | -Fourniture et pose de chants anti-chocs | ml
596
597 | Fourniture et pose de cloisons de chantier | m²
597
598 | Fourniture et pose de plexiglass | m²
598
598 | OUVRAGES DIVERS DE MENUISERIES POUR LE BATIMENT
598
598 | Plinthes en Okoumé
599 | Dim 10x70mm | ml
600 | -Dim 10x100 mm | ml
601 | -Dim 10x1&0 mm | ml
601 | Quart de rond
602 | -10 mm | ml
603 | 15 mm | ml
603 | Champlats
604 | -35 mm | ml
605 | -50 mm | ml
605 | Baguette d'angles
606 | -20 mm | ml
607 | -40 mm | ml
607 | Pied de plan de travail
608 | -Pied camar | U
608
608 | PMR
609 | Barre de relevage | U
610 | Poignée de tirage sur porte PMR | U
610
610 | Trappe de visite
611 | Trappe de visite de taille maximale 50cm*50cm | U
612 | Trappe de visite de taille maximale 100cm*100cm | U
612
612 | PROTECTIONS MURALES
612 | -Fourniture et pose de bandes pare chocs plastique lisse, auto adhésives
613 | -Hauteur 200 mm | ml
614 | -Hauteur 120 mm | ml
614 | -Fourniture et pose de pare chocs muraux
615 | -Hauteur 203 mmm | ml
616 | -Hauteur 150 mm | ml
616
616 | MAINS COURANTES
617 | Fourniture et pose de main courante | ml
618 | Fourniture et pose de main courante ronde double | ml
619 | Fourniture et pose de main courante ronde | ml
619
619 | Fourniture et pose de protection d'angles en applique sur support aluminium
620 | Aile de 76 mm | U
621 | Aile de 51 mm | U
621 | -Fourniture et pose de protection d'angles auto-adhésives ( ailes dim 60 mm)
622 | -Pour angle de 90 ° | U
623 | -Pour angle différent de 90° | U
623
623 | -Fourniture et pose de protection d'angles auto-adhésives
624 | -Aile de 30 mm | U
625 | -Aile de 50 mm | U
626 | -Aile de 75 mm | U
626
627 | -Fourniture et pose de plaque de protection de mur et de porte | U
627
627 | DIVERS
627
627 | AUTRES PRESTATIONS
628 | Coefficient de majoration appliqué au prix d’achat des matériaux et équipements sur frais justifiés (factures fournisseur à l’appui) pour les travaux non listés au BPU | %
629 | Heure de main d’œuvre qualifiée en horaire de jour pour travaux non listés au BPU y compris travaux de réemploi. L’utilisation de ce poste doit faire l’objet d’un détail systématique sur le devis. | h
629
629
629 | MAJORATIONS HORAIRES DECALES
630 | Majoration horaire de nuit (de 22h à 6h) applicable à toute ligne du BPU comprenant de la main d'œuvre | %
631 | Majoration horaire le samedi applicable à toute ligne du BPU comprenant de la main d'œuvre | %
632 | Majoration horaire le dimanche/jour férié applicable à toute ligne du BPU comprenant de la main d'œuvre | %
632
633 | Protection par film polyane | m²
633
634 | Evacuation de gravois | m3
634
634
#REF!
#REF!
#REF! | REMISE FORFAITAIRE
645 | Remise consentie lorsque le devis établi atteint au moins 5 000,00 € hors taxes pour des prestations définies au présent bordereau de prix | %