## Lot 6
Département des Infrastructures, de la Reconstruction et de la Logistique
Bordereau des Prix Unitaires
Objet de la consultation
Lot 6 Travaux de CVC et de thermie pour le CHU Caen Normandie et le CH Falaise
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
1 | RESEAUX DE DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
Tube de cuivre écroui
Fourniture et pose de tube de cuivre écroui avec raccords soudés et colliers ainsi que la façon des joints
1 | Diamètre 6 mm | ml
2 | Diamètre 8 mm | ml
3 | Diamètre 10 mm | ml
4 | Diamètre 12 mm | ml
5 | Diamètre 14 mm | ml
6 | Diamètre 16 mm | ml
7 | Diamètre 18 mm | ml
8 | Diamètre 20 mm | ml
9 | Diamètre 22 mm | ml
10 | Diamètre 25 mm | ml
11 | Diamètre 28 mm | ml
12 | Diamètre 32 mm | ml
13 | Diamètre 36 mm | ml
14 | Diamètre 40 mm | ml
15 | Diamètre 42 mm | ml
16 | Diamètre 52 mm | ml
Tube de cuivre recuit
Fourniture et pose de tube de cuivre recuit avec colliers, compris les coupes, la fixation des collliers et la façon des joints.
17 | Diamètre 6 mm | ml
18 | Diamètre 8 mm | ml
19 | Diamètre 10 mm | ml
20 | Diamètre 12 mm | ml
21 | Diamètre 14 mm | ml
22 | Diamètre 16 mm | ml
23 | Diamètre 18 mm | ml
24 | Diamètre 20 mm | ml
25 | Diamètre 22 mm | ml
Coudes en cuivre
Fourniture et pose, compris façon des joints.
26 | Diamètre 6 mm | U
27 | Diamètre 8 mm | U
28 | Diamètre 10 mm | U
29 | Diamètre 12 mm | U
30 | Diamètre 14 mm | U
31 | Diamètre 16 mm | U
32 | Diamètre 18 mm | U
33 | Diamètre 20 mm | U
34 | Diamètre 22 mm | U
35 | Diamètre 25 mm | U
36 | Diamètre 28 mm | U
37 | Diamètre 32 mm | U
38 | Diamètre 36 mm | U
39 | Diamètre 40 mm | U
40 | Diamètre 42 mm | U
41 | Diamètre 52 mm | U
Tés en cuivre
Fourniture et pose, compris façon des joints.
42 | Diamètre 6 mm | U
43 | Diamètre 8 mm | U
44 | Diamètre 10 mm | U
45 | Diamètre 12 mm | U
46 | Diamètre 14 mm | U
47 | Diamètre 16 mm | U
48 | Diamètre 18 mm | U
49 | Diamètre 20 mm | U
50 | Diamètre 22 mm | U
51 | Diamètre 25 mm | U
52 | Diamètre 28 mm | U
53 | Diamètre 32 mm | U
54 | Diamètre 36 mm | U
55 | Diamètre 40 mm | U
56 | Diamètre 42 mm | U
57 | Diamètre 52 mm | U
Tube d'acier noir tarif 10
Fourniture et pose de tubes tarif 10 sans soudure avec colliers et raccords, compris les coupes et la façon des joints
58 | Diamètre 12 mm | ml
59 | Diamètre 15 mm | ml
60 | Diamètre 20 mm | ml
61 | Diamètre 26 mm | ml
62 | Diamètre 33 mm | ml
63 | Diamètre 40 mm | ml
64 | Diamètre 50 mm | ml
65 | Diamètre 66 mm | ml
66 | Diamètre 80 mm | ml
67 | Diamètre 102 mm | ml
68 | Diamètre 125 mm | ml
69 | Diamètre 150 mm | ml
70 | Diamètre 169 mm | ml
71 | Diamètre 200 mm | ml
72 | Diamètre 273 mm | ml
Réduction d'acier noir tarif 10
Fourniture et pose tarif 10 sans soudure, compris les coupes
73 | Réduction tarif 10 15/20 mm | U
74 | Réduction tarif 10 20/26 mm | U
75 | Réduction tarif 10 26/33 mm | U
76 | Réduction tarif 10 33/42 mm | U
77 | Réduction tarif 10 42/50 mm | U
78 | Réduction tarif 10 50/66 mm | U
79 | Réduction tarif 10 66/80 mm | U
80 | Réduction tarif 10 80/102 mm | U
81 | Réduction tarif 10 102/125 mm | U
82 | Réduction tarif 10 125/150 mm | U
83 | Réduction tarif 10 150/169 mm | U
84 | Réduction tarif 10 169/200 mm | U
85 | Réduction tarif 10 200/273 mm | U
COUDES
Fourniture et pose, compris façon des joints.
86 | Coude diamètre 12 mm | U
87 | Coude diamètre 15 mm | U
88 | Coude diamètre 20 mm | U
89 | Coude diamètre 26 mm | U
90 | Coude diamètre 33 mm | U
91 | Coude diamètre 40 mm | U
92 | Coude diamètre 50 mm | U
93 | Coude diamètre 66 mm | U
94 | Coude diamètre 80 mm | U
95 | Coude diamètre 102 mm | U
96 | Coude diamètre 125 mm | U
97 | Coude diamètre 150 mm | U
98 | Coude diamètre 169 mm | U
99 | Coude diamètre 200 mm | U
100 | Coude diamètre 273 mm | U
TES
Fourniture et pose, compris façon des joints.
101 | Té diamètre 12 mm | U
102 | Té diamètre 15 mm | U
103 | Té diamètre 20 mm | U
104 | Té diamètre 26 mm | U
105 | Té diamètre 33 mm | U
106 | Té diamètre 40 mm | U
107 | Té diamètre 50 mm | U
108 | Té diamètre 66 mm | U
109 | Té diamètre 80 mm | U
TUYAUTERIE INOX 316L
Fourniture et pose de tubes 316L sans soudure avec colliers et raccords
Compris les coupes et la façon des joints
110 | Tube INOX 316L diamètre 26 mm | ml
111 | Tube INOX 316L diamètre 50 mm | ml
112 | Tube INOX 316L diamètre 66 mm | ml
COUDES
Fourniture et pose, compris façon des joints.
113 | Coude INOX 316L diamètre 26 mm | u
114 | Coude INOX 316L diamètre 50 mm | u
115 | Coude INOX 316L diamètre 66 mm | u
TES
Fourniture et pose, compris façon des joints.
116 | Té INOX 316L diamètre 26 mm | u
117 | Té INOX 316L diamètre 50 mm | u
118 | Té INOX 316L diamètre 66 mm | u
2/ RESEAU D' EVACUATION
TUYAUTERIE EN PVC
Fourniture et pose de tuyauterie en PVC avec colliers et raccords,y compris les coupes
et la façon des joints.
119 | Tube PVC diamètre 32 mm | ml
120 | Tube PVC diamètre 40 mm | ml
121 | Tube PVC diamètre 50 mm | ml
122 | Tube PVC diamètre 63 mm | ml
123 | Tube PVC diamètre 75 mm | ml
124 | Tube PVC diamètre 90 mm | ml
125 | Tube PVC diamètre 100 mm | ml
126 | Tube PVC diamètre 110 mm | ml
127 | Tube PVC diamètre 125 mm | ml
128 | Tube PVC diamètre 140 mm | ml
129 | Tube PVC diamètre 160 mm | ml
130 | Tube PVC diamètre 200 mm | ml
BRANCHEMEMTS SIMPLES EN PVC
Fourniture et pose, compris façon des joints
131 | Branchement en PVC simple diamètre 32 mm | u
132 | Branchement en PVC simple diamètre 40 mm | u
133 | Branchement en PVC simple diamètre 50 mm | u
134 | Branchement en PVC simple diamètre 63 mm | u
135 | Branchement en PVC simple diamètre 75 mm | u
136 | Branchement en PVC simple diamètre 90 mm | u
137 | Branchement en PVC simple diamètre 100 mm | u
138 | Branchement en PVC simple diamètre 110 mm | u
139 | Branchement en PVC simple diamètre 125 mm | u
140 | Branchement en PVC simple diamètre 140 mm | u
141 | Branchement en PVC simple diamètre 160 mm | u
142 | Branchement en PVC simple diamètre 200 mm | u
BRANCHEMEMTS DOUBLE EN PVC
Fourniture et pose, compris façon des joints
143 | Branchement en PVC double diamètre 32 mm | u
144 | Branchement en PVC double diamètre 40 mm | u
145 | Branchement en PVC double diamètre 50 mm | u
146 | Branchement en PVC double diamètre 63 mm | u
147 | Branchement en PVC double diamètre 75 mm | u
148 | Branchement en PVC double diamètre 90 mm | u
149 | Branchement en PVC double diamètre 100 mm | u
150 | Branchement en PVC double diamètre 110 mm | u
151 | Branchement en PVC double diamètre 125 mm | u
152 | Branchement en PVC double diamètre 140 mm | u
153 | Branchement en PVC double diamètre 160 mm | u
154 | Branchement en PVC double diamètre 200 mm | u
COUDES EN PVC
Fourniture et pose, compris façon des joints
155 | Coude en PVC diamètre 32 mm | u
156 | Coude en PVC diamètre 40 mm | u
157 | Coude en PVC diamètre 50 mm | u
158 | Coude en PVC diamètre 63 mm | u
159 | Coude en PVC diamètre 75 mm | u
160 | Coude en PVC diamètre 90 mm | u
161 | Coude en PVC diamètre 100 mm | u
162 | Coude en PVC diamètre 110 mm | u
163 | Coude en PVC diamètre 125 mm | u
164 | Coude en PVC diamètre 140 mm | u
165 | Coude en PVC diamètre 160 mm | u
166 | Coude en PVC diamètre 200 mm | u
TAMPON EN PVC
Fourniture et pose, compris façon des joints
167 | Tampon en PVC diamètre 32 mm | u
168 | Tampon en PVC diamètre 40 mm | u
169 | Tampon en PVC diamètre 50 mm | u
170 | Tampon en PVC diamètre 63 mm | u
171 | Tampon en PVC diamètre 75 mm | u
172 | Tampon en PVC diamètre 90 mm | u
173 | Tampon en PVC diamètre 100 mm | u
174 | Tampon en PVC diamètre 110 mm | u
175 | Tampon en PVC diamètre 125 mm | u
176 | Tampon en PVC diamètre 140 mm | u
177 | Tampon en PVC diamètre 160 mm | u
178 | Tampon en PVC diamètre 200 mm | u
3/ MISE EN OEUVRE RESEAUX HYDRAULIQUES
PIQUAGES
compris toutes sujétions
179 | Tube cuivre jusqu'à diamètre 20 mm | u
180 | Tube cuivre diamètre de plus de 20 à 28 mm | u
181 | Tube cuivre diamètre de plus de 28 à 52 mm | u
182 | Tube cuivre diamètre de plus de 52 mm | u
183 | Tube acier noir jusqu'à diamètre 60 mm | u
184 | Tube acier noir diamètre de plus de 60 à 114 mm | u
185 | Tube acier noir diamètre de plus de 114 mm | u
186 | Tube PVC jusqu'à diamètre 50 mm | u
187 | Tube PVC diamètre de plus de 50 à 110 mm | u
188 | Tube PVC diamètre de plus de 110 mm | u
BOUCHONNAGES
compris toutes sujétions
189 | Tube cuivre jusqu'à diamètre 20 mm | u
190 | Tube cuivre diamètre de plus de 20 à 28 mm | u
191 | Tube cuivre diamètre de plus de 28 à 52 mm | u
192 | Tube cuivre diamètre de plus de 52 mm | u
193 | Tube acier noir jusqu'à diamètre 60 mm | u
194 | Tube acier noir diamètre de plus de 60 à 114 mm | u
195 | Tube acier noir diamètre de plus de 114 mm | u
196 | Tube PVC jusqu'à diamètre 50 mm | u
197 | Tube PVC diamètre de plus de 50 à 110 mm | u
198 | Tube PVC diamètre de plus de 110 mm | u
COUPES
compris toutes sujétions
199 | Tube cuivre jusqu'à diamètre 20 mm | u
200 | Tube cuivre diamètre de plus de 20 à 28 mm | u
201 | Tube cuivre diamètre de plus de 28 à 52 mm | u
202 | Tube cuivre diamètre de plus de 52 mm | u
203 | Tube acier noir jusqu'à diamètre 60 mm | u
204 | Tube acier noir diamètre de plus de 60 à 114 mm | u
205 | Tube acier noir diamètre de plus de 114 mm | u
206 | Tube PVC jusqu'à diamètre 50 mm | U
207 | Tube PVC diamètre de plus de 50 à 110 mm | U
208 | Tube PVC diamètre de plus de 110 mm | U
POSE DE BRIDES PN 10
Pose, compris toutes sujétions
209 | Bride sur tube diamètre inférieur à 60 mm | U
210 | Bride sur tube diamètre inférieur à 114 mm | U
211 | Bride sur tube diamètre inférieur à 200 mm | U
212 | Bride sur tube diamètre supérieur à 200 mm | U
FOURREAUX
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
213 | Fourreau pour tube diamètre inférieur à 60 mm | U
214 | Fourreau pour tube diamètre inférieur à 114 mm | U
215 | Fourreau pour tube diamètre inférieur à 200 mm | U
216 | Fourreau pour tube diamètre supérieur à 200 mm | U
4/ ROBINETS ET ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
ROBINET D' ARRET
Fourniture et pose d' un robinet d' arrét à tournant sphérique sur la tuyauterie
d' alimentation ainsi que la façon des joints.
217 | Robinet d' arrét diamètre 12 mm | U
218 | Robinet d' arrét diamètre 15 mm | U
219 | Robinet d' arrét diamètre 20 mm | U
220 | Robinet d' arrét diamètre 26 mm | U
221 | Robinet d' arrét diamètre 33 mm | U
222 | Robinet d' arrét diamètre 40 mm | U
223 | Robinet d' arrét diamètre 50 mm | U
224 | Robinet d' arrét diamètre 65 mm | U
VANNES D' ISOLEMENT
Fourniture et pose de vanne papillon sur la tuyauterie d'alimentation
ainsi que la fourniture et pose des brides et la façon des joints.
225 | Vanne d' isolement diamètre 65 mm | U
226 | Vanne d' isolement diamètre 80 mm | U
227 | Vanne d' isolement diamètre 100 mm | U
228 | Vanne d' isolement diamètre 125 mm | U
229 | Vanne d' isolement diamètre 150 mm | U
230 | Vanne d' isolement diamètre 200 mm | U
231 | Vanne d' isolement diamètre 250 mm | U
VANNES DE DE REGLAGE
Fourniture et pose de vanne de réglage sur la tuyauterie
d' alimentation ainsi que la façon des joints.
232 | Vanne de réglage diamètre 15 mm | U
233 | Vanne de réglage diamètre 20 mm | U
234 | Vanne de réglage diamètre 26 mm | U
235 | Vanne de réglage diamètre 33 mm | U
236 | Vanne de réglage diamètre 40 mm | U
237 | Vanne de réglage diamètre 50 mm | U
238 | Vanne de réglage diamètre 65 mm | U
239 | Vanne de réglage diamètre 80 mm | U
240 | Vanne de réglage diamètre 100 mm | U
241 | Vanne de réglage diamètre 125 mm | U
242 | Vanne de réglage diamètre 150 mm | U
CLAPET ANTI - RETOUR TARAUDE
Fourniture et pose, compris façon des joints
243 | Clapet diamètre 12 mm | U
244 | Clapet diamètre 15 mm | U
245 | Clapet diamètre 20 mm | U
246 | Clapet diamètre 26 mm | U
247 | Clapet diamètre 33 mm | U
248 | Clapet diamètre 40 mm | U
249 | Clapet diamètre 50 mm | U
CLAPET ANTI - RETOUR A BRIDES PN 10
Fourniture et pose, compris façon des joints, et contre-brides
250 | Clapet diamètre 50 mm | U
251 | Clapet diamètre 65 mm | U
252 | Clapet diamètre 80 mm | U
253 | Clapet diamètre 100 mm | U
254 | Clapet diamètre 125 mm | U
FILTRES A TAMIS PN 10
Fourniture et pose, compris façon des joints
255 | Filtre diamètre 12 mm | U
256 | Filtre diamètre 15 mm | U
257 | Filtre diamètre 20 mm | U
258 | Filtre diamètre 26 mm | U
259 | Filtre diamètre 33 mm | U
260 | Filtre diamètre 40 mm | U
261 | Filtre diamètre 50 mm | U
FILTRES A TAMIS A BRIDES PN 16
Fourniture et pose, compris façon des joints, et contre-brides
262 | Filtre diamètre 65 mm | U
263 | Filtre diamètre 80 mm | U
264 | Filtre diamètre 100 mm | U
265 | Filtre diamètre 125 mm | U
266 | Filtre diamètre 150 mm | U
BOUTEILLE DE PURGE
Fourniture et pose, compris façon des joints, et vanne d' isolement
267 | Bouteille de purge automatique | U
268 | Purgeur sur réseau | U
DISCONNECTEURS
Fourniture et pose, compris façon des joints
269 | Disconnecteur industriel diamètre 20 mm | U
270 | Disconnecteur industriel diamètre 26 mm | U
271 | Disconnecteur industriel diamètre 33 mm | U
272 | Disconnecteur industriel diamètre 40 mm | U
273 | Disconnecteur industriel diamètre 50 mm | U
MANOMETRES
Fourniture et pose, compris façon des joints et vanne d'isolement
274 | Manomètre 0 - 6 bars | U
275 | Manomètre 0 - 10 bars | U
THERMOMETRES
Fourniture et pose, compris doigt de gant, façon des joints et toutes sujétions
276 | Thermomètre à plongeur type industrie | U
SONDES
Pose, compris doigt de gant, façon des joints et toutes sujétions
277 | Pose de sonde | U
CIRCULATEURS SIMPLES MAGNA GRUNDFOS
Fourniture, pose, compris raccords, vannes d' isolement, manomètre et façon des joints
Raccordement électrique et mise en service
278 | circulateur magna 25-100 | U
279 | circulateur magna 25-120 | U
280 | circulateur magna 32-120 | U
VANNES DE REGULATION
Pose, compris vannes d' isolement, façon des joints et toutes sujétions
( fourniture de la vanne de régulation non comprise).
281 | Vanne 3V diamètre 15 mm | U
282 | Vanne 3V diamètre 20 mm | U
283 | Vanne 3V diamètre 26 mm | U
284 | Vanne 3V diamètre 33 mm | U
285 | Vanne 3V diamètre 40 mm | U
286 | Vanne 3V diamètre 50 mm | U
287 | Vanne 3V à brides diamètre 65 mm | U
288 | Vanne 3V à brides diamètre 80 mm | U
289 | Vanne 3V à brides diamètre 100 mm | U
5/ RESEAUX DE DISTRIBUTION AERAULIQUE
GAINE TOLE GALVANISEE
Façon et pose de gaine tôle galvanisée, compris fixations, raccords et toutes sujétions
290 | Epaisseur 8/10 | kg
291 | Epaisseur 10/10 | kg
292 | Epaisseur 12/10 | kg
293 | Epaisseur 15/10 | kg
GAINE TOLE GALVANISEE SPIRALEE
Façon et pose de gaine tôle spiralée, compris fixations, raccords et toutes sujétions
294 | Diamètre 100 | ml
295 | Diamètre 125 | ml
296 | Diamètre 160 | ml
297 | Diamètre 200 | ml
298 | Diamètre 250 | ml
299 | Diamètre 315 | ml
300 | Diamètre 355 | ml
301 | Diamètre 400 | ml
302 | Diamètre 450 | ml
COUDES
Façon et pose, compris fixations, raccords et toutes sujétions
303 | Diamètre 100 | U
304 | Diamètre 125 | U
305 | Diamètre 160 | U
306 | Diamètre 200 | U
307 | Diamètre 250 | U
308 | Diamètre 315 | U
309 | Diamètre 355 | U
310 | Diamètre 400 | U
311 | Diamètre 450 | U
REDUCTIONS
Façon et pose, compris fixations, raccords et toutes sujétions
312 | Diamètre 100/80 | U
313 | Diamètre 125/100 | U
314 | Diamètre 125/80 | U
315 | Diamètre 160/125 | U
316 | Diamètre 160/100 | U
317 | Diamètre 160/80 | U
318 | Diamètre 200/160 | U
319 | Diamètre 200/125 | U
320 | Diamètre 200/100 | U
321 | Diamètre 250/200 | U
322 | Diamètre 250/160 | U
323 | Diamètre 315/250 | U
324 | Diamètre 315/200 | U
325 | Diamètre 355/315 | U
326 | Diamètre 355/250 | U
327 | Diamètre 400/355 | U
328 | Diamètre 400/315 | U
329 | Diamètre 450/400 | U
330 | Diamètre 450/355 | U
GAINE FLEXIBLE CLASSEMENT M0
Façon et pose de gaine flexible, compris fixations, raccords et toutes sujétions
331 | Diamètre 100 | ml
332 | Diamètre 125 | ml
333 | Diamètre 160 | ml
334 | Diamètre 200 | ml
335 | Diamètre 250 | ml
GAINE FLEXIBLE CLASSEMENT M0 CALORIFUGEE
Façon et pose de gaine flexible, compris fixations, raccords et toutes sujétions
336 | Diamètre 100 | ml
337 | Diamètre 125 | ml
338 | Diamètre 160 | ml
339 | Diamètre 200 | ml
340 | Diamètre 250 | ml
6/ MISE EN OEUVRE RESEAUX AERAULIQUES
PIQUAGES
Compris toutes sujétions
341 | Sur gaine tôle galvanisée inférieur à 100 mm | U
342 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 100 | U
343 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 125 | U
344 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 160 | U
345 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 200 | U
346 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 250 | U
347 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 315 | U
348 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 355 | U
349 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 400 | U
350 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 450 | U
COUPES
Compris toutes sujétions
351 | Sur gaine tôle galvanisée inférieur à 100 mm | U
352 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 100 | U
353 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 125 | U
354 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 160 | U
355 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 200 | U
356 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 250 | U
357 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 315 | U
358 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 355 | U
359 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 400 | U
360 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 450 | U
BOUCHONNAGES
Compris toutes sujétions
361 | Sur gaine tôle galvanisée inférieur à 100 mm | U
362 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 100 | U
363 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 125 | U
364 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 160 | U
365 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 200 | U
366 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 250 | U
367 | Sur gaine tôle galvanisée spiralée diamètre 315 | U
TRAPPES DE VISITE
Fourniture et pose, compris toutes sujétions, hors percement de la gaine et dépose/repose du
faux-plafond car ils seront comptés en main d'oeuvre.
368 | Trappe sur gaine ronde de dimension env. 180*80 | U
369 | Trappe sur gaine ronde de dimension env. 280*150 | U
370 | Trappe sur gaine ronde de dimension env. 400*300 | U
371 | Trappe sur gaine rectangulaire de dimension env. 135*260 | U
372 | Trappe sur gaine rectangulaire de dimension env. 260*360 | U
373 | Trappe sur gaine rectangulaire de dimension env. 410*460 | U
7/ ACCESSOIRES AERAULIQUES
REGISTRE D' EQUILIBRAGE PRA
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
374 | PRA 125 | U
375 | PRA 160 | U
376 | PRA 200 | U
377 | PRA 250 | U
378 | PRA 315 | U
DIFFUSEUR D' AIR ANEMOTHERM
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
379 | TCM600-125 | U
380 | TCM600-160 | U
381 | TCM600-200 | U
382 | TCM600-250 | U
383 | TCM600-315 | U
384 | DFP600 avec le plénum PFP | U
GRILLE DE REPRISE GOUTTES D'EAU AHD Anémotherm
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
385 | 250x100-125 | U
386 | 300x150-160 | U
387 | 200x200-160 | U
388 | 400x200-250 | U
389 | 300x300-250 | U
390 | 600x300-355 | U
391 | 400x400-355 | U
392 | 570x270-315 | U
393 | 570x570-400 | U
394 | URH 125 | U
395 | URH 160 | U
396 | URH 200 | U
GRILLE AERYS
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
397 | diamètre 125mm | U
398 | diamètre 160mm | U
399 | diamètre 200mm | U
BOITE DE MELANGE ANEMOTHERM ou équivalent
DEBIT VARIABLE
Fourniture et pose, compris toutes sujétions. Motorisation BELIMO AM24S
400 | HFD - 5 | U
401 | HFD - 6 | U
402 | HFD - 7 | U
403 | HFD - 8 | U
404 | HFD - 9 | U
405 | HFD - 10 | U
CLAPET COUPE FEU 2h ALDES
TYPE VRFI
Fourniture et pose, compris toutes sujétions. Ventouse électromagnétique à émission de courant 48V.
Clapet normalement ouvert. Contacteurs debut et fin de course unipolaires.
406 | 300 x 400 | U
407 | 400 x 400 | U
408 | 400 x 500 | U
409 | 500 x 500 | U
410 | 600 x 500 | U
411 | 800 x 500 | U
TYPE VRFI/App
Fourniture et pose, compris toutes sujétions. Ventouse électromagnétique à émission de courant 48V.
Clapet normalement ouvert. Contacteurs debut et fin de course unipolaires.
412 | 300 x 400 | U
413 | 400 x 400 | U
414 | 400 x 500 | U
415 | 500 x 500 | U
416 | 600 x 500 | U
417 | 800 x 500 | U
TYPE ISONE
Fourniture et pose, compris toutes sujétions. Ventouse électromagnétique à émission de courant 48V.
Clapet normalement ouvert. Contacteurs debut et fin de course unipolaires.
418 | 125 | U
419 | 160 | U
420 | 200 | U
421 | 250 | U
422 | 315 | U
423 | 355 | U
424 | 400 | U
425 | 300 x 400 | U
426 | 400 x 400 | U
427 | 400 x 500 | U
428 | 500 x 500 | U
429 | 600 x 500 | U
430 | 800 x 500 | U
TYPE ISONE/App
Fourniture et pose, compris toutes sujétions. Ventouse électromagnétique à émission de courant 48V.
Clapet normalement ouvert. Contacteurs debut et fin de course unipolaires.
431 | 125 | U
432 | 160 | U
433 | 200 | U
434 | 250 | U
435 | 315 | U
436 | 355 | U
437 | 400 | U
438 | 300 x 400 | U
439 | 400 x 400 | U
440 | 400 x 500 | U
441 | 500 x 500 | U
442 | 600 x 500 | U
443 | 800 x 500 | U
444 | Moteur de réarmement pour VRFI hors câblage éléctrique | U
445 | Moteur de réarmement pour VRFI/App hors câblage éléctrique | U
446 | Moteur de réarmement pour ISONE hors câblage éléctrique | U
447 | Moteur de réarmement pour ISONE/App hors câblage éléctrique | U
Registre d'air (Clapet de dosage rectangulaire)
TYPE LDT T/ Etanchéité lames classe 4 / motorisable
Fourniture et pose, compris toutes sujétions.
448 | Registre surface > 0,2m² | U
449 | Registre surface > 1,5m² | U
450 | Registre surface > 2,2m² | U
451 | Registre surface > 3,0m² | U
452 | Registre surface > 4,0m² | U
REGISTRE ETANCHE TROX-HESCO
TYPE LDK REMPLACE PAR JD DG -
Fourniture et pose, compris toutes sujétions. Motorisation BELIMO
Contacteurs debut et fin de course bi_polaires
453 | 200 x 200 | U
454 | 300 x 200 | U
455 | 400 x 200 | U
456 | 400 x 300 | U
TYPE AK
Fourniture et pose, compris toutes sujétions. Motorisation BELIMO
Contacteurs debut et fin de course bi_polaires
457 | Diamètre 125 | U
458 | Diamètre 160 | U
459 | Diamètre 200 | U
460 | Diamètre 250 | U
461 | Diamètre 315 | U
FILTRES
PREFILTRES G4 tôle acier galvanisé
Fourniture et pose, compris toutes sujétions de filtres média plissé 90 % gravimétrique
462 | 287mm x 592mm x 47mm | U
463 | 592mm x 592mm x 47mm | U
PREFILTRES F7
Fourniture et pose, compris toutes sujétions de filtres à poches souples 85 % opacimètrique
464 | 592mm x 592mm x 655mm | U
465 | 592mm x 287mm x 655mm | U
FILTRES F9 DIEDRE
Fourniture et pose, compris toutes sujétions de filtres à poches rigides 98 % opacimètrique
466 | 287mm x 592mm x 292mm | U
467 | 592mm x 592mm x 292mm | U
PREFILTRES F9
Fourniture et pose, compris toutes sujétions de filtres à poche 95 % opacimètrique
468 | 592mm x 592mm x 655mm | U
469 | 592mm x 287mm x 655mm | U
FILTRES ABSOLUS H13
Fourniture et pose, compris toutes sujétions de filtres absolus 99,99 DOP
470 | 610mm x 610mm x 292mm | U
471 | 610mm x 610mm x 78mm | U
MESURE PRESSOSTATIQUE
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
472 | Capteur de pression KIMO CP111- alimentation 24V - Sortie 0-10V - Avec Afficheur de pression | U
473 | Capteur de pression KIMO CP112- alimentation 24V - Sortie 0-10V - Avec Afficheur de pression | U
474 | Capteur de pression KIMO C310-BO 24V - 2 relais de sortie | U
475 | Capteur de pression KIMO C310-HO 220V - 2 relais de sortie | U
MESURE DE TEMPERATURE
Fourniture et pose, compris toutes sujétions, thermomètre de gaine diamètre 100
476 | Echelles 0 , 60 | U
477 | Echelles -20 , +40 | U
DETECTION DE FUMEE (fourniture et pose)
478 | Détecteur autonôme de fumée TROX type RMO | U
8/ CALORIFUGE
Les coudes et tés seront comptés en mètre-équivalent.
LAINE DE ROCHE + REVETEMENT BANDE PLATREE
Fourniture et pose, compris lissage, collerettes de finition et toutes sujétions
479 | Calorifuge épaisseur 30 mm | U
480 | Calorifuge épaisseur 40 mm | U
481 | Calorifuge épaisseur 50 mm | U
482 | Calorifuge épaisseur 60 mm | U
LAINE DE ROCHE + TOLE ALUMINIUM 8 / 10
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
483 | Calorifuge épaisseur 30 mm | ml
484 | Calorifuge épaisseur 40 mm | ml
485 | Calorifuge épaisseur 50 mm | ml
486 | Calorifuge épaisseur 60 mm | ml
LAINE DE ROCHE + REVETEMENT PVC (type Autopack)
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
487 | Calorifuge épaisseur 30 mm | ml
488 | Calorifuge épaisseur 40 mm | ml
489 | Calorifuge épaisseur 50 mm | ml
490 | Calorifuge épaisseur 60 mm | ml
LAINE DE VERRE + REVETEMENT ALUMINIUM RENFORCE
GAINE DE CONDITIONNEMENT D' AIR
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
491 | Calorifuge épaisseur 25mm | ml
492 | Calorifuge épaisseur 50 mm | ml
STYROFOARM + ENDUIT BITUMINEUX (TYPE ARMACAL)
CIRCUIT EAU GLACEE
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
493 | Calorifuge épaisseur 30 mm | ml
494 | Calorifuge épaisseur 40 mm | ml
495 | Calorifuge épaisseur 50 mm | ml
496 | Calorifuge épaisseur 60 mm | ml
STYROFOARM + TOLE ISOXAL
CIRCUIT EAU GLACEE
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
497 | Calorifuge épaisseur 30 mm | ml
498 | Calorifuge épaisseur 40 mm | ml
499 | Calorifuge épaisseur 50 mm | ml
500 | Calorifuge épaisseur 60 mm | ml
STYROFOARM + REVETEMENT PVC
CIRCUIT EAU GLACEE
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
501 | Calorifuge épaisseur 30 mm | ml
502 | Calorifuge épaisseur 40 mm | ml
503 | Calorifuge épaisseur 50 mm | ml
504 | Calorifuge épaisseur 60 mm | ml
LAINE DE ROCHE + FILM BITUMINEUX (type Armacal noir)
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
505 | Calorifuge épaisseur 30 mm | ml
506 | Calorifuge épaisseur 40 mm | ml
507 | Calorifuge épaisseur 50 mm | ml
508 | Calorifuge épaisseur 60 mm | ml
LAINE DE ROCHE + FILM BLANC (type Armacal blanc)
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
509 | Calorifuge épaisseur 30 mm | ml
510 | Calorifuge épaisseur 40 mm | ml
511 | Calorifuge épaisseur 50 mm | ml
512 | Calorifuge épaisseur 60 mm | ml
ACCESSOIRES
Fourniture et pose, compris toutes sujétions
513 | Manchettes dentées aluminium épaisseur isolant 30 mm | U
514 | Manchettes dentées aluminium épaisseur isolant 40 mm | U
515 | Manchettes dentées aluminium épaisseur isolant 50 mm | U
516 | Manchettes dentées aluminium épaisseur isolant 60 mm | U
517 | Supports isolants Isopirflam80 + armacal blanc ou noir ép.30 mm | U
518 | Supports isolants Isopirflam80 + armacal blanc ou noir ép.40 mm | U
519 | Supports isolants Isopirflam80 + armacal blanc ou noir ép.50 mm | U
520 | Supports Foamglas + armacal blanc ou noir ép.30 mm | U
521 | Supports Foamglas + armacal blanc ou noir ép.40 mm | U
522 | Supports Foamglas + armacal blanc ou noir ép.50 mm | U
523 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 40 | U
524 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 50 | U
525 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 65 | U
526 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 80 | U
527 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 100 | U
528 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 125 | U
529 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 150 | U
530 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 200 | U
531 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 250 | U
532 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 40 | U
533 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 50 | U
534 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 65 | U
535 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 80 | U
536 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 100 | U
537 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 125 | U
538 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 150 | U
539 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 200 | U
540 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 250 | U
541 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes TA diamètre inférieur à 40mm | U
542 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes TA diamètre 40 | U
543 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes TA diamètre 50 | U
544 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes TA diamètre 65 | U
545 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes TA diamètre 80 | U
546 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes TA diamètre 100 | U
547 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes TA diamètre 125 | U
548 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes TA diamètre 150 | U
549 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes TA diamètre 200 | U
550 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes TA diamètre 250 | U
551 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes 3 voies diamètre inférieur à 40mm | U
552 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes 3 voies diamètre 40 | U
553 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes 3 voies diamètre 50 | U
554 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes 3 voies diamètre 65 | U
555 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes 3 voies diamètre 80 | U
556 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes 3 voies diamètre 100 | U
557 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes 3 voies diamètre 125 | U
558 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes 3 voies diamètre 150 | U
559 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes 3 voies diamètre 200 | U
560 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes 3 voies diamètre 250 | U
561 | Etiquetage-Repérage | U
MANCHON DE MOUSSE CELLULAIRE (epaisseur 19mm)
562 | Diamètre 13 mm | U
563 | Diamètre 15 mm | U
564 | Diamètre 18 mm | U
565 | Diamètre 22 mm | U
566 | Diamètre 28 mm | U
567 | Diamètre 30 mm | U
568 | Diamètre 35 mm | U
569 | Diamètre 42 mm | U
570 | Diamètre 48 mm | U
571 | Diamètre 54 mm | U
572 | Diamètre 60 mm | U
9/ REPOSES
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
Repose, compris les branchements, les joints, les supports et les fixations
573 | Diamétre jusqu' a 50 mm | U
574 | Diamétre de plus de 50 à 125 mm | U
575 | Diamètre de plus de 125 mm | U
GAINE FLEXIBLE
Repose de gaine flexible, compris fixations, raccords et toutes sujétions
576 | Diamètre 100 | ml
577 | Diamètre 125 | ml
578 | Diamètre 160 | ml
579 | Diamètre 200 | ml
580 | Diamètre 250 | ml
DIFFUSEUR D' AIR ANEMOTHERM
Repose, compris toutes sujétions
581 | CM 1 - 4 | U
582 | CM 1 - 6 | U
583 | CM 1 - 8 | U
584 | CM 1 - 10 | U
585 | CM 1 - 12 | U
586 | E1-600 taille 100 | U
587 | E1-600 taille 125 | U
588 | E1-600 taille 160 | U
589 | E1-600 taille 200 | U
590 | E1-600 taille 250 | U
GRILLE DE REPRISE GOUTTES D'EAU 3HD Anémotherm
Repose, compris toutes sujétions
591 | 10 x 24 | U
592 | 14 x 32 | U
593 | 18 x 40 | U
594 | 28 x 56 | U
595 | 40 x 74 | U
596 | 40 x 88 | U
597 | 40 x 114 | U
598 | 24 x 24 | U
599 | 28 x 28 | U
600 | 32 x 32 | U
601 | 48 X48 | U
602 | 54 X 54 | U
GRILLE AERYS
Repose, compris toutes sujétions
603 | diamètre 125mm | U
604 | diamètre 160mm | U
605 | diamètre 200mm | U
10/ TRAVAUX ELECTRIQUES
(fourniture et pose)
ARMOIRES ET COFFRETS DE DISTRIBUTION
Les profilés et les rails de fixation devront être prévus à l'intérieur.
COFFRET DE DISTRIBUTION
606 | Coffret Prisma G IP407 400 x 550 x 200 avec une gaine à cables | U
( équipé d'un interrupteur et d'un jeu de barres 4x125A )
607 | Coffret Prisma G IP407 800 x 550 x 200 avec une gaine à cables | U
( équipé d'un interrupteur et d'un jeu de barres 4x125A )
608 | Coffret Prisma G IP407 1000 x 550 x 200 avec une gaine à cables | U
( équipé d'un interrupteur et d'un jeu de barres 4x125A )
609 | Coffret Prisma G IP407 1200 x 550 x 200 avec une gaine à cables | U
( équipé d'un interrupteur et d'un jeu de barres 4x125A )
ARMOIRE ALTIS LEGRAND
Equipée complète avec socle, ventilateur-extracteur, toit et anneaux de levage,
d'un interrupteur et d'un jeu de barres 4x125A. Monobloc. IP55-9. Prof:500.
610 | 2000 x 1200 | U
611 | 2000 x 1600 | U
ACCESSOIRES ARMOIRES
612 | Arrêt d'urgence Telemecanique XALK184 | U
613 | Angle plat Legrand 10793 | U
614 | Borne diode Legrand 39080 | U
615 | Bouton poussoir Telemecanique XB4BA21 | U
616 | Collecteur de terre | U
617 | Colliers Legrand 31916 | U
618 | Contact auxiliaire Telemecanique ZBE101 | U
619 | Contact de porte Legrand 36313 | U
620 | Coupure de proximité 6pôles Legrand 22604 | U
621 | Goulotte de câblage Legrand 36201 | U
622 | Goulotte de câblage Legrand 36208 | U
623 | Goulotte de câblage Legrand 36217 | U
624 | Interrupteur à clef 405 de porte 2 positions | U
625 | Interrupteur à clef 405 de porte 3 positions | U
626 | Jeu de barres 4 x 250A | U
627 | Jeu de barres 4 x 400A | U
628 | Jeu de barres 4 x 630A | U
629 | Kit éclairage armoire Legrand 36312 | U
630 | Moulure plastique Legrand 30014 + embout 31203 | U
631 | Moulure plastique Legrand 10453+ couvercle 10526 + embout 10707 | U
632 | Plaque passe-câbles Legrand 36497 | U
633 | Prise 230V armoire Merlin Gerin 15306 | U
634 | Rail oméga Legrand 37407 | U
635 | Relais SCHRACK RXM 24V (bobine) | U
636 | Relais SCHRACK RXM 24V (embase) | U
637 | Répartiteur bipolaire Legrand 04880 | U
638 | Répartiteur tétrapolaire Legrand | U
639 | Temporisateur électronique Telemecanique RE7RM11BU | U
640 | Transformateur 400v/24V - 400VA Legrand 42861 | U
641 | Voyants LED Telemecanique XVLA335 | U
642 | Cablage, filerie pour modification ou réaménagement d'une armoire (forfait 1h) | ens
643 | Cablage, filerie pour modification ou réaménagement d'une armoire (forfait 4h) | ens
644 | Cablage, filerie pour modification ou réaménagement d'une armoire (forfait 8h) | ens
ORGANES DE PROTECTION, DE CONTROLE ET DE COMMANDE
Nous avons différentes générations d'armoires. Il est important de prévoir pour chaque appareil la fourniture, la pose, les accessoires de fixations, la filerie, les raccordements amont et aval, le repérage et les bornes.
645 | Coupe-circuit HPC 10 * 38 | U
646 | Coupe-circuit HPC 22 * 58 | U
Gamme C60N
647 | Disjoncteur C60N Bipolaire 4 A Courbe D | U
648 | Disjoncteur C60N Bipolaire 6 A Courbe D | U
649 | Disjoncteur C60N Bipolaire 10 A Courbe D | U
650 | Disjoncteur C60N Bipolaire 16 A Courbe D | U
651 | Disjoncteur C60N Tétra 32A Courbe D | U
652 | Contact SD pour disjoncteur C60N | U
653 | Bloc Vigi 10-25A bipolaire 30 mA | U
654 | Bloc Vigi 25-40A tétrapolaire 300 mA | U
APPLICATION INDUSTRIELLE
Les appareils tripolaires fournis et posés devront être calibrés ou réglés
à la puissance des récepteurs
SECTIONNEUR PORTE-FUSIBLES
655 | LS1-D25 -25A | U
656 | GK1-EK-50A | U
657 | DK1-FB-80A | U
658 | DK1-GB-125A | U
659 | DK1-HC-200A | U
INTERRUPTEUR - SECTIONNEUR
660 | VD0-25A | U
661 | VD1-32A | U
662 | VD2-40A | U
663 | VD3-63A | U
664 | VD4-80A | U
665 | VD5-125A | U
666 | VD6-175A | U
DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO - THERMIQUE
Les appareils fournis et posés devront être calibrés ou réglés
à la puissance des récepteurs
667 | GV2 ME01 | U
668 | GV2 ME02 | U
669 | GV2 ME03 | U
670 | GV2 ME04 | U
671 | GV2 ME05 | U
672 | GV2 ME06 | U
673 | GV2 ME07 | U
674 | GV2 ME08 | U
675 | GV2 ME10 | U
676 | GV2 ME14 | U
677 | GV2 ME16 | U
678 | GV2 ME20 | U
679 | GV2 ME21 | U
680 | GV2 ME22 | U
681 | GV2 ME32 | U
682 | Contact auxiliaire GVAN11 | U
CONTACTEUR
Petite puissance
683 | LC1-D09-20A | U
684 | LC1-D12-25A | U
685 | LC1-D18-32A | U
686 | LC1-D25-40A | U
687 | LC1-D32-50A | U
688 | LC1-D40-60A | U
689 | LC1-D50-70A | U
690 | LC1-D65-80A | U
691 | LC1-D80-110A | U
Grosse puissance
692 | LC1-F115-115A | U
693 | LC1-F150-150A | U
694 | LC1-F185-185A | U
695 | LC1-F225-225A | U
696 | LC1-F265-265A | U
697 | LC1-F330-330A | U
698 | LC1-F400-400A | U
699 | LC1-F500-500A | U
700 | LC1-F630-630A | U
Contacts auxiliaires
701 | LA1-DN11 | U
702 | LA1-DN22 | U
703 | LA2-DT2 | U
704 | LA2-DR2 | U
RELAIS THERMIQUE
Petite puissance associés aux contacteurs LC1-Dxx
Les appareils fournis et posés devront être calibrés ou réglés
à la puissance des récepteurs
705 | LR2-D13 | U
706 | LR2-D15 | U
707 | LR2-D23 | U
708 | LR2-D33 | U
709 | LR2-D35 | U
Grosse puissance associés aux contacteurs LC1-Fxx
Les appareils fournis et posés devront être calibrés ou réglés
à la puissance des récepteurs
710 | LR2-F53xx | U
711 | LR2-F63xx | U
712 | LR2-F73xx | U
DEMARREUR ALTISTART 48
Les appareils fournis et posés devront être calibrés ou réglés
à la puissance des récepteurs
713 | Pour In 105A | U
714 | Pour In 145A | U
715 | Pour In 170A | U
VARIATEUR DE VITESSE ALTIVAR 61
Application à couple constant
Les appareils fournis et posés devront être calibrés ou réglés
à la puissance des récepteurs
716 | Pour moteur 1,5 kW (J100) | U
717 | Pour moteur 2,2 kW (J100) | U
718 | Pour moteur 4 kW (J100) | U
719 | Pour moteur 5,5 kW (J300) | U
720 | Pour moteur 7,5 kW (J300) | U
721 | Pour moteur 11 kW (J300) | U
722 | Pour moteur 15 kW (J300) | U
723 | Pour moteur 22 kW (J300) | U
CHEMINS DE CABLES
Le ml fourni et posé comprend forfaitairement: accessoires,coudes,
embouts, fixations, supports etc... et le rebouchage coupe-feu
équivalent aux cloisons placostil quand elles sont traversées.
724 | Galvanisé bords arrondis h=48 largeur 75 mm | ml
725 | Galvanisé bords arrondis h=48 largeur 100 mm | ml
726 | Galvanisé bords arrondis h=48 largeur 268 mm | ml
727 | Galvanisé bords arrondis h=48 largeur 365 mm | ml
728 | Galvanisé bords arrondis h=48 largeur 437 mm | ml
729 | Galvanisé bords arrondis h=48 largeur 530 mm | ml
730 | Cablofil 50x50 | ml
731 | Cablofil 50x100 | ml
732 | Cablofil 50x150 | ml
733 | Cablofil 50x200 | ml
734 | Cablofil 50x300 | ml
735 | Cablofil 50x400 | ml
736 | Cablofil 50x500 | ml
CONDUITS
Le ml fourni posé comprend forfaitairement : accessoires, coudes, embouts, fixations,
supports etc... , et le rebouchage coupe-feu équivalent aux cloisons placostil
quand elles sont traversées.
737 | Fourreaux ICT diamètre 13 sans saignée | ml
738 | Gaine capri isolée diamètre 29 | ml
739 | Gaine capri isolée diamètre 36 | ml
740 | Tube IRO de diamètre 20 | ml
741 | Tube IRO de diamètre 32 | ml
742 | Tube IRO de diamètre 63 | ml
BOITES ET GRILLES DE DERIVATION
Fourniture,pose,fileries, raccordements amont et aval,
repèrage et bornes compris
743 | Boite plexo 100x100 | U
744 | Boite plexo 150x150 | U
745 | Boite plexo 200x200 | U
CABLES
Les cables sont fournis, posés et raccordés (cosses comprises)
cables FR-N1X6G3 EUROCLASS - Cca s2,d2,a2
746 | 2*1,5mm² | ml
747 | 3*1,5mm² | ml
748 | 7*1,5mm² | ml
749 | 4*2,5mm² | ml
750 | 5*2,5mm² | ml
751 | 7 * 2,5 mm2 | ml
752 | 3 * 4 mm2 | ml
753 | 5 * 4 mm2 | ml
754 | 3 * 6 mm2 | ml
755 | 5 * 6 mm2 | ml
756 | 3 * 10 mm2 | ml
757 | 5 *10 mm2 | ml
758 | 3 * 16 mm2 | ml
759 | 5 * 16 mm2 | ml
760 | 3 * 25 mm2 | ml
761 | 5 * 25 mm2 | ml
762 | 5 * 35 mm2 | ml
763 | 5 * 50 mm2 | ml
764 | 1 * 70 mm2 | ml
765 | 1 * 95 mm2 | ml
766 | câble souple VVF 5G1.5° | ml
cables R2V
767 | 2*1,5mm² | ml
768 | 3*1,5mm² | ml
769 | 7*1,5mm² | ml
770 | 4*2,5mm² | ml
771 | 5*2,5mm² | ml
772 | 7 * 2,5 mm2 | ml
773 | 3 * 4 mm2 | ml
774 | 5 * 4 mm2 | ml
775 | 3 * 6 mm2 | ml
776 | 5 * 6 mm2 | ml
777 | 3 * 10 mm2 | ml
778 | 5 *10 mm2 | ml
779 | 3 * 16 mm2 | ml
780 | 5 * 16 mm2 | ml
781 | 3 * 25 mm2 | ml
782 | 5 * 25 mm2 | ml
783 | 5 * 35 mm2 | ml
784 | 5 * 50 mm2 | ml
785 | 1 * 70 mm2 | ml
786 | 1 * 95 mm2 | ml
787 | câble souple VVF 5G1.5° | ml
788 | Cuivre nu 16 mm2 | ml
789 | Cuivre nu 25 mm2 | ml
790 | Cuivre nu 35 mm2 | ml
791 | Cuivre nu 50 mm2 | ml
792 | Cuivre nu 75 mm2 | ml
793 | Cuivre nu 95 mm2 | ml
CABLES ALARMES TECHNIQUES
794 | 2p 9 /10ème | ml
795 | 3p 9 /10ème | ml
796 | 5p 9 /10ème | ml
797 | 15p 9 /10ème | ml
798 | câble bus LIYCY 4x0.50 | ml
REGULATION SCHNEIDER
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
799 | Alimentation ref: SXWPS24VX10001 | U
800 | Automate ref: SXWAUTSVR10001 | U
801 | Cable d'extention ref: SXWSCABLE10002 | U
802 | Ecran tsweb 15" avec souris filaire | U
803 | Embase alimentation ref: SXWTBPSW110001 | U
804 | Embase automate ref: SXWTBASW110001 | U
805 | Embase module E/S ref: SXWTBIOW110001 | U
806 | Module E/S AS 12 sorties digitales avec dérogation ref: SXWDOA12H10001 | U
807 | Module E/S AS 16 entrées digitales ref: SXWDI16XX10001 | U
808 | Module E/S AS 16 entrées Universelles ref: SXWUI16XX10001 | U
809 | Module E/S AS 8 EU + 4 SD avec dérogation ref: SXWUI8D4H10001 | U
810 | Module E/S AS 8 sorties analogiques avec dérogation ref: SXWAOV8HX10001 | U
811 | Régulateur SE 8350 | U
812 | Régulateur SER 8350 | U
Servomoteurs rotatifs pour registre d'air
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
813 | GCA121.1E | U
814 | GCA161.1E | U
815 | GCA126.1E | U
816 | GCA166.1E | U
817 | GCA326.1E | U
Servomoteurs électriques pour vannes
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
818 | SAS61.03 | U
Vannes à trois voies, raccords filetés
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
819 | VXG44.15-0.63 + ALG15 | U
820 | VXG44.15-1 + ALG15 | U
821 | VXG44.15-1.6 + ALG15 | U
822 | VXG44.15-2.5 + ALG15 | U
823 | VXG44.15-4 + ALG15 | U
824 | VXG44.20-6.3 + ALG20 | U
825 | VXG44.25-10 + ALG25 | U
826 | VXG44.32-16 + ALG32 | U
827 | VXG44.40-25 + ALG40 | U
Vannes de régulation progressive pour eau froide et chaude
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
828 | MXG461.15-0,6 + ALG15 | U
829 | MXG461.15-1.5 + ALG15 | U
830 | MXG461.15-3 + ALG15 | U
831 | MXG461.20-5.0 + ALG20 | U
832 | MXG461.25-8.0 + ALG25 | U
833 | MXG461.32-12 + ALG32 | U
834 | MXG461.40-20 + ALG40 | U
835 | MXG461.50-30 + ALG50 | U
836 | MXF461.65-50 + contrebrides | U
837 | MXF 461.80 + contrebrides | U
11/ CLIMATISATION
Centrale de traitement d'air de soufflage, marque HYDRONIC Gamme AX'M comprenant:
Fourniture et pose, grutage non compris
Registre d'air neuf
Filtration combinées entrée CTA, en glissière simple G4 et glissière serrage F7
Batterie chaude et batterie froide avec protection ERESITE
Tiroir antigel
Ventilation à roue libre
Piège à sons
Manomètre à cadran pour les filtres
Hublot de regard
Filtration sortie CTA, glissière serrage F9
Support anti vibratile de CTA
Manchettes souples aspiration/refoulement
Chassis et bac de retention d'eau couvrant la surface de la CTA et des vannes 3 voies
Pieds hauteur 300mm
Repérage suivant Spécification Thermique
838 | AX'M 20 | U
839 | AX'M 45 | U
840 | AX'M 65 | U
841 | AX'M 85 | U
842 | AX'M 125 | U
843 | AX'M 170 | U
Centrale de traitement d'air d'extraction, marque HYDRONIC Gamme AX'M comprenant:
Fourniture et pose, grutage non compris
Filtration combinées en glissière simple G4
Ventilation à roue libre
Piège à sons
Manomètre à cadran pour les filtres
Hublot de regard
Support anti vibratile de CTA
Manchettes souples aspiration/refoulement
Repérage suivant Spécification Thermique
844 | AX'M 20 | U
845 | AX'M 45 | U
846 | AX'M 65 | U
847 | AX'M 85 | U
848 | AX'M 125 | U
849 | AX'M 170 | U
Groupe de froid à eau glacée, marque Carrier modèle RB
avec console de programmation PRO DIALOG PLUS CONTROL
Fourniture, pose et mise en service par le constructeur
Repérage suivant Spécification Thermique
850 | 17 700 W | U
851 | 21 600 W | U
852 | 25 800 W | U
853 | 31 700 W | U
854 | 50 000 W | U
Armoire de climatisation eau glacée CIAT
avec plénum de soufflage ou reprise en partie haute
Fourniture, pose et mise en service par le constructeur
Repérage suivant Spécification Thermique
855 | Micro 2000 puissance frigorifique 6 kw | U
856 | Micro 2000 puissance frigorifique 8,4 kw | U
857 | Expair 4000 puissance friforifique 13,5 kw | U
858 | Expair 4000 puissance friforifique 18,1 kw | U
859 | Expair 4000 puissance friforifique 38 kw | U
Climatiseur de type Split system froid seul, marque Carrier type mural (télécommande IR)
Détente direct
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
860 | 2300 W | U
861 | 2800 W | U
862 | 3400 W | U
863 | 3900 W | U
864 | 5200 W | U
865 | 6000 W | U
Climatiseur de type Split system froid seul, marque Carrier type plafonnier apparent (télécommande IR ou filaire)
Détente direct
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
866 | 2700 W | U
867 | 3300 W | U
868 | 5300 W | U
869 | 6000 W | U
870 | 7600 W | U
871 | 8300 W | U
872 | 10 000 W | U
Liaisons frigorifiques isolées en tube cuivre qualité frigorifique
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
873 | 1/4 pouce | U
874 | 3/8 pouce | U
875 | 1/2 pouce | U
876 | 5/8 pouce | U
877 | 3/4 pouce | U
878 | Goulotte PVC blanc pour passage des liaisons / dim 60mm x 45mm x 2métres / ivoire | U
879 | Goulotte PVC blanc pour passage des liaisons / dim 80mm x 60mm x 2métres / ivoire | U
880 | Goulotte PVC blanc pour passage des liaisons / dim 110mm x 75mm x 2métres / ivoire | U
881 | Goulotte PVC blanc pour passage des liaisons / dim 140mm x 90mm x 2métres / ivoire | U
882 | Angle extérieur ou intérieur pour goulotte 60mmx 45mm | U
883 | Angle extérieur ou intérieur pour goulotte 80mmx 60mm | U
884 | Angle extérieur ou intérieur pour goulotte 110mmx 75mm | U
885 | Angle extérieur ou intérieur pour goulotte 140mmx 90mm | U
886 | Joint d'intersection pour goulotte 60mmx 45mm | U
887 | Joint d'intersection pour goulotte 80mmx 60mm | U
888 | Joint d'intersection pour goulotte 110mmx 75mm | U
889 | Joint d'intersection pour goulotte 140mmx 90mm | U
890 | Passage de mur pour goulotte 60mmx 45mm | U
891 | Passage de mur pour goulotte 80mmx 60mm | U
892 | Passage de mur pour goulotte 110mmx 75mm | U
893 | Passage de mur pour goulotte 140mmx 90mm | U
894 | Bouchon terminal pour goulotte 60mmx 45mm | U
895 | Bouchon terminal pour goulotte 80mmx 60mm | U
Ventilo-convecteur horizontal console carrossé
Gamme 42 N, télécommande filaire.
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
896 | 1800W | U
897 | 2500W | U
898 | 2900W | U
899 | 3800W | U
900 | 5300W | U
901 | 5700W | U
Ventilo-convecteur horizontal gainable non carrossé
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
902 | 1800W | U
903 | 2500W | U
904 | 2900W | U
905 | 3800W | U
906 | 5300W | U
907 | 5700W | U
Ventilo-convecteur encastrable dans faux plafond. Dimensions 600mm x 600mm
Gamme 42 KY. Thermostat SE 8350
Option réhausse pour condensats
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
908 | 3300W (puissance sensible) | U
KRYOCLIM
Tube diamètre extérieur (mm)
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
909 | 20 | ml
910 | 25 | ml
911 | 32 | ml
912 | 40 | ml
913 | 50 | ml
914 | 63 | ml
915 | 75 | ml
916 | 90 | ml
Coude simple 90° (mm)
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
917 | 20 | U
918 | 25 | U
919 | 32 | U
920 | 40 | U
921 | 50 | U
922 | 63 | U
923 | 75 | U
924 | 90 | U
Manchon (diamétre en mm)
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
925 | 20 | U
926 | 25 | U
927 | 32 | U
928 | 40 | U
929 | 50 | U
930 | 63 | U
931 | 75 | U
932 | 90 | U
Té simple (diamètre en mm)
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
933 | 20 | U
934 | 25 | U
935 | 32 | U
936 | 40 | U
937 | 50 | U
938 | 63 | U
939 | 75 | U
940 | 90 | U
Union 3 pièces
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
941 | 20x1/2" | U
942 | 25x3/4" | U
943 | 32x1" | U
944 | 40x1"1/4 | U
945 | 50x1"1/2 | U
946 | 63x2" | U
Raccord à visser taraudé ou fileté embout laiton
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
947 | 20/25x1/2" | U
948 | 25/32x3/4" | U
949 | 32/40x1" | U
950 | 40/50x1"1/4" | U
951 | 50/60x1"1/2 | U
952 | 63/75x2" | U
953 | 75x2"1/2 | U
Vanne à bille (diamètre en mm)
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
954 | 20 | U
955 | 25 | U
956 | 32 | U
957 | 40 | U
958 | 50 | U
959 | 63 | U
Vanne à bille
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
960 | Bouteille de glycol | U
961 | Glycol ( type alimentaire ) bidon de 25 litres | U
Bague thermique pour tube Kryoclim (diamètre en mm)
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
962 | 20 | U
963 | 25 | U
964 | 32 | U
965 | 40 | U
966 | 50 | U
967 | 63 | U
968 | 75 | U
969 | 90 | U
Kit d'isolation pour vannes (diamètre en mm)
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
970 | 20 | U
971 | 25 | U
972 | 32 | U
973 | 40 | U
974 | 50 | U
975 | 63 | U
976 | Capotage INOX 304 pour V3V ou autre organe de commande | U
VIEGA
Raccord à sertir Megapress pour tube acier tarif 1
Coude simple
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
977 | Coude 45° F/F 1/2" (DN15) | U
978 | Coude 45° F/F 3/4" (DN20) | U
979 | Coude 45° F/F 1" (DN25) | U
980 | Coude 45° F/F 1"1/4 (DN32) | U
981 | Coude 45° F/F 1"1/2 (DN40) | U
982 | Coude 45° F/F 2" (DN50) | U
983 | Coude 90° F/F 1/2" (DN15) | U
984 | Coude 90° F/F 3/4" (DN20) | U
985 | Coude 90° F/F 1" (DN25) | U
986 | Coude 90° F/F 1"1/4 (DN32) | U
987 | Coude 90° F/F 1"1/2 (DN40) | U
988 | Coude 90° F/F 2" (DN50) | U
Manchon
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
989 | Manchon F/F 1/2" (DN15) | U
990 | Manchon F/F 3/4" (DN20) | U
991 | Manchon F/F 1" (DN25) | U
992 | Manchon F/F 1"1/4 (DN32) | U
993 | Manchon F/F 1"1/2 (DN40) | U
994 | Manchon F/F 2" (DN50) | U
995 | Manchon coulissant F/F 1/2" (DN15) | U
996 | Manchon coulissant F/F 3/4" (DN20) | U
997 | Manchon coulissant F/F 1" (DN25) | U
998 | Manchon coulissant F/F 1"1/4 (DN32) | U
999 | Manchon coulissant F/F 1"1/2 (DN40) | U
1000 | Manchon coulissant F/F 2" (DN50) | U
Té égal
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
1001 | Té égal 1/2"x1/2"x1/2" (DN15) | U
1002 | Té égal 3/4"x3/4"x3/4" (DN20) | U
1003 | Té égal 1"x1"x1" (DN25) | U
1004 | Té égal 1"1/4x1"1/4x1"1/4 (DN32) | U
1005 | Té égal 1"1/2x1"1/2x1"1/2 (DN40) | U
1006 | Té égal 2"x2"x2" (DN50) | U
Té réduit
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
1007 | Té réduit 3/4"x1/2"x3/4" | U
1008 | Té réduit 1"x1"1/2x1" | U
1009 | Té réduit 1"x3/4"x1" | U
1010 | Té réduit 1"1/4x3/4"x1"1/4 | U
1011 | Té réduit 1"1/4x1"x1"1/4 | U
1012 | Té réduit 1"1/2x1/2"x1"1/2 | U
1013 | Té réduit 1"1/2x3/4"x1"1/2 | U
1014 | Té réduit 1"1/2x1"x1"1/2 | U
1015 | Té réduit 1"1/2x1"1/4x1"1/2 | U
1016 | Té réduit 2"x1/2x2" | U
1017 | Té réduit 2"x3/4"x2" | U
1018 | Té réduit 2"x1"x2" | U
1019 | Té réduit 2"x1"1/4x2" | U
1020 | Té réduit 2"x1"1/2x2" | U
Mamelon mixte
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
1021 | Mamelon mixte M 1/2 x 1/2 | U
1022 | Mamelon mixte M 3/4 x 3/4 | U
1023 | Mamelon mixte M 1 x 1 | U
1024 | Mamelon mixte M 1"1/4 x 1"1/4 | U
1025 | Mamelon mixte M 1"1/2 x 1"1/2 | U
1026 | Mamelon mixte M 2" x 2" | U
1027 | Mamelon mixte F 1/2 x 1/2 | U
1028 | Mamelon mixte F 3/4 x 3/4 | U
1029 | Mamelon mixte F 1 x 1 | U
1030 | Mamelon mixte F 1"1/4 x 1"1/4 | U
1031 | Mamelon mixte F 1"1/2 x 1"1/2 | U
1032 | Mamelon mixte F 2" x 2" | U
Réduction M/F
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
1033 | Réduction M/F DN20-3/4" x DN15-1/2" | U
1034 | Réduction M/F DN25-1" x DN15-1/2" | U
1035 | Réduction M/F DN25-1" x DN20-3/4" | U
1036 | Réduction M/F DN32-1"1/4" x DN15-1/2" | U
1037 | Réduction M/F DN32-1"1/4" x DN20-3/4" | U
1038 | Réduction M/F DN32-1"1/4" x DN25-1" | U
1039 | Réduction M/F DN40-1"1/2" x DN15-1/2" | U
1040 | Réduction M/F DN40-1"1/2" x DN20-3/4" | U
1041 | Réduction M/F DN40-1"1/2" x DN25-1" | U
1042 | Réduction M/F DN40-1"1/2" x DN32-1"1/4 | U
1043 | Réduction M/F DN50-1"1/2" x DN15-1/2" | U
1044 | Réduction M/F DN50-1"1/2" x DN20-3/4" | U
1045 | Réduction M/F DN50-1"1/2" x DN25-1" | U
1046 | Réduction M/F DN50-1"1/2" x DN32-1"1/4 | U
1047 | Réduction M/F DN50-1"1/2" x DN40-1"1/2 | U
Raccord 2 pièces
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
1048 | Raccord 2 pièces droit F/M DN15-1/2" x 3/4" | U
1049 | Raccord 2 pièces droit F/M DN20-3/4 x 1" | U
1050 | Raccord 2 pièces droit F/M DN25-1" x 1"1/4 | U
1051 | Raccord 2 pièces droit F/M DN25-1" x 1"1/2 | U
1052 | Raccord 2 pièces droit F/M DN32-1"1/4 x 1"1/2 | U
Raccord droit
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
1053 | Raccord droit F/M DN15-1/2" x 1/2" | U
1054 | Raccord droit F/M DN20-3/4 x 3/4" | U
1055 | Raccord droit F/M DN25-1" x 1"1/4 | U
1056 | Raccord droit F/M DN32-1"1/4 x 1"1/4 | U
Joint
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
1057 | Joint DN15 (1/2") | U
1058 | Joint DN20 (3/4") | U
1059 | Joint DN25 (1") | U
1060 | Joint DN32 (1"1/4) | U
1061 | Joint DN40 (1"1/2) | U
1062 | Joint DN50 (2") | U
12/ VENTILATION
Ventilateur centrifuge polypropylène, cps manchettes souples de raccordement
avec chaise haute protection
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
1063 | 100-500 m3h | U
1064 | 600-1500 m3/h | U
1065 | 1500-2600 m3/h | U
1066 | 2600-5000 m3/h | U
1067 | 5100-10000 m3h | U
Ventilateur centrifuge en caisson, cps manchettes souples de raccordement
Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
1068 | 100-500 m3h | U
1069 | 600-2500 m3/h | U
1070 | 1500-2600 m3/h | U
1071 | 2600-5000 m3/h | U
1072 | 5100-10000 m3/h | U
GRILLES EXTERIEURES
Grille de rejet circulaire ALDES AR 637
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
1073 | 125 | U
1074 | 160 | U
1075 | 200 | U
1076 | 250 | U
1077 | 315 | U
Grille de rejet ou d'air neuf rectangulaire ALDES Aluminium AG639
Fourniture,pose, compris toutes sujetions.
1078 | 300x300 | U
1079 | 400x400 | U
1080 | 600x400 | U
1081 | 600x600 | U
1082 | 800x600 | U
1083 | 800x800 | U
1084 | 1000x1000 | U
13/ DIVERS
AUTRES PRESTATIONS
1085 | Coefficient de majoration appliqué au prix d’achat des matériaux et équipements sur frais justifiés (factures fournisseur à l’appui) pour les travaux non listés au BPU | %
1086 | Heure de main d’œuvre qualifiée en horaire de jour pour travaux non listés au BPU y compris travaux de réemploi. L’utilisation de ce poste doit faire l’objet d’un détail systématique sur le devis. | h
MAJORATIONS HORAIRES DECALES
1087 | Majoration horaire de nuit (de 22h à 6h) applicable à toute ligne du BPU | %
1088 | Majoration horaire le samedi applicable à toute ligne du BPU | %
1089 | Majoration horaire le dimanche/jour férié applicable à toute ligne du BPU | %
1090 | Forfait journalier pour la location d'une benne | U
PERCEMENTS
La prestation comprend le percement et le rebouchage coupe-feu 2 H.
1091 | Repèrage des fers béton avant percement de mur porteur par pacométrie | U
1092 | Mission du bureau de contrôle pour avis sur le percement du béton | U
Plancher
1093 | Carottage de diamètre 50 et profondeur 110 | U
1094 | Carottage de diamètre 100 et profondeur 110 | U
1095 | Carottage de diamètre 200 et profondeur 110 | U
1096 | Carottage de diamètre 300 et profondeur 110 | U
1097 | Carottage de diamètre 400 et profondeur 110 | U
1098 | Carottage de diamètre 500 et profondeur 110 | U
Mur
1099 | Carottage de diamètre 50 et profondeur 110 | U
1100 | Carottage de diamètre 100 et profondeur 250 | U
1101 | Carottage de diamètre 200 et profondeur 250 | U
1102 | Carottage de diamètre 300 et profondeur 250 | U
1103 | Carottage de diamètre 400 et profondeur 250 | U
1104 | Carottage de diamètre 500 et profondeur 250 | U
REGULATION - GTC
1105 | Etude, programmation et mise en service GTC | H
1106 | Fourniture et pose d'un bus | 10m
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DAO
1107 | Prestation à l'heure | H
MANUTENTION
Réalisation protocole chargement/déchargement, plan de prévention, Balisage compris
1108 | Grutage forfait 1/2 journée | U
1109 | Grutage forfait 1 journée | U
AMIANTE
1110 | Majoration appliquée aux travaux sous contraintes amiante (SS4) s'appliquant au montant des lignes du BPU (hors rubrique amiante) | %
1111 | Forfait confinement sol/mur/plafond - Pose & dépose (surface au sol en m²) | m²
1112 | Confection d'un sas amiante 3 compartiments (ossature bois et 2 couches de polyane) Compris la pose et la dépose | U
1113 | Forfait journalier pour la location d'une benne amiante avec évacuation des déchets (compris transport A/R + mise en décharge agréée avec remise de bordereau de suivi des déchets au CHU) | U
1114 | Mesure META durant travaux | U
1115 | Mesure META au poste de travail (au porteur) suivant protocole de la DGT | U
1116 | Appareil déprimogène EXTRAMIANTE EOLE 500 (500 m3/h) | U
1117 | Appareil déprimogène EXTRAMIANTE D610 (4500 m3/h) | U
1118 | Inspection visuelle par un organisme agréé avec fourniture d'un rapport | U
REMISE FORFAITAIRE
1119 | Remise consentie lorsque le devis établi atteint au moins 10 000 euros HT pour des prestations définies au présent bordereau de prix. | U