## Lot 7
Département des infrastructures, de la reconstruction et de la logistique
Bordereau des Prix Unitaires
Objet de la consultation
Lot 7 Travaux de Plomberie pour le CHU Caen Normandie et le CH Falaise
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
1/ RESEAUX DE DISTRIBUTION
TUBES DE CUIVRE
ECROUIS
Fourniture et pose de tube de cuivre écroui avec raccords soudés et colliers
ainsi que la façon des joints
1 | Tube cuivre écroui diamètre 10 mm | ml
2 | Tube cuivre écroui diamètre 12 mm | ml
3 | Tube cuivre écroui diamètre 14 mm | ml
4 | Tube cuivre écroui diamètre 16 mm | ml
5 | Tube cuivre écroui diamètre 18 mm | ml
6 | Tube cuivre écroui diamètre 20 mm | ml
7 | Tube cuivre écroui diamètre 22 mm | ml
8 | Tube cuivre écroui diamètre 25 mm | ml
9 | Tube cuivre écroui diamètre 28 mm | ml
10 | Tube cuivre écroui diamètre 32 mm | ml
11 | Tube cuivre écroui diamètre 36 mm | ml
12 | Tube cuivre écroui diamètre 40 mm | ml
13 | Tube cuivre écroui diamètre 42 mm | ml
14 | Tube cuivre écroui diamètre 52 mm | ml
14
14 | RECUITS
14 | Fourniture et pose de tube de cuivre recuit avec colliers, compris les coupes,
14 | la fixation des collliers et la façon des joints.
14
15 | Tube cuivre recuit diamètre 6 mm | ml
16 | Tube cuivre recuit diamètre 8 mm | ml
17 | Tube cuivre recuit diamètre 10 mm | ml
18 | Tube cuivre recuit diamètre 12 mm | ml
19 | Tube cuivre recuit diamètre 14 mm | ml
20 | Tube cuivre recuit diamètre 16 mm | ml
21 | Tube cuivre recuit diamètre 18 mm | ml
22 | Tube cuivre recuit diamètre 20 mm | ml
23 | Tube cuivre recuit diamètre 22 mm | ml
23
23 | COUDES EN CUIVRE
23 | Fourniture et pose, compris façon des joints.
23
24 | Coude cuivre diamètre 10 mm | U
25 | Coude cuivre diamètre 12 mm | U
26 | Coude cuivre diamètre 14 mm | U
27 | Coude cuivre diamètre 16 mm | U
28 | Coude cuivre diamètre 18 mm | U
29 | Coude cuivre diamètre 20 mm | U
30 | Coude cuivre diamètre 22 mm | U
31 | Coude cuivre diamètre 25 mm | U
32 | Coude cuivre diamètre 28 mm | U
33 | Coude cuivre diamètre 32 mm | U
34 | Coude cuivre diamètre 36 mm | U
35 | Coude cuivre diamètre 40 mm | U
36 | Coude cuivre diamètre 42 mm | U
37 | Coude cuivre diamètre 52 mm | U
37
37 | TES EN CUIVRE
37 | Fourniture et pose, compris façon des joints.
37
38 | Té en cuivre diamètre 8 mm | U
39 | Té en cuivre diamètre 10 mm | U
40 | Té en cuivre diamètre 12 mm | U
41 | Té en cuivre diamètre 14 mm | U
42 | Té en cuivre diamètre 16 mm | U
43 | Té en cuivre diamètre 18 mm | U
44 | Té en cuivre diamètre 20 mm | U
45 | Té en cuivre diamètre 22 mm | U
46 | Té en cuivre diamètre 25 mm | U
47 | Té en cuivre diamètre 28 mm | U
48 | Té en cuivre diamètre 32 mm | U
49 | Té en cuivre diamètre 36 mm | U
50 | Té en cuivre diamètre 40 mm | U
51 | Té en cuivre diamètre 42 mm | U
52 | Té en cuivre diamètre 52 mm | U
52
52
52 | TUBES DE MULTICOUCHE
52
52 | TUBES
52 | Fourniture et pose de tube de cuivre écroui avec raccords soudés et colliers
52 | ainsi que la façon des joints
52
53 | Tube multicouche diamètre 10 mm | ml
54 | Tube multicouche diamètre 12 mm | ml
55 | Tube multicouche diamètre 14 mm | ml
56 | Tube multicouche diamètre 16 mm | ml
57 | Tube multicouche diamètre 18 mm | ml
58 | Tube multicouche diamètre 20 mm | ml
59 | Tube multicouche diamètre 22 mm | ml
60 | Tube multicouche diamètre 25 mm | ml
61 | Tube multicouche diamètre 28 mm | ml
62 | Tube multicouche diamètre 32 mm | ml
63 | Tube multicouche diamètre 36 mm | ml
64 | Tube multicouche diamètre 40 mm | ml
65 | Tube multicouche diamètre 42 mm | ml
66 | Tube multicouche diamètre 52 mm | ml
66
66 | COUDES EN MULTICOUCHE
66 | Fourniture et pose, compris façon des joints.
66
67 | Coude multicouche diamètre 10 mm | U
68 | Coude multicouche diamètre 12 mm | U
69 | Coude multicouche diamètre 14 mm | U
70 | Coude multicouche diamètre 16 mm | U
71 | Coude multicouche diamètre 18 mm | U
72 | Coude multicouche diamètre 20 mm | U
73 | Coude multicouche diamètre 22 mm | U
74 | Coude multicouche diamètre 25 mm | U
75 | Coude multicouche diamètre 28 mm | U
76 | Coude multicouche diamètre 32 mm | U
77 | Coude multicouche diamètre 36 mm | U
78 | Coude multicouche diamètre 40 mm | U
79 | Coude multicouche diamètre 42 mm | U
80 | Coude multicouche diamètre 52 mm | U
80
80 | TES EN MULTICOUCHE
80 | Fourniture et pose, compris façon des joints.
80
81 | Té en multicouche diamètre 8 mm | U
82 | Té en multicouche diamètre 10 mm | U
83 | Té en multicouche diamètre 12 mm | U
84 | Té en multicouche diamètre 14 mm | U
85 | Té en multicouche diamètre 16 mm | U
86 | Té en multicouche diamètre 18 mm | U
87 | Té en multicouche diamètre 20 mm | U
88 | Té en multicouche diamètre 22 mm | U
89 | Té en multicouche diamètre 25 mm | U
90 | Té en multicouche diamètre 28 mm | U
91 | Té en multicouche diamètre 32 mm | U
92 | Té en multicouche diamètre 36 mm | U
93 | Té en multicouche diamètre 40 mm | U
94 | Té en multicouche diamètre 42 mm | U
95 | Té en multicouche diamètre 52 mm | U
95
95 | TUBES D' ACIER NOIR
95
95 | TUYAUTERIE TARIF 10
95 | Fourniture et pose de tubes tarif 10 sans soudure avec colliers et raccords
95 | Compris les coupes et la façon des joints
95
96 | Tube acier tarif 10 diamètre 12 mm | ml
97 | Tube acier tarif 10 diamètre 15 mm | ml
98 | Tube acier tarif 10 diamètre 20 mm | ml
99 | Tube acier tarif 10 diamètre 26 mm | ml
100 | Tube acier tarif 10 diamètre 33 mm | ml
101 | Tube acier tarif 10 diamètre 40 mm | ml
102 | Tube acier tarif 10 diamètre 50 mm | ml
103 | Tube acier tarif 10 diamètre 66 mm | ml
104 | Tube acier tarif 10 diamètre 80 mm | ml
105 | Tube acier tarif 10 diamètre 102 mm | ml
106 | Tube acier tarif 10 diamètre 125 mm | ml
107 | Tube acier tarif 10 diamètre 150 mm | ml
108 | Tube acier tarif 10 diamètre 169 mm | ml
109 | Tube acier tarif 10 diamètre 200 mm | ml
109
109 | COUDES
109 | Fourniture et pose, compris façon des joints.
109
110 | Coude diamètre 12 mm | U
111 | Coude diamètre 15 mm | U
112 | Coude diamètre 20 mm | U
113 | Coude diamètre 26 mm | U
114 | Coude diamètre 33 mm | U
115 | Coude diamètre 40 mm | U
116 | Coude diamètre 50 mm | U
117 | Coude diamètre 66 mm | U
118 | Coude diamètre 80 mm | U
119 | Coude diamètre 102 mm | U
120 | Coude diamètre 125 mm | U
121 | Coude diamètre 150 mm | U
122 | Coude diamètre 169 mm | U
123 | Coude diamètre 200 mm | U
123
123 | TES
123 | Fourniture et pose, compris façon des joints.
123
124 | Té diamètre 12 mm | U
125 | Té diamètre 15 mm | U
126 | Té diamètre 20 mm | U
127 | Té diamètre 26 mm | U
128 | Té diamètre 33 mm | U
129 | Té diamètre 40 mm | U
130 | Té diamètre 50 mm | U
131 | Té diamètre 66 mm | U
132 | Té diamètre 80 mm | U
132
132
132 | TUBES D' ACIER GALVANISE
132
132 | TUYAUTERIE
132 | Fourniture et pose de tubes en acier galvanisé sans soudure avec colliers et raccords
132 | Compris les coupes et la façon des joints
132
133 | Tube acier galvanisé diamètre 12 mm | ml
134 | Tube acier galvanisé diamètre 15 mm | ml
135 | Tube acier galvanisé diamètre 20 mm | ml
136 | Tube acier galvanisé diamètre 26 mm | ml
137 | Tube acier galvanisé diamètre 33 mm | ml
138 | Tube acier galvanisé diamètre 40 mm | ml
139 | Tube acier galvanisé diamètre 50 mm | ml
140 | Tube acier galvanisé diamètre 66 mm | ml
141 | Tube acier galvanisé diamètre 80 mm | ml
142 | Tube acier galvanisé diamètre 102 mm | ml
143 | Tube acier galvanisé diamètre 125 mm | ml
144 | Tube acier galvanisé diamètre 150 mm | ml
144
144 | COUDES EN ACIER GALVANISE
144 | Fourniture et pose, compris façon des joints.
144
145 | Coude acier galvanisé diamètre 12 mm | U
146 | Coude acier galvanisé diamètre 15 mm | U
147 | Coude acier galvanisé diamètre 20 mm | U
148 | Coude acier galvanisé diamètre 26 mm | U
149 | Coude acier galvanisé diamètre 33 mm | U
150 | Coude acier galvanisé diamètre 40 mm | U
151 | Coude acier galvanisé diamètre 50 mm | U
152 | Coude acier galvanisé diamètre 66 mm | U
153 | Coude acier galvanisé diamètre 80 mm | U
154 | Coude acier galvanisé diamètre 102 mm | U
155 | Coude acier galvanisé diamètre 125 mm | U
156 | Coude acier galvanisé diamètre 150 mm | U
156
156 | TES EN ACIER GALVANISE
156 | Fourniture et pose, compris façon des joints.
156
157 | Té acier galvanisé diamètre 12 mm | U
158 | Té acier galvanisé diamètre 15 mm | U
159 | Té acier galvanisé diamètre 20 mm | U
160 | Té acier galvanisé diamètre 26 mm | U
161 | Té acier galvanisé diamètre 33 mm | U
162 | Té acier galvanisé diamètre 40 mm | U
163 | Té acier galvanisé diamètre 50 mm | U
164 | Té acier galvanisé diamètre 66 mm | U
165 | Té acier galvanisé diamètre 80 mm | U
166 | Té acier galvanisé diamètre 102 mm | U
167 | Té acier galvanisé diamètre 125 mm | U
168 | Té acier galvanisé diamètre 150 mm | U
168
169 | Regalvanisation (forfait au m2) | m2
169
169
169 | TUBES D' ACIER INOX NORME ISO (316L)
169
169 | TUYAUTERIE EPAISSEUR
169 | Fourniture et pose de tubes en acier inox, roulé, soudé avec colliers et raccords
169 | Compris les coupes et la façon des joints
169
170 | Tube acier inox diamètre ext. 17,2 mm | ml
171 | Tube acier inox diamètre ext. 21,3 mm | ml
172 | Tube acier inox diamètre ext. 26,9 mm | ml
173 | Tube acier inox diamètre ext. 33,7 mm | ml
174 | Tube acier inox diamètre ext. 42,4 mm | ml
175 | Tube acier inox diamètre ext. 48,3 mm | ml
176 | Tube acier inox diamètre ext. 60,3 mm | ml
177 | Tube acier inox diamètre ext. 76,1 mm | ml
178 | Tube acier inox diamètre ext. 88,9 mm | ml
179 | Tube acier inox diamètre ext. 114,3 mm | ml
179
179 | COUDES EPAISSEUR
179 | Fourniture et pose, compris façon des joints.
179
180 | Coude acier inox diamètre ext. 17,2 mm | U
181 | Coude acier inox diamètre ext. 21,3 mm | U
182 | Coude acier inox diamètre ext. 26,9 mm | U
183 | Coude acier inox diamètre ext. 33,7 mm | U
184 | Coude acier inox diamètre ext. 42,4 mm | U
185 | Coude acier inox diamètre ext. 48,3 mm | U
186 | Coude acier inox diamètre ext. 60,3 mm | U
187 | Coude acier inox diamètre ext. 76,1 mm | U
188 | Coude acier inox diamètre ext. 88,9 mm | U
189 | Coude acier inox diamètre ext. 114,3 mm | U
189
189 | TES EPAISSEUR
189 | Fourniture et pose, compris façon des joints.
189
190 | Te acier inox diamètre ext. 17,2 mm | U
191 | Te acier inox diamètre ext. 21,3 mm | U
192 | Te acier inox diamètre ext. 26,9 mm | U
193 | Te acier inox diamètre ext. 33,7 mm | U
194 | Te acier inox diamètre ext. 42,4 mm | U
195 | Te acier inox diamètre ext. 48,3 mm | U
196 | Te acier inox diamètre ext. 60,3 mm | U
197 | Te acier inox diamètre ext. 76,1 mm | U
198 | Te acier inox diamètre ext. 88,9 mm | U
199 | Te acier inox diamètre ext. 114,3 mm | U
199
199
199 | TUYAUTERIE PVC PRESSION
199
199 | Tuyau de qualité alimentaire, classement M1, pression de service 6 bars à 80 °C
199 | et 16 bars à 20 °C
199
199 | TUYAUTERIE
199 | Fourniture et pose de tuyau en PVC pression M1 avec colliers et raccords,y compris les
199 | coupes et la façon des joints.
199
200 | Tuyau pvc pression diamètre 16 mm | ml
201 | Tuyau pvc pression diamètre 20 mm | ml
202 | Tuyau pvc pression diamètre 25 mm | ml
203 | Tuyau pvc pression diamètre 32 mm | ml
204 | Tuyau pvc pression diamètre 40 mm | ml
205 | Tuyau pvc pression diamètre 50 mm | ml
206 | Tuyau pvc pression diamètre 63 mm | ml
206
206 | COUDES
206 | Fourniture et pose, compris façon des joints
206
207 | Coude pvc pression diamètre 16 mm | U
208 | Coude pvc pression diamètre 20 mm | U
209 | Coude pvc pression diamètre 25 mm | U
210 | Coude pvc pression diamètre 32 mm | U
211 | Coude pvc pression diamètre 40 mm | U
212 | Coude pvc pression diamètre 50 mm | U
213 | Coude pvc pression diamètre 63 mm | U
213
213 | TES
213 | Fourniture et pose, compris façon des joints
213
214 | Té pvc pression diamètre 16 mm | U
215 | Té pvc pression diamètre 20 mm | U
216 | Té pvc pression diamètre 25 mm | U
217 | Té pvc pression diamètre 32 mm | U
218 | Té pvc pression diamètre 40 mm | U
219 | Té pvc pression diamètre 50 mm | U
220 | Té pvc pression diamètre 63 mm | U
220
220 | TUYAUTERIE POLYETHYLENE RETICULE( Bleu ou Rouge)
220
220 | TUYAUTERIE
220 | Fourniture et pose de tuyau en polyéthyléne réticulé avec colliers et raccords,y compris les
220 | coupes et la façon des joints.
220
221 | Tuyau en polyéthyléne réticulé diamètre 10/12 mm | ml
222 | Tuyau en polyéthyléne réticulé diamètre 13/16 mm | ml
223 | Tuyau en polyéthyléne réticulé diamètre 16/20 mm | ml
224 | Tuyau en polyéthyléne réticulé diamètre 20/25 mm | ml
224
224 | COUDE 90° A SERTIR
224 | Fourniture et pose, compris façon des joints
224
225 | Coude 90° à setir pour tube PE diamètre ext . 12 mm | U
226 | Coude 90° à setir Pour tube PE diamètre ext . 16 mm | U
227 | Coude 90° à setir Pour tube PE diamètre ext . 20 mm | U
227
227 | COUDE 90° FEMELLE A SERTIR ECROU LIBRE 15/21
227 | Fourniture et pose, compris façon des joints
227
228 | Coude 90° Femelle à sertir ecrou libre 15/21 Pour tube PE diamètre ext . 12 mm | U
229 | Coude 90° Femelle à sertir ecrou libre 15/21 Pour tube PE diamètre ext . 16 mm | U
230 | Coude 90° Femelle à sertir ecrou libre 15/21 Pour tube PE diamètre ext . 20 mm | U
230
230 | MANCHON A SERTIR
230 | Fourniture et pose, compris façon des joints
230
231 | Manchon à sertir Pour tube PE diamètre ext . 12 mm | U
232 | Manchon à sertir Pour tube PE diamètre ext . 16 mm | U
233 | Manchon à sertir Pour tube PE diamètre ext . 20 mm | U
233
233 | RACCORD DROIT FEMELLE A SERTIR ECROU LIBRE
233 | Fourniture et pose, compris façon des joints
233
234 | Raccord droit femelle à sertir écrou libre 12/17 Pour tube PE diamètre ext . 12 mm | U
235 | Raccord droit femelle à sertir écrou libre 15/21 Pour tube PE diamètre ext . 12 mm | U
236 | Raccord droit femelle à sertir écrou libre 15/21 Pour tube PE diamètre ext . 16 mm | U
237 | Raccord droit femelle à sertir écrou libre 20/27 Pour tube PE diamètre ext . 16 mm | U
238 | Raccord droit femelle à sertir écrou libre 20/27 Pour tube PE diamètre ext . 20 mm | U
238
238 | RACCORD DROIT MALE A SERTIR
238 | Fourniture et pose, compris façon des joints
238
239 | Raccord droit mâle à sertir 12/17 Pour tube PE diamètre ext . 12 mm | U
240 | Raccord droit mâle à sertir 15/21 Pour tube PE diamètre ext . 12 mm | U
241 | Raccord droit mâle à sertir 15/21 Pour tube PE diamètre ext . 16 mm | U
242 | Raccord droit mâle à sertir 20/27 Pour tube PE diamètre ext . 20 mm | U
242
242 | RACCORD DROIT A SOUDER ET A SERTIR
242 | Fourniture et pose, compris façon des joints
242
243 | Raccord droit à souder et à sertir 12 Pour tube PE diamètre ext . 12 mm | U
244 | Raccord droit à souder et à sertir 14 Pour tube PE diamètre ext . 16 mm | U
245 | Raccord droit à souder et à sertir 16 Pour tube PE diamètre ext . 16 mm | U
246 | Raccord droit à souder et à sertir 18 Pour tube PE diamètre ext . 20 mm | U
246
246 | TE A SERTIR POUR TUBE PE
246 | Fourniture et pose, compris façon des joints
246
247 | Té pour PE diamètre ext . 12-12-12 mm | U
248 | Té pour PE diamètre ext . 16-12-12 mm | U
249 | Té pour PE diamètre ext . 16-12-16 mm | U
250 | Té pour PE diamètre ext . 16-16-16 mm | U
251 | Té pour PE diamètre ext . 20-12-16 mm | U
252 | Té pour PE diamètre ext . 20-16-16 mm | U
253 | Té pour PE diamètre ext . 20-20-16 mm | U
254 | Té pour PE diamètre ext . 20-20-20 mm | U
254
254
254 | TUYAUTERIE POLYETHYLENE HAUTE DENSITE ( Bande bleu)
254
254 | TUYAUTERIE
254 | Fourniture et pose de tuyau en polyéthyléne haute densité avec colliers et raccords,y compris les
254 | coupes et la façon des joints.
254
255 | Tuyau en polyéthyléne haute densité diamètre 20 mm | ml
256 | Tuyau en polyéthyléne haute densité diamètre 25 mm | ml
257 | Tuyau en polyéthyléne haute densité diamètre 32 mm | ml
258 | Tuyau en polyéthyléne haute densité diamètre 40 mm | ml
259 | Tuyau en polyéthyléne haute densité diamètre 50 mm | ml
260 | Tuyau en polyéthyléne haute densité diamètre 63 mm | ml
260
260 | RACCORD POUR PEHD A SERRAGE EXTERIEUR, LAITON, COUDE
260 | Fourniture et pose, compris façon des joints
260
261 | Coude pour tube PEHD diamètre ext . 20 mm | U
262 | Coude pour tube PEHD diamètre ext . 25 mm | U
263 | Coude pour tube PEHD diamètre ext . 32 mm | U
264 | Coude pour tube PEHD diamètre ext . 40 mm | U
265 | Coude pour tube PEHD diamètre ext . 50 mm | U
265
265 | RACCORD POUR PEHD A SERRAGE EXTERIEUR, LAITON, MALE
265 | Fourniture et pose, compris façon des joints
265
266 | Raccord laiton mâle 15/21 pour tube PEHD diamètre ext . 20 mm | U
267 | Raccord laiton mâle 20/27 pour tube PEHD diamètre ext . 25 mm | U
268 | Raccord laiton mâle 26/34 pour tube PEHD diamètre ext . 32 mm | U
269 | Raccord laiton mâle 33/42 pour tube PEHD diamètre ext . 40 mm | U
270 | Raccord laiton mâle 40/49 pour tube PEHD diamètre ext . 50 mm | U
270
270
270 | RACCORD POUR PEHD A SERRAGE EXTERIEUR, LAITON, FEMELLE
270 | Fourniture et pose, compris façon des joints
270
271 | 15/21 pour tube PEHD diamètre ext . 20 mm | U
272 | 20/27 pour tube PEHD diamètre ext . 25 mm | U
273 | 26/34 pour tube PEHD diamètre ext . 32 mm | U
274 | 33/42 pour tube PEHD diamètre ext . 40 mm | U
275 | 40/49 pour tube PEHD diamètre ext . 50 mm | U
275
275 | RACCORD POUR PEHD A SERRAGE EXTERIEUR, LAITON, TE
275 | Fourniture et pose, compris façon des joints
275
276 | TE pour tube PEHD diamètre ext . 20 mm | U
277 | TE pour tube PEHD diamètre ext . 25 mm | U
278 | TE pour tube PEHD diamètre ext . 32 mm | U
278
278 | RACCORD POUR PEHD A SERRAGE EXTERIEUR, LAITON, JONCTION
278 | Fourniture et pose, compris façon des joints
278
279 | JONCTION pour tube PEHD diamètre ext . 20 mm | U
280 | JONCTION pour tube PEHD diamètre ext . 25 mm | U
281 | JONCTION pour tube PEHD diamètre ext . 32 mm | U
282 | JONCTION pour tube PEHD diamètre ext . 40 mm | U
283 | JONCTION pour tube PEHD diamètre ext . 50 mm | U
283
283 | TUYAUTERIE POLYETHYLENE HAUTE DENSITE ( Bande bleu) EN BARRE
283
283 | TUYAUTERIE
283 | Fourniture et pose de tuyau en polyéthylène haute densité en barre, y compris toutes suggestions
283
284 | Tuyau en polyéthylène haute densité diamètre 75 mm | ml
285 | Tuyau en polyéthyléne haute densité diamètre 90 mm | ml
286 | Tuyau en polyéthyléne haute densité diamètre 110 mm | ml
287 | Tuyau en polyéthyléne haute densité diamètre 125 mm | ml
288 | Tuyau en polyéthyléne haute densité diamètre 160 mm | ml
289 | Tuyau en polyéthyléne haute densité diamètre 200 mm | ml
290 | Tuyau en polyéthyléne haute densité diamètre 250 mm | ml
290
290 | COUDE 90 ° FEMELLE - FEMELLE ELECTROSOUDABLE
290 | Fourniture et pose compris toutes suggestions
290
291 | Coude en polyéthylène haute densité diamètre 75 mm | U
292 | Coude en polyéthyléne haute densité diamètre 90 mm | U
293 | Coude en polyéthyléne haute densité diamètre 110 mm | U
294 | Coude en polyéthyléne haute densité diamètre 125 mm | U
295 | Coude en polyéthyléne haute densité diamètre 160 mm | U
296 | Coude en polyéthyléne haute densité diamètre 200 mm | U
297 | Coude en polyéthyléne haute densité diamètre 250 mm | U
297
297 | COUDE 45 ° FEMELLE - FEMELLE ELECTROSOUDABLE
297 | Fourniture et pose compris toutes suggestions
297
298 | Coude en polyéthylène haute densité diamètre 75 mm | U
299 | Coude en polyéthyléne haute densité diamètre 90 mm | U
300 | Coude en polyéthyléne haute densité diamètre 110 mm | U
301 | Coude en polyéthyléne haute densité diamètre 125 mm | U
302 | Coude en polyéthyléne haute densité diamètre 160 mm | U
303 | Coude en polyéthyléne haute densité diamètre 200 mm | U
304 | Coude en polyéthyléne haute densité diamètre 250 mm | U
304
304 | MANCHON ELECTROSOUDABLE
304 | Fourniture et pose compris toutes suggestions
304
305 | Manchon en polyéthylène haute densité diamètre 75 mm | U
306 | Manchon en polyéthyléne haute densité diamètre 90 mm | U
307 | Manchon en polyéthyléne haute densité diamètre 110 mm | U
308 | Manchon en polyéthyléne haute densité diamètre 125 mm | U
309 | Manchon en polyéthyléne haute densité diamètre 160 mm | U
310 | Manchon en polyéthyléne haute densité diamètre 200 mm | U
311 | Manchon en polyéthyléne haute densité diamètre 250 mm | U
311
311 | TUYAUTERIE CPVC-Système HTA
311
311 | Tuyau de qualité alimentaire, classement M1 PN 25
311
311 | TUYAUTERIE
311 | Fourniture et pose de tuyau en CPVC-HTA avec colliers et raccords,y compris les
311 | coupes et la façon des joints.
311
312 | Tuyau HTA diamètre 12 mm | ml
313 | Tuyau HTA diamètre 16 mm | ml
314 | Tuyau HTA diamètre 20 mm | ml
315 | Tuyau HTA diamètre 25 mm | ml
316 | Tuyau HTA diamètre 32 mm | ml
317 | Tuyau HTA diamètre 40 mm | ml
318 | Tuyau HTA diamètre 50 mm | ml
319 | Tuyau HTA diamètre 63 mm | ml
320 | Tuyau HTA diamètre 75 mm | ml
321 | Tuyau HTA diamètre 90 mm | ml
322 | Tuyau HTA diamètre 110 mm | ml
323 | Tuyau HTA diamètre 160 mm | ml
323
323 | COUDES
323 | Fourniture et pose, compris façon des joints
323
324 | Coude HTA diamètre 12 mm | U
325 | Coude HTA diamètre 16 mm | U
326 | Coude HTA diamètre 20 mm | U
327 | Coude HTA diamètre 25 mm | U
328 | Coude HTA diamètre 32 mm | U
329 | Coude HTA diamètre 40 mm | U
330 | Coude HTA diamètre 50 mm | U
331 | Coude HTA diamètre 63 mm | U
332 | Coude HTA diamètre 75 mm | U
333 | Coude HTA diamètre 90 mm | U
334 | Coude HTA diamètre 110 mm | U
335 | Coude HTA diamètre 160 mm | U
335
335 | MANCHON
335 | Fourniture et pose, compris façon des joints
335
336 | Manchon HTA diamètre 12 mm | U
337 | Manchon HTA diamètre 16 mm | U
338 | Manchon HTA diamètre 20 mm | U
339 | Manchon HTA diamètre 25 mm | U
340 | Manchon HTA diamètre 32 mm | U
341 | Manchon HTA diamètre 40 mm | U
342 | Manchon HTA diamètre 50 mm | U
343 | Manchon HTA diamètre 63 mm | U
344 | Manchon HTA diamètre 75 mm | U
345 | Manchon HTA diamètre 90 mm | U
346 | Manchon HTA diamètre 110 mm | U
347 | Manchon HTA diamètre 160 mm | U
347
347 | TES
347 | Fourniture et pose, compris façon des joints
347
348 | Té HTA diamètre 12 mm | U
349 | Té HTA diamètre 16 mm | U
350 | Té HTA diamètre 20 mm | U
351 | Té HTA diamètre 25 mm | U
352 | Té HTA diamètre 32 mm | U
353 | Té HTA diamètre 40 mm | U
354 | Té HTA diamètre 50 mm | U
355 | Té HTA diamètre 63 mm | U
356 | Té HTA diamètre 75 mm | U
357 | Té HTA diamètre 90 mm | U
358 | Té HTA diamètre 110 mm | U
359 | Té HTA diamètre 160 mm | U
359
359 | FLEXIBLES Mâle/Ecrou fou type HCD/G
359 | Fourniture et pose, compris façon des joints
359
360 | Flexibles 1/2" pour diamètre 20 mm | U
361 | Flexibles 3/4" pour diamètre 25 mm | U
362 | Flexibles 1" pour diamètre 32 mm | U
363 | Flexibles 1" 1/4 pour diamètre 40 mm | U
364 | Flexibles 1" 1/2 pour diamètre 50 mm | U
364
364 | TE type HTR et HTE
364 | Fourniture et pose, compris façon des joints
364
365 | Té Diamètre 20-16-20 | U
366 | Té Diamètre 20-20-20 | U
367 | Té Diamètre 25-16-25 | U
368 | Té Diamètre 25-20-25 | U
369 | Té Diamètre 25/25/25 | U
370 | Té Diamètre 32/16/32 | U
371 | Té Diamètre 32/20/32 | U
372 | Té Diamètre 32/25/32 | U
373 | Té Diamètre 32/32/32 | U
374 | Té Diamètre 40/20/40 | U
375 | Té Diamètre 40/25/40 | U
376 | Té Diamètre 40/32/40 | U
377 | Té Diamètre 40/40/40 | U
378 | Té Diamètre 50/20/50 | U
379 | Té Diamètre 50/25/50 | U
380 | Té Diamètre 50/32/50 | U
381 | Té Diamètre 50/40/50 | U
382 | Té Diamètre 50/50/50 | U
383 | Té Diamètre 63/20/63 | U
384 | Té Diamètre 63/25/63 | U
385 | Té Diamètre 63/32/63 | U
386 | Té Diamètre 63/40/63 | U
387 | Té Diamètre 63/50/63 | U
388 | Té Diamètre 63/63/63 | U
389 | Té Diamètre 75/20/75 | U
390 | Té Diamètre 75/25/75 | U
391 | Té Diamètre 75/32/75 | U
392 | Té Diamètre 75/40/75 | U
393 | Té Diamètre 75/50/75 | U
394 | Té Diamètre 75/63/75 | U
395 | Té Diamètre 75/75/75 | U
396 | Té Diamètre 90/32/90 | U
397 | Té Diamètre 90/40/90 | U
398 | Té Diamètre 90/50/90 | U
399 | Té Diamètre 90/63/90 | U
400 | Té Diamètre 90/75/90 | U
401 | Té Diamètre 90/90/90 | U
402 | Té Diamètre 110/40/110 | U
403 | Té Diamètre 110/50/110 | U
404 | Té Diamètre 110/63/110 | U
405 | Té Diamètre 110/75/110 | U
406 | Té Diamètre 110/90/110 | U
407 | Té Diamètre 110/110/110 | U
408 | Té Diamètre 160/160/160 | U
408
408 | REDUCTION SIMPLE type HRS
408 | Fourniture et pose, compris façon des joints
409 | REDUCTION Diamètre 20/16 | U
410 | REDUCTION Diamètre 25/20 | U
411 | REDUCTION Diamètre 32/25 | U
412 | REDUCTION Diamètre 40/32 | U
413 | REDUCTION Diamètre 50/40 | U
414 | REDUCTION Diamètre 63/50 | U
415 | REDUCTION Diamètre 75/63 | U
416 | REDUCTION Diamètre 90/75 | U
417 | REDUCTION Diamètre 110/90 | U
417
417 | UNION 3 PIECES MIXTE LAITON FEMELLE type H3G/L
417 | Fourniture et pose, compris façon des joints
417
418 | Union 3 pièces Mixte Laiton Femelle 3/8" pour diamètre 16 mm | U
419 | Union 3 pièces Mixte Laiton Femelle 1/2" pour diamètre 20 mm | U
420 | Union 3 pièces Mixte Laiton Femelle 3/4" pour diamètre 25 mm | U
421 | Union 3 pièces Mixte Laiton Femelle 1" pour diamètre 32 mm | U
422 | Union 3 pièces Mixte Laiton Femelle 1" 1/4 pour diamètre 40 mm | U
423 | Union 3 pièces Mixte Laiton Femelle 1" 1/2 pour diamètre 50 mm | U
424 | Union 3 pièces Mixte Laiton Femelle 2"pour diamètre 63 mm | U
424
424 | UNION 3 PIECES MIXTE LAITON MALE type H3F/L
424 | Fourniture et pose, compris façon des joints
424
425 | Union 3 pièces Mixte Laiton Mâle 3/8" pour diamètre 16 mm | U
426 | Union 3 pièces Mixte Laiton Mâle 1/2" pour diamètre 20 mm | U
427 | Union 3 pièces Mixte Laiton Mâle 3/4" pour diamètre 25 mm | U
428 | Union 3 pièces Mixte Laiton Mâle 1" pour diamètre 32 mm | U
429 | Union 3 pièces Mixte Laiton Mâle 1" 1/4 pour diamètre 40 mm | U
430 | Union 3 pièces Mixte Laiton Mâle 1" 1/2 pour diamètre 50 mm | U
431 | Union 3 pièces Mixte Laiton Mâle 2"pour diamètre 63 mm | U
431
431 | MANCHON MIXTE INSERT LAITON type HMML
431 | Fourniture et pose, compris façon des joints
431
432 | Manchon mixte Insert laiton 3/8" pour diamètre 16 mm | U
433 | Manchon mixte Insert laiton1/2" pour diamètre 20 mm | U
434 | Manchon mixte Insert laiton3/4" pour diamètre 25 mm | U
435 | Manchon mixte Insert laiton1" pour diamètre 32 mm | U
436 | Manchon mixte Insert laiton1" 1/4 pour diamètre 40 mm | U
437 | Manchon mixte Insert laiton1" 1/2 pour diamètre 50 mm | U
438 | Manchon mixte Insert laiton2" pour diamètre 63 mm | U
438
438 | COLLET STRIE type HCS
438 | Fourniture et pose, compris façon des joints
438
439 | COLLET diamètre 20 mm | U
440 | COLLET diamètre 25 mm | U
441 | COLLET diamètre 32 mm | U
442 | COLLET diamètre 40 mm | U
443 | COLLET diamètre 50 mm | U
444 | COLLET diamètre 63 mm | U
445 | COLLET diamètre 75 mm | U
446 | COLLET diamètre 90 mm | U
447 | COLLET diamètre 110 mm | U
448 | COLLET diamètre 160 mm | U
448
448 | CLAPET ANTI-RETOUR type HCB3P
448 | Fourniture et pose, compris façon des joints
448
449 | CLAPET diamètre 20 mm | U
450 | CLAPET diamètre 25 mm | U
451 | CLAPET diamètre 32 mm | U
452 | CLAPET diamètre 40 mm | U
452
452 | CLAPET ANTI-RETOUR type HCBS
452 | Fourniture et pose, compris façon des joints
452
453 | CLAPET diamètre 50 mm | U
454 | CLAPET diamètre 63 mm | U
454
454 | COMPENSATEUR DE DILATATION
454 | Fourniture et pose, compris façon des joints
454
455 | COMPENSATEUR diamètre 32 mm | U
456 | COMPENSATEUR diamètre 40 mm | U
457 | COMPENSATEUR diamètre 50 mm | U
458 | COMPENSATEUR diamètre 63 mm | U
458
458
458 | 2/ RESEAU D' EVACUATION
458
458 | TUYAUTERIE EN FONTE
458
458 | Fourniture et pose de tuyauterie en fonte SMU comprenant : les raccords, les joints
458 | caoutchouc et les colliers de fixation.
458
459 | Tuyau fonte SMU diamètre 50 mm | ml
460 | Tuyau fonte SMU diamètre 75 mm | ml
461 | Tuyau fonte SMU diamètre 100 mm | ml
462 | Tuyau fonte SMU diamètre 125 mm | ml
463 | Tuyau fonte SMU diamètre 150 mm | ml
464 | Tuyau fonte SMU diamètre 200 mm | ml
465 | Tuyau fonte SMU diamètre 250 mm | ml
466 | Tuyau fonte SMU diamètre 300 mm | ml
466
466 | JOINTS SMU TYPE IGH
466 | Fourniture et pose, compris façon des joints
466
467 | Joint SMU diamètre 50 mm | U
468 | Joint SMU diamètre 75 mm | U
469 | Joint SMU diamètre 100 mm | U
470 | Joint SMU diamètre 125 mm | U
471 | Joint SMU diamètre 150 mm | U
472 | Joint SMU diamètre 200 mm | U
473 | Joint SMU diamètre 250 mm | U
474 | Joint SMU diamètre 300 mm | U
474
474 | CULOTTES SIMPLES
474 | Fourniture et pose, compris façon des joints
474
475 | Culotte simple fonte SMU diamètre 50 mm | U
476 | Culotte simple fonte SMU diamètre 75 mm | U
477 | Culotte simple fonte SMU diamètre 100 mm | U
478 | Culotte simple fonte SMU diamètre 125 mm | U
479 | Culotte simple fonte SMU diamètre 150 mm | U
480 | Culotte simple fonte SMU diamètre 200 mm | U
481 | Culotte simple fonte SMU diamètre 250 mm | U
482 | Culotte simple fonte SMU diamètre 300 mm | U
482
482 | CULOTTES DOUBLES
482 | Fourniture et pose, compris façon des joints
482
483 | Culotte double fonte SMU diamètre 50 mm | U
484 | Culotte double fonte SMU diamètre 75 mm | U
485 | Culotte double fonte SMU diamètre 100 mm | U
486 | Culotte double fonte SMU diamètre 125 mm | U
487 | Culotte double fonte SMU diamètre 150 mm | U
488 | Culotte double fonte SMU diamètre 200 mm | U
488
488 | COUDES EN FONTE SMU
488 | Fourniture et pose, compris façon des joints
488
489 | Coude SMU diamètre 50 mm | U
490 | Coude SMU diamètre 75 mm | U
491 | Coude SMU diamètre 100 mm | U
492 | Coude SMU diamètre 125 mm | U
493 | Coude SMU diamètre 150 mm | U
494 | Coude SMU diamètre 200 mm | U
495 | Coude SMU diamètre 250 mm | U
496 | Coude SMU diamètre 300 mm | U
496
496 | TAMPONS HERMETIQUES TYPE SMU
496 | Fourniture et pose, compris façon des joints
496
497 | Tampon hermetique SMU diamètre 50 mm | U
498 | Tampon hermetique SMU diamètre 75 mm | U
499 | Tampon hermetique SMU diamètre 100 mm | U
500 | Tampon hermetique SMU diamètre 125 mm | U
501 | Tampon hermetique SMU diamètre 150 mm | U
502 | Tampon hermetique SMU diamètre 200 mm | U
503 | Tampon hermetique SMU diamètre 250 mm | U
504 | Tampon hermetique SMU diamètre 300 mm | U
504
504 | REDUCTION DE FONTE
504 | Fourniture et pose, compris façon des joints
504
505 | Réduction de fonte 75/50 | U
506 | Réduction de fonte 100/50 | U
507 | Réduction de fonte 100/75 | U
508 | Réduction de fonte 125/75 | U
509 | Réduction de fonte 125/100 | U
510 | Réduction de fonte 150/75 | U
511 | Réduction de fonte 150/100 | U
512 | Réduction de fonte 150/125 | U
513 | Réduction de fonte 200/75 | U
514 | Réduction de fonte 200/100 | U
515 | Réduction de fonte 200/125 | U
516 | Réduction de fonte 200/150 | U
517 | Réduction de fonte 250/75 | U
518 | Réduction de fonte 250/100 | U
519 | Réduction de fonte 250/150 | U
520 | Réduction de fonte 250/200 | U
521 | Réduction de fonte 300/75 | U
522 | Réduction de fonte 300/100 | U
523 | Réduction de fonte 300/150 | U
524 | Réduction de fonte 300/200 | U
525 | Réduction de fonte 300/250 | U
525
525 | TUYAUTERIE EN PVC
525
525 | Fourniture et pose de tuyauterie en PVC avec colliers et raccords,y compris les coupes
525 | et la façon des joints.
525
526 | Tube PVC diamètre 32 mm | ml
527 | Tube PVC diamètre 40 mm | ml
528 | Tube PVC diamètre 50 mm | ml
529 | Tube PVC diamètre 63 mm | ml
530 | Tube PVC diamètre 75 mm | ml
531 | Tube PVC diamètre 90 mm | ml
532 | Tube PVC diamètre 100 mm | ml
533 | Tube PVC diamètre 110 mm | ml
534 | Tube PVC diamètre 125 mm | ml
535 | Tube PVC diamètre 140 mm | ml
536 | Tube PVC diamètre 160 mm | ml
537 | Tube PVC diamètre 200 mm | ml
537
537 | BRANCHEMEMTS SIMPLES EN PVC
537 | Fourniture et pose, compris façon des joints
537
538 | Branchement en PVC simple diamètre 32 mm | U
539 | Branchement en PVC simple diamètre 40 mm | U
540 | Branchement en PVC simple diamètre 50 mm | U
541 | Branchement en PVC simple diamètre 63 mm | U
542 | Branchement en PVC simple diamètre 75 mm | U
543 | Branchement en PVC simple diamètre 90 mm | U
544 | Branchement en PVC simple diamètre 100 mm | U
545 | Branchement en PVC simple diamètre 110 mm | U
546 | Branchement en PVC simple diamètre 125 mm | U
547 | Branchement en PVC simple diamètre 140 mm | U
548 | Branchement en PVC simple diamètre 160 mm | U
549 | Branchement en PVC simple diamètre 200 mm | U
549
549 | BRANCHEMEMTS DOUBLE EN PVC
549 | Fourniture et pose, compris façon des joints
549
550 | Branchement en PVC double diamètre 32 mm | U
551 | Branchement en PVC double diamètre 40 mm | U
552 | Branchement en PVC double diamètre 50 mm | U
553 | Branchement en PVC double diamètre 63 mm | U
554 | Branchement en PVC double diamètre 75 mm | U
555 | Branchement en PVC double diamètre 90 mm | U
556 | Branchement en PVC double diamètre 100 mm | U
557 | Branchement en PVC double diamètre 110 mm | U
558 | Branchement en PVC double diamètre 125 mm | U
559 | Branchement en PVC double diamètre 140 mm | U
560 | Branchement en PVC double diamètre 160 mm | U
561 | Branchement en PVC double diamètre 200 mm | U
561
561 | COUDES EN PVC
561 | Fourniture et pose, compris façon des joints
561
562 | Coude en PVC diamètre 32 mm | U
563 | Coude en PVC diamètre 40 mm | U
564 | Coude en PVC diamètre 50 mm | U
565 | Coude en PVC diamètre 63 mm | U
566 | Coude en PVC diamètre 75 mm | U
567 | Coude en PVC diamètre 90 mm | U
568 | Coude en PVC diamètre 100 mm | U
569 | Coude en PVC diamètre 110 mm | U
570 | Coude en PVC diamètre 125 mm | U
571 | Coude en PVC diamètre 140 mm | U
572 | Coude en PVC diamètre 160 mm | U
573 | Coude en PVC diamètre 200 mm | U
573
573 | TAMPONS HERMETIQUES EN PVC
573 | Fourniture et pose, compris façon des joints
573
574 | Tampon en PVC diamètre 32 mm | U
575 | Tampon en PVC diamètre 40 mm | U
576 | Tampon en PVC diamètre 50 mm | U
577 | Tampon en PVC diamètre 63 mm | U
578 | Tampon en PVC diamètre 75 mm | U
579 | Tampon en PVC diamètre 90 mm | U
580 | Tampon en PVC diamètre 100 mm | U
581 | Tampon en PVC diamètre 110 mm | U
582 | Tampon en PVC diamètre 125 mm | U
583 | Tampon en PVC diamètre 140 mm | U
584 | Tampon en PVC diamètre 160 mm | U
585 | Tampon en PVC diamètre 200 mm | U
585
585 | TUYAUTERIE EN VULCATENE
585
585 | Fourniture et pose de tuyauterie avec colliers et raccords,y compris les coupes
585 | et la façon des joints.
585
586 | Tube vulcaténe diamètre 40 mm | ml
587 | Tube vulcaténe diamètre 50 mm | ml
588 | Tube vulcaténe diamètre 63 mm | ml
589 | Tube vulcaténe diamètre 90 mm | ml
590 | Tube vulcaténe diamètre 110 mm | ml
591 | Tube vulcaténe diamètre 125 mm | ml
592 | Tube vulcaténe diamètre 160 mm | ml
593 | Tube vulcaténe diamètre 200 mm | ml
593
593 | COUDES
593 | Fourniture et pose, compris façon des joints
593
594 | coude vulcaténe diamètre 40 mm | U
595 | coude vulcaténe diamètre 50 mm | U
596 | coude vulcaténe diamètre 63 mm | U
597 | coude vulcaténe diamètre 90 mm | U
598 | coude vulcaténe diamètre 110 mm | U
599 | coude vulcaténe diamètre 125 mm | U
600 | coude vulcaténe diamètre 160 mm | U
601 | coude vulcaténe diamètre 200 mm | U
601
601 | TES
601 | Fourniture et pose, compris façon des joints
601
602 | Té vulcaténe diamètre 40 mm | U
603 | Té vulcaténe diamètre 50 mm | U
604 | Té vulcaténe diamètre 63 mm | U
605 | Té vulcaténe diamètre 90 mm | U
606 | Té vulcaténe diamètre 110 mm | U
607 | Té vulcaténe diamètre 125 mm | U
608 | Té vulcaténe diamètre 160 mm | U
609 | Té vulcaténe diamètre 200 mm | U
609
609 | TUYAUTERIE CPVC-Système HTA-E
609
609 | Tuyau evacuation 100 °C de classement M1
609
609 | TUYAUTERIE
609 | Fourniture et pose de tuyau en CPVC-HTA-E avec colliers et raccords,y compris les
609 | coupes et la façon des joints.
609
610 | Tuyau diamètre 40 mm | ml
611 | Tuyau diamètre 50 mm | ml
612 | Tuyau diamètre 63 mm | ml
613 | Tuyau diamètre 75 mm | ml
614 | Tuyau diamètre 90 mm | ml
615 | Tuyau diamètre 110 mm | ml
616 | Tuyau diamètre 125 mm | ml
617 | Tuyau diamètre 160 mm | ml
617
617 | COUDES SIMPLES 90° H4M
617 | Fourniture et pose, compris façon des joints
617
618 | Coude diamètre 40 mm | U
619 | Coude diamètre 50 mm | U
620 | Coude diamètre 63 mm | U
621 | Coude diamètre 75 mm | U
622 | Coude diamètre 90 mm | U
623 | Coude diamètre 110 mm | U
624 | Coude diamètre 125 mm | U
625 | Coude diamètre 160 mm | U
625
625 | COUDES SIMPLES 45° H8M
625 | Fourniture et pose, compris façon des joints
625
626 | Coude diamètre 40 mm | U
627 | Coude diamètre 50 mm | U
628 | Coude diamètre 63 mm | U
629 | Coude diamètre 75 mm | U
630 | Coude diamètre 90 mm | U
631 | Coude diamètre 110 mm | U
632 | Coude diamètre 125 mm | U
633 | Coude )diamètre 160 mm | U
633
633 | COUDES EVACUATION HECFF
633 | Fourniture et pose, compris façon des joints
633
634 | Coude diamètre 110 mm | U
635 | Coude diamètre 125 mm | U
635
635
635 | COURBES H4C
635 | Fourniture et pose, compris façon des joints
635
636 | Courbes diamètre 40 mm | U
637 | Courbes diamètre 50 mm | U
638 | Courbes diamètre 63 mm | U
638
638 | CULOTTES HYT
638 | Fourniture et pose, compris façon des joints
638
639 | Culotte diamètre 40 mm | U
640 | Culotte diamètre 50 mm | U
641 | Culotte diamètre 63 mm | U
642 | Culotte diamètre 75 mm | U
643 | Culotte diamètre 90 mm | U
644 | Culotte diamètre 110 mm | U
645 | Culotte diamètre 125 mm | U
646 | Culotte diamètre 160 mm | U
646
646 | TAMPONS DE VISITE HETV
646 | Fourniture et pose, compris façon des joints
646
647 | Tampon diamètre 110 mm | U
647
647 | MANCHONS DE CONNEXION ET REPARATION FLEX - SEAL STANDARD
647 | Fourniture et pose, compris façon des joints
647
648 | Manchon diamètre 100/115 mm | U
649 | Manchon diamètre 105/120 mm | U
650 | Manchon diamètre 120/137 mm | U
651 | Manchon diamètre 130/150 mm | U
652 | Manchon diamètre 137/162 mm | U
653 | Manchon diamètre 150/175 mm | U
654 | Manchon diamètre 165/180 mm | U
655 | Manchon diamètre 175/190 mm | U
656 | Manchon diamètre 175/200 mm | U
657 | Manchon diamètre 187/212 mm | U
658 | Manchon diamètre 200/225 mm | U
659 | Manchon diamètre 225/250 mm | U
660 | Manchon diamètre 250/275 mm | U
661 | Manchon diamètre 265/290 mm | U
662 | Manchon diamètre 285/310 mm | U
663 | Manchon diamètre 290/320 mm | U
663
663 | RACCORDS SOUPLES EPDM HESG
663 | Fourniture et pose, compris façon des joints
663
664 | Raccord diamètre 110 mm | U
665 | Raccord diamètre 160 mm | U
665
665 | RACCORDS POUR SIPHONS INOX HESI
665 | Fourniture et pose, compris façon des joints
665
666 | Raccord diamètre 40 mm | U
667 | Raccord diamètre 50 mm | U
668 | Raccord diamètre 63 mm | U
669 | Raccord diamètre 90 mm | U
670 | Raccord diamètre 110 mm | U
670
670 | TULIPE POUR SIPHONS INOX HET
670 | Fourniture et pose, compris façon des joints
670
671 | Tulipe diamètre 110 mm | U
671
671 | 3/ MISE EN OEUVRE
671
671 | PIQUAGES
671 | compris toutes sujétions
671
672 | Tube cuivre jusqu'à diamètre 20 mm | U
673 | Tube cuivre diamètre de plus de 20 à 28 mm | U
674 | Tube cuivre diamètre de plus de 28 à 52 mm | U
675 | Tube cuivre diamètre de plus de 52 mm | U
675
676 | Tube acier noir jusqu'à diamètre 60 mm | U
677 | Tube acier noir diamètre de plus de 60 à 114 mm | U
678 | Tube acier noir diamètre de plus de 114 mm | U
678
679 | Tube galvanisé jusqu'à diamètre 60 mm | U
680 | Tube galvanisé diamètre de plus de 60 à 114 mm | U
681 | Tube galvanisé diamètre de plus de 114 mm | U
681
682 | Tube inox jusqu'à diamètre 60 mm | U
683 | Tube inox diamètre de plus de 60 à 114 mm | U
684 | Tube inox diamètre de plus de 114 mm | U
684
685 | Tube PVC jusqu'à diamètre 50 mm | U
686 | Tube PVC diamètre de plus de 50 à 110 mm | U
687 | Tube PVC diamètre de plus de 110 mm | U
687
688 | Tube fonte jusqu'à diamètre 75 mm | U
689 | Tube fonte diamètre de plus de 75 à 150 mm | U
690 | Tube fonte diamètre de plus de 150 mm | U
690
691 | Tube CPVC-HTA jusqu'à diamètre 50 mm | U
692 | Tube CPVC-HTA diamètre de plus de 50 à 110 mm | U
693 | Tube CPVC-HTA diamètre de plus de 110 mm | U
693
693 | BOUCHONNAGES
693 | compris toutes sujétions
693
694 | Tube cuivre jusqu'à diamètre 20 mm | U
695 | Tube cuivre diamètre de plus de 20 à 28 mm | U
696 | Tube cuivre diamètre de plus de 28 à 52 mm | U
697 | Tube cuivre diamètre de plus de 52 mm | U
697
698 | Tube acier noir jusqu'à diamètre 60 mm | U
699 | Tube acier noir diamètre de plus de 60 à 114 mm | U
700 | Tube acier noir diamètre de plus de 114 mm | U
700
701 | Tube galvanisé jusqu'à diamètre 60 mm | U
702 | Tube galvanisé diamètre de plus de 60 à 114 mm | U
703 | Tube galvanisé diamètre de plus de 114 mm | U
703
704 | Tube inox jusqu'à diamètre 60 mm | U
705 | Tube inox diamètre de plus de 60 à 114 mm | U
706 | Tube inox diamètre de plus de 114 mm | U
706
707 | Tube PVC jusqu'à diamètre 50 mm | U
708 | Tube PVC diamètre de plus de 50 à 110 mm | U
709 | Tube PVC diamètre de plus de 110 mm | U
709
710 | Tube fonte jusqu'à diamètre 75 mm | U
711 | Tube fonte diamètre de plus de 75 à 150 mm | U
712 | Tube fonte diamètre de plus de 150 mm | U
712
713 | Tube CPVC-HTA jusqu'à diamètre 50 mm | U
714 | Tube CPVC-HTA diamètre de plus de 50 à 110 mm | U
715 | Tube CPVC-HTAdiamètre de plus de 110 mm | U
715
715 | COUPES
715 | compris toutes sujétions
715
716 | Tube cuivre jusqu'à diamètre 20 mm | U
717 | Tube cuivre diamètre de plus de 20 à 28 mm | U
718 | Tube cuivre diamètre de plus de 28 à 52 mm | U
719 | Tube cuivre diamètre de plus de 52 mm | U
719
720 | Tube acier noir jusqu'à diamètre 60 mm | U
721 | Tube acier noir diamètre de plus de 60 à 114 mm | U
722 | Tube acier noir diamètre de plus de 114 mm | U
722
723 | Tube galvanisé jusqu'à diamètre 60 mm | U
724 | Tube galvanisé diamètre de plus de 60 à 114 mm | U
725 | Tube galvanisé diamètre de plus de 114 mm | U
725
726 | Tube inox jusqu'à diamètre 60 mm | U
727 | Tube inox diamètre de plus de 60 à 114 mm | U
728 | Tube inox diamètre de plus de 114 mm | U
728
729 | Tube PVC jusqu'à diamètre 50 mm | U
730 | Tube PVC diamètre de plus de 50 à 110 mm | U
731 | Tube PVC diamètre de plus de 110 mm | U
731
732 | Tube fonte jusqu'à diamètre 75 mm | U
733 | Tube fonte diamètre de plus de 75 à 150 mm | U
734 | Tube fonte diamètre de plus de 150 mm | U
734
735 | Tube CPVC-HTA jusqu'à diamètre 50 mm | U
736 | Tube CPVC-HTA diamètre de plus de 50 à 110 mm | U
737 | Tube CPVC-HTA diamètre de plus de 110 mm | U
737
737 | POSE DE BRIDES PN 16
737 | Fourniture et pose, compris toutes sujétions
737
738 | Bride sur tube diamètre inférieur à 60 mm | U
739 | Bride sur tube diamètre inférieur à 114 mm | U
740 | Bride sur tube diamètre inférieur à 200 mm | U
740
741 | Bride sur tube inox diamètre inférieur à 60 mm | U
742 | Bride sur tube inox diamètre inférieur à 114 mm | U
743 | Bride sur tube inox diamètre inférieur à 200 mm | U
743
743 | POSE DE BRIDES PN 25
743 | Fourniture et pose, compris toutes sujétions
743
744 | Bride sur tube diamètre inférieur à 60 mm | U
745 | Bride sur tube diamètre inférieur à 114 mm | U
746 | Bride sur tube diamètre inférieur à 200 mm | U
746
747 | Bride sur tube inox diamètre inférieur à 60 mm | U
748 | Bride sur tube inox diamètre inférieur à 114 mm | U
749 | Bride sur tube inox diamètre inférieur à 200 mm | U
749
749 | BRIDES PLEINES PN 16
749 | Fourniture et pose, compris toutes sujétions
749
750 | Bride pleine acier diamètre inférieur à 80 mm | U
751 | Bride pleine acier diamètre inférieur à 125 mm | U
752 | Bride pleine acier diamètre inférieur à 200 mm | U
752
753 | Bride pleine inox diamètre inférieur à 80 mm | U
754 | Bride pleine inox diamètre inférieur à 125 mm | U
755 | Bride pleine inox diamètre inférieur à 200 mm | U
755
755 | BRIDES PLEINES PN 25
755 | Fourniture et pose, compris toutes sujétions
755
756 | Bride pleine acier diamètre inférieur à 80 mm | U
757 | Bride pleine acier diamètre inférieur à 125 mm | U
758 | Bride pleine acier diamètre inférieur à 200 mm | U
758
759 | Bride pleine inox diamètre inférieur à 80 mm | U
760 | Bride pleine inox diamètre inférieur à 125 mm | U
761 | Bride pleine inox diamètre inférieur à 200 mm | U
761
761 | BRIDES TOURNANTES PN 16
761 | Fourniture et pose, compris toutes sujétions
761
762 | Bride tournantes HTA diamètre inférieur à 60 mm | U
763 | Bride tournantes HTA diamètre inférieur à 100 mm | U
763
763 | BRIDES TOURNANTES PN 25
763 | Fourniture et pose, compris toutes sujétions
763
764 | Bride tournantes HTA diamètre inférieur à 60 mm | U
765 | Bride tournantes HTA diamètre inférieur à 100 mm | U
765
765 | FOURREAUX
765 | Fourniture et pose, compris toutes sujétions
765
766 | Fourreau pour tube diamètre inférieur à 60 mm | U
767 | Fourreau pour tube diamètre inférieur à 114 mm | U
768 | Fourreau pour tube diamètre inférieur à 200 mm | U
768
768 | 4/ ROBINETS ET ACCESSOIRES
768
768 | ROBINET DE PUISAGE
768 | Fourniture et pose d' un robinet de puisage à tournant sphérique sur la tuyauterie
768 | d' alimentation ainsi que la façon des joints.
768
769 | Robinet de puisage diamètre 12 mm | U
770 | Robinet de puisage diamètre 15 mm | U
771 | Robinet de puisage diamètre 20 mm | U
772 | Robinet de puisage diamètre 26 mm | U
772
772 | ROBINET D' ARRET
772 | Fourniture et pose d' un robinet d' arrêt à tournant sphérique sur la tuyauterie
772 | d' alimentation ainsi que la façon des joints.
772
773 | Robinet d' arrêt diamètre 12 mm | U
774 | Robinet d' arrêt diamètre 15 mm | U
775 | Robinet d' arrêt diamètre 20 mm | U
776 | Robinet d' arrêt diamètre 26 mm | U
777 | Robinet d' arrêt diamètre 33 mm | U
778 | Robinet d' arrêt diamètre 40 mm | U
779 | Robinet d' arrêt diamètre 50 mm | U
780 | Robinet d' arrêt diamètre 65 mm | U
780
780 | VANNES D' ISOLEMENT
780 | Fourniture et pose de vanne papillon sur la tuyauterie d'alimentation
780 | ainsi que la pose des brides et la façon des joints.
780
781 | Vanne d' isolement diamètre 65 mm | U
782 | Vanne d' isolement diamètre 80 mm | U
783 | Vanne d' isolement diamètre 100 mm | U
784 | Vanne d' isolement diamètre 125 mm | U
785 | Vanne d' isolement diamètre 150 mm | U
786 | Vanne d' isolement diamètre 200 mm | U
787 | Vanne d' isolement diamètre 250 mm | U
787
787 | ROBINET D' ARRET PVC PRESSION
787 | Fourniture et pose d' un robinet d' arrêt à tournant sphérique sur la tuyauterie
787 | d' alimentation ainsi que la façon des joints.
787
788 |  | U
789 | Robinet d' arrêt diamètre 15 mm | U
790 | Robinet d' arrêt diamètre 20 mm | U
791 | Robinet d' arrêt diamètre 26 mm | U
792 | Robinet d' arrêt diamètre 33 mm | U
793 | Robinet d' arrêt diamètre 40 mm | U
794 | Robinet d' arrêt diamètre 50 mm | U
795 | Robinet d' arrêt diamètre 65 mm | U
795
795 | VANNES A BILLES EN CPVC
795 | Fourniture et pose d' un robinet d' arrêt à tournant sphérique sur la tuyauterie
795 | d' alimentation ainsi que la façon des joints.
795
796 | Robinet diamètre 16 mm | U
797 | Robine diamètre 20 mm | U
798 | Robinet diamètre 25 mm | U
799 | Robinet diamètre 32 mm | U
800 | Robinet diamètre 40 mm | U
801 | Robinet diamètre 50 mm | U
802 | Robinet diamètre 63 mm | U
803 | Robinet diamètre 75 mm | U
804 | Robinet diamètre 90 mm | U
805 | Robinet diamètre 110 mm | U
805
805
805 | ROBINETS A SOUFFLET PN 40
805 | Fourniture et pose, compris contre-brides, joints et boulons
805
806 | Robinet à soufflet diamètre 15 mm | U
807 | Robinet à soufflet diamètre 20 mm | U
808 | Robinet à soufflet diamètre 26 mm | U
809 | Robinet à soufflet diamètre 33 mm | U
810 | Robinet à soufflet diamètre 40 mm | U
811 | Robinet à soufflet diamètre 50 mm | U
812 | Robinet à soufflet diamètre 65 mm | U
813 | Robinet à soufflet diamètre 80 mm | U
814 | Robinet à soufflet diamètre 100 mm | U
815 | Robinet à soufflet diamètre 125 mm | U
816 | Robinet à soufflet diamètre 150 mm | U
817 | Robinet à soufflet diamètre 200 mm | U
818 | Robinet à soufflet diamètre 250 mm | U
818
818 | VANNES DE REGLAGE type TA
818 | Fourniture et pose de vanne de réglage sur la tuyauterie
818 | d' alimentation ainsi que la façon des joints.
818
819 | Vanne de réglage diamètre 15 mm | U
820 | Vanne de réglage diamètre 20 mm | U
821 | Vanne de réglage diamètre 26 mm | U
822 | Vanne de réglage diamètre 33 mm | U
823 | Vanne de réglage diamètre 40 mm | U
824 | Vanne de réglage diamètre 50 mm | U
825 | Vanne de réglage diamètre 65 mm | U
826 | Vanne de réglage diamètre 80 mm | U
827 | Vanne de réglage diamètre 100 mm | U
828 | Vanne de réglage diamètre 125 mm | U
829 | Vanne de réglage diamètre 150 mm | U
829
829 | VANNES DE REGLAGE type Aquastrom T plus ( Oventrop )
829 | Fourniture et pose de vanne de réglage sur la tuyauterie
829 | d' alimentation ainsi que la façon des joints.
829
830 | Vanne de réglage diamètre 15 mm | U
831 | Vanne de réglage diamètre 20 mm | U
832 | Vanne de réglage diamètre 25 mm | U
832
832 | VANNES DE REGLAGE EN CPVC
832
832 | Fourniture et pose de vanne de réglage sur la tuyauterie
832 | d' alimentation.
832
833 | Vanne de réglage diamètre 16 mm | U
834 | Vanne de réglage diamètre 20 mm | U
835 | Vanne de réglage diamètre 25 mm | U
836 | Vanne de réglage diamètre 32 mm | U
837 | Vanne de réglage diamètre 40 mm | U
838 | Vanne de réglage diamètre 50 mm | U
839 | Vanne de réglage diamètre 63 mm | U
839
839 | SOUPAPES PN 16
839
839 | Fourniture et pose, soupape acier, siége et clapet inox, compris façon des joints
839
840 | Soupape diamètre 15 mm | U
841 | Soupape diamètre 20 mm | U
842 | Soupape diamètre 26 mm | U
843 | Soupape diamètre 33 mm | U
844 | Soupape diamètre 40 mm | U
845 | Soupape diamètre 50 mm | U
846 | Soupape diamètre 66 mm | U
847 | Soupape diamètre 80 mm | U
847
847 | CLAPET ANTI - RETOUR TARAUDE
847
847 | Fourniture et pose, compris façon des joints
847
848 | Clapet diamètre 12 mm | U
849 | Clapet diamètre 15 mm | U
850 | Clapet diamètre 20 mm | U
851 | Clapet diamètre 26 mm | U
852 | Clapet diamètre 33 mm | U
853 | Clapet diamètre 40 mm | U
854 | Clapet diamètre 50 mm | U
854
854 | CLAPET ANTI - RETOUR A BRIDES PN 10
854
854 | Fourniture et pose, compris façon des joints, et contre-brides
854
855 | Clapet diamètre 50 mm | U
856 | Clapet diamètre 65 mm | U
857 | Clapet diamètre 80 mm | U
858 | Clapet diamètre 100 mm | U
859 | Clapet diamètre 125 mm | U
859
859 | CLAPET ANTI - RETOUR A BRIDES ACIER INOX PN 40
859
859 | Fourniture et pose, compris façon des joints, et contre-brides
859
860 | Clapet diamètre 15 mm | U
861 | Clapet diamètre 20 mm | U
862 | Clapet diamètre 26 mm | U
863 | Clapet diamètre 33 mm | U
864 | Clape diamètre 40 mm | U
865 | Clapet diamètre 50 mm | U
866 | Clapet diamètre 65 mm | U
867 | Clapet diamètre 80 mm | U
868 | Clapet diamètre 100 mm | U
869 | Clapet diamètre 125 mm | U
870 | Clapet diamètre 150 mm | U
871 | Clapet diamètre 200 mm | U
871
871
871 | CLAPET ANTI - RETOUR A COLLER EN CPVC
871
871 | Fourniture et pose
871
872 | Clapet diamètre 20 mm | U
873 | Clapet diamètre 25 mm | U
874 | Clapet diamètre 32 mm | U
875 | Clapet diamètre 40 mm | U
875
875 | FILTRES A TAMIS
875
875 | Fourniture et pose, compris façon des joints
875
876 | Filtre diamètre 12 mm | U
877 | Filtre diamètre 15 mm | U
878 | Filtre diamètre 20 mm | U
879 | Filtre diamètre 26 mm | U
880 | Filtre diamètre 33 mm | U
881 | Filtre diamètre 40 mm | U
882 | Filtre diamètre 50 mm | U
882
882 | FILTRES A TAMIS A BRIDES PN 16
882
882 | Fourniture et pose, compris façon des joints, et contre-brides
882
883 | Filtre diamètre 65 mm | U
884 | Filtre diamètre 80 mm | U
885 | Filtre diamètre 100 mm | U
886 | Filtre diamètre 125 mm | U
887 | Filtre diamètre 150 mm | U
887
887 | FILTRES A TAMIS A BRIDES PN 40
887
887 | Fourniture et pose, compris façon des joints, et contre-brides
887
888 | Filtre diamètre 15 mm | U
889 | Filtre diamètre 20 mm | U
890 | Filtre diamètre 26 mm | U
891 | Filtre diamètre 33 mm | U
892 | Filtre diamètre 40 mm | U
893 | Filtre diamètre 50 mm | U
894 | Filtre diamètre 65 mm | U
895 | Filtre diamètre 80 mm | U
896 | Filtre diamètre 100 mm | U
897 | Filtre diamètre 125 mm | U
898 | Filtre diamètre 150 mm | U
899 | Filtre diamètre 200 mm | U
899
899 | FILTRES POUR CARTOUCHES FILTRANTES
899
899 | Fourniture et pose, compris raccords, vannes d'isolement, manomètre et façon des joints.
899
900 | Filtre 10" transparent | U
901 | Filtre 10" opaque | U
902 | Filtre 20" transparent | U
903 | Filtre 20" opaque | U
903
903 | ANTIBELIERS
903
903 | Fourniture et pose, compris façon des joints
903
904 | Antibelier à air diamètre 15 mm | U
905 | Antibelier à air diamètre 20 mm | U
906 | Antibelier à air diamètre 26 mm | U
907 | Antibelier à air diamètre 33 mm | U
908 | Antibelier à air diamètre 40 mm | U
909 | Antibelier à air diamètre 50 mm | U
910 | Antibelier à air diamètre 66 mm | U
911 | Antibelier à air diamètre 80 mm | U
911
911 | BOUTEILLE DE PURGE
911
911 | Fourniture et pose, compris façon des joints, et vannes d' isolement
911
912 | Bouteille de purge automatique | U
913 | Purgeur pour ballon | U
914 | Purgeur pour réseaux | U
914
914 | DETENDEURS
914
914 | Fourniture et pose, compris façon des joints
914
915 | Détendeur diamètre 15 mm | U
916 | Détendeur diamètre 20 mm | U
917 | Détendeur diamètre 26 mm | U
918 | Détendeur diamètre 33 mm | U
919 | Détendeur diamètre 40 mm | U
920 | Détendeur diamètre 50 mm | U
921 | Détendeur diamètre 65 mm | U
922 | Détendeur diamètre 80 mm | U
923 | Détendeur diamètre 100 mm | U
924 | Détendeur diamètre 125 mm | U
925 | Détendeur diamètre 150 mm | U
925
925
925 | DISCONNECTEURS type BA
925 | Fourniture et pose, compris façon des joints
925
926 | Disconnecteur industriel diamètre 20 mm | U
927 | Disconnecteur industriel diamètre 26 mm | U
928 | Disconnecteur industriel diamètre 33 mm | U
929 | Disconnecteur industriel diamètre 40 mm | U
930 | Disconnecteur industriel diamètre 50 mm | U
931 | Disconnecteur industriel diamètre 65 mm | U
932 | Disconnecteur industriel diamètre 80 mm | U
933 | Disconnecteur industriel diamètre 100 mm | U
934 | Disconnecteur industriel diamètre 125 mm | U
935 | Disconnecteur industriel diamètre 150 mm | U
935
935 | CLAPETS ANTIPOLLUTION type EA
935 | Fourniture et pose, compris façon des joints
935
936 | Clapet diamètre 15 mm | U
937 | Clapet diamètre 20 mm | U
938 | Clapet diamètre 26 mm | U
939 | Clapet diamètre 33 mm | U
940 | Clapet diamètre 40 mm | U
941 | Clapet diamètre 50 mm | U
942 | Clapet diamètre 65 mm | U
943 | Clapet diamètre 80 mm | U
944 | Clapet diamètre 100 mm | U
945 | Clapet diamètre 125 mm | U
946 | Clapet diamètre 150 mm | U
947 | Clapet diamètre 200 mm | U
947
947 | DISPOSITIFS ANTI-SIPHONNAGE type HD
947 | Fourniture et pose, compris façon des joints
947
948 | Soupape anti-vide d'extrémité diamètre 15/21 | U
948
948 | DISPOSITIFS ANTI-SIPHONNAGE type HA
948 | Fourniture et pose, compris façon des joints
948
949 | Disconnecteur d'extrémité diamètre 20/27 | U
950 | Disconnecteur d'extrémité diamètre 33/42 | U
950
950 | VASES D'EXPANSION A MEMBRANE ( T° maxi 110 °C)
950 | Fourniture et pose, compris façon des joints
950
951 | Capacité 8 | U
952 | Capacité 12 | U
953 | Capacité 18 | U
954 | Capacité 25 | U
955 | Capacité 35 | U
956 | Capacité 50 | U
957 | Capacité 80 | U
958 | Capacité 110 | U
959 | Capacité 140 | U
960 | Capacité 200 | U
961 | Capacité 300 | U
962 | Capacité 425 | U
963 | Capacité 600 | U
963
963 | MITIGEURS THERMOSTATIQUES POUR COLLECTIVITES
963
963 | Fourniture et pose, compris façon des joints et raccordements
963
964 | Mitigeur diamètre 20 mm | U
965 | Mitigeur diamètre 26 mm | U
966 | Mitigeur diamètre 33 mm | U
967 | Mitigeur diamètre 40 mm | U
968 | Mitigeur diamètre 50 mm | U
969 | Mitigeur diamètre 65 mm | U
970 | Mitigeur diamètre 80 mm | U
970
970 | MANOMETRES
970
970 | Fourniture et pose, compris façon des joints et vanne d'isolement pour manomètre
970
971 | Manomètre 0 - 6 bars | U
972 | Manomètre 0 - 10 bars | U
973 | Manomètre 0 - 25 bars série renforcée | U
974 | Robinet d' isolement PN 40 | U
975 | Siphon diamètre 15/21 | U
975
975 | THERMOMETRES
975 | Fourniture et pose, compris doigt de gant, façon des joints et toutes sujétions
975
976 | Thermomètre à plongeur type industrie | U
976
976 | SONDES
976 | Pose, compris doigt de gant, façon des joints et toutes sujétions
976
977 | Pose de sonde | U
977
977 | ADDUCTION D'EAU
977 | Compris fourniture et pose et toutes sujétions
977
978 | Robinet adduction d'eau (vanne enterrée) diamètre 100 mm | U
979 | Cloche de robinet d'adduction (y compris allonge) | U
980 | Bouche à clé | U
981 | Vanne démultipliée diamètre 100 mm | U
982 | Vanne démultipliée diamètre 200 mm | U
982
982 | 5/ SANITAIRES
982
982 | ROBINETTERIES
982
982 | Fourniture et pose, compris vannes d' isolement et raccordements
982
983 | Mitigeur pour lavabo | U
984 | Mitigeur pour évier | U
985 | Mitigeur pour vidoir | U
986 | Mitigeur mural pour douche | U
987 | Ensemble de douche | U
988 | Ensemble de douche sur barre | U
989 | Panneau de douche temporisée Securitherm | U
990 | Mitigeur mural pour baignoire | U
991 | Mitigeur sur gorge pour baignoire | U
992 | Plus-value par mitigeur pour modéle collectivité | U
993 | Robinet de chasse WC temporisé | U
994 | Robinet à cellule | U
995 | Robinet à gachette pour lave-bassin | U
995
995 | APPAREILS SANITAIRES
995
995 | Fourniture et pose, compris vannes d' isolement, raccordements des vidanges
995 | et toutes sujétions
995
996 | Receveur de douche en grés de 0,70 x 0,70 | U
997 | Receveur de douche en grés de 0,70 x 0,70 à encastrer | U
998 | Receveur de douche en grés de 0,80 x 0,80 | U
999 | Receveur de douche en grés de 0,80 x 0,80 à encastrer | U
1000 | cuvette WC | U
1001 | cuvette WC avec réservoir équipé | U
1002 | Vidoir hopital | U
1003 | Urinoir applique compris bouton poussoir | U
1004 | Cuvette WC bébé avec nez de jonction | U
1005 | Cuvette WC bébé avec réservoir attenant | U
1006 | Timbre d' office 85 x 50 | U
1007 | Evier en grés 1 cuve avec égouttoir de 0,90 x 0,60 | U
1008 | Evier en grés 2 cuves avec égouttoir de 1,20 x 0,60 | U
1009 | Evier en grés 2 cuves avec égouttoir de 1,40 x 0,60 | U
1010 | Evier en inox 1 cuve avec égouttoir de 0,90 x 0,60 | U
1011 | Evier en inox 2 cuves avec égouttoir de 1,20 x 0,60 | U
1012 | Evier en inox 2 cuves avec égouttoir de 1,40 x 0,60 | U
1013 | Evier en inox de 0,66 x 0,43 | U
1014 | Lavabo 60 x 46 | U
1015 | Lavabo 55 x 45 | U
1016 | Lavabo 50 x 43 | U
1017 | Lave-mains d'angle | U
1018 | Lave-mains droit | U
1019 | Bac Economique 0,80 x 0,80 | U
1020 | WC Réhaussé | U
1021 | WC Réhaussé équipé de réservoir | U
1022 | Vasque 50*45 | U
1023 | Vasque 60*50 | U
1024 | Bati-support Geberit Duofix Basic autoportant | U
1025 | Plaque de déclenchement Sigma01 double touche pour Duofix. Coloris Blanc | U
1026 | Cuvette suspendue Ulysse | U
1027 | Cuvette Inox Antivandalisme au sol de Marque Supratech ou Delabie | U
1028 | Réservoir à encastrer de Marque Geberit + déclenchement à distance | U
1029 | Cabine de douche IZIBOX Carré porte pivotante. Dim 800x800x2040 | Ens
1030 | Caniveau INOX 304L Compact à Grille 450x530mm | U
1031 | Caniveau INOX 304L Compact à Grille 300x300mm | U
1032 | Caniveau INOX 304L Compact à Grille 400x400mm | U
1033 | Siphon de sol INOX 150x150mm | U
1033
1033 | ACCESSOIRES PMR
1033
1033 | Fourniture et pose, compris vannes d' isolement et raccordements
1033
1034 | Barre d'appui coudée 135° - 400x400 | U
1035 | Barre d'appui droite 400mm | U
1036 | Barre d'appui droite 500mm | U
1037 | Barre d'appui droite 600mm | U
1038 | Barre de maintien en T | U
1039 | Barre de maintien en L | U
1040 | Barre d'appui relevable | U
1041 | Siége de douche rabattable avec Pied | U
1042 | Miroir PMR | U
1042
1042 | BALLON ECS STEATITE
1042
1042 | Fourniture et pose, compris vannes d' isolement et raccordements
1042
1043 | Ballon ECS 15 litres Sous evier + Groupe de sécurité Inox | Ens
1044 | Ballon ECS 30 litres + Groupe de sécurité Inox | Ens
1045 | Ballon ECS 50 litres + Groupe de sécurité Inox | Ens
1046 | Ballon ECS 100 litres + Groupe de sécurité Inox | Ens
1047 | Ballon ECS 150 litres + Groupe de sécurité Inox | Ens
1048 | Ballon ECS 200 litres + Groupe de sécurité Inox | Ens
1049 | Ballon ECS 300 litre + Groupe de sécurité Inox | Ens
1050 | Ballon ECS 100 litres Horizontale ACI Hybride + Groupe de sécurité | Ens
1051 | Ballon ECS 150 litres Horizontale ACI Hybride + Groupe de sécurité | Ens
1052 | Ballon ECS 200 litres Horizontale ACI Hybride + Groupe de sécurité | Ens
1053 | Fourniture et pose d'un échangeur ECS de Marque Atlantic RU010D Navistem 3000 - Puissance 98Kw | Ens
1053
1053 | PAILLASSE
1053
1053 | PLAN DE TRAVAIL SUSPENDU STANDARD POUVANT RECEVOIR DES RANGEMENTS HERMAN MILLER EN SOUS FACE SUR EQUERRES EPOXY SANS RENFORTS DE CLOISONS NECESSAIRES ,RESINE SOLID SURFACE EP 12MM 100% ACRYLIQUE
1053
1053 | Plan Sec
1054 | PROFONDEUR 600 MM AVEC DOSSERET DROIT EN FOND H50MM | Ml
1055 | PROFONDEUR 650 MM AVEC DOSSERET DROIT EN FOND H50MM | Ml
1056 | PROFONDEUR 700 MM AVEC DOSSERET DROIT EN FOND H50MM | Ml
1057 | PROFONDEUR 750 MM AVEC DOSSERET DROIT EN FOND H50MM | Ml
1058 | Plus-value dosseret de fond H.100mm | Ml
1059 | Plus-value dosseret de fond H.200mm | Ml
1060 | Plus-value dosseret de fond H.300mm | Ml
1061 | Plus-value dosseret de côté H.50mm | Ml
1062 | Plus-value dosseret de côté H.100mm | Ml
1063 | Plus-value dosseret de côté H.200mm | Ml
1064 | Plus-value dosseret de côté H.300mm | Ml
1064
1064 | Plus-value pour paillasse humide
1065 | PLUS VALUE CONGES 12MM ENTRE PLAN ET DOSSERET | Ml
1066 | CUVE CARREE 400 X400 X200MM | Ml
1067 | CUVE RECTANCLE 500 X400 X220MM | Ml
1068 | CUVE RECTANGLE 550 X400 X280MM | Ml
1069 | CUVE RECTANGLE 700 X400 X180MM | Ml
1070 | CUVE BEBE OBLONG 680 X426 X170MM | Ml
1071 | PLUS-VALUE EGOUTTOIR RAINURE | Ml
1072 | PLUS-VALUE EGOUTTOIR MONOPENTE | Ml
1073 | VASQUE OVALE 465 X370 X80MM | Ml
1074 | VASQUE DEMI LUNE 550X400X80MM | Ml
1075 | VASQUE RECTANGLE 550X350X90MM | Ml
1075
1075 | LAVE-MAIN
1075
1075 | SOLID SURFACE THERMOMOULEE SANS ZONES DE RETENTION, BONDE INTEGREE DANS LA MASSE, ZONE TECHNIQUE ARRIERE 100MM
1075
1076 | LAVE MAINS REDUIT 443X386X500MM | Ml
1077 | LAVE MAINS DOSSERET HAUT 494X449X870MM | Ml
1078 | LAVE BRAS DOSSERET HAUT 642X449X900MM | Ml
1079 | LAVE BRAS DOUBLE POSTE, DOSSERET HAUT 1234X459X965MM | Ml
1080 | ROBINET COMMANDE AU COUDE | Ml
1081 | ROBINET ELECTRONIQUE | Ml
1081
1081 | RANGEMENT HERMAN-MILLER
1081
1082 | CADRE C SOUS PAILLASSE | Ml
1083 | TIROIR DE PETITE TAILLE H76MM | Ml
1084 | TIROIR DE MOYENNETAILLE H152MM | Ml
1085 | TIROIR DE GRANDE TAILLE H229MM | Ml
1085
1085
1085 | 6/ CHAUFFAGE
1085
1085 | EMETTEUR DE CHALEUR FINIMETAL PANNEAU
1085
1085 | Fourniture et pose de radiateur de Marque Finimetal ou similaire Type Artis 22HR, panneau en acier HORIZONTAL
1086 | *600x450 - 778w | U
1087 | *600x600 - 1037w | U
1088 | *600x700 - 1210w | U
1089 | *600x800 - 1382w | U
1090 | *600x900 - 1555w | U
1091 | *600x1000 - 1728w | U
1092 | *600x1100 - 1901w | U
1093 | *600x1200 - 2074w | U
1094 | *600x1350 - 2333w | U
1095 | *600x1500 - 2592w | U
1096 | *600x1650 - 2851w | U
1097 | *600x1800 - 3110w | U
1098 | *600x1950 - 3370w | U
1099 | *600x2100 - 3629w | U
1100 | *600x2250 - 3888w | U
1101 | *600x2400 - 4147w | U
1101
1102 | *750x450 - 918w | U
1103 | *750x600 - 1224w | U
1104 | *750x700 - 1428w | U
1105 | *750x800 - 1632w | U
1106 | *750x900 - 1836w | U
1107 | *750x1000 - 2040w | U
1108 | *750x1100 - 2244w | U
1109 | *750x1200 - 2448w | U
1110 | *750x1350 - 2754w | U
1111 | *750x1500 - 3060w | U
1112 | *750x1650 - 3366w | U
1113 | *750x1800 - 3672w | U
1114 | *750x1950 - 3978w | U
1115 | *750x2100 - 4284w | U
1116 | *750x2250 - 4590w | U
1117 | *750x2400 - 4896w | U
1117
1118 | *900x450 - 1044w | U
1119 | *900x600 - 1392w | U
1120 | *900x700 - 1624w | U
1121 | *900x800 - 1856w | U
1122 | *900x900 - 2088w | U
1123 | *900x1000 - 2320w | U
1124 | *900x1200 - 2784w | U
1125 | *900x1350 - 3132w | U
1126 | *900x1500 - 3480w | U
1127 | *900x1650 - 3828w | U
1128 | *900x1800 - 4176w | U
1129 | *900x1950 - 4524w | U
1130 | *900x2100 - 4872w | U
1131 | *900x2250 - 5220w | U
1132 | *900x2400 - 5568w | U
1132
1132 | Fourniture et pose de radiateur de Marque Finimetal ou similaire Type Artis 22HR, panneau en acier VERTICAL
1133 | *1500x450 - 656w | U
1134 | *1500x600 - 875w | U
1134
1135 | *1800x300 - 1132w | U
1136 | *1800x450 - 1449w | U
1137 | *1800x600 - 2268w | U
1138 | *1800x750 - 2415w | U
1138
1139 | *1950x300 - 1192w | U
1140 | *1950x450 - 1789w | U
1141 | *1950x600 - 2388w | U
1142 | *1950x750 - 2985w | U
1142
1143 | *2100x300 - 1252w | U
1144 | *2100x450 - 1877w | U
1145 | *2100x600 - 2508w | U
1146 | *2100x750 - 3135w | U
1146
1146 | EMETTEUR DE CHALEUR CHAPPEE SAVANE FONTE
1146
1146 | Fourniture et pose de radiateur de Marque CHAPPE Type SAVANE en Fonte Gamme S2
1147 | *630x260 4 Elements | U
1148 | *630x325 5 Elements | U
1149 | *630x390 6 Elements | U
1150 | *630x455 7 Elements | U
1151 | *630x520 8 Elements | U
1152 | *630x585 9 Elements | U
1153 | *630x650 10 Elements | U
1154 | *630x715 11 Elements | U
1155 | *630x780 12 Elements | U
1156 | *630x845 13 Elements | U
1157 | *630x910 14 Elements | U
1158 | *630x975 15 Elements | U
1159 | *630x1040 16 Elements | U
1160 | *630x1105 17 Elements | U
1161 | *630x1170 18 Elements | U
1162 | *630x1235 19 Elements | U
1163 | *630x1300 20 Elements | U
1163
1164 | *780x260 4 Elements | U
1165 | *780x325 5 Elements | U
1166 | *780x390 6 Elements | U
1167 | *780x455 7 Elements | U
1168 | *780x520 8 Elements | U
1169 | *780x585 9 Elements | U
1170 | *780x650 10 Elements | U
1171 | *780x715 11 Elements | U
1172 | *780x780 12 Elements | U
1173 | *780x845 13 Elements | U
1174 | *780x910 14 Elements | U
1175 | *780x975 15 Elements | U
1176 | *780x1040 16 Elements | U
1177 | *780x1105 17 Elements | U
1178 | *780x1170 18 Elements | U
1179 | *780x1235 19 Elements | U
1180 | *780x1300 20 Elements | U
1180
1180 | Fourniture et pose de radiateur de Marque CHAPPE Type SAVANE en Fonte Gamme S3
1181 | *630x260 4 Elements | U
1182 | *630x325 5 Elements | U
1183 | *630x390 6 Elements | U
1184 | *630x455 7 Elements | U
1185 | *630x520 8 Elements | U
1186 | *630x585 9 Elements | U
1187 | *630x650 10 Elements | U
1188 | *630x715 11 Elements | U
1189 | *630x780 12 Elements | U
1190 | *630x845 13 Elements | U
1191 | *630x910 14 Elements | U
1192 | *630x975 15 Elements | U
1193 | *630x1040 16 Elements | U
1194 | *630x1105 17 Elements | U
1195 | *630x1170 18 Elements | U
1196 | *630x1235 19 Elements | U
1197 | *630x1300 20 Elements | U
1197
1198 | *780x260 4 Elements | U
1199 | *780x325 5 Elements | U
1200 | *780x390 6 Elements | U
1201 | *780x455 7 Elements | U
1202 | *780x520 8 Elements | U
1203 | *780x585 9 Elements | U
1204 | *780x650 10 Elements | U
1205 | *780x715 11 Elements | U
1206 | *780x780 12 Elements | U
1207 | *780x845 13 Elements | U
1208 | *780x910 14 Elements | U
1209 | *780x975 15 Elements | U
1210 | *780x1040 16 Elements | U
1211 | *780x1105 17 Elements | U
1212 | *780x1170 18 Elements | U
1213 | *780x1235 19 Elements | U
1214 | *780x1300 20 Elements | U
1214
1214 | Fourniture et pose de radiateur de Marque CHAPPE Type SAVANE en Fonte Gamme S4
1215 | *630x260 4 Elements | U
1216 | *630x325 5 Elements | U
1217 | *630x390 6 Elements | U
1218 | *630x455 7 Elements | U
1219 | *630x520 8 Elements | U
1220 | *630x585 9 Elements | U
1221 | *630x650 10 Elements | U
1222 | *630x715 11 Elements | U
1223 | *630x780 12 Elements | U
1224 | *630x845 13 Elements | U
1225 | *630x910 14 Elements | U
1226 | *630x975 15 Elements | U
1227 | *630x1040 16 Elements | U
1228 | *630x1105 17 Elements | U
1229 | *630x1170 18 Elements | U
1230 | *630x1235 19 Elements | U
1231 | *630x1300 20 Elements | U
1231
1232 | *900x260 4 Elements | U
1233 | *900x325 5 Elements | U
1234 | *900x390 6 Elements | U
1235 | *900x455 7 Elements | U
1236 | *900x520 8 Elements | U
1237 | *900x585 9 Elements | U
1238 | *900x650 10 Elements | U
1239 | *900x715 11 Elements | U
1240 | *900x780 12 Elements | U
1241 | *900x845 13 Elements | U
1242 | *900x910 14 Elements | U
1243 | *900x975 15 Elements | U
1244 | *900x1040 16 Elements | U
1245 | *900x1105 17 Elements | U
1246 | *900x1170 18 Elements | U
1246
1246 | ACCESSOIRES RADIATEURS
1247 | Kit bouchon Radiateur SAVANE | ens
1248 | Fourniture et pose de robinet thermostatique pour radiateur acier | U
1249 | Fourniture et pose de robinet simple réglage pour radiateur acier | U
1250 | Fourniture et pose de té de réglage pour radiateur acier | U
1250
1250 | 7/ EQUIPEMENTS DIVERS
1250
1250 | MANCHON DE REPARATION TYPE "RADA"
1250
1250 | Fourniture et pose, compris façon des joints et toutes sujétions
1250
1251 | Manchon diamètre 20 mm | U
1252 | Manchon diamètre 25 mm | U
1253 | Manchon diamètre 32 mm | U
1254 | Manchon diamètre 40 mm | U
1255 | Manchon diamètre 50 mm | U
1256 | Manchon diamètre 63 mm | U
1256
1256 | SIPHONS DE SOL
1256
1256 | Fourniture et pose, compris façon des joints et toutes sujétions
1256
1257 | Siphon en inox diamètre 50 | U
1258 | Siphon en inox diamètre 100 | U
1259 | Siphon en vulcaténe diamètre 50 | U
1260 | Siphon en vulcaténe diamètre 90 | U
1260
1260 | CIRCULATEURS POUR ECS
1260
1260 | Pose, compris raccords, clapets anti-retours, vannes d' isolement , façon des joints
1260 | et manomètre (fourniture du circulateur non comprise)
1260
1261 | Circulateur Stratos Maxos-Z 25/0.5-6 | U
1262 | Circulateur Stratos Maxos-Z 25/0.5-8 | U
1263 | Circulateur Stratos Maxos-Z 25/0.5-12 | U
1264 | Circulateur Stratos Maxos-Z 30/0.5-6 | U
1265 | Circulateur Stratos Maxos-Z 30/0.5-8 | U
1266 | Circulateur Stratos Maxos-Z 30/0.5-12 | U
1267 | Circulateur Stratos Maxos-Z 40/0.5-8 | U
1268 | Circulateur Stratos Maxos-Z 40/0.5-12 | U
1269 | Circulateur Stratos Maxos-Z 50/0.5-9 | U
1269
1269 | Fourniture pompe simple in line ECS
1269
1270 | NEC-1-T- 25-Tri | U
1271 | NEC-2-T- 25-Tri | U
1271
1271 | POMPES VERTICALES DE RELEVAGE
1271
1271 | Fourniture et pose, compris raccords, clapets anti-retours, vannes d' isolement , façon des joints
1271 | et manomètre
1271
1272 | GV28-T | U
1273 | GV50-T | U
1273
1273 | COMPTEURS D' EAU
1273
1273 | Fourniture et pose, compris façon des joints et les raccords
1273
1274 | Pour compteur diamètre 12 mm | U
1275 | Pour compteur diamètre 15 mm | U
1276 | Pour compteur diamètre 20 mm | U
1277 | Pour compteur diamètre 26 mm | U
1278 | Pour compteur diamètre 33 mm | U
1279 | Pour compteur diamètre 40 mm | U
1280 | Pour compteur diamètre 50 mm | U
1281 | Pour compteur diamètre 66 mm | U
1282 | Pour compteur diamètre 80 mm | U
1282
1282 | FOURNITURES GAZ
1282
1282 | Fourniture et pose
1282
1283 | Vanne de barrage gaz 15/21 | U
1284 | Vanne de barrage gaz 20/27 | U
1285 | Vanne de barrage gaz 26/34 | U
1286 | Vanne de barrage gaz 50/60 | U
1287 | Vanne de barrage gaz 80/90 | U
1288 | Coffret pour vanne gaz | U
1289 | Peinture réglementaire jusqu'au diam. 60 | m
1290 | Peinture réglementaire à partir du diam. 60 | m
1291 | Etiquette réglementaire | U
1291
1291 | PRODUCTION ECS
1291
1291 | PASTEURISATEURS DE BOUCLE ECS SEMI INSTANTANES
1291
1291 | Fourniture et pose, compris raccords, vannes d' isolement , façon des joints et mise en service, d'un pasteurisateur de boucle ECS de type AQUAPROTECT, permettant la surchauffe à 70°C en continue de l'eau d'appoint, ainsi que l'abaissement de la températu
1291 | Echangeurs avec plaques en inox 316L ou titane (suivant puissance)
1291 | By-pass de sécurité, deux pompes de charge ECS, sondes supplémentaires sur pastorisation et départ ECS, ensemble des tuyauteries en inox 316L, carte 8 relais de renvoi de défauts, interrupteur général avec commande extérieure, affichage en clair des consi
1291
1292 | Pasteurisateur débit de pointe sur secondaire 5 m3/h | U
1293 | Pasteurisateur débit de pointe sur secondaire 7,5 m3/h | U
1294 | Pasteurisateur débit de pointe sur secondaire 10 m3/h | U
1295 | Pasteurisateur débit de pointe sur secondaire 12 m3/h | U
1296 | Pasteurisateur débit de pointe sur secondaire 14 m3/h | U
1297 | Pasteurisateur débit de pointe sur secondaire 16 m3/h | U
1298 | Pasteurisateur débit de pointe sur secondaire 18 m3/h | U
1299 | Pasteurisateur débit de pointe sur secondaire 20 m3/h | U
1300 | Pasteurisateur débit de pointe sur secondaire 22 m3/h | U
1301 | Pasteurisateur débit de pointe sur secondaire 24 m3/h | U
1301
1301 | ECHANGEUR INSTANTANE
1301
1302 | Echangeur ECS inst 2 circulateurs Primaire + 2 circulateurs Secondaire - P à 80°C = 34 Kw | U
1303 | Echangeur ECS inst 2 circulateurs Primaire + 2 circulateurs Secondaire - P à 80°C = 70 Kw | U
1304 | Echangeur ECS inst 2 circulateurs Primaire + 2 circulateurs Secondaire - P à 80°C = 98 Kw | U
1305 | Echangeur ECS inst 2 circulateurs Primaire + 2 circulateurs Secondaire - P à 80°C = 122 Kw | U
1306 | Echangeur ECS inst 2 circulateurs Primaire + 2 circulateurs Secondaire - P à 80°C = 141 Kw | U
1307 | Echangeur ECS inst 2 circulateurs Primaire + 2 circulateurs Secondaire - P à 80°C = 157 Kw | U
1308 | Echangeur ECS inst 2 circulateurs Primaire + 2 circulateurs Secondaire - P à 80°C = 170 Kw | U
1309 | Echangeur ECS inst 2 circulateurs Primaire + 2 circulateurs Secondaire - P à 80°C = 217 Kw | U
1310 | Echangeur ECS inst 2 circulateurs Primaire + 2 circulateurs Secondaire - P à 80°C = 276 Kw | U
1310
1310 | BALLONS DE STOCKAGE
1310
1310 | Fourniture et pose, compris raccords, vannes d' isolement et de vidange, façon des joints et mise en service, d'un balon en inox 316L, équipé d'un trou d'homme de 400 mm, d'une jaquette M0 et dimentionné selon les besoins de l'installation.
1310
1311 | Ballon Capacité 500 L | U
1312 | Ballon Capacité 750 L | U
1313 | Ballon Capacité 1000 L | U
1314 | Ballon Capacité 1250 L | U
1315 | Ballon Capacité 1500 L | U
1316 | Ballon Capacité 2000 L | U
1316
1316 | FOURNITURES INCENDIE
1316 | Fournitures et poses, compris toutes sujetions
1316
1317 | Poteaux incendie diamètre 100 mm | U
1318 | Protections de poteaux incendie diamètre 100 mm | U
1319 | Poste RIA DN 25 Longueur 30ml | U
1320 | Tuyaux DN25 Longueur 20m + 2 demi raccords symétrique BZ | U
1321 | Tuyaux DN25 Longueur 25ml avec Lance et 1 demi raccord | U
1321
1321 | AIR COMPRIME
1321 | Fournitures et poses, compris toutes sujetions
1321
1322 | Enrouleur dérouleur à tambour - Ø 8/10mm - lg10ml - Profil ISO B Ø 6 - Pression de service 12b | U
1323 | Compresseur à pistons de Marque ABAC - 150CM3 - 230V Mono P 2,2kW - 10bar | U
1323
1323 | CHAUFFAGE
1323 | Fournitures et poses, compris toutes sujetions
1323
1324 | Pompe de Marque Grundfoss MAGNA 1 D50-120 F - 230V (en remplacement de la UPSD 50-120F qui n'existe plus) | U
1325 | Compensateur d'écartement Fonte DN100 - Ecartement 190mm ou 170mm | U
1326 | Echageur à plaques de Marque SONDEX Type S14 - 18 plaques | U
1327 | Caisson d'isolation pour échangeur SONDEX S14 | U
1327
1327 | 8/ CALORIFUGE
1327 | Les coudes et tés seront comptés en mètre-équivalent.
1327
1327 | LAINE DE ROCHE + REVETEMENT BANDE PLATREE
1327
1327 | Fourniture et pose, compris lissage, collerettes de finition et toutes sujétions
1327
1328 | Calorifuge épaisseur 30 mm | m2
1329 | Calorifuge épaisseur 40 mm | m2
1330 | Calorifuge épaisseur 50 mm | m2
1331 | Calorifuge épaisseur 60 mm | m2
1331
1331 | LAINE DE ROCHE + TOLE ALUMINIUM 8 / 10
1331
1331 | Fourniture et pose, compris toutes sujétions
1331
1332 | Calorifuge épaisseur 30 mm | m2
1333 | Calorifuge épaisseur 40 mm | m2
1334 | Calorifuge épaisseur 50 mm | m2
1335 | Calorifuge épaisseur 60 mm | m2
1335
1335 | LAINE DE ROCHE + REVETEMENT PVC (type Autopack)
1335
1335 | Fourniture et pose, compris toutes sujétions
1335
1336 | Calorifuge épaisseur 30 mm | m2
1337 | Calorifuge épaisseur 40 mm | m2
1338 | Calorifuge épaisseur 50 mm | m2
1339 | Calorifuge épaisseur 60 mm | m2
1339
1339 | MANCHONS SOUPLES DE CLASSE M1 13 mm D'EPAISSEUR
1339
1340 | Calorifuge diamètre 17 | m
1341 | Calorifuge diamètre 21 | m
1342 | Calorifuge diamètre 27 | m
1343 | Calorifuge diamètre 34 | m
1344 | Calorifuge diamètre 42 | m
1345 | Calorifuge diamètre 49 | m
1346 | Calorifuge diamètre 60 | m
1346
1346 | MANCHONS SOUPLES DE CLASSE M1 19 mm D'EPAISSEUR (gris)
1346
1347 | Calorifuge diamètre 17 | m
1348 | Calorifuge diamètre 21 | m
1349 | Calorifuge diamètre 27 | m
1350 | Calorifuge diamètre 34 | m
1351 | Calorifuge diamètre 42 | m
1352 | Calorifuge diamètre 49 | m
1353 | Calorifuge diamètre 60 | m
1353
1353 | LAINE DE ROCHE + FILM BITUMINEUX (type Armacal noir)
1353
1353 | Fourniture et pose, compris toutes sujétions
1353
1354 | Calorifuge épaisseur 30 mm | m2
1355 | Calorifuge épaisseur 40 mm | m2
1356 | Calorifuge épaisseur 50 mm | m2
1357 | Calorifuge épaisseur 60 mm | m2
1357
1357 | LAINE DE ROCHE + FILM BLANC (type Armacal blanc)
1357
1357 | Fourniture et pose, compris toutes sujétions
1357
1358 | Calorifuge épaisseur 30 mm | m2
1359 | Calorifuge épaisseur 40 mm | m2
1360 | Calorifuge épaisseur 50 mm | m2
1361 | Calorifuge épaisseur 60 mm | m2
1361
1361 | ACCESSOIRES
1361
1361 | Fourniture et pose, compris toutes sujétions
1361
1362 | Manchettes dentées aluminium épaisseur isolant 30 mm | U
1363 | Manchettes dentées aluminium épaisseur isolant 40 mm | U
1364 | Manchettes dentées aluminium épaisseur isolant 50 mm | U
1365 | Manchettes dentées aluminium épaisseur isolant 60 mm | U
1365
1366 | Supports isolants Isopirflam80 + armacal blanc ou noir ép.30 mm | U
1367 | Supports isolants Isopirflam80 + armacal blanc ou noir ép.40 mm | U
1368 | Supports isolants Isopirflam80 + armacal blanc ou noir ép.50 mm | U
1368
1369 | Supports Foamglas + armacal blanc ou noir ép.30 mm | U
1370 | Supports Foamglas + armacal blanc ou noir ép.40 mm | U
1371 | Supports Foamglas + armacal blanc ou noir ép.50 mm | U
1371
1372 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 40 | U
1373 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 50 | U
1374 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 65 | U
1375 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 80 | U
1376 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 100 | U
1377 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 125 | U
1378 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 150 | U
1379 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 200 | U
1380 | Boitier préfabriqué (laine de roche) pour vannes type BOAX diamètre 250 | U
1380
1381 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 40 | U
1382 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 50 | U
1383 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 65 | U
1384 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 80 | U
1385 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 100 | U
1386 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 125 | U
1387 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 150 | U
1388 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 200 | U
1389 | Boitier préfabriqué (styrofoarm) pour vannes type BOAX diamètre 250 | U
1389
1390 | Repérage - Etiquetage | U
1390
1390
1390 | 9/ DEPOSES
1390
1390 | TUYAUTERIES (CALORIFUGEES OU NON)
1390
1390 | Dépose de tuyauteries, compris coupes sur place,demontage des colliers,
1390 | supports et évacuation
1390
1391 | Tube cuivre jusqu'à diamètre 20 mm | ml
1392 | Tube cuivre diamètre de plus de 20 à 28 mm | ml
1393 | Tube cuivre diamètre de plus de 28 à 52 mm | ml
1394 | Tube cuivre diamètre de plus de 52 mm | ml
1394
1395 | Tube acier noir ou inox jusqu'à diamètre 60 mm | ml
1396 | Tube acier noir ou inox diamètre de plus de 60 à 114 mm | ml
1397 | Tube acier noir ou inox diamètre de plus de 114 mm | ml
1397
1398 | Tube galvanisé jusqu'à diamètre 60 mm | ml
1399 | Tube galvanisé diamètre de plus de 60 à 114 mm | ml
1400 | Tube galvanisé diamètre de plus de 114 mm | ml
1400
1401 | Tube PVC jusqu'à diamètre 50 mm | ml
1402 | Tube PVC diamètre de plus de 50 à 110 mm | ml
1403 | Tube PVC diamètre de plus de 110 mm | ml
1403
1404 | Tube fonte jusqu'à diamètre 75 mm | ml
1405 | Tube fonte diamètre de plus de 75 à 150 mm | ml
1406 | Tube fonte diamètre de plus de 150 mm | ml
1406
1407 | Tube CPVC-HTA jusqu'à diamètre 50 mm | ml
1408 | Tube CPVC-HTA diamètre de plus de 50 à 110 mm | ml
1409 | Tube CPVC-HTA diamètre de plus de 110 mm | ml
1409
1409 | ROBINETS ET ACCESSOIRES
1409
1409 | Depose, compris les branchements, les joints, les supports et les fixations
1409
1410 | Diamétre jusqu' a 50 mm | U
1411 | Diamétre de plus de 50 à 125 mm | U
1412 | Diamètre de plus de 125 mm | U
1412
1412 | APPAREILS SANITAIRES + CHAUFFAGE
1412
1412 | Depose, compris les branchements, les joints, les supports et les fixations
1412 | Réemploi possible
1412
1413 | Baignoire | U
1414 | Lavabo sur console | U
1415 | Lave-mains | U
1416 | Receveur de douche | U
1417 | Evier en grés | U
1418 | Evier en inox | U
1419 | Meuble évier | U
1420 | Robinetterie murale | U
1421 | Vidoir | U
1422 | Cuvette WC et robinet temporisé | U
1423 | Cuvette WC avec reservoir attenant | U
1424 | Urinoir applique | U
1425 | Bac Economique | U
1426 | Paillasse | U
1427 | Cuvette WC Réhaussé | U
1428 | Cuvette WC Réhaussé avec réservoir | U
1429 | Dépose WC suspendu. Compris bati-support | U
1430 | Dépose radiateur Fonte | U
1431 | Vidange du réseau de chauffage + remise en pression et purge | U
1431
1431 | CALORIFUGE
1431
1431 | Dépose compris toutes sujétions et évacuation
1431
1432 | Laine de roche + revêtement bande plâtrée | m2
1433 | Laine de roche + tôle aluminium 6 / 10 | m2
1434 | Laine de roche + tôle aluminium 8 / 10 | m2
1435 | Laine de roche + revêtement PVC | m2
1436 | Manchons souples | m2
1437 | Laine de roche + film type Armacal | m2
1438 | Boitier isolant | U
1439 | Support isolant | U
1439
1439
1439 | 10/ REPOSES
1439
1439 | APPAREILS SANITAIRES
1439
1439 | Repose, compris les branchements, les joints, les supports et les fixations
1439
1440 | Baignoire | U
1441 | Lavabo sur console | U
1442 | Lave-mains | U
1443 | Receveur de douche | U
1444 | Evier en grés | U
1445 | Evier en inox | U
1446 | Meuble évier | U
1447 | Robinetterie murale | U
1448 | Vidoir | U
1449 | Cuvette WC et robinet temporisé | U
1450 | Cuvette WC avec reservoir attenant | U
1451 | Urinoir applique | U
1452 | Bac Economique | U
1453 | Cuvette WC Réhaussé | U
1454 | Cuvette WC Réhaussé avec réservoir | U
1455 | Paillasse | U
1456 | Repose radiateur Fonte | U
1456
1456 | 11/ TRAVAUX ELECTRIQUES
1456 | (fourniture et pose)
1456
1456 | CHEMINS DE CABLES
1456 | Le ml fourni et posé comprend forfaitairement: accessoires,coudes,
1456 | embouts, fixations, supports etc... et le rebouchage coupe-feu
1456 | équivalent aux cloisons placostil quand elles sont traversées.
1456
1457 | Galvanisé bords arrondis h=48 largeur 75 mm | ml
1458 | Galvanisé bords arrondis h=48 largeur 100 mm | ml
1459 | Galvanisé bords arrondis h=48 largeur 268 mm | ml
1460 | Galvanisé bords arrondis h=48 largeur 365 mm | ml
1461 | Galvanisé bords arrondis h=48 largeur 437 mm | ml
1462 | Galvanisé bords arrondis h=48 largeur 530 mm | ml
1462
1463 | Cablofil 50x50 | ml
1464 | Cablofil 50x100 | ml
1465 | Cablofil 50x150 | ml
1466 | Cablofil 50x200 | ml
1467 | Cablofil 50x300 | ml
1468 | Cablofil 50x400 | ml
1469 | Cablofil 50x500 | ml
1469
1469 | CONDUITS
1469 | Le ml fourni posé comprend forfaitairement : accessoires, coudes, embouts, fixations,
1469 | supports etc... , et le rebouchage coupe-feu équivalent aux cloisons placostil
1469 | quand elles sont traversées.
1469
1470 | Tube IRO de diamètre 20 | ml
1471 | Tube IRO de diamètre 32 | ml
1472 | Tube IRO de diamètre 63 | ml
1472
1472 | BOITES ET GRILLES DE DERIVATION
1472
1472 | Fourniture,pose,fileries, raccordements amont et aval,
1472 | repèrage et bornes compris
1472
1473 | Boite plexo 100x100 | U
1474 | Boite plexo 150x150 | U
1474
1474 | CABLES
1474 | Les cables sont fournis, posés et raccordés (cosses comprises)
1474
1474 | CABLE CUIVRE
1474
1475 | Cable R 02 V 1000 R O2 V - 2 * 1,5 mm2 | ml
1476 | Cable R 02 V 1000 R O2 V - 3 * 1,5 mm2 | ml
1477 | Cable R 02 V 1000 R O2 V- 5 * 2,5 mm2 | ml
1478 | Cable R 02 V 1000 R O2 V- 3 * 4 mm2 | ml
1479 | Cable R 02 V 1000 R O2 V- 5 * 4 mm2 | ml
1480 | Cable R 02 V 1000 R O2 V- 3 * 6 mm2 | ml
1481 | Cable R 02 V 1000 RO2 V- 5 * 6 mm2 | ml
1481
1481
1481 | CABLES ALARMES TECHNIQUES
1481
1482 | 2p 9 /10ème | ml
1483 | 3p 9 /10ème | ml
1484 | 5p 9 /10ème | ml
1485 | 15p 9 /10ème | ml
1485
1485
1485 | REGULATION SIEMENS
1485
1485 | Sondes / appareils T.O.R
1485 | Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
1485
1486 | QAF81.6 | U
1487 | QAA24 | U
1488 | QAC22 | U
1489 | QAD22 | U
1490 | QAE2120.010 | U
1491 | QFM65 | U
1492 | QBE620-P5 | U
1493 | SNSC103Q | U
1494 | TRG2 | U
1495 | TRG22 | U
1496 | RAA20 | U
1496
1496 | Servomoteurs électriques pour vannes
1496 | Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
1496
1497 | SAS 61 | U
1498 | SQL36E60 | U
1499 | SQL36E60.1 | U
1500 | SKB 62/F | U
1501 | SKC62/F | U
1502 | ASC9.6 | U
1503 | ASC9.7 | U
1504 | ASC9.4 | U
1504
1504 | Vannes à trois voies, raccords filetés
1504 | Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
1504
1505 | VXG44.15-4 + ALG15 | U
1506 | VXG44.20-6.3 + ALG20 | U
1507 | VXG44.25-10 + ALG25 | U
1508 | VXG44.32-16 + ALG32 | U
1509 | VXG44.40-25 + ALG40 | U
1509
1509 | Sonde d'ambiance
1509 | Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
1509
1510 | QAX31.1 | U
1510
1510 | Vannes de régulation progressive pour eau froide et chaude
1510 | Fourniture,pose, repérage, compris toutes sujetions.
1510
1511 | MXG461.15-0,6 + ALG15 | U
1512 | MXG461.15-1.5 + ALG15 | U
1513 | MXG461.15-3 + ALG15 | U
1514 | MXG461.20-5.0 + ALG20 | U
1515 | MXG461.25-8.0 + ALG25 | U
1516 | MXG461.32-12 + ALG32 | U
1517 | MXG461.40-20 + ALG40 | U
1518 | MXG461.50-30 + ALG50 | U
1519 | MXF461.65-50 + contrebrides | U
1520 | MXF 461.80 + contrebrides | U
1520
1520
1520 | 12/ DIVERS
1520
1520 | AUTRES PRESTATIONS
1521 | Coefficient de majoration appliqué au prix d’achat des matériaux et équipements sur frais justifiés (factures fournisseur à l’appui) pour les travaux non listés au BPU | %
1522 | Heure de main d’œuvre qualifiée en horaire de jour pour travaux non listés au BPU y compris travaux de réemploi. L’utilisation de ce poste doit faire l’objet d’un détail systématique sur le devis. | €/h
1522
1522
1522 | MAJORATIONS HORAIRES DECALES
1523 | Majoration horaire de nuit (de 22h à 6h) applicable à toute ligne du BPU | %
1524 | Majoration horaire le samedi applicable à toute ligne du BPU | %
1525 | Majoration horaire le dimanche/jour férié applicable à toute ligne du BPU | %
1525
1525
1525 | AMIANTE
1526 | Majoration appliquée aux travaux sous contraintes amiante (SS4) s'appliquant au montant des lignes du BPU (hors rubrique amiante) | %
1527 | Confection d'un sas amiante 3 compartiments (ossature bois et 2 couches de polyane) Compris la pose et la dépose (équipé d'une unité de décontamination, un aspirateur THE et d'un sac à déchet) | U
1528 | Forfait confinement - Pose et dépose d'un poliane sur les parois de la pièce (murs, sol, plafond) et nettoyage | m2
1529 | Mesures META durant travaux | U
1530 | Mesure META au poste de travail (au porteur) suivant protocole de la DGT | U
1531 | Location appareil déprimogène EXTRAMIANTE EOLE 500 (500 m3/h) | J
1532 | Location appareil déprimogène EXTRAMIANTE D610 (4500 m3/h) | J
1533 | Mesures libératoires par un organisme agréé avec fourniture d'un rapport | U
1534 | Inspection visuelle par un organisme agréé avec fourniture d'un rapport | U
1535 | Forfait journalier pour la location d'une benne amiante avec évacuation des déchets (compris transport A/R + mise en décharge agréée avec remise de bordereau de suivi des déchets au CHU) | U
1535
1535
1535 | VRD
1536 | Forfait semi-journalier pour la location d'une mini-pelleteuse | U
1537 | Forfait journalier pour la location d'une mini-pelleteuse | U
1538 | Forfait semi-journalier pour la location d'une grue | U
1539 | Forfait journalier pour la location d'une grue | U
1540 | Terrassement en tranchée 0,8*1 m de profondeur y compris remblais | m
1540 | et damage
1541 | Démolition et réfection d'enrobée à chaud | m
1542 | Démolition et réfection d'enrobée à froid | m
1543 | Traversée de chaussée lourde avec réfection | m
1544 | Sable | T
1545 | Fourniture et pose de bordures de trottoir | m
1546 | Dépose de bordures de trottoir | m
1547 | Dépose + repose de bordures de trottoir | m
1547
1548 | Fourreau de diam.110 avec grillage de protection | m
1549 | Fourreau de diam.120 avec grillage de protection | m
1550 | Fourreau de diam.150 avec grillage de protection | m
1550
1550 | Chambre de tirage modèle PTT 250 KN
1551 | Type L1T | U
1552 | Type L3T | U
1553 | Type L5T | U
1554 | Type K1C | U
1555 | Type K3C | U
1555
1555
1555 | PERCEMENTS
1555 | La prestation comprend le percement et le rebouchage coupe-feu 2 H.
1555
1556 | Repèrage des fers béton avant percement de mur porteur par pacométrie | U
1557 | Mission du bureau de contrôle pour avis sur le percement du béton | U
1557
1557 | Plancher
1558 | Carottage de diamètre 50 et profondeur 110 | U
1559 | Carottage de diamètre 100 et profondeur 110 | U
1560 | Carottage de diamètre 200 et profondeur 110 | U
1561 | Carottage de diamètre 300 et profondeur 110 | U
1562 | Carottage de diamètre 400 et profondeur 110 | U
1563 | Carottage de diamètre 500 et profondeur 110 | U
1563
1563 | Mur
1564 | Carottage de diamètre 50 et profondeur 250 | U
1565 | Carottage de diamètre 100 et profondeur 250 | U
1566 | Carottage de diamètre 200 et profondeur 250 | U
1567 | Carottage de diamètre 300 et profondeur 250 | U
1568 | Carottage de diamètre 400 et profondeur 250 | U
1569 | Carottage de diamètre 500 et profondeur 250 | U
1569
1569
1569 | REGULATION - GTC
1570 | Etude, programmation et mise en service GTC | H
1571 | Fourniture et pose d'un bus | ml
1571
1571
1571 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DAO
1571 | Les divers travaux d'installations de plomberie consistuées à partir du présent bordereau ou de dépose d'installations, devront comprendre la fourniture des plans en DAO.
1572 | Prestation à l'heure (prix pour prestation hors installation de matériels du présent bordereau). nb : Les plans DAO sont dus avec les matériels et prestations fournies. Cette ligne est une prestation sur demande du CHU. | €/h
1572
1572
1572 | AUTRES PRESTATIONS
1573 | Forfait journalier pour la location d'une benne | U
1574 | Conditionnement réseau gaz avant intervention (dépose, soudure, coupe, etc…) | m3
1574
1574
1574 | REMISE FORFAITAIRE
1575 | Remise consentie sur le montant total des travaux lorsque ce montant HT est supérieur à 10 000 €. | %
#REF!
#REF!