## BPU - Lot 8
Département des infrastructures, de la reconstruction et de la logistique
Bordereau des Prix Unitaires
Maître de l'ouvrage
Centre Hospitalier Universaire
Avenue de la Côte de Nacre
14033 CAEN CEDEX 9
N° | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaires en euros HT | Prix Unitaires en euros TTC
A - PRESTATIONS DE CHANTIER ET ETUDES
CHANTIER
1 | Heure de main d’œuvre qualifiée en horaire de jour pour travaux non listés au BPU. L’utilisation de ce poste doit faire l’objet d’un détail systématique sur le devis. | H
2 | Coefficient de majoration appliqué au prix d’achat des matériaux et équipements sur frais justifiés (factures fournisseur à l’appui) pour les travaux non listés au BPU | %
3 | Majoration horaire de nuit (de 22h à 6h) applicable à toute ligne du BPU | %
4 | Majoration horaire le samedi applicable à toute ligne du BPU | %
5 | Majoration horaire le dimanche/jour férié applicable à toute ligne du BPU | %
6 | Essais,verifications et réception en présence de la Commission Locale de Surveillance des Fluides Médicaux | H
6
6 | BUREAU D'ETUDE - PLANS
7 | Main d'oeuvre DAO (DWG / BIM) | H
8 | Main d'œuvre DAO pour mise à jour synoptique | H
9 | Main d'oeuvre Etude de Conception | H
10 | Relevé sur site | H
10
10
10 | B - PRISES - DETENDEURS
10
10 | Prise FM Tx gaz Monobloc Double Clapet avec couvercle Type BM
11 | En Saillie | U
12 | Sur gaine tete de lit | U
13 | Guide embout pour prises BM (O2,AcM,N2O) | U
14 | Guide embout pour prises BM (vide) | U
14
14 | Prise FM Tx gaz Monobloc type BM Double Clapet sans couvercle
15 | Sur bras mobile | U
15
15 | Prise Air 800
16 | Sur bras ou gaine tête de lit | U
17 | En Saillie | U
17
17 | Equipements pour bras mobile
18 | Embout pour détrompage (O2,AcM,N2O,vide) | U
19 | Emboufix (O2,AcM,CO2,vide) | ml
20 | Prise de rejet d'anesthésie SEGA (sans alimentation ACM) | U
21 | Flexible Spiracier pour rejet prise SEGA | ml
22 | Flexible Spiracier pour Vide | ml
22
22 | Equipement divers
23 | Soufflette de stérilisation avec raccord staubly | U
24 | Raccord crantée pour souflette 3,5 bars Air médical | U
25 | Détendeur bouteille tous gaz prédétendu 4 bars | U
26 | Détendeur bouteille tous gaz réglage 0 à 10 bars | U
27 | Flexible de raccordement Type emboufix 1,5 mètres | U
28 | Flexible de raccordement Type emboufix 3 mètres | U
29 | Casier à bouteilles en polyuréthane pour 6 bouteilles 5 litres avec roulettes | U
30 | Vacuomètre 0-1000 | U
31 | Manomètre de presssion type selectaflo | U
32 | Support à clapet ELC (laboratoire) tous gaz purs à l'exeption des gaz corrosifs | U
32
32 | Détendeurs
33 | Détendeurs double Air liquide system type Damao ou équivalent | U
34 | Détendeur simple Air liquide system type Damao ou équivalent | U
35 | Capot pour détendeurs air liquide system Damao | U
36 | Régulateurs Air liquide type PDG (laboratoire) tous gaz purs à l'exeption des gaz corrosifs | U
36
36
36 | C - VANNES
36
36 | Vannes 1/4 de tour à passage intégral dégraissée BS (MP/BP) pour tout gaz
37 | Diamètre 10 | U
38 | Diamètre 12 | U
39 | Diamètre 14 | U
40 | Diamètre 16 | U
41 | Diamètre 18 | U
42 | Diamètre 22 | U
43 | Diamètre 28 | U
44 | Diamètre 32 | U
45 | Diamètre 42 | U
46 | Diamètre 52 | U
46
46 | Vannes 1/4 de tour PVC Pression
47 | diamètre 40 mm | U
48 | diamètre 50 mm | U
49 | diamètre 63 mm | U
50 | diamètre 75 mm | U
51 | diamètre 90 mm | U
52 | diamètre 110 mm | U
53 | diamètre 125 mm | U
54 | diamètre 160 mm | U
54
54 | VIDE (flacons et pots)
55 | Flacon piège 0.25L Diamètre 22 | U
56 | Flacon piège 2L avec BY-PASS Diamètre 22 | U
56
56 | Clapets anti-retour laiton dégraissé et clapet en laiton
57 | Diamètre 10 | U
58 | Diamètre 12 | U
59 | Diamètre 14 | U
60 | Diamètre 16 | U
61 | Diamètre 18 | U
62 | Diamètre 22 | U
62
62 | D - CENTRALES
62
62 | Centrale Bouteilles Air liquide system type médical
63 | Centrale à inverseur type Lyres 2 * 1+1 avec VSP, boitier d'alarme et ratelier bouteille | U
64 | Centrale à inverseur type Lyres 2 * 2+1 avec pressostat, VSP, boitier d'alarme et ratelier bouteille | U
65 | Centrale à inverseur type lyres 2 * 3+1 avec pressostat, VSP, boitier d'alarme et ratelier bouteille | U
66 | Centrale à inverseur type Lyres 2 * 4+2 avec pressostat, VSP, boitier d'alarme et ratelier bouteille | U
67 | Centrale à inverseur type lyres 2 * 5+2 avec pressostat, VSP, boitier d'alarme et ratelier bouteille | U
67
67 | Centrale Air liquide type gaz laboratoire
68 | Centrale à inverseur semi automatique type CLSA avec flexibles 2 * 1, VSP, boitier d'alarme et ratelier bouteille | U
68
68 | E - DISPOSITIF DE SECOURS
68
69 | Armoire de secours de proximité Mil's type MAVO. L'armoire doit assurer les secours O2, Air Med et Vide | ens
69 | L'installation comprend la formation après mise en service du personnel technique sur deux groupes de 6 personnes
70 | Report d'alarme de l'armoire mavo | U
70
70 | F - PRODUCTION DE VIDE MOBILE
70
71 | Centrale de vide MINIVAC mobile E40 (40m3/h) comprennant : 1 pompe à vide à piston sec, un reservoir horizontal, une filtration anti-bactérienne à l'aspiration, un indicateur de vide et régulation vacuostat mécanique | U
71
71 | G - RESEAUX ET FOUREAUX
71
72 | Etiquetage canalisations avec nature du gaz, sens de passage, hors pose cuivre | U
73 | Etiquetage sur coffret de coupure par étiquettes gravées | U
74 | Piquage sur canalisation sur diamètre 20 ou supérieur | U
74
74 | Cuivre rouge dégraissé apparent écroui
74 | Tuyau et pose de cuivre dégraissé, avec colliers et raccords, y compris les coupes, les brasures argent 40% sous atmosphère neutre et l'étiquetage (marquage CE et N° de lot)
75 | Epaisseur 1mm Diamètre 10 | ml
76 | Epaisseur 1mm Diamètre 12 | ml
77 | Epaisseur 1mm Diamètre 14 | ml
78 | Epaisseur 1mm Diamètre 16 | ml
79 | Epaisseur 1mm Diamètre 18 | ml
80 | Epaisseur 1mm Diamètre 22 | ml
81 | Epaisseur 1mm Diamètre 28 | ml
82 | Epaisseur 1mm Diamètre 32 | ml
83 | Epaisseur 1mm Diamètre 42 | ml
84 | Epaisseur 1mm Diamètre 52 | ml
84
84 | Cuivre rouge recuit dégraissé
Tuyau et pose de cuivre dégraissé, avec colliers et raccords, y compris les coupes, les brasures argent 40% sous atmosphère neutre et l'étiquetage (marquage CE et N° de lot)
85 | Epaisseur 1mm Diamètre 10 | ml
86 | Epaisseur 1mm Diamètre 12 | ml
87 | Epaisseur 1mm Diamètre 14 | ml
88 | Epaisseur 1mm Diamètre 16 | ml
89 | Epaisseur 1mm Diamètre 18 | ml
89
89 | PVC Pression
89 | Tuyau et pose de tuyau en PVC, classement M1 avec colliers et raccords, y compris les coupes et la façon des joints et l'étiquetage
90 | Tuyau PVC pression diamètre 25 mm | ml
91 | Tuyau PVC pression diamètre 32 mm | ml
92 | Tuyau PVC pression diamètre 40 mm | ml
93 | Tuyau PVC pression diamètre 50 mm | ml
94 | Tuyau PVC pression diamètre 63 mm | ml
95 | Tuyau PVC pression diamètre 75 mm | ml
96 | Tuyau PVC pression diamètre 90 mm | ml
97 | Tuyau PVC pression diamètre 110 mm | ml
98 | Tuyau PVC pression diamètre 125 mm | ml
99 | Tuyau PVC pression diamètre 160 mm | ml
99
99 | Tube inox 316L Haute pression dégraissé bouchonné
100 | Epaisseur 1mm diamètre 6 | ml
101 | Epaisseur 1mm diamètre 8 | ml
101
101 | Fourreaux
102 | Fourreau aluminium classé M0 diamètre 22 type GALVAMEDIFLEX ou similaire | ml
103 | Fourreau aluminium classé M0 diamètre 32 type GALVAMEDIFLEX ou similaire | ml
104 | Fourreau aluminium classé M0 diamètre 42 type GALVAMEDIFLEX ou similaire | ml
104
104 | H - BOITIER ET GAINE TETE DE LIT
104
104 | Boîtier blanc laqué Biolume compris accessoires ou équivalent
105 | BFA 2 | U
106 | BFA 3 | U
107 | BFA 4 | U
108 | BFA 5 | U
109 | BFA 6 | U
110 | Gaine TLV type BM | ml
111 | Gaine TLV MEDIVA | ml
112 | GAINE TLV MADEIRA (Coloris au choix) | ml
113 | Gaine TLV FLUIDYS (2 compartiments) | ml
114 | GAINE TLV FLUIDYS (3 compratiments) | ml
115 | Gaine TLV AXIS, couvercle au choix, compris éclairage indirect de lecture et d'ambiance | ml
116 | Remontée TLV AXIS | ml
117 | Rémontée TLV | ml
118 | Joue pour gaine GTL BM | U
119 | Joue pour gaine GTL TLV MEDIVA | U
120 | Joue pour gaine GTL TLV FLUIDYS | U
121 | Joue pour gaine GTL TLV AXIS inox brossé | U
122 | Equipements électriques dans GTL = Prise courant fort avec voyant présence tension (normal, informatique, ondulée) | U
123 | Equipements électriques dans GTL = Prise courant Faible RJ45 | U
124 | Equipements électriques dans GTL = Appel malade avec prise magnétique, muni de la poire d'appel | U
124
124
124 | Gaine TLV AXIS + couvercle modèle btl
124 | GTL Tubée avec les raccordements fluides medicaux, le conduit vertical métallique 3 compartiments pour raccordement vers faux plafond avec tubage, le PV test CE médical sortie usine et pose de prise BM, compris couvercle avec coloris au choix et joue inox brossé, compris éclairage indirect de lecture et d'ambiance
125 | GTL 1 lit longueur 3000mm équipée de: | U
125 | 2 Prise de vide
125 | 1 prise d'oxygène
126 | GTL 2 lits longueur 4500mm équipée de: | U
126 | 4 Prises de vide
126 | 2 prises d'oxygène
126 | Gaine TLV Madeira
126 | GTL Tubée avec les raccordements fluides medicaux, le conduit vertical métallique 2 compartiments pour raccordement vers faux plafond avec tubage, le PV test CE médical sortie usine et pose de prise BM, compris couvercle avec coloris au choix, compris éclairage indirect de lecture et d'ambiance
127 | GTL 1 lit équipée de: | U
127 | 2 Prise de vide
127 | 1 prise d'oxygène
127 | 1 prise d'air médical
127
127 | I - EQUIPEMENT DIVERS
127
128 | Rail mural avec fixations murales standard | ml
129 | Tablette inox support accessoires | U
130 | Panneau Komacel épaisseur 20mm | m2
131 | Panneau Komacel épaisseur 30mm | m2
132 | Panneau bois coordonnable sous gaine AXIS jusqu'au sol | m2
133 | Protection inox sur les réseaux forme oméga 20X60X150X60X20 épaisseur 1mm | ml
134 | Protection inox sur les réseaux forme oméga 20X80X300X80X20 épaiseur 1,5mm | ml
135 | Protection galvanisé sur les réseaux forme oméga 20X60X150X60X20 épaisseur 1mm | ml
136 | Protection galvanisé sur les réseaux forme oméga 20X80X300X80X20 épaiseur 1,5mm | ml
137 | Centrale de détection gaz marque Oldham type MX32 | U
138 | Cellule de détection gaz OLTC 10N (2 ans) | U
139 | Cellule de détection gaz OLTC 10N (5 ans) | U
140 | Ecran Tactile 7" Affichage gaz | U
141 | Bloc avertisseur d'évacuation ou d'alarme | U
142 | Voyant de signalisation "interdiction d'entrée" pour raccordement sur centrale de mesure | U
142 | J - ARMOIRES
142
142 | Armoire en saillie et sans retombée Plombable, en métal peinture époxi avec portes plexi-glass
143 | Dimensions 500 * 500 | U
144 | Dimensions 700 * 500 | U
145 | Dimensions 900 * 600 | U
145
145 | Armoire en saillie avec retombée Plombable, en métal peinture époxi avec portes plexi-glass
146 | Dimensions 600 * 600 + 400 | U
147 | Dimensions 600 * 750 + 250 | U
148 | Dimensions 700 * 950 + 150 | U
149 | Dimensions 1100 * 600 | U
150 | Dimensions 1800 * 750 | U
151 | Dimensions 1800 * 1000 | U
151
151 | Armoire en saillie inox, Plombable, avec portes en plexi-glass
152 | Dimensions 450 * 750 | U
153 | Dimensions 450 * 1200 | U
154 | Dimensions 700 * 750 | U
155 | Dimensions 700 * 1200 | U
156 | Dimensions 900 * 750 | U
157 | Dimensions 900 * 1000 | U
158 | Dimensions 1350 * 1000 | U
159 | Dimensions 1350 * 1200 | U
160 | Dimensions 1800 * 750 | U
160
160
160 | K - ALARMES
160
160 | Boîtier de signalisation TLV Securidys marqué CE
161 | Sécuridys tous gaz | U
161
161 | Boîtier de signalisation ALS (VIGI) marqué CE
162 | Pour 3 défauts | U
163 | Pour 5 défauts | U
164 | Pour 7défauts | U
164
164 | Boîtier de report d'alarme TLV marqué CE
165 | Report pour boitier visiotech | U
165
165 | Boîtier de report d'alarme VIGI 02 marqué CE
166 | Pour 4 défauts | U
166
166 | Capteurs analogiques 4-20 mA
167 | de pression 0-16Bar | U
168 | de pression 0-250bar | U
169 | de vide absolu | U
170 | De position photo-électriques sur vannes marque télémécanique | U
170
170
170 | L - ALIMENTATIONS
170
170 | Les câbles seront fournis, posés et prêts à être raccordés (cosses, manchons etc... si besoin compris)
170
170 | Câbles
171 | R 02 V 1000 R O2 V - 3 G 1,5 mm2 | ml
172 | R 02 V 1000 R O2 V - 3 G 2,5 mm2 | ml
173 | R 02 V 1000 R O2 V - 5 G 1,5 mm2 | ml
174 | R 02 V 1000 R O2 V - 5 G 2,5 mm2 | ml
174
174 | Multipaires SYT1 blindé paire par paire
175 | 2p 9/10ème | ml
176 | 3p 9/10ème | ml
177 | 5p 9/10ème | ml
178 | 7p 9/10ème | ml
178
178 | M - DEPOSE
178
178 | Cuivre rouge dégraissé apparent écroui
179 | Epaisseur 1mm Diamètre 10 à 18 | ml
180 | Epaisseur 1mm Diamètre 18 à 32 | ml
181 | Epaisseur 1mm Diamètre 32 à 52 | ml
181
181 | Prises
182 | En Saillie | U
183 | Encastrée | U
184 | Sur gaine tete de lit | U
184
184 | Equipements pour bras d'anestésie
185 | Flexibles (O2,Ac,N2O,vide) | U
186 | Prise de rejet d'anesthésie SEGA | U
187 | Tube PVC d32 pour rejet prise SEGA | U
187
187 | Equipement divers
188 | Coffret PVC pour régulateur et vannes | U
188
188 | Laboratoires
189 | Poste d'utilisation fluides spéciaux (PDG) | U
189
189 | Régulateurs
190 | Régulateurs tous gaz | U
190
190 | GTL
191 | Dépose gaine tete de lit ou goulotte | ml
191
191 | Centrale à bouteilles type médical
192 | Centrale à bouteilles à flexible ou genoullière | U
192
192 | Installations
193 | Evacuation gros matériel | U
193
193 | N - PERCEMENTS
193 | Plancher
194 | Carottage de diamètre 50 | U
195 | Carottage de diamètre 100 | U
195 | Mur
196 | Carrotage de diamètre 50 | U
197 | Carottage de diamètre 100 | U
197
197 | P - REMISE
197
198 | Remise consentie sur le montant total des travaux lorsque ce montant TTC est supérieur à 8 000€. | %
TRAVAUX EN MILIEU CONFINE (AMIANTE)
0 | Pour toutes les interventions dans les lieux contenant de l'amiante, dont notamment les étages techniques (niv 2, 4, 23), dans les gaines techniques et les faux plafonds du CHU. Suivant les modes opératoires établis par l'entrepreneur, comprenant: le temps de pause du personnel le temps de passage dans les SAS, habillage déshabillage compris et la rédaction des modes opératoires.
0 | Les prix des divers matériels et travaux comprennent les prestations de fourniture d'EPI (combinaisons, surbottes, gants, filtres, entretien masques) et nettoyage des outillages.
1000 | De même, ces prix comprennent les temps d'études et de rédaction des divers documents d'intervention en milieu amianté (Mode Opératoire Amiante (MOA), plan de prévention, documents explicatifs, déclarations, etc…).
1000 | Prix horaire de jour (horaire à préciser d'après convention) | H
1001 | Majoration horaire de nuit travaux en milieu amianté de 22h à 6h. | %
1002 | Majoration horaire le samedi travaux en milieu amianté (horaire à préciser d'après convention) | %
1003 | Majoration horaire le dimanche et jour férié, travaux en milieu amianté (horaire à préciser d'après convention) | %
1004 | Forfait confinement sol/mur/plafond - Pose & dépose (surface au sol en m²) | m²
1005 | Confection d'un sas amiante 3 compartiments (ossature métallique et 2 couches de polyane) Compris la pose et la dépose | ens
1006 | Confection d'un sas amiante un compartiment (ossature métallique et 2 couches de polyane) Compris la pose et la dépose | ens
1007 | Forfait journalier pour la location d'une benne amiante avec évacuation des déchets (compris transport A/R + mise en décharge agréée avec remise de bordereau de suivi des déchets au CHU) | U
1008 | Mesure META durant travaux | U
1009 | Mesure META au poste de travail (au porteur) suivant protocole de la DGT | U
1010 | Appareil déprimogène EXTRAMIANTE EOLE 500 (500 m3/h) | J
1011 | Appareil déprimogène EXTRAMIANTE D610 (4500 m3/h) | J
1012 | Mesures libératoires par un organisme agréé avec fourniture d'un rapport | U
1013 | Inspection visuelle par un organisme agréé avec fourniture d'un rapport | U
1013
1013 | BA - VANNES
1013
1013 | Vannes 1/4 de tour à passage intégral dégraissée BS (MP/BP) pour tout gaz
1014 | Diamètre 10 | U
1015 | Diamètre 12 | U
1016 | Diamètre 14 | U
1017 | Diamètre 16 | U
1018 | Diamètre 18 | U
1019 | Diamètre 22 | U
1020 | Diamètre 28 | U
1020
1020 | Vannes 1/4 de tour PVC Pression
1021 | diamètre 40 mm | U
1022 | diamètre 50 mm | U
1023 | diamètre 63 mm | U
1024 | diamètre 75 mm | U
1025 | diamètre 90 mm | U
1026 | diamètre 110 mm | U
1027 | diamètre 125 mm | U
1028 | diamètre 160 mm | U
1028
1028 | Clapets anti-retour laiton dégraissé type "ROC"
1029 | Diamètre 10 | U
1030 | Diamètre 12 | U
1031 | Diamètre 14 | U
1031
1031 | CA - RESEAUX - FOURREAUX - GAINE COUPE FEU
1031
1031 | Cuivre rouge dégraissé apparent écroui
1031 | Tuyau et pose de cuivre dégraissé, avec colliers et raccords, y compris les coupes, les brasures argent 40% sous atmosphère neutre et l'étiquetage (marquage CE et N° de lot)
1032 | Epaisseur 1mm Diamètre 10 | ml
1033 | Epaisseur 1mm Diamètre 12 | ml
1034 | Epaisseur 1mm Diamètre 14 | ml
1035 | Epaisseur 1mm Diamètre 16 | ml
1036 | Epaisseur 1mm Diamètre 18 | ml
1037 | Epaisseur 1mm Diamètre 22 | ml
1038 | Epaisseur 1mm Diamètre 28 | ml
1039 | Epaisseur 1mm Diamètre 32 | ml
1040 | Epaisseur 1mm Diamètre 42 | ml
1040
1040 | Cuivre rouge recuit dégraissé
1040 | Tuyau et pose de cuivre dégraissé, avec colliers et raccords, y compris les coupes, les brasures argent 40% sous atmosphère neutre et l'étiquetage (marquage CE et N° de lot)
1041 | Epaisseur 1mm Diamètre 10 | ml
1042 | Epaisseur 1mm Diamètre 12 | ml
1043 | Epaisseur 1mm Diamètre 14 | ml
1044 | Epaisseur 1mm Diamètre 16 | ml
1045 | Epaisseur 1mm Diamètre 18 | ml
1045
1045 | PVC Pression
1045 | Tuyau et pose de tuyau en PVC, classement M1 avec colliers et raccords, y compris les coupes et la façon des joints et l'étiquetage
1046 | Tuyau PVC pression diamètre 40 mm | ml
1047 | Tuyau PVC pression diamètre 50 mm | ml
1048 | Tuyau PVC pression diamètre 63 mm | ml
1049 | Tuyau PVC pression diamètre 75 mm | ml
1050 | Tuyau PVC pression diamètre 90 mm | ml
1051 | Tuyau PVC pression diamètre 110 mm | ml
1052 | Tuyau PVC pression diamètre 125 mm | ml
1053 | Tuyau PVC pression diamètre 160 mm | ml
1053
1053 | Fourreaux
1054 | Fourreau aluminium classé M0 diamètre 22 type GALVAMEDIFLEX ou similaire | ml
1055 | Fourreau aluminium classé M0 diamètre 32 type GALVAMEDIFLEX ou similaire | ml
1056 | Fourreau aluminium classé M0 diamètre 42 type GALVAMEDIFLEX ou similaire | ml
1056
1056 | DA - ALARMES
1056
1056 | Capteurs analogiques 4-20 mA
1057 | de pression 0-16Bar | U
1058 | de vide absolu | U
1059 | De position photo-électriques sur vannes marque télémécanique | U
1059
1059 | EA - ALIMENTATIONS
1059
1059 | Les câbles seront fournis, posés et prêts à être raccordés (cosses, manchons etc... si besoin compris)
1059 | Câbles électriques
1060 | R 02 V 1000 R O2 V - 3 G 1,5 mm2 | ml
1061 | R 02 V 1000 R O2 V - 3 G 2,5 mm2 | ml
1062 | R 02 V 1000 R O2 V - 5 G 1,5 mm2 | ml
1063 | R 02 V 1000 R O2 V - 5 G 2,5 mm2 | ml
1063
1063 | Multipaires SYT1 blindé paire par paire
1064 | 2p 9/10ème | ml
1065 | 3p 9/10ème | ml
1066 | 5p 9/10ème | ml
1067 | 7p 9/10ème | ml
1068 | 15p 9/10ème | ml
1068
1068 | FA - DEPOSE
1068
1068 | Cuivre rouge dégraissé apparent écroui
1069 | Epaisseur 1mm Diamètre 10 à 18 | ml
1070 | Epaisseur 1mm Diamètre 18 à 32 | ml
1071 | Epaisseur 1mm Diamètre 32 à 52 | ml
1071
1071
1071 | GA - PERCEMENTS
1071
1071 | Plancher
1072 | Carottage de diamètre 50 | U
1073 | Carottage de diamètre 100 | U
1073 | Mur
1074 | Carottage de diamètre 50 | U
1075 | Carottage de diamètre 100 | U