## en tête
ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICE
EXPLOITATION ET MAINTENANCE MULTITECHNIQUE - CENTRE PENITENTIAIRE DE MAJICAVO – MAYOTTE
ANNEXE 02
Liste des équipements

## LISTE DES EQUIPEMENTS
CENTRE DE PENITENTIAIRE DE MAJICAVO – MAYOTTE Liste des équipements
CATEGORIE | Equipement | NOMBRE | Caractérisique 1 | Caractérisique 2 | Bâtiment | Localisation | Etat
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Caméras IP | 250
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Ecran Poste Vidéo | 45
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Poste informatique de supervision | 25
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Serveurs / équipements de supervision sûreté | 9 | API DATACET : 1 ; ERYVISION: 2 Synchronic : 5 ; DENY : 4 OMNICAST : 2
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Zones électro-répulsif JAGUAR 300 | 6
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Zones câble à choc MYGALE 4S | 6
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Armoires câble à choc | 3
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Alarme Coup de poing | 130 | Points préfixés CP, y compris CP-ASC
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Contacts d’ouverture supervisés | 40 | Points préfixés CO
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | TSIP sonorisation | 9
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Lignes de sonorisation | 17 | Lignes associées aux TSIP
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Portique de détection | Ens
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Diffuseur sonore | Ens
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Equipements de radiocommunication | Ens
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Projecteur de poursuite | Ens
Catégorie 1 : Eléments de sureté active | Alarmes portatives individuelles | Ens
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 7 | Débit théorique : 5400m3/h | Bâtiment B
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 3 | Débit théorique : 9000m3/h | Bâtiment B
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 2 | Débit théorique : 5400m3/h | Bâtiment B
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 6 | Débit théorique : 7200m3/h | Bâtiment B
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 4 | Débit théorique : 9000m3/h | Bâtiment B
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 1 | Débit théorique : NC | Bâtiment B
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 19 | Débit théorique : 7000m3/h | Bâtiment B
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 5 | Débit théorique : 7200m3/h | Bâtiment B
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 20 | Débit théorique : 25200m3/h | Bâtiment F
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 21 | Débit théorique : 18000m3/h | Bâtiment F
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 15 | Débit théorique : 4980m3/h | Bâtiment F
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 16 | Débit théorique : 4980m3/h | Bâtiment F
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 21 | Débit théorique : 18000m3/h | Bâtiment F
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 22 | Débit théorique : 18000m3/h | Bâtiment F
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 17 | Débit théorique : 5400m3/h | Bâtiment G
Catégorie 2 : Détection incendie | Extracteur de désenfumage | 1 | VED 18 | Débit théorique : 18000m3/h | Bâtiment G
Catégorie 2 : Détection incendie | Volet de désenfumage | 29 |  |  | Ensemble du site
Catégorie 2 : Détection incendie | Skydôme de désenfumage | 8 |  |  | Ensemble du site
Catégorie 2 : Détection incendie | Détecteur Incendie automatique | 175 | OA- O
Catégorie 2 : Détection incendie | Déclencheur manuel | 18 | DM
Catégorie 2 : Détection incendie | Détecteur Flamme UV | 1 | VIRA
Catégorie 2 : Détection incendie | Avertisseur Sonore | 1 | AVS 200
Catégorie 2 : Détection incendie | Baie SSI | 1 | ANTARES 4
Catégorie 2 : Détection incendie | Report d'alarme | 1 | ALTRA
Catégorie 2 : Détection incendie | Batterie AES | 30 | YUSA 12V 24Ah
Catégorie 2 : Détection incendie | Borne incendie | Ens
Catégorie 2 : Détection incendie | RIA | Ens
Catégorie 2 : Détection incendie | Extincteurs | Ens
Catégorie 2 : Détection incendie | BAES | Ens
Catégorie 2 : Détection incendie | Dispositif d'alimentation en eau incendie | Ens
Catégorie 3 : Clos couvert VRD | Terrasse technique | Ens
Catégorie 3 : Clos couvert VRD | Station de relevage | Ens
Catégorie 3 : Clos couvert VRD | Dégraisseur | Ens
Catégorie 3 : Clos couvert VRD | Voiries | Ens
Catégorie 3 : Clos couvert VRD | Clôtures | Ens
Catégorie 3 : Clos couvert VRD | Séparateurs hydrocarbures et graisses | 1
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Groupe Eau glacée Air / Air | 1 | 40kW |  | Bâtiment A
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité extérierue à détente directe | 4 | MISTUBISHI |  | Bâtiment A
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Cassette 2 tubes | 16 | WESPER |  | Bâtiment A
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Extracteur VMC | 1 |  |  | Bâtiment A
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Clapet coupe feu | 8 |  |  | Bâtiment A
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Centrale de traitement d'air | 1 | Double flux |  | Bâtiment A
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Groupe Eau glacée Air / Air | 1 | 210kW |  | Bâtiment B
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité extérierue à détente directe | 5 | MISTUBISHI |  | Bâtiment B
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Cassette 2 tubes | 28 | WESPER |  | Bâtiment B
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité murale à détente direct | 40 | WESPER |  | Bâtiment B
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Ventilo-convecteur | 5 | WESPER |  | Bâtiment B
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Extracteur VMC | 1 |  |  | Bâtiment B
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Clapet coupe feu | 42 |  |  | Bâtiment B
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Volet tunnel | 6 |  |  | Bâtiment B
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Centrale de traitement d'air | 1 | Double flux | 5240m3/h | Bâtiment B
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Centrale de traitement d'air | 1 | Double flux | 3380m3/h | Bâtiment B
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Groupe Eau glacée Air / Air | 1 | 210kW |  | Bâtiment C
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité extérierue à détente directe | 6 | MISTUBISHI |  | Bâtiment C
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Cassette 2 tubes | 9 | WESPER |  | Bâtiment C
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité murale à détente direct | 25 | WESPER |  | Bâtiment C
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Ventilo-convecteur | 25 | WESPER |  | Bâtiment C
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Extracteur VMC | 4 |  |  | Bâtiment C
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Clapet coupe feu | 31 |  |  | Bâtiment C
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Volet tunnel | 3 |  |  | Bâtiment C
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Centrale de traitement d'air | 1 | Double flux | 1770m3/h | Bâtiment C
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Centrale de traitement d'air | 1 | Double flux | 950m3/h | Bâtiment C
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Extracteur cuisine | 4 |  |  | Bâtiment C | Cuisson / four / Lavage / Sécheuses
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Extracteur VMC | 1 |  |  | Bâtiment D
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Groupe Eau glacée Air / Air | 1 | 60kW |  | Bâtiment E
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité extérierue à détente directe | 3 |  |  | Bâtiment E
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Cassette 2 tubes | 2 |  |  | Bâtiment E
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité murale à détente direct | 22 |  |  | Bâtiment E
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Extracteur VMC | 2 |  |  | Bâtiment E
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Clapet coupe feu | 12 |  |  | Bâtiment E
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Centrale de traitement d'air | 1 | Double flux | 1455m3/h | Bâtiment E
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité extérierue à détente directe | 6 |  |  | Bâtiment F
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité murale à détente direct | 28 |  |  | Bâtiment F
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Extracteur VMC | 11 |  |  | Bâtiment F
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Volet tunnel | 2 |  |  | Bâtiment F
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Groupe Eau glacée Air / Air | 1 | 30kW |  | Bâtiment F
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité extérierue à détente directe | 3 |  |  | Bâtiment G
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Cassette 2 tubes | 2 |  |  | Bâtiment G
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité murale à eau glacée | 8 |  |  | Bâtiment G
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité murale à détente direct | 3 |  |  | Bâtiment G
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Extracteur VMC | 2 |  |  | Bâtiment G
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Volet tunnel | 1 |  |  | Bâtiment G
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Centrale de traitement d'air | 1 | Double flux | 800m3/h | Bâtiment G
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité extérierue à détente directe | 4 |  |  | Bâtiment H
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Cassette à détente directe | 16 |  |  | Bâtiment H
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Extracteur VMC | 1 |  |  | Bâtiment H
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Centrale de traitement d'air | 1 | Double flux | 1920m3/h | Bâtiment H
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Unité extérierue à détente directe | 1 |  |  | Bâtiment I
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Cassette à détente directe | 2 |  |  | Bâtiment I
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Extracteur VMC | 2 |  |  | Bâtiment I
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Automate GTC | Ens |  |  | Bâtiment I
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Serveur GTC | Ens |  |  | Bâtiment I
Catégorie 4 : Climatisation ventilation | Poste de supervision GTB | Ens |  |  | Bâtiment I
Catégorie 5 : Plomberie | WC (y compris mécanisme de chasse, réservoir et abattant) | 250
Catégorie 5 : Plomberie | Urinoir | 30
Catégorie 5 : Plomberie | Douche (y compris syphon, pomme de douche) | 250
Catégorie 5 : Plomberie | Lavabo | 50
Catégorie 5 : Plomberie | Lave mains | 200
Catégorie 5 : Plomberie | Vidoir (y compris robinetterie) | 50
Catégorie 5 : Plomberie | Evier | 20
Catégorie 5 : Plomberie | Kitchenette | 10
Catégorie 5 : Plomberie | Ballon de stockage ECS | Ens
Catégorie 5 : Plomberie | Préparateur ECS | Ens
Catégorie 5 : Plomberie | Pompe de charge | Ens
Catégorie 5 : Plomberie | Pompe de recyclage | Ens
Catégorie 5 : Plomberie | Panneaux solaires | Ens
Catégorie 6 : Électricité courant fort | Groupe Electrogène | 1 | SDMO - V550C2 | 484kW
Catégorie 6 : Électricité courant fort | Paratonerre à dispositif d'amoçage | 1
Catégorie 6 : Électricité courant fort | Parafoudre | 1
Catégorie 6 : Électricité courant fort | Cellule HT | 3
Catégorie 6 : Électricité courant fort | Transformateur | 2
Catégorie 6 : Électricité courant fort | TGBT | 5
Catégorie 6 : Électricité courant fort | TGS | 3
Catégorie 6 : Électricité courant fort | Tableau divisionnaire | 50
Catégorie 6 : Électricité courant fort | TD HQ | 4
Catégorie 6 : Électricité courant fort | Coffret CVC | 12
Catégorie 6 : Électricité courant fort | Onduleur | 4
Catégorie 6 : Électricité courant fort | Eclairage normale des locaux | 4
Catégorie 6 : Électricité courant fort | Eclairage normale extérieure | 4
Catégorie 7 : Electricité courant faible | Equipement de téléphonie | Ens
Catégorie 7 : Electricité courant faible | Remonté d'alarmes | Ens
Catégorie 7 : Electricité courant faible | Vidéophonie | Ens
Catégorie 7 : Electricité courant faible | Système de distribution signal TV | Ens
Catégorie 7 : Electricité courant faible | Interphone | 230 |  |  | Ensemble du site
Catégorie 8 : Ascenseurs | Ascenseur | 1 | N° 16253 |  | Bâtiment A
Catégorie 8 : Ascenseurs | Ascenseur | 1 | N° 16260 |  | Bâtiment B
Catégorie 8 : Ascenseurs | Ascenseur | 1 | N° 16262 |  | Bâtiment C
Catégorie 8 : Ascenseurs | Ascenseur | 1 | N° 16259 |  | Bâtiment E
Catégorie 8 : Ascenseurs | Ascenseur | 1 | N° 48405 |  | Bâtiment F
Catégorie 8 : Ascenseurs | Ascenseur | 1 | N° 16258 |  | Bâtiment G
Catégorie 8 : Ascenseurs | Ascenseur | 1 | N° 16255 |  | Bâtiment H
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Broyeur ECP | 1 | ECP | ME3L8 |  | Local poubelle
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Evaporateur | 1 | SIARCO | Slim M2 |  | Local poubelle
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Evaporateur | 1 | SIARCO | Slim M3 |  | Local poubelle
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Centrale de désinfection | 1 | HYGIAL | - |  | Local poubelle
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | EVAPORATEUR | 1 | SIARCO | SUPSL 734 |  | Local préparation froide
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Batterie mélangeur MBE 40 | 1 | ELECTROLUX | MBR40 |  | Local préparation froide
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Cuiseur | 1 | ELECTROLUX | K120V1 |  | Local préparation froide
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Evaporateur | 1 | SIARCO | SUPSL 734 |  | Local dessouvidage
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Lave main | 1 | Fricosmos | - |  | Local dessouvidage
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Ouvre boite | 1 | L TELLIER | OEXTC |  | Zone Légumerie
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Lave main | 1 | Fricosmos | - |  | Zone Légumerie
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Balance | 1 | - | - |  | Zone sèche
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Désinsectiseur | 1 | - | - |  | Zone sèche
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Evaporateur | 1 | STEFANI | SHCP 025/2 C6 A 4S D |  | Chambres Froides
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Evaporateur | 1 | STEFANI | SHCP 025/2 C6 A 4S D |  | Chambres Froides
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Evaporateur | 1 | ZANOTI | BDB135T0O0 2F |  | Chambres Froides
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Evaporateur | 1 | FRIGABOHN | - |  | Chambres Froides
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Four | 1 | THIRODE | TFM10,2021FI.E4 |  | Zone cuisson
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Four | 1 | THIRODE | TFM10,2021FI.E4 |  | Zone cuisson
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Grande Sauteuse | 1 | THIRODE | TB909.SA50.BE.E4 |  | Zone cuisson
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Friteuse | 1 | THIRODE | TB909:FR25DC.E4 |  | Zone cuisson
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Friteuse | 1 | THIRODE | TB909:FR25DC.E4 |  | Zone cuisson
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Friteuse | 1 | THIRODE | TB909:FR25DC.E4 |  | Zone cuisson
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Friteuse | 1 | THIRODE | TB909:FR25DC.E4 |  | Zone cuisson
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Plaques Chauffante | 1 | THIRODE | - |  | Zone cuisson
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Petite Sauteuse | 1 | THIRODE | T-B909SA50BE.E4 |  | Zone cuisson
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Marmite | 1 | THIRODE | TB909:MABM150.E4 |  | Zone cuisson
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Marmite | 1 | THIRODE | TB909:MABM150.E4 |  | Zone cuisson
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Hotte cuisson | 1 | SAFTAIR | - |  | Zone cuisson
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Hotte Four SAFTAIR | 1 | SAFTAIR | - |  | Zone cuisson
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Thermocelleuses | 1 | GECAM | 3102 |  | Zone Local conditionnement
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Thermocelleuses | 1 | GECAM | 3102 |  | Zone Local conditionnement
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Balance | 1 | KERN | FCB12K1 |  | Zone Local conditionnement
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Meuble réfrigéré 1,5M | 1 | - | - |  | Zone Local conditionnement
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Cellule de refroidissement | 1 | THIRODE | ANTARTI CA 2,0 / 610634 |  | Zone Local conditionnement
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Evaporateur | 1 | STEFANI | SHCP82563 ESA 48D |  | Zone local préparation froide n°2
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Thermocelleuses | 1 | GECAM | 3102 |  | Zone local préparation froide n°2
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Thermocelleuses | 1 | GECAM | 3102 |  | Zone local préparation froide n°2
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Charriot 5 niveaux 1,8kW | 1 | ELECTROCALORIQUE | MC0005 J |  | Zone remise en température
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Charriot 5 niveaux 1,8kW | 1 | ELECTROCALORIQUE | MC0005 J |  | Zone remise en température
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Charriot 5 niveaux 1,8kW | 1 | ELECTROCALORIQUE | MC0005 J |  | Zone remise en température
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Charriot 5 niveaux 1,8kW | 1 | ELECTROCALORIQUE | MC0005 J |  | Zone remise en température
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Charriot 5 niveaux 1,8kW | 1 | ELECTROCALORIQUE | MC0005 J |  | Zone remise en température
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Charriot 5 niveaux 4,2kW | 1 | ELECTROCALORIQUE | MC0005 |  | Zone remise en température
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Charriot 5 niveaux 4,2kW | 1 | ELECTROCALORIQUE | MC0005 |  | Zone remise en température
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Charriot 5 niveaux 4,2kW | 1 | ELECTROCALORIQUE | MC0005 |  | Zone remise en température
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Charriot 5 niveaux 4,2kW | 1 | ELECTROCALORIQUE | MC0005 |  | Zone remise en température
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Charriot 5 niveaux 4,2kW | 1 | ELECTROCALORIQUE | MC0005 |  | Zone remise en température
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Armoire frigo | 1 | THIRODE | - |  | Zone remise en température
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Désinsectiseur | 1 | - | - |  | Zone remise en température
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Désinsectiseur | 1 | - | - |  | Zone magasin
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Evaporateur | 1 | STEFANI | SHCP025/1E6 A4S D |  | Zone magasin
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Machine à laver 18kg | 1 | Fagor | - |  | Zone Buanderie
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Machine à laver 18kg | 1 | - | - |  | Zone Buanderie
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Machine à laver 25kg | 1 | Electrolux | - |  | Zone Buanderie
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Sèche linge | 1 | Fagor | - |  | Zone Buanderie
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Repasse chemise | 1 | Fagor | MA 360 A |  | Zone Buanderie
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Repasseuse | 1 | Fagor | MRP ASC |  | Zone Buanderie
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Repasseuse à presse | 1 | Fagor | PU 88 A |  | Zone Buanderie
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Calandreuse | 1 | Fagor | PSE 35/200 MP (10) |  | Zone Buanderie
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Central frigorifique | 1 | ZANOTTI | GCM33H015148F |  | Terrasse technique
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Groupe CF négative n°02 | 1 | AIRCOOLER | UHC4502Z02LT |  | Terrasse technique
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Groupe CF négative C,O 49 | 1 | - | BDB35TO02F |  | Terrasse technique
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Groupe Froid | 1 | ZANOTTI | GC03075B998F |  | Terrasse technique
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Percolateur | 1 | ANOMO | WKTD10n HA |  | Ensemble du site
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Percolateur | 1 | COFFEE | WKTD10n HA |  | Ensemble du site
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Percolateur | 1 | ANIMO | WKTD10n HA |  | Ensemble du site
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Percolateur | 1 | ANIMO | WKTD10n HA |  | Ensemble du site
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Percolateur | 1 | ANIMO | WKTD10n HA |  | Ensemble du site
Catégorie 9 : Equipement de cuisine et buanderie | Percolateur | 1 | ANIMO | WKTD10n HA |  | Ensemble du site