## PDG DPGF
Dossier Consultation Entreprises
HOPITAL NOVO - SITE DE PONTOISE | DPGF
Opération : CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE SECOURS DE GROUPES ELECTROGENES ET SECURISATION ELECTRIQUE | DATE : | 2023-06-01
| Indice | 0
DPGF LOT N°1 ELECTRICITE
Maîtrise d'ouvrage :
Hôpital NOVO - Site Pontoise
6 Avenue de l'Ile de France
95300 Pontoise
Maîtrise d'œuvre :
B.E.T Fluides - Structure - Economie
BIM ingénierie | tél. : 01 44 82 94 78
Siège - 17, rue du Colisée - 75008 Paris | djamel.boudifa@bimingenierie.fr
agence IdF - 21, Avenue Edouard Belin - 92500 Rueil Malmaison
BA13 collé sur poteaux béton et maçonneries existantes (intérieurs)
Doublage thermique sur façades (poteaux et retombées de poutres+maçonnerie de façade)
| Doublage acoustique entre office alimentaire et batterie ascenseurs et entre salle de détente et batterie monte charge |  | 35.53

## LOT N°1 ELEC
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Prix Unit. | TOTAL HT.
|  |  |  | EUROS | EUROS
CONSTRUCTION CENTRALE GES & SECURISATION ELECTRIQUE
LOT N°1 ELECTRICITE
Etudes d'exécution et frais divers
- Plans et études entreprises
| Etablissement des notes de calculs, des plans et études d'exécution : plans, schémas, synthèse, réservations, DOE, DIUO… | Ens
| Mise en DAO CH | Ens
| - Rebouchages, nettoyage… | Ens
| - Essais et contrôle | Ens
| Essais en cours de chantier et en fin de chantier, AQC, bureau de contrôle, coordination SSI… | Ens
| - Mise en service et formation des utilisateurs | Ens
| - Frais compte prorata | Ens
Sous-total H.T. Etudes d'exécution et frais divers |  |  |  |  | 0
4 | NOUVEAU BATIMENT GROUPES ELECTROGENES
4.2. | Postes HT GE1-2 et GE3-4
| Tableau HTA N°1 | Ens
| Tableau HTA N°2 | Ens
| Motorisation des cellules | Ens
| Affiches accessoires règlementaires suivant CCTP | Ens
| Câblage auxilaires suivant CCTP | Ens
| Transfo point neutre et résistance | Ens
| Transformateurs BPN 20KV/230V 50 KVA Secs, y compris accessoires complémentaires suivant CCTP (coffret BT, sonde...) | Ens
| Câblage auxilaires suivant CCTP | Ens
| Coffret électrique contrôle de température BPN suivant CCTP | Ens
Sous-total H.T. Postes HT GE1-2 et GE3-4 |  |  |  |  | 0
4.3. | Liaisons haute tension
| Les liaisons HT entre les cellules HT de protection et les 4 transformateurs élévateurs de 2500KVA, yc CDC et MST | Ens
| Les liaisons HT entre les 2 transformateurs point neutre et leur cellule HT de protection respective , yc CDC et MST | Ens
Sous-total H.T. Liaisons haute tension |  |  |  |  | 0
4.4. | Alimentation 48Vcc
| Fourniture, pose, raccordement de 2 armoires chargeurs 60A batteries 410V/48Vcc autonomie 4H , suivant CCTP, y compris : | Ens
Batterie 4h 60A chantier
Armoire métallique IP32 avec ventilation et éclairage
IHM, signalisations
Alarmes et câblage divers et mise à la terre
Sous-total H.T. Alimentation 48Vcc |  |  |  |  | 0
4.5. | Armoire de permutation de source pour chargeurs 48Vcc
| Fourniture, pose, raccordement de 1 armoire de permutation de source, suivant CCTP, y compris : | Ens
Armoire métallique IP32
Inverseur de source 60A
Signalisations en face avant avec synoptique
Alarmes et câblage divers et mise à la terre
Sous-total H.T. Armoire de permutation de source pour chargeurs 48Vcc |  |  |  |  | 0
4.6. | Armoire de distribution 48Vcc
| Fourniture, pose, raccordement de 1 armoire de distribution 48Vcc, suivant CCTP, y compris : | Ens
Armoire métallique IP32
Interrupteur de tête et Inverseur de source 60A
Signalisations en face avant avec synoptique (arrivées et chaque départ)
Alarmes et câblage divers et mise à la terre
Sous-total H.T. Armoire de distribution 48Vcc |  |  |  |  | 0
4.7. | TGBT Centrale Groupe Electrogène
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| TGBT IS222 Forme 2 suivant CCTP | Ens
Inverseur de source
Centrale de mesure suivant CCTP
relayages, câblages, raccordements
CPI
Synoptique en face avant avec signalisations
Sous-total H.T. TGBT Centrale Groupe Electrogène |  |  |  |  | 0
4.8. | Réseau de terre et liaisons équipotentielles
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
Prise de terre du bâtiment
| - câblette cuivre nu en fond de fouille | Ml
| - barrette de mesure | U
| - collecteur principal de terre | U
| - contrôle et mesure | Ens
Prise de terre spécifique
| - prise de terre poste HT | Ens
| - prise de terre local GE | Ens
| - mise à la terre des masses transfo, GE… | Ens
| - interconnexion des prises de terre | Ens
| - mise à la terre du neutre transformateurs | Ens
| - mise à la terre du neutre GE | Ens
| - contrôle et mesure | Ens
Liaisons équipotentielles
| - liaisons équipotentielles principale (chemins de câbles…) | Ens
| - interconnexion des structures métalliques | Ens
| - interconnexion des réseaux de distribution fluides et électricité | Ens
| - liaison équipotentielle supplémentaire | Ens
| - liaisons équipotentielles des équipements | Ens
| - collecteurs de terre complémentaires | Ens
| - liaisons terre des cuves et réservoirs | Ens
| - interconnexion des collecteurs de terre | Ens
| Répérages et identification des collecteurs | Ens
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Réseau de terre et liaisons équipotentielles |  |  |  |  | 0
4.9. | Chemins de câbles
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
Chemin de câbles pour les courants forts Haute Tension
Chemin de cables capotés dalle pleine perforée acier galva :
| largeur 200 | Ml
| largeur 300 | Ml
| largeur 400 | Ml
| largeur 500 | Ml
Chemin de câbles pour les courants forts
Chemin de cables cablofil acier galva :
| largeur 200 | Ml
| largeur 300 | Ml
| largeur 400 | Ml
Chemin de câbles pour les courants faibles
Chemin de cables dalle pleine perforée acier galva :
| largeur 200 | Ml
| largeur 300 | Ml
| largeur 400 | Ml
| Repérage et identification des chemins de câbles | Ens
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Chemins de câbles |  |  |  |  | 0
4.10. | Distribution terminale
Fournitrue et mise en œuvre des câbles de distribution éclairage, prises électriques, équipements... :
- Câbles série FR N1X6G3 :
| . 3G1,5 | Ml
| . 3G2,5 | Ml
| . 3G4 | Ml
| . 3G6 | Ml
| . 5G1,5 | Ml
| . 5G2,5 | Ml
| . 5G4 | Ml
| . 5G6 | Ml
| . 5G10 | Ml
| . 5G16 | Ml
| . 5G25 | Ml
| . 5G35 | Ml
- Câbles série CR1-C1
| . 3G1,5 | Ml
| . 3G2,5 | Ml
| . 3G4 | Ml
| . 3G6 | Ml
| . 5G1,5 | Ml
| . 5G2,5 | Ml
- Fils H07 V, U, K :
| . 1,5 mm² | Ml
| . 2,5 mm² | Ml
| . 4 mm² | Ml
- Tube encastrés
| ICTA 16 | Ml
| ICTA 25 | Ml
| ICTA 40 | Ml
- Tube encastrés
| ICTL 16 | Ml
| ICTL 25 | Ml
| ICTL 40 | Ml
- Tube noyés au coulage
| ICTL 16 | Ml
| ICTL 25 | Ml
| ICTL 40 | Ml
- Tube posé en apparent
| IRL 16 avec colliers | Ml
| IRL 25 avec colliers | Ml
| IRL 40 avec colliers | Ml
| - Pots et boites d'encastrement | Ens
| - Sujétions d'incorporations et d'engravures ponctuelles | Ens
| - Sujétions de passage et fixations | Ens
| - Percements et calfeutrements | Ens
| - Crosses sortie câbles toiture | Ens
| - Fourniture et pose des accessoires de répérage et divers | Ens
Sous-total H.T. Distribution terminale |  |  |  |  | 0
4.11. | Eclairage Normal
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
Luminaires
| Appareil type A1 | U
Sous-total H.T. Eclairage Normal |  |  |  |  | 0
4.12. | Eclairage extérieur
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Projecteurs 150W | U
| Distibution pour éclairage extérieur, yc sonde | Ens
Sous-total H.T. Eclairage extérieur |  |  |  |  | 0
4.13. | Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
BAES SATI
| Bloc autonome d'Evacuation Incandescent étanche | U
| BAPI | U
| Bloc autonome d'Ambiance Fluorescent étanche | U
| Télécommande | U
| Câble 5G1,5mm² | Ml
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
4.14. | Feux avertisseurs
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Feux avertisseurs de fonctionnement de la centrale de groupe électrogène de sécurité | Ens
| Câblage | Ens
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Feux avertisseurs |  |  |  |  | 0
4.15. | Coupures d’urgences
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| - fourniture et pose coffrets arrêt d'urgence | U
| - renvoi de signalisation | Ens
| - câblages et raccordements | Ens
| - essais, mise en service | Ens
Sous-total H.T. Coupures d’urgences |  |  |  |  | 0
4.16. | Petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Interrupteur étanche avec voyant | U
| Poussoir 6A étanche avec voyant | U
| PC 2P+T 16A encastré | U
| PC 2P+T 16A étanche à volet | U
| PC 2P+T 16A étanche à volet antidéflagrant | U
| PC 2P+T 20A saillie étanche | U
| PC 3P+T 20A saillie étanche | U
| PC 3P+N+T 20A saillie étanche | U
| PC 2P+T 32A saillie étanche | U
| PC 3P+T 32A saillie étanche | U
| PC 3P+N+T 32A saillie étanche | U
| PC 2P+T 16A avec volet antivandale encastré | U
| PC 3P+T 16A antivandale encastré | U
| PC 3P+N+T 32A antivandale encastré | U
Sous-total H.T. Petit appareillage |  |  |  |  | 0
4.17. | Détection Incendie
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Centrale SSI catégorie A type 1 | Ens
| Cartes de gestion de boucle | U
| Interface réseau | U
| Platine 20 entrées extension | U
| Carte relais | U
| Platine support | U
| Coffret alim | U
| Batterie 12V 24Ah | U
| Module déportés 4 adresses | U
| Module déportés 1 adresse | U
| Module déportés 4 relais | U
| Module déportés 1 relais 2 entrées | U
| Boitier déporté adressable | U
| Elément terminal ligne de contrôle | U
| Elément terminal ligne télécommande | U
| Détecteur de fumée optique adressable | U
| Détecteur de fumée thermique adressable | U
| Détecteur multicritère adressable | U
| Détecteur infrarouge adressable | U
| Support inclinable | U
| Indicateur d'action | U
| Déclencheur manuel adressable à LED | U
| Déclencheur manuel vert pour issue de secours | U
| Volet de protection | U
| Sirène | U
| Flash lumineux à LED | U
| Sirène flash | U
| Tableau de report | U
| Batterie 12V 24Ah | U
| Câble SYT1 | Ml
| Câble CR1 C1 | Ml
| AES | Ens
| Essais, mise en service, programmation | Ens
| Dossier d'identité | Ens
Sous-total H.T. Détection Incendie |  |  |  |  | 0
4.18. | Renvoi des alarmes vers le PCS
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Renvoi des alarmes vers le PCS yc câblage et tableau de report | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Renvoi des alarmes vers le PCS |  |  |  |  | 0
4.19. | Contrôle d’accès
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Centrale,y compris logiciel et PC | Ens
| Module UTL de portes (coffrets métalliques) | U
| Frontal et cartes | U
| Liaison BUS | Ens
| Câble VDI catégorie 6 | Ens
| Switch POE | U
| Lecteur de badge | U
| Ventouse avec contacts positions | U
| Boîtier alimentation | Ens
| Paramétrage et mise en service | Ens
| BBG VERT | U
| BP d'ouverture (surveillance état porte) | U
Sous-total H.T. Contrôle d’accès |  |  |  |  | 0
4.20. | Vidéosurveillance
Fourniture, pose, raccordement et mise en service du système de Viédosurveillance :
| Caméra extérieure AXIS modèle Q6044-HDTV (ou modèle équivalent) avec support potence | U
| Switch réseau en rack 19 pouces, 16 ports fibre à équiper, 8 ports mixte cuivre/fibre à équiper | U
| Switch réseau en rack 19 pouces, 16 ports cuivre 10/100/1000 | U
| Module fibre multimode enfichable 1Gb pour raccordement liaison fibre | U
| Jarretière fibre optique multimode | U
| Poste de visualisation en rack 19 pouces pour visualisation vidéo comprenant le matériel, le système d'exploitation et logiciels nécessaires | U
| Ecran 42 pouces pour visualisation vidéo yc support | U
| Enregistreur en rack 19 pouces comprenant 3 disques durs système en mode RAID5, le système d'exploitation, les logiciels nécessaires et pré-équipé pour recevoir jusqu'à 13 disques durs de stockage en mode RAID | U
| Disque dur vidéo 3To compris fourniture, installation dans serveur sous réserve d'emplacement disponible, paramétrage et intégration dans le système RAID et contrôle fonctionnels | U
| Prestations de mise en service et remontée de 1 à 50 caméra | Ens
Sous-total H.T. Vidéosurveillance |  |  |  |  | 0
4.21. | Armoire automatisme
Fourniture, pose et raccordements d'une baie automate tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Armoire métallique IP32 ventilée et climatisée avec thermostat et sonde suivant CCTP | Ens
| Eclairage en baie | Ens
| Automate avec processeur et cartes de communication, modules E/S TOR et E/S ANA | Ens
| Embase de raccordement entrée sorties | Ens
| Passerelle de communication | Ens
| Interface IHM et carte | Ens
| Switch manage | Ens
| Alimentations | Ens
| Logiciel Unity, logiciel terminal | Ens
| Câblage bus, entrées sorties… | Ens
| Câble RJ45 | Ens
| Câble Modbus | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
| Repérage et identification | Ens
| Essai, mise en service, formation | Ens
Sous-total H.T. Armoire automatisme |  |  |  |  | 0
4.22. | Ventilation et climatisation des locaux
Ventilation
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Extracteurs, marque, type, débit, en toiture | Ens
| Extracteurs, marque, type, débit, en gaine | Ens
| Gaine rectangulaire | kg
Gaine circulaire
| * Ø 315 | ml
| * Ø 200 | ml
| Sonde de température | U
| Régulation | Ens
| Grilles de ventilation sur gaine | U
| Sorties en toiture pour VB | Ens
| Raccordement électrique | Ens
| Clapets coupe -feu | U
| Essais, raccordement, repérage et mise en service | Ens
Climatisation
| * Fourniture, pose et raccordement d'un groupe exterieur monosplit y compris équipements suivant CCTP : | U
. Marque :
. Type :
. Puissance :
| * Fourniture, pose et raccordement d'un e unité interieure monosplit y compris équipements suivant CCTP : | U
. Marque :
. Type :
. Puissance :
| * Commande | U
| * Réseaux en tube frigorigène | Ml
| * Chemin de câbles câpotés en distribution extérieure | Ml
| * Goulotte pour distribution intérieure apparente | Ml
| * Evacuation des condensats | Ml
| * Pompe de relevage pour évacuation des condensats | Ens
| * Alimentation électrique | Ens
| * mise en service, tirage au vide, complément de fluide | Ens
Sous-total H.T. Ventilation et climatisation des locaux |  |  |  |  | 0
4.23. | Maintien hors gel des locaux
Fourniture, pose et raccordement de convecteur électrique suivant CCTP y compris supportage et accessoires :
. Marque :
| . Type : | U
Sous-total H.T. Maintien hors gel des locaux |  |  |  |  | 0
4.24. | Plomberie
Fourniture, pose et raccordement de convecteur électrique suivant CCTP y compris supportage et accessoires :
| Relevage des EU en sortie séparateur | Ens
Sous-total H.T. Plomberie |  |  |  |  | 0
4.25. | Installation provisoire de chantier
| - Alimentation principale | Ens
| - coffrets prises de courant, coffrets équipés suivant CCTP | Ens
| - Distribution coffrets prises de courant | U
| - Equipements éclairages | Ens
| - Equipements éclairage de sécurité | Ens
| Câblage luminaire 3G1,5 | Ens
| Câblage éclairage de sécurité 5G1.5 | Ens
| Alimentations base vie extérieure | Ens
| Alimentations grues et autres | Ens
Sous-total H.T. Installation provisoire de chantier |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. NOUVEAU BATIMENT GROUPES ELECTROGENES |  |  |  |  | 0
5 | BATIMENTS BMC & SUD
5.2. | Nouveau Poste BMC
| CELLULES HT | Ens
Tableaux HTA complet
Motorisation des cellules
TRANSFORMATEURS HT/BT
| Transfo HT/BT 2000 KVA | U
| Transfo HT/BT 2500 KVA | U
| DPGPT2 yc câblage | Ens
| Bac anti feu | Ens
| Câblage auxilaires suivant CCTP | Ens
LIAISONS HT ENTRE CELLULES HT ET TRANSFORMATEURS
| Liaisons HT entre cellules HT et transformateurs | Ens
| Affiches accessoires règlementaires suivant CCTP | Ens
Sous-total H.T. Nouveau Poste BMC |  |  |  |  | 0
5.5. | Liaisons BT entre Transformateurs et TGBT
| Gaine à barre entre Transformateur 1 et TGBT 1 suivant CCTP: | Ens
- liaisons BT entre transformateurs 2000 kVA et TGBT en canalisations préfabriquées GAB
- conducteur de protection
- ensemble de supportage
- ensemble câblages BT auxiliaires
- Eclissage Tête de GAB
| Gaine à barre entre Transformateur 2 et TGBT 2 suivant CCTP: | Ens
- liaisons BT entre transformateurs 2000 kVA et TGBT en canalisations préfabriquées GAB
- conducteur de protection
- ensemble de supportage
- ensemble câblages BT auxiliaires
- Eclissage Tête de GAB
| Gaine à barre entre Transformateur 3 et TGBT 3 suivant CCTP: | Ens
- liaisons BT entre transformateurs 2500 kVA et TGBT en canalisations préfabriquées GAB
- conducteur de protection
- ensemble de supportage
- ensemble câblages BT auxiliaires
- Eclissage Tête de GAB
| Gaine à barre entre TGBT 1 et TGBT 2 suivant CCTP: | Ens
- liaisons BT entre TGBT en canalisations préfabriquées GAB
- conducteur de protection
- ensemble de supportage
- ensemble câblages BT auxiliaires
- Eclissage Tête de GAB
| Gaine à barre entre TGBT 2 et TGBT 3 suivant CCTP: | Ens
- liaisons BT entre TGBT en canalisations préfabriquées GAB
- conducteur de protection
- ensemble de supportage
- ensemble câblages BT auxiliaires
- Eclissage Tête de GAB
Sous-total H.T. Liaisons BT entre Transformateurs et TGBT |  |  |  |  | 0
5.6. | Alimentation 48Vcc
| Fourniture, pose, raccordement de 2 armoires chargeurs 60A batteries 410V/48Vcc autonomie 4H , suivant CCTP, comprenant : | Ens
Batterie 4h 60A chantier
Armoire métallique IP32 avec ventilation et éclairage
IHM, signalisations
Alarmes et câblage divers et mise à la terre
Sous-total H.T. Alimentation 48Vcc |  |  |  |  | 0
5.7. | Armoire de permutation de source pour chargeurs 48Vcc
| Fourniture, pose, raccordement de 2 armoire de permutation de source, suivant CCTP, comprenant : | Ens
Armoire métallique IP32
Inverseur de source 60A
Signalisations en face avant avec synoptique
Alarmes et câblage divers et mise à la terre
Sous-total H.T. Armoire de permutation de source pour chargeurs 48Vcc |  |  |  |  | 0
5.8. | Armoire de distribution 48Vcc
| Fourniture, pose, raccordement de 2 armoires de distribution 48Vcc, suivant CCTP, comprenant : | Ens
Armoire métallique IP32
Interrupteur de tête et Inverseur de source 60A
Signalisations en face avant avec synoptique (arrivées et chaque départ)
Alarmes et câblage divers et mise à la terre
Sous-total H.T. Armoire de distribution 48Vcc |  |  |  |  | 0
5.9. | Compensation de l'énergie réactive
Fourniture, pose, raccordement des batteries de condo :
| Armoire batteries de condensateurs | Ens
| Câblage et protections associées | Ens
Sous-total H.T. Compensation de l'énergie réactive |  |  |  |  | 0
5.10. | Alimentation Statique Sans Interruption (ASI) ou Onduleur
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| - ASI 120 kVA complet avec by pass TRI+N/TRI+N, y compris : | Ens
| Batteries montées sur étagères 1 HEURE - Durée de vie 10 ans | Ens
| Armoire protection batterie par interrupteur | Ens
| Armoire by pass | Ens
| Interface communication série-Port RS232,port RS485 isolé ou RS422 isolé en Protocole JBUS/MODBUS | Ens
| ACS-Synchronisation automatique avec source externe | Ens
| Mise en service | Ens
Sous-total H.T. Alimentation Statique Sans Interruption (ASI) ou Onduleur |  |  |  |  | 0
5.11. | Modules de transfert de charge
Fourniture, pose, raccordement des batteries de condo :
| Armoires MTC | Ens
| Câblage et protections associées | Ens
Sous-total H.T. Modules de transfert de charge |  |  |  |  | 0
5.12. | Tableaux Généraux, Basse Tension (TGBT), Sécurité (TGS), Ondulé (TGO)
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| TGBT 1 | Ens
| TGBT 2 | Ens
| TGBT 3 | Ens
| TGO | Ens
| TGS | Ens
| TGEM | Ens
| Armoire BAC GEM extéieur | Ens
Sous-total H.T. Tableaux Généraux, Basse Tension (TGBT), Sécurité (TGS), Ondulé (TGO) |  |  |  |  | 0
5.13. | Délestage relestage
| Armoire automate (compartiment TGBT) pour gestion Délestage relestage | Ens
Câblages et protections associées
Sous-total H.T. Délestage relestage |  |  |  |  | 0
5.14. | Tableau électrique de zone
| Tableau électrique de zone TD 410V poste BMC | Ens
Sous-total H.T. Tableau électrique de zone |  |  |  |  | 0
5.15. | Réseau de terre et liaisons équipotentielles
| Réseau de terre et liaisons équipotentielles | Ens
Prise de terre des postes HT et TGBT
| - liaisons cuivre avec collecteur | Ml
| - barrette de mesure | U
| - collecteur de terre | U
| - contrôle et mesure | Ens
| - repérage | Ens
Prise de terre spécifique
| - prise de terre poste HT | Ens
| - prise de terre TGBT | Ens
| - mise à la terre des masses transfo, | Ens
| - interconnexion des prises de terre | Ens
| - mise à la terre du neutre transformateurs | Ens
| - contrôle et mesure | Ens
Liaisons équipotentielles
| - liaisons équipotentielles principale (chemins de câbles…) | Ens
| - interconnexion des structures métalliques | Ens
| - interconnexion des réseaux de distribution fluides et électricité | Ens
| - liaison équipotentielle supplémentaire | Ens
| - liaisons équipotentielles des équipements | Ens
| - collecteurs de terre complémentaires | Ens
| - interconnexion des collecteurs de terre | Ens
| Répérages et identification des collecteurs | Ens
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Réseau de terre et liaisons équipotentielles |  |  |  |  | 0
5.16. | Chemins de câbles
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
Chemin de câbles pour les courants forts Haute Tension
Chemin de cables capotés dalle pleine perforée acier galva :
| largeur 200 | Ml
| largeur 300 | Ml
| largeur 400 | Ml
| largeur 500 | Ml
Chemin de câbles pour les courants forts
Chemin de cables cablofil acier galva :
| largeur 200 | Ml
| largeur 300 | Ml
| largeur 400 | Ml
Chemin de câbles pour les courants faibles
Chemin de cables dalle pleine perforée acier galva :
| largeur 200 | Ml
| largeur 300 | Ml
| largeur 400 | Ml
| Repérage et identification des chemins de câbles | Ens
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Chemins de câbles |  |  |  |  | 0
5.17. | Disposition technique particulière
Disposition technique particulière distribution électrique de sécurité dans Bâtiments BMC et Sud
- Câbles cuivre série CR1 C 1 :
| 300 mm² unipolaire | Ml
| 240 mm² unipolaire | Ml
| 185 mm² unipolaire | Ml
| 150 mm² unipolaire | Ml
| 120 mm² unipolaire | Ml
| 95 mm² unipolaire | Ml
| 70 mm² unipolaire | Ml
| 5G50mm² | Ml
| 5G35mm² | Ml
| 5G25mm² | Ml
| 5G16mm² | Ml
- Câbles cuivre série FR N1X6G3 :
| 300 mm² unipolaire | Ml
| 240 mm² unipolaire | Ml
| 185 mm² unipolaire | Ml
| 150 mm² unipolaire | Ml
| 120 mm² unipolaire | Ml
| 95 mm² unipolaire | Ml
| 70 mm² unipolaire | Ml
| 5G50mm² | Ml
| 5G35mm² | Ml
| 5G25mm² | Ml
| 5G16mm² | Ml
| - Sujétions de passage et fixations | Ens
| - Percements et calfeutrements | Ens
| - Percements en SS4 | Ens
| - Dévoiement des réseaux existants | Ens
| - Raccordement des armoires existantes à réalimenter depuis coffret protection | Ens
| - Fourniture et pose des accessoires de répérage et divers | Ens
Sous-total H.T. Disposition technique particulière |  |  |  |  | 0
5.18. | Distribution Principale
| Alimentations en câbles en CR1 C1 du TGS depuis les TGBT | Ens
| Alimentation en câbles FR N1X6G3 du TGO depuis les ASI | Ens
| Alimentation en câbles FR N1X6G3 du ASI 1 depuis TGBT | Ens
| Alimentation en câbles FR N1X6G3 du ASI 2 depuis TGBT | Ens
| Alimentation en câbles FR N1X6G3 du TGBT SAMU | Ens
| Alimentation en câbles FR N1X6G3 du TGBT BAT SUD | Ens
| Alimentation en câbles FR N1X6G3 du TGO BAT SUD | Ens
| Alimentation en câbles FR N1X6G3 du TGBT CVC 1 BAT SUD | Ens
| Alimentation en câbles FR N1X6G3 du TGBT CVC 2 BAT SUD | Ens
| Alimentation en câbles FR N1X6G3 du TGMP BAT SUD | Ens
| Alimentation en câbles FR N1X6G3 du GF 1 BMC | Ens
| Alimentation en câbles FR N1X6G3 du GF 2 BMC | Ens
| Alimentation en câbles FR N1X6G3 du GF 2 BMC | Ens
| Alimentation en câbles FR N1X6G3 du AE1 EG BMC | Ens
| - Sujétions de passage et fixations | Ens
| - Percements et calfeutrements | Ens
| - Percements en SS4 | Ens
| - Dévoiement des réseaux existants | Ens
| - Fourniture et pose des accessoires de répérage et divers | Ens
Sous-total H.T. Distribution Principale |  |  |  |  | 0
5.19. | Tableaux divisionnaires
Tableaux divisionnaires
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| - TD N6 T1 | Ens
| - TD N5 T1 | Ens
| - TD N3 T1 | Ens
| - TD N2 T1 | Ens
| - TD N6 T2 | Ens
| - TD N5 T2 | Ens
| - TD N4 T2 | Ens
| - TD N2 T2 | Ens
| - TD N6 T3 | Ens
| - TD N5 T3 | Ens
| - TD N4 T3 | Ens
| - TD N3 T3 | Ens
| - TD N2 T3 | Ens
| - TD N1 T3 | Ens
| - TD Radio AD-R1 (salle G et salle mammographie) | Ens
| - Coffret ancienne radio vasculaire RDC | Ens
| - Coffret salle claire | Ens
| - Coffret ancienne radio coronographie RDC | Ens
| - Armoire Urgence médecine SS1 | Ens
| - ARMOIRE AD P0 SS1 | Ens
| - Armoire UHCD RDC | Ens
| - Coffret Consultation Neurologie Salle EMG Potentiel | Ens
| - Armoire Consultations Externe P2 RDC | Ens
| - Armoire RDC P2 Existante côté consultation | Ens
| - Armoire RDC P0 Existante côté amphi | Ens
| Armoires borniers et câblage associé | Ens
| Dépose des anciennes armoires | Ens
| Curage et dépose des anciens câbles | Ens
Sous-total H.T. Tableaux divisionnaires |  |  |  |  | 0
5.20. | Distribution terminale
Fournitrue et mise en œuvre des câbles de distribution ... :
- Câbles série FR N1X6G3 :
| . 3G1,5 | Ml
| . 3G2,5 | Ml
| . 3G4 | Ml
| . 3G6 | Ml
| . 5G1,5 | Ml
| . 5G2,5 | Ml
| . 5G4 | Ml
| . 5G6 | Ml
| . 5G10 | Ml
| . 5G16 | Ml
- Câbles série CR1-C1
| . 3G1,5 | Ml
| . 3G2,5 | Ml
| . 3G4 | Ml
| . 3G6 | Ml
| . 5G1,5 | Ml
| . 5G2,5 | Ml
- Fils H07 V, U, K :
| . 1,5 mm² | Ml
| . 2,5 mm² | Ml
| . 4 mm² | Ml
- Tube encastrés
| ICTA 16 | Ml
| ICTA 25 | Ml
| ICTA 40 | Ml
- Tube encastrés
| ICTL 16 | Ml
| ICTL 25 | Ml
| ICTL 40 | Ml
- Tube noyés au coulage
| ICTL 16 | Ml
| ICTL 25 | Ml
| ICTL 40 | Ml
- Tube posé en apparent
| IRL 16 avec colliers | Ml
| IRL 25 avec colliers | Ml
| IRL 40 avec colliers | Ml
| - Pots et boites d'encastrement | Ens
| - Sujétions d'incorporations et d'engravures ponctuelles | Ens
| - Sujétions de passage et fixations | Ens
| - Percements et calfeutrements | Ens
| - Crosses sortie câbles toiture | Ens
| - Encoffrement CF2H | Ens
| - Fourniture et pose des accessoires de répérage et divers | Ens
Sous-total H.T. Distribution terminale |  |  |  |  | 0
5.21. | Eclairage Normal
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
Luminaires
| Appareil type A1 | U
Sous-total H.T. Eclairage Normal |  |  |  |  | 0
5.22. | Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
BAES SATI
| Bloc autonome d'Evacuation Incandescent étanche | U
| BAPI | U
| Bloc autonome d'Ambiance Fluorescent étanche | U
| Télécommande | U
| Câble 5G1,5mm² | Ml
| Accessoires divers de pose et de raccordement | Ens
Sous-total H.T. Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
5.23. | Petit appareillage
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Interrupteur étanche avec voyant | U
| Poussoir 6A étanche avec voyant | U
| PC 2P+T 16A encastré | U
| PC 2P+T 16A étanche à volet | U
| PC 2P+T 16A étanche à volet antidéflagrant | U
| PC 2P+T 20A saillie étanche | U
| PC 3P+T 20A saillie étanche | U
| PC 3P+N+T 20A saillie étanche | U
| PC 2P+T 32A saillie étanche | U
| PC 3P+T 32A saillie étanche | U
| PC 3P+N+T 32A saillie étanche | U
| PC 2P+T 16A avec volet antivandale encastré | U
| PC 3P+T 16A antivandale encastré | U
| PC 3P+N+T 32A antivandale encastré | U
Sous-total H.T. Petit appareillage |  |  |  |  | 0
5.24. | Détection Incendie
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
Raccordement sur SSI existant
| Module déportés 4 adresses | U
| Module déportés 1 adresse | U
| Module déportés 4 relais | U
| Module déportés 1 relais 2 entrées | U
| Boitier déporté adressable | U
| Elément terminal ligne de contrôle | U
| Elément terminal ligne télécommande | U
| Détecteur de fumée optique adressable | U
| Détecteur de fumée thermique adressable | U
| Détecteur multicritère adressable | U
| Détecteur infrarouge adressable | U
| Support inclinable | U
| Indicateur d'action | U
| Déclencheur manuel adressable à LED | U
| Déclencheur manuel vert pour issue de secours | U
| Volet de protection | U
| Sirène | U
| Flash lumineux à LED | U
| Sirène flash | U
| Câble SYT1 | Ml
| Câble CR1 C1 | Ml
| AES | Ens
| Essais, mise en service, programmation | Ens
| Dossier d'identité | Ens
Sous-total H.T. Détection Incendie |  |  |  |  | 0
5.25. | Contrôle d’accès
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Centrale,y compris logiciel et PC | Ens
| Module UTL de portes (coffrets métalliques) | U
| Frontal et cartes | U
| Liaison BUS | Ens
| Câble VDI catégorie 6 | Ens
| Switch POE | U
| Lecteur de badge | U
| Ventouse avec contacts positions | U
| Boîtier alimentation | Ens
| Paramétrage et mise en service | Ens
| BBG VERT | U
| BP d'ouverture (surveillance état porte) | U
Sous-total H.T. Contrôle d’accès |  |  |  |  | 0
5.26. | Armoire automatisme API Poste BMC
Fourniture, pose et raccordements baie automates tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions, comprenant :
| Armoire métallique IP32 ventilée et climatisée avec thermostat et sonde suivant CCTP | Ens
| Eclairage en baie | Ens
| Automate avec processeur et cartes de communication, modules E/S TOR et E/S ANA | Ens
| Embase de raccordement entrée sorties | Ens
| Passerelle de communication | Ens
| Interface IHM et carte | Ens
| Switch manage | Ens
| Alimentations | Ens
| Logiciel Unity, logiciel terminal | Ens
| Câblage bus, entrées sorties… | Ens
| Câble RJ45 | Ens
| Câble Modbus | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
| Repérage et identification | Ens
| Essai, mise en service, formation | Ens
Sous-total H.T. Armoire automatisme API Poste BMC
5.27. | Ventilation et climatisation des locaux des locaux HT et BT
Production chaud / froid pour Local Transformateurs
Pompe à chaleur
* Fourniture, pose et raccordement d'une pompe à chaleur compris options et sélection suivant CCTP :
. Marque :
. Type :
| . Puissance : | U
| * Levage et manutention | Ens
| * Plots antivibratiles | U
| * Manchette antivibratile | U
| * Clapet anti-retour | U
| * Filtre | U
| * Vanne d'isolement | U
Electricité
| * Raccordement électrique | Ens
Régulation
| * Régulation suivant CCTP | Ens
Réseau de distribution
Réseau enterré - DN…
Réseau apparent en tube acier noir y compris accessoires et supportage
| DN | Ml
| DN | Ml
Vanne d'isolement
| DN | U
| DN | U
| Calorifuge compris protection | m²
| Purgeurs automatiques | U
| Robinet de vidange | U
| Thermomètres | U
| Raccordement CTA au réseau change over suivant CCTP | U
Ballon tampon
| * Fourniture, pose et raccordement de ballons tampon | Ens
Remplissage eau froide
* Remplissage eau froide suivant CCTP
| DN | Ml
| * Vanne d'isolement | U
| * Filtre | U
| * Disconnecteur | U
| * Compteur | U
| * Manomètre | U
Traitement d'eau
| * Traitement d'eau sur réseau d'eau glacée | Ens
Traçage électrique
| * Traçage électrique suivant CCTP | Ens
Armoire de traitement d'air et réseaux
| Grille pare-pluie et pare-insecte | U
| Gaine d'air neuf | Kg
| Piège à son sur l'AN | U
Fourniture, pose et raccordement d'une centrale de traitement d'air y compris équipements suivant CCTP ainsi que supportage et accessoires :
. Marque :
| . Type : | Ens
| Manchettes souples de raccordement | U
| Pièges à son sur soufflage | U
| Détecteur de fumée en gaine | U
Gaine de soufflage et de reprise
| . Gaine rectangulaire | Kg
| Calorifuge 25mm kraftalu avec étanchéité et protection mécanique | m²
| Détecteur de fumée | U
| Clapet coupe feu | U
| Electricité | Ens
| Régulation compris contrôleur numérique, sondes, capteurs et câblage | Ens
Climatisation du local technique onduleurs
Unités extérieures - Groupe
* Fourniture, pose et raccordement unité extérieure y compris équipements :
. Marque :
. Type :
| . Puissance : | U
| * Manutention et levage | Ens
| * Plots anti-vibratiles | U
| * Raccordement électrique | Ens
Unités intérieures
* Fourniture, pose et raccordement des unités intérieures y compris régulation et équipements :
. Marque :
| . Type : | U
| Gaine de soufflage et reprise | Kg
| Calorifuge des gaines | m²
| Clapet coupe feu | U
| Grille de soufflage et reprise | U
Liaisons frigoriques compris raccordements
| Liaisons frigoriques en tubes cuivre frigorifiques calorifugés | Ml
| Accessoires de réseaux | Ens
Thermostat de commande mural
* Fourniture, pose et raccordement de télécommande y compris support et câblage :
. Marque :
| . Type : | U
Divers
| * Chemin de câble capoté | Ens
| * Tube PVC condensats | Ml
Sécurité
| * Système de détection, d'asservissement et de signalisation | Ens
Mise en service
| * Mise sous pression azote des circuits frigorifiques, tirage au vide. Mise en service | ens
| * Mise en charge frigorifique | kg
| * Essais et Mise en service | ens
Ventilation locaux TGBT, TGS, TGO et Onduleurs
Air neuf
| * Grille pare-insecte | U
| * Gaine d'air neuf | Ml
| * Piège à son | U
Fourniture, pose et raccordements d'une CTA tels que décrits au CCTP, y compris accessoires.
. Marque :
. Type :
| . Débit : …....... m3/h | U
| * Manchette souple | U
| * Pièges à sons | U
Gaine de soufflage
| Rectangulaire | Kg
Circulaire
| - DN | Ml
| - DN | Ml
| Calorifuge | Ml
| Clapet coupe feu au soufflage | U
Grille soufflage y compris plénum
Bouche de soufflage
VRV pour CTA
| * Fourniture, pose et raccordement d'un mono-split | U
| * Réseau en tube frigorigène | Ml
| * Kit de raccordement y compris régulation | U
| Régulation CTA compris contrôleurs, capteurs et actionneurs | Ens
Gaine d'extraction
| Rectangulaire | Kg
Circulaire
Circulaire
| - DN | ml
| - DN | ml
| Clapet coupe feu à l'extraction | U
Grille d'extraction y compris plénum
Bouche d'extraction
| Fourniture, pose et raccordement d'un caisson d'extraction | U
| Gaine de rejet rectangulaire | Kg
| Grille pare-pluie au rejet | U
| Electricité | Ens
Gestion technique centralisée
| GTC suivant CCTP | ens
Sous-total H.T. Ventilation et climatisation des locaux des locaux HT et BT |  |  |  |  | 0
5.28. | Plomberie
Fourniture, pose et raccordement de convecteur électrique suivant CCTP y compris supportage et accessoires :
| Relevage des EP de la cour anglaise | Ens
Sous-total H.T. Plomberie |  |  |  |  | 0
5.29. | Maintien hors gel des locaux
Fourniture, pose et raccordement de convecteur électrique suivant CCTP y compris supportage et accessoires :
. Marque :
| . Type : | U
Sous-total H.T. Maintien hors gel des locaux |  |  |  |  | 0
5.30. | Installation provisoire de chantier
| - Alimentation principale | Ens
| - coffrets prises de courant, coffrets équipés suivant CCTP | Ens
| - Distribution coffrets prises de courant | U
| - Equipements éclairages | Ens
| - Equipements éclairage de sécurité | Ens
| Câblage luminaire 3G1,5 | Ens
| Câblage éclairage de sécurité 5G1.5 | Ens
| Alimentations base vie extérieure | Ens
Sous-total H.T. Installation provisoire de chantier |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. BATIMENTS BMC & SUD
6 | RESEAUX EXTERIEURS
6.1. | Lignes HT
| Le transfert des câbles HT depuis la cellule DM1-A existante du Poste de Livraison vers la nouvelle cellule DM1-A arrivée au nouveau Poste BMC | Ens
| Le transfert des câbles HT depuis la cellule existante du Poste BFE vers la nouvelle cellule DM1-A arrivée au nouveau Poste BMC. | Ens
| La création des câbles HT SECOURS depuis la cellule DM1-A de la nouvelle centrale GE1-GE2 vers la nouvelle cellule DM1-A arrivée au nouveau Poste BMC. | Ens
| La création des câbles HT SECOURS depuis la cellule DM1-A de la nouvelle centrale GE3-GE4 vers la une cellule DM1-A arrivée existante au Poste Aiguillage. | Ens
Sous-total H.T. Lignes HT |  |  |  |  | 0
6.2. | Liaisons BT
| Liaison BT entre le TGBT GE du Bâtiment Centrale Groupes Electrogènes et le TGBT SGX | Ens
| Liaison BT entre l’armoire de permutation de source 48Vcc et le TGBT du Poste de Livraison. | Ens
| Liaison BT entre l’armoire de permutation de source 48Vcc et le TGBT du Poste de Livraison. | Ens
| Repérage | Ens
Sujétions de pose et cheminement dans poste SGX
| Percements et calfeutrements | Ens
Sous-total H.T. Liaisons BT |  |  |  |  | 0
6.3. | Liaisons CFA – SSI
| Une liaison en câbles 12 fibres optiques monomodes entre l’automate du Bâtiment Centrale Groupes Electrogènes et le premier automate du Poste BMC. | Ens
| Liaison en câbles 12 fibres optiques monomodes entre l’automate du Bâtiment Centrale Groupes Electrogènes et le deuxième automate du Poste Aiguillage. | Ens
| Liaison en câbles 12 fibres optiques monomodes entre l’automate du Bâtiment Centrale Groupes Electrogènes et le PC de Sécurité. | Ens
| Liaison en câbles 12 fibres optiques monomodes entre la baie VDI du Bâtiment Centrale Groupes Electrogènes et le baie VDI SAMU. | Ens
Sous-total H.T. Liaisons CFA – SSI |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. RESEAUX EXTERIEURS |  |  |  |  | 0
7 | CONCEPT AUTOMATISME
7.3. | Documentation
| Documentation | Ens
Sous-total H.T. Documentation |  |  |  |  | 0
7.4. | Réception de l’installation
| Réception de l’installation | Ens
Sous-total H.T. Réception de l’installation |  |  |  |  | 0
7.5. | Liaison avec la supervision HT
| Liaison avec la supervision HT | Ens
Sous-total H.T. Liaison avec la supervision HT |  |  |  |  | 0
7.7. | Programmation, mise à jour et animation graphique
| Programmation, mise à jour et animation graphique | Ens
Sous-total H.T. Programmation, mise à jour et animation graphique |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. CONCEPT AUTOMATISME |  |  |  |  | 0
8 | RENVOI SUR GTB EXISTANTE
8.2. | Reports
| Reports | Ens
Sous-total H.T. Reports |  |  |  |  | 0
8.3. | Sécurités complémentaires à renvoyer
| Sécurités complémentaires à renvoyer | Ens
Sous-total H.T. Sécurités complémentaires à renvoyer |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. RENVOI SUR GTB EXISTANTE |  |  |  |  | 0
9 | REMPLACEMENT DE CELLULES HT ET EQUIPEMENTS
9.1. | Poste USN90
| Poste USN90 | Ens
Sous-total H.T. Poste USN90 |  |  |  |  | 0
9.2. | Poste Ancien Hôpital
| Poste Ancien Hôpital | Ens
Sous-total H.T. Poste Ancien Hôpital |  |  |  |  | 0
9.3. | Poste Crèche
| Poste Crèche | Ens
Sous-total H.T. Poste Crèche |  |  |  |  | 0
9.4. | Poste BFE
| Poste BFE | Ens
Sous-total H.T. Poste BFE |  |  |  |  | 0
9.5. | TGBT BFE
| Suppression automatisme | Ens
Sous-total H.T. TGBT BFE |  |  |  |  | 0
9.6. | Installation de coffrets de raccordements GE Mobile
| Poste ancien hôpital | Ens
| Poste USN90 | Ens
| Poste BFE | Ens
| Poste crêche | Ens
Sous-total H.T. Installation de coffrets de raccordements GE Mobile |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. REMPLACEMENT DE CELLULES HT ET EQUIPEMENTS |  |  |  |  | 0
10 | DEMANTELEMENTS ET EVACUATIONS
10.1. | Démantèlement du Poste BMC Existant
10.1.1 | Dépose et evacuation des transfos et cellules HT
Dépose et évacuation :
| - Du transformateur TR1 1000 KVA | Ens
| - Du transformateur TR2 1000 KVA | Ens
| - Du transformateur TR3 1250 KVA | Ens
| - Du transformateur TR4 1250 KVA | Ens
| - De la cellule Haute Tension IM arrivée du Poste de Livraison | Ens
| - De la cellule Haute Tension IM arrivée du Poste BFE | Ens
| - De la cellule Haute Tension IM arrivée Poste EFS | Ens
| - De la cellule Haute Tension IM arrivée Poste GE3 | Ens
| - De la cellule Haute Tension DM1A pour protection du TR1 | Ens
| - De la cellule Haute Tension DM1A pour protection du TR2 | Ens
| - De la cellule Haute Tension DM1A pour protection du TR3 | Ens
| - De la cellule Haute Tension DM1A pour protection du TR4 | Ens
10.1.2 | Dépose et evacuation des alimentation HT
Dépose et évacuation des alimentations Haute Tension :
| - Du transformateur TR1 1000 KVA | Ens
| - Du transformateur TR2 1000 KVA | Ens
| - Du transformateur TR3 1250 KVA | Ens
| - Du transformateur TR4 1250 KVA | Ens
| - De la cellule Haute Tension IM arrivée du Poste de Livraison | Ens
| - De la cellule Haute Tension IM arrivée du Poste BFE | Ens
| - De la cellule Haute Tension IM arrivée Poste EFS | Ens
| - De la cellule Haute Tension IM arrivée Poste GE3 | Ens
| - De la cellule Haute Tension DM1A pour protection du TR1 | Ens
| - De la cellule Haute Tension DM1A pour protection du TR2 | Ens
| - De la cellule Haute Tension DM1A pour protection du TR3 | Ens
| - De la cellule Haute Tension DM1A pour protection du TR4 | Ens
10.1.3 | Dépose et evacuation des Tableaux Généraux BT
Dépose et évacuation :
| - Du TGBT 1 | Ens
| - Du TGBT 2 | Ens
| - Du TGBT 3 | Ens
| - Du TGBT 4 | Ens
| - Du TGS | Ens
| - Du TGO | Ens
| - Des onduleurs | Ens
| - Des batteries de condensateurs | Ens
| - Des batteries pour onduleurs | Ens
| - Des batteries de condensateurs | Ens
| - Grilles, répartiteurs | Ens
| - Calfeutrements CF des trous laissés après dépose | Ens
| - Grilles, répartiteurs | Ens
| - Calfeutrements CF des trous laissés après dépose | Ens
10.1.4 | Dépose et evacuation des Alimentations PRICIPALES BT
Dépose et évacuation des alimentations « amont et aval » principales BT :
| - Du TGBT 1 | Ens
| - Du TGBT 2 | Ens
| - Du TGBT 3 | Ens
| - Du TGBT 4 | Ens
| - Du TGS | Ens
| - Du TGO | Ens
| - Des onduleurs | Ens
| - Des batteries de condensateurs | Ens
| - Des batteries pour onduleurs | Ens
| - Des batteries de condensateurs | Ens
| - Grilles, répartiteurs | Ens
| - Calfeutrements CF des trous laissés après dépose | Ens
10.1.5 | Dépose et evacuation des Alimentations secondaires BT
Dépose et évacuation des alimentations « aval » secondaires BT :
| - Du TGBT 1 | Ens
| - Du TGBT 2 | Ens
| - Du TGBT 3 | Ens
| - Du TGBT 4 | Ens
| - Du TGS | Ens
| - Du TGO | Ens
| - Des onduleurs | Ens
| - Des batteries de condensateurs | Ens
| - Des batteries pour onduleurs | Ens
| - Grilles, répartiteurs | Ens
| - Calfeutrements CF des trous laissés après dépose | Ens
10.1.6 | Dépose et evacuation des equipements divers
Dépose et évacuation des équipements divers des locaux techniques :
| - Luminaires | Ens
| - Blocs de sécurité | Ens
| - Commandes des luminaires | Ens
| - Prises de courant | Ens
| - Matériels divers | Ens
Sous-total H.T. Démantèlement du Poste BMC Existant |  |  |  |  | 0
10.2. | Démantèlement HT du Groupe électrogène GE1
| Démantèlement HT du Groupe électrogène GE1 : | Ens
- Des câbles
- Des armoires de contrôles et commandes
- Des protections acoustiques divers
- Des échappements et conduits cheminées associées
- Des cuves journalières
- Des cuves principales
- Moteurs
- Dégazage et traitement fuel
Sous-total H.T. Démantèlement HT du Groupe électrogène GE1 |  |  |  |  | 0
10.3. | Démantèlement HT du Groupe électrogène GE2
| Démantèlement HT du Groupe électrogène GE2 : | Ens
- Des câbles
- Des armoires de contrôles et commandes
- Des protections acoustiques divers
- Des échappements et conduits cheminées associées
- Des cuves journalières
- Des cuves principales
- Moteurs
- Dégazage et traitement fuel
Sous-total H.T. Démantèlement HT du Groupe électrogène GE2 |  |  |  |  | 0
10.4. | Démantèlement HT du Groupe électrogène GE3
| Démantèlement HT du Groupe électrogène GE3 | Ens
Sous-total H.T. Démantèlement HT du Groupe électrogène GE3 |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. DEMANTELEMENTS ET EVACUATIONS |  |  |  |  | 0
11 | RECUPERATION DU GROUPE ELECTROGENE GE3
| Groupe électrogène GE3 récupéré et déplacé au moyen de grutage au plus près du nouveau Poste BMC | Ens
| Alimentations Basse Tension entre le nouvel emplacement de GE3 et le TGBT 1 du Poste BMC | Ens
TOTAL H.T. RECUPERATION DU GROUPE ELECTROGENE GE3
12 | ETUDE DE SELECTIVITE HT ET NOTES DE CALCULS HT
| Etude de sélecticvité HT | Ens
| Notes de calculs HT | Ens
TOTAL H.T. ETUDE DE SELECTIVITE HT ET NOTES DE CALCULS HT
13 | DIVERSES PRESTATIONS
| Diverses prestations selon CCTP | Ens
Sous-total H.T. DIVERSES PRESTATIONS |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. LOT N°1 ELECTRICITE