## PDG DPGF
Dossier Consultation Entreprises
HOPITAL NOVO - SITE DE PONTOISE | DPGF
Opération : CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE DE GROUPES ELECTROGENES ET SECURISATION ELECTRIQUE | DATE : | 2026-06-01
| Indice | 0
DPGF LOT N°2 GROUPES ELECTROGENES
Maîtrise d'ouvrage :
Hôpital NOVO - Site Pontoise
6 Avenue de l'Ile de France
95300 Pontoise
Maîtrise d'œuvre :
B.E.T Fluides - Structure - Economie
BIM ingénierie | tél. : 01 44 82 94 78
Siège - 17, rue du Colisée - 75008 Paris | djamel.boudifa@bimingenierie.fr
agence IdF - 21, Avenue Edouard Belin - 92500 Rueil Malmaison
BA13 collé sur poteaux béton et maçonneries existantes (intérieurs)
Doublage thermique sur façades (poteaux et retombées de poutres+maçonnerie de façade)
| Doublage acoustique entre office alimentaire et batterie ascenseurs et entre salle de détente et batterie monte charge |  | 35.53

## LOT N°2 GE
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Prix Unit. | TOTAL HT.
|  |  |  | EUROS | EUROS
CONSTRUCTION CENTRALE GES & SECURISATION ELECTRIQUE
LOT N°2 GROUPE ELECTROGENE
Etudes d'exécution et frais divers
- Plans et études entreprises
| Etablissement des notes de calculs, des plans et études d'exécution : plans, schémas, synthèse, réservations, DOE, DIUO… | Ens
| Mise en DAO CH | Ens
| - Rebouchages, nettoyage… | Ens
| - Essais et contrôle | Ens
| Essais en cours de chantier et en fin de chantier, AQC, bureau de contrôle, coordination SSI… | Ens
| - Mise en service et formation des utilisateurs | Ens
| - Frais compte prorata | Ens
Sous-total H.T. Etudes d'exécution et frais divers |  |  |  |  | 0
Centrale Groupes Electrogènes de Sécurité/Remplacement
Groupes Electrogènes 2500 KVA en local technique :
| Fourniture, pose, raccordement et mise en service de 4 groupes électrogènes de sécurité/rempacement, d’une puissance nominale unitaire de 2500 KVA, ISO 8528, conforme à la norme 2910, suivant CCTP, y compris : | Ens
| Manutention, grutage et sujétions d'accès des matériels | Ens
| Armoire pupitre de contrôle/commande suivant CCTP | U
| Armoire commune suivant CCTP | U
| Réservoirs journaliers 500 L | U
| Coffret auxiliaires | U
| Démarrages électriques, double chargeur par GE et liaisons électriques | Ens
| Démarrage Pneumatique: | Ens
Compresseur AC
Secours Bouteille
Coffret IP32
Liaisons électriques
Liaisons pneumatiques
Transformateur BT/HT
| Transformateurs 410V/20KV BT/HT 2500 KVA Secs, y compris accessoires complémentaires suivant CCTP (coffret BT, sonde...) | Ens
| Coffret électrique contrôle de température suivant CCTP | Ens
| Câblage auxilaires suivant CCTP | Ens
Gaines à Barres
| Gaine à barre entre Transformateur 1 et GE 1 suivant CCTP: | Ens
- liaisons BT entre transformateurs 2500 kVA et GE en canalisations préfabriquées GAB
- conducteur de protection
- ensemble de supportage
- ensemble câblages BT auxiliaires
- Eclissage Tête de GAB
| Gaine à barre entre Transformateur 2 et GE 2 suivant CCTP: | Ens
- liaisons BT entre transformateurs 2500 kVA et GE en canalisations préfabriquées GAB
- conducteur de protection
- ensemble de supportage
- ensemble câblages BT auxiliaires
- Eclissage Tête de GAB
| Gaine à barre entre Transformateur 3 et GE 3 suivant CCTP: | Ens
- liaisons BT entre transformateurs 2500 kVA et GE en canalisations préfabriquées GAB
- conducteur de protection
- ensemble de supportage
- ensemble câblages BT auxiliaires
- Eclissage Tête de GAB
| Gaine à barre entre Transformateur 4 et GE 4 suivant CCTP: | Ens
- liaisons BT entre transformateurs 2500 kVA et GE en canalisations préfabriquées GAB
- conducteur de protection
- ensemble de supportage
- ensemble câblages BT auxiliaires
- Eclissage Tête de GAB
Alimentation combustible
| Cuves 30000 L double peaux | U
| Pompes redondantes | Ens
| Premier plein de service | Ens
| Raccordements, canalisations, vannes et accessoires entre cuves et réservoirs groupe, entre réservoirs et groupes y compris réseau fuel en enterré | Ens
| Détection de fuites, compris : | Ens
* Centrale
* Alimentation autonome
* Capteurs fuel réservoir et local
* Liaisons capteurs/centrale
* Mise à disposition d'alarme pour renvoi
* Accessoires, sujétions, protection mécanique du capteur cuvelage
* Mise en service et essais
Events
Dépotage
| Evacuation des gaz brulés pour chaque groupe | Ens
Silencieux conforme CCTP compris suspension
Raccordement groupes compris flexible, accessoires
Canalisation horizontale, compris suspente et purge
Conduit vertical, compris support mural
Sortie de conduit pare pluie, cône de finition, sortie en toiture 10m y compris supportage et fixation
Calorifugeages et calfeutrements
Reprises et remontées d'étanchéïté
Evacuation des condensats
| Refroidissement moteur et ventilation local | Ens
Aérorefroidisseur vertical double faisceaux, y compris échangeur et vase d'expansion, suivant CCTP
Accessoires de raccordeement , tube acier, purge, vanne…suivant CCTP
| Coffret protection contrôle, commande, asservissement et distribution électrique compris capteurs |  |  |  | ²
Isolation/absorption phonique complémentaire des gaines
Fourniture, mise en œuvre et support pièges à sons VB et VH
Fourniture et mise en œuvre volets à surpression VB et VH
| Aménagement divers du local | Ens
Equipements de sécurité incendie :
* Commande extérieure vanne coupure alimentation fuel
* Affichage plan et consignes porte d'accès
* Extincteur feu classe B
* Bac à sable et pelle
Moteurs de désenfumage et gaines associées
Extracteurs et gaines associées
| Traitement acoustique du local : | Ens
* Silencieux échappement
* Pièges à sons gaines de ventilation
* Fourniture et pose matériau isolant et absorbant murs et plafond
* Habillage gaines de ventilation
* Calfeutrements divers
* Dispositif anti-vibratil pour mise en œuvre groupe sur massif
* Portes acoustiques
* Grilles
| Liaisons Electriques diverses entre les équipements | Ens
Divers liaisons
Tableau d'alarmes
Mise à disposition locale des alarmes techniques diverses
Mise en synthèse "majeur", "mineur", tableau local (répertoire détaillé)
Raccordements et sujétions
Traitement alarmes/sortie numérique pupitre
Paramétrage et essais
| Mise à la terre | Ens
Diverses mises à la terre des installations du lot GE
| Installation | Ens
| Essais, mise en service et formation | Ens
Sous-total H.T. Centrale Groupes Electrogènes de Sécurité/Remplacement |  |  |  |  | 0
LOT N°2 GROUPE ELECTROGENE |  |  |  |  | 0
OPTION : 4ème GROUPE ELECTROGENE
| Le présent lot chiffrera en option la fourniture, pose raccordement du 4ème GE y compris le transformateur élévateur associé. | Ens
Sous-total H.T. OPTION : 4ème GROUPE ELECTROGENE