## PDG DPGF
Dossier Consultation Entreprises
HOPITAL NOVO - SITE DE PONTOISE | DPGF
Opération : CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE DE GROUPES ELECTROGENES ET SECURISATION ELECTRIQUE | DATE : | 2026-06-01
| Indice | 0
DPGF LOT N°3 GROS ŒUVRE - VRD
Maîtrise d'ouvrage :
Hôpital NOVO - Site Pontoise
6 Avenue de l'Ile de France
95300 Pontoise
Maîtrise d'œuvre :
B.E.T Fluides - Structure - Economie
BIM ingénierie | tél. : 01 44 82 94 78
Siège - 17, rue du Colisée - 75008 Paris | djamel.boudifa@bimingenierie.fr
agence IdF - 21, Avenue Edouard Belin - 92500 Rueil Malmaison
BA13 collé sur poteaux béton et maçonneries existantes (intérieurs)
Doublage thermique sur façades (poteaux et retombées de poutres+maçonnerie de façade)
| Doublage acoustique entre office alimentaire et batterie ascenseurs et entre salle de détente et batterie monte charge |  | 35.53

## Lot N°3 - GO-VRD
Art. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. en € | PRIX TOTAL en € H.T.
CONSTRUCTION CENTRALE GES & SECURISATION ELECTRIQUE
LOT N°3 GROS ŒUVRE - VRD
INSTALLATTIONS DE CHANTIER - GO
3.1.1. | Installation de chantier | u
3.1.2. | Base vie | mois
3.1.3. | Panneaux de chantier | u
3.1.4. | Repliement des installations en fin de chantier | ens
3.1.5. | Branchements de chantier | ens
3.1.6. | Gestion des déchets de chantier | ens
3.1.7. | Clôture | ml
3.1.8. | Grue | u
3.1.9. | Voirie de chantier - Plates-Formes de travail | ens
3.1.10. | Etudes d'exécution | ens
SOUS-TOTAL H.T INSTALLATTIONS DE CHANTIER - GO |  |  |  |  | 0
CREATION NOUVEAU BATIMENT CENTRALE GE
3.2. | Terrassements
3.2.1. | Limite de prestations des travaux de terrassements | PM
3.2.2. | Implantations | ens
3.2.3. | Décapage et démolitions des ouvrages | ens
3.2.4. | Terassements en pleine masse
| - Sur l’emprise totale de création du nouveau bâtiment Centrale GE (hors travaux VRD), pour nivellement de la plateforme à la côte NGF du projet fini -40cm. | m3
| - Terrassement pour réalisation du radier de la plateforme du GE extérieur qui se trouve face au bâtiment BMC. | m3
3.2.5. | Fouilles en rigoles en trous ou en puits
| - Fouilles en puits pour les fondations semi-profondes (semelle isolée et filantes), compris blindage des puits. | m3
| - Fouilles en rigoles pour réalisation des longrines et des caniveaux enterrés. | m3
| - Fouilles en trou pour la réalisation du radier et cuves extérieures à fuel qui se trouvent à côté du bâtiment Centrale d’énergie. | m3
3.2.6. | Réglage de la plate-forme de la dalle portée à RDC | ens
3.2.7. | Remblais
| - Remblais après exécution des ouvrages de fondations et d'infrastructures. | m3
| - Remblais autour du mur de soutènement, compris compactage soigné. Prévoir contrôle de la compacité des plateformes. | m3
3.2.8. | Enlèvement aux décharges publiques | ens
3.2.9. | Blindage et étaiement | ens
3.3. | Fondations
3.3.1. | Béton de propreté de 0,05 m d'épaisseur | m²
3.3.2. | Précautions pour mise à la terre | ens
3.3.3. | Fondations semi-profondes
| - Puits | m3
| - Semelles sur puits | m3
3.3.4. | Massifs pour cheminées GE
| - Puits | m3
| - Semelles sur puits | m3
3.4. | Infrastructure
3.4.1. | Longrines | m3
3.4.2. | Soubassements enterrés | m2
3.4.3. | Dalle portée | m2
3.4.4. | Caniveaux béton | ml
3.5. | Superstructure
3.5.1. | Voiles en béton armé
| Voiles de façade | m²
| Voiles intérieurs | m²
3.5.2. | Planchers en béton armé | m²
3.5.3. | Poteaux | m3
3.6. | Ouvrages divers
3.6.1. | Réservations, rebouchages, de trous dans les ouvrages en B.A. | ens
3.6.2. | Radier extérieur
| - Radier zone de dépotage de fuel du groupe électrogène, suivant plan des voiries VRD 01 | m3
| - Radier des cuves extérieures à fuel | m3
| - Radier du groupe électrogène mobile extérieur qui se trouve face bâtiment poste transfo HT/BT du BMC | m3
3.6.3. | Socles béton support des aérothermes en toiture | ens
3.6.4. | Acrotères et allèges béton
| - Allèges bétons suivants plans de coffrage | m²
| - Acrotères des deux toitures du projet | m²
3.6.5. | Seuils et appuis de baies en béton | ens
| - Seuils en béton au niveau des accès et sorties des niveaux RDC. | ens
| - Appuis béton au droit des grilles de ventilation de façade. | ens
3.6.6. | Edicules en toiture
| - Pour les édicules de pénétration des réseaux des fluides sur la toiture. | u
3.6.7. | Ravalement | m²
| Echafaudage | m²
3.6.8. | Enduits monocouche
| - Pour les façades du bâtiment centrale d’énergie (hors bardage). | m²
| - Faces intérieures des acrotères du bâtiment centrale d’énergie. | m²
| - Les deux faces des murs bahuts de la clôture extérieure du bâtiment centrale d’énergie. | m²
SOUS-TOTAL H.T CREATION NOUVEAU BATIMENT CENTRALE GE |  |  |  |  | 0
APPROFONDISSSEMENT - POSTE HT BMC
4.1. | Excavations pour approfondissement du vide sanitaire | m3
4.2. | Démolitions lourdes
4.2.1. | Ouverture de baie dans voiles bêton existants | u
4.2.2. | Démolitions de voiles béton et poteaux béton | m3
4.2.3. | Démolitions dallage existant | m²
4.3. | Renforcement des structures existantes
4.3.1. | Reprise en sous-œuvre des poteaux existants | u
4.3.2. | Reprise en sous-œuvre des voiles périphériques existants | ml
4.3.3. | Voiles par passe-alternée contre terre (cours anglaise) | m²
4.3.4. | Voiles intérieurs | m²
4.3.5. | Dallage contre terre VS
| - Dallage du VS du bâtiment poste HT BMC, y compris dallage de la cour anglaise. | m²
4.3.6. | Escaliers en béton
| Escalier intérieur de la cour anglaise | ens
| Escalier extérieur de la cour anglaise | ens
4.3.7. | Cloisons en maçonnerie non porteuse | m²
4.3.8. | Cunette périphérique | ml
4.3.9. | Caniveaux Béton | ml
4.3.10. | Percements en SS4
* Niveaux SS2 du bâtiment BMC :
| - Plancher bas : 14 percements de Ø 200mm | u
| - Plancher haut : 23 percements de Ø 200mm | u
| - Dans murs et voile : 16 percements de Ø 200mm | u
* Niveaux SS1 du bâtiment BMC :
| - Plancher haut : 30 percements de Ø 200mm | u
| - Dans murs et voile : 19 percements de Ø 200mm | u
* Niveaux RDC du bâtiment BMC :
| - Plancher haut : 20 percements de Ø 200mm | u
| - Dans murs et voile : 16 percements de Ø 200mm | u
* Niveaux R+1 du bâtiment BMC :
| - Plancher haut : 15 percements de Ø 200mm | u
| - Dans murs et voile : 13 percements de Ø 200mm | u
* Niveaux R+2 du bâtiment BMC :
| - Plancher haut : 12 percements de Ø 200mm | u
| - Dans murs et voile : 04 percements de Ø 200mm | u
* Les Niveaux : R+3, R+4, R+5 et R+6 du bâtiment BMC :
| - Plancher haut : 12 percements de Ø 200m | u
| - Dans murs et voile : 04 percements de Ø 200mm | u
* Niveau Toiture :
| - Dans murs et voile : 05 percements de Ø 200mm | u
4.3.11. | Réalisation de gaines techniques
| - Niveaux SS2 du bâtiment BMC : 06 gaines techniques | u
| - Niveaux SS1 du bâtiment BMC : 10 gaines techniques | u
| - Niveaux RDC du bâtiment BMC : 7 gaines techniques | u
| - Niveaux R+1 du bâtiment BMC : 6 gaines techniques | u
| - Niveaux R+2 du bâtiment BMC : 4 gaines techniques | u
| - Les Niveaux : R+3, R+4, R+5 et R+6 du bâtiment BMC : 4 gaines techniques | u
4.3.12. | Edicules et reprise d'étanchéité
| - Edicule de de 50x50x120cm de hauteur | u
| - Reprise d’étanchéité de 2m de large tout autour de cet édicule | u
4.3.13. | Ravalement
| - Les faces visibles des murs de soutènement extérieurs de la cours anglaise | m²
SOUS-TOTAL H.T APPROFONDISSSEMENT VS - POSTE HT BMC |  |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL H.T. GO |  |  |  |  | 0
TRAVAUX DE VRD
5.1. | Travaux préparatoires | ens
5.1.1. | Défrichage | ens
5.1.2. | Déposes et démolitions | ens
5.1.3. | Arrachage des plantations | u
5.2. | Voirie
| Voirie lourde autour du bâtiment centrale d'énergie | m²
| Bordures | ml
| Caniveaux CS1 et CC1 | ml
5.3. | Génie civil
| Murets de soutènement | ml
Escaliers extérieurs
| - Escalier extérieur d’accès à la plateforme du GE extérieur en face du bâtiment BMC. | ens
| Mur bahut de clôture | ml
5.4. | Réseaux divers
Terrassements
| - Pour réseaux extérieures d’eau pluviale | ml
| - Pour les réseaux extérieurs d’eau froide : réseau d’eau froide d’alimentation du bâtiment Centrale d’Energie | ml
| - Pour les réseaux extérieurs d’alimentation des GE depuis les cuves Fuel extérieurs | ml
- Pour les réseaux extérieurs CFO :
| * Pour réseau HT – 350 ml, tranchée de dimension pouvant intégrer 03 fourreaux de Ø 160mm | ml
| * Ouverture d’une tranchée pour découvrir la boucle HTA existante sur 250ml de long, puis fermeture de la tranchée après intervention du lot CFO. Prévoir une ouverture du 80 cm de largeur et 01 de profondeur | ml
| * Pour réseau BT – 350 ml, tranchée de dimension pouvant intégrer 03 fourreaux de Ø 160mm | ml
- Pour les réseaux extérieurs CFA :
| * Pour réseau CFA – 350 ml, tranchée de dimension pouvant intégrer 01 fourreaux de Ø 100mm | ml
| - Pour les réseaux d’eau d’eau glacée extérieurs, prévoir une tranché de 50cm de largeur, 80 cm de profondeur sur 40 ml de long | ml
| Grillage avertisseur | ens
| Canalisations | ml
| Regard de pied de chute | u
| Chambre de raccordement sur mesure | u
| Avaloir EP | u
| Ensemble fosse de décantation des hydrocarbures | ens
Fourreaux pour réseaux électriques
- Pour les réseaux extérieurs CFO :
| * Pour réseau HT – 350 ml avec 03 fourreaux de Ø 160mm | ml
| * Pour réseau BT – 350 ml avec 03 fourreaux de Ø 160mm | ml
- Pour les réseaux extérieurs CFA :
| * Pour réseau CFA – 350 ml avec 01 fourreau de Ø 100mm | ml
Chambre de tirage
| - Chambres de type K3C : prévoir 28 chambres de tirage | u
| - Chambres de type K2C : prévoir 13 chambres de tirage | u
Clôtures en panneaux de treillis soudés
| - Autour du site du nouveau bâtiment Centrale GE | ml
| - Autour du groupe électrogène extérieur qui sera installé devant le bâtiment HT/BT du BMC | ml
| - Autour de la cuve extérieure des groupes électrogènes de la centrale GE | ml
| Portail véhicule coulissant motorisé | u
Portillon piéton
| - Portillon d’accès au site du nouveau bâtiment centrale GE | u
| - Portillon d’accès à l’enclos du groupe électrogène extérieur | u
| - Portillon d’accès à l’enclos la cuve extérieure des GE | u
5.5 | Plantations | ens
5.6 | Réseau d'eau froide | ml
SOUS-TOTAL H.T. TRAVAUX DE VRD |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. GO-VRD |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. GO-VRD |  |  |  |  | 0