## PDG DPGF
Dossier Consultation Entreprises
HOPITAL NOVO - SITE DE PONTOISE | DPGF
Opération : CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE DE GROUPES ELECTROGENES ET SECURISATION ELECTRIQUE | DATE : | 2026-06-01
| Indice | 0
DPGF LOT N°4 ETANCHEITE
Maîtrise d'ouvrage :
Hôpital NOVO - Site Pontoise
6 Avenue de l'Ile de France
95300 Pontoise
Maîtrise d'œuvre :
B.E.T Fluides - Structure - Economie
BIM ingénierie | tél. : 01 44 82 94 78
Siège - 17, rue du Colisée - 75008 Paris | djamel.boudifa@bimingenierie.fr
agence IdF - 21, Avenue Edouard Belin - 92500 Rueil Malmaison
BA13 collé sur poteaux béton et maçonneries existantes (intérieurs)
Doublage thermique sur façades (poteaux et retombées de poutres+maçonnerie de façade)
| Doublage acoustique entre office alimentaire et batterie ascenseurs et entre salle de détente et batterie monte charge |  | 35.53

## Lot N°3 - GO-VRD
Art. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | P.U. en € | PRIX TOTAL en € H.T.
CONSTRUCTION CENTRALE GES & SECURISATION ELECTRIQUE
LOT N°4 ETANCHEITE
ETANCHEITE
3.1. | Etanchéité sur toiture terrasse inaccessible
| - Toiture Haute | m²
| - Toiture Basse | m²
3.2. | Evacuation des EP | ml
3.3. | Traversées de toiture
| - Sorties de câbles, Prévision de 5 crosses en tube cuivre Ø 20cm. Raccordement étanche à chaque crosse. | ml
3.4. | Descentes EP extérieures et boîte à eau
| - A prévoir 07 boites à eau | u
- Prévoir 07 descentes Ø 150 mm :
| * Trois descentes EP depuis la toiture haute jusqu’au niveau de voirie | ml
| * Deux descentes EP entre la toiture haute et toiture basse | ml
| * Deux descentes EP entre la toiture basse jusqu’au niveau de voirie | ml
TOTAL H.T. ETANCHEITE |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. ETANCHEITE |  |  |  |  | 0