## DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANT | PRIX U € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
COURANTS FORTS ET FAIBLES
I.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
Travaux conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
| · Installation de chantier suivant CCTP/phase | ens
I.1 - TOTAL H.T.
I.2 | TRAVAUX EN SITE OCCUPE / PHASAGE / CONTINUITE DE SERVICE / DEPOSE / REPOSE / INSTALLATION DE CHANTIER
Travaux conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
| · Dépose sanitaires existants | ens
| · Dépose et déplacements dans zones réhabilités et réaménagés | ens
| · Dépose de descentes de goulottes pour nouveaux postes de travail | ens
I.2 - TOTAL H.T.
I.3 | TABLEAUX BASSE TENSION
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans y compris toutes sujétions
| · Modifications TD d'étages et TGBT | ens
| · Notes de calculs, schémas et synoptiques | ens
I.3 - TOTAL H.T.
I.4 | APPAREILLAGES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris filerie, fourreaux, boîte de dérivation et toutes sujétions
| · Bouton poussoir | u
| · Interrupteur SA IP55 IK07 | u
| · PC 2 x 10/16 A + T | u
| · PC 2 x 10/16 A + T IP55 IK07 | u
| · PAI 1 : 3 PC 2 x 10/16 A + T + 1 RJ45 | u
| · PAI 2 : 2 PC 2 x 10/16 A + T + 2 RJ45 | u
| · Mopieur : 1 PC 2 x 10/16 A + T + 1 RJ45 | u
| · Badgeuse : 1 PC 2 x 10/16 A + T + 1 RJ45 | u
| · MFP : 2 PC 2 x 10/16 A + T + 1 RJ45 | u
| · Goulotte 2 compartiments | u
| · Colonne de distribution | u
| · Détecteur de présence/luminosité en saillie | u
| · Détecteur de présence/luminosité encastré | u
| · Réglage détecteur de présence | ens
| · Borne IRVE 7,5kW pilotable par badge | u
| · Bouton sonnette + carillon | ens
I.4 - TOTAL H.T.
I.5 | LUSTRERIE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris filerie, fourreaux, boîte de dérivation, source lumineuse et toutes sujétions
| · Luminaire type 1 | u
| · Luminaire type 2 | u
| · Luminaire type 3 | u
| · Luminaire type 4 | u
| · Luminaire type 5 | u
I.5 - TOTAL H.T.
I.6 | DISTRIBUTIONS INTERIEURES – ATTENTES DIVERSES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
Distribution secondaire
| · Alimentation VMC | ens
| · Alimentation Climatisation | ens
| · Alimentation UI DRV | ens
| · Alimentation UE DRV | ens
| · Alimentation Ballon ECS | ens
| · Alimentation Pompe de relevage | ens
| · Alimentation Porte sur contrôle d'accès | ens
| · Alimentation Soufflant dans les vestiaires | ens
| · Saignées, percements, rebouchage | ens
| · Goulottes, moulures, fourreaux, boites dérivations | ens
I.6 - TOTAL H.T.
I.7 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Fourniture et pose conformes aux CCTP, schémas et plans, y compris toutes sujétions
| · Liaisons équipotentielles | ens
I.7 - TOTAL H.T.
I.8 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Fourniture et pose conformes aux CCTP, schémas et plans, y compris toutes sujétions
| · BAES évacuation 45 lumens à led | u
| · Câblage, compris fourreaux | ens
| · Accessoires de raccordement | ens
| · Etiquette règlementaire | ens
| · Mise en service, programmation, essais | ens
| · Formation personnel | ens
I.8 - TOTAL H.T.
I.9 | DISTRIBUTION VDI
Fourniture et pose conformes aux CCTP, schémas et plans, y compris toutes sujétions
| · Rocade fibre OM3 vers RG | ens
| · Rocade cuivre vers SR Autocom | ens
| · Prise RJ-45 côté equipement uniquement, compris câblage | u
| · Fourreaux/goulottes | ens
| · Recettage | ens
| · Mise en service, essais | ens
I.9 - TOTAL H.T.
I.10 | CONTRÔLE D'ACCES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Fourreaux et câblages en attente pour chaque porte | ens
I.10 – TOTAL H.T.
I.11 | ALARME INCENDIE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Détecteur optique LTE | u
| · Diffuseur sonore et lumineux sanitaires | u
| · Dépose de tous les équipements non réutilisés | ens
| · Consignation des boucles et modifications | ens
| · Reprogrammation complète SSI | ens
| · Plans de zone à proximité du SSI | ens
| · Mise à jour du dossier d'identité SSI | ens
I.11 – TOTAL H.T.
I.12 | MISE EN SERVICE - ESSAIS - RECEPTION - GARANTIES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Contrôle technique - conformité | ens
| · Vérifications, essais et mise en service | ens
| · Garanties | ens
I.12 – TOTAL H.T.
ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES - € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL € T.T.C.
OPTION : SANITAIRES ENTREE
Travaux conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Dépose et déplacements pour sanitaires créés et entrée | ens
| · Détecteur de présence/luminosité encastré | u
| · Réglage détecteur de présence | ens
| · Luminaire type 1 | u
| · Luminaire type 2 | u
| · Alimentation Pompe de relevage | ens
| · PC 2 x 10/16 A + T IP55 IK07 | u
| · BAES évacuation 45 lumens à led + étiquette | u
| · Diffuseur sonore et lumineux sanitaires SSI | u
OPTION - TOTAL € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL € T.T.C.

## DPGF VDI
N° | DESIGNATION | U | QUANT | PRIX U € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
COURANTS FAIBLES BAIE DDPP
I.9 | DISTRIBUTION VDI
Fourniture et pose conformes aux CCTP, schémas et plans, y compris toutes sujétions
| · Création d'un SR DDPP baie 800x1000 y compris équipements, bandeaux, étagères, etc. | ens
| · noyaux RJ-45 coté baie compris raccordement | u
| · Cordon de brassage pour le nombre de prises RJ-45 | ens
| · Mise en service, essais | ens
I.9 - TOTAL H.T.
I.12 | MISE EN SERVICE - ESSAIS - RECEPTION - GARANTIES
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| · Contrôle technique - conformité | ens
| · Vérifications, essais et mise en service | ens
| · Garanties | ens
I.12 – TOTAL H.T.
COURANTS FAIBLES BAIE DDPP - € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL € T.T.C.