## DPGF
N° | DESIGNATION | U | QUANT | PRIX U € H.T. | MONTANT TOTAL € H.T.
CVC - PLOMBERIE
I.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
Travaux conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| • Installation de chantier suivant CCTP/phase | ens
I.2 | SANITAIRE RDC
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| • Déconnexion (chauffage ; ventilation ; plomberie) | ens
| • Modification du réseau de chauffage existant (repose des emmeteurs + régulation) | ens
| • Réseau de VMC. (gaine + équipement) | ens
| • WC (y compris mitigeur et accessoires) | ens
| • WC PMR (y compris mitigeur et accessoires) | ens
| • Lavabo EF (y compris mitigeur et accessoires) | ens
| • Lavabo EF PMR (y compris mitigeur et accessoires) | ens
| • Accessoires PMR | ens
| • Distibution EF | ens
| • Raccordement des appareils sanitaires | ens
| I.2 - TOTAL H.T. |  |  |  | 0
I.3 | SANITAIRE ENTREE (OPTION)
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| • Déconnexion (chauffage ; ventilation ; plomberie) | ens
| • Modification du réseau de chauffage existant (repose des emmeteurs + régulation) | ens
| • Réseau de VMC. (gaine + équipement) | ens
| • WC (y compris mitigeur et accessoires) | ens
| • WC PMR (y compris mitigeur et accessoires) | ens
| • Lavabo EF (y compris mitigeur et accessoires) | ens
| • Lavabo EF PMR (y compris mitigeur et accessoires) | ens
| • Douche PMR (y compris mitigeur et accessoires) | ens
| • Accessoires PMR | ens
| • Distibution EF + EC | ens
| • Raccordement des appareils sanitaires | ens
| • Pompe de relevage | ens
| I.3 - TOTAL H.T. |  |  |  | 0
I.4 | BUREAUX DDPP
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| • Déconnexion (chauffage ; climatisation ; ventilation ; plomberie) | ens
| • Groupe VRV unité exterieure + unités interieures | ens
• Monoplit salle serveur
| • Modification du réseau de chauffage existant (repose des emmeteurs + régulation) | ens
| • Radiateurs | ens
| • Création d'un réseau de VMC (caisson, gaine + accessoires) | ens
| • Ballon ECS 30L | ens
| • Evier inox (y compris mitigeur et accessoires) | ens
| • Distibution EF + EC | ens
| • Raccordement des appareils sanitaires | ens
| • Pompe de relevage | ens
| I.4 - TOTAL H.T. |  |  |  | 0
I.5 | VESTIAIRE DDPP
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| • Déconnexion (plomberie) | ens
| • Réseau de VMC. (gaine + équipement) | ens
| • Ballon ECS 150L | ens
| • Evier inox (y compris mitigeur et accessoires) | ens
| • Distibution EF + EC | ens
| • Raccordement des appareils sanitaires | ens
| I.5 - TOTAL H.T. |  |  |  | 0
I.6 | LOCAL MENAGE
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| • Déconnexion (plomberie) | ens
| • Réseau de VMC. (gaine + équipement) | ens
| • Repose ballon ECS 30L | ens
| • Vidoir (y compris mitigeur et accessoires) | ens
| • Distibution EF + EC | ens
| • Raccordement des appareils sanitaires | ens
| I.6 - TOTAL H.T. |  |  |  | 0
I.7 | GENERAL
Fourniture et pose conformes aux CCTP et plans, y compris toutes sujétions
| • Dépose des RIA | ens
| I.7 - TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. BASE |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. OPTION |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. BASE + OPTION |  |  |  | 0
| CVC - PLOMBERIE – TOTAL € H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. |  |  |  | 0