## Ventilation Dauphine
Université Paris Dauphine Ventilation Amphithéâtres A10 & A11
Nota : L'entreprise ne pourra facturer aucune prestation supplémentaire liées aux éventuelles contraintes du chantier (accès, livraison, phasage…) Les quantités indiquées dans la présente DPGF sont données à titre indicatif. Il appartient au candidat de les vérifier et de les ajuster, le cas échéant. Le prix remis demeure global et forfaitaire.
Poste CCTP | DESIGNATION |  |  |  | U | Q | PU | Montants
[7 empty] | (€ HT) | (€ HT)
3.1 | Préparation - études
|  | - | Etude d'exécution |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Installation de chantier |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Etat des lieux conforme au CCTP |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Mise en place de polyane et de renforts de protection |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | DOE |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Total CHAPITRE 3.1…………… |  |  |  | 0
3.2 | Dépose
|  | - | Dépose des caissons CTA A10 & 11 (caissons soufflage et extraction) |  | U | 4 |  | 0
|  | - | Dépose des éléments non conservés |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Dépose des protections métalliques dans les amphithèâtres |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Total CHAPITRE 3.2 …............... |  |  |  | 0
3.3 | Travaux de ventilation
3.3.1 | Aménagement
Maconnerie
|  | - | Raccord de socles pour les nouveaux équipements |  | U | 2 |  | 0
Sol
|  | - | Ragréage avec création des pentes vers le puisard |  | m² | 84 |  | 0
|  | - | Peinture à résine polymère sol + socles |  | m² | 84 |  | 0
Puisard
|  | - | Création d’un puisard avec grille caillebotis, pompe, reprise des évacuations et raccordement au réseau EU, conforme au CCTP |  | U | 1 |  | 0
Amphitheatres
|  | - | Rebouchage des percements non utilisés pour la ventilation |  | U | 2 |  | 0
|  |  |  | Total CHAPITRE 3.3.1 …............... |  |  |  | 0
3.3.2 | Ventilation Amphitheatres
|  | - | CTA Double flux Amphi A10 avec batterie chaude et batterie froide |  | U | 1 |  | 0 | Cf. offre Wolf
|  | - | CTA Double flux Amphi A11 avec batterie chaude et batterie froide |  | U | 1 |  | 0 | -20% pour le prix entreprise
y compris régulation par sonde CO2 du débit
|  | - | Adaptation aéraulique gaines rectangulaires
|  | - | 600*600 |  | ens | 8 |  | 0 | pour le raccordement sur les caissons
|  | - | Réseau aéraulique gaines circulaires
|  | - | DN355 |  | ml | 6 |  | 0 | dans les amphis et raccordement CTA
|  | - | DN400 |  | ml | 35 |  | 0 | pour le R-2
|  | - | Pièges à son |  | U | 8 |  | 0
|  | - | Clapets coupe-feu |  | U | 6 |  | 0
|  |  |  | Total CHAPITRE 3.3.2 …............... |  |  |  | 0
3.3.3 | Travaux hydrauliques associés aux CTA
|  | - | Raccordement hydraulique des batteries chaude CTA |  | Ens | 2 |  | 0 | une par CTA
|  | - | Raccordement hydraulique des batteries froide CTA |  | Ens | 2 |  | 0 | une par CTA
|  | - | Evacuation des condensats et raccordement au puisard |  | Ens | 2 |  | 0
|  | - | Vérification, remise au propre et reprise ponctuelle des bouches de soufflage/reprise, grilles, fixations, joints apparents et raccordements terminaux accessibles |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | Total CHAPITRE 3.3.3 …............... |  |  |  | 0
3.3.4 | Travaux de finition ventilation
|  | - | Mise en service du fabricant |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Essais, réglage et mise en service avec transfert à l'exploitant |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Calorifuge du réseau en laine de verre 25mm avec feuille aluminium M0/M1 |  | Ens | 2 |  | 0
|  |  |  | Total CHAPITRE 3.3.3 …............... |  |  |  | 0
3.3.5 | Electricité
|  | - | Fourniture et pose d'une armoire électrique "ventilation" |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  | y compris espace libre pour le raccordement de la CTA A240 |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  | Remplacement câble d'alimentation depuis le TGBT |  | Ens | 1 |  | 0
|  |  | Mise en place des protections nécessaire pour les CTA |  | Ens | 2 |  | 0
|  |  | Mise en place de câbles d'alimentation des CTA |  | Ens | 2 |  | 0
|  |  | Mise en place d'un automate |  | Ens | 2 |  | 0
|  |  | Mise en place d'une coupure générale ventilation |  | Ens | 1 |  | 0
|  | - | Mise en place de compteur électrique |  | Ens | 2 |  | 0
|  |  |  | Total CHAPITRE 3.3.4 …............... |  |  |  | 0
5 | Prescriptions techniques particulières : amiante
|  | - | Prise en compte du risque amiante : analyse de risques, modes opératoires SS4 et préparation de l’intervention |  | Ens | 1 |  | 0 | Préparation, analyse de risques, rédaction/adaptation du mode opératoire, planification
|  | - | Découpe et dépose partielle des canalisations d’eau glacée amiantées au droit des raccordements CTA |  | Ens | 1 |  | 0 | Poste principal : intervention SS4, découpe localisée, dépose partielle, main-d’œuvre spécialisée
|  | - | Conditionnement, évacuation et traçabilité des déchets amiantés vers une filière réglementaire |  | Ens | 1 |  | 0 | Big-bag/sacs réglementaires, BSDA, transport et traitement
|  | - | Protections collectives et individuelles, mesures d’empoussièrement et sujétions associées |  | Ens | 1 |  | 0 | EPI, protections, confinement localisé, aspiration à la source, mesures éventuelles
|  | - | Chantier test sur site si un mode opératoire n’est pas évalué ou validé pour le processus concerné |  | Ens | 1 |  | 0 | à prévoir le cas échant
|  |  |  | Total CHAPITRE 5 …............... |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL
|  |  |  | TOTAL HT base …………… |  |  |  | 0
|  |  |  | TVA base 20%.................. |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL TTC …………… |  |  |  | 0

## Synthèse
Prestations | Montant €HT
Préparation - études | 0
Dépose | 0
Aménagement | 0
Ventilation Amphitheatres | 0
Travaux hydrauliques associés aux CTA | 0
Travaux de finition ventilation | 0
Electricité | 0
Prescriptions techniques particulières : amiante | 0
Total HT | 0