## Feuil1
Accord-cadre 2026PFPSBDC015 Lot 1 - Maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
Annexe 2 à l'AE - Bordereau des prix unitaires (BPU)
indice | Désignation | U | Prix ht
1 | Tarifs horaires /Hors forfait
1.1 | Taux horaire Ingénieur | H
1.2 | Taux horaire Technicien | H
2 | Fourniture
2.1 | Fourniture : Coefficient à appliquer au déboursé sec : 1, . (sur présentation du devis puis de la facture fournisseur) indiquer la valeur du coefficient
3 | Sous traitance
Déclaration obligatoire (DC4)
3.1 | Main d'œuvre Sous traitance Hors Bordereau : coefficient à appliquer au déboursé sec : 1, indiquer la valeur du coefficient
4 | Réparation
Unité : 1 ensemble fonction du diamètre de tuyauterie, comprenant l’aller et le retour, à raison de 2 ml de tuyauterie, coudes, raccords éventuels, le calorifuge Description : Isolement et vidange des installations Dépose et évacuation des portions de réseaux obsolètes Fourniture et pose de l’ensemble neuf, Raccordement aux réseaux existants par soudure, sertissage, ou raccords, colliers de réparation type Gebo si impossibilité de souder Compris toutes sujétions de fixation, Remise en eau et en pression, contrôles d’étanchéité, Purges d’air de l’installation. Lieu de la réparation : A l’intérieur du bâtiment, en vide-sanitaire, en extérieur, en caniveau.
4.1 | Réparation pour protion de réseaux de chauffage en apparent pour tuyauterie en DN15 en fer noir | U
4.2 | Réparation pour protion de réseaux de chauffage en apparent pour tuyauterie en DN20 en fer noir | U
4.3 | Réparation pour protion de réseaux de chauffage en apparent pour tuyauterie en DN25 en fer noir | U
4.4 | Réparation pour protion de réseaux de chauffage en apparent pour tuyauterie en DN50 en fer noir | U
5 | Recherche de fuite
Unité : 1 intervention sur une demi-journée, Description : Intervention d’un sous-traitant ou d’un technicien interne spécialisé pour recherche de fuite par instruments acoustiques ou thermographiques Remise d’un rapport d’intervention Lieu de l’intervention : En extérieur, en sol et caniveau.
5.1 | Recherche de fuite sur partie enterrée, encastrée ou en caniveau pendant une demi-journée | U
6 | Audit constructeur
Unité : 1 intervention sur une demi-journée, Description : Intervention d’un technicien constructeur ou agréé par le constructeur, Audit des installations du constructeur, Modification de type réglage-reparamétrage (non compris travaux de remplacement de pièces) Remise d’un rapport d’intervention à l’issue, Lieu de l’intervention : Sur tout équipement du constructeur du Campus du Mirail, à la rue du Taur et à l'IUT de Blagnac
6.1 | Intervention constructeur pour audit | U
7 | Mise à jour Automate
Unité : 1 mise à jour automate par société spécialisée dans l'automatisme et la régulation pendant une journée, Description : Intervention d’un technicien automaticien pendant une journée, Modification de type réglage-reparamétrage (non compris travaux de remplacement de pièces) Remise d’un rapport d’intervention à l’issue, Lieu de l’intervention : Sur tout équipement de régulation du Campus du Mirail, à la rue du Taur et à l'IUT de Blagnac
7.1 | Mise à jour automate par société spécialisée dans l'automatisme et la régulation | U
Fait à :
le :
Signature et tampon du candidat: