## Feuil1
Accord-cadre - 2026PFPSBDC015 Lot 2 - Maintenance des installations électriques
Annexe 2 à l'AE - Bordereau des prix unitaires (BPU)
RAPPEL: la main d'œuvre n'est pas comprise dans l'ensemble des articles (hors 1, 2, 3)
indice | Désignation | U | Prix ht
1 | Tarifs horaires /Hors forfait
1.1 | Taux horaire Ingénieur | H
1.2 | Taux horaire Chef de chantier | H
1.3 | Taux horaire Chef d'équipe | H
1.4 | Taux horaire Ouvrier qualifié | H
2 | Nacelle et Echaffaudage
2.1 | Nacelle
2.1.1 | Tarif horaire | J
2.1.2 | tarif journalier | J
2.2 | Echaffaudages
2.2.1 | Transport et montage échaffaudage léger (charge < 200kg/m²) y compris points d'encrage | J
2.2.2 | Location journalière échaffaudage pour amphitheatre hauteur 9M | J
2.2.3 | Location journalière échaffaudage 6M maximum | J
3 | Hors bordereau
3.1 | Main d'œuvre Sous traitance Hors Bordereau : Coefficient à appliquer au déboursé sec : 1, indiquer la valeur du coefficient
3.2 | Fourniture Hors Bordereau : Coefficient à appliquer au déboursé sec : 1, . (sur présentation de la facture fournisseur) indiquer la valeur du coefficient
4 | Armoires Electrique (A.E) et Accessoires
4.1 | Coffrets de proximité
4.1.1 | Coffret Arret d'urgence équipé d'un inter coup de poing à clé et de 2 voyants sous verre dormant IP65 | U
5 | Appareillage d'armoires:
5.1 | Interrupteurs sectionneurs de puissance
5.1.1 | Montage sur rail standard ou platine
5.1.1.1 | IS:40A Tétrap | U
5.1.1.2 | IS:63A Tétrap | U
5.1.1.3 | IS:80A Tétrap | U
5.2 | Disjoncteurs de puissance avec déclencheur magnetothermique
5.2.1 | Disjonteur 63A tétrapolaire ICC:25KVA | U
5.2.2 | Disjonteur 80A tétrapolaire ICC:25KVA | U
5.2.3 | Disjonteur 100A tétrapolaire ICC:36KVA | U
5.2.4 | Dispositif de commande d'ouverture à émission de courant | U
5.2.5 | Dispositif de commande d'ouverture à minimum de tension | U
5.2.6 | Boitier temporisateur pour dispositif précédent | U
5.2.7 | Contact auxiliaires de signalisation | U
5.3 | Disjoncteurs de puissance avec déclencheur magnetothermique et bloc differentiel
5.3.1 | Disjonteur 63A tétrapolaire ICC:25KVA | U
5.3.2 | Disjonteur 80A tétrapolaire ICC:25KVA | U
5.3.3 | Disjonteur 100A tétrapolaire ICC:36KVA | U
5.3.4 | Disjonteur 125A tétrapolaire ICC:36KVA | U
5.3.5 | Disjonteur 160A tétrapolaire ICC:36KVA | U
5.3.6 | Disjonteur 250A tétrapolaire ICC:36KVA | U
5.4 | Disjoncteurs modulaires - Courbe C - 6KA - 10KA
5.4.1 | UNI + N
5.4.1.1 | Disj. 10A | U
5.4.1.2 | Disj. 16A | U
5.4.2 | BIPOLAIRE
5.4.2.1 | Disj. 10A | U
5.4.2.2 | Disj. 16A | U
5.4.3 | TRIPOLAIRE
5.4.3.1 | Disj. 16A | U
5.4.3.2 | Disj. 20A | U
5.4.3.3 | Disj. 32A | U
5.4.3.4 | Disj. 40A | U
5.4.4 | TETRAPOLAIRE
5.4.4.1 | Disj. 16A | U
5.4.4.2 | Disj. 20A | U
5.4.4.3 | Disj. 32A | U
5.4.4.4 | Disj. 40A | U
5.4.4.5 | Disj. 63A | U
5.6 | Disjoncteurs modulaires - Courbe C - 10KA - 15KA
5.6.1 | BIPOLAIRE
5.6.1.1 | Disj. 10A | U
5.6.1.2 | Disj. 16A | U
5.6.2 | TRIPHASE
5.6.2.1 | Disj. 16A | U
5.6.2.2 | Disj. 20A | U
5.6.2.3 | Disj. 25A | U
5.6.2.4 | Disj. 32A | U
5.6.2.5 | Disj. 40A | U
5.7 | Blocs differentiels associes aux disjoncteurs modulaires 300mA type AC
5.7.1 | Bip. Bloc vigi jusqu'à 25A | U
5.7.2 | Bip. Bloc vigi de 32A à 40A | U
5.7.3 | Trip. Bloc vigi jusqu'à 25A | U
5.7.4 | Trip. Bloc vigi de 32A à 40A | U
5.7.5 | Tétrap. Bloc vigi jusqu'à 25A | U
5.7.6 | Tétrap. Bloc vigi de 32A à 40A | U
5.8 | Blocs differentiels associes aux disjoncteurs modulaires 30mA type AC
5.8.1 | Bip. Bloc vigi jusqu'à 25A | U
5.8.2 | Bip. Bloc vigi de 32A à 40A | U
5.8.3 | Trip. Bloc vigi jusqu'à 25A | U
5.8.4 | Trip. Bloc vigi de 32A à 40A | U
5.8.5 | Tétrap. Bloc vigi jusqu'à 25A | U
5.8.6 | Tétrap. Bloc vigi de 32A à 40A | U
5.9 | Disjoncteurs différentiels modulaires - Courbe C - 6KA type AC
5.9.1 | UNI + N 16A/30mA | U
5.9.2 | UNI + N 16A/300mA | U
5.9.3 | TETRAP. + N 10A/30mA | U
5.9.4 | TETRAP. + N 16A/30mA | U
5.9.5 | TETRAP. + N 10A/300mA | U
5.9.6 | TETRAP. + N 16A/300mA | U
5.10 | Disjoncteur differentiel modulaires - Type SI
5.10.1 | UNI+N16A/30mA 10kA | U
5.11 | Télérupteur pour réseaux en 230V
5.11.1 | UNI 10A - U = 230V | U
5.12 | Minuterie pour réseaux en 230V
5.12.1 | 16A - U = 230V 0,5 minutes à 12 minutes compatible LED | U
5.13 | Inter programmables avec reserve de marche
5.13.3 | Hebdomadaire à cadran digital | U
5.14 | Télévariateur
5.14.1 | environ 1000W pour lampes led 1-10V | U
6 | Appareillage
6.1 | Prises, Inter et BP en saillie, type "Mozaïc" ou similaire complet: cadre+plaque+grille
6.1.1 | Inter va et vient | U
6.1.2 | Inter va et vient à voyant avec ou sans neutre | U
6.1.3 | Bouton poussoir IP66 | U
6.1.4 | Prise de courant 2P + T avec éclips | U
6.1.5 | Prise RJ 45 cat 6 | U
6.1.6 | Cadres saillies 1 poste | U
6.1.7 | Cadres saillies 2 poste | U
7 | Fils et câbles
7.1 | Câbles et fils avec ame en cuivre en mm²
7.1.2 | Câble en cuivre nu pour réseau de terre
7.1.2.1 | 25² | ml
7.1.2.2 | 35² | ml
7.1.3 | Câble industriel avec conducteurs en cuivre, rigide - U 1000 R2V
7.1.3.1 | 3 G 1,52 | ml
7.1.3.2 | 5 G 1,52 | ml
7.1.3.3 | 3 G 2,52 | ml
7.1.4 | Câble industriel avec conducteurs en cuivre, souples – H07 RN-F
7.1.4.1 | 3 G 1,52 | ml
7.1.4.2 | 5 G 1,52 | ml
7.1.4.3 | 3 G 2,52 | ml
8 | Appareils d'éclairage
8.1 | Hublot
8.1.1 | IP54 IK08 Hublot étanche classe II, couleur blanche LED 11W à 18W | U
8.1.2 | IP54 IK10 Hublot anti vandale encastré LED de 11 à 18W | U
8.2 | Appareils plafonniers et suspensions fonctionnels, marque Philips, Thorn ou équivalent
8.2.1 | Luminaire LED 1200 X 300 LED 22W a 34W 4000K | U
8.2.2 | Luminaire LED 600x600 de 24W a 34W 4000K | U
8.3 | Appareils encastré, marque Philips, Thorn ou équivalent
8.3.1 | Luminaire LED 1200 X 300 LED 22W à 34W 4000K gradable | U
8.3.2 | Luminaire LED 1200 X 300 LED 22W à 34W 4000K | U
8.3.3 | Luminaire LED 600x600 de 26W à 34W 4000K gradable | U
8.3.4 | Luminaire LED 600x600 de 26W à 34W 4000K | U
8.3.5 | Downlight LED 20W à 24W 4000K | U
8.3.6 | Downlight LED 11W à 15W 4000K | U
8.4 | Appareils Led en apparent, étanche, Philips, Thorn ou équivalent
8.4.1 | Appareil LED de 27W à 35W, IP65 IK08 à detection | U
8.4.2 | Appareil LED de 27W à 35W, IP65 IK08 | U
9 | BAES (Matériel Cooper)
9.1 | Balisage
9.1.1 | PLANETE 2-45 ADR CGLINE+ | U
9.1.2 | PLANETE 2-45 ES ADR CGLINE+ | U
9.1.3 | ULTRALED 2-45 | U
9.2 | Ambiance
9.2.1 | ULTRALED 2-400 | U
9.2.2 | PLANETE 2-400 | U
9.2.3 | PLANETE 2-400 ES | U
9.3 | Accessoires
9.3.1 | Bloc Portable LP100 | U
9.3.3 | Grille planete 2 ou Ultraled 2 | U
9.3.5 | Télécommande TLU2 | U
9.3.6 | BIP Boîtier infrarouge de programmation ADR Lum 103c20 | U
9.3.7 | Centrale ADR1024 | U
9.3.8 | Source centrale DG-S/12 C4 | U
9.4 | BAES non adressable évacuation | U
10 | Batteries
10.1 | Batterie 12v 7Ah FR | U
10.2 | Batterie 12v 17Ah FR | U
11 | Photovoltaïque
11.1 | Panneaux photovoltaïques 450kw | U
11.2 | Onduleurs Sunny Tripower 15kw | U
11.3 | Onduleurs Sunny Tripower 20kw | U
11.4 | Panneaux photovoltaïques dimention 1640x1000x40 60 cellules | U
11.5 | Cable photovoltaique 6² | ml
11.6 | Cable photovoltaique 4² | ml
11.7 | Connecteur photovoltaique MC4 | U
Fait à :
le :
Signature et tampon du candidat: