## BPU Lot 5
Accord-cadre 2026PFPSBDC015 Lot 5 - Maintenance des ascenseurs
Annexe 2 à l'AE - Bordereau des prix unitaires (BPU)
Désignation |  | Coût Matériel En €HT | Nb d'heures de Main d'Œuvre en Heure | Montant total (€ HT)
MACHINERIE
1 | Installation d'un coffre à clé à l'entrée du bâtiment
2 | Remplacement du tableau d'alimentation (D.T.U.)
3 | Fourniture d'un système de consignation pour disjoncteur force
4 | Installation d'un disjoncteur 30 mA pour la prise cabine ou machinerie
5 | Installation d'un disjoncteur 30 mA pour l'éclairage cabine ou machinerie
6 | Interrupteur de lumière en machinerie (équipé d'un voyant)
7 | Télérupteur de lumière en machinerie et / ou gaine
8 | Installation d'un éclairage constitué d'une double réglette 2 x 36 W (type IP2XX)
9 | Installation d'un éclairage de secours
10 | Remplacement de la trappe d'accès par une trappe métallique 1 vantail
11 | Remplacement de la trappe d'accès par une trappe métallique 2 vantaux
12 | Garde-corps autour de la trappe d'accès
13 | Contre-balancement de la trappe d'accès (contrepoids guidé)
14 | Installation d'une crosse de rétablissement
15 | Installation de paumelles indégondables sur la trappe d'accès
16 | Installation d'un verrou (clé extérieure, molette intérieure)
17 | Installation de poignées de manutention sur la trappe
18 | Système de blocage de la trappe en position ouverte
19 | Boîte à clés type " Pompier " anti-vandales (triangle de 8 mm)
20 | Echelle d'accès aluminium simple (conforme à la norme 81.1)
21 | Echelle d'accès aluminium double (conforme à la norme 81,1)
22 | Boîtier de stockage échelle machinerie anti-vandales
23 | Fourniture d'un cadenas pour boîtier de stockage échelle machinerie anti-vandales
24 | Installation de crochets sur l'échelle d'accès
25 | Installation d'une barre d'accrochage pour l'échelle d'accès
26 | Garde-corps sur le massif
27 | Echelle d'accès au massif
28 | Pancarte " Danger Machinerie "
29 | Pancarte " Refermer la trappe "
30 | Eprouver, estampiller et peindre le crochet de manutention existant
31 | Installation de crochets de manutention (15 KN)
32 | Installation d'un IPN de manutention (15 KN)
33 | Remplacement du limiteur de vitesse existant par un limiteur équipé d'un contact de survitesse
34 | Remplacement du limiteur de vitesse existant par un limiteur à prise dans les 2 sens équipé d'un contact de survitesse
35 | Capotage du limiteur de vitesse
36 | Protection des points rentrants et tournants (poulie de traction ou de déflexion)
37 | Capotage des points rentrants et tournants (poulie de traction ou de déflexion)
38 | Plaque d'obturation de trou au niveau de la dalle U
39 | Grille de ventilation
40 | Fourreaux de passage des câbles
Remplacement du groupe de traction de type moto-réducteur 1 m/s
41 | de 250 kg à 450 kg
42 | de 450 kg à 650 kg
43 | de 650 kg à 1000 kg
Remplacement du groupe de traction de type moto-réducteur 1 m/s avec frein en montée (sur arbre lent ou poulie)
44 | de 250 kg à 450 kg
45 | de 450 kg à 650 kg
46 | de 650 kg à 1000 kg
47 | Remplacement des silentblocs sous chaise moteur
Remplacement du coffret de manœuvre à relais par une manœuvre micro processeur à 2 vitesses
48 | Pour 6 niveaux
49 | par niveau supplémentaire
Remplacement du coffret de manœuvre à relais par une manœuvre micro processeur en VF
50 | Pour 6 niveaux
51 | par niveau supplémentaire
52 | Adaptation d'une Variation de Fréquence sur la manœuvre existante
53 | Fourniture d'un outil de diagnostic et dépannage adapté THYSSEN
54 | Fourniture d'un outil de diagnostic et dépannage adapté OTIS
55 | Fourniture d'un outil de diagnostic et dépannage adapté AUTRES
56 | Mise en peinture des murs machinerie m2
57 | Mise en peinture du plafond machinerie m2
58 | Mise en peinture du sol machinerie m2
59 | Mise en peinture du moto-réducteur et de sa chaise
60 | Mise en peinture des pièces tournantes en jaune de l'installation
GAINE
61 | Installation d'un éclairage gaine (tube fluorescent ) : pour 6 niveaux
62 | Plus-value par niveaux supplémentaires
63 | Installation d'une prise en fond de cuvette
64 | Interrupteur stop en fond de cuvette
65 | Interrupteur de l'éclairage gaine en fond de cuvette (avec voyant)
66 | Échelle fixe en fond de cuvette
67 | Échelle mobile en fond de cuvette
68 | Crosse de préhension en fond de cuvette
69 | Contact électrique sur la poulie tendeuse du limiteur de vitesse
70 | Remplacement de la poulie tendeuse en fond de cuvette
71 | Pose d'un système anti-saut sur les gueuses du contrepoids
72 | Installation de fins de course haut ou bas
73 | Remplacement des fils guides contrepoids par des guides ridiges
74 | Modification du contrepoids pour l'adaptation au guide rigide
75 | Installation de godet huileur sur le contrepoids
76 | Installation de pinces parachute sur le contrepoids
77 | Réalignement des guides cabine
78 | Réalignement des guides contrepoids
79 | Equilibrage du contrepoids à 50 % de la charge nominale
80 | Installation d'un verrou conforme sur porte ou portillon de visite
81 | Installation d'un contact électrique sur porte ou portillon de visite
82 | Installation d'une pancarte "danger …" sur porte ou portillon de visite
83 | Installation d'une trappe d'accès à la gaine pour limiteur (avec verrou, contact, pancarte "danger'…)
84 | Remplacement du limiteur de vitesse existant par un limiteur actionnable de la machinerie et équipé d'un contact de survitesse
85 | Décorrodage et mise en peinture des éléments fond de cuvette
86 | Remplacement des amortisseurs cabine en fond de cuvette
87 | Remplacement des amortisseurs contrepoids en fond de cuvette
88 | Remplacement d'une colonne électrique palière pour 6 niveaux
89 | Plus-value par niveaux supplémentaires
90 | Protection des points rentrants (poulie de mouflage ou renvoi)
CABINE
Remplacement complet de la cabine par une cabine anti-vandales (y compris plaque à boutons, éclairage, porte automatique, etc.) :
91 | * De 250 Kg à 450 Kg
92 | * De 450 Kg à 650 Kg
93 | * De 650 Kg à 1000 Kg
Habillage cabine stratifié :
94 | * De 250 Kg à 450 Kg
95 | * De 450 Kg à 650 Kg
96 | * De 650 Kg à 1000 Kg
Habillage cabine anti-vandales :
97 | * De 250 Kg à 450 Kg
98 | * De 450 Kg à 650 Kg
99 | * De 650 Kg à 1000 Kg
Bac inox sur plancher :
100 | * De 250 Kg à 450 Kg
101 | * De 450 Kg à 650 Kg
102 | * De 650 Kg à 1000 Kg
Remplacement sol plastique :
103 | * De 250 Kg à 450 Kg
104 | * De 450 Kg à 650 Kg
105 | * De 650 Kg à 1000 Kg
Peinture du plafond
106 | * De 250 Kg à 450 Kg
107 | * De 450 Kg à 650 Kg
108 | * De 650 Kg à 1000 Kg
Installation d'un faux plafond :
109 | * De 250 Kg à 450 Kg
110 | * De 450 Kg à 650 Kg
111 | * De 650 Kg à 1000 Kg
112 | Miroir cabine toilé m²
113 | Miroir cabine inox poli m²
114 | Installation de barre d'appui en inox
115 | Installation de plinthe en inox
116 | Installation de grille de ventilation
117 | Remplacement de la plaque de charge en cabine
118 | Remplacement de la plaque d'instruction en cabine
119 | Plaque à boutons cabine plastique : pour 6 niveaux
120 | Plus-value par niveaux supplémentaires
121 | Plaque à boutons cabine aluminium : pour 6 niveaux
122 | Plus-value par niveaux supplémentaires
123 | Plaque à boutons cabine anti-vandales : pour 6 niveaux
124 | Plus-value par niveaux supplémentaires
125 | Plaque à boutons cabine aluminium avec indication des numéros d'étage en relief : pour 6 niveaux
126 | Plus-value par niveaux supplémentaires
127 | Plaque à boutons cabine anti-vandales avec indication des numéros d'étage en relief : pour 6 niveaux
128 | Plus-value par niveaux supplémentaires
129 | Boutons cabine plastique
130 | Boutons cabine aluminium
131 | Boutons cabine anti-vandales
132 | Remplacement d'un contact à clé cabine
133 | Installation d'un contact à clé cabine
134 | Remplacement d'un digicode en cabine
135 | Installation d'un digicode en cabine
136 | Installation d'un voyant surcharge en cabine
137 | Remplacement d'un voyant surcharge en cabine
138 | Installation d'un voyant et buzzeur de surcharge en cabine
139 | Remplacement d'un voyant et buzzeur de surcharge en cabine
140 | Installation d'un contact complet sous ou sur cabine
141 | Installation d'un contact sur charge sous ou sur cabine
142 | Remplacement d'un indicateur de niveaux plastique
143 | Remplacement d'un indicateur de niveaux plastique (minimum 30 à 60 mm)
144 | Remplacement d'un indicateur de niveaux anti-vandales
145 | Installation d'un indicateur de niveaux anti-vandales (minimum 30 à 60 mm)
146 | Remplacement flèches de sens plastique
147 | Remplacement flèches de sens anti-vandales
148 | Téléphone mains libres (3 numéros programmés en cascade, sans outil spécifique de programmation et discriminateur de panne) avec reports sur et sous cabine
149 | Téléphone mains libres (3 numéros programmés en cascade, sans outil spécifique de programmation et discriminateur de panne) avec reports sur et sous cabine, équipé des voyants jaune et vert de transmission et enregistrement de la demande
150 | Téléphone mains libres (3 numéros programmés en cascade, sans outil spécifique de programmation et discriminateur de panne) avec reports sur et sous cabine, équipé des voyants jaune et vert de transmission et enregistrement de la demande et également d'une boucle magnétique pour mal-entendant
151 | Remplacement de l'éclairage cabine à l'identique
152 | Eclairage anti-vandales (tube fluorescent ou led indémontable de l'intérieur de la cabine et protection par verre type incassable)
153 | Eclairage anti-vandales type spot à led
154 | Remplacement de l'éclairage de secours à l'identique
155 | Eclairage de secours à intégrer dans l'éclairage anti-vandales (constitué d'un tube fluorescent camping autonomie de 2 heures)
156 | Eclairage de secours anti- vandales
157 | Bloc d'alimentation de secours pour l'éclairage de secours pour l'éclairage de secours et l'alarme (autonomie de 2 heures)
158 | Installation d'une alarme sonore
Remplacement de la porte cabine complète (opérateur, chariot, seuil et vantaux inox)
159 | * Passage libre 700 mm
160 | * Passage libre 800 mm
161 | * Passage libre 900 mm
162 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement d'un seuil cabine aluminium
163 | * Passage libre 700 mm
164 | * Passage libre 800 mm
165 | * Passage libre 900 mm
166 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement d'un seuil cabine inox
167 | * Passage libre 700 mm
168 | * Passage libre 800 mm
169 | * Passage libre 900 mm
170 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement des rails de suspension sur porte cabine
171 | * Passage libre 700 mm
172 | * Passage libre 800 mm
173 | * Passage libre 900 mm
174 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement des chariots sur porte cabine
175 | * Passage libre 700 mm
176 | * Passage libre 800 mm
177 | * Passage libre 900 mm
178 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement d'un vantail de portes cabine en peinture
179 | * Passage libre 700 mm
180 | * Passage libre 800 mm
181 | * Passage libre 900 mm
182 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement d'un vantail de portes cabine en inox
183 | * Passage libre 700 mm
184 | * Passage libre 800 mm
185 | * Passage libre 900 mm
186 | * Passage libre 1000 mm
187 | Remplacement de patins sur portes cabine
188 | Remplacement de galet de suspension sur porte cabine
189 | Remplacement de contre galet sur porte
190 | Remplacement d'un sabre de déverrouillage fixe
191 | Remplacement d'un sabre de déverrouillage mobile
192 | Remplacement d'une came de déverrouillage fixe
193 | Remplacement d'une électro-came de déverrouillage
194 | Installation d'une ventouse sur la porte cabine
195 | Installation d'une cellule sur la porte cabine
196 | Installation d'une barrière de cellule toute hauteur
197 | Installation d'une balustrade fixe sur le toit de cabine
198 | Installation d'une balustrade mobile ou rétractable sur le toit cabine
199 | Installation d'un coffret de manœuvre d'inspection sur le toit de cabine
200 | Installation d'un fin de course inspection sur le toit de cabine
201 | Installation d'un interrupteur stop sur le toit de cabine
202 | Remplacement du commutateur inspection sur le toit de cabine
203 | Installation d'un interrupteur d'allumage de la gaine sur le toit de cabine
204 | Installation d'un éclairage d'appoint sur le toit de cabine constitué d'une double réglette fluorescent de 60 cm
205 | Installation d'une prise sur le toit de cabine
206 | Remplacement du garde pieds cabine fixe de 750 mm
207 | Remplacement du garde pieds cabine mobile de 750 mm
208 | Décorrodage et mise en peinture du garde-pieds cabine
209 | Installation d'un anneau pour harnais sur le toit de cabine
210 | Pancarte " Port du harnais obligatoire "
211 | Capotage de la poulie de mouflage
212 | Décorrodage et mise en peinture du plancher cabine
213 | Décorrodage et mise en peinture de l'étrier cabine
Remplacement des pinces parachute existantes par des pinces à prise amorties
214 | * De 250 Kg à 450 Kg
215 | * De 450 Kg à 650 Kg
216 | * De 650 Kg à 1000 Kg
Remplacement des pinces parachute existantes par des pinces amorties à prise dans les deux sens
217 | * De 250 Kg à 450 Kg
218 | * De 450 Kg à 650 Kg
219 | * De 650 Kg à 1000 Kg
220 | Installation d'une synthèse vocale pour informer à chaque arrêt des niveaux atteints
221 | Installation d'un gong pour informer du début de l'ouverture des portes
222 | Remplacement du verrou du portillon de la niche cabine
223 | Remplacement du portillon de la niche cabine
PALIER
Remplacement d'une porte palière battante par une porte automatique (hors maçonnerie)
224 | * Passage libre 700 mm
225 | * Passage libre 800 mm
226 | * Passage libre 900 mm
227 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement d'une porte palière battante à l'identique (hors maçonnerie)
228 | * Passage libre 700 mm
229 | * Passage libre 800 mm
230 | * Passage libre 900 mm
231 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement d'une porte palière automatique à l'identique en peinture (hors maçonnerie)
232 | * Passage libre 700 mm
233 | * Passage libre 800 mm
234 | * Passage libre 900 mm
235 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement d'une porte palière automatique à l'identique en inox (hors maçonnerie)
236 | * Passage libre 700 mm
237 | * Passage libre 800 mm
238 | * Passage libre 900 mm
239 | * Passage libre 1000 mm
240 | Remplacement d'un bouton palier plastique
241 | Remplacement d'un bouton palier aluminium
242 | Remplacement d'un bouton palier anti-vandale
243 | Remplacement d'un indicateur de niveaux palier plastique
244 | Remplacement d'un indicateur de niveaux palier anti-vandale
245 | Installation d'un indicateur de niveaux palier anti-vandale
246 | Remplacement de flèches de sens au palier plastique
247 | Installation de flèches de sens au palier plastique
248 | Remplacement de flèches de sens au palier anti-vandale
249 | Installation de flèches de sens au palier anti-vandale (minimum 40 mm)
250 | Installation de gong montée/descente pour accompagner les flèches palières
251 | Installation de flèches de sens au palier plastique (minimum 40 mm) accompagnées de gong montée/descente
252 | Installation de flèches de sens au palier anti-vandales (minimum 40 mm) accompagnées de gong montée/descente
253 | Remplacement d'un appel prioritaire pompier palier
254 | Remplacement d'un verre à briser
255 | Remplacement d'une serrure palière pour portes battantes
256 | Remplacement d'une serrure palière pour portes automatiques
Remplacement d'un seuil palier aluminium
257 | * Passage libre 700 mm
258 | * Passage libre 800 mm
259 | * Passage libre 900 mm
260 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement d'un seuil palier inox
261 | * Passage libre 700 mm
262 | * Passage libre 800 mm
263 | * Passage libre 900 mm
264 | * Passage libre 1000 mm
265 | Remplacement d'un garde pieds palier
Remplacement des rails de suspension sur porte palière automatique
266 | * Passage libre 700 mm
267 | * Passage libre 800 mm
268 | * Passage libre 900 mm
269 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement des chariots sur porte palière automatique
270 | * Passage libre 700 mm
271 | * Passage libre 800 mm
272 | * Passage libre 900 mm
273 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement d'un vantail de portes palières en peinture
274 | * Passage libre 700 mm
275 | * Passage libre 800 mm
276 | * Passage libre 900 mm
277 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement d'un vantail de portes palières en inox
278 | * Passage libre 700 mm
279 | * Passage libre 800 mm
280 | * Passage libre 900 mm
281 | * Passage libre 1000 mm
Remplacement d'une paroi lisse ML
282 | * Passage libre 700 mm
283 | * Passage libre 800 mm
284 | * Passage libre 900 mm
285 | * Passage libre 1000 mm
286 | Installation d'un second contact à arrachement sur porte palière automatique centrale U
287 | Remplacement d'un déverrouillage de porte palière U
288 | Remplacement de patin sur portes palières automatique
289 | Remplacement de galet de suspension sur porte palière automatique
290 | Remplacement de contre galet sur porte palière automatique
291 | Remplacement du ressort de rappel sur porte automatique
292 | Remplacement du câble du contrepoids de rappel sur porte automatique U
293 | Remplacement du câble de liaison entre chariot de porter palière
294 | Remplacement de roulette de déverrouillage sur porte automatique
295 | Remplacement de roulette de déverrouillage sur porte battante
296 | Remplacement d'un ferme porte sur porte battante
297 | Remplacement d'un bras de ferme porte sur porte battante
298 | Remplacement d'une paumelle sur porte battante
299 | Remplacement d'une plaque à pousser palière
300 | Remplacement d'un oculus en verre armé de 6 mm
301 | Remplacement d'un oculus en verre 4/4/2
302 | Réduction d'un oculus
303 | Supression d'un oculus et mise en place d'un voyant de présence au niveau
304 | Remplacement de pare close sur porte palière battante
305 | Remplacement d'une poignée sur porte palière
306 | Installation d'un avertisseur sonore et lumineux en cas d'ouverture de porte palière en l'absence de la cabine, unité centrale
307 | * Par niveau
308 | Installation d'un système interdisant l'ouverture des portes palières en l'absence de la cabine, unité centrale
309 | * Par niveau
HYDRAULIQUE
310 | Remplacement de l'huile hydraulique
Remplacement de la centrale complète (cuve, moteur, pompe et distributeur….)
311 | * De 250 Kg à 450 Kg
312 | * De 450 Kg à 650 Kg
313 | * De 650 Kg à 1000 Kg
Remplacement de la pompe hydraulique
314 | * De 250 Kg à 450 Kg
315 | * De 450 Kg à 650 Kg
316 | * De 650 Kg à 1000 Kg
Remplacement du moteur
317 | * De 250 Kg à 450 Kg
318 | * De 450 Kg à 650 Kg
319 | * De 650 Kg à 1000 Kg
320 | Remplacement du distributeur
321 | Remplacement de l'ensemble des joints du distributeur
322 | Remplacement du manomètre de contrôle de pression
323 | Remplamcent de la vanne manuelle
324 | Remplacement du silencieux
325 | Remplacement de la vanne parachute en pied de vérin
326 | Remplacement de la cuve
327 | Installation d'un bac de rétention m²
328 | Installation d'un seuil de rétention ML
329 | Remplacement du flexible hydraulique ML
330 | Remplacement des canalisation hydraulique rigide
331 | Remplacement du joint racleur en tête de vérin
332 | Remplacement des joints d'étanchéité de la tête de vérin
333 | Remplacement du tuyau de récupération d'huile en tête de vérin ML
334 | Installation ou remplacement d'un voyant secouru de présence de la cabine au niveau en machinerie U
335 | Installation ou remplacement de l'interphone machinerie cabine
336 | Installation ou remplacement d'un thermostat 40° pour arrêt de l'installation
337 | Installation d'un extracteur en machinerie
338 | Installation ou remplacement du thermostat 25° pour l'extracteur
339 | Installation ou remplacement d'un taquet anti-dérive
340 | Installation ou remplacement d'un taquet de chargement
341 | Installation ou remplacement d'un limiteur de vitesse avec taquet anti-dérive
342 | Installation d'un retour automatique au niveau bas sur le coffret de manœuvre
SANS MACHINERIE
Remplacement du groupe de traction type moto-réducteur 1 m/s
343 | * De 250 Kg à 450 Kg
344 | * De 450 Kg à 650 Kg
345 | * De 650 Kg à 1000 Kg
Remplacement du groupe de traction type Gearless 1 m/s
346 | * De 250 Kg à 450 Kg
347 | * De 450 Kg à 650 Kg
348 | * De 650 Kg à 1000 Kg
349 | Remplacement de la porte du coffret palier
350 | Remplacement du verrou sur la porte du coffret palier
351 | Remplacement du coffret manœuvre en gaine
352 | Remplacement de la VF en gaine
353 | Prix de l'heure de main d'œuvre déplacement compris
354 | Main d'œuvre Sous traitance Hors Bordereau : Coefficient à appliquer au déboursé sec : 1, indiquer la valeur du coefficient
355 | Fourniture Hors Bordereau : Coefficient à appliquer au déboursé sec : 1, . (sur présentation de la facture fournisseur) indiquer la valeur du coefficient
ML = Mètre Linéaire U = Unité P = Paires m² = Mètre Carré