## Feuil1
Accord-cadre 2026PFPSBDC015 Lot 7 - Maintenance multi-technique
Annexe 2 à l'AE - Bordereau des prix unitaires (BPU)
indice | Désignation | U | Prix ht
Tarifs horaires /Hors forfait
1
1.1 | Taux horaire Ingénieur | H
1.2 | Taux horaire Technicien | H
Fourniture
2
2.1 | Fourniture : Coefficient à appliquer au déboursé sec : 1, . (sur présentation du devis puis de la facture fournisseur) indiquer la valeur du coefficient
Sous traitance
3 | Déclaration obligatoire (DC4)
3.1 | Main d'œuvre Sous traitance Hors Bordereau : Coefficient à appliquer au déboursé sec : 1, indiquer la valeur du coefficient | U
4 | Réparation
Unité : 1 ensemble fonction du diamètre de tuyauterie, comprenant l’aller et le retour, à raison de 2 ml de tuyauterie, coudes, raccords éventuels, le calorifuge Description : Isolement et vidange des installations Dépose et évacuation des portions de réseaux obsolètes Fourniture et pose de l’ensemble neuf, Raccordement aux réseaux existants par soudure, sertissage, ou raccords, colliers de réparation type Gebo si impossibilité de souder Compris toutes sujétions de fixation, Remise en eau et en pression, contrôles d’étanchéité, Purges d’air de l’installation. Lieu de la réparation : A l’intérieur du bâtiment, en vide-sanitaire, en extérieur, en caniveau.
4.1 | Réparation pour protion de réseaux de chauffage en apparent pour tuyauterie en DN15 en fer noir | U
4.2 | Réparation pour protion de réseaux de chauffage en apparent pour tuyauterie en DN20 en fer noir | U
4.3 | Réparation pour protion de réseaux de chauffage en apparent pour tuyauterie en DN25 en fer noir | U
4.4 | Réparation pour protion de réseaux de chauffage en apparent pour tuyauterie en DN50 en fer noir | U
5 | Recherche de fuite
Unité : 1 intervention sur une demi-journée, Description : Intervention d’un sous-traitant ou d’un technicien interne spécialisé pour recherche de fuite par instruments acoustiques ou thermographiques Remise d’un rapport d’intervention Lieu de l’intervention : En extérieur, en sol et caniveau.
5.1 | Recherche de fuite sur partie enterrée, encastrée ou en caniveau pendant une demi-journée | U
6 | Audit constructeur
Unité : 1 intervention sur une demi-journée, Description : Intervention d’un technicien constructeur ou agréé par le constructeur, Audit des installations du constructeur, Modification de type réglage-reparamétrage (non compris travaux de remplacement de pièces) Remise d’un rapport d’intervention à l’issue, Lieu de l’intervention : Tout équipement de l'IUT de Figeac
6.1 | Intervention constructeur pour audit | U
7 | Mise à jour Automate
Unité : 1 mise à jour automate par société spécialisée dans l'automatisme et la régulation pendant une journée, Description : Intervention d’un technicien automaticien pendant une journée, Modification de type réglage-reparamétrage (non compris travaux de remplacement de pièces) Remise d’un rapport d’intervention à l’issue, Lieu de l’intervention : Tout équipement de régulation de l'IUT de Figeac
7.1 | Mise à jour automate par société spécialisée dans l'automatisme et la régulation | U
8 | Nacelle et Echaffaudage
8.1 | Nacelle
8.1.1 | Tarif horaire | h
8.1.2 | tarif journalier | J
8.2 | Echaffaudages
8.2.1 | Transport et montage échaffaudage léger (charge < 200kg/m²) y compris points d'encrage | U
8.2.2 | Location journalière échaffaudage pour amphitheatre hauteur 9M | J
8.2.3 | Location journalière échaffaudage 6M maximum | J
9 | Armoires Electrique (A.E) et Accessoires
9.1 | Coffrets de proximité
9.1.1 | Coffret Arret d'urgence équipé d'un inter coup de poing à clé et de 2 voyants sous verre dormant IP65 | U
10 | Appareillage d'armoires:
10.1 | Interrupteurs sectionneurs de puissance
10.1.1 | Montage sur rail standard ou platine
10.1.1.1 | IS:40A Tétrap | U
10.1.1.2 | IS:63A Tétrap | U
10.1.1.3 | IS:80A Tétrap | U
10.2 | Disjoncteurs de puissance avec déclencheur magnetothermique
10.2.1 | Disjonteur 63A tétrapolaire ICC:25KVA | U
10.2.2 | Disjonteur 80A tétrapolaire ICC:25KVA | U
10.2.3 | Disjonteur 100A tétrapolaire ICC:36KVA | U
10.2.4 | Dispositif de commande d'ouverture à émission de courant | U
10.2.5 | Dispositif de commande d'ouverture à minimum de tension | U
10.2.6 | Boitier temporisateur pour dispositif précédent | U
10.2.7 | Contact auxiliaires de signalisation | U
10.3 | Disjoncteurs de puissance avec déclencheur magnetothermique et bloc differentiel
10.3.1 | Disjonteur 63A tétrapolaire ICC:25KVA | U
10.3.2 | Disjonteur 80A tétrapolaire ICC:25KVA | U
10.3.3 | Disjonteur 100A tétrapolaire ICC:36KVA | U
10.3.4 | Disjonteur 125A tétrapolaire ICC:36KVA | U
10.3.5 | Disjonteur 160A tétrapolaire ICC:36KVA | U
10.3.6 | Disjonteur 250A tétrapolaire ICC:36KVA | U
10.4 | Disjoncteurs modulaires - Courbe C - 6KA - 10KA
10.4.1 | UNI + N
10.4.1.1 | Disj. 10A | U
10.4.1.2 | Disj. 16A | U
10.4.2 | BIPOLAIRE
10.4.2.1 | Disj. 10A | U
10.4.2.2 | Disj. 16A | U
10.4.3 | TRIPOLAIRE
10.4.3.1 | Disj. 16A | U
10.4.3.2 | Disj. 20A | U
10.4.3.3 | Disj. 32A | U
10.4.3.4 | Disj. 40A | U
10.4.4 | TETRAPOLAIRE
10.4.4.1 | Disj. 16A | U
10.4.4.2 | Disj. 20A | U
10.4.4.3 | Disj. 32A | U
10.4.4.4 | Disj. 40A | U
10.4.4.5 | Disj. 63A | U
10.6 | Disjoncteurs modulaires - Courbe C - 10KA - 15KA
10.6.1 | BIPOLAIRE
10.6.1.1 | Disj. 10A | U
10.6.1.2 | Disj. 16A | U
10.6.2 | TRIPHASE
10.6.2.1 | Disj. 16A | U
10.6.2.2 | Disj. 20A | U
10.6.2.3 | Disj. 25A | U
10.6.2.4 | Disj. 32A | U
10.6.2.5 | Disj. 40A | U
10.7 | Blocs differentiels associes aux disjoncteurs modulaires 300mA type AC
10.7.1 | Bip. Bloc vigi jusqu'à 25A | U
10.7.2 | Bip. Bloc vigi de 32A à 40A | U
10.7.3 | Trip. Bloc vigi jusqu'à 25A | U
10.7.4 | Trip. Bloc vigi de 32A à 40A | U
10.7.5 | Tétrap. Bloc vigi jusqu'à 25A | U
10.7.6 | Tétrap. Bloc vigi de 32A à 40A | U
10.8 | Blocs differentiels associes aux disjoncteurs modulaires 30mA type AC
10.8.1 | Bip. Bloc vigi jusqu'à 25A | U
10.8.2 | Bip. Bloc vigi de 32A à 40A | U
10.8.3 | Trip. Bloc vigi jusqu'à 25A | U
10.8.4 | Trip. Bloc vigi de 32A à 40A | U
10.8.5 | Tétrap. Bloc vigi jusqu'à 25A | U
10.8.6 | Tétrap. Bloc vigi de 32A à 40A | U
10.9 | Disjoncteurs différentiels modulaires - Courbe C - 6KA type AC
10.9.1 | UNI + N 16A/30mA | U
10.9.2 | UNI + N 16A/300mA | U
10.9.3 | TETRAP. + N 10A/30mA | U
10.9.4 | TETRAP. + N 16A/30mA | U
10.9.5 | TETRAP. + N 10A/300mA | U
10.9.6 | TETRAP. + N 16A/300mA | U
10.10 | Disjoncteur differentiel modulaires - Type SI
10.10.1 | UNI+N16A/30mA 10kA | U
10.11 | Télérupteur pour réseaux en 230V
10.11.1 | UNI 10A - U = 230V | U
10.12 | Minuterie pour réseaux en 230V
10.12.1 | 16A - U = 230V 0,5 minutes à 12 minutes compatible LED | U
10.13 | Inter programmables avec reserve de marche
10.13.3 | Hebdomadaire à cadran digital | U
10.14 | Télévariateur
10.14.1 | environ 1000W pour lampes led 1-10V | U
11 | Appareillage
11.1 | Prises, Inter et BP en saillie, type "Mozaïc" ou similaire complet: cadre+plaque+grille
11.1.1 | Inter va et vient | U
11.1.2 | Inter va et vient à voyant avec ou sans neutre | U
11.1.3 | Bouton poussoir IP66 | U
11.1.4 | Prise de courant 2P + T avec éclips | U
11.1.5 | Prise RJ 45 cat 6 | U
11.1.6 | Cadres saillies 1 poste | U
11.1.7 | Cadres saillies 2 poste | U
12 | Fils et câbles
12.1 | Câbles et fils avec ame en cuivre en mm²
12.1.2 | Câble en cuivre nu pour réseau de terre
12.1.2.1 | 25² | ml
12.1.2.2 | 35² | ml
12.1.3 | Câble industriel avec conducteurs en cuivre, rigide - U 1000 R2V
12.1.3.1 | 3 G 1,52 | ml
12.1.3.2 | 5 G 1,52 | ml
12.1.3.3 | 3 G 2,52 | ml
12.1.4 | Câble industriel avec conducteurs en cuivre, souples – H07 RN-F
12.1.4.1 | 3 G 1,52 | ml
12.1.4.2 | 5 G 1,52 | ml
12.1.4.3 | 3 G 2,52 | ml
13 | Appareils d'éclairage
13.1 | Hublot
13.1.1 | IP54 IK08 Hublot étanche classe II, couleur blanche LED 11W à 18W | U
13.1.2 | IP54 IK10 Hublot anti vandale encastré LED de 11 à 18W | U
13.2 | Appareils plafonniers et suspensions fonctionnels, marque Philips, Thorn ou équivalent
13.2.1 | Luminaire LED 1200 X 300 LED 22W a 34W 4000K | U
13.2.2 | Luminaire LED 600x600 de 24W a 34W 4000K | U
13.3 | Appareils encastré, marque Philips, Thorn ou équivalent
13.3.1 | Luminaire LED 1200 X 300 LED 22W à 34W 4000K gradable | U
13.3.2 | Luminaire LED 1200 X 300 LED 22W à 34W 4000K | U
13.3.3 | Luminaire LED 600x600 de 26W à 34W 4000K gradable | U
13.3.4 | Luminaire LED 600x600 de 26W à 34W 4000K | U
13.3.5 | Downlight LED 20W à 24W 4000K | U
13.3.6 | Downlight LED 11W à 15W 4000K | U
13.4 | Appareils Led en apparent, étanche, Philips, Thorn ou équivalent
13.4.1 | Appareil LED de 27W à 35W, IP65 IK08 à detection | U
13.4.2 | Appareil LED de 27W à 35W, IP65 IK08 | U
14 | BAES (Matériel Cooper)
14.1 | Balisage
14.1.1 | PLANETE 2-45 ADR CGLINE+ LUM17214 | U
14.1.2 | PLANÈTE 45 DBR ADR LUM17016 | U
14.1.3 | PLANETE 2-45 ES ADR CGLINE+ LUM17215 | U
14.1.4 | Planète 45 ES ADR CGLine+ LUM17115 | U
14.1.5 | ULTRALED 2-45 LUM16125 | U
14.2 | Ambiance
14.2.1 | PLANÈTE 400 DISC ADR CGLINE+ LUM17144 | U
14.2.2 | PLANETE 2-400 LUM17243 | U
14.2.3 | PLANETE 2-400 LUM17247
14.3 | Accessoires
14.3.1 | Bloc Portable LP100 Lum10132 | U
14.3.2 | Etiquette Lum 10573/ Lum 10574/ Lum 10575 | U
14.3.3 | Grille Lum 10419/ 10418 | U
14.3.4 | Cadre Lum 10816/ Lum 10561/ Lum 10538/ Lum 10534 | U
14.3.5 | Télécommande Lum 10312 | U
14.3.6 | BIP Lum 10314 | U
14.3.7 | Centrale ADR1024 | U
14.3.8 | Source centrale LUM22126 | U
14.3.9 | Source centrale Lum 22120 | U
14.4 | BAES non adressable évacuation | U
15 | Batteries
15.1 | Batterie 12v 7Ah FR | U
15.2 | Batterie 12v 17Ah FR | U