## GARDE
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
| Maître d'Ouvrage : | Etablissement Français du Sang
Z.A. LEAPARK - Bâtiment B - 122-130, rue Marcel Hartmann
94200 IVRY-SUR-SEINE
| Maîtrise d’œuvre : | AKPA Architectes
20 Passage Saint Sébastien
75011 PARIS
Email : architectes@akpa.fr
| BET Fluides / Electricité : | MCI Thermiques
Parc d’affaires Reims Champigny
Allée Jean Marie Amelin – Bât. C
51370 CHAMPIGNY
Tél. : 03.26.49.03.23
Email : info@mci-thermiques.com
| Opération : | TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU SITE "VILLAGE SANTE" A EVRY-COURCOURONNES
| Phase : | PRO
| Document : | C.D.B. Cadre de Bordereau
Lot 4 : Electricité courants forts et faibles
Ce document comporte 11 pages dont une page de garde
| Date : | Mai 2026
| Indice : | B

## RECAP
Zone d'insertion de nouvelles lignes
Lot 4 | ANNEXE FINANCIERE - DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE DU LOT 4 Electricité / courants forts et faibles |  |  |  |  | Lignes ou colonnes non modifiables (calcul automatique)
CdB 05/26 | Aménagement du site « Village Santé » pour l’Etablissement Français du Sang à Evry-Courcouronnes
RECAPITULATIF
|  | Chapitre | Désignation |  | Montant total en € H.T.
|  | 4 |  | Prestations diverses
|  | 5 |  | Prestations à réaliser en électricité courants forts
|  | 6 |  | Prestations à réaliser en Electricité courants faibles
Montant total du lot en € H.T. :
Montant T.V.A. (20%) :
Montant total du lot en € T.T.C. :

## CDB
CONSULTATION N° 2025EFSIDFR886 - TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU SITE "VILLAGE SANTE" A EVRY- COURCOURONNES
Lot 4 | ANNEXE FINANCIERE - DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE DU LOT 4 Electricité / courants forts et faibles |  |  |  |  | Lignes ou colonnes non modifiables (calcul automatique)
CdB 05/26 | Aménagement du site « Village Santé » pour l’Etablissement Français du Sang à Evry-Courcouronnes
| Désignation des prestations | U | Quantités | P.U. en € | P.T. HT en €
4 | Prestations diverses
4.1 | Réseaux et alimentations provisoires
| voir chapitre correspondant | PM
4.2 | Manutention
| Prestations nécessaires au transport, à la manutention et à la mise en place des matériels, y compris les encombrants et/ou les très lourds | Ens
4.3 | Prestation d'hygiène et de sécurité
| Détail chiffré des mesures réglementaires permettant d’assurer la sécurité et l’hygiène du chantier conformément à l’article L232 du code du travail | Ens
4.4 | Réalisation des plans de réservations
| Réalisation de l’ensemble des plans de réservations suivant description du C.C.T.P. | Ens
4.5 | Réalisation des plans d'exécution
| Réalisation de l’ensemble des plans PAC conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
4.6 | Prestations de fin de chantier
| Réalisation d’un D.O.E, regroupant l'ensemble des documents suivant description du C.C.T.P. | Ens
4.7 | Notes de calcul
| Réalisation des notes de calcul conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
4.11 | Démarches CONSUEL
| Fourniture des attestations de conformité CONSUEL. | Ens
4.12 | Nettoyage
| Nettoyage de chantier conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
MONTANT TOTAL en € H.T. DU CHAPITRE 4
5 | Prestations à réaliser en électricité courants forts
5.1 | Installations provisoires de chantier
| Prestations réalisées conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.1
5.2 | Réseau de terre
5.2.1 | Liaisons équipotentielles principales
| Prestations réalisées conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
5.2.2 | Liaisons équipotentielles secondaires
| Prestations réalisées conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
5.2.3 | Prise de terre informatique
| Prestations réalisées conformément aux prescriptions du C.C.T.P. | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.2
5.3 | Alimentation Générale Basse Tension
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Fourniture, pose et raccordement de la nouvelle liaison électrique l'appareil de sectionnement à coupure visible et le disjoncteur de branchement dans le TGBT. | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.3
5.4 | Armoires électriques
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Fourniture, pose et raccordement du TGBT | Ens
| Fourniture, pose et raccordement du TD RDC | Ens
| Fourniture, pose et raccordement du TD R+1 | Ens
| Fourniture, pose et raccordement du TD Ondulé | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.4
5.5 | Alimentations électriques des Tableaux Divisionnaires
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
Alimentation du TD RDC
| par câble U1000 R2V (section à préciser …………………..............................…mm²) | ML
Accessoires de pose et de raccordement
Alimentation du TD R+1
| par câble U1000 R2V (section à préciser …………………..............................…mm²) | ML
Accessoires de pose et de raccordement
Alimentation du TD Ondulé
| par câble U1000 R2V (section à préciser …………………..............................…mm²) | ML
Accessoires de pose et de raccordement
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.5
5.6 | Onduleur (UPS)
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Fourniture, pose et raccordement de l'onduleur (UPS) | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.6
5.7 | Coupure d'urgence électrique
| Boîtier d'arrêt d'urgence | U
| Canalisations électriques | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.7
5.8 | Coupure d’urgence ventilation
| Boîtier d'arrêt d'urgence | U
| Canalisations électriques | Ens
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.8
5.9 | Equipements d'éclairage, prises de courant et force
5.9.2 | Prescriptions générales pour la distribution courants forts et courants faibles | DCE
| Chemin de câbles 300x50 mm, y compris supports et accessoires de pose | ML
| Chemin de câbles 200x50 mm, y compris supports et accessoires de pose | ML
| Chemin de câbles 150x50 mm, y compris supports et accessoires de pose | ML
| Chemin de câbles 100x50 mm, y compris supports et accessoires de pose | ML
| Chemin de câbles 50x50 mm, y compris supports et accessoires de pose | ML
5.9.4 | Appareillages
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Interrupteur simple allumage IP20 encastré | U
| Interrupteur simple allumage IP20 encastré à voyant | U
| Interrupteur à clé | U
| Interrupteur simple allumage IP55 saillie à voyant | U
| Bouton poussoir IP20 encastré | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
5.9.7 | Commande par détecteur de présence et de luminosité
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Détecteur type 1 | U
| Détecteur type 2 | U
| Détecteur type 3 | U
| Télécommande | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
5.9.8 | Tableau de commandes éclairage
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Tableau de commandes éclairage | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
5.9.9 | Prises de courant
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| PC 2x16A+T IP20 encastrée | U
| PC 2x16A+T IP55 encastrée | U
| PC 2x16A+T IP55 saillie | U
| PC 2x16A+T IP44 - IK08 encastrée au sol | U
| PC 2x16A+T IP55 saillie standard "Shuko" | U
5.9.10 | Poste de travail
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Poste de travail repéré 3PC | U
| Poste de travail repéré 4PC | U
| Poste de travail repéré PTr | U
| Poste de travail repéré PT1 | U
| Poste de travail repéré PT2 | U
| Poste de travail repéré PT3 | U
| Liaison HDMI | Ens
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
5.9.11 | Boîtier de sol
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Boîtier de sol repéré PT4 | U
| Boîtier de sol repéré PT5 | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
5.9.12 | Alimentations spécifiques
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
Liste des alimentations spécifiques issues du TGBT
Alimentation force ascenseur
| par câble U1000 R2V 5G6 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation lumière en 230V PH+N+T
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
Alimentation Unité extérieure pour le chauffage et le rafraîchissement des locaux du RDC et du R+1
| par câble U1000 R2V 5G6 mm² minimum (autre section à préciser …....................................................) | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation CTA double flux
| par câble U1000 R2V 5G10 mm² minimum (autre section à préciser …....................................................) | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation rideau d'air chaud
| par câble U1000 R2V 5G6 mm² minimum (autre section à préciser …....................................................) | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation Caisson d'extraction
| par câble U1000 R2V 3G1,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation Unité extérieure pour le rafraichissement de secours local « Départ PSL » au RDC
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation Unité extérieure pour le rafraichissement du local serveur et de la salle portables collecte
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation Unité extérieure pour le rafraichissement de la Reserve et de la préparation collecte mobile
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation onduleur
| par câble U1000 R2V 5G4 mm² minimum (autre section à préciser …....................................................) | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation Bypass onduleur
| par câble U1000 R2V 5G4 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation système de sécurité incendie
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation centrale contrôle d'accès
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation centrale d'alarme intrusion
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation système d'appel malade
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Liste des alimentations spécifiques issues du TD RDC
Alimentation baie sono
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
6 alimentations ballon ECS
| par câbles U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| Coupures de proximité | U
| Sorties de câble | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation boitier de sélection
| par câble U1000 R2V 3G1,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentations unités intérieures
| par câbles U1000 R2V 3G1,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentations cassettes
| par câbles U1000 R2V 3G1,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
3 alimentations fontaine à eau
| par câbles U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T IP20 encastrées | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentations suspentes WC PMR
| par câbles U1000 R2V 3G1,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentations miroirs WC PMR
| par câbles U1000 R2V 3G1,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation badgeuse
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| Sortie de câble | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation four
| par câble U1000 R2V 3G6mm² | ML
| Sortie de câble | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation frigo office collation
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T IP20 encastrée | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation congélateur
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T IP20 encastrée | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation lave-vaisselle
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T IP20 encastrée | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
3 alimentations micro-ondes
| par câbles U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T IP20 encastrées | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
3 alimentations enceintes
| par câbles U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T IP55 standard "Shucko" | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
2 alimentations frigo Départ PSL
| par câbles U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T IP20 encastrées | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation agitateur
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T IP20 encastrée | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation banquette motorisée
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T IP20 encastrée | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Liste des alimentations spécifiques issues du TD R+1
6 alimentations ballon ECS
| par câbles U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| Coupures de proximité | U
| Sorties de câble | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation boitier de sélection
| par câble U1000 R2V 3G1,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentations unités intérieures
| par câbles U1000 R2V 3G1,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentations cassettes
| par câbles U1000 R2V 3G1,5 mm² | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation four combiné
| par câble U1000 R2V 3G6mm² | ML
| Sortie de câble | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation frigo Salle de repos
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T IP20 encastrée | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Alimentation lave-vaisselle
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T IP20 encastrée | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
2 alimentations réglettes de 8 PC sur réseau normal
| par câbles U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T IP20 encastrées dans goulotte PVC | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Liste des alimentations spécifiques issues du TD OND
Alimentation baie informatique
| par câble U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| Coupure de proximité | U
| Sorties de câble | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
2 alimentations réglettes de 8 PC sur réseau ondulé
| par câbles U1000 R2V 3G2,5 mm² | ML
| PC 2x16A+T IP20 encastrées dans goulotte PVC | U
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.9
5.10 | Distribution sous goulotte
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Goulottes PVC 3 compartiments | ML
| Accessoires de pose et de raccordement. | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.10
5.11 | Eclairage intérieur
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Luminaire Type 1 | U
| Luminaire Type 2 | U
| Luminaire Type 3 | U
| Luminaire Type 4 | ML
| Luminaire Type 5 | U
| Luminaire Type 6 | U
| Luminaire Type 7 | U
| Luminaire Type 8 | U
| Luminaire Type 9 | U
| Luminaire Type 10 | U
| Luminaire Type 11 | U
| Luminaire Type 12 | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.11
5.12 | Eclairage de sécurité
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| BAES 45 lumens IP43 - IK07 | U
| BAES 45 lumens IP66 - IK10 | U
| BAES 45 lumens IP66 - IK10 + grille de protection | U
| BAPI | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.12
5.13 | Bornes de recharge pour véhicules électriques
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Bornes de recharge pour véhicules électriques | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 5.13
MONTANT TOTAL en € H.T. DU CHAPITRE 5
6 | Prestations à réaliser en Electricité courants faibles
6.1 | Système de sécurité incendie
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Bloc Autonome d’Alarme Sonore (BAAS) | U
| Bloc Autonome d’Alarme Lumineux (BAAL) | U
| Déclencheur Manuel (DM) | U
| Asservissement des issues de secours équipées d'un contrôle d'accès | Ens
| Déverrouillage des issues de secours par déclencheur manuel (DM vert) | U
| Canalisations électriques, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
| Essais, mise en service et formation | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 6.1
6.2 | Précâblage VDI (Voix Données Image)
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Baie informatique principale 42 U (800 x 800 mm) | Ens
| Baie informatique 21 U (800 x 800 mm) pour les besoins du ST | Ens
| Prise RJ45 dans baie informatique | U
| Prise RJ45 IP20 encastrée | U
| Prise RJ45 IP20 encastrée au sol | U
| Prise RJ45 IP55 saillie | U
| Prise RJ45 encastrée dans poste de travail | U
| Prise RJ45 encastrée dans goulotte PVC | U
| Cordon de brassage longueur 1m | ML
| Cordon de brassage longueur 2m | ML
| Cordon de brassage longueur 3m | ML
| Câbles à paires écrantées avec écran général de la série F/UTP - Catégorie 6 classe EA | ML
| Accessoires de pose et de raccordement | Ens
| Repérage | Ens
| Mise à la terre | Ens
| Contrôle et recette de l'installation cuivre à 500Mhz | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 6.2
6.3 | Contrôle d’accès et interphonie
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Platines d'appel | U
| Moniteur vidéo couleur mains libres | U
| Contrôleur IDT32 coffret (y compris alimentation et point IP) | Ens
| Carte CPU | U
| Carte R2D2 | U
| Lecteur | U
| Bouton de sortie | U
| Bouton coup de poing | U
| Câblage et distribution | Ens
| Essais et mise en service et formation | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 6.3
6.4 | Alarme intrusion
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Centrale de sécurité intrusion | U
| Transmetteur téléphonique | U
| Clavier de commande | U
| Détecteur volumétrique | U
| Détecteur périmétrique | U
| Sirène intérieure | U
| Câblage | ML
| Essais, mise en service et formation | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 6.4
6.5 | Sonorisation
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Rack 19" 6U | U
| Ampli / préampli | U
| Lecteur CD Mp3/USB/SD et tuner RDS | U
| Micro | U
| Plafonniers | U
| Antenne FM | U
| Câblage | ML
| Essais, mise en service et formation | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 6.5
6.6 | Système appel malade
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Centrale d'appel | Ens
| Logiciel | Ens
| Ecran tactile | U
| Tirette d'appel | U
| Câblage | ML
| Essais et mise en service | Ens
| Formation du personnel | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 6.6
6.7 | Onduleur pour appels de secours
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Onduleur (25 W 1h) | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
| Essais, mise en service et formation | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 6.7
6.8 | Avertisseur sonore d’ouverture de porte
Fourniture, pose et raccordement conformément aux prescriptions du C.C.T.P. de:
| Contact de position | U
| Avertisseur sonore de puissance réglable | U
| Interrupteur à clé | U
| Câblage, y compris accessoires de pose et de raccordement | Ens
| Essais, mise en service et formation | Ens
Montant total en € H.T. sous-chapitre 6.8
MONTANT TOTAL en € H.T. DU CHAPITRE 6
MONTANT TOTAL DU LOT en € H.T. :
Montant T.V.A. (20%) :
MONTANT TOTAL DU LOT en € T.T.C. :