## GARDE
ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
| Maître d'Ouvrage : | Etablissement Français du Sang
Z.A. LEAPARK – Bâtiment B – 122-130, rue Marcel Hartmann
94 200 IVRY-SUR-SEINE
| Maîtrise d’œuvre - Architecte : | AKPA Architectes
20 Passage Saint Sébastien
75 011 PARIS
Email : architectes@akpa.fr
| BET Fluides et Thermique : | MCI Thermiques
Parc d’affaires Reims Champigny
Allée Jean Marie Amelin – Bât. C
51370 CHAMPIGNY
Tél. : 03.26.49.03.23
Email : info@mci-thermiques.com
| Opération : | AMENAGEMENT DU SITE « VILLAGE SANTE » POUR L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à EVRY-COURCOURONNES
| Phase : | PRO
| Document : | C.D.B. Cadre de Bordereau
Lot 05 : Chauffage, Ventilation, Rafraichissement et Plomberie Sanitaire
Ce document comporte 17 pages dont une page de garde
| Date : | Mai 2026
| Indice : | B

## RECAP
Zone d'insertion de nouvelles lignes
Lot 05 | ANNEXE FINANCIERE - DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE DU LOT 5 Chauffage / Ventilation / Rafraîchissement / Plomberie sanitaire |  |  |  |  | Lignes ou colonnes non modifiables (calcul automatique)
CdB Mai 2026 | AMENAGEMENT DU SITE « VILLAGE SANTE » POUR L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à EVRY-COURCOURONNES
|  | Chapitre | Désignation |  | Montant total en € H.T.
|  | 4 |  | PRESTATIONS DIVERSES
|  | 5 |  | CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT
|  | 6 |  | RAFRAICHISSEMENT DE SECOURS DU LOCAL "DEPART PSL"
|  | 7 |  | RAFRAICHISSEMENT DU LOCAL SERVEUR
|  | 8 |  | RAFRAICHISSEMENT DES LOCAUX RESERVE GENERALE ET PREPARATION COLLECTE MOBILE
|  | 9 |  | VENTILATION DOUBLE FLUX
|  | 10 |  | EXTRACTION MÉCANIQUE SIMPLE FLUX
|  | 11 |  | PRESTATIONS A REALISER EN PLOMBERIE SANITAIRE
Montant total du lot en € H.T. :
Montant T.V.A. (20%) :
Montant total du lot en € T.T.C. :
Fourniture et pose de robinet de puisage avec vidange, clapets anti-retour et purge suivant description du CCTP.

## CDB
Zone d'insertion de nouvelles lignes
Lot 05 | ANNEXE FINANCIERE - DECOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE DU LOT 5 Chauffage / Ventilation / Rafraîchissement / Plomberie sanitaire |  |  |  |  | Lignes ou colonnes non modifiables (calcul automatique)
CdB Mai 2026 | AMENAGEMENT DU SITE « VILLAGE SANTE » POUR L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à EVRY-COURCOURONNES
Chap. | Désignation des prestations | U | Quantités | P.U. en € | P.T. HT en €
4 | PRESTATIONS DIVERSES
4.1 | PRESTATIONS D'ETANCHEITE A L'AIR DANS LES BATIMENTS
| Suivant description CCTP. | Ens | 1
4.2 | RÉSEAUX ET ALIMENTATIONS PROVISOIRES
| Suivant description CCTP. | Ens | 1
4.3 | TRAVAUX DE MAÇONNERIE
| Suivant description CCTP. | Ens | 1
4.4 | MANUTENTION
| Prestations pour mise en place des nouvelles installations des matériels encombrants ou très lourds. | Ens | 1
4.5 | PRESTATIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
| Détail chiffré des mesures réglementaires conformément à l’article L232 du code du travail. | Ens | 1
4.6 | ETUDES D’EXÉCUTION ET PLANS PAC
| Réalisation de l'étude d'exécution et des plans PAC suivant description du CCTP. | Ens | 1
4.7 | RÉALISATION DES PLANS DE RÉSERVATIONS
| Réalisation de l’ensemble des plans de réservations suivant description du CCTP. | Ens | 1
4.8 | PRESTATIONS DE FIN DE CHANTIER
| Réalisation d’un D.O.E, regroupant l'ensemble des documents suivant description du CCTP. | Ens | 1
4.9 | DÉSINFECTION ET RINÇAGE DES RÉSEAUX
| Prestations de rinçage de l’installation suivant description du CCTP. | Ens | 1
4.10 | NETTOYAGE
| Suivant description CCTP. | PM
4.11 | ETIQUETAGE ET REPÉRAGE
| Suivant description CCTP. | PM
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 4 | 0
5 | CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT
5.1 | PRINCIPE | PM
5.2 | BASES DE CALCULS | PM
5.3 | RIDEAU D'AIR CHAUD
| Fourniture et pose d'un rideau d'air chaud suivant description du CCTP. | Ens
5.4 | UNITÉ EXTÉRIEURE
Fourniture et pose d'une unité extérieure suivant description CCTP.
Marque : DAIKIN ou équivalent
| Type : REYA-A ou équivalent | Ens
| Fourniture et pose de supportages des unités extérieure y compris plots anti vibratiles, suivant description du CCTP. | Ens
| Raccordement électrique depuis attente du lot électricité y compris fourniture et pose d'un interrupteur de proximité pour chaque unité extérieure, suivant description du CCTP. | Ens
| Liaison BUS (série/parallèle) entre unité extérieure et unités intérieures suivant description CCTP | Ens
| Passage sous chemin de câble suivant description CCTP | Ens
| Gainage du rejet d'air suivant description du CCTP. | Ens
5.5 | BOITIERS DE RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE
| Fourniture et pose des boitiers de récupération d'énergie suivant description du CCTP. | Ens
| Raccordements des condensat des boitiers en tube PVC NF Me rigide jusqu'aux chutes EU les plus proches | Ens
5.6 | UNITÉS INTÉRIEURES
Fourniture et pose d'unités intérieures type cassettes suivant description CCTP
Marque : DAIKIN ou équivalent
| Type : FXZA ou équivalent | Ens
Fourniture et pose d'unités intérieures type mural suivant description CCTP
Marque : DAIKIN ou équivalent
| Type : FXAA ou équivalent | Ens
| Télécommande filaire pour chaque unité intérieure | Ens
| Evacuation gravitaire en tube PVC NF Me rigide suivant description CCTP | Ens
| Raccordements électriques depuis attentes du lot électricité | Ens
| Liaison BUS (série/parallèle) entre unités intérieures et télécommandes suivant description CCTP | Ens
5.7 | CIRCUIT FRIGORIQUES
Liaisons entre unités extérieures et pénétration dans le bâtiment
| Liaisons suivant description CCTP | Ens
| Passage sous chemin de câble suivant description CCTP | PM
Liaisons intérieures
| Liaisons suivant description CCTP | ml
| Passage sous chemin de câble suivant description CCTP | PM
5.8 | GESTION CENTRALISÉE ET SÉCURITÉ
Fourniture et pose de gestion centralisée suivant description CCTP
Marque : DAIKIN ou équivalent
| Type : I Touch Manager ou équivalent | Ens
5.9 | OPÉRATION AVANT LA MISE EN SERVICE
| Prestations suivant description du C.C.T.P. | Ens
5.1 | MISE EN ŒUVRE ET GARANTIE
| Pour mémoire, reprise en plénum | PM
5.11 | ETIQUETAGE ET REPÉRAGE
| Suivant description du CCTP | Ens
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 5
6 | RAFRAICHISSEMENT DE SECOURS DU LOCAL "DEPART PSL"
6.1 | PRINCIPE GÉNÉRAL | PM
| Mesures acoustiques initiales, de réception et étude acoustique d’impacts sonores réalisées par un BET acoustique | Ens
6.2 | BASES DE CALCULS | PM
| Mesures acoustiques initiales, de réception et étude acoustique d’impacts sonores réalisées par un BET acoustique | Ens
6.3 | UNITE EXTERIEURE
6.3.1 | Généralités
| Fourniture et pose d'une unité extérieure suivant description CCTP. | Ens
Marque : DAIKIN ou équivalent
Type : RZAG35B ou équivalent
6.3.2 | Localisation de l'unité extérieure
| Fourniture et pose de plots anti-vibratiles | Ens
| Gainage du rejet d'air suivant description du CCTP. | Ens
6.3.3 | Electricité de l'unité extérieure
| Raccordement électrique depuis attente du lot électricité | Ens
| Liaison BUS (série/parallèle) entre unité extérieure et unités intérieures suivant description CCTP | Ens
| Passage sous chemin de câble suivant description CCTP | Ens
6.4 | UNITE INTERIEURE
6.4.1 | Généralités :
| Fourniture et pose d'unité intérieure suivant description CCTP | Ens
Marque : DAIKIN ou équivalent
Type : FTXM 35 ou équivalent
6.4.2 | Evacuation gravitaire des condensats des unités :
| Evacuation gravitaire des condensats suivant description CCTP | Ens
6.4.3 | Raccordements électriques, régulation et sécurité des installations :
| Raccordements électriques depuis attentes du lot électricité | Ens
| Liaison BUS (série/parallèle) entre unités intérieures et télécommandes suivant description CCTP | Ens
6.4.4 | Régulation / Télécommandes :
| Suivant description du CCTP | Ens
6.4.5 | Fixations :
| Suivant description du CCTP | Ens
6.5 | CIRDUIT FRIGORIFIQUE
Liaisons entre unité extérieure et pénétration dans le bâtiment
| Liaisons suivant description CCTP | ml
| Passage sous chemin de câble suivant description CCTP | PM
Liaisons intérieures
| Liaisons suivant description CCTP | ml
6.6 | REGULATION ET SECURITE
| Suivant description du CCTP | Ens
6.7 | OPERATIONS AVANT LA MISE EN SERVICE
| Prestations suivant description du C.C.T.P. | Ens
6.8 | MISE EN ŒUVRE ET GARANTIE
| Suivant description du CCTP | PM
6.9 | ETIQUETAGE ET REPERAGE DES MATERIELS
| Suivant description du CCTP | Ens
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 6
7 | RAFRAICHISSEMENT DU LOCAL SERVEUR
7.1 | PRINCIPE GÉNÉRAL | PM
| Mesures acoustiques initiales, de réception et étude acoustique d’impacts sonores réalisées par un BET acoustique | Ens
7.2 | BASES DE CALCULS | PM
| Mesures acoustiques initiales, de réception et étude acoustique d’impacts sonores réalisées par un BET acoustique | Ens
7.3 | UNITE EXTERIEURE
7.3.1 | Généralités
| Fourniture et pose d'une unité extérieure suivant description CCTP | Ens
Marque : DAIKIN ou équivalent
Type : RZAG35B ou équivalent
7.3.2 | Localisation de l'unité extérieure
| Fourniture et pose de plots anti-vibratiles | Ens
| Gainage du rejet d'air suivant description du CCTP. | Ens
7.3.3 | Electricité de l'unité extérieure
| Raccordement électrique depuis attente du lot électricité | Ens
| Liaison BUS (série/parallèle) entre unité extérieure et unités intérieures suivant description CCTP | Ens
| Passage sous chemin de câble suivant description CCTP | Ens
7.4 | UNITE INTERIEURE
7.4.1 | Généralités :
| Fourniture et pose d'unité intérieure suivant description CCTP | Ens
Marque : DAIKIN ou équivalent
Type : FTXM 35 ou équivalent
7.4.2 | Evacuation gravitaire des condensats des unités :
| Evacuation gravitaire des condensats suivant description CCTP | Ens
7.4.3 | Raccordements électriques, régulation et sécurité des installations :
| Raccordements électriques depuis attentes du lot électricité | Ens
| Liaison BUS (série/parallèle) entre unités intérieures et télécommandes suivant description CCTP | Ens
7.4.4 | Régulation / Télécommandes :
| Suivant description du CCTP | Ens
7.4.5 | Fixations :
| Suivant description du CCTP | Ens
7.5 | CIRDUIT FRIGORIFIQUE
Liaisons entre unité extérieure et pénétration dans le bâtiment
| Liaisons suivant description CCTP | ml
| Passage sous chemin de câble suivant description CCTP | PM
Liaisons intérieures
| Liaisons suivant description CCTP | ml
7.6 | REGULATION ET SECURITE
| Suivant description du CCTP | Ens
7.7 | OPERATIONS AVANT LA MISE EN SERVICE
| Prestations suivant description du C.C.T.P. | Ens
7.8 | MISE EN ŒUVRE ET GARANTIE
| Suivant description du CCTP | PM
7.9 | ETIQUETAGE ET REPERAGE DES MATERIELS
| Suivant description du CCTP | Ens
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 7
8 | RAFRAICHISSEMENT DES LOCAUX RESERVE GENERALE ET PREPARATION COLLECTE MOBILE
8.1 | PRINCIPE GÉNÉRAL | PM
8.2 | BASES DE CALCULS | PM
8.3 | UNITE EXTERIEURE
8.3.1 | Généralités
| Fourniture et pose d'une unité extérieure suivant description CCTP | Ens
Marque : DAIKIN ou équivalent
Type : RXYSA6A ou équivalent
8.3.2 | Localisation de l'unité extérieure
| Fourniture et pose de plots anti-vibratiles | Ens
| Gainage du rejet d'air suivant description du CCTP. | Ens
8.3.3 | Electricité de l'unité extérieure
| Raccordement électrique depuis attente du lot électricité | Ens
| Liaison BUS (série/parallèle) entre unité extérieure et unités intérieures suivant description CCTP | Ens
| Passage sous chemin de câble suivant description CCTP | Ens
8.4 | UNITE INTERIEURE
8.4.1 | Généralités :
Fourniture et pose d'unité intérieure murale suivant description CCTP
Marque : DAIKIN ou équivalent
| Type : FXAA ou équivalent | Ens
Fourniture et pose d'unité intérieure plafonnière suivant description CCTP
Marque : DAIKIN ou équivalent
| Type : FXHA ou équivalent | Ens
8.4.2 | Evacuation gravitaire des condensats des unités :
| Evacuation gravitaire des condensats suivant description CCTP | Ens
8.4.3 | Raccordements électriques, régulation et sécurité des installations :
| Raccordements électriques depuis attentes du lot électricité | Ens
| Liaison BUS (série/parallèle) entre unités intérieures et télécommandes suivant description CCTP | Ens
8.4.4 | Régulation / Télécommandes :
| Suivant description du CCTP | Ens
8.4.5 | Fixations :
| Suivant description du CCTP | Ens
8.5 | CIRDUIT FRIGORIFIQUE
Liaisons entre unité extérieure et pénétration dans le bâtiment
| Liaisons suivant description CCTP | ml
| Passage sous chemin de câble suivant description CCTP | PM
Liaisons intérieures
| Liaisons suivant description CCTP | ml
8.6 | REGULATION ET SECURITE
| Suivant description du CCTP | Ens
8.7 | OPERATIONS AVANT LA MISE EN SERVICE
| Prestations suivant description du C.C.T.P. | Ens
8.8 | MISE EN ŒUVRE ET GARANTIE
| Suivant description du CCTP | PM
8.9 | ETIQUETAGE ET REPERAGE DES MATERIELS
| Suivant description du CCTP | Ens
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 8
9 | VENTILATION DOUBLE FLUX
9.2 | DESCRIPTION DU CAISSON DOUBLE FLUX
| Fourniture et pose de la CTA DOUBLE FLUX suivant description du CCTP | Ens
Marque : ALTANTIC ou équivalent
Type : SERENCIO P UP ou équivalent
Supportage
| Fourniture et pose de plots antivibratoires suivant description du CCTP. | Ens
Raccordement aérauliques de la centrale
| Fourniture et pose de manchette souple suivant description du CCTP | Ens
| Fourniture et pose de silencieux suivant description du CCTP | Ens
Air neuf / rejet d'air
| Prise d’air réalisée canalisé sur la grille du local PAC | PM
| Rejet d’air réalisée canalisé sur souche du lot couverture | PM
Evacuation des condensats
| Prestation suivant description du CCTP | Ens
Divers
| Fourniture et pose d'une régulation suivant description du CCTP | Ens
Divers
| Jeu de filtres et courroies de rechange | Ens
Alimentation électrique de la CTA
| Prestation suivant description du CCTP | Ens
9.3 | RÉSEAUX AÉRAULIQUES
Fourniture et pose de conduits de section circulaire en tôle galva, y compris raccords, piquage, contre cadres, etc.
| D125 | ml
| D160 | ml
| D200 | ml
| D250 | ml
| D315 | ml
| D355 | ml
| D400 | ml
| D450 | ml
| D500 | ml
| Autres Diamètres | ml
Fourniture et pose de conduits de section circulaire en tôle galva, y compris raccords, piquage, contre cadres, etc.
| Dim … x … | kg
| Tampons démontables et trappes de visites suivant description CCTP | Ens
| Registres de réglage | Ens
| Conduits flexibles suivant description CCTP | Ens
Calorifugeage des réseaux par matelas de laine minérale ép. 25 mm, finition Alu.
Marque : France AIR ou équivalent
| Type : Fib-Air Isol 25mm ou équivalent | Ens
Calorifugeage des réseaux par matelas de laine minérale ép. 50 mm, finition Alu.
Marque : France AIR ou équivalent
| Type : Fib-Air Isol 50mm ou équivalent | Ens
9.4 | GRILLES DE SOUFFLAGE
Marque : VIM ou équivalent
Type : AUERA ou équivalent avec module de régulation
| Débit : ………...m3/h | U
| Débit : ………...m3/h | U
Marque : France Air ou équivalent
Type : Design’Air C + registre ou équivalent
| Débit : ………...m3/h | U
| Débit : ………...m3/h | U
9.5 | GRILLES DE REPRISE
Marque : VIM ou équivalent
Type : AUERA ou équivalent avec module de régulation
| Débit : ………...m3/h | U
| Débit : ………...m3/h | U
Marque : France Air ou équivalent
Type : Design’Air C + registre ou équivalent
| Débit : ………...m3/h | U
| Débit : ………...m3/h | U
9.6 | ISOLEMENT COUPE-FEU
| Suivant description CCTP | SO
9.7 | TRANSFERT D'AIR
| Suivant description CCTP | Ens
9.8 | EQUILIBRAGE DES RESEAUX, TRAPPES DE VISITE
| Suivant description CCTP | Ens
9.9 | 8.9 ETIQUETAGE ET REPÉRAGE
| Suivant description CCTP | Ens
9.10 | AUTOCONTROLE DE L'INSTALLATION
| Suivant description CCTP | Ens
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 9
10 | EXTRACTION MÉCANIQUE SIMPLE FLUX
10.1 | TRANSFERT D'AIR
| Suivant description CCTP | PM
10.2 | CAISSON D’EXTRACTION
Fourniture et pose de caissons d'extraction VMC installés en faux plafond y compris fixations, plots antivibratiles.
| - Marque : VIM ou similaire, - Type : KMDT ou équivalent. | Ens
Raccordement aérauliques des caissons
| Manchettes souples à raccorder sur le caisson. | U
| Silencieux cylindriques à baffles : Marque : ALDES ou équivalent, Type : OCTA à baffles ou équivalent. | U
Alimentation électrique des caissons d'extraction
| Raccordement électrique du caisson d'extraction, à partir d'une attente laissée à proximité par le lot "Electricité". | Ens
| Pressostat différentiel de manque de débit. | U
| Fourniture et pose des interrupteurs électriques de proximité. | U
10.3 | BOUCHES D'EXTRACTION
Marque : VIM ou équivalent
Type : AUERA ou équivalent avec module de régulation
| Débit : ………...m3/h | U
| Débit : ………...m3/h | U
10.4 | RÉSEAUX D'EXTRACTION
Conduits d’extraction circulaire spiralés rigides en tôle galva, y compris raccords, piquages, supportage des conduits par colliers et supports antivibratiles de chez MUPPRO ou similaire.
| D125 | ml
| D160 | ml
| D200 | ml
| D250 | ml
| Autres Diamètres | ml
| Conduits flexibles métalliques de raccordement des bouches d’extraction de longueur 50 cm Ø125. | U
| Tous les réseaux de ventilation transitant dans des volumes non chauffés seront isolés par matelas de laine de verre (ép. 50 mm), finition kraft alu. | Ens
| Fourniture et pose des trappes de visites, bouchon de pied de colonnes sur l’ensemble des réseaux de ventilation. | U
10.4 | Isolement coupe-feu
| Suivant description CCTP | Ens
10.5 | Autocontrôle de l’installation
| Suivant description CCTP | Ens
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 10
11 | PRESTATIONS A REALISER EN PLOMBERIE SANITAIRE
11.1 | GÉNÉRALITÉS | PM
11.2 | ALIMENTATION ET DISTRIBUTION EF
Mise en place d'une ligne d’alimentation EF suivant description CCTP :
| vanne d'arrêt générale | Ens
| filtre à tamis avec robinets d'isolement et de by-pass | Ens
| disconnecteur à étanchéité contrôlable | Ens
| compteur divisionnaire à émission d’impulsion | Ens
| manomètre de contrôle (0/10bar), avec robinet d’isolement | Ens
| vanne de prise d’échantillon. | Ens
| vanne d’arrêt après compteur | Ens
11.3 | RÉSEAUX PRINCIPAUX DE DISTRIBUTION EF
11.3.1 | Réseaux de distribution principaux
Fourniture et pose de tuyauteries de distribution principale EF réalisées en Multicouches Uponor, y compris raccords, supports etc.… et de diamètres normalisés, à savoir :
| DN 16 ……………………………………… | ml
| DN 18 ……………………………………… | ml
| DN 20 ……………………………………… | ml
| DN 25 ……………………………………… | ml
| DN 32 ……………………………………… | ml
| Autre diamètre ……………………………………… | ml
| Supports isophoniques de l'ensemble des tuyauteries principales d’EF | Ens
11.3.2 | Calorifuge des canalisation EF
| Calorifugeage anti-condensation des tuyauteries EF par isolant type ARMAFLEX ou équivalent | Ens
11.3.3 | Accessoires sur les réseaux EF
| Vannes d'isolement à boisseau sur dérivations principales avec robinets de vidanges en points bas | Ens
11.3.4 | Raccordement des appareils
| Organes d'isolement pour chaque appareil sanitaire | Ens
11.4 | PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
11.4.1 | Chauffes eau électrique
Fourniture et pose de chauffe-eau électriques indépendants installés au plus près des points de puisage, caractéristiques selon description du CCTP.
| Marque : ATLANTIC ou équivalent, type sous évier 15L | Ens
| Marque : ATLANTIC ou équivalent, type sous évier 30L | Ens
| Marque : ATLANTIC ou équivalent, type sous évier 50L | Ens
| Marque : ATLANTIC ou équivalent, type sous évier 150L | Ens
| Fourniture et pose de groupe de sécurité sur chaque ballon ECS électrique individuel, y compris vanne d'isolement, clapet anti-pollution, etc.… | Ens
11.4.2 | Ligne d’alimentation eau froide des chauffes eau électrique
Réalisation d'une alimentation par chauffe-eau
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique | Ens
| Clapet de non retour | Ens
| Groupe de sécurité | Ens
| Vanne d'isolement à boisseau sphérique | Ens
11.4.3 | Prestations de repérage et d’étiquetage
| Suivant description du CCTP. | Ens
11.4.4 | Raccordements électriques - Régulation
| Raccordements électriques des ballons, à partir des attentes laissées par le lot électricité, y compris fourniture et pose d'un interrupteur de proximité. | Ens
11.5 | RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ECS
11.3.1 | Réseaux de distribution principaux
Fourniture et pose de tuyauteries de distribution principale EF réalisées en Multicouches Uponor, y compris raccords, supports etc.… et de diamètres normalisés, à savoir :
| DN 16 ……………………………………… | ml
| DN 18 ……………………………………… | ml
| DN 20 ……………………………………… | ml
| DN 25 ……………………………………… | ml
| DN 32 ……………………………………… | ml
| Autre diamètre ……………………………………… | ml
| Supports isophoniques de l'ensemble des tuyauteries principales d’EF | Ens
11.3.2 | Calorifuge des canalisation
| Calorifugeage anti-condensation des tuyauteries EF par isolant type ARMAFLEX ou équivalent | Ens
11.3.3 | Accessoires sur les réseaux
| Vannes d'isolement à boisseau sur dérivations principales avec robinets de vidanges en points bas | Ens
11.3.4 | Raccordement des appareils
| Organes d'isolement pour chaque appareil sanitaire | Ens
11.6 | RÉSEAUX D’ÉVACUATION DANS LE BÂTIMENT
11.6.1 | Réseaux d'évacuation EU et EV
Raccordements en tubes PVC équivalent des vidanges de l'ensemble des appareils sanitaires, y compris collecteurs, chutes, tés de tringlage, raccords, supportages, suivant description du CCTP :
| DN 40 ………...…………………………………….. | ml
| DN 50 ………...…………………………………….. | ml
| DN 63 ………...…………………………………….. | ml
| DN 80 ………...…………………………………….. | ml
| DN 90 ………...…………………………………….. | ml
| DN 100 ………...…………………………………….. | ml
| DN 110 ………...…………………………………….. | ml
| DN 125 ………...…………………………………….. | ml
| Autres DN …………………………………………… | ml
11.6.2 | Accessoires sur les réseaux
| Suivant description du CCTP. | Ens
11.6.3 | Ventilation de chute
| Les chutes d’EU et d’EV seront prolongées en faux plafond avec la mise en place de clapets aérateurs suivant description du CCTP. | Ens
11.7 | APPAREILS SANITAIRES ET ATTENTES DIVERSES
11.7.1 | Fixation et étanchéité
| Fourniture et pose de renforts dans les cloisons. | Ens
| Mise en place des joints d'étanchéité entre appareils sanitaires et parois suivant description du CCTP. | Ens
11.7.2 | Ensemble WC PMR suspendus
| Suivant description du CCTP. | Ens
11.7.3 | Ensemble WC suspendus
| Suivant description du CCTP. | Ens
11.7.3 | Vasque à encaster par le dessus
| Suivant description du CCTP. | Ens
11.7.4 | Lavabos WC PMR
| Lavabo suivant description du CCTP. | Ens
| Miroir suivant description du CCTP. | Ens
| Siphon encastré suivant description du CCTP. | Ens
| Siphon design suivant description du CCTP. | Ens
11.7.5 | Evier
| Suivant description du CCTP. | Ens
11.7.6 | Paillasse humide 180cm
| Suivant description du CCTP. | Ens
11.7.7 | Paillasse humide 300cm
| Suivant description du CCTP. | Ens
11.7.8 | Vidoir
| Suivant description du CCTP. | Ens
11.7.9 | Douche
| Suivant description du CCTP. | Ens
11.7.10 | Robinet de puisage
| Suivant description du CCTP. | Ens
11.7.11 | Attentes
| Attente cuisine suivant description du CCTP. | Ens
| Attente fontiane à eau suivant description du CCTP. | Ens
| Attente lave-vaisselle suivant description du CCTP. | Ens
|  |  | Montant total en € H.T. du chapitre | 11 | 0
Montant total du lot en € H.T. :
Montant T.V.A. (20%) :
Montant total du lot en € T.T.C. :