## CRTF
MARCHE N°26B33
PORTANT SUR LA FOURNITURE, LA LIVRAISON, L’INSTALLATION, LA MISE EN ORDRE DE MARCHE, LA FORMATION ET LA GARANTIE D’UN MICROSCOPE NUMERIQUE HAUTE RESOLUTION COMBINE A UN SYSTEME D’ANALYSE ELEMENTAIRE POUR LE LABORATOIRE MATERIAUX, OPTIQUE, PHOTONIQUE ET SYSTEMES (LMOPS) DE L’UNIVERSITE DE LORRAINE
Annexe 1 au CCP - Cadre de Réponse Technique et Financier (CRTF)
Lors de la remise des offres, merci de transmettre ce fichier sous format tableur et non en PDF. Toutes les cases en jaune sont à remplir obligatoirement pour la prise en compte de votre offre.
Si l'espace à disposition n'est pas suffisant (notamment pour la partie technique), vous pouvez détailler votre réponse dans votre mémoire technique. Il faudra alors indiquer la page du mémoire technique dans laquelle l'information est présente.
1. INFORMATION ENTREPRISE
Nom et prénom du commercial
Numéro de téléphone du commercial
Adresse e-mail du commercial
Forme juridique de la société
Groupe d'appartenance (si aucun, préciser "NC")
2. PRIX FORFAITAIRE DE L'OFFRE
Prix global et forfaitaire comprenant l'ensemble des prestations : le transport, la livraison, l'installation, la mise en ordre de marche, la garantie, et la formation à l'utilisation (rappel article 7 du CCP : Le prix comprend tous les frais, taxes (y compris taxes de douane) et d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’exécution des prestations) | Prix H.T.( en €) | Taux de TVA | Prix T.T.C. (en €)
0
3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Liste des caractéristiques | Caractéristiques minimales à respecter | Caractéristiques du candidat
Microscope numérique haut résolution
Plage de grossissement | De 25x à 2500x
Objectifs | Ouverture numérique jusqu’à 0.9
Support microscope | Inclinable et motorisé
Platine XY | Motorisée, résolution d’au moins 1um
Platine Z | Motorisée, résolution d’au moins 0,1um
Caméra de mesure | Résolution 4K
Caméra de visualisation | Permet de voir le positionnement de l’échantillon
Eclairage | Coaxial (champ clair) et annulaire (champ sombre)
Fonctionnalités | Profil 3D de la surface
Polariseurs croisés
changement objectifs/grossissements automatisé
LIBS
Couplage | Système LIBS compatible avec le microscope (positionnement et visée sur un ou des points de l’image numérique)
Passage microscope / LIBS | Sans manutention
Résolution spatiale XY | Au moins 10um
Résolution spatiale Z | Au moins 10um
Zone mesurable | Au moins une surface de 30mm x 30mm
PC et logiciel
Traitement des images | Reconstruction profil 3D, topographie Mesure de rugosité Assemblage d’images 2D et 3D sur champ large Mesures géométriques sur l’image (distances, angles)
Calibration | Calibration des échelles facilitée à l’aide d’une mire
Ecran PC | Un seul écran d’au moins 27 pouces et de résolution 4K
Stockage | 1 disque dur d’au moins 1 To
Contrôle du microscope | Console pour un contrôle du microscope (axes XYZ) et de ses fonctionnalités
4. DÉLAI DE RÉALISATION DE LA PRESTATION
Liste des caractéristiques | Caractéristiques à respecter | Caractéristiques du candidat
Délai de livraison maximum à compter de la notification du marché (en jours calendaires) | à indiquer
Délai d'installation et de mise en ordre de marche à compter de la livraison (en jours calendaires) | maximum 30 jours calendaires
Délai de formation à compter de la mise en ordre de marche (en jours calendaires) | maximum 30 jours calendaires
5. GARANTIE ET SAV
Liste des caractéristiques | Caractéristiques à respecter | Caractéristiques du candidat
Durée de la garantie (en années) | minimum 1 an
Délai de réponse maximum en cas de sollicitation du SAV (en heures) | préciser
Délai maximum d'intervention d'un technicien suite à l'identification du problème (en jours calendaires) | préciser
Durée de disponibilité des pièces détachées (en années) | préciser
6. FORMATION
Liste des caractéristiques | Caractéristiques minimales à respecter | Caractéristiques du candidat
Durée de la formation (en heures) | Minimum 4h
Nombre de personnes maximum pouvant assister à la formation | A minima 5 personnes, souhaité 8
Contenu de la formation | A minima : La conduite de l’équipement, Le paramétrage de l'équipement, La programmation du logiciel, L’utilisation du logiciel, Les contrôles de maintenance préventifs de l'équipement
7. PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
Liste des caractéristiques |  | Caractéristiques du candidat
Mesures environnementales
Au stade de la conception et la fabrication des instruments. Décrire les mesures prises par le candidat pour limiter l’impact environnemental des équipements commercialisés au stade de leur conception et de leur fabrication.
Au stade de l’avant-vente. Décrire les mesures prises pour limiter l’impact environnemental de vos activités d’avant-vente (marketing, démonstration, prêt, …).
Conditionnement et transport
Au stade du transport et de la livraison. Décrire les mesures mise en œuvre afin de limiter l’impact environnementale liée au conditionnement et au transport de vos équipements (matériaux utilisés pour le conditionnement, type/ mode de transport, …).
Au stade de l’installation et de la maintenance. Décrire les mesures prises pour limiter l’impact environnemental des opérations d’installation puis de maintenance des équipements commercialisés.
En fin de vie. Décrire les mesures proposées afin de limiter l’impact environnemental de l’équipement vendu arrivé en fin d’utilisation ou fin de vie (condition de reprise, reconditionnement, recyclage, etc.)
Traitement des déchets
Décrire la procédure utilisée pour le traitement des déchets, qu’ils soient liés à la fabrication de vos équipements, au conditionnement, à la livraison, à la reprise ou au traitement/recyclage des pièces lors des interventions de garantie et/ou de maintenance, ainsi que les engagements pris en matière de recyclage de ces déchets.
Disposer-vous d'une filière de recyclage des appareillages en fin de vie ? Si oui, décrivez la
Prenez-vous en charge le recyclage de l'appareillage en fin de cycle ? Et / ou dans quelle proportion (en %) ?
Consommation énergétique / consommation de fluides
Le cas échéant, précisez-les engagements pris en matière de réduction de la consommation énergétique et/ou de fluides de vos équipements
L'équipement fait-il l’objet d’une classification énergétique ? Si oui, laquelle
Réparabilité, durabilité
Quelle est votre politique réparabilité/ durabilité des produits ? Quelles sont les actions mise en place pour la lutte contre l’obsolescence programmée ?