## QT
26-GHTA-0049 Cahier de réponse : Questionnaire Technique, Service après-vente et développement durable (Merci de renseigner directement et de manière détaillée dans ce document l’ensemble des éléments demandés.)
PRECISIONS DEMANDEES | REPONSES DU CANDIDAT | barême de notation
CRITERES liés aux CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (100 points) |  | 100
Identité du candidat |  | /
Contact au sein de l'entreprise pour l'exécution du marché |  | /
Nom de la société |  | /
Nom, Prénom du référent |  | /
Téléphone |  | /
Fax |  | /
Mail : |  | /
Date de création / ancienneté |  | /
Effectif et capital social |  | /
localisation siege social |  | /
Caractéristiques techniques générales |  | 65
Fournir la documentation générale |  | /
Lister et décrire l'ensemble des modules proposés |  | /
Il sera fourni un schéma détaillé du montage optimisé du système faisant apparaitre l’ensemble du matériel comprenant les différents modules et des supports nécessaires |  | /
Préciser la certification (ISO 2000,...) |  | /
Marquage CE (Organisme notifié (nom ou code) et N° du certificat |  | /
Délai de livraison de la solution proposé après commande |  | /
Délai d'installation après livraison |  | /
Nombre de laboratoire equipé avec la solution proposée en France |  | /
Liste des sites en France (CHU et laboratoires privées) pour les méthodes décrites dans le CCTP : - utilisant les kits commerciaux : - utilisant les techniques « maison » : - utilisant des notes d’application de la société : |  | /
A fournir lors de l’installation de l’équipement - Dossier de qualification d’installation - Qualification opérationnelle des équipements au laboratoire (joindre un modèle des documents fournis) |  | /
Passeur d'échantillon |  | 15
Modèle |  | /
Fabricant |  | /
Date et pays de première mise en circulation |  | /
Date de commercialisation en France |  | /
Type de flaconnage (type, volume, nombre de positions)
Volume de prélèvement nécessaire pour l'analyse
Solvant de rinçage (nombre / volume)
Rinçage aiguille : interne / externe
Système de sécurité vis-à-vis des contaminations croisées
Protection contre les contaminations extérieures et les vapeurs acides (décrire les solutions techniques proposées)
Description du dispositif d'introduction des échantillons |  | /
Nombre de pompe péristaltique
Nombre de voies par pompe
Gamme de débit de la (ou des) pompe péristaltique
Introduction de l'étalon interne (décrire la solution technique proposée)
Détailler le système d’introduction de l’échantillon dans la chambre de nébulisation |  | /
Cadencement possible de l’analyse et de la décontamination du passeur d’échantillon
Pilotage par le logiciel (décrire les modalités de pilotage)
Décrire l'évolutivité possible du passeur d'échantillon : notamment l'interconnexion avec un préparateur diluteur d'échantillons
Autres informations techniques complémentaires |  | /
spectromètre de masse |  | 50
Modèle |  | /
Fabricant |  | /
Date et pays de première mise en circulation |  | /
Date de commercialisation en France |  | /
Schéma |  | /
Configuration proposée (cf. éléments ci-dessous) : |  | 10
Présenter le matériel proposé et ses spécificités (quad, cellule de collision…)
Nébuliseur : taille, forme, matériaux,...
Chambre de nébulisation : taille, forme, matériaux,...
Torche plasma : taille, forme, matériaux, ...
Liste des solvants compatibles avec le système proposé :
Si solvants organiques, décrire la solution et les impactes analytiques associées
Détecteur : détailler le principe de fonctionnement, la plage dynamique, la protection contre la saturation, la durée de vie, la maintenance, …
Décrire les évolutions possibles (modules, options, accessoires, etc…)
Description des modes de fonctionnement : |  | 5
Correction / résolution des interférences (descriptif et mode de fonctionnement) : |  | 8
Mesure simultanée d'éléments à faibles et fortes concentrations (décrire la solution technique proposée) : |  | 5
Données de performance (selon critères ci-dessous) : |  | 18
Vitesse de balayage des ions (Dwell time) : |  | 2
Gamme de masse : |  | 2
Précision en masse : |  | 1
Sensibilité : |  | 6
Gamme dynamique : |  | 3
Stabilité de l'instrument : |  | 2
Qualité du plasma (rapport Rapport CeO⁺/Ce⁺,Rapport Ce²⁺/Ce⁺,...) : |  | 2
Système de refroidissement (effet pelletier, circulation d'air/ de gaz, Chiller…) - décrire : |  | 2
Pilotage et logiciel (selon critères ci-dessous) : |  | 2
Pilotage par le logiciel (décrire les modalités de pilotage)
Pilotage logiciel unique pour ICP-MS + passeur d'échantillon
Autres caractéristiques techniques |  | /
Contraintes d'installation |  | 5
Infrastructure, dimension et espace disponible |  | /
Dimensions minimale de la pièce d'accueil préconisée pour l'équipement |  | /
Accès (portes, ascenseurs, manutention) |  | /
Résistance du sol, ancrages, socles nécessaires |  | /
Mobilier à prévoir pour les modules analytiques et informatique associés |  | /
Nécessité d'un support type paillasse : SI OUI préciser les dimensions et s'il est fourni dans le cadre de l'achat |  | /
Dimensions du matériel emballé : (nombre et dimensions caisse/emballage) HxLxP en cm |  | /
Masse en kg du matériel emballé |  | /
Dimensions extérieures (encombrement) HxLxP en cm |  | /
Contraintes de dégagement autour de l’équipement (ouvert et fermé) |  | /
Conditions électriques et énergétiques |  | /
Alimentation électrique - tension (en volts), tolérance acceptée ? - ampérage (A) à la mise en marche électrique de l'appareil - fréquence (en hertz) - puissance appareil (kW) |  | /
- Nombre et type de prises de courant normal (PCN) - Nombre et type de prises de courant ondulées si pas d’onduleur fourni par le fournisseur (PCO). |  | /
Nombre de prises pour le réseau informatique |  | /
Besoin en groupe électrogène, onduleur ou transformateur et descriptif (dimension, puissance autonomie…) si l’équipement et/ou l’informatique associé en nécessitent un. Préciser les modalités de mise en œuvre. |  | /
Protection contre les micro-coupures. |  | /
Classe et type de protection contre les chocs électriques |  | /
Raccordements techniques |  | /
Réseau informatique nécessaire (câblage, Wi-Fi, fibre) |  | /
Nombre de prises RJ45 |  | /
Raccordements en eau, gaz, air comprimé ou autres fluides (nature, qualité, débit, pression, consommation, type de raccordement et diamètre) |  | /
Autres, à préciser |  | /
Conditions environnementales |  | 3
Climatisation / ventilation de la pièce (préciser la température de consigne, l’écart maximum toléré et la fluctuation maximale de température)
Chaleur dégagée (en BTU) en mode veille et en fonctionnement
Protection contre la poussière, humidité, champs électromagnétiques
Hygrométrie
Contraintes de luminosité de la pièce accueillant l'équipement
Isolation acoustique et/ou réduction de vibrations
Niveau sonore (dB) en veille et en fonctionnement
Raccordement à évacuation (nombre, type, diamètre, volume /heure)
Raccordement à une extraction (type, débit, diamètre)
Nature des déchets et effluents
Indiquer les volumes des effluents par heure
Autres, à préciser |  | /
Normes et sécurité |  | 1
Conformité réglementaire (CE, ISO, normes incendie, médicales, etc.) Fournir les certificats associés
Donner les procédures d’évacuation des effluents et les précautions particulières à prendre
Logistique d'installation
Besoin d’engins de levage ou de transport spécifique |  | /
Durée et étapes d’installation (ex. montage, calibration, essais) |  | /
Nécessité de faire appel à un prestataire agréé |  | /
Espace nécessaire pour l'installation |  | /
Manuels d'installation |  | 1
Langue du manuel d’utilisation des équipements (à remettre sous format informatique et papier) |  | /
JOINDRE A L’OFFRE : - le manuel de pré installation - un plan type d’implantation sur lequel devront figurer chaque matériel et faire apparaître le système de montage des modules avec une légende précise.
Maintenance du matériel |  | 15
Procedures d'entretien du passeur d'échantillons (utilisateur) : durée, description, temps technique, temps immobilisation pour chacune des situations suivantes : |  | 5
Journalier
Hebdomadaire
Mensuel
Annuel
Autres fréquences
Possibilité de programmation automatique ?
Procédure de décontamination du système
Autres particularités permettant de facilité ces procédures d'entretien :
Procedures d'entretien du spectromètre de masse (utilisateur) : durée, description, temps technique, temps immobilisation pour chacune des situations suivantes : |  | 5
Journalier
Hebdomadaire
Mensuel
Annuel
Autres fréquences
Possibilité de programmation automatique ?
Procédure de décontamination du système
Autres particularités permettant de facilité ces procédures d'entretien :
Contrôle de qualité |  | 1
Protocole de suivi des performances analytiques du système : - molécule utilisée - fréquence - solution logicielle
Maintenance préventive |  | 1
Nombres de visites régulières de contrôle par le fournisseur ou un prestataire agréé / nombre et qualification des personnes dédiées à cette activité |  | /
Procédures de maintenance préventive (recommandé par le Fournisseur) : préciser : durée, description, temps technique, temps immobilisation |  | /
Fournir la liste des pièces et consommables nécessaires à la réalisation de la maintenance préventive (Fournisseur) (prix et remise accordée) |  | /
Kit maintenance préventive disponible (prix et remise accordée) |  | /
Nombre, localisation et qualification des techniciens habilités à intervenir sur notre site
Maintenance curative |  | 1
Indicateurs de performance : MTBF (Mean Time Between Failures) / MTTR (Mean Time To Repair)
Délai d’intervention garanti (ex. < 48h après signalement) sur panne non bloquante en période de garantie
Délai d’intervention garanti (ex. < 48h après signalement) sur panne bloquante en période de garantie
Nombre de techniciens travaillant pour les interventions sur site, et où sont-ils situés
Type de pannes le plus rencontré sur l' équipement proposé |  | /
Pièces détachées |  | 1
Durée de disponibilité des pièces détachées
Sites de stockage des pièces (Pays, Villes)
Sites de productions des pièces (Pays, Villes)
Support technique |  | 1
Assistance (hotline, mail, visio, prise en main à distance) et disponibilités
Mode de transmission de déclaration de la panne
Support multilingue si nécessaire (français/anglais)
Nombre de techniciens dédié à cette activité / localisation
Possibilité de maintenance prédictive
Possibilité de former et d’habiliter le personnel du laboratoire aux maintenances plus poussées ? (Habilitation de quel niveau (1 à 5) au sens de la norme NF EN 13306 X60-319)
Environnement informatique |  | 15
Poste(s) Informatique(s) |  | /
Descriptif complet des configurations et performances requises du PC |  | /
Système d'exploitation utilisé |  | /
Logiciels et licences |  | 15
Liste des logiciels nécessaires au pilotage de l’ensemble du système analytique, de l’acquisition, du retraitement des données et de l’archivage des données
Descriptions des fonctionnalités des logiciels
Exemple d’édition de résultat
Type de mise à jour logiciel incluse dans la garantie
Type de mise à jour logiciel non incluse dans la garantie
Certificats de validité des logiciels à fournir lors de l’installation
Possibilité de mise à jour des dernières versions (firmware, drivers,…) par l'utilisateur
Suivi au cours de l’analyse : - des températures - des pressions - des débits,…
Sauvegarde des diagnostics de panne
Format des fichiers exportables (propriétaire ou autre…)
Possibilité de déporter le retraitement des données sur un autre PC que le PC d'acquisition
Traçabilité des actions effectuées par les utilisateurs (préciser les modalités proposées)
Formation |  | /
Formation sur site à l’installation - durée - Préciser le nombre de personne formées. - contenu de l'aide au démarrage (temps ingénieurs) - document fourni |  | /
Formation sur site à la demande (à distance de l'installation) - durée - Préciser le nombre de personne formées. - nombre de visites formation prise en charge par le fournisseur |  | /
- Formation en ligne (Webinar, Tutoriel, …) |  | /
CRITERES ENVIRONNEMENTAUX (50 points) |  | 50
Certifications environnementales (ISO 14001, Energy Star, etc.) |  | 10
Recyclabilité des matériaux utilisés |  | 5
Plan de fin de vie des équipements (reprise fournisseur, recyclage) |  | 10
Politique de gestion des déchets et emballages |  | 5
Stratégie pour réduire l'empreinte carbone des interventions SAV (déplacements) |  | 10
Engagements RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) fournisseur |  | 10
A ________________, Le _________________ | Pour le prestataire (Cachet et signature)