## Instructions
CADRE DE REPONSE ENVIRONNEMENTAL Marché mixte relatif à la fourniture et à la mise en service d'une chaîne de mesure TR-PIV pour l'installation DIESE, et à la réalisation de prestations de service associées Consultation : ASNR-2026-046-PIV-DIESE
A destination des candidats
Objet du document
Ce cadre de réponse environnemental complète le cadre de réponse technique. Il vise à évaluer les caractéristiques environnementales de l'offre conformément à l'article L. 2152-7 du Code de la commande publique et aux exigences de la loi Climat et Résilience (art. 35). Les informations fournies alimentent le critère environnemental défini à l'article 5.2 du règlement de consultation.
Règles de recevabilité (Rappel des articles 3 et 4 du Cahier des charges)
Les valeurs renseignées doivent correspondre à des équipements réellement proposés dans l'offre (laser, caméra(s), PC, optiques). - Toute valeur non justifiée ou non documentée sera considérée comme non conforme. - Les engagements pris dans ce document sont contractuels et vérifiables en cours d'exécution. - Les certifications et labels mentionnés doivent être en cours de validité à la date de remise de l'offre. - L'absence de certification n'est pas éliminatoire mais pénalisée dans la notation.
Consignes de complétion
1. Compléter toutes les cellules jaunes — toute cellule vide sera interprétée comme une absence de réponse. 2. Renseigner systématiquement la colonne 'Justificatif / Preuve' (fiche constructeur, rapport d'essai, certification, label) — nom de fichier ou n° d'annexe. 3. Ne pas modifier la structure des tableaux (lignes, colonnes, intitulés). 4. Joindre tout justificatif probant en annexe de l'offre avec référence dans la colonne prévue.
Structure du classeur
Onglet "Instructions" - Présentation, règles, identification du candidat Onglet "Chap.1 - Consommation énergétique et empreinte du système Onglet "Chap.2 - Écoconception et fin de vie Onglet "Engagement" - Déclaration sur l'honneur du candidat

## Chapitre 1
CHAPITRE 1 — CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET EMPREINTE DU SYSTÈME
Rappel : valeurs à renseigner pour les équipements réellement proposés dans l'offre
1.1 CONSOMMATION ENERGETIQUES DES EQUIPEMENTS
N° | Composant | Puissance nominale (W) | Consommation estimée (kWh/an) | Hypothèses / conditions de calcul | Justificatif / Preuve (réf. doc.) | Commentaires
1 | Lasere
2 | Caméra
3 | PC d'acquisition
4 | Equipements associés
1.2 Dispositifs de gestion énergétique entre campagnes de mesure
N° | Composant | Description du dispositif de veille / mise en pause | Économies estimées (% ou kWh/an) | Justificatif / Preuve (réf. doc.) |  | Commentaires
1 | Lasere
2 | Caméra
3 | PC d'acquisition
4 | Equipements associés

## Chapitre 2
CHAPITRE 2 - ECOCONCEPTION ET FIN DE VIE
2.1 — Durée de vie prévisionnelle des composants critiques
Indiquer les données constructeur ou retours d'expérience. Toute valeur non justifiée sera considérée comme non conforme
N° | Composant | Reprise assurée (OUI / NON) | Filière de traitement / recyclage | Coût éventuel | Justificatif / Preuve (réf. doc.) | Commentaires
1 | Laser (source)
2 | Filtres optiques
3 | Objectifs
4 | Caméra(s) — capteur
5 | Autres consommables
6 | Commentaires / éléments de justification complémentaires
2.2 — Conditions de recyclage et de reprise en fin de vie
Décrire les engagements du candidat en matière de gestion de fin de vie des équipements proposés.
N° | Composant | Description du dispositif de veille / mise en pause | Économies estimées (% ou kWh/an) | Justificatif / Preuve (réf. doc.) |  | Commentaires
1
2 | Caméra
3 | PC et électronique
4 | Optiques et filtres
5 | Emballages
2.3 — Politique de réparabilité
Décrire la politique du fabricant en matière de réparabilité pour les équipements proposés.
N° | Composant | Disponibilité pièces garantie (années) | Source d'approvisionnement | Observations | Justificatif / Preuve | Commentaires
1 | Laser
2 | Caméra
3 | Optiques et filtres
4 | Electronique / Cartes
2.4 — Réutilisation du matériel PIV déjà disponible sur DIESE
L'ASNR dispose d'une installation PIV existante sur DIESE (caméra, laser, boîtier de synchronisation, logiciel DaVis, bras optique). Dans une logique d'économie circulaire et de réduction des déchets électroniques, la réutilisation maximale du matériel existant constitue un critère environnemental à part entière. Les candidats sont invités à préciser dans quelle mesure leur solution permet de conserver les équipements en place.
N° | Équipement existant sur DIESE | Réutilisable avec la solution proposée (OUI / NON) | Si non : raison technique | Filière de traitement si mise au rebut | Justificatif / Preuve | Commentaires
1 | Laser
2 | Bras optique
3 | Caméra
4 | Boîtier de synchronisation existant
5 | Logiciel DaVis / LaVision
6 | PC d'acquisition existant
7 | Objectifs et matériel optique
12 | Electronique / Cartes

## Engagement
ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Le candidat certifie que : - l'exactitude et la sincérité de toutes les informations fournies dans le présent cadre de réponse environnemental ; - que les équipements proposés correspondent bien à ceux décrits dans l'offre technique ; - que les engagements environnementaux pris dans ce document seront respectés pendant toute la durée d'exécution du marché ; - que tout justificatif mentionné est disponible et pourra être fourni sur demande de l'ASNR dans un délai de 5 jours ouvrés.
Raison sociale du candidat
Nom et fonction du signataire
Date
Signature