## Instructions
CADRE DE REPONSE TECHNIQUE Marché mixte relatif à la fourniture et à la mise en service d'une chaîne de mesure TR-PIV pour l'installation DIESE, et à la réalisation de prestations de service associées Consultation : ASNR-2026-046-PIV-DIESE
A destination des candidats
Objet du document
Ce classeur constitue le cadre de réponse technique obligatoire à compléter par chaque candidat dans le cadre de son offre pour la fourniture d'un système TR-PIV pour l'installation DIESE. Il doit être retourné intégralement complété, sans modification de structure.
Règles de recevabilité (Rappel des articles 3 et 4 du Cahier des charges)
- Les valeurs renseignées doivent correspondre à des acquisitions TR-PIV CONTINUES, en double-frame réel, avec utilisation du bras optique existant, pour des vitesses comprises entre 3 et 12 m/s. - Les performances en mode dégradé, burst ou acquisition fragmentée/discontinue ne sont PAS conformes et seront pénalisées. - Les performances doivent être maintenues sur une durée compatible avec une exploitation statistique (de l'ordre de plusieurs dizaines de secondes minimum). - Toute valeur non justifiée ou non documentée sera considérée comme non conforme. - Les performances doivent être garanties chaîne optique complète (laser + bras optique + génération de nappe + configuration réelle DIESE).
Consignes de complétion
1. Compléter les colonnes 'Champ global (~30 cm)' ET 'Champ proche paroi (~10 cm)' pour chaque paramètre. 2. Renseigner systématiquement la colonne 'Hypothèses' (conditions de test, configuration retenue). 3. Joindre en colonne 'Justificatif / Preuve' la référence du document probant (fiche constructeur, rapport d'essai, note de calcul) — nom de fichier ou n° d'annexe. 4. Ne pas modifier la structure des tableaux (lignes, colonnes, intitulés). Toute cellule laissée vide sera interprétée comme une absence de réponse.
Structure du classeur
- Onglet 'Tableau 1' : Performance TR-PIV - Onglet 'Tableau 2' : Résolution spatiale et qualité de la mesure - Onglet 'Tableau 3' : Capacité / mémoire (si PC autre que l'existant) - Onglet 'Tableau 4' : Compatibilité avec l'existant - Onglet 'Tableau 5' : Robustesse, maintenance et organisation (différenciant) - Onglet 'Engagement' : déclaration sur l'honneur du candidat

## Tableau 1
TABLEAU 1 — PERFORMANCE TR-PIV
Rappel : valeurs exigées en acquisition continue, double-frame réel, bras optique existant, vitesses 3-12 m/s. Toute performance en mode dégradé/burst/discontinu est non conforme.
N° | Paramètre | Champ global (~30 cm) | Champ proche paroi (~10 cm) | Hypothèses (conditions de test) | Justificatif / Preuve (réf. document) | Commentaires
1 | Type acquisition (continue / non continue)
2 | Fréquence d'acquisition TR-PIV continue réellement atteignable
3 | Energie laser par impulsion en sortie du laser, valeur nominale (mJ)
4 | Energie laser par impulsion en sortie du laser, à fréquence nominale TR-PIV (mJ) — préciser la fréquence
5 | Energie laser après bras optique DAntec de DIESE
6 | Energie disponible dans la nappe effective — préciser la fréquence d'acquisition
7 | Uniformité de la nappe (variation en %) sur le champ considéré
8 | Densité énergétique surfacique (mJ/mm²)
9 | Capacité double-frame réelle (non burst)
10 | Durée d'acquisition continue exploitable — sans interruption, sans pause, sans reset

## Tableau 2
TABLEAU 2 — RESOLUTION SPATIALE ET QUALITE DE LA MESURE
N° | Paramètre | Champ global (~30 cm) | Champ proche paroi (~10 cm) | Hypothèses (conditions de test) | Justificatif / Preuve (réf. document) | Commentaires
1 | Résolution spatiale atteignable
2 | Résolution capteur utilisée
3 | Taille du pixel (px/mm)
4 | Taille minimale de la fenêtre d'interrogation
5 | Qualité optique (SNR / signal PIV)
6 | Capacité à mesurer gradients forts / recirculation
7 | Capacité à produire statistiques convergées (tenseur de Reynolds, critère Q, vorticité)
8 | Epaisseur de la nappe
9 | Largeur de la nappe utile
10 | Dt min atteignable
11 | Dt max atteignable
12 | Incertitudes estimées

## Tableau 3
TABLEAU 3 — CAPACITE / MEMOIRE
A compléter uniquement si PC autre que l'existant est fourni
N° | Paramètre | Champ global (~30 cm) | Champ proche paroi (~10 cm) | Hypothèses (conditions de test) | Justificatif / Preuve (réf. document) | Commentaires
1 | Débit minimal de la caméra (MB/s)
2 | Débit caméra garanti en acquisition continue TR-PIV (sans perte d'images)
3 | Type de disque principal de stockage du PC
4 | Taille du buffer pour l'acquisition
5 | Débit d'écriture du PC
6 | Débit garanti en écriture continue sur durée représentative TR-PIV
7 | Durée d'enregistrement continue supportée sur le PC

## Tableau 4
TABLEAU 4 — COMPATIBILITE AVEC L'EXISTANT
N° | Paramètre | Champ global (~30 cm) | Champ proche paroi (~10 cm) | Hypothèses (conditions de test) | Justificatif / Preuve (réf. document) | Commentaires
1 | Compatibilité native avec LaVision / DaVis
2 | Intégration avec boîtier de synchronisation existant
3 | Réutilisation du bras optique existant
4 | Absence de développement logiciel spécifique
5 | Compatibilité avec infrastructure existante DIESE

## Tableau 5
TABLEAU 5 — ROBUSTESSE, MAINTENANCE ET ORGANISATION
Volet différenciant — réponse rédigée attendue
N° | Thème | Réponse du candidat | Justificatif / Réf. annexe
1 | Durée de vie prévisionnelle des équipements (laser, caméra, générateur de nappe)
2 | Stratégie de maintenance préventive (fréquence, opérations)
3 | Stratégie de maintenance curative (délais d'intervention garantis)
4 | Disponibilité des pièces de rechange (durée d'engagement, délais d'approvisionnement)
5 | Conditions de garantie (durée, périmètre, point de départ — réception sans réserve)
6 | Méthodologie d'installation et de raccordement sur la mezzanine de DIESE
7 | Planning prévisionnel (livraison, installation, mise en service, formations)
8 | Livrables associés (procès-verbaux d'essais, rapports, documentation technique complète)

## Engagement
ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Le candidat certifie que : - L'ensemble des valeurs renseignées dans les Tableaux 1 à 4 correspond à des performances effectivement exploitables en conditions expérimentales continues sur l'installation DIESE, telles que définies à l'Article 3 du Cahier des Charges (acquisition continue, double-frame réel, bras optique existant, vitesses 3-12 m/s) ; - Aucune valeur renseignée ne correspond à un mode dégradé, burst ou une acquisition fragmentée/discontinue ; - Les justificatifs mentionnés dans les tableaux sont joints à l'offre et disponibles pour vérification lors des essais de réception ; - Il a pris connaissance des conséquences d'une non-conformité ou d'une absence de justification : la valeur concernée sera considérée comme non conforme.
Raison sociale du candidat
Nom et fonction du signataire
Date
Signature