## Matrice de conformité
Matrice de conformité
N° de la fonction | Paramètres | Unités | Valeurs d'acceptation | Condition (1) | Critère rempli (Oui/Non/Valeur) | Commentaires
Fonctions principales
1 | Pilotage en déplacement imposé | sans | Conforme | F0*
2 | Plage de déplacement couverte | µm | >10 | F0*
3 | Plage de vitesses de déplacement couverte | µm/s | 0,1 à 200 | F0*
4 | Précision du contrôle du déplacement | nm | <1 | F0*
5 | Cellule de mesure d’efforts | sans | conforme | F0*
6 | Effort maximal mesuré | N | 1 | F0*
7 | Précision de la mesure des efforts pour un effort de 100mN | nN | 1000 | F0*
8 | Précision de la mesure des efforts pour un effort de 10mN | nN | 100 | F0*
9 | Positionnement X,Y,Z de la tête d’indentation par rapport à la platine | sans | Conforme | F0*
10 | Contrôle de la position de la tête d’indentation | nm | 5 | F0*
11 | Flexibilité dans le choix des pointes d’indentation | sans | Conforme
12 | Fourniture d’une pointe Berkovich, d’une pointe « flat punch » et d’un système d’accrochage d’éprouvette micrométrique de forme « dogbone». | sans | Conforme
13 | Contrôle du dispositif au moyen d’un logiciel dédié | sans | Conforme
14 | Logiciel d’analyse des données | sans | Conforme
15 | Pilotage manuel | sans | Conforme
16 | Format d’exportation des données | sans | Format texte ou Excel
17 | Disponibilité d’un équipement hautes vitesses de déformation | sans | Conforme
18 | Fourniture d’articles scientifiques de référence | sans | Conforme
19 | Fourniture d’un échantillon de référence | sans | Conforme
Fonctions contraintes
21 | Compatibilité MEB TESCAN Mira3 série XMU chambre moyenne | sans | Conforme | F0*
22 | Tension d'alimentation compatible du secteur (100-240 Vac ± 10 %/50-60 Hz ± 10 %) | sans | Conforme
23 | Équipements compatibles d'une plage de température en fonctionnement de + 10 °C à + 40 °C | sans | Conforme
24 | Équipements compatibles d'une plage de taux d'humidité relative en fonctionnement de 30 % à 70 % | sans | Conforme
25 | Équipements compatibles d'une altitude hors fonctionnement comprise entre 0 m et 12000 m | sans | Conforme
26 | Équipements compatibles avec des environnements mécaniques liés à des opérations de manutention et de transport | sans | Conforme
Autres exigences
31 | Maintenabilité : 10 ans (fourniture d’un engagement du Titulaire). | sans | Conforme
F0* | Condition de conformité de l'offre

## Fonctions complémentaires
Fonctions complémentaires
N° de la fonction | Paramètres | Unités | Valeurs d'acceptation | Critère rempli (Oui/Non/Valeur) | Commentaires
Fonctions complémentaires
27 | Dispositif de chauffage | sans | Conforme
28 | Dispositif de refroidissement | sans | Conforme
29 | Adaptateur pour MEB/FIB CROSSBEAM 550L | sans | Conforme
30 | Platine avec degré de liberté en rotation du porte échantillon | sans | Conforme
Autres exigences